FZ-1/4955/SK/18/GIG												Załącznik nr 1 do wstępnego zapytania ofertowego

Wstępne oferta  na dostawę materiałów elektrycznych na okres 24 miesięcy dla GIG Katowice oraz KD „Barbara” w Mikołowie

Nazwa/Imię i Nazwisko Wykonawcy:

................................................................................

Adres: ……………………………………………

Nr tel.:	……………………………………………

Nr faksu: ………………………………………..

Adres e-mail:	…………………………………..

Osoba do kontaktu: …………………………....

| Lp. | Nazwa towaru |  | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Cena ogółem netto w PLN | Stawka % VAT | Wartość VAT w PLN | Wartość ogółem brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. |  | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
|  | Gniazdo wtyczkowe 2P+Z 230V p/t (system ramkowy) |  | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Gniazdo wtyczkowe 2×2P+Z 230V p/t (system ramkowy) |  | szt. | 150 |  |  |  |  |  |
|  | Gniazdo wtyczkowe 2P+Z 230V p/t z osłoną IP44 (system ramkowy) |  | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
|  | Gniazdo wtyczkowe 2P+Z 230V p/t typu DATA koloru czerwonego (system ramkowy) |  | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
|  | Gniazdo komputerowe 1×RJ45 kat.5e p/t (system ramkowy) |  | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
|  | Gniazdo komputerowe 2×RJ45 kat.5e p/t (system ramkowy) |  | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
|  | Gniazdo wtyczkowe 2P+Z 230V n/t hermetyczne |  | szt. | 110 |  |  |  |  |  |
|  | Gniazdo wtyczkowe 2×2P+Z 230V n/t hermetyczne |  | szt. | 110 |  |  |  |  |  |
|  | Gniazdo komputerowe 1×RJ45 kat.5e n/t |  | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
|  | Gniazdo komputerowe 2×RJ45 kat.5e n/t |  | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
|  | Gniazdo wtyczkowe 2×2P+Z 230V (do kanałów elektroinstalacyjnych z poz. 268) wraz z uchwytem mocującym i ramką |  | kpl. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Gniazdo wtyczkowe 2×2P+Z 230V typu DATA koloru czerwonego (do kanałów elektroinstalacyjnych z poz. 268) wraz z uchwytem mocującym i ramką |  | kpl. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Gniazdo komputerowe 2×RJ45 kat.5e (do kanałów elektroinstalacyjnych z poz. 268) wraz z uchwytem mocującym i ramką |  | kpl. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Klucz do gniazda DATA |  | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
|  | Gniazdo stałe 3P+Z 16A 400V n/t hermetyczne |  | szt. | 35 |  |  |  |  |  |
|  | Gniazdo stałe 3P+N+Z 16A 400V n/t hermetyczne |  | szt. | 45 |  |  |  |  |  |
|  | Gniazdo stałe 3P+N+Z 32A 400V n/t hermetyczne |  | szt. | 45 |  |  |  |  |  |
|  | Gniazdo stałe 3P+Z+N 16A 400V n/t hermetyczne z wyłącznikiem |  | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Gniazdo stałe 3P+Z+N 32A 400V n/t hermetyczne z wyłącznikiem |  | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Gniazdo stałe 2P+Z 16A n/t 230V n/t hermetyczne (okrągłe niebieskie) |  | szt. | 15 |  |  |  |  |  |
|  | Gniazdo stałe 2P+Z 32A n/t 230V n/t hermetyczne (okrągłe niebieskie) |  | szt. | 15 |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw gniazdowy 16A: 1×Gniazdo 3P+Z+N 400V + 2×Gniazdo 2P+Z 230V |  | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Wtyczka kątowa 2P+Z 16A 230V |  | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
|  | Wtyczka siłowa 3P+Z 16A 400V |  | szt. | 4 |  |  |  |  |  |
|  | Wtyczka siłowa 3P+N+Z 16A 400V |  | szt. | 45 |  |  |  |  |  |
|  | Wtyczka siłowa 3P+Z 32A 400V |  | szt. | 4 |  |  |  |  |  |
|  | Wtyczka siłowa 3P+N+Z 32A 400V |  | szt. | 45 |  |  |  |  |  |
|  | Wtyczka siłowa 2P+Z 16A 230V (okrągła niebieska) |  | szt. | 15 |  |  |  |  |  |
|  | Wtyczka siłowa 2P+Z 32A 230V (okrągła niebieska) |  | szt. | 15 |  |  |  |  |  |
|  | Wtyczka RJ9 |  | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
|  | Wtyczka RJ12 |  | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
|  | Wtyczka RJ45 |  | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
|  | Wtyczka RJ45 ekranowana |  | szt. | 200 |  |  |  |  |  |
|  | Złączka RJ12-RJ12 (GM4/GM4) |  | szt. | 40 |  |  |  |  |  |
|  | Trójnik RJ45 1×wtyk 2×gniazdo |  | szt. | 40 |  |  |  |  |  |
|  | Łącznik jednobiegunowy p/t (system ramkowy) |  | szt. | 130 |  |  |  |  |  |
|  | Łącznik dwubiegunowy p/t (system ramkowy) |  | szt. | 110 |  |  |  |  |  |
|  | Łącznik schodowy p/t (system ramkowy) |  | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Łącznik jednobiegunowy p/t IP44 (system ramkowy) |  | szt. | 15 |  |  |  |  |  |
|  | Łącznik dwubiegunowy p/t IP44 (system ramkowy) |  | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Łącznik jednobiegunowy n/t IP20 |  | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
|  | Łącznik jednobiegunowy n/t hermetyczny |  | szt. | 60 |  |  |  |  |  |
|  | Łącznik dwubiegunowy n/t hermetyczny |  | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
|  | Łącznik schodowy n/t hermetyczny |  | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Ramka 1-krotna |  | szt. | 80 |  |  |  |  |  |
|  | Ramka 2-krotna |  | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
|  | Ramka 3-krotna |  | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
|  | Ramka 4-krotna |  | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
|  | Puszka odgałęźna n/t 75×75 z zaciskami do 4mm2 IP44 |  | szt. | 150 |  |  |  |  |  |
|  | Puszka odgałęźna n/t 90×90 z zaciskami do 4mm2 IP55 |  | szt. | 60 |  |  |  |  |  |
|  | Puszka odgałęźna n/t 110×110 z zaciskami do 6mm2 IP55 |  | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
|  | Puszka okrągła p/t fi60mm |  | szt. | 250 |  |  |  |  |  |
|  | Puszka okrągła p/t fi70mm |  | szt. | 150 |  |  |  |  |  |
|  | Puszka okrągła p/t fi80mm |  | szt. | 150 |  |  |  |  |  |
|  | Rozdzielnica PCV z drzwiczkami 6-modułowa z listwami N+PE n/t |  | szt. | 6 |  |  |  |  |  |
|  | Rozdzielnica PCV z drzwiczkami 12-modułowa z listwami N+PE n/t |  | szt. | 6 |  |  |  |  |  |
|  | Rozdzielnica PCV z drzwiczkami 24-modułowa z listwami N+PE n/t |  | szt. | 6 |  |  |  |  |  |
|  | Rozdzielnica PCV z drzwiczkami 36- modułowa z listwami N+PE n/t |  | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Dławik kablowy PG13,5 IP68 |  | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
|  | Dławik kablowy PG16 IP68 |  | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
|  | Dławik kablowy PG21 IP68 |  | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
|  | Dławik kablowy PG29 IP68 |  | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
|  | Wyłącznik nadmiarowo-prądowy 1P B6A |  | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
|  | Wyłącznik nadmiarowo-prądowy 1P B10A |  | szt. | 80 |  |  |  |  |  |
|  | Wyłącznik nadmiarowo-prądowy 1P B16A |  | szt. | 80 |  |  |  |  |  |
|  | Wyłącznik nadmiarowo-prądowy 1P B20A |  | szt. | 40 |  |  |  |  |  |
|  | Wyłącznik nadmiarowo-prądowy 1P B25A |  | szt. | 80 |  |  |  |  |  |
|  | Wyłącznik nadmiarowo-prądowy 1P B32A |  | szt. | 40 |  |  |  |  |  |
|  | Wyłącznik nadmiarowo-prądowy 1P B40A |  | szt. | 25 |  |  |  |  |  |
|  | Wyłącznik nadmiarowo-prądowy 1P B50A |  | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
|  | Wyłącznik nadmiarowo-prądowy 1P B63A |  | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
|  | Wyłącznik nadmiarowo-prądowy 1P C10A |  | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
|  | Wyłącznik nadmiarowo-prądowy 1P C16A |  | szt. | 40 |  |  |  |  |  |
|  | Wyłącznik nadmiarowo-prądowy 1P C20A |  | szt. | 40 |  |  |  |  |  |
|  | Wyłącznik nadmiarowo-prądowy 1P C25A |  | szt. | 40 |  |  |  |  |  |
|  | Wyłącznik nadmiarowo-prądowy 1P C32A |  | szt. | 40 |  |  |  |  |  |
|  | Wyłącznik nadmiarowo-prądowy 1P C40A |  | szt. | 40 |  |  |  |  |  |
|  | Wyłącznik nadmiarowo-prądowy 1P C63A |  | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
|  | Wyłącznik nadmiarowo-prądowy 3P B10A |  | szt. | 40 |  |  |  |  |  |
|  | Wyłącznik nadmiarowo-prądowy 3P B16A |  | szt. | 60 |  |  |  |  |  |
|  | Wyłącznik nadmiarowo-prądowy 3P B20A |  | szt. | 40 |  |  |  |  |  |
|  | Wyłącznik nadmiarowo-prądowy 3P B25A |  | szt. | 60 |  |  |  |  |  |
|  | Wyłącznik nadmiarowo-prądowy 3P B32A |  | szt. | 40 |  |  |  |  |  |
|  | Wyłącznik nadmiarowo-prądowy 3P B40A |  | szt. | 40 |  |  |  |  |  |
|  | Wyłącznik nadmiarowo-prądowy 3P B50A |  | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
|  | Wyłącznik nadmiarowo-prądowy 3P C10A |  | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
|  | Wyłącznik nadmiarowo-prądowy 3P C16A |  | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
|  | Wyłącznik nadmiarowo-prądowy 3P C20A |  | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
|  | Wyłącznik nadmiarowo-prądowy 3P C25A |  | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
|  | Wyłącznik nadmiarowo-prądowy 3P C32A |  | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
|  | Wyłącznik nadmiarowo-prądowy 3P C50A |  | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
|  | Wyłącznik różnicowo-prądowy 2P 25A 30mA AC |  | szt. | 25 |  |  |  |  |  |
|  | Wyłącznik różnicowo-prądowy 2P 40A 30mA AC |  | szt. | 25 |  |  |  |  |  |
|  | Wyłącznik różnicowo-prądowy 4P 25A 30mA AC |  | szt. | 25 |  |  |  |  |  |
|  | Wyłącznik różnicowo-prądowy 4P 40A 30mA AC |  | szt. | 25 |  |  |  |  |  |
|  | Wyłącznik różnicowo-prądowy 2P 25A 30mA krótkozwłoczny |  | szt. | 15 |  |  |  |  |  |
|  | Wyłącznik różnicowo-prądowy z członem nadprądowym 2P B10A 30mA AC |  | szt. | 15 |  |  |  |  |  |
|  | Wyłącznik różnicowo-prądowy z członem nadprądowym 2P B16A 30mA AC |  | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
|  | Wyłącznik różnicowo-prądowy z członem nadprądowym 2P B25A 30mA AC |  | szt. | 8 |  |  |  |  |  |
|  | Rozłącznik izolacyjny 1P 40A |  | szt. | 25 |  |  |  |  |  |
|  | Rozłącznik izolacyjny 3P 100A |  | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
|  | Rozłącznik izolacyjny 4P 100A |  | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Rozłącznik bezpiecznikowy 1p 32A D02 |  | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Rozłącznik bezpiecznikowy 3p 25A D02 |  | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Rozłącznik bezpiecznikowy 3p 32A D02 |  | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Rozłącznik bezpiecznikowy 3p 63A D02 |  | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Stycznik 2z 20A 230V na szynę TH |  | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Stycznik 2z+2r 20A 230V na szynę TH |  | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Stycznik 4z 20A 230V na szynę TH |  | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Stycznik 4z 40A 230V na szynę TH |  | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Stycznik 4z 63A 230V na szynę TH |  | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Przekaźnik bistabilny 230V na szynę TH |  | szt. | 6 |  |  |  |  |  |
|  | Wyłącznik silnikowy 2,5-4A na szynę TH |  | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Wyłącznik silnikowy 10-16A na szynę TH |  | szt. | 8 |  |  |  |  |  |
|  | Czujnik zaniku fazy na szynę TH |  | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Lampka sygnalizacyjna pojedyncza 230V na szynę TH |  | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Lampka sygnalizacyjna potrójna 230V na szynę TH |  | szt. | 12 |  |  |  |  |  |
|  | Licznik energii elektrycznej 3-faz 40A pomiar bezpośredni kl.1 na szynę TH |  | szt. | 4 |  |  |  |  |  |
|  | Licznik energii elektrycznej 3-faz 100A pomiar bezpośredni kl.1 na szynę TH |  | szt. | 6 |  |  |  |  |  |
|  | Listwa zaciskowa LZ 12/N do 10/16mm² (niska podstawa) niebieska na szynę TH |  | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
|  | Listwa zaciskowa LZ 12/Z do 10/16mm² (niska podstawa) zielona na szynę TH |  | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
|  | Złączka szynowa gwintowana ZUG 2,5mm² |  | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
|  | Złączka szynowa gwintowana ZUG 4mm² |  | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
|  | Złączka szynowa gwintowana ZUG 6mm² |  | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
|  | Złączka szynowa gwintowana ZUG 10mm² |  | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
|  | Odgałęźnik LZ 4×16 na szynę TH |  | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Odgałęźnik LZ 5×10 na szynę TH |  | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Odgałęźnik LZ 5×16 na szynę TH |  | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Szyna TH 1m |  | szt. | 7 |  |  |  |  |  |
|  | Wkładka topikowa D01 10A gL/gG |  | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
|  | Wkładka topikowa D01 16A gL/gG |  | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
|  | Wkładka topikowa D02 20A gL/gG |  | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
|  | Wkładka topikowa D02 25A gL/gG |  | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Wkładka topikowa D02 35A gL/gG |  | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Wkładka topikowa D02 50A gL/gG |  | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Wkładka topikowa D02 63A gL/gG |  | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Wkładka topikowa DII Bi-Wtz 10A |  | szt. | 24 |  |  |  |  |  |
|  | Wkładka topikowa DII Bi-Wtz 16A |  | szt. | 24 |  |  |  |  |  |
|  | Wkładka topikowa DII Bi-Wtz 25A |  | szt. | 24 |  |  |  |  |  |
|  | Wkładka topikowa DIII Bi-Wtz 32A |  | szt. | 27 |  |  |  |  |  |
|  | Wkładka topikowa DIII Bi-Wtz 50A |  | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
|  | Wkładka topikowa cylindryczna 8,5×31,5 2A gL/gG |  | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Wkładka topikowa cylindryczna 14×51 10A gL/gG |  | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
|  | Wkładka topikowa cylindryczna 14×51 16A gL/gG |  | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
|  | Wkładka topikowa cylindryczna 14×51 25A gL/gG |  | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
|  | Wkładka topikowa cylindryczna 14×51 32A gL/gG |  | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
|  | Wkładka topikowa cylindryczna 22×58 63A gL/gG |  | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
|  | Bezpiecznik aparatowy (szklany) 4A 5×20mm T zwłoczny |  | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
|  | Bezpiecznik aparatowy (szklany) 6,3A 5×20mm T zwłoczny |  | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
|  | Bezpiecznik aparatowy (szklany) 8A 5×20mm T zwłoczny |  | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
|  | Bezpiecznik aparatowy (szklany) 10A 5×20mm T zwłoczny |  | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
|  | Bezpiecznik aparatowy (szklany) 16A 5×20mm T zwłoczny |  | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
|  | Oprawa świetlówkowa kasetonowa p/t 4×14W z rastrem parabolicznym ze statecznikiem elektronicznym |  | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
|  | Oprawa świetlówkowa kasetonowa p/t 4×14W z kloszem pryzmatycznym, ze statecznikiem elektronicznym |  | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Oprawa świetlówkowa nastropowa 2×36W z rastrem parabolicznym ze statecznikiem elektronicznym |  | szt. | 40 |  |  |  |  |  |
|  | Oprawa świetlówkowa nastropowa 2×36W z kloszem pryzmatycznym, ze statecznikiem elektronicznym |  | szt. | 6 |  |  |  |  |  |
|  | Oprawa świetlówkowa nastropowa 2×36 hermetyczna z kloszem przeźroczystym, ze statecznikiem elektronicznym |  | szt. | 40 |  |  |  |  |  |
|  | Oprawa Downlight 2×26W do wbudowania, okrągła, z kloszem matowym ze statecznikiem elektronicznym, IP44, ze świetlówkami 830 |  | szt. | 7 |  |  |  |  |  |
|  | Oprawa świetlówkowa kasetonowa p/t 4×18W z rastrem prostym ze statecznikiem elektronicznym i modułem awaryjnym 1h (certyfikat CNBOP lub certyfikat równoważny) |  | szt. | 40 |  |  |  |  |  |
|  | Oprawa świetlówkowa nastropowa 2×36W z rastrem prostym ze statecznikiem elektronicznym i modułem awaryjnym 1h (certyfikat CNBOP lub certyfikat równoważny) |  | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
|  | Oprawa Downlight 2×26W do wbudowania, okrągła, z kloszem matowym ze statecznikiem elektronicznym, IP44, ze świetlówkami 830 i modułem awaryjnym 1h (certyfikat CNBOP lub certyfikat równoważny) |  | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Naświetlacz metalohalogenkowy 70W R7s M/H |  | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
|  | Świetlówka trójpasmowa 18W/830 G13 |  | szt. | 600 |  |  |  |  |  |
|  | Świetlówka trójpasmowa 18W/840 G13 |  | szt. | 400 |  |  |  |  |  |
|  | Świetlówka trójpasmowa 36W/830 G13 |  | szt. | 500 |  |  |  |  |  |
|  | Świetlówka trójpasmowa 36W/840 G13 |  | szt. | 300 |  |  |  |  |  |
|  | Świetlówka trójpasmowa 58W/840 G13 |  | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
|  | Świetlówka trójpasmowa T5 14W/830 G5 230V |  | szt. | 200 |  |  |  |  |  |
|  | Świetlówka trójpasmowa T5 35W/830 G5 230V |  | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
|  | Świetlówka kompaktowa 11W/840 G23 |  | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Świetlówka kompaktowa D 13W/21-840 2pin G24d-1 |  | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
|  | Świetlówka kompaktowa D 18W/21-840 2pin G24d-1 |  | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
|  | Świetlówka kompaktowa D 26W/21-840 2pin G24d-1 |  | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
|  | Świetlówka kompaktowa 26W/830 G24q-3 |  | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Świetlówka kompaktowa 18W/840 2G11 |  | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Świetlówka kompaktowa 36W/840 2G11 |  | szt. | 6 |  |  |  |  |  |
|  | Świetlówka kompaktowa 55W/840 long 2G11 |  | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
|  | Świetlówka kołowa TL5C 60W/830 2GX13 |  | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
|  | Świetlówka TL-Mini 8W/33-840 |  | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Żarówka energooszczędna z gwintem 14W E27 barwa ciepła 230V |  | szt. | 150 |  |  |  |  |  |
|  | Żarówka energooszczędna z gwintem 20W E27 barwa ciepła 230V |  | szt. | 200 |  |  |  |  |  |
|  | Żarówka energooszczędna z gwintem 23W E27 barwa ciepła 230V |  | szt. | 200 |  |  |  |  |  |
|  | Żarówka 40W E14 230V |  | szt. | 150 |  |  |  |  |  |
|  | Żarówka 40W E27 przeźroczysta 230V |  | szt. | 160 |  |  |  |  |  |
|  | Żarówka 60W E27 przeźroczysta 230V |  | szt. | 160 |  |  |  |  |  |
|  | Żarówka LED 6W÷10W E27 barwa ciepła 230V |  | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
|  | Lampa sodowa WLS 70W E27 |  | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
|  | Lampa sodowa WLS 100W E40 |  | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
|  | Lampa sodowa WLS 150W E40 |  | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
|  | Lampa sodowa WLS 250W E40 |  | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Lampa rtęciowa LRF 400W E40 |  | szt. | 15 |  |  |  |  |  |
|  | Lampa rtęciowo-żarowa MIX 160W E27 |  | szt. | 15 |  |  |  |  |  |
|  | Lampa rtęciowo-żarowa MIX F-250W E40 |  | szt. | 15 |  |  |  |  |  |
|  | Lampa metalohalogenkowa CDM-T 35W/830 G12 |  | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Lampa metalohalogenkowa HQI-T 250W/D E40 |  | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Żarnik RJ 150W 230V R7s 117mm (Halogen liniowy) |  | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
|  | Halogen 20W 12V G4 |  | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
|  | LED 5W 230V GU5,3 |  | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
|  | Halogen 35W 230V GX5,3 |  | szt. | 40 |  |  |  |  |  |
|  | LED Halogen 230V GU10 - odpowiednik 35W |  | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
|  | LED 5W 12V GU5,3 barwa ciepła |  | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
|  | LED 1W 230V BA9S biały |  | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
|  | LED 1W 230V BA9S zielony |  | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
|  | LED 1W 230V BA9S czerwony |  | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
|  | Starter 4-22W |  | szt. | 500 |  |  |  |  |  |
|  | Starter 4-65W |  | szt. | 500 |  |  |  |  |  |
|  | Statecznik ELXc 254.865 |  | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
|  | Moduł awaryjny typu Ta5-50 TC70C 6÷58W 4,8V 2500Ah |  | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
|  | Zasilacz LED 12V 150W wodoodporny IP67 |  | szt. | 12 |  |  |  |  |  |
|  | Przewód DY 1×1,5 450/750V |  | mb | 50 |  |  |  |  |  |
|  | Przewód DY 1×2,5 450/750V |  | mb | 100 |  |  |  |  |  |
|  | Przewód DY 1×4 450/750V |  | mb | 200 |  |  |  |  |  |
|  | Przewód DY 1×6 450/750V |  | mb | 200 |  |  |  |  |  |
|  | Przewód DY 1×10 450/750V |  | mb | 200 |  |  |  |  |  |
|  | Przewód LgY 1×1,5 450/750V |  | mb | 100 |  |  |  |  |  |
|  | Przewód LgY 1×2,5 450/750V |  | mb | 200 |  |  |  |  |  |
|  | Przewód LgY 1×4 450/750V |  | mb | 200 |  |  |  |  |  |
|  | Przewód LgY 1×6 450/750V |  | mb | 100 |  |  |  |  |  |
|  | Przewód LgY 1×10 450/750V |  | mb | 200 |  |  |  |  |  |
|  | Przewód YDYżo 3×1,5 450/750V |  | mb | 600 |  |  |  |  |  |
|  | Przewód YDYpżo 3×1,5 450/750V |  | mb | 800 |  |  |  |  |  |
|  | Przewód YDYżo 3×2,5 450/750V |  | mb | 900 |  |  |  |  |  |
|  | Przewód YDYpżo 3×2,5 450/750V |  | mb | 800 |  |  |  |  |  |
|  | Przewód YDYżo 4×1,5 450/750V |  | mb | 300 |  |  |  |  |  |
|  | Przewód YDYżo 5×1,5 450/750V |  | mb | 300 |  |  |  |  |  |
|  | Przewód YDYżo 5×2,5 450/750V |  | mb | 400 |  |  |  |  |  |
|  | Przewód YDYżo 5×4 450/750V |  | mb | 400 |  |  |  |  |  |
|  | Przewód YDYżo 5×6 450/750V |  | mb | 150 |  |  |  |  |  |
|  | Przewód YDYżo 5×10 450/750V |  | mb | 100 |  |  |  |  |  |
|  | Przewód YLYżo 3×1,5 450/750V |  | mb | 300 |  |  |  |  |  |
|  | Przewód OMY 3×0,75 |  | mb | 200 |  |  |  |  |  |
|  | Przewód OMYżo 3×1,5 |  | mb | 200 |  |  |  |  |  |
|  | Przewód OWYżo 3×2,5 |  | mb | 200 |  |  |  |  |  |
|  | Przewód OWYżo 5×2,5 |  | mb | 200 |  |  |  |  |  |
|  | Przewód OW 5×4 |  | mb | 300 |  |  |  |  |  |
|  | Kabel YKYżo 3×4 |  | mb | 100 |  |  |  |  |  |
|  | Kabel YKYżo 5×16 |  | mb | 200 |  |  |  |  |  |
|  | Przewód komputerowy UTP kat. 5e |  | mb | 1000 |  |  |  |  |  |
|  | Przewód komputerowy FTP kat. 5e |  | mb | 400 |  |  |  |  |  |
|  | Przewód telefoniczny płaski 4-żyłowy |  | mb | 400 |  |  |  |  |  |
|  | Przewód telefoniczny YTKSY 3×2×0,5 |  | mb | 200 |  |  |  |  |  |
|  | Przewód TDY krosówka 2×0,5 |  | mb | 2500 |  |  |  |  |  |
|  | Patchcord kat.5e RJ45 0,5m żółty |  | szt. | 200 |  |  |  |  |  |
|  | Patchcord kat.5e RJ45 1m żółty |  | szt. | 200 |  |  |  |  |  |
|  | Kabel telefoniczny - przyłącze AP-LINIA 2m |  | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Kabel telefoniczny - przyłącze AP-LINIA 5m |  | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Kabel telefoniczny - przyłącze spiralne 2m |  | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Kabel telefoniczny - przyłącze spiralne 4m |  | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
|  | Końcówki tulejkowe izolowane 2,5/8 (100szt.) |  | op. | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Końcówka oczkowa przekrój przewodu 2,5 mm2 K2,5/4 |  | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
|  | Końcówka oczkowa przekrój przewodu 4 mm2 K4/5 |  | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
|  | Końcówka kablowa oczkowa miedziana KM16 |  | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
|  | Końcówka kablowa oczkowa miedziana KM25 |  | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
|  | Szybkozłączka instalacyjna uniwersalna typu WAGO 2×2,5mm² |  | szt. | 400 |  |  |  |  |  |
|  | Szybkozłączka instalacyjna uniwersalna typu WAGO 3×2,5mm² |  | szt. | 400 |  |  |  |  |  |
|  | Szybkozłączka instalacyjna uniwersalna typu WAGO 4×2,5mm² |  | szt. | 400 |  |  |  |  |  |
|  | Szybkozłączka instalacyjna uniwersalna typu WAGO 5×2,5mm² |  | szt. | 400 |  |  |  |  |  |
|  | Szybkozłączka instalacyjna uniwersalna typu WAGO 3×4mm2 |  | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
|  | Kanał kablowy (Korytko) PCV 15×10 (+/- 3mm) |  | mb | 250 |  |  |  |  |  |
|  | Kanał kablowy (Korytko) PCV 20×20 (+/- 3mm) |  | mb | 400 |  |  |  |  |  |
|  | Kanał kablowy (Korytko) PCV 40×40 (+/- 5mm) |  | mb | 140 |  |  |  |  |  |
|  | Kanał kablowy (Korytko) PCV 60×40 (+/- 5mm) |  | mb | 150 |  |  |  |  |  |
|  | Kanał kablowy (Korytko) PCV 100×40 (+/- 10mm) |  | mb | 60 |  |  |  |  |  |
|  | Kanał PCV 60×90 (+/- 20mm) przystosowany do mocowania osprzętu elektroinstalacyjnego wraz z pokrywą |  | mb | 40 |  |  |  |  |  |
|  | Zaślepka końcowa do w/w kanału PCV 60×90 (+/- 20mm) |  | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
|  | Rura osłonowa PCV karbowana wzmocniona (peszel) fi20mm (+/- 2mm) |  | m | 70 |  |  |  |  |  |
|  | Rura osłonowa PCV karbowana wzmocniona (peszel) fi30mm (+/- 3mm) |  | m | 70 |  |  |  |  |  |
|  | Rura osłonowa PCV karbowana wzmocniona (peszel) fi45mm (+/- 5mm) |  | m | 70 |  |  |  |  |  |
|  | Rura elektroinstalacyjna PCV fi18 gładka 3m |  | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
|  | Rura elektroinstalacyjna PCV fi22 gładka 3m |  | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
|  | Uchwyt do rury fi18 |  | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
|  | Uchwyt do rury fi22 |  | szt. | 150 |  |  |  |  |  |
|  | Uchwyty kablowe opaskowe 15cm (100szt.) |  | op. | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Uchwyty kablowe opaskowe 30cm (100szt.) |  | op. | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Uchwyty kablowe UP-22 (100szt.) |  | op. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Uchwyty kablowe UP-30 (100szt.) |  | op. | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Kołki rozporowe 6mm/60 SM (100szt.) |  | op. | 80 |  |  |  |  |  |
|  | Kołki rozporowe 8mm uniwersalne (100szt.) |  | op. | 50 |  |  |  |  |  |
|  | Kołki rozporowe 12×100 (25szt.) na klucz |  | op. | 4 |  |  |  |  |  |
|  | Kołki rozporowe 12×120 (25szt.) na klucz |  | op. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Opaski zaciskowe 100 (100szt.) |  | op. | 25 |  |  |  |  |  |
|  | Opaski zaciskowe 200 (100szt.) |  | op. | 25 |  |  |  |  |  |
|  | Opaski zaciskowe 300 (100szt.) |  | op. | 25 |  |  |  |  |  |
|  | Listwa zaciskowa 12-torowa 2,5mm2 |  | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
|  | Listwa zaciskowa 12-torowa 4mm2 |  | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
|  | Listwa zaciskowa 12-torowa 6mm2 |  | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
|  | Listwa zaciskowa 12-torowa 10mm2 |  | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
|  | Bednarka ocynkowana 30×4mm |  | m | 50 |  |  |  |  |  |
|  | Złącze krzyżowe (drut-drut) |  | szt. | 15 |  |  |  |  |  |
|  | Złącze kontrolne (płaskownik-drut) |  | szt. | 15 |  |  |  |  |  |
|  | Bateria alkaliczna LR03 |  | szt. | 140 |  |  |  |  |  |
|  | Bateria alkaliczna LR06 |  | szt. | 150 |  |  |  |  |  |
|  | Bateria alkaliczna LR12 |  | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Bateria alkaliczna LR14 |  | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Bateria alkaliczna LR20 |  | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
|  | Bateria alkaliczna 6F22 9V |  | szt. | 60 |  |  |  |  |  |
|  | Akumulatorek AAA min. 1000 mAh |  | szt. | 60 |  |  |  |  |  |
|  | Akumulatorek AA min. 2500 mAh |  | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
|  | Akumulatorek 9V min. 250mAh |  | szt. | 35 |  |  |  |  |  |
|  | Ładowarka uniwersalna do AAA, AA |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Taśma elektroizolacyjna min. 15mm/10m czarna |  | szt. | 200 |  |  |  |  |  |
|  | Taśma elektroizolacyjna min. 15mm/10m kolorowa |  | szt. | 200 |  |  |  |  |  |
|  | Taśma samowulkanizująca min. 19mm/10m |  | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Taśma do drukarki "DYMO" 6mm × 7m biała |  | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
|  | Taśma do drukarki "DYMO" 9mm × 7m biała |  | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
|  | Taśma do drukarki "DYMO" 12mm × 7m biała |  | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
|  | Taśma do drukarki "DYMO" 19mm × 7m biała |  | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
|  | Wskaźnik neonowy napięcia |  | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
|  | Przedłużacz bębnowy 50mb 3×2,5 230V min. 4 gniazda |  | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Masa uszczelniająca p.poż. do kabli w tubie |  | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Patch Panel 19" 24×RJ45 ekranowany kat.5e |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 312. | Wentylator do wentylacji pomieszczeń małej i średniej wielkości (typu kuchnia, łazienka, WC, fi od 100 do150mm), o konstrukcji zapobiegającej wibracjom i emisji hałasu, wydajność 280÷300m3/h, poziom ciśnienia akustycznego max. 33dB(A), wyposażony w klapę zwrotną, czujnik wilgotności, lampkę kontrolną i czasowe opóźnienie wyłączania, 230V |  | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 313. | Taśma do drukarki "BROTHER" 6mm × 7m biała |  | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 314. | Taśma do drukarki "BROTHER" 9mm × 7m biała |  | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 315. | Taśma do drukarki "BROTHER" 12mm × 7m biała |  | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 316. | Taśma do drukarki "BROTHER" 19mm × 7m biała |  | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 317. | Taśma 3M Scotch 19mm/13m |  | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 318. | Lampa sodowa SON-I 70W E-27 |  | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 319. | Żarówka LED R7S 118mm 15W |  | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 320. | Żarówka LED R7S 78mm 15W |  | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 321. | Czujnik zmierzchowy zewnętrzny hermetyczny F&F, 10A |  | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 322. | Plafoniera sufitowa LED |  | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 323. | Przekaźnik Relpol R-15-2013-23-1220-WT |  | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| 324. | Przekaźnik Relpol R-15-2013-23-5230-WT |  | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| 325. | Przekaźnik Relpol R-15-2013-23-5012-WT |  | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| 326. | Przekaźnik Relpol R-15-2013-23-1012-WT |  | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| 327. | Naświetlacz LED 230V/30W |  | Szt. | 15 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Termin dostawy zamówienia cząstkowego i warunki wykonania zamówienia: …………………………………………………............................................................ Preferowane warunki płatności za faktury cząstkowe: ………………………………………… ……………………………………… ……………………………………… Miejscowość, data Podpis |  |