FZ-1/4837/AJ/17

ZAPYTANIE  OFERTOWE  z  dnia  30.08.2017 r.

na  dostawę  regulatora  przepływu  gazów  nieagresywnych

- Informacje ogólne

1.	Zamawiający: 	Główny Instytut Górnictwa

2. Zapytanie ofertowe prowadzone jest zgodnie z zasadami konkurencyjności.

3. Do niniejszego zapytanie ofertowego nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.).

- Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia w ramach niniejszego zapytania ofertowego jest „dostawa regulatora przepływu gazów nieagresywnych”.

Specyfikacja techniczna:

-zakres pomiarowy 1-200 ml/min,

- dokładność pomiaru +/-0,8% wartości mierzonej,

- przyłącze elektryczne: konektor 8-Pin Mini-DIN,

- interfejs komunikacji: RS485, MODBUS RTU,

- wyświetlacz lokalny, LCD - wskazywanie przepływu masowego, przepływu objętościowego oraz ciśnienia i temperatury procesu,

- obsługa użytkownika: lokalne przyciski lub PC,

- temperatura procesu: -10 +600C,

- ciśnienie procesu: max 10 bar,

- przyłącza procesowe: 1/8” NPT, gwint wewnętrzny.

Zamawiający wymaga dostarczenia świadectwa kalibracji razem z urządzeniem.

W ofercie należy podać:

- cenę netto / brutto w PLN (cena winna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia);

- warunki oraz okres gwarancji;

- upusty, zniżki.

Inne wymagania:

- termin dostawy: Zamawiający podpisze zamówienie z wybranym Wykonawcą na realizację dostawy przedmiotu zamówienia; Zamawiający wymaga dostarczenia przedmiotu zamówienia w terminie do: 5 tygodni od daty podpisania zamówienia/umowy;

- warunki płatności – Zamawiający wymaga terminu płatności, który będzie liczony od daty dostarczenia do GIG prawidłowo wystawionej faktury, na podstawie protokołu ilościowo – jakościowego, potwierdzającego wykonanie dostawy, podpisanego przez obie strony;

- Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w innej walucie niż PLN. Dla celów porównania ofert Zamawiający

przeliczy ofertę złożoną w innej walucie niż PLN zgodnie ze średnim kursem NBP z ostatniego dnia składania

ofert.

Zamawiający wymaga podania przez Wykonawcę dla zasad fakturowania informacji, dotyczących przeliczenie

waluty na PLN.

- Zamawiający wymaga 30 dniowego okresu związania Wykonawcy z treścią złożonej oferty od daty jej złożenia.

III. Kryteria oceny ofert oraz wybór najkorzystniejszej oferty

- Kryteriami oceny ofert będą:

- Cena brutto = 95 %

Przyznawanie ilości punktów poszczególnym ofertom w kryterium „cena brutto” odbywać się będzie wg następującej zasady:

najniższa cena brutto występująca w ofertach  x  100

X punktów  =  -------------------------------------------------------------------------

cena brutto oferty ocenianej

otrzymana ilość punktów pomnożona zostanie przez wagę kryterium tj. 95%. Wyliczenie zostanie dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Maksymalna ilość punktów:  95.

- Termin płatności = 5%

- do 14 dni – 0 pkt.

- do 21 dni – 5 pkt.

- Zamawiający uzna za najkorzystniejszą i wybierze ofertę, która spełnia wszystkie wymagania określone w „opisie przedmiotu zamówienia”.

- Cena podana przez Wykonawcę nie będzie podlegała zmianie w trakcie realizacji zamówienia.

- Informujemy, że w przypadku zaakceptowania Państwa oferty zostaniecie Państwo o tym fakcie powiadomieni i zostanie przygotowane zamówienie.

IV. Miejsce i termin składania ofert

1. Ofertę należy złożyć do dnia 07.09.2017r. Ofertę można złożyć drogą elektroniczną, faxem lub w siedzibie Zamawiającego:

Główny Instytut Górnictwa

Plac Gwarków 1

40 - 166 Katowice

fax: 32 259 22 05

adres e-mail: a.juraszczyk@gig.eu

Kontakt handlowy:

- Monika Wallenburg:  tel. (32) 259 23 42;  fax: (032) 259 22 05;  e-mail: m.wallenburg@gig.eu

- Agata Juraszczyk:  tel. (32) 259 25 87;  fax: (032) 259 22 05;  e-mail: a.juraszczyk@gig.eu

2. Zamawiający informuje, iż ocenie podlegać będą tylko te oferty, które wpłyną do Zamawiającego w okresie od dnia wszczęcia niniejszego rozeznania rynku do dnia, w którym upłynie termin składania ofert.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego w każdej chwili, bez podania przyczyny.

4. W toku badania treści ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwrócenia się do Wykonawcy o złożenie wyjaśnień, dotyczących treści złożonej oferty oraz do wyznaczenia terminu do udzielenia odpowiedzi pod rygorem odrzucenia oferty.

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT

Z  poważaniem,

Kierownik Działu Handlowego

mgr Monika Wallenburg

FZ-1/4837/AJ/17						Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Nazwa/Imię i Nazwisko Wykonawcy:

.........................................................................

Adres: ……………………………………….

NIP: …………………………………………

Regon: ………………………………………

Nr tel.:	………………………………………

Nr faksu: ……………………………………

Adres e-mail:	………………………….…

Osoba do kontaktu: ……………………..…

Nazwa banku: ………………………...……

Nr rachunku:	……………………………

Główny Instytut Górnictwa

Plac Gwarków 1

40-166 Katowice

FORMULARZ OFERTOWY

nr ......................... z dnia ...................

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia …………. 2017 r. na „dostawę regulatora przepływu dla gazów nieagresywnych”, ferujemy dostawę przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami technicznymi zawartymi w/w zapytaniu ofertowym za cenę:

netto: …………………………… / PLN lub inna waluta

słownie:………………………………………………………………………………………………

wartość podatku VAT (przy stawce ……..%*): ……………… / PLN lub inna waluta

słownie: ………………………………………………………………………………………………

brutto: ………………………… /  PLN lub inna waluta

słownie:…………………………………………………………………………………………….…

*należy wpisać właściwą stawkę % VAT

Informacja dla zasad fakturowania, w przypadku złożenia oferty w innej walucie niż PLN:

- przeliczenie waluty na PLN nastąpi wg ………………………………………. (należy podać kurs dewiz) przez bank ………………………….. (należy podać nazwę banku) z dnia ………………….. (należy podać dzień z jakiego nastąpi przeliczenie faktury).

- upusty cenowe ( jeśli dotyczą )    ..................................

- okres gwarancji	             ……………………..

- termin płatności		…………………….

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. (netto) w …..* | Rabat …..….. w …..* | Wartość ogółem (netto) po rabacie w …..* | Kwota podatku VAT w …..* | Wartość ogółem (brutto) w ……* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Pełna nazwa przedmiotu zamówienia:……………… Producent: ………………. Opis techniczny: …………. |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM : |  |  |  |  |  |  |  |  |

* należy podać walutę

Oświadczenie Wykonawcy:

- Oświadczam, że cena brutto obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia,

- Oświadczam, że spełniam wszystkie wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym,

- Oświadczam, że uzyskałem od Zamawiającego wszelkie informacje niezbędne do rzetelnego sporządzenie niniejszej oferty,

- Oświadczam, że uznaję się za związanego treścią złożonej oferty, przez okres 30 dni od daty jej złożenia.

.............................................................				.............................................................

(miejscowość, data)					(podpis osoby uprawnionej)