BCR/868/17

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 08.08.2017 r.

- Informacje ogólne

1.	Zamawiający: Główny Instytut Górnictwa

Zapytanie ofertowe prowadzone jest zgodnie z zasadami konkurencyjności.

- Do niniejszego zapytanie ofertowego nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych  z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.)

- Opis przedmiotu zamówienia

1. 	Przedmiotem zamówienia w ramach niniejszego zapytania ofertowego jest wykonanie usługi dotyczącej przeglądu i konserwacji stanowiska do termicznego zatężania próbek ciekłych.

W ofercie należy podać:

-	cenę netto i brutto. Cena brutto winna obejmować wszystkie koszty związane z serwisem i naprawą.

Wymagania i parametry techniczne:

Serwis będzie polegał na:

- Przeniesienie Wyparki na inne piętro przez autoryzowany serwis producenta,

- Wykonanie przeglądu i wymiana uszczelnień w wyparce. Sprawdzenie parametrów pracy urządzenia,

- Wykonanie przeglądu wraz wymiana płynu termostatycznego termostatu Lauda.

Inne wymagania:

-	Naprawa i konserwacja wyparki odbędzie się w siedzibie zamawiającego: Główny Instytut Górnictwa, Plac Gwarków 1, 40-166 Katowice,

-	Okres gwarancji - 12 miesięcy od daty wykonania zamówienia,

-	Termin i warunki naprawy - Pilne,

-	Warunki płatności – do 30 dni od daty dostarczenia do GIG prawidłowo wystawionej faktury

III. 	Kryteria oceny ofert oraz wybór najkorzystniejszej oferty

- Jedynym kryterium oceny ofert będzie cena brutto, tj. cena brutto = 100%.

- Zamawiający uzna za najkorzystniejszą i wybierze ofertę o najniższej cenie, która spełnia wszystkie wymagania określone w Opisie przedmiotu zamówienia.

- Cena podana przez Wykonawcę nie będzie podlegała zmianie w trakcie realizacji zamówienia.

- Informuję, że w przypadku zaakceptowania Państwa oferty zostaniecie o tym fakcie powiadomieni 
i zostanie wdrożone przygotowanie zamówienia.

IV. Miejsce i termin składania ofert

- Ofertę należy złożyć do dnia 16.08.2017r. do godz. 10:00 Ofertę można złożyć drogą elektroniczną, faxem lub w siedzibie Zamawiającego:

Główny Instytut Górnictwa,

Plac Gwarków 1,

40-166 Katowice,

fax: 32 259 22 05

adres e-mail: aszymanska@gig.eu

Kontakt handlowy:

Małgorzata Wysocka     - tel. (32) 259 28 14- fax: (032) 259 22 95 - e-mail: mwysocka@gig.eu

Anna Szymańska  	- tel. (32) 259 22 95- fax: (032) 259 22 95 - e-mail: aszymanska@gig.eu

Kontakt techniczny:

Michał Bonczyk  tel.(32) 259  2720, e –mail: mbonczyk@gig.eu

- Zamawiający informuje, iż ocenie podlegać będą tylko te oferty, które wpłyną do Zamawiającego 
w okresie od dnia ogłoszenia niniejszego zapytania ofertowego do dnia, w którym upłynie termin składania ofert.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego w każdej chwili,
bez podania przyczyny.

- W toku badania treści ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwrócenia się do Wykonawcy 
o złożenie wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty oraz do wyznaczenia terminu do udzielenia odpowiedzi pod rygorem odrzucenia oferty.

- Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym – załącznik nr 1.

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT

Załącznik nr 1

do zapytania ofertowego

Nazwa/Imię i Nazwisko Wykonawcy:

.........................................................................

Adres: ……………………………………….

NIP: ………………………………………………

Regon: ……………………………………………

Nr tel.:	……………………………………………

Nr faksu: ………………………………………..

Adres e-mail:	…………………………………..

Osoba do kontaktu: …………………………...

Nazwa banku: …………………………………

Nr rachunku:	…………………………………

Główny Instytut Górnictwa

Plac Gwarków 1

40-166 Katowice

FORMULARZ OFERTOWY

nr ......................... z dnia ...................

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 08/08/2017 r. na wykonanie usługi dotyczącej przeglądu i  konserwacji stanowiska do termicznego zatężania próbek ciekłych, oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami zawartymi w/w zapytaniu ofertowym za cenę:

netto: …………………………… / PLN

słownie:………………………………………………………………………………………………

wartość podatku VAT (przy stawce ……..%): ……………… / PLN

słownie: ………………………………………………………………………………………………

brutto: ………………………… /  PLN

słownie:………………………………………………………………………………………………

- upusty cenowe ( jeśli dotyczą ): 	...................................

| Lp. | Opis proponowanej usługi | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. (netto) w PLN | Rabat ……..% w PLN | Wartość ogółem (netto) po rabacie w PLN | Kwota podatku VAT w PLN | Wartość ogółem (brutto) w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| RAZEM : |  |  |  |  |  |  |  |  |

Oświadczenie Wykonawcy:

- Oświadczam, że cena brutto obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia,

- Oświadczam, że spełniam wszystkie wymagania zawarte w Zapytaniu ofertowym,

- Oświadczam, że uzyskałem od Zamawiającego wszelkie informacje niezbędne do rzetelnego sporządzenie niniejszej oferty,

- Oświadczam, że uznaję się za związanego treścią złożonej oferty, przez okres 30 dni od daty złożenia oferty.

.............................................................						.............................................................

(miejscowość, data)						         (podpis osoby uprawnionej)