FZ-1/4775/KB/17/BR					                           Katowice, dn. 31.05.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dostawa detektorów gazu

- Informacje ogólne

1.	Zamawiający: 	Główny Instytut Górnictwa

Zapytanie ofertowe prowadzone jest zgodnie z zasadami konkurencyjności

- Do niniejszego zapytanie ofertowego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. 2010r., Nr 113, poz.759 ze zm.).

- Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa następujących towarów :

1. Czujnik SO2 (dwutlenek siarki) – 5szt.

Wymagania:

Typ: elektrochemiczny

Czułość:  275 do 475 nA/ppm

Czułość krzyżowa: NO2@5ppm < -160%  mierzonego gazu

Prąd zera: -80 do 80nA @20˚C

Szum: max 5ppb

Liniowość: błąd max -2ppb

Zakres: 100 ppm

Czas odpowiedzi: <30s

Dryft zera:  <20 ppb/rok

Zakres temperatur: -30˚C do 50˚C

2. Czujnik NO (tlenek azotu) – 5szt.

Wymagania:

Typ: elektrochemiczny

Czułość:  500 do 850 nA/ppm

Czułość krzyżowa: H2S@5ppm  < 10% mierzonego gazu, NO2@5ppm < 4%  mierzonego gazu

Prąd zera: 30 do 140nA @20˚C

Szum: max 15ppb

Liniowość: błąd max 1ppb

Zakres: 20 ppm

Czas odpowiedzi: <45s

Dryft zera:  <50 ppb/rok

Zakres temperatur: -30˚C do 40˚C

3. Czujnik NO2 (dwutlenek azotu) – 5szt.

Wymagania:

Typ: elektrochemiczny

Czułość:  -175 do -450 nA/ppm

Czułość krzyżowa:  Filtr O3@2ppm >500ppm.hr

Prąd zera: -50 do 70nA @20˚C

Szum: max 15ppb

Liniowość: błąd max 0.5ppb

Zakres: 20 ppm

Czas odpowiedzi: <60s

Dryft zera:  <20 ppb/rok

Zakres temperatur: -30˚C do 40˚C

4. Czujnik O3 (ozon) - 5szt.

Wymagania:

Typ: elektrochemiczny

Czułość:  -225 do - 650 nA/ppm

Czułość krzyżowa: H2S@5ppm  < -170% mierzonego gazu, NO@5ppm < 5%  mierzonego gazu

Prąd zera: -50 do 70nA @20˚C

Szum: max 15ppb

Liniowość: błąd max 0.5ppb

Zakres: 20 ppm

Czas odpowiedzi: <45s

Dryft zera:  <20 ppb/rok

Zakres temperatur: -30˚C do 40˚C

5. Czujnik H2S (siarkowodór) – 1szt.

Wymagania:

Typ: elektrochemiczny

Czułość:  1450-2150 nA/ppm

Czułość krzyżowa: NO2@5ppm  < -10% mierzonego gazu, SO2@5ppm < 20% mierzonego gazu

Prąd zera: -250 do 200nA @20˚C

Szum: max 1ppb

Liniowość: błąd max 4ppb

Zakres: 100 ppm

Czas odpowiedzi: <55s

Dryft zera:  <100 ppb/rok

Zakres temperatur: -30˚C do 50˚C

6.Czujnik CO (tlenek węgla) - 2szt.

Wymagania:

Typ: elektrochemiczny

Czułość:  420 do 650 nA/ppm

Czułość krzyżowa: Filtr H2S >250000ppm.hr

Prąd zera: 30 do -130nA @20˚C

Szum: max 4ppb

Liniowość: błąd max 35ppb

Zakres: 1000 ppm

Czas odpowiedzi: <25s

Dryft zera:  <100 ppb/rok

Zakres temperatur: -30˚C do 50˚C

Wymagany termin wykonania dostawy – 14 dni  od  daty złożenia zamówienia

Prosimy o padanie w ofercie następujących danych:

-  cenę netto w PLN / brutto w PLN, uwzględniające wszystkie koszty wraz z kosztami transportu

-  termin płatności

III. 	Kryteria oceny ofert oraz wybór najkorzystniejszej oferty

- Kryteriami oceny ofert będą:

- Cena brutto = 95 %

- Termin płatności = 5%

- do 14 dni – 0 pkt.

- do 30 dni – 5 pkt.

- Zamawiający uzna za najkorzystniejszą i wybierze ofertę, która spełnia wszystkie wymagania określone w Opisie przedmiotu zamówienia.

- Cena podana przez Wykonawcę nie będzie podlegała zmianie w trakcie realizacji zamówienia.

- Informuję, że w przypadku zaakceptowania Państwa oferty zostaniecie o tym fakcie powiadomieni i zostanie wdrożone przygotowanie zamówienia.

- ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo realizowania zamówień w ilościach uzależnionych  od rzeczywistych potrzeb oraz do ograniczenia zamówienia w zakresie ilościowym i rzeczowym,  co nie jest odstąpieniem  od umowy nawet w części

IV. Miejsce i termin składania ofert

- Ofertę należy złożyć do dnia 12.06.2017 do godz. 12.00 Ofertę można złożyć drogą elektroniczną, faxem lub w siedzibie Zamawiającego:

Główny Instytut Górnictwa,

Plac Gwarków 1, 40-166 Katowice,

fax: 32 259 22 05; email: kbula@gig.eu

Kontakt handlowy:

Krystyna Bula	- tel. (32) 259 25 11- fax: (032) 259 22 05

- Zamawiający informuje, iż ocenie podlegać będą tylko te pozycje, które wpłyną do Zamawiającego w okresie od dnia wszczęcia niniejszego rozeznania rynku do dnia, w którym upłynie termin składania ofert.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego w każdej chwili, bez podania przyczyny.

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT

Kierownik Działu Handlowego

Mgr Monika Wallenburg

Załącznik nr 1

do zapytania ofertowego

Nazwa/Imię i Nazwisko Wykonawcy:

.........................................................................

Adres: ……………………………………….

NIP: ………………………………………………

Regon: ……………………………………………

Nr tel.:	……………………………………………

Nr faksu: ………………………………………..

Adres e-mail:	…………………………………..

Nazwa banku: …………………………………

Nr rachunku:	…………………………………

Główny Instytut Górnictwa

Plac Gwarków 1

40-166 Katowice

FORMULARZ OFERTOWY

nr ......................... z dnia ...................

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia ……………..  na dostawę ……………………………… oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie 
z warunkami zawartymi  w/w zapytaniu ofertowym za cenę:

netto: …………………………… / PLN

słownie:………………………………………………………………………………………

wartość podatku VAT (przy stawce ……..%): …………… … / PLN

słownie: ………………………………………………………………………………………

brutto: ………………………… /  PLN

słownie:………………………………………………………………………………………

- upusty cenowe ( jeśli dotyczą ): 	...................................

Termin płatności:  ………………………….. ( należy wpisać: 14 lub 30 dni)

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia* | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. (netto) w PLN | Rabat ……..% w PLN | Wartość ogółem (netto) po rabacie w PLN | Kwota podatku VAT w PLN | Wartość ogółem (brutto) w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| RAZEM : |  |  |  |  |  |  |  |  |

Oświadczenie Wykonawcy:

- Oświadczam, że cena brutto obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia,

- Oświadczam, że spełniam wszystkie wymagania zawarte w Zapytaniu ofertowym,

- Oświadczam, że uzyskałem od Zamawiającego wszelkie informacje niezbędne do rzetelnego sporządzenie niniejszej oferty,

- Oświadczam, że uznaję się za związanego treścią złożonej oferty, przez okres 30 dni od daty złożenia oferty.

......................................................                               .............................................................

(miejscowość, data)						         (podpis osoby uprawnionej)