FZ-1/4667/KB/17					Katowice, dn. 28.04.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dostawa części zamiennych

- Informacje ogólne

1.	Zamawiający: 	Główny Instytut Górnictwa

Zapytanie ofertowe prowadzone jest zgodnie z zasadami konkurencyjności

- Do niniejszego zapytanie ofertowego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. 2010r., Nr 113, poz.759 ze zm.).

- Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa następujących towarów:

Część I

- Zespół widelca podajnika (Injector Fork Kit) do posiadanego przez Zamawiającego  analizatora rtęci SMS100 produkcji Perkin Elmer / HydraC Teledyne.

Część II

- Zawór dyspersyjny i zespół elektrod: elementy eksploatacyjne do standardowej komory badawczej - sfery 20-dm3 przeznaczonej do oznaczania parametrów wybuchowości pyłów przemysłowych. Zamawiajcy posiada komorę , produkcji szwajcarskiej firmy Adolf Kuhner AG.

- Opis przedmiotu zamówienia

- Zawór

Do przeprowadzania testów w komorze sferycznej 20l, pył rozpraszany jest pod ciśnieniem poprzez zawór i dyszę dyspersyjną. Sterowanie zaworu dyspersyjnego rozpraszającego pył w komorze odbywa się przy pomocy dwóch elektrozaworów wchodzących w skład zestawu. Zawór dyspersyjny aktywowany jest poprzez układ elektroniczny KSEP 332 i 310 sterujący podaniem sprężonego powietrza w odpowiednich przedziałach czasowych. Przedmiot zamówienia tzn. zawór dyspersyjny oznaczono kolorem czerwonym na rysunkach 1 i 2 poz. 69.1. Na rysunku 3 przedstawiono bardziej uszczegółowioną budowę zaworu.

- Elektrody

Zespół elektrod służy do mocowania źródła zapłonu w centralnym środku komory badawczej. Odpowiedzialny jest za przekazanie źródła prądowego wygenerowanego przez układ sterujący KSEP 332 i 310 celem odpalenia inicjału. Na rys. 1 i 2 oznaczono kolorem zielonym.

Elementy te powinny być zgodne z: „Operating Instructions 20-l-Apparatus 6.0” 
Autors: Ch. Cesana, R. Siwek
B000_053

- Wymagania

Dla zaworu dyspersyjnego:

- ilość szt. – 1 komplet,

- nowy,

- oryginalny,

- zawierający w komplecie dwa elektrozawory,

- wymiany wymaga  zawór o numerze katalogowym SP8069.1,  stanowiący element posiadanej komory,  według instrukcji „OperatingInstructions 20-l-Apparatus 6.0”

W instrukcji

Dla zespołu elektrod:

- ilość szt. – 1 komplet dwóch elektrod,

- nowe,

- oryginalny.

- Wymiany wymaga  elektroda o numerze katalogowym SP8001stanowiący element posiadanej komory,  według instrukcji „OperatingInstructions 20-l-Apparatus 6.0”

W załączeniu rysunki techniczne:

Rys. 1

Rys. 2

Rys. 3 Uszczegółowiona budowa zaworu

Wymagany termin wykonania dostawy – 30 dni  od  daty złożenia zamówienia

Dopuszcza się możliwość składania ofert częściowych

Prosimy o padanie w ofercie następujących danych:

-cenę netto w PLN / brutto w PLN, uwzględniające wszystkie koszty wraz z kosztami transportu

-  termin płatności

III. 	Kryteria oceny ofert oraz wybór najkorzystniejszej oferty

- Kryteriami oceny ofert będą:

- Cena brutto = 90 %

- Termin płatności = 10%

- do 14 dni – 0 pkt.

- do 21 dni – 5 pkt.

- do 30 dni – 10 pkt.

- Zamawiający uzna za najkorzystniejszą i wybierze ofertę, która spełnia wszystkie wymagania określone w Opisie przedmiotu zamówienia.

- Cena podana przez Wykonawcę nie będzie podlegała zmianie w trakcie realizacji zamówienia.

- Informuję, że w przypadku zaakceptowania Państwa oferty zostaniecie o tym fakcie powiadomieni i zostanie wdrożone przygotowanie zamówienia.

- ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo realizowania zamówień w ilościach uzależnionych  od rzeczywistych potrzeb oraz do ograniczenia zamówienia w zakresie ilościowym i rzeczowym,  co nie jest odstąpieniem  od umowy nawet w części

IV. Miejsce i termin składania ofert

- Ofertę należy złożyć do dnia 15.05.2017 do godz. 12.00Ofertę można złożyć drogą elektroniczną, faxem lub w siedzibie Zamawiającego:

Główny Instytut Górnictwa,

Plac Gwarków 1,40-166 Katowice,

fax: 32 259 22 05;email: k.bula@gig.eu

Kontakt handlowy:

Krystyna Bula	- tel. (32) 259 25 11- fax: (032) 259 22 05

- Zamawiający informuje, iż ocenie podlegać będą tylko te pozycje, które wpłyną do Zamawiającego w okresie od dnia wszczęcia niniejszego rozeznania rynku do dnia, w którym upłynie termin składania ofert.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego w każdej chwili, bez podania przyczyny.

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT

Kierownik Działu Handlowego

Mgr Monika Wallenburg

Załącznik nr 1

do zapytania ofertowego

Nazwa/Imię i Nazwisko Wykonawcy:

.........................................................................

Adres: ……………………………………….

NIP: ………………………………………………

Regon: ……………………………………………

Nr tel.:	……………………………………………

Nr faksu: ………………………………………..

Adres e-mail:	…………………………………..

Nazwa banku: …………………………………

Nr rachunku:	…………………………………

Główny Instytut Górnictwa

Plac Gwarków 1

40-166 Katowice

FORMULARZ OFERTOWY

nr ......................... z dnia ...................

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia ……………..  na dostawę ……………………………… oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie 
z warunkami zawartymi  w/w zapytaniu ofertowym za cenę:

netto: …………………………… / PLN

słownie:………………………………………………………………………………………

wartość podatku VAT (przy stawce ……..%): …………… … / PLN

słownie: ………………………………………………………………………………………

brutto: ………………………… /  PLN

słownie:………………………………………………………………………………………

- upusty cenowe ( jeśli dotyczą ): 	...................................

Termin płatności:  …………………………..*)

( *) należy wpisać: 24,21 lub 30 dni

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia* | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. (netto) w PLN | Rabat ……..% w PLN | Wartość ogółem (netto) po rabacie w PLN | Kwota podatku VAT w PLN | Wartość ogółem (brutto) w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| RAZEM : |  |  |  |  |  |  |  |  |

Oświadczenie Wykonawcy:

- Oświadczam, że cena brutto obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia,

- Oświadczam, że spełniam wszystkie wymagania zawarte w Zapytaniu ofertowym,

- Oświadczam, że uzyskałem od Zamawiającego wszelkie informacje niezbędne do rzetelnego sporządzenie niniejszej oferty,

- Oświadczam, że uznaję się za związanego treścią złożonej oferty, przez okres 30 dni od daty złożenia oferty.

......................................................                               .............................................................

(miejscowość, data)						         (podpis osoby uprawnionej)