FZ-1/4706/AJ/17

ZAPYTANIE  OFERTOWE  z  dnia  21.03.2017 r.

na  dostawę  regulatora  temperatury  (1 szt.)  oraz  czujników  temperatury  (4 szt.)

Niniejsze zapytanie ofertowe, dotyczy zakupów, które będą finansowane z projektu „PANDA2”

- Informacje ogólne

1.	Zamawiający: 	Główny Instytut Górnictwa

2. Zapytanie ofertowe prowadzone jest zgodnie z zasadami konkurencyjności.

3. Do niniejszego zapytanie ofertowego nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.).

- Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia w ramach niniejszego zapytania ofertowego jest dostawa regulatora temperatury

- szt.) oraz czujników temperatury (4 szt.), spełniających poniższe wymagania techniczne:

1. Regulator temperatury – 1 szt.

- Typ:  analogowy

- Zasilanie:  90-264VAC

- Wejście termopara:  K

- Zakres:  0-1200°C

- Tryb Pracy ;  ON-OFF

- Wyjście przekaźnik:  5A/240VAC

2. Czujnik temperatury – 2 szt.

- Element przetwarzający:  K

- Klasa:  2

- Średnica:  1mm

- Długość czujnika:  500mm

- Osłona:  INCONEL

- Długość przewodu:  1,5m

3. Czujnik temperatury – 2 szt.

- Element przetwarzający:  K

- Klasa:  2/SO

- Średnica:  1,5mm

- Długość czujnika : 300mm

- Osłona:  INCONEL

- Długość przewodu:  1,5m

W ofercie należy podać:

- cenę netto / brutto w PLN (cena winna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia);

- warunki oraz okres gwarancji;

- upusty, zniżki.

Inne wymagania:

- termin dostawy: Zamawiający podpisze zamówienie z wybranym Wykonawcą na realizację dostawy przedmiotu zamówienia; Zamawiający wymaga dostarczenia przedmiotu zamówienia w terminie do: 7 dni roboczych od daty podpisania zamówienia;

- warunki płatności – Zamawiający wymaga terminu płatności, który będzie liczony od daty dostarczenia do GIG prawidłowo wystawionej faktury, na podstawie protokołu ilościowo – jakościowego, potwierdzającego wykonanie dostawy, podpisanego przez obie strony.

III. Kryteria oceny ofert oraz wybór najkorzystniejszej oferty

- Kryteriami oceny ofert będą:

- Cena brutto = 90 %

- Termin płatności = 10%

- do 21 dni – 0 pkt.

- do 30 dni – 10 pkt.

- Zamawiający uzna za najkorzystniejszą i wybierze ofertę, która spełnia wszystkie wymagania określone w „opisie przedmiotu zamówienia”.

- Cena podana przez Wykonawcę nie będzie podlegała zmianie w trakcie realizacji zamówienia.

- Informujemy, że w przypadku zaakceptowania Państwa oferty zostaniecie Państwo o tym fakcie powiadomieni i zostanie przygotowane zamówienie.

IV. Miejsce i termin składania ofert

1. Ofertę należy złożyć do dnia 29.03.2017r. Ofertę można złożyć drogą elektroniczną, faxem lub w siedzibie Zamawiającego:

Główny Instytut Górnictwa

Plac Gwarków 1

40 - 166 Katowice

fax: 32 259 22 05

adres e-mail: a.juraszczyk@gig.eu

Kontakt handlowy:

- Marzena Kolczyk:  tel. (32) 259 23 42;  fax: (032) 259 22 05;  e-mail: m.kolczyk@gig.eu

- Agata Juraszczyk:  tel. (32) 259 25 87;  fax: (032) 259 22 05;  e-mail: a.juraszczyk@gig.eu

2. Zamawiający informuje, iż ocenie podlegać będą tylko te oferty, które wpłyną do Zamawiającego w okresie od dnia wszczęcia niniejszego rozeznania rynku do dnia, w którym upłynie termin składania ofert.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego w każdej chwili, bez podania przyczyny.

4. W toku badania treści ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwrócenia się do Wykonawcy o złożenie wyjaśnień, dotyczących treści złożonej oferty oraz do wyznaczenia terminu do udzielenia odpowiedzi pod rygorem odrzucenia oferty.

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT

Z  poważaniem,

Dział Handlowy

mgr Monika Wallenburg