FZ-1/4678/KB/17/SN					                         Katowice, dn. 09.02.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dostawa  sondy terenowej oraz wagi

- Informacje ogólne

1.	Zamawiający: 	Główny Instytut Górnictwa

Zapytanie ofertowe prowadzone jest zgodnie z zasadami konkurencyjności

- Do niniejszego zapytanie ofertowego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. 2010r., Nr 113, poz.759 ze zm.).

- Zamówienie jest realizowane  w ramach projektu o akronimie CE AMIIGA

- Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa następujących towarów :

      - Sonda terenowa

Profesjonalny wodoszczelny miernik wieloparametrowy z obsługą technologii bezprzewodowej. Urządzenie wyposażone w 3 uniwersalne kanały pomiarowe, kolorowy wyświetlacz graficzny, rejestrator danych: ręczny/interwałowy, oraz dwa interfejsy USB: USB-A, Mini USB-B Mini USB-B. Pojedyncze urządzenie w walizce polowej, zestawem roztworów buforowych pH 4 i pH 7, 3 mol/l roztworem KCl, standardem przewodności, instrukcją obsługi, płytą CD z oprogramowaniem i sterownikami, akumulatorami, kablem USB oraz zasilaczem uniwersalnym,  pamięć ręczna:  min .500 zestawów, pamięć automatyczna .:  min.4 500 zestawów, Interfejs: USB-A, Mini USB-B Mini USB-B, Zasilanie : zasilacz z funkcją ładowarki, 4 akumulatory NiMH (AA), USB lub 4 baterie alkaliczne (AA),USB, Klasa ochrony IP 6. Parametry pomiarowe: pH, mV, tlen rozpuszczony (stężenie, nasycenie, ciśnienie parcjalne, BZT), przewodność (opór właściwy, zasolenie, TDS), temperatura, mętność,)

2.Laboratoryjna waga precyzyjna o następujących parametrach:

- Obciążenie maksymalne [Max]	0,6 kg

- Dokładność odczytu [d]	0,01 g

- Zakres tary	-0,6 kg

- Powtarzalność	0,008 g

- Liniowość	±0,03 g

- Czas stabilizacji	max. 2 s

- Adiustacja	zewnętrzna

- Wyświetlacz	5" pojemnościowy kolorowy panel dotykowy

- Bazy danych	7

- Zasilanie	12 ÷ 16 V DC

- Temperatura pracy	+10 ÷ +40 °C

- Wymiar szalki	128×128 mm

- Masa netto/brutto	2,2 / 3,8 kg

- Wymiary opakowania	470×380×336 mm

- Interfejs	2×RS 232, USB-A, USB-B, Wireless Connection

Wymagany termin wykonania dostawy – 14 dni  od  daty złożenia zamówienia

Prosimy o padanie w ofercie następujących danych:

-  cenę netto w PLN / brutto w PLN, uwzględniające wszystkie koszty wraz z kosztami transportu

-  termin płatności za fakturę

III. 	Kryteria oceny ofert oraz wybór najkorzystniejszej oferty

- Kryteriami oceny ofert będą:

- Cena brutto = 90 %

- Termin płatności = 10%

- do 14 dni – 0 pkt.

- do 21 dni – 5 pkt.

- do 30 dni – 10 pkt.

- Zamawiający uzna za najkorzystniejszą i wybierze ofertę, która spełnia wszystkie wymagania określone w Opisie przedmiotu zamówienia.

- Cena podana przez Wykonawcę nie będzie podlegała zmianie w trakcie realizacji zamówienia.

- Informuję, że w przypadku zaakceptowania Państwa oferty zostaniecie o tym fakcie powiadomieni i zostanie wdrożone przygotowanie zamówienia.

- W toku badania treści ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwrócenia się do Wykonawcy o złożenie wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty oraz do wyznaczenia terminu do udzielenia odpowiedzi pod rygorem odrzucenia oferty.

IV. Miejsce i termin składania ofert

- Ofertę należy złożyć do dnia 17.02.2017 do godz. 12.00 Ofertę można złożyć drogą elektroniczną, faxem lub w siedzibie Zamawiającego:

Główny Instytut Górnictwa,

Plac Gwarków 1, 40-166 Katowice,

fax: 32 259 22 05; email: k.bula@gig.eu

Kontakt handlowy:

Krystyna Bula	- tel. (32) 259 25 11- fax: (032) 259 22 05

- Zamawiający informuje, iż ocenie podlegać będą tylko te pozycje, które wpłyną do Zamawiającego w okresie od dnia wszczęcia niniejszego rozeznania rynku do dnia, 
w którym upłynie termin składania ofert.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego w każdej chwili, bez podania przyczyny.

- Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym – załącznik nr 1.

V.	Załączniki:

- Formularz oferty.

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT

Z poważaniem

Kierownik Działu Handlowego

mgr Monika Wallenburg

Załącznik nr 1

do zapytania ofertowego

Nazwa/Imię i Nazwisko Wykonawcy:

.........................................................................

Adres: ……………………………………….

NIP: ………………………………………………

Regon: ……………………………………………

Nr tel.:	……………………………………………

Nr faksu: ………………………………………..

Adres e-mail:	…………………………………..

Nazwa banku: …………………………………

Nr rachunku:	…………………………………

Główny Instytut Górnictwa

Plac Gwarków 1

40-166 Katowice

FORMULARZ OFERTOWY

nr ......................... z dnia ...................

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia ……………..  na dostawę ……………………………… oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie 
z warunkami zawartymi  w/w zapytaniu ofertowym za cenę:

netto: …………………………… / PLN

słownie:…………………………………………………………………………………………

wartość podatku VAT (przy stawce ……..%): …………… … / PLN

słownie: …………………………………………………………………………………………

brutto: ………………………… /  PLN

słownie:…………………………………………………………………………………………

- upusty cenowe ( jeśli dotyczą ): 	...................................

Termin płatności:  …………………………..*)

*) należy wpisać: 14,21 lub 30 dni

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. (netto) w PLN | Rabat ……..% w PLN | Wartość ogółem (netto) po rabacie w PLN | Kwota podatku VAT w PLN | Wartość ogółem (brutto) w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| RAZEM : |  |  |  |  |  |  |  |  |

Oświadczenie Wykonawcy:

- Oświadczam, że cena brutto obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia,

- Oświadczam, że spełniam wszystkie wymagania zawarte w Zapytaniu ofertowym,

- Oświadczam, że uzyskałem od Zamawiającego wszelkie informacje niezbędne do rzetelnego sporządzenie niniejszej oferty,

- Oświadczam, że uznaję się za związanego treścią złożonej oferty, przez okres 30 dni od daty złożenia oferty.

......................................................                               .............................................................

(miejscowość, data)						         (podpis osoby uprawnionej)