## Arkusz1
ŚLĄSKIE CENTRUM RADIOMETRII ŚRODOWISKOWEJ GIG - MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ LABORATORYJNYCH 0.11, 0.12, 0.18, 1.04, 1.05
ZESTAWIENIE MEBLI - BUDYNEK C - 2017.02.03
Lp. | Pom./ element | Opis elementu | ilość szt | cena jedn. netto zł | wartość netto zł | wartość brutto zł
POM. 0.11
1 | 0.11-1 | regał stalowy 90x50x200(h)cm, z 6 regulowanymi półkami o min. udźwigu 70kg ocynkowany, malowany proszkowo w kolorze szarym RAL 7035 | 3
POM. 0.12
2 | 0.12-1 | Taboret laboratoryjny wysoki z podnóżkiem PU zakres siedziska 680-815mm | 2
0.12-2
3 | 0.12-2.1 | stół laboratoryjny na ramie stalowej ocynkowanej malowanej proszkowo - 180x75x90(h)cm wykonany w całości ze stalowego kształtownika zamkniętego o wymiarach 30x50mm, malowany farbą epoksydową, łączony bez użycia śrub, otwory służące do przykręcania szafek zabezpieczone wkładką; na kółkach z możliwością zablokowania; | 1
4 | 0.12-2.2 | Płyta do stołu roboczego o gabarytach 180x75x3cm, z konglomeratu granitowo-kwarcowego z żywicami poliestrowymi, z obrzeżem prostym | 1
0.12-3
5 | 0.12-3.1 | stół laboratoryjny na ramie stalowej ocynkowanej malowanej proszkowo, noga w kształcie C 60x75x90cm,wykonany w całości ze stalowego kształtownika zamkniętego o wymiarach 30x50 mm, malowany farbą epoksydową, łączony bez użycia śrub, otwory służące do przykręcania szafek zabezpieczone wkładką | 2
6 | 0.12-3.2 | stół laboratoryjny na ramie stalowej ocynkowanej malowanej proszkowo, noga w kształcie C 160x75x90cm,wykonany w całości ze stalowego kształtownika zamkniętego o wymiarach 30x50 mm, malowany farbą epoksydową, łączony bez użycia śrub, otwory służące do przykręcania szafek zabezpieczone wkładką | 1
7 | 0.12-3.3 | Płyta do stołu roboczego o gabarytach 160x75x3cm, z konglomeratu granitowo-kwarcowego z żywicami poliestrowymi, z obrzeżem prostym | 1
8 | 0.12-3.4 | Płyta zlewozmywakowa o gabarytach 120x75cm, z dwoma komorami o wymiarach 2x 470x380x250mm - kamionka w płycie z konglomeratu granitowo-kwarcowego z żywicami poliestrowymi, z obrzeżem prostym, z bateriami | 1
9 | 0.12-3.5 | Szafka 600 bez blatu, z szufladą, podwieszana, metalowa; korpus szafki metalowy wykonany z blachy stalowej o grubości co najmniej 1mm, fronty z podwójnej blachy wypełnione materiałem tłumiącym, uchwyt ze stali nierdzewnej o długości wynoszącej 2/3 szerokości drzwiczek | 1
10 | 0.12-3.6 | Szafka 600 bez blatu, z 3 szufladami, podwieszana, metalowa; korpus szafki metalowy wykonany z blachy stalowej o grubości co najmniej 1 mm, fronty z podwójnej blachy wypełnione materiałem tłumiącym, uchwyt ze stali nierdzewnej o długości wynoszącej 2/3 szerokości drzwiczek | 1
11 | 0.12-3.7 | Szafka 400 bez blatu, z 5 szufladami, podwieszana, metalowa; korpus szafki metalowy wykonany z blachy stalowej o grubości co najmniej 1 mm, fronty z podwójnej blachy wypełnione materiałem tłumiącym, uchwyt ze stali nierdzewnej o długości wynoszącej 2/3 szerokości drzwiczek | 1
12 | 0.12-3.8 | Szafka 600 zlewozmywakowa, podwieszana, metalowa; korpus szafki metalowy wykonany z blachy stalowej o grubości co najmniej 1mm, fronty z podwójnej blachy wypełnione materiałem tłumiącym, uchwyt ze stali nierdzewnej o długości wynoszącej 2/3 szerokości drzwiczek | 2
13 | 0.12-3.7 | Osłona boczna do stołu | 1
14 | 0.12-4 | Ociekacz kpl. 600mm wraz z wieszakiem | 2
15 | 0.12-5 | Szafka wisząca 40x30x60cm, pełna, metalowa | 1
16 | 0.12-6 | Szafka wisząca 60x30x60cm, pełna, metalowa | 2
0.12-7
17 | 0.12-7.1 | stół laboratoryjny na ramie stalowej ocynkowanej malowanej proszkowo, noga w kształcie C 160x75x90cm,wykonany w całości ze stalowego kształtownika zamkniętego o wymiarach 30x50 mm, malowany farbą epoksydową, łączony bez użycia śrub, otwory służące do przykręcania szafek zabezpieczone wkładką | 1
18 | 0.12-7.2 | Płyta do stołu roboczego o gabarytach 160x75x3cm, z konglomeratu granitowo-kwarcowego z żywicami poliestrowymi, z obrzeżem prostym | 1
19 | 0.12-7.3 | Szafka 600 bez blatu, z szufladą, podwieszana, metalowa; korpus szafki metalowy wykonany z blachy stalowej o grubości co najmniej 1mm, fronty z podwójnej blachy wypełnione materiałem tłumiącym, uchwyt ze stali nierdzewnej o długości wynoszącej 2/3 szerokości drzwiczek | 2
20 | 0.12-7.4 | Szafka 400 bez blatu, z 5 szufladami, podwieszana, metalowa; korpus szafki metalowy wykonany z blachy stalowej o grubości co najmniej 1 mm, fronty z podwójnej blachy wypełnione materiałem tłumiącym, uchwyt ze stali nierdzewnej o długości wynoszącej 2/3 szerokości drzwiczek | 1
0.12-8
21 | 0.12-8.1 | stół laboratoryjny na ramie stalowej ocynkowanej malowanej proszkowo, noga w kształcie A, 120x75x90cm,wykonany w całości ze stalowego kształtownika zamkniętego o wymiarach 30x50 mm, malowany farbą epoksydową, łączony bez użycia śrub, otwory służące do przykręcania szafek zabezpieczone wkładką | 1
22 | 0.12-8.2 | stół laboratoryjny na ramie stalowej ocynkowanej malowanej proszkowo, noga w kształcie A, 60x75x90cm,wykonany w całości ze stalowego kształtownika zamkniętego o wymiarach 30x50 mm, malowany farbą epoksydową, łączony bez użycia śrub, otwory służące do przykręcania szafek zabezpieczone wkładką | 1
23 | 0.12-8.3 | stół laboratoryjny narożny na ramie stalowej ocynkowanej malowanej proszkowo, noga w kształcie A, 60x75x90cm,wykonany w całości ze stalowego kształtownika zamkniętego o wymiarach 30x50 mm, malowany farbą epoksydową, łączony bez użycia śrub, otwory służące do przykręcania szafek zabezpieczone wkładką | 1
24 | 0.12-8.4 | stół laboratoryjny na ramie stalowej ocynkowanej malowanej proszkowo, noga w kształcie A, 150x60x90cm,wykonany w całości ze stalowego kształtownika zamkniętego o wymiarach 30x50 mm, malowany farbą epoksydową, łączony bez użycia śrub, otwory służące do przykręcania szafek zabezpieczone wkładką | 1
25 | 0.12-8.5 | Płyta do stołu roboczego o gabarytach 225x60x3cm, z konglomeratu granitowo-kwarcowego z żywicami poliestrowymi, z obrzeżem prostym | 1
26 | 0.12-8.6 | Płyta do stołu roboczego o gabarytach 180x75x3cm, z konglomeratu granitowo-kwarcowego z żywicami poliestrowymi, z obrzeżem prostym | 1
27 | 0.12-8.7 | Szafka 400 bez blatu, z5 szufladami, podwieszana, metalowa; korpus szafki metalowy wykonany z blachy stalowej o grubości co najmniej 1mm, fronty z podwójnej blachy wypełnione materiałem tłumiącym, uchwyt ze stali nierdzewnej o długości wynoszącej 2/3 szerokości drzwiczek | 1
28 | 0.12-8.8 | Szafka 600 bez blatu, z szufladą, podwieszana, metalowa; korpus szafki metalowy wykonany z blachy stalowej o grubości co najmniej 1mm, fronty z podwójnej blachy wypełnione materiałem tłumiącym, uchwyt ze stali nierdzewnej o długości wynoszącej 2/3 szerokości drzwiczek | 2
29 | 0.12-8.9 | Szafka 600 bez blatu, z 3 szufladami, podwieszana, metalowa; korpus szafki metalowy wykonany z blachy stalowej o grubości co najmniej 1mm, fronty z podwójnej blachy wypełnione materiałem tłumiącym, uchwyt ze stali nierdzewnej o długości wynoszącej 2/3 szerokości drzwiczek | 1
30 | 0.12-8.10 | Osłona boczna do stołu | 2
POM. 0.18
31 | 0.18-1.1 | stół laboratoryjny na ramie stalowej ocynkowanej malowanej proszkowo, noga w kształcie A, 90x60x90cm,wykonany w całości ze stalowego kształtownika zamkniętego o wymiarach 30x50 mm, malowany farbą epoksydową, łączony bez użycia śrub, otwory służące do przykręcania szafek zabezpieczone wkładką | 1
32 | 0.18-1.2 | Płyta do stołu roboczego o gabarytach 90x60x3cm, z konglomeratu granitowo-kwarcowego z żywicami poliestrowymi, z obrzeżem prostym | 1
33 | 0.18-1.3 | Szafka 450 bez blatu, z szufladą, podwieszana, metalowa; korpus szafki metalowy wykonany z blachy stalowej o grubości co najmniej 1mm, fronty z podwójnej blachy wypełnione materiałem tłumiącym, uchwyt ze stali nierdzewnej o długości wynoszącej 2/3 szerokości drzwiczek | 2
POM.1.04
34 | 1.04-1 | Taboret laboratoryjny wysoki z podnóżkiem PU zakres siedziska 680-815mm | 1
35 | 1.04-2.1 | stół laboratoryjny na ramie stalowej ocynkowanej malowanej proszkowo, noga w kształcie C 60x75x90cm,wykonany w całości ze stalowego kształtownika zamkniętego o wymiarach 30x50 mm, malowany farbą epoksydową, łączony bez użycia śrub, otwory służące do przykręcania szafek zabezpieczone wkładką | 4
36 | 1.04-2.2 | Płyta do stołu roboczego o gabarytach 60x75x3cm, z konglomeratu granitowo-kwarcowego z żywicami poliestrowymi, z obrzeżem prostym | 2
37 | 1.04-2.3 | Płyta zlewozmywakowa o gabarytach 120x75cm, z dwoma komorami o wymiarach 2x 470x380x250mm - kamionka w płycie z konglomeratu granitowo-kwarcowego z żywicami poliestrowymi, z obrzeżem prostym, z bateriami | 1
38 | 1.04-2.4 | Szafka 600 bez blatu, z szufladą, podwieszana, metalowa; korpus szafki metalowy wykonany z blachy stalowej o grubości co najmniej 1mm, fronty z podwójnej blachy wypełnione materiałem tłumiącym, uchwyt ze stali nierdzewnej o długości wynoszącej 2/3 szerokości drzwiczek | 2
39 | 1.04-2.5 | Szafka 600 zlewozmywakowa, podwieszana, metalowa; korpus szafki metalowy wykonany z blachy stalowej o grubości co najmniej 1mm, fronty z podwójnej blachy wypełnione materiałem tłumiącym, uchwyt ze stali nierdzewnej o długości wynoszącej 2/3 szerokości drzwiczek | 2
40 | 1.04-2.6 | Osłona boczna do stołu | 2
41 | 1.04-3 | Szafka wisząca 60x30x60cm, pełna, metalowa | 2
42 | 1.04-4 | Ociekacz kpl. 600mm wraz z wieszakiem | 2
POM.1.05
43 | 1.05-1 | Taboret laboratoryjny wysoki z podnóżkiem PU zakres siedziska 680-815mm | 2
44 | 1.05-2.1 | stół laboratoryjny na ramie stalowej ocynkowanej malowanej proszkowo, noga w kształcie C, 120x75x90cm,wykonany w całości ze stalowego kształtownika zamkniętego o wymiarach 30x50 mm, malowany farbą epoksydową, łączony bez użycia śrub, otwory służące do przykręcania szafek zabezpieczone wkładką | 4
45 | 1.05-2.2 | Płyta do stołu roboczego o gabarytach 240x75x3cm, z konglomeratu granitowo-kwarcowego z żywicami poliestrowymi, z obrzeżem prostym | 2
46 | 1.05-2.3 | Szafka 600 bez blatu, z szufladą, podwieszana, metalowa; korpus szafki metalowy wykonany z blachy stalowej o grubości co najmniej 1mm, fronty z podwójnej blachy wypełnione materiałem tłumiącym, uchwyt ze stali nierdzewnej o długości wynoszącej 2/3 szerokości drzwiczek | 4
47 | 1.05-2.4 | Szafka 400 bez blatu, z 5 szufladami, podwieszana, metalowa; korpus szafki metalowy wykonany z blachy stalowej o grubości co najmniej 1mm, fronty z podwójnej blachy wypełnione materiałem tłumiącym, uchwyt ze stali nierdzewnej o długości wynoszącej 2/3 szerokości szuflad | 2
48 | 1.05-3 | Szafka wisząca 60x30x60cm, pełna, metalowa | 7
49 | 1.05-4 | Szafka wisząca 40x30x60cm, pełna, metalowa | 1
50 | 1.05-6 | Stół laboratoryjny na ramie stalowej ocynkowanej malowanej proszkowo, noga w kształcie C, 170x70x90cm,wykonany w całości ze stalowego kształtownika zamkniętego o wymiarach 30x50 mm, malowany farbą epoksydową, łączony bez użycia śrub, otwory służące do przykręcania szafek zabezpieczone wkładką | 1
51 |  | - Rura spiro kwasoodporna ok. 2 m | 1
52 |  | - Króciec ze stali kwasoodpornej | 1
53 | 1.05-6.1 | Płyta do stołu roboczego o gabarytach 170x70x3cm, z konglomeratu granitowo-kwarcowego z żywicami poliestrowymi, z obrzeżem prostym | 1
54 | 1.05-5 | Dygestorium metalowe z komorą ceramiczną i płytą z konglomeratu granitowo-kwarcowego z żywicami poliestrowymi 3cm, z obrzeżem prostym, o gabarytach zewnętrznych 120x95x240cm, szyby ze szkła bezpiecznego w ramce metalowej, zamykane ręcznie. Z mediami: 1 x woda, 4 gniazda 230V, sygnalizator przepływu powietrza, bez wyłącznika różnicowo-prądowego. W dolnej części szafki metalowe. Dygestorium bez wentylatora. | 2
|  | RAZEM WARTOŚĆ | X | X
Katowice, 3.02.2017