BCR/108 /2017

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 26.01.2017

- Informacje ogólne

1.	Zamawiający: Główny Instytut Górnictwa, Zapytanie ofertowe prowadzone jest zgodnie z zasadami konkurencyjności.

- Do niniejszego zapytanie ofertowego nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych  z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2015 r., poz. 2164 z późn. zm).

- Opis przedmiotu zamówienia

1. 	Przedmiotem zamówienia w ramach niniejszego zapytania ofertowego jest wykonanie usługi dotyczącej wykonania 500 szt kaset dozymetrycznych

.

W ofercie należy podać:

-	cenę netto i brutto w PLN. Cena brutto winna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w tym koszty dostawy do Zamawiającego.

Wymagania i parametry techniczne:

-	Wykonanie  i dostawia 500 szt. kaset dozymetrycznych

Inne wymagania:

Budowa: Kaseta ma następujące przybliżone rozmiary: średnica 30 mm, wysokość 8 mm, waga  7 g. Składa się z dwóch skręcanych części:

-	Dolna część (biały kolor), zbudowana jest z polietylenu (PE). Posiada trzy gniazda przeznaczone do wyposażenia kasety w detektory termoluminescencyjne w postaci pastylek, Obok gniazd znajdują się rowki ułatwiające wkładanie i wyjmowanie detektorów z pomocą pęsety.

-	Górna część (czarny kolor), zbudowana jest z  kopolimeru złożonego z akrylonitrylu, butadienu i styrenu (ABS). Na jej zewnętrznej powierzchni znajduje się trwałe wygrawerowane oznakowanie umożliwiające jej identyfikację: numer kasety oraz napis „GIG” wskazujący na właściciela kasety.

Wymagania: Skręcenie obydwu części powinno zapewnić pyło- i wodoszczelność.  Pozwala to ochronić znajdujące się wewnątrz detektory podczas pomiaru w trudnych warunkach środowiskowych. W obydwu częściach kasety znajduje się przelotowy otwór. Po skręceniu otwór z górnej części kasety powinien ustawić się współosiowo z otworem z dolnej części kasety, co umożliwia razie potrzeby jej plombowanie.

Wymiary: Podmioty zainteresowane przetargiem otrzymają do wglądu i zwymiarowania kasetę Gamma-31.

III. 	Kryteria oceny ofert oraz wybór najkorzystniejszej oferty

- Jedynym kryterium oceny ofert będzie cena brutto, tj. cena brutto = 100%.

- Zamawiający uzna za najkorzystniejszą i wybierze ofertę o najniższej cenie, która spełnia wszystkie wymagania określone w Opisie przedmiotu zamówienia.

- Cena podana przez Wykonawcę nie będzie podlegała zmianie w trakcie realizacji zamówienia.

- Informuję, że w przypadku zaakceptowania Państwa oferty zostaniecie o tym fakcie powiadomieni 
i zostanie wdrożone przygotowanie zamówienia.

IV. Miejsce i termin składania ofert

- Ofertę należy złożyć do dnia 02/02/2017 r. do godz. 1000. Ofertę można złożyć drogą elektroniczną, faxem lub w siedzibie Zamawiającego:

Główny Instytut Górnictwa,

Plac Gwarków 1,

40-166 Katowice,

fax: 32 259 22 05

adres e-mail: a.szymańska@gig.eu

Kontakt handlowy:

Anna Szymańska 	- tel. (32) 259 22 95- fax: (032) 259 22 95 - e-mail: aszymanska@gig.eu

Kontakt techniczny:

Krystian  Skubacz  tel.(32) 259  28 16, e –mail: kskubacz@gig.eu

- Zamawiający informuje, iż ocenie podlegać będą tylko te oferty, które wpłyną do Zamawiającego w okresie od dnia ogłoszenia niniejszego zapytania ofertowego do dnia, 
w którym upłynie termin składania ofert.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego w każdej chwili,
bez podania przyczyny.

- Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym – załącznik nr 1.

V.	Warunki płatności

Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, w terminie do 14 dni licząc od daty dostarczenia do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.

BCR / 108/2017										Załącznik nr 1

do zapytania ofertowego

Nazwa/Imię i Nazwisko Wykonawcy:

.........................................................................

Adres: ……………………………………….

NIP: ………………………………………………

Regon: ……………………………………………

Nr tel.:	……………………………………………

Nr faksu: ………………………………………..

Adres e-mail:	…………………………………..

Osoba do kontaktu: …………………………...

Nazwa banku: …………………………………

Nr rachunku:	…………………………………

Główny Instytut Górnictwa

Plac Gwarków 1

40-166 Katowice

FORMULARZ OFERTOWY

nr ......................... z dnia ...................

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 26/01/2017 r. na wykonanie usługi dotyczącej wykonania 500 szt kaset dozymetrycznych, oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie 
z warunkami zawartymi w/w zapytaniu ofertowym za cenę:

netto: …………………………… / PLN

słownie:………………………………………………………………………………………………

wartość podatku VAT (przy stawce ……..%): ……………… / PLN

słownie: ………………………………………………………………………………………………

brutto: ………………………… /  PLN

słownie:………………………………………………………………………………………………

- upusty cenowe ( jeśli dotyczą ): 	...................................

| Lp. | Opis proponowanej usługi wykonania 500 szt kaset dozymetrycznych | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. (netto) w PLN | Rabat ……..% w PLN | Wartość ogółem (netto) po rabacie w PLN | Kwota podatku VAT w PLN | Wartość ogółem (brutto) w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| RAZEM : |  |  |  |  |  |  |  |  |

Oświadczenie Wykonawcy:

- Oświadczam, że cena brutto obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia,

- Oświadczam, że spełniam wszystkie wymagania zawarte w Zapytaniu ofertowym,

- Oświadczam, że uzyskałem od Zamawiającego wszelkie informacje niezbędne do rzetelnego sporządzenie niniejszej oferty,

- Oświadczam, że uznaję się za związanego treścią złożonej oferty, przez okres 30 dni od daty złożenia oferty.

.............................................................						.............................................................

(miejscowość, data)						         (podpis osoby uprawnionej)