FZ-1/4625/MKO/16							Katowice, dn. 22.11.2016 r.

Dotyczy  :  zapytania ofertowego.

Szanowni Państwo,

- Informacje ogólne

1.	Zamawiający: 	Główny Instytut Górnictwa

2.	Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2015.2164 j.t.).

- Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia w ramach niniejszego zapytania ofertowego jest dostawa

zasilaczy do posiadanych przez Zamawiającego punktów dostępowych sieci bezprzewodowej HP 425 Wireless 802.11n (P/N: JG654A), tj.:

- HPE 1-Port Power Injector P/N: J9407B lub równoważny - 6 sztuk;

- HPE Gigabit Intellijack 48V Power Supply P/N: JD055B lub równoważny – 6 sztuk.

Warunki równoważności dla zasilaczy

Zasilacz A

- zakres temperatury roboczej: max. 0C – min. 40C;`

- zakres wilgotności roboczej: max. 5% – min. 93% (bez kondensacji);

- tolerowane napięcie zasilania: do min. 240V AC;

- częstotliwość: co najmniej 50Hz;

- prąd wyjściowy: min. 0,3/0,2A;

- standard złącza wyjściowego: IEEE 802.3af lub równoważny;

- norma bezpieczeństwa: EN 60950 lub równoważna;

- norma emisyjności: EN 55024 lub równoważna;

- gniazdo zasilania AC;

- gniazdo wejściowe RJ-45 (10/100/1000 Mbps) dla danych z sieci;

- gniazdo wyjściowe RJ-45 dla danych oraz PoE do zasilania nadajnika HP WiFi;

- zasilacz kompatybilny z HP 425 Wireless 802.11n (P/N: JG654A).

Zasilacz B

- zakres temperatury roboczej: max. 0C – min. 40C;

- zakres wilgotności roboczej: max. 20% – min. 85%  (bez kondensacji);

- tolerowane napięcie zasilania: do min. 240V AC;

- częstotliwość: co najmniej 50Hz;

- prąd wyjściowy: min. 1,0/0,6A;

- standard złącza wyjściowego: IEEE 802.3af lub równoważny;

- norma bezpieczeństwa: EN 60950 lub równoważna;

- norma emisyjności: EN 55024 lub równoważna;

- gniazdo zasilania AC;

- gniazdo wyjściowe 48V do zasilania nadajnika HP WiFi;

- zasilacz kompatybilny z HP 425 Wireless 802.11n (P/N: JG654A).

W ofercie należy podać:

-	cenę netto w PLN za sztukę / brutto w PLN za sztukę (cena winna obejmować koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia od Wykonawcy do Zamawiającego)

Inne wymagania:

- termin dostawy i warunki wykonania zamówienia - Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w terminie do 14 dni od daty podpisania umowy na warunkach DDP Incoterms

- 2010 do oznaczonego miejsca wykonania, tj. Główny Instytut Górnictwa, 40-166 Katowice, Plac Gwarków 1, Zespół Informatyki - RI (wjazd od Al. Korfantego 79).

- Warunki płatności - Zamawiający wymaga terminu płatności, który będzie liczony od daty dostarczenia do GIG prawidłowo wystawionej faktury.

- Wykonawca zapewni dla zasilaczy standardową gwarancję producenta.

III. 	Kryteria oceny ofert oraz wybór najkorzystniejszej oferty

- Kryteriami oceny ofert będą:

- Cena brutto = 90 %

Przyznawanie ilości punktów poszczególnym ofertom w kryterium „cena brutto” odbywać się będzie wg następującej zasady:

najniższa cena brutto występująca w ofertach x 100

X punktów  =  -------------------------------------------------------------------------

cena brutto oferty ocenianej

otrzymana ilość punktów pomnożona zostanie przez wagę kryterium tj. 90%. Wyliczenie zostanie dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Maksymalna ilość punktów:  90.

- Termin płatności = 10%

- do 7 dni – 0 pkt.

- do 14 dni – 5 pkt.

- do 21 dni – 10 pkt.

- Zamawiający uzna za najkorzystniejszą i wybierze ofertę o najniższej cenie, która spełnia wszystkie wymagania określone w Opisie przedmiotu zamówienia.

- Cena podana przez Wykonawcę nie będzie podlegała zmianie w trakcie realizacji zamówienia.

- Informuję, że w przypadku zaakceptowania Państwa oferty zostaniecie o tym fakcie powiadomieni i zostanie wdrożone przygotowanie zamówienia.

IV. Miejsce i termin składania ofert

- Ofertę należy złożyć do dnia 25 .11.2016 r. Ofertę można złożyć drogą elektroniczną,		         lub w siedzibie Zamawiającego:

Główny Instytut Górnictwa,

Plac Gwarków 1,

40-166 Katowice,

adres e-mail: makolczyk@gig.eu

Kontakt handlowy:

Marzena Kolczyk	- tel. (32) 259 23 42- fax: (032) 259 22 05 - e-mail: makolczyk@gig.eu

- Zamawiający informuje, iż ocenie podlegać będą tylko te pozycje, które wpłyną do Zamawiającego w okresie od dnia wszczęcia niniejszego rozeznania rynku do dnia, w którym upłynie termin składania ofert.

- W toku badania treści ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwrócenia się do Wykonawcy o złożenie wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty oraz do wyznaczenia terminu do udzielenia odpowiedzi pod rygorem odrzucenia oferty.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego w każdej chwili,        bez podania przyczyny.

- Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym. zał.1.

Z  poważaniem

FZ-1/4625/MKO/16

Załącznik 1

Nazwa/Imię i Nazwisko Wykonawcy:

........................................................................................

Adres: 	………………………………………………..…

NIP:	…………………………………………………..

Regon:	……………………………………………………

Nr tel.:	…………………………………………………….

Nr faksu:	……………………………………………

Osoba kontaktowa :……………………………………………

Adres e-mail:	……………………………………………

Nazwa banku:	……………………………………………

Nr rachunku	……………………………………………

Główny Instytut Górnictwa

Plac Gwarków 1

40-166 Katowice

FORMULARZ OFERTOWY

nr ......................... z dnia ...................

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia …..11.2016 r.  na dostawę zasilaczy do posiadanych przez Zamawiającego punktów dostępowych sieci bezprzewodowej HPE 425 Wireless 802.11n (P/N: JG654A) oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami zawartymi w/w zapytaniu ofertowym za cenę:

- HPE 1-Port Power Injector lub równoważny - 6 sztuk

Oferowany zasilacz:……………………………………………………………………

P/N:…………………………………………………………………………………….

netto: …………………………… / Pln / …….. za sztukę;

słownie:………………………………………………………………………………………………

wartość podatku VAT ( przy stawce …………..% ): …………… … / Pln / ……..

słownie: ………………………………………………………………………………………………

brutto: ………………………… /  Pln /…….. za sztukę;

słownie:……………………………………………….……………………………………………………

- HPE Gigabit Intellijack 48V Power Supply lub równoważny - 6 sztuk

Oferowany zasilacz:……………………………………………………………………

P/N:…………………………………………………………………………………….

netto: …………………………… / Pln / …….. za sztukę;

słownie:………………………………………………………………………………………………

wartość podatku VAT ( przy stawce …………..% ): …………… … / Pln / ……..

słownie: ………………………………………………………………………………………………

brutto: ………………………… /  Pln /…….. za sztukę;

słownie:……………………………………………….……………………………………………………

Termin płatności*:……………………………………………………………………………………………

*należy wpisać odpowiednio 7 dni lub 14 dni lub 21 dni

Oświadczenie Wykonawcy:

- Oświadczam, że cena brutto obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia

- Oświadczam, że spełniam wszystkie wymagania zawarte w Zapytaniu ofertowym

- Oświadczam, że uzyskałem od Zamawiającego wszelkie informacje niezbędne do rzetelnego sporządzenia niniejszej oferty

- Oświadczam, że uznaję się za związanego treścią złożonej oferty, przez okres 30 dni od daty złożenia oferty

.............................................................					.............................................................

(miejscowość, data)						 (podpis osoby uprawnionej)