FT-3/218/16							Katowice, dn. 08.11.2016r.

Dotyczy  :  zapytania ofertowego.

Szanowni Państwo,

- Informacje ogólne

1.	Zamawiający: 	Główny Instytut Górnictwa

2.	Do niniejszego zapytanie ofertowego nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2015.2164 j.t.).

- Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia w ramach niniejszego zapytania ofertowego jest dostawa opału do 60 T typu eko-groszek do pieca z podajnikiem o parametrach

- kaloryczności od 26 MJ – 28MJ

- granulacja od 5 – 28 mm

- popiół od 4 – 6%

- siarka do 0,4 -0,7 %

Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie w zależności od potrzeb Zamawiającego.

W ofercie należy podać:

-	cenę netto w PLN za tonę / brutto w PLN za tonę (cena winna obejmować koszty, transportu do lokalizacji Wyry, ul. Pszczyńska 48)

Inne wymagania:

- termin dostawy i warunki wykonania zamówienia - zamawiający wymaga realizacji zamówienia w terminie do 24 godzin od daty złożenia zamówienia,

- Warunki płatności - Zamawiający wymaga terminu płatności, który będzie liczony od daty dostarczenia do GIG prawidłowo wystawionej faktury.

III. 	Kryteria oceny ofert oraz wybór najkorzystniejszej oferty

- Kryteriami oceny ofert będą:

- Cena brutto = 90 %

Przyznawanie ilości punktów poszczególnym ofertom w kryterium „cena brutto” odbywać się będzie wg następującej zasady:

najniższa cena brutto występująca w ofertach x 100

X punktów  =  -------------------------------------------------------------------------

cena brutto oferty ocenianej

otrzymana ilość punktów pomnożona zostanie przez wagę kryterium tj. 90%. Wyliczenie zostanie dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Maksymalna ilość punktów:  90.

- Termin płatności = 10%

- do 14 dni – 0 pkt.

- do 21 dni – 5 pkt.

- do 30 dni – 10 pkt.

- Zamawiający uzna za najkorzystniejszą i wybierze ofertę o najniższej cenie, która spełnia wszystkie wymagania określone w Opisie przedmiotu zamówienia.

- Cena podana przez Wykonawcę nie będzie podlegała zmianie w trakcie realizacji zamówienia.

- Informuję, że w przypadku zaakceptowania Państwa oferty zostaniecie o tym fakcie powiadomieni i zostanie wdrożone przygotowanie zamówienia.

IV. Miejsce i termin składania ofert

- Ofertę należy złożyć do dnia 16.11.2016r. do godziny 12:00. Ofertę można złożyć drogą elektroniczną, lub w siedzibie Zamawiającego:

Główny Instytut Górnictwa,

Plac Gwarków 1,

40-166 Katowice,

adres e-mail: m.manka@gig.eu

Kontakt handlowy:

Marek Mańka		- tel. (32) 259 25 31- fax: (032) 259 21 63 - e-mail: m.manka@gig.eu

- Zamawiający informuje, iż ocenie podlegać będą tylko te pozycje, które wpłyną do Zamawiającego w okresie od dnia wszczęcia niniejszego rozeznania rynku do dnia, w którym upłynie termin składania ofert.

- W toku badania treści ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwrócenia się do Wykonawcy o złożenie wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty oraz do wyznaczenia terminu do udzielenia odpowiedzi pod rygorem odrzucenia oferty.

- Informujemy że z wybranym oferentem zostanie podpisana umowa na dostawę.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego w każdej chwili,        bez podania przyczyny.

- Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym. zał.1.

Z  poważaniem

Kierownik Działu Technicznego

Bogdan Chrzan

FT-3/218/16

Załącznik 1

Nazwa/Imię i Nazwisko Wykonawcy:

........................................................................................

Adres: 	………………………………………………..…

NIP:	…………………………………………………..

Regon:	……………………………………………………

Nr tel.:	…………………………………………………….

Nr faksu:	……………………………………………

Osoba kontaktowa :……………………………………………

Adres e-mail:	……………………………………………

Nazwa banku:	……………………………………………

Nr rachunku	……………………………………………

Główny Instytut Górnictwa

Plac Gwarków 1

40-166 Katowice

FORMULARZ OFERTOWY

nr ......................... z dnia ...................

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 08.11.2016r.  na dostawę opału do 60 T typu eko-groszek do pieca z podajnikiem  oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami zawartymi w/w zapytaniu ofertowym za cenę:

netto: …………………………… / Pln / …….. za 1 tonę

słownie:………………………………………………………………………………………………

wartość podatku VAT ( przy stawce …………..% ): …………… … / Pln / ……..

słownie: ………………………………………………………………………………………………

brutto: ………………………… /  Pln /…….. za 1 tonę;

słownie:……………………………………………….……………………………………………………

Termin płatności:……………………………………………………………..*

*należy wpisać odpowiednio: 14 dni lub 21 dni lub 30 dni

Oświadczenie Wykonawcy:

- Oświadczam, że cena brutto obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia

- Oświadczam, że spełniam wszystkie wymagania zawarte w Zapytaniu ofertowym

- Oświadczam, że uzyskałem od Zamawiającego wszelkie informacje niezbędne do rzetelnego sporządzenia niniejszej oferty

- Oświadczam, że uznaję się za związanego treścią złożonej oferty, przez okres 30 dni od daty złożenia oferty

.............................................................					.............................................................

(miejscowość, data)						 (podpis osoby uprawnionej)