FZ-1/4617/KB/16					                           Katowice, dn. 11.10.2016 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE  z  dnia  11.10.2016 r.

Dostawa materiałów i odczynników

- Informacje ogólne

1.	Zamawiający: 	Główny Instytut Górnictwa

Zapytanie ofertowe prowadzone jest zgodnie z zasadami konkurencyjności

- Do niniejszego zapytanie ofertowego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. 2010r., Nr 113, poz.759 ze zm.).

- Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa następujących towarów :

| Lp. | Nazwa towaru, wymagania |  | Jednostka Miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Roztwór elektrodowy KCl 3,0 mol/l, 250 ml, do przechowywania i uzupełniania elektrod zespolonych pH, dostarczane w butelkach o poj. 250 ml |  | Szt. | 2 |
| 2 | Elektroda zespolona pH przeznaczona do pomiarów pH w wodzie lub w roztworach wodnych, w zastosowaniach laboratoryjnych. Elektroda posiada szklany korpus zakończony cylindryczną membraną. Korpus elektrody posiada tubus, umożliwiający uzupełnianie roztworu mostka elektrolitycznego. Półogniwo odniesienia zamknięte jest w kartridżu, oddzielonym wewnętrznym łącznikiem elektrolitycznym, który zapobiega przenikaniu jonów srebra do roztworu mostka elektrolitycznego. zakres pomiarowy 0...14 pH, zakres temperatury: 0-100 C, roztwór mostka elektrolitycznego: 3 M KCl, średnica korpusu: 12,0 ± 0,5 mm, długość korpusu (bez oprawki): 140 ± 5 mm, kształt membrany: cylindryczny, łączniki elektrolityczne: ceramiczne, materiał korpusu: szkło, materiał oprawki: polipropylen, długość przewodu: ok. 1 m, wtyczka: BNC |  | Szt. | 2 |
| 3 | Statyw na elektrody. Statyw samopoziomujący utrzymuje elektrody w pionie, możliwość obrotu ramienia o 360˚, uchwyt umożliwia montaż 3 elektrod z oprawkami o średnicy 16 mm i czujnika temperatury z oprawką o średnicy do 11 mm, wykonany z ABS |  | Szt. | 2 |
| 4 | Roztwór kalibracyjny KCl 0,1 mol/l, przewodność elektryczna w temp 25C 1,41 mS/cm, dostarczany w butelkach z ciemnego tworzywa o poj. 250 ml |  | Szt. | 1 |
| 5 | Roztwór kalibracyjny KCl 0,01 mol/l , przewodność elektryczna w temp 25C 12,90 mS/cm, dostarczany w butelkach z ciemnego tworzywa o poj. 250 ml |  | Szt. | 1 |
| 6 | Roztwór kalibracyjny KCl 0,001 mol/l, przewodność elektryczna w temp 25C 147 µS/cm, dostarczany w butelkach z ciemnego tworzywa o poj. 250 ml |  | Szt. | 1 |
| 7 | Roztwór buforowy do sprawdzania elektrod redoks, 220 ± 5 mV dla elektrod z półogniwami Ag/AgCl, KCl 3,0 mol/l, dostarczany w butelki o poj. 250ml |  | Szt. | 1 |
| 8 | Roztwór do regeneracji membran szklanych elektrod pH, które uległy zanieczyszczeniu lub procesowi „starzenia”, na skutek długotrwałego działania wody lub roztworów wodnych. |  | Szt. | 1 |
| 9 | Butelki polietylenowe do mieszadła rotacyjnego Velp, poj. 2L, |  | Szt. | 10 |
| 10 | Kolba miarowa z tworzywa sztucznego, poj., 1L, z korkiem |  | Szt. | 5 |
| 11 | Naczynie do wyżarzania porcelanowe, prostokątne, poj. 40 ml |  | Szt. | 5 |
| 12 | Naczynie do wyżarzania porcelanowe, niskie, poj. 220 ml |  | Szt. | 5 |
| 13 | Naczynie do wyżarzania porcelanowe, niskie, poj. 70 ml |  | Szt. | 5 |
| 14 | Słój HDPE z nakrętką, poj. 120 ml |  | Szt. | 50 |
| 15 | Słój HDPE z nakrętką, poj. 250 ml |  | Szt. | 20 |
| 16 | Słój HDPE z nakrętką, poj. 500 ml |  | Szt. | 50 |
| 17 | Słój HDPE z nakrętką, poj. 1000 ml |  | Szt. | 20 |
| 18 | Termometr, płyn (toluen), 0 +200C, dz.0,5 |  | Szt. | 2 |
| 19 | Kolba stożkowa szklana 200ml, Simax |  | Szt. | 10 |
| 20 | Kolba stożkowa szklana, 300ml, Simax |  | Szt. | 10 |
| 21 | Korek gumowy szary 29x35x30mm (kauczuk) |  | Szt. | 10 |
| 22 | Korek gumowy szary 31x38x35mm (kauczuk) |  | Szt. | 10 |
| 23 | Roztwór buforowy 4,01 pH, 500ml |  | Szt. | 2 |
| 24 | Roztwór buforowy 7,00 pH, 500 ml |  | Szt. | 2 |
| 25 | Roztwór buforowy 10,01 pH, 500 ml |  | Szt. | 2 |
| 26 | Lejek Buchnera porcelanowy, średnica 48 mm |  | Szt. | 6 |
| 27 | Lejek Buchnera porcelanowy, średnica 97 mm |  | Szt. | 4 |
| 28 | Lejek Buchnera PP, średnica 160 mm |  | Szt. | 1 |
| 29 | Lejek Buchnera porcelanowy, średnica 130 mm |  | Szt. | 1 |
| 30 | Etykiety z czerwoną ramką, w rolce, do opisywania buteleczek, 25 x 20 mm |  | Szt. | 2 |
| 31 | Etykiety z czerwoną ramką, w rolce, do opisywania buteleczek, 63 x 38 mm |  | Szt. | 2 |
| 32 | Woreczki na próbki z LDPE, z zamknięciem strunowym, z polem opisu, 80 x 120 mm |  | Szt. | 2 |
| 33 | Woreczki na próbki z LDPE, z zamknięciem strunowym, z polem opisu, 160 x 220 mm |  | Szt. | 4 |
| 34 | Woreczki na próbki z LDPE, z zamknięciem strunowym, z polem opisu, 220 x 310 mm |  | Szt. | 4 |
| 35 | Woreczki na próbki z LDPE, z zamknięciem strunowym, bez pola opisu, 300 x 400 mm |  | Szt. | 2 |
| 36 | Czasomierz z funkcją alarmu, wyświetlacz LCD, zasilanie bateriami |  | Szt. | 1 |
| 37 | Stoper elektroniczny |  | Szt. | 1 |
| 38 |  | Refraktometr cyfrowy kieszonkowy PAL-Coffe:zakres pomiaru 0,00-25,00% Brix, rozdzielczość 0,01% (0+9,99%) oraz rozdzielczość 0,1%(10,0+25,0) precyzja ± 0,1%, automatyczna kompensacja temperatry 10-100°C, klasa szczelności IP65 (pierwszy pomiar po ustabilizowaniu oraz ciągły pomiar przez 120 s z próbkowaniem i wyświetlaniem aktualnego pomiaru co 5 sek) Nr kat 272-47-4523 | Szt. | 1 |
| 39 |  | Formaldehyd, roztwór ok. 37%, GR do analizy, stabilizowany ok. 10% metanolu ACS, Reag. Ph Eur. Opakowanie 1 L Nr kat. 1040031000 Merck | Opak 1L | 1 |
| 40 |  | Roztwór wzorcowy do analizy ICP-MS- mieszanina 25 pierwiastków (Al., Sb, As, Ba, Be, Cd, Ca, Cr, Co, Cu, Fe, Pb, Mg, Mn, Mo, Ni, K, Se, Ag, Na, Tl, Th, U, V, Zn) o stężeniu co najmniej 10µg/ml w HNO3, objętość roztworu 100 ml, Roztwór musi posiadać odniesienie do wzorca wyższego rzędu (odniesienie do SRM z NIST) oraz zapewniać spójność pomiarową. Producent roztworu wzorcowego powinien mieć wdrożony system zarządzania jakością zgodny z ISO 17025 | opak 100 ml | 1 |
| 41 |  | HEKSAN for Organic Residue Analysis opak.2,5 L | 2,5L | 4 |
| 42 |  | ACETON do HPLC opak.2,5 L | 2,5L | 4 |
| 43 |  | METANOL do HPLC opak.2,5 L | 2,5L | 4 |
| 44 |  | 2-PROPANOL do HPLC opak.2,5 L | 2,5L | 4 |
| 45 |  | WODA do HPLC opak.2,5 L | 2,5L | 4 |

Wymagany termin wykonania dostawy – 30 dni  od  daty złożenia zamówienia

Dopuszcza się możliwość składania ofert częściowych

Prosimy o padanie w ofercie następujących danych:

-  cenę netto w PLN / brutto w PLN, uwzględniające wszystkie koszty wraz z kosztami transportu

-  termin płatności

III. 	Kryteria oceny ofert oraz wybór najkorzystniejszej oferty

- Kryteriami oceny ofert będą:

- Cena brutto = 90 %

- Termin płatności = 10%

- do 14 dni – 0 pkt.

- do 21 dni – 5 pkt.

- do 30 dni – 10 pkt.

- Zamawiający uzna za najkorzystniejszą i wybierze ofertę, która spełnia wszystkie wymagania określone w Opisie przedmiotu zamówienia.

- Cena podana przez Wykonawcę nie będzie podlegała zmianie w trakcie realizacji zamówienia.

- Informuję, że w przypadku zaakceptowania Państwa oferty zostaniecie o tym fakcie powiadomieni i zostanie wdrożone przygotowanie zamówienia.

- ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo realizowania zamówień w ilościach uzależnionych  od rzeczywistych potrzeb oraz do ograniczenia zamówienia w zakresie ilościowym i rzeczowym,  co nie jest odstąpieniem  od umowy nawet w części

IV. Miejsce i termin składania ofert

- Ofertę należy złożyć do dnia 20.10.2016 do godz. 12.00 Ofertę można złożyć drogą elektroniczną, faxem lub w siedzibie Zamawiającego:

Główny Instytut Górnictwa,

Plac Gwarków 1, 40-166 Katowice,

fax: 32 259 22 05; email: k.bula@gig.eu

Kontakt handlowy:

Krystyna Bula	- tel. (32) 259 25 11- fax: (032) 259 22 05

- Zamawiający informuje, iż ocenie podlegać będą tylko te pozycje, które wpłyną do Zamawiającego w okresie od dnia wszczęcia niniejszego rozeznania rynku do dnia, w którym upłynie termin składania ofert.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego w każdej chwili, bez podania przyczyny.

- Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym – załącznik nr 1.

V.	Załączniki:

- Formularz oferty.

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT

Załącznik nr 1

do zapytania ofertowego

Nazwa/Imię i Nazwisko Wykonawcy:

.........................................................................

Adres: ……………………………………….

NIP: ………………………………………………

Regon: ……………………………………………

Nr tel.:	……………………………………………

Nr faksu: ………………………………………..

Adres e-mail:	…………………………………..

Nazwa banku: …………………………………

Nr rachunku:	…………………………………

Główny Instytut Górnictwa

Plac Gwarków 1

40-166 Katowice

FORMULARZ OFERTOWY

nr ......................... z dnia ...................

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia ……………..  na dostawę ……………………………… oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie 
z warunkami zawartymi  w/w zapytaniu ofertowym za cenę:

netto: …………………………… / PLN

słownie:…………………………………………………………………………………………

wartość podatku VAT (przy stawce ……..%): …………… … / PLN

słownie: …………………………………………………………………………………………

brutto: ………………………… /  PLN

słownie:…………………………………………………………………………………………

- upusty cenowe ( jeśli dotyczą ): 	...................................

Termin płatności:  …………………………..*)

( *) należy wpisać: 24,21 lub 30 dni

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia* | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. (netto) w PLN | Rabat ……..% w PLN | Wartość ogółem (netto) po rabacie w PLN | Kwota podatku VAT w PLN | Wartość ogółem (brutto) w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| RAZEM : |  |  |  |  |  |  |  |  |

Oświadczenie Wykonawcy:

- Oświadczam, że cena brutto obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia,

- Oświadczam, że spełniam wszystkie wymagania zawarte w Zapytaniu ofertowym,

- Oświadczam, że uzyskałem od Zamawiającego wszelkie informacje niezbędne do rzetelnego sporządzenie niniejszej oferty,

- Oświadczam, że uznaję się za związanego treścią złożonej oferty, przez okres 30 dni od daty złożenia oferty.

......................................................                               .............................................................

(miejscowość, data)						         (podpis osoby uprawnionej)