FZ-1//SK/16

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 10.10.2016 r.

- Informacje ogólne

1.	Zamawiający: Główny Instytut Górnictwa, Zapytanie ofertowe prowadzone jest zgodnie z zasadami konkurencyjności.

- Do niniejszego zapytanie ofertowego nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2013 r., poz. 907 z późn. zm).

- Opis przedmiotu zamówienia

1.	Przedmiotem zamówienia w ramach niniejszego zapytania ofertowego jest wykonanie usługi dotyczącejserwisu i naprawy  czytnika HARSHAW 5500 firmy Harshaw posiadanego przez Zamawiajacego.

W ofercie należy podać:

-	cenę netto i brutto w EUR. Cena brutto winna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia w tym m in. podróżą i jednodniowym pobytem na wykonanie czynności związanych z przedmiotem zamówienia.

Wymagania i parametry techniczne:

Serwis będzie polegał na:

-	Naprawie i konserwacji czytnika HARSHAW 5500

-	Wymianie pompy i regulatora ciśnienia w czytniku HARSHAW 5500,

-	Sprawdzeniu poprawności działania czytnika HARSHAW 5500 po wykonaniu naprawy.

Inne wymagania:

-	Naprawa i konserwacja czytnika HARSHAW odbędzie się w siedzibie zamawiającego: Główny Instytut Górnictwa, Plac Gwarków 1, 40-166 Katowice,

-	Wymiana dodatkowych podzespołów innych niż pompa i regulator ciśnienia zostaną opłacone zgodnie z aktualnym cennikiem wykonawcy, po uprzedniej zgodzie zamawiającego,

-	Okres gwarancji - 12 miesięcy od daty wykonania zamówienia,

-	Termin i warunki dostawy do 3 tygodni

III. 	Kryteria oceny ofert oraz wybór najkorzystniejszej oferty

- Kryteriami oceny ofert będą:

- Cena brutto = 90 %

Przyznawanie ilości punktów poszczególnym ofertom w kryterium „cena brutto” odbywać się będzie wg następującej zasady:

najniższa cena brutto występująca w ofertach x 100

X punktów  =  -------------------------------------------------------------------------

cena brutto oferty ocenianej

otrzymana ilość punktów pomnożona zostanie przez wagę kryterium tj. 90%. Wyliczenie zostanie dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Maksymalna ilość punktów:  90.

- Termin płatności = 10 %

- do 14 dni – 0 pkt.

- do 21 dni – 5 pkt.

- do 30 dni – 10 pkt.

- Zamawiający uzna za najkorzystniejszą i wybierze ofertę, która spełnia wszystkie wymagania określone w Opisie przedmiotu zamówienia.

- Cena podana przez Wykonawcę nie będzie podlegała zmianie w trakcie realizacji zamówienia.

- Informuję, że w przypadku zaakceptowania Państwa oferty zostaniecie o tym fakcie powiadomieni 
i zostanie wdrożone przygotowanie zamówienia.

IV. Miejsce i termin składania ofert

- Ofertę należy złożyć do dnia 17.10.2016 r. do godz. 900.Ofertę można złożyć drogą elektroniczną, faxem lub w siedzibie Zamawiającego:

Główny Instytut Górnictwa,

Plac Gwarków 1,

40-166 Katowice,

fax: 32 259 22 05

adres e-mail: t-kolinska@gig.katowice.pl

Kontakt handlowy:

Monika Wallenburg	- tel. (32) 259 25 47- fax: (032) 259 22 05 - e-mail: mwallenburg@gig.eu

Sylwia Kolińska	            - tel. (32) 259 25  55 - fax: (032) 259 22 05 - e-mail:  t-kolinska@gig.katowice.pl

Kontakt techniczny:

Krystian  Skubacztel.(32) 259  28 16, e –mail: kskubacz@gig.eu

- Zamawiający informuje, iż ocenie podlegać będą tylko te oferty, które wpłyną do Zamawiającego w okresie od dnia ogłoszenia niniejszego zapytania ofertowego do dnia, 
w którym upłynie termin składania ofert.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego w każdej chwili,
bez podania przyczyny.

- W toku badania treści ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwrócenia się do Wykonawcy 
o złożenie wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty oraz do wyznaczenia terminu do udzielenia odpowiedzi pod rygorem odrzucenia oferty.

- Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym – załącznik nr 1.

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT

Z  poważaniem

Kierownik Działu Handlowego

mgr Monika Wallenburg

FZ-1/4467/SK/16										Załącznik nr 1

do zapytania ofertowego

Nazwa/Imię i Nazwisko Wykonawcy:

.........................................................................

Adres: ……………………………………….

NIP:………………………………………………

Regon:……………………………………………

Nr tel.:	……………………………………………

Nr faksu:………………………………………..

Adres e-mail:	…………………………………..

Osoba do kontaktu: …………………………...

Nazwa banku:…………………………………

Nr rachunku:	…………………………………

Główny Instytut Górnictwa

Plac Gwarków 1

40-166 Katowice

FORMULARZ OFERTOWY

nr ......................... z dnia ...................

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia ……………….. usługi dotyczącej serwisu i naprawy  czytnika HARSHAW 5500 firmy Harshaw posiadanego przez Zamawiajacego. oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami zawartymi w/w zapytaniu ofertowym za cenę:

netto: …………………………… / PLN

słownie:………………………………………………………………………………………………

wartość podatku VAT (przy stawce ……..%): ……………… / PLN

słownie: ………………………………………………………………………………………………

brutto: ………………………… /  PLN

słownie:………………………………………………………………………………………………

- upusty cenowe ( jeśli dotyczą ): 	...................................

| Lp. | Opis proponowanej usługi, opis techniczny przepływomierza | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. (netto) w PLN | Rabat ……..% w PLN | Wartość ogółem (netto) po rabacie w PLN | Kwota podatku VAT w PLN | Wartość ogółem (brutto) w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| RAZEM : |  |  |  |  |  |  |  |  |

Oświadczenie Wykonawcy:

- Oświadczam, że cena brutto obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia,

- Oświadczam, że spełniam wszystkie wymagania zawarte w Zapytaniu ofertowym,

- Oświadczam, że uzyskałem od Zamawiającego wszelkie informacje niezbędne do rzetelnego sporządzenie niniejszej oferty,

- Oświadczam, że uznaję się za związanego treścią złożonej oferty, przez okres 30 dni od daty złożenia oferty.

.............................................................						.............................................................

(miejscowość, data)						 (podpis osoby uprawnionej)