FZ-1/4584/KB/16                                                                                       Katowice, dn. 5.10.2016

Wyjaśnienia do zapytania ofertowego.

W związku z ogłoszonym za stronie internetowej GIG zapytaniem ofertowym  na dostawę sprzętu do badań wpłynęły pytania:

1.       Czy Zamawiający dopuszcza średnicę otworu wlotowego o wymiarze 20 cm. Deszczomierz, który chcemy Państwu zaoferować jest oryginalnym produktem firmy Teledyne Isco kompatybilny z innymi urządzeniami tej firmy takimi jak sampler oraz współpracuje z oprogramowaniem Flowlink i sondą wieloparametrową 600R.

2.       Czy Zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu wykonania dostawy dla części V: Zestaw do pomiaru opadu do 7 tygodni od momentu złożenia zamówienia.

Odpowiedź :

- Zamawiający dopuści średnicę otworu wlotowego 20 cm, pod warunkiem kompatybilności deszczomierza z posiadanymi przez Zamawiającego  urządzeniami  wskazanymi w zapytaniu ofertowym.

- Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 7 tygodni

Termin składania ofert zostaje przesunięty na dzień 12.10. 2016 godz. 12.00

Kierownik Działu Handlowego

Mgr Monika Wallenburg