FZ-1/4593/KB/16					                            Katowice, dn. 5.09.2016 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE  z  dnia  5.09.2016 r.

Dostawa materiałów i odczynników

- Informacje ogólne

1.	Zamawiający: 	Główny Instytut Górnictwa

Zapytanie ofertowe prowadzone jest zgodnie z zasadami konkurencyjności

- Do niniejszego zapytanie ofertowego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. 2010r., Nr 113, poz.759 ze zm.).

- Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa następujących towarów :

| Lp. | Nazwa towaru, wymagania | Jednostka miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pojemnik na próbki z PS o poj. 1000ml, z wieczkiem z PS; wymiary pojemnika: szer. 179x133 mm, wys. 61 mm. | szt. | 300 |
| 2 | Pojemnik na próbki z PP o poj. 120ml z zakrętką (HDPE); niesterylny, z podziałką i polem do opisu; wymiary pojemnika 55x68mm; | szt. | 300 |
| 3 | cylinder miarowy klasy A wraz z certyfikatem serii | szt | 5 |
| 4 | tygiel porcelanowy, średni, zgodny z normą DIN 12904, bez pokrywy; wymiary: śr. 46mm wysokość 58 mm | szt. | 100 |
| 5 | naczyńko do spalań, porcelanowe; wymiary: szer. 55x42mm, wys. 16 mm | szt. | 100 |
| 6 | Pinceta, stal nierdzewna 18/10, końce ze żłobieniami; prosta zaokrąglona na końcu; wymiary: dł. 250 mm | szt. | 2 |
| 7 | parownica porcelanowa o poj 150 ml; z wylewem, okrągłodenna, półgłęboka; zgodna z normą DIN 12903; wymiary: śr. 100 mm, wys. 40 mm | sz. | 50 |
| 8 | parownica kwarcowa o poj. 170 ml; z wylewem, płaskodenna; zgodna z normą DIN 12336; wymiary: śr. 95 mm, wys. 55 mm | sz. | 50 |
| 9 | tygle ceramiczne premium, Ø 1”do analizatora CHS 900 Helios | szt. | 300 |
| 10 | miedź zredukowana do analizatora azotu Eltra N-580 | op. | 2 |
| 11 | filtry cząstek stałych do analizatora CHS Helios-900 | op. | 1 |
| 12 | rura kwarcowa do analizatora azotu Eltra N-580 | szt. | 1 |
| 13 | wata kwarcowa do analizatora CHS 900 Helios | op. | 1 |
| 14 | element bomby kalorymetrycznej kompatybilnej z kalorymetrem C5010; KONTAKTBUCHSE | op. | 1 |
| 15 | element bomby kalorymetrycznej kompatybilnej z kalorymetrem C5010; ZUNDELEKTRODE KPL. | op. | 1 |
| 16 | azotan (V) ołowiu; czda | kg | 1 |
| 17 | azotan (V) miedzi; czda | kg | 1 |
| 18 | ## azotan(V) cynku; czda | kg | 1 |
| 19 | Roztwór wzorcowy , Kwasowość o stężeniu nie mniejszym niż 900 mg/L CaCO3. Roztwór musi posiadać odniesienie do wzorców wyższego rzędu (odniesienie do SRM z NIST) oraz zapewniać spójność pomiarową. | Ampułka 20mL (koncentrat) | 1 |
| 20 | Kolumienki 18 mm x 6 mm z węglem aktywnym do oznaczania AOX metodą kolumnowa (metoda wysokotemperaturowego spalania z detekcją mikrokulometryczną) | Opak. 100 szt | 2 |
| 21 | Kolumna kadmowa regenerowana do wstrzykowego analizatora przepływowego FIA MLE (oznaczanie azotanów) | Szt. | 2 |
| 22 | ACETONITRYL do HPLC | 2,5L | 4 |
| 23 | 2-propanol do HPLC | 2,5L | 2 |

Wymagany termin wykonania dostawy – 14 dni  od  daty złożenia zamówienia

Dopuszcza się możliwość składania ofert częściowych

Prosimy o padanie w ofercie następujących danych:

-  cenę netto w PLN / brutto w PLN, uwzględniające wszystkie koszty wraz z kosztami transportu

-  termin płatności

III. 	Kryteria oceny ofert oraz wybór najkorzystniejszej oferty

- Kryteriami oceny ofert będą:

- Cena brutto = 90 %

- Termin płatności = 10%

- do 14 dni – 0 pkt.

- do 21 dni – 5 pkt.

- do 30 dni – 10 pkt.

- Zamawiający uzna za najkorzystniejszą i wybierze ofertę, która spełnia wszystkie wymagania określone w Opisie przedmiotu zamówienia.

- Cena podana przez Wykonawcę nie będzie podlegała zmianie w trakcie realizacji zamówienia.

- Informuję, że w przypadku zaakceptowania Państwa oferty zostaniecie o tym fakcie powiadomieni i zostanie wdrożone przygotowanie zamówienia.

- ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo realizowania zamówień w ilościach uzależnionych  od rzeczywistych potrzeb oraz do ograniczenia zamówienia w zakresie ilościowym i rzeczowym,  co nie jest odstąpieniem  od umowy nawet w części

IV. Miejsce i termin składania ofert

- Ofertę należy złożyć do dnia 12.09.2016 do godz. 12.00 Ofertę można złożyć drogą elektroniczną, faxem lub w siedzibie Zamawiającego:

Główny Instytut Górnictwa,

Plac Gwarków 1, 40-166 Katowice,

fax: 32 259 22 05; email: k.bula@gig.eu

Kontakt handlowy:

Krystyna Bula	- tel. (32) 259 25 11- fax: (032) 259 22 05

- Zamawiający informuje, iż ocenie podlegać będą tylko te pozycje, które wpłyną do Zamawiającego w okresie od dnia wszczęcia niniejszego rozeznania rynku do dnia, w którym upłynie termin składania ofert.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego w każdej chwili, bez podania przyczyny.

- Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym – załącznik nr 1.

V.	Załączniki:

- Formularz oferty.

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT

Załącznik nr 1

do zapytania ofertowego

Nazwa/Imię i Nazwisko Wykonawcy:

.........................................................................

Adres: ……………………………………….

NIP: ………………………………………………

Regon: ……………………………………………

Nr tel.:	……………………………………………

Nr faksu: ………………………………………..

Adres e-mail:	…………………………………..

Nazwa banku: …………………………………

Nr rachunku:	…………………………………

Główny Instytut Górnictwa

Plac Gwarków 1

40-166 Katowice

FORMULARZ OFERTOWY

nr ......................... z dnia ...................

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia ……………..  na dostawę ……………………………… oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie 
z warunkami zawartymi  w/w zapytaniu ofertowym za cenę:

netto: …………………………… / PLN

słownie:…………………………………………………………………………………………

wartość podatku VAT (przy stawce ……..%): …………… … / PLN

słownie: …………………………………………………………………………………………

brutto: ………………………… /  PLN

słownie:…………………………………………………………………………………………

- upusty cenowe ( jeśli dotyczą ): 	...................................

Termin płatności:  …………………………..*)

( *) należy wpisać: 24,21 lub 30 dni

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia* | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. (netto) w PLN | Rabat ……..% w PLN | Wartość ogółem (netto) po rabacie w PLN | Kwota podatku VAT w PLN | Wartość ogółem (brutto) w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| RAZEM : |  |  |  |  |  |  |  |  |

Oświadczenie Wykonawcy:

- Oświadczam, że cena brutto obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia,

- Oświadczam, że spełniam wszystkie wymagania zawarte w Zapytaniu ofertowym,

- Oświadczam, że uzyskałem od Zamawiającego wszelkie informacje niezbędne do rzetelnego sporządzenie niniejszej oferty,

- Oświadczam, że uznaję się za związanego treścią złożonej oferty, przez okres 30 dni od daty złożenia oferty.

......................................................                               .............................................................

(miejscowość, data)						         (podpis osoby uprawnionej)