FZ-1/4561/KB/16					                            Katowice, dn. 21.07.2016 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE  z  dnia  21.07.2016 r.

Dostawa transformatora

- Informacje ogólne

1.	Zamawiający: 	Główny Instytut Górnictwa

Zapytanie ofertowe prowadzone jest zgodnie z zasadami konkurencyjności

- Do niniejszego zapytanie ofertowego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. 2010r., Nr 113, poz.759 ze zm.).

- Opis przedmiotu zamówienia

Dostawa  transformatora

Wymagania techniczne

Minimalna moc 100KVa

Napięcie U1/U2 : 400V/6 V

Prąd I 2 ~ 16666 A

Częstotliwość  50 Hz

Obniżona indukcja w rdzeniu

praca ciągła

Wykonanie C1/E0

Klasa izolacji T40F/H

Chłodzenie : naturalne

Położenie: stojące

Impregnowane lakierem elektroizolacyjnym

Ochrona Kl. I IP 00

Masa : do 500 kg

Wymagany termin wykonania dostawy – do 5 tygodni   od  daty złożenia zamówienia

Wymagany okres gwarancji : minimum 24 miesiace

Prosimy o padanie w ofercie następujących danych:

-	cenę netto w PLN / brutto w PLN, uwzględniające wszystkie koszty wraz z kosztami transportu

III. 	Kryteria oceny ofert oraz wybór najkorzystniejszej oferty

- Jedynym kryterium oceny  ofert będzie cena ,  tj. cena = 100%

2	Zamawiający uzna za najkorzystniejszą i wybierze ofertę o najniższej cenie, która spełnia wszystkie wymagania określone w Opisie przedmiotu zamówienia.

- Cena podana przez Wykonawcę nie będzie podlegała zmianie w trakcie realizacji zamówienia.

- Warunki płatności - Zamawiający wymaga terminu płatności do 30 dni, który będzie liczony od daty dostarczenia do GIG wszystkich wyszczególnionych materiałów i prawidłowo wystawionej faktury .

IV. Miejsce i termin składania ofert

- Ofertę należy złożyć do dnia 1.08.2016 do godz. 12.00 Ofertę można złożyć drogą elektroniczną, faxem lub w siedzibie Zamawiającego:

Główny Instytut Górnictwa,

Plac Gwarków 1,

40-166 Katowice,

fax: 32 259 22 05;

email: k.bula@gig.eu

Kontakt handlowy:

Krystyna Bula	- tel. (32) 259 25 11- fax: (032) 259 22 05 - e-mail:

k.bula@gig.eu

- Zamawiający informuje, iż ocenie podlegać będą tylko te pozycje, które wpłyną do Zamawiającego w okresie od dnia wszczęcia niniejszego rozeznania rynku do dnia, w którym upłynie termin składania ofert.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego w każdej chwili, bez podania przyczyny.

V.	Załączniki:

- Formularz oferty.

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT

Z  poważaniem

Załącznik nr 1

do zapytania ofertowego

Nazwa/Imię i Nazwisko Wykonawcy:

.........................................................................

Adres: ……………………………………….

NIP: ………………………………………………

Regon: ……………………………………………

Nr tel.:	……………………………………………

Nr faksu: ………………………………………..

Adres e-mail:	…………………………………..

Nazwa banku: …………………………………

Nr rachunku:	…………………………………

Główny Instytut Górnictwa

Plac Gwarków 1

40-166 Katowice

FORMULARZ OFERTOWY

nr ......................... z dnia ...................

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia ……………..  na dostawę ……………………………… oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie 
z warunkami zawartymi  w/w zapytaniu ofertowym za cenę:

netto: …………………………… / PLN

słownie:…………………………………………………………………………………………

wartość podatku VAT (przy stawce ……..%): …………… … / PLN

słownie: …………………………………………………………………………………………

brutto: ………………………… /  PLN

słownie:…………………………………………………………………………………………

- upusty cenowe ( jeśli dotyczą ): 	...................................

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia* | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. (netto) w PLN | Rabat ……..% w PLN | Wartość ogółem (netto) po rabacie w PLN | Kwota podatku VAT w PLN | Wartość ogółem (brutto) w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| RAZEM : |  |  |  |  |  |  |  |  |

Oświadczenie Wykonawcy:

- Oświadczam, że cena brutto obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia,

- Oświadczam, że spełniam wszystkie wymagania zawarte w Zapytaniu ofertowym,

- Oświadczam, że uzyskałem od Zamawiającego wszelkie informacje niezbędne do rzetelnego sporządzenie niniejszej oferty,

- Oświadczam, że uznaję się za związanego treścią złożonej oferty, przez okres 30 dni od daty złożenia oferty.

......................................................                               .............................................................

(miejscowość, data)						         (podpis osoby uprawnionej)