FZ-1/4468/AJ/16

ZAPYTANIE  OFERTOWE  z  dnia 01.02.2016 r.

na usługę polegającą na modernizacji stanowiska do poboru i przygotowywania próbek

Usługa będzie realizowana w ramach Programu Badań Stosowanych pt.: „Opracowanie technologii oczyszczania wód z naturalnych nuklidów promieniotwórczych z wykorzystaniem materiałów zeolitowych”.

- Informacje ogólne

1.	Zamawiający: 	Główny Instytut Górnictwa

2. Zapytanie ofertowe prowadzone jest zgodnie z zasadami konkurencyjności.

3. Do niniejszego zapytanie ofertowego nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2013 r., poz. 907 z późniejszymi zmianami).

- Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia w ramach niniejszego zapytania ofertowego jest usługa modernizacji stanowiska do poboru i przygotowywania próbek. Przedmiotowa usługa będzie polegała na wymianie pompy perystaltycznej, która jest elementem stanowiska do poboru i przygotowywania próbek w Laboratorium Centrum Radiometrii Środowiskowej, Głównego Instytutu Górnictwa. Posiadana pompa, nie spełnia warunków pozwalających na prawidłowe przeprowadzanie badań i otrzymywanie wiarygodnych wyników (w szczególności uzyskiwanych wartości podciśnienia i szybkości filtrowania). Zmodernizowane stanowisko będzie wykorzystywane do filtracji próbek wód, przede wszystkim wód zawierających duże ilości związków koloidalnych o rozmiarach cząstek ponad 0,45 mikrometra. Specyfikacja techniczna (wymagania techniczne), dotyczące pompy perystaltycznej stanowią załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

W ofercie należy podać:

- cenę netto w PLN / brutto w PLN (cena winna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia);

- warunki oraz okres gwarancji;

- upusty, zniżki.

Inne wymagania:

- termin realizacji usługi: Zamawiający zawrze umowę (podpisze zamówienie) z wybranym Wykonawcą na realizację przedmiotowej usługi; Zamawiający wymaga realizacji usługi w terminie do 4 tygodni od daty potwierdzenia zamówienia;

- warunki płatności – Zamawiający wymaga terminu płatności do 14 dni, który będzie liczony od daty dostarczenia do GIG prawidłowo wystawionej faktury, na podstawie protokołu z wykonanej usługi, podpisanego przez obie strony.

III.   Kryteria oceny ofert oraz wybór najkorzystniejszej oferty

- Jedynym kryterium oceny ofert będzie cena., tj. cena = 100%.

- Zamawiający uzna za najkorzystniejszą i wybierze ofertę o najniższej cenie. Oferta musi spełniać wszystkie wymagania określone w Opisie przedmiotu zamówienia.

- Cena podana przez Wykonawcę nie będzie podlegała zmianie w trakcie realizacji zamówienia.

- Zamawiający informuje, że w przypadku zaakceptowania Państwa oferty, zostaniecie Państwo o tym fakcie powiadomieni oraz, że Zamawiający przygotuje odpowiednią umowę/zamówienie.

IV. Miejsce i termin składania ofert

1. Ofertę należy złożyć do dnia 08.02.2016r. Ofertę można złożyć drogą elektroniczną, faxem lub w siedzibie Zamawiającego:

Główny Instytut Górnictwa

Plac Gwarków 1

40 - 166 Katowice

fax: 32 259 22 05

adres e-mail: a.juraszczyk@gig.eu

Kontakt handlowy:

Agata Juraszczyk:  tel. (32) 259 25 87;  fax: (032) 259 22 05;  e-mail: a.juraszczyk@gig.eu

Kontakt techniczny:

dr Izabela Chmielewska:  tel. (032) 259 27 14  ;  e-mail: i.chmielewska@gig.eu

2. Zamawiający informuje, iż ocenie podlegać będą tylko te oferty, które wpłyną do Zamawiającego w okresie od dnia wszczęcia niniejszego rozeznania rynku do dnia, w którym upłynie termin składania ofert.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego w każdej chwili, bez podania przyczyny.

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT

Z  poważaniem

Kierownik Działu Handlowego

mgr Monika Wallenburg

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Specyfikacja techniczna pompy perystaltycznej:

Pompa perystaltyczna przeznaczona do poboru próbek cieczy oraz gazów z powietrza glebowego. Pompa ma być zasilana z akumulatora wewnętrznego lub zewnętrznego, sterowana za pomocą mikroprocesora. W/w rodzaj sterowania ma umożliwiać stałą regulację prędkości obrotowej, różne tryby zewnętrznej kontroli pracy pompy oraz zabezpiecza przed przeciążeniem. Dodatkowo ma umożliwiać zapisanie w pamięci pompy najczęściej stosowanych parametrów pompowania takich jak: prędkość obrotów pompowania i próbkowania. Pompa ma posiadać wbudowany bezobsługowy akumulator 12 V, umożliwiający ciągłą pracę pompy od 2 do 5 godzin (w zależności od obciążenia).

Pompa ma być wyposażona w głowicę do pompowania, składającą się z trzech wałków roboczych, przy czym łożyska wałka napędzającego oraz wałków roboczych mają być wodoodporne. Głowica pompująca musi obracać się w lewo lub w prawo, w zależności od warunków pompowania. Stosowane w głowicy pompy elastyczne rurki, przez które przepływa pompowana ciecz gwarantują czystość pobieranej próbki. Dodatkowo zapobiegają bezpośredniemu kontaktowi pompowanego czynnika z częściami mechanicznymi pompy, co redukuje ryzyko zanieczyszczenia próbki bądź pompy. W razie potrzeby rurki robocze mają być łatwo wymienialne, by uniknąć możliwości przenoszenia zanieczyszczeń.

Pompa ma charakteryzować się szerokim zakresem prędkości i wydajności pompowania, wynoszącym od 0,1 do 2,3 l/min. Pompa ma wytwarzać ciśnienie do 3 barów, umożliwiając filtrację próbek cieczy przez filtr o rozmiarze porów 0,45um.

Wraz z pompą maja być dostarczone: ładowarka do akumulatora 230V/50Hz z przyłączem do pompy perystaltycznej, kabel przyłączeniowy z wtyczką do gniazda zapalniczki samochodowej i z końcówkami do przyłączenia dodatkowego akumulatora oraz robocze rurki silikonowe: o średnicy 6x10 mm (4 x rolka 5 m).

Pompa ma posiadać certyfikat CE lub certyfikat równoważny oraz ma być kroploszczelna.

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

Nazwa/Imię i Nazwisko Wykonawcy:

........................................................................................

Adres: 	………………………………………………..

NIP:	………………………………………………..

Regon:	………………………………………………..

Nr tel.:	………………………………………………..

Nr faksu:	………………………………………

Adres e-mail:	………………………………………

Nazwa banku:	………………………………………

Nr rachunku	………………………………………

Główny Instytut Górnictwa

Plac Gwarków 1

40 - 166 Katowice

FORMULARZ OFERTOWY

nr  ……  z  dnia  04.02.2016 r.

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 01 / 02 / 2016 r. na wykonanie usługi modernizacji stanowiska do poboru i przygotowywania próbek, oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z (poniższą tabelą) i warunkami zawartymi w/w zapytaniu ofertowym  za kwotę:

- netto: ……………………………(Pln)……….

słownie:……………………………..................

- wartość podatku VAT ( przy stawce 23% ): …………(Pln)………..

słownie: ……………………………………………………………...

- brutto: …………………………(Pln)……….…..

słownie:……………………………………….…

-	upusty, zniżki (jeśli dotyczą): 	......................

-	okres i warunki gwarancji:	......................

| Lp. | ### Opis urządzenia podlegającego wymianie, w tym: jego nazwa, nazwa producenta i specyfikacja techniczna. | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. (netto) w Pln | Rabat ....... % w Pln | Wartość netto po rabacie w Pln | Kwota podatku VAT w Pln | Wartość ogółem (brutto) w Pln |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

Oświadczenie Wykonawcy:

- Oświadczam, że cena brutto obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia.

- Oświadczam, że spełniam wszystkie wymagania zawarte w Zapytaniu ofertowym.

- Oświadczam, że uzyskałem od Zamawiającego wszelkie informacje niezbędne do rzetelnego sporządzenie niniejszej oferty.

- Oświadczam, że uznaję się za związanego treścią złożonej oferty, przez okres 30 dni od daty jej złożenia.

.............................................................				.............................................................

(miejscowość, data)					 (podpis osoby uprawnionej)