FZ-1/4451/AJ/15

ZAPYTANIE  OFERTOWE  z  dnia 21.12.2015 r.

na dostawę: część I – tygli;  część II - pochłaniaczy gazów

Zakup realizowany w ramach programu „INNOTECH”, w ścieżce programowej IN-TECH, pt. „Opracowanie techniki i technologii wytwarzania nowej generacji kompozytowych zbiorników wysokociśnieniowych na gazy techniczne”. Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

- Informacje ogólne

1.	Zamawiający: 	Główny Instytut Górnictwa

2. Zapytanie ofertowe prowadzone jest zgodnie z zasadami konkurencyjności.

3. Do niniejszego zapytanie ofertowego nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2013 r., poz. 907 z późniejszymi zmianami).

- Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia w ramach niniejszego zapytania ofertowego jest dostawa:

Część I – tygli do urządzeń: DSC oraz TGA firmy „Mettler – Toledo”:

1.1. zestaw tygli aluminiowych do DSC (zestaw z przykrywkami) – 100 szt. (1 opakowanie):

- objętość: 40 µL,

- precyzyjne pomiary analizy termicznej,

- przewodność cieplna – przewodność cieplna będącą podstawą do krótkiego czasu odpowiedzi,

- tygle płytkie, z mocną, płaską podstawą – budowa tygla zapewnia, jak najmniejsze różnice temperatury.

1.2. zestaw naczynek aluminiowych do DSC (zestaw z przykrywkami) – 400 szt. (1 opakowanie):

- objętość: 100 µL,

- precyzyjne pomiary analizy termicznej,

- przewodność cieplna – przewodność cieplna będącą podstawą do szybkiej stabilizacji sygnału,

- naczynka płytkie, z mocną, płaską podstawą – budowa tygla zapewnia, jak najmniejsze różnice temperatury.

1.3. zestaw tygli aluminiowych „Crucible Light” do DSC (zestaw z przykrywkami, bez pinu) – 100 szt. (1 opakowanie):

- objętość: 20 µL,

- precyzyjne pomiary,

- przewodność cieplna – przewodność cieplna będącą podstawą do szybkiej stabilizacji sygnału,

- tygle płytkie, z mocną, płaską podstawą – budowa tygla zapewnia, jak najmniejsze różnice temperatury.

1.4. zestaw standardowych tygli do TGA (zestaw z przykrywkami) – 20 szt. (2 opakowania):

- objętość: 70 µL,

- tygle z tlenku aluminium, stosowane, jako standard w analizach TGA,

- tygle stosowane przy ważnym sygnale TG,

- tygle wielokrotnego użytku – możliwość czyszczenia mechanicznego, przechowywania oraz ponownego wykorzystania.

1.5. zestaw standardowych tygli do TGA (zestaw z przykrywkami) – 20 szt. (1 opakowanie):

- objętość: 150 µL,

- tygle z tlenku aluminium, stosowane, jako standard w analizach TGA,

- tygle stosowane przy ważnym sygnale TG,

- tygle wielokrotnego użytku – możliwość czyszczenia mechanicznego, przechowywania oraz ponownego wykorzystania.

Część II - pochłaniacze gazów:

2.1. Drierite z indykatorem 8 mesh – 2,3 kg (4 opakowania),

2.2. Ascarite II carbon dioxide – 500 g (1 opakowanie).

W ofercie należy podać:

- cenę netto w PLN / brutto w PLN (cena winna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia);

- warunki oraz okres gwarancji;

- upusty, zniżki.

Inne wymagania:

- termin realizacji dostawy:

- Część I - Zamawiający zawrze umowę (podpisze zamówienie) z wybranym Wykonawcą na realizację przedmiotowej dostawy; Zamawiający wymaga realizacji dostawy w terminie do 2 tygodni od daty potwierdzenia zamówienia;

- Część II - Zamawiający zawrze umowę (podpisze zamówienie) z wybranym Wykonawcą na realizację przedmiotowej dostawy; Zamawiający wymaga realizacji dostawy w terminie do 2 tygodni od daty potwierdzenia zamówienia;

- warunki płatności – Zamawiający wymaga terminu płatności do 14 dni, który będzie liczony od daty dostarczenia do GIG prawidłowo wystawionej faktury, na podstawie protokołu ilościowo - jakościowego, podpisanego przez obie strony.

III.   Kryteria oceny ofert oraz wybór najkorzystniejszej oferty

- Jedynym kryterium oceny ofert będzie cena., tj. cena = 100%.

- Zamawiający uzna za najkorzystniejszą i wybierze ofertę o najniższej cenie. Oferta musi spełniać wszystkie wymagania określone w Opisie przedmiotu zamówienia.

- Cena podana przez Wykonawcę nie będzie podlegała zmianie w trakcie realizacji zamówienia.

- Zamawiający informuje, że w przypadku zaakceptowania Państwa oferty, zostaniecie Państwo o tym fakcie powiadomieni oraz, że Zamawiający przygotuje odpowiednią umowę.

IV. Miejsce i termin składania ofert

1. Ofertę należy złożyć do dnia 30.12.2015r. Ofertę można złożyć drogą elektroniczną, faxem lub w siedzibie Zamawiającego:

Główny Instytut Górnictwa

Plac Gwarków 1

40 - 166 Katowice

fax: 32 259 22 05

adres e-mail: a.juraszczyk@gig.eu

Kontakt handlowy:

Agata Juraszczyk:  tel. (32) 259 25 87;  fax: (032) 259 22 05;  e-mail: a.juraszczyk@gig.eu

Kontakt techniczny:

dr inż. Klaudiusz Wypior:  tel. (032) 259 21 95  ;  e-mail: k.wypior@gig.eu

2. Zamawiający informuje, iż ocenie podlegać będą tylko te oferty, które wpłyną do Zamawiającego w okresie od dnia wszczęcia niniejszego rozeznania rynku do dnia, w którym upłynie termin składania ofert.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego w każdej chwili, bez podania przyczyny.

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT

Z  poważaniem

Kierownik Działu Handlowego

mgr Monika Wallenburg

Załącznik nr1

do zapytania ofertowego

Nazwa/Imię i Nazwisko Wykonawcy:

........................................................................................

Adres: 	………………………………………………..

NIP:	………………………………………………..

Regon:	………………………………………………..

Nr tel.:	………………………………………………..

Nr faksu:	………………………………………

Adres e-mail:	………………………………………

Nazwa banku:	………………………………………

Nr rachunku	………………………………………

Główny Instytut Górnictwa

Plac Gwarków 1

40 - 166 Katowice

FORMULARZ OFERTOWY

nr …………  z  dnia  ………………  2015 r.

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 21 / 12 / 2015 r. na dostawę: część I – tygli* / część II – pochłaniaczy gazów*, oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z (poniższą tabelą) i warunkami zawartymi w/w zapytaniu ofertowym  za kwotę:

* niepotrzebne skreślić

- netto: ……………………………(Pln)………

słownie:……………………………..................

- wartość podatku VAT ( przy stawce 23% ): …………(Pln)………..

słownie: ……………………………………………………………...

- brutto: …………………………(Pln)……….…..

słownie:……………………………………….…

-	upusty, zniżki (jeśli dotyczą): 	......................

-	okres i warunki gwarancji:	......................

| Lp | ### Nazwa przedmiotu zamówienia (należy wpisać nazwę i producenta) | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. (netto) w Pln | Rabat ....... % w Pln | Wartość netto po rabacie w Pln | Kwota podatku VAT w Pln | Wartość ogółem (brutto) w Pln |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

Oświadczenie Wykonawcy:

- Oświadczam, że cena brutto obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia.

- Oświadczam, że spełniam wszystkie wymagania zawarte w Zapytaniu ofertowym.

- Oświadczam, że uzyskałem od Zamawiającego wszelkie informacje niezbędne do rzetelnego sporządzenie niniejszej oferty.

- Oświadczam, że uznaję się za związanego treścią złożonej oferty, przez okres 30 dni od daty jej złożenia.

.............................................................				.............................................................

(miejscowość, data)					 (podpis osoby uprawnionej)