FZ-1/4426/SK/15

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia  05/11/2015 r.

- Informacje ogólne

1.	Zamawiający: Główny Instytut Górnictwa

Zapytanie ofertowe prowadzone jest zgodnie z zasadami konkurencyjności.

- Do niniejszego zapytanie ofertowego nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych  z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm).

- Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia w ramach niniejszego zapytania ofertowego jest dostawa:

Część I – Termometr laboratoryjny

Część II – Wzorzec węgla

W ofercie należy podać:

-	cenę netto w PLN / brutto w PLN (cena winna obejmować koszty opakowania, transportu 
i ubezpieczenia od Wykonawcy do Zamawiającego),

- 	upusty cenowe.

Wymagania i parametry techniczne:

W ramach dostawy Zamawiający wymaga:

Część I – Termometr laboratoryjny

| Nazwa przedmiotu zamówienia | Specyfikacja | Ilość |
| --- | --- | --- |
| Termometr laboratoryjny | - wypełnienie – rtęć - zakres pomiarowy – 20/+500C, - działka elementarna 0,10C, - długość całkowita 420 mm (świadectwo wzorcowania Urzędu Miar z Akredytacją PCA) | 3 sztuki |

Część II – Wzorzec węgla

| Nazwa przedmiotu zamówienia | Specyfikacja | Ilość |
| --- | --- | --- |
| Wzorzec węgla | Wzorzec węgla z określoną zawartością chloru ok. 0,100% | 4 opakowania |

Inne wymagania:

- Warunki dostawy - Zamawiający wymaga realizacji dostawy na warunkach DDP Incoterms 2010  do oznaczonego miejsca wykonania tj. Główny Instytut Górnictwa, Plac Gwarków 1, 40-166 Katowice, Zakład Oceny Jakości Paliw Stałych (SW).

- Termin realizacji zamówienia – Zamawiający wymaga realizacji zamówienia:

- Dla części I – do 2 tygodni od daty zawarcia umowy/złożenia zamówienia

- Dla część II – do 4 tygodni od daty zawarcia umowy/złożenia zamówienia

- Warunki płatności - Zamawiający wymaga terminu płatności do 30 dni, który będzie liczony od daty dostarczenia do GIG prawidłowo wystawionej faktury.

- Okres i warunki gwarancji – Zamawiający wymaga gwarancji zgodnej z gwarancją producenta na dostarczone materiały, obowiązującej od daty odbioru zamówienia.

III. 	Kryteria oceny ofert oraz wybór najkorzystniejszej oferty

- Jedynym kryterium oceny ofert będzie cena brutto, tj. cena brutto = 100%.

- Zamawiający uzna za najkorzystniejszą i wybierze ofertę o najniższej cenie, która spełnia wszystkie wymagania określone w Opisie przedmiotu zamówienia.

- Cena podana przez Wykonawcę nie będzie podlegała zmianie w trakcie realizacji zamówienia.

- Informuję, że w przypadku zaakceptowania Państwa oferty zostaniecie o tym fakcie powiadomieni 
i zostanie wdrożone przygotowanie zamówienia.

IV. Miejsce i termin składania ofert

- Ofertę należy złożyć do dnia 13/11/2015 r. do godz.1000. Ofertę można złożyć drogą elektroniczną, faxem lub w siedzibie Zamawiającego:

Główny Instytut Górnictwa

Plac Gwarków 1

40-166 Katowice

fax: 32 259 22 05

adres e-mail: t-kolinska@gig.katowice.pl

Kontakt handlowy:

Monika Wallenburg	- tel. (32) 259 25 47- fax: (032) 259 22 05 - e-mail: mwallenburg@gig.eu

Sylwia Kolińska	               - tel. (32) 259 25 11- fax: (032) 259 22 05 - e-mail:  t-kolinska@gig.katowice.pl

Kontakt techniczny:

Jolanta Urbańczyk 	- Tel. (32) 259 22 78, - e-mail: jurbanczyk@gig.ktowice.pl

- Zamawiający informuje, iż ocenie podlegać będą tylko te oferty, które wpłyną do Zamawiającego w okresie od dnia ogłoszenia niniejszego zapytania ofertowego do dnia, 
w którym upłynie termin składania ofert.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego w każdej chwili,
bez podania przyczyny.

- Wykonawca może złożyć ofertę, na każdą część osobno lub na obie części łącznie.

- Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym – załącznik nr 1.

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT

Z  poważaniem

Kierownik Działu Handlowego

mgr Monika Wallenburg

FZ-1/4426/SK/15										Załącznik nr 1

do zapytania ofertowego

Nazwa/Imię i Nazwisko Wykonawcy:

.........................................................................

Adres: ……………………………………….

NIP: ………………………………………………

Regon: ……………………………………………

Nr tel.:	……………………………………………

Nr faksu: ………………………………………..

Adres e-mail:	…………………………………..

Nazwa banku: …………………………………

Nr rachunku:	…………………………………

Główny Instytut Górnictwa

Plac Gwarków 1

40-166 Katowice

FORMULARZ OFERTOWY

z dnia ........................ na część I / II*

*niepotrzebne skreślić

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 05/11/2015 r. na dostawę:

Część I – Termometr laboratoryjny**

Część II – Wzorzec węgla**

**niepotrzebne skreślić

oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami zawartymi w/w zapytaniu ofertowym za cenę:

netto: …………………………… / PLN

słownie:………………………………………………………………………………………………

wartość podatku VAT (przy stawce ……..%): ……………  / PLN

słownie: ………………………………………………………………………………………………

brutto: ………………………… /  PLN

słownie:………………………………………………………………………………………………

- upusty cenowe ( jeśli dotyczą ):  ........................................

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. (netto) w PLN | Rabat ……..% w PLN | Wartość ogółem (netto) po rabacie w PLN | Kwota podatku VAT w PLN | Wartość ogółem (brutto) w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| RAZEM : |  |  |  |  |  |  |  |  |

Oświadczenie Wykonawcy:

- Oświadczam, że cena brutto obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia,

- Oświadczam, że spełniam wszystkie wymagania zawarte w Zapytaniu ofertowym,

- Oświadczam, że uzyskałem od Zamawiającego wszelkie informacje niezbędne do rzetelnego sporządzenie niniejszej oferty,

- Oświadczam, że uznaję się za związanego treścią złożonej oferty, przez okres 30 dni od daty złożenia oferty.

.............................................................						.............................................................

(miejscowość, data)						         (podpis osoby uprawnionej)