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ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 04.09.2019r.

„Wymiana wyeksploatowanych automatów drzwiowych typu Esco "




I. Informacje ogólne
1. Zamawiający: Główny Instytut Górnictwa
2. Do niniejszego zapytanie ofertowego nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 3 października 2018 r. (Dz. U. z 2018r., poz. 1986) z późniejszymi zmianami.



II. Opis przedmiotu  zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wymiana wyeksploatowanych głównych podzespołów automatyki oraz mechaniki drzwiowej Esco ( silniki, rolki główne, bieżnie jezdne) na napędy nowej generacji typu Geze ECdrive
Szczegóły zamówienia:
· Demontaż wyeksploatowanych automatów drzwiowych Esco - 2 szt wraz z utylizacją
· Przygotowanie podłoża pod montaż nowych
· Adaptacja skrzydeł drzwiowych pod montaż w nowym systemie
· Dostawa, montaż - uruchomienie nowych napędów Geze ECdrive (w tym malowanie
          pokryw)
· Uruchomienie, protokolarne przekazanie napędów do eksploatacji z określeniem  
           sprawności funkcji otwarcia ewakuacyjnego skrzydeł drzwiowych w systemie P/Poż.
           


III. Sposób przygotowania oferty
1. Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym - Załącznik nr 1.
2. Wymagany termin ważności oferty: 30 dni od daty złożenia.


IV. Wymagania dotyczące Wykonawcy usługi
1. Wykonawca musi posiadać doświadczenie w pracach dotyczących konserwacji i regulacji automatów drzwiowych.
2. Wykonawca załączy do oferty co najmniej jedno poświadczenie (z ostatnich 3 lat) realizacji usług potwierdzających wyżej opisane doświadczenie.
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V. Warunki płatności
1. Podstawą dla rozliczenia stron, będzie faktura VAT wystawiana przez Wykonawcę.
2. Termin płatności wynosi 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. 


VI. Osoba do kontaktu z oferentami
Zbigniew Grzyśka	- tel.32 259-22-27; e-mail: z.grzyska@gig.eu


VII. Kryteria oceny ofert oraz wybór najkorzystniejszej oferty
Zamawiający uzna za najkorzystniejszą i wybierze ofertę o najniższej cenie, która spełnia wszystkie wymagania określone w Zapytaniu ofertowym.


VIII. Miejsce i termin składania ofert
1. Ofertę według załączonego wzoru (Załącznik nr 1) należy złożyć do dnia  11.09.2019r. do godz. 1100.
2. Ofertę można złożyć drogą elektroniczną lub w siedzibie Zamawiającego: budynek B, pokój nr 9a.


Główny Instytut Górnictwa,
Plac Gwarków 1,
40-166 Katowice,
fax: 32 258 59 97;
mail: z.grzyska@gig.eu


3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Odbiorcy do udzielenia dodatkowych informacji związanych z przedmiotem zamówienia i złożoną ofertą.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego w każdej chwili, bez podania przyczyny.



IX. Termin wykonywania usługi
1. Termin wykonania zamówienia: 21 dni od daty udzielenia zamówienia.
2. Warunki płatności - Zamawiający wymaga terminu płatności do 30 dni, który będzie liczony od daty dostarczenia do GIG prawidłowo wystawionej faktury na podstawie protokołu odbioru, podpisanego przez obie strony.
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X. Załączniki
1. Załącznik nr 1 - Formularz oferty
2. Załącznik nr 2 – RODO
3. Załącznik nr 3 – Wykaz wykonanych usług




  Kierownik Działu Technicznego
Głównego Instytut Górnictwa w Katowicach
						( ------------------------------------------- )
inż. Bogdan Chrzan
`
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[bookmark: _Toc516473347]Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

……………………….
Pieczątka firmowa Wykonawcy

Nazwa/Imię i Nazwisko Wykonawcy:
.........................................................................................
………………………………………………………….
Adres: ………………………………………
Nr tel.:…………………… Nr faksu:………………
Adres e-mail:	………….…………………………….


OFERTA 
z dnia .........................
1. „Wymiana wyeksploatowanych automatów drzwiowych typu Esco "

netto …...…………… + VAT .........% ...................... =................................. zł brutto, 
słownie ……………………………………………………………………………….,  
2.	Oświadczenie Wykonawcy: 
2.1	Oświadczam, że cena brutto obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia.
2.2	Oświadczam, że spełniam wszystkie wymagania zawarte w Zapytaniu ofertowym.
2.3	Oświadczam, że uzyskałem od Zamawiającego wszelkie informacje niezbędne do rzetelnego sporządzenia niniejszej oferty.
2.4	Oświadczam, że uznaję się za związanego treścią złożonej oferty, przez okres 30 dni od daty złożenia oferty.








 .............................................................					.............................................................
(miejscowość, data)					(podpis)
Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego dotyczący RODO

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Wymiana wyeksploatowanych automatów drzwiowych typu Esco "

W nawiązaniu do prowadzonego postępowania oraz w związku z wprowadzeniem nowych przepisów dotyczących danych osobowych (RODO) informuję co następuje:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 
· administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Główny Instytut Górnictwa, Plac Gwarków 1; 40-166 Katowice;
· Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych w następujący sposób: pod adresem e-mail:gdpr@gig.eu, lub pisemnie na adres siedziby administratora.
· Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. cRODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego: 
· „Wymiana wyeksploatowanych automatów drzwiowych typu Esco "
prowadzonym w trybie: zapytania ofertowego;
· odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja zapytania ofertowego w związku z jawnością postępowania.
· w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
· posiada Pani/Pan:
· na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
· na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych(1);
· na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO(2);  
· prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
· nie przysługuje Pani/Panu:
· w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
· prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
· na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

 (1)Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
(2) Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkows
Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

...........................................
Pieczątka firmowa Wykonawcy
/Imię i Nazwisko Wykonawcy


WYKAZ WYKONANYCH USŁUG
W ZAKRESIE NIEZBĘDNYM DO WYKAZANIA SPEŁNIANIA WARUNKU WIEDZY I DOŚWIADCZENIA

1. Składając ofertę w zapytaniu ofertowym na: 
„Wymiana wyeksploatowanych automatów drzwiowych typu Esco "
2. przedkładam/y poniższy wykaz, dla celów potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu, dotyczącego wiedzy i doświadczenia.
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Do niniejszego wykazu dołączamy .......szt. dokumentów potwierdzających, że wskazane i opisane wyżej usługi zostały wykonane należycie.



........................................ , dnia .......................		......................................................
Podpis wraz z pieczęcią osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy
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