FZ-1/5209/KB/19                                                                         Katowice 12.09.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dostawa roztworów wzorcowych

- Informacje ogólne

- Zamawiający: 	Główny Instytut Górnictwa

- Zapytanie ofertowe prowadzone jest zgodnie z zasadami konkurencyjności

- Do niniejszego zapytanie ofertowego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. 2018r. poz. 1986,

- Opis przedmiotu zamówienia

CRM - Roztwory wzorcowe

|  | Alfa-Endosulfan wzorzec o stężeniu nie niższym niż 100ug/ml w metanolu, 1ml Każdorazowo wraz z dostawą wymagane jest dostarczenie certyfikatu z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawionego przez laboratorium akredytowane wg wymagań norm: ISO 17025 , ISO 17034 lub ISO Guide 34, albo norm równoważnych do wskazanych. Wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. Zamówienie uwzględnia wzorce wyprodukowane w dwóch różnych seriach | szt. | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Izodryna wzorzec o stężeniu nie niższym niż 100ug/ml w metanolu, 1ml Każdorazowo wraz z dostawą wymagane jest dostarczenie certyfikatu z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawionego przez laboratorium akredytowane wg wymagań norm: ISO 17025 , ISO 17034 lub ISO Guide 34, albo norm równoważnych do wskazanych. Wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. Zamówienie uwzględnia wzorce wyprodukowane w dwóch różnych seriach | szt. | 2 |
|  | 1,3,5 – Trichlorobenzen wzorzec o stężeniu nie niższym niż 100ug/ml w metanolu, 1ml Każdorazowo wraz z dostawą wymagane jest dostarczenie certyfikatu z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawionego przez laboratorium akredytowane wg wymagań norm: ISO 17025 , ISO 17034 lub ISO Guide 34, albo norm równoważnych do wskazanych. Wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. Zamówienie uwzględnia wzorce wyprodukowane w dwóch różnych seriach | szt. | 2 |
|  | 1,2,4 – Trichlorobenzen wzorzec o stężeniu nie niższym niż 100ug/ml w metanolu, 1ml Każdorazowo wraz z dostawą wymagane jest dostarczenie certyfikatu z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawionego przez laboratorium akredytowane wg wymagań norm: ISO 17025 , ISO 17034 lub ISO Guide 34, albo norm równoważnych do wskazanych. Wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. Zamówienie uwzględnia wzorce wyprodukowane w dwóch różnych seriach | szt. | 2 |
|  | Pentachlorophenol wzorzec o stężeniu nie niższym niż 100ug/ml w metanolu, 1ml Każdorazowo wraz z dostawą wymagane jest dostarczenie certyfikatu z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawionego przez laboratorium akredytowane wg wymagań norm: ISO 17025 , ISO 17034 lub ISO Guide 34, albo norm równoważnych do wskazanych. Wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. Zamówienie uwzględnia wzorce wyprodukowane w dwóch różnych seriach. | szt. | 2 |
|  | Wzorzec halogenowych pochodnych węglowodorów (THM) zawierający: chloroform, tetrachlorek węgla, trichloroetylen, bromodichlorometan, chlorodibromoetan, trichloroetylen, bromoform w metanolu .Stężenie 1000-10000 mg/L w metanolu, 1ml Każdorazowo wraz z dostawą wymagane jest dostarczenie certyfikatu z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawionego przez laboratorium akredytowane wg wymagań norm: ISO 17025 , ISO 17034 lub ISO Guide 34, albo norm równoważnych do wskazanych. Wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. Materiał wykorzystywany do badań w akredytowanym laboratorium to VOC MIX61.Zgodnie z procedurami akredytacji PCA AB145, które określają sposób przeprowadzenia badań i zastosowane materiały, w przypadku zaoferowania materiału równoważnego wykonawca obowiązany jest dostarczyć pełną kartę katalogową produktu. Zamówienie uwzględnia wzorce wyprodukowane w dwóch różnych seriach | szt. | 2 |
|  | Pentachlorobenzen wzorzec o stężeniu nie niższym niż 100ug/ml w metanolu, 1ml Każdorazowo wraz z dostawą wymagane jest dostarczenie certyfikatu z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawionego przez laboratorium akredytowane wg wymagań norm: ISO 17025 , ISO 17034 lub ISO Guide 34, albo norm równoważnych do wskazanych. Wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. Zamówienie uwzględnia wzorce wyprodukowane w dwóch różnych seriach. | szt. | 2 |
|  | Heksachlorobenzen wzorzec o stężeniu nie niższym niż 100ug/ml w metanolu, 1ml Każdorazowo wraz z dostawą wymagane jest dostarczenie certyfikatu z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawionego przez laboratorium akredytowane wg wymagań norm: ISO 17025 , ISO 17034 lub ISO Guide 34, albo norm równoważnych do wskazanych. Wymagana co najmniej roczna ważność r-ru Zamówienie uwzględnia wzorce wyprodukowane w dwóch różnych seriach. | szt. | 2 |
|  | Alachlor wzorzec o stężeniu nie niższym niż 100ug/ml w metanolu, 1ml Każdorazowo wraz z dostawą wymagane jest dostarczenie certyfikatu z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawionego przez laboratorium akredytowane wg wymagań norm: ISO 17025 , ISO 17034 lub ISO Guide 34, albo norm równoważnych do wskazanych. Wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. Zamówienie uwzględnia wzorce wyprodukowane w dwóch różnych seriach. | szt. | 2 |
|  | Heksachlorobutadien wzorzec o stężeniu nie niższym niż 100ug/ml w metanolu, 1ml Każdorazowo wraz z dostawą wymagane jest dostarczenie certyfikatu z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawionego przez laboratorium akredytowane wg wymagań norm: ISO 17025 , ISO 17034 lub ISO Guide 34, albo norm równoważnych do wskazanych. Wymagana co najmniej roczna ważność r-ru.. Zamówienie uwzględnia wzorce wyprodukowane w dwóch różnych seriach. | szt. | 2 |
|  | 1,2,3 – Trichlorobenzen wzorzec o stężeniu nie niższym niż 100ug/ml w metanolu, 1ml Każdorazowo wraz z dostawą wymagane jest dostarczenie certyfikatu z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawionego przez laboratorium akredytowane wg wymagań norm: ISO 17025 , ISO 17034 lub ISO Guide 34, albo norm równoważnych do wskazanych. Wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. Zamówienie uwzględnia wzorce wyprodukowane w dwóch różnych seriach. | szt. | 2 |
|  | 2,4,6 – Trichlorophenol wzorzec o stężeniu nie niższym niż 100ug/ml w metanolu, 1ml Każdorazowo wraz z dostawą wymagane jest dostarczenie certyfikatu z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawionego przez laboratorium akredytowane wg wymagań norm: ISO 17025 , ISO 17034 lub ISO Guide 34, albo norm równoważnych do wskazanych. Wymagana co najmniej roczna ważność r-ru.. Zamówienie uwzględnia wzorce wyprodukowane w dwóch różnych seriach. | szt. | 2 |
|  | 2,4’-DDT wzorzec o stężeniu nie niższym niż 100ug/ml w metanolu, 1ml Każdorazowo wraz z dostawą wymagane jest dostarczenie certyfikatu z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawionego przez laboratorium akredytowane wg wymagań norm: ISO 17025 , ISO 17034 lub ISO Guide 34, albo norm równoważnych do wskazanych. Wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. Zamówienie uwzględnia wzorce wyprodukowane w dwóch różnych seriach. | szt. | 2 |
|  | 2,3,6 – Trichlorophenol wzorzec o stężeniu nie niższym niż 100ug/ml w metanolu, 1ml Każdorazowo wraz z dostawą wymagane jest dostarczenie certyfikatu z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawionego przez laboratorium akredytowane wg wymagań norm: ISO 17025 , ISO 17034 lub ISO Guide 34, albo norm równoważnych do wskazanych. Wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. Zamówienie uwzględnia wzorce wyprodukowane w dwóch różnych seriach. | szt. | 2 |
|  | Trifluralina wzorzec o stężeniu nie niższym niż 100ug/ml w metanolu, 1ml Każdorazowo wraz z dostawą wymagane jest dostarczenie certyfikatu z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawionego przez laboratorium akredytowane wg wymagań norm: ISO 17025 , ISO 17034 lub ISO Guide 34, albo norm równoważnych do wskazanych. Wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. Zamówienie uwzględnia wzorce wyprodukowane w dwóch różnych seriach. | szt. | 2 |
|  | Fenitrothion wzorzec o stężeniu nie niższym niż 100ug/ml w metanolu, 1ml Każdorazowo wraz z dostawą wymagane jest dostarczenie certyfikatu z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawionego przez laboratorium akredytowane wg wymagań norm: ISO 17025 , ISO 17034 lub ISO Guide 34, albo norm równoważnych do wskazanych. Wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. Zamówienie uwzględnia wzorce wyprodukowane w dwóch różnych seriach. | szt. | 2 |
|  | Chlorpyrifos wzorzec o stężeniu nie niższym niż 100ug/ml w metanolu, 1ml Każdorazowo wraz z dostawą wymagane jest dostarczenie certyfikatu z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawionego przez laboratorium akredytowane wg wymagań norm: ISO 17025 , ISO 17034 lub ISO Guide 34, albo norm równoważnych do wskazanych. Wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. Zamówienie uwzględnia wzorce wyprodukowane w dwóch różnych seriach. | szt. | 2 |
|  | Tetradifon wzorzec o stężeniu nie niższym niż 100ug/ml w metanolu, 1ml Każdorazowo wraz z dostawą wymagane jest dostarczenie certyfikatu z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawionego przez laboratorium akredytowane wg wymagań norm: ISO 17025 , ISO 17034 lub ISO Guide 34, albo norm równoważnych do wskazanych. Wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. Zamówienie uwzględnia wzorce wyprodukowane w dwóch różnych seriach. | szt. | 2 |
|  | Chlorfenvinfos wzorzec o stężeniu nie niższym niż 100ug/ml w metanolu, 1ml Każdorazowo wraz z dostawą wymagane jest dostarczenie certyfikatu z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawionego przez laboratorium akredytowane wg wymagań norm: ISO 17025 , ISO 17034 lub ISO Guide 34, albo norm równoważnych do wskazanych. Wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. Zamówienie uwzględnia wzorce wyprodukowane w dwóch różnych seriach. | szt. | 2 |

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych  - na poszczególne pozycje lub na całość zamówienia.

Prosimy o padanie w ofercie następujących danych:

-  cenę netto w PLN / brutto w PLN, uwzględniające wszystkie koszty wraz z kosztami transportu

-  termin realizacji

III. 	Kryteria oceny ofert oraz wybór najkorzystniejszej oferty

- Kryteriami oceny ofert będą:

- Cena brutto = 95 punktów

- Termin realizacji:

do 2 tygodni   :  5  punktów

do 6 tygodni   :  0    punktów

- Zamawiający uzna za najkorzystniejszą i wybierze ofertę, która spełnia wszystkie wymagania określone w Opisie przedmiotu zamówienia.

- Cena podana przez Wykonawcę nie będzie podlegała zmianie w trakcie realizacji zamówienia.

- Informuję, że w przypadku zaakceptowania Państwa oferty zostaniecie o tym fakcie powiadomieni i zostanie wdrożone przygotowanie zamówienia.

- Płatność będzie dokonana w terminie do 30 dni. Termin płatności będzie liczony od daty dostarczenia do GIG prawidłowo wystawionej faktury, po zrealizowanej dostawie.

IV. Miejsce i termin składania ofert

- Ofertę należy złożyć do dnia 20.09. 2019 godz. 9.00. Ofertę można złożyć drogą elektroniczną lub w siedzibie Zamawiającego:

Główny Instytut Górnictwa,

Plac Gwarków 1, 40-166 Katowice,

email: kbula@gig.eu

Kontakt handlowy:

Krystyna Bula	- tel. (32) 259  25 11

- Zamawiający informuje, iż ocenie podlegać będą tylko te pozycje, które wpłyną do Zamawiającego w okresie od dnia wszczęcia niniejszego rozeznania rynku do dnia, w którym upłynie termin składania ofert.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego w każdej chwili, bez podania przyczyny.

- Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym – załącznik nr 1.Integralną częścią oferty jest załącznik nr 2 dołączony do formularza ofertowego.

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT

Załącznik nr 1

do zapytania ofertowego

Nazwa/Imię i Nazwisko Wykonawcy:

.........................................................................

Adres: ……………………………………….

NIP: ………………………………………………

Regon: ……………………………………………

Nr tel.:	……………………………………………

Nr faksu: ………………………………………..

Adres e-mail:	…………………………………..

Nazwa banku: …………………………………

Nr rachunku:	…………………………………

Główny Instytut Górnictwa

Plac Gwarków 1

40-166 Katowice

FORMULARZ OFERTOWY

nr ......................... z dnia ...................

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia ……………..  na  realizację części nr…… nazwa……………………………… oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie 
z warunkami zawartymi  w/w zapytaniu ofertowym za cenę:

netto: …………………………… / PLN

słownie:………………………………………………………………………………………

wartość podatku VAT (przy stawce ……..%): …………… … / PLN

słownie: ………………………………………………………………………………………

brutto: ………………………… /  PLN

słownie:………………………………………………………………………………………

- upusty cenowe ( jeśli dotyczą ): 	...................................

Termin  realizacji:  …………………………..*)

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia* | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. (netto) w PLN | Rabat ……..% w PLN | Wartość ogółem (netto) po rabacie w PLN | Kwota podatku VAT w PLN | Wartość ogółem (brutto) w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| RAZEM : |  |  |  |  |  |  |  |  |

Oświadczenie Wykonawcy:

- Oświadczam, że cena brutto obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia,

- Oświadczam, że spełniam wszystkie wymagania zawarte w Zapytaniu ofertowym,

- Oświadczam, że jestem gotowy do zawarcia umowy z Zamawiającym zgodnie ze wzorem umowy (załącznik nr 2) stanowiącym integralną część niniejszego zapytania w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oświadczam, że uzyskałem od Zamawiającego wszelkie informacje niezbędne do rzetelnego sporządzenie niniejszej oferty,

- Oświadczam, że uznaję się za związanego treścią złożonej oferty, przez okres 30 dni od daty złożenia oferty.

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Główny Instytut Górnictwa

Plac Gwarków 1

40 - 166 Katowice

- inspektorem ochrony danych osobowych w Głównym Instytucie Górnictwa  jest Pan: 
mgr Katarzyna Kareł, e-mail: gdpr@gig.eu,

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym niniejszym zapytaniem ofertowym

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja dotycząca niniejszego zapytania prowadzona zgodnie z art.. 4.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018)

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania dotyczącego niniejszego zapytania, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych 1;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO 2;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 
lit. c RODO.

Oświadczenie  wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO3 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu4.

.............................................................					.............................................................

(miejscowość, data)						 (podpis osoby uprawnionej)

1Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

2Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub 
z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

3rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

4 W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).