## Arkusz1
cz. 1 | Materiały laboratoryjne
lp. | Nazwa towaru, wymagania, | Jednostka | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto
|  | miary |  |  |  | stawka | Wartość | Wartość | Producent, nazwa handlowa
[6 empty] | VAT | VAT | brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Butla z szeroką szyjką i zakrętką o pojemności 1000 ml, okrągłe do pobierania i transportu próbek ciekłych wykonana z PP | Szt. | 500
2 | Butla z szeroką szyjką i zakrętką o pojemności 500 ml, okrągłe do pobierania i transportu próbek ciekłych wykonana z PP | Szt. | 600
3 | Butla z szeroką szyjką i zakrętką o pojemności 250 ml, okrągłe do pobierania i transportu próbek ciekłych wykonana z PP | Szt. | 600
4 | Butla z PE z szeroką szyjką i zakrętką, szczelne, o pojemności 2000 ml, okrągłodenne o średnicy nie większej niż 120 mm i wysokości (wraz z zakrętką) nie większej niż 252 mm, do pobierania i transportu próbek ciekłych | Szt. | 400
5 | Pojemniki o pojemności użytkowej do 120 ml i całkowitej 140ml (Φ64x75mm),z PP, z podziałką i zakrętką | szt. | 10000
6 | Szalka Petriego szklana o wys. 30 mm i ø 200 mm | szt. | 40
7 | Sączki nitrocelulozowe, średnica porów 0,45µm, ϕ 47mm pakowane po min. 100 szt | Opak. | 55
8 | Sączki nitrocelulozowe, średnica porów 0,45µm, ϕ 25mm pakowane po min. 100 szt | Opak. | 70
9 | Sączki nitrocelulozowe, średnica porów 0,20-0,22µm, ϕ 25mm, pakowane po min. 100 szt | Opak. | 30
10 | zestaw holderów do filtrów strzykawkowych (PP)o średnicy 25 mm, | szt. | 72
11 | Sączki z mikrowłókien szklanych (typu GFC), ϕ 47mm pakowane po min. 100 szt | Opak. | 55
12 | Sączki średnie ilościowe, bezpopiołowe ϕ 90mm, pakowane po min. 100 szt | Opak | 20
13 | Sączki średnie ilościowe, bezpopiołowe ϕ 125mm, pakowane po min. 100 szt | Opak. | 30
14 | Sączki twarde ilościowe, bezpopiołowe ϕ 90mm pakowane po min. 100 szt | Opak. | 20
15 | Sączki twarde ilościowe, bezpopiołowe ϕ 125mm pakowane po min. 100 szt | Opak. | 20
16 | Filtry strzykawkowe GF(włókno szklane). Wielkość porów 1 µm, średnica membrany 25 mm opak. min. 500 szt. | opak | 3
17 | Sączki z włókna szklanego GF/B, wielkość porów 1 µm, średnica 47 mm | opak | 30
18 | Sączki z mikrowłókien szklanych (typu GF/A), ϕ 150mm, pakowane po min. 100 szt | Opak. | 10
19 | Sączki z mikrowłókien szklanych (typu GF/A), ϕ 90mm, pakowane po min. 100 szt | Opak. | 10
20 | Gilzy ekstrakcyjne ϕ 30mm, długości 80mm, celulozowe 25/BOX | Opak. | 20
21 | Alkohol etylowy 96% czda opak. 0,5 l | opak | 100
22 | Zestaw do filtracji wielokrotnego użytku z nasadką filtracyjną i odbieralnikiem z twardego polisulfonu (PSF), bez membrany, typ300, poj. nasadki 500ml ,poj. odbieralnika 1000ml. Do filtrów membranowych o średnicy od 47 do 50mm | Szt. | 15
23 | Zestaw do filtracji wielokrotnego użytku z nasadką filtracyjną i odbieralnikiem z twardego polisulfonu (PSF), bez membrany, typ300, poj. nasadki 500ml ,poj. odbieralnika 500ml. Do filtrów membranowych o średnicy od 47 do 50mm | Szt. | 15
24 | Złoże do demineralizacji : Żywica jonowymienna, kopolimer czwartorzędowego związku aminowego diwinylobenzenu/styrenu zgodne z PKWIU: 2016590 i PCN: 39140000 Specyfikacja: ST-IXO 4121-1/2004 złoże powinno zawierać 38-44% aktywnego kationitu i 56-62% aktywnego jonitu. | L | 40
25 | Biureta automatyczna wg Peleta ze szkła oranżowego Boro 3.3 –klasy AS, skalowana na wypływ(Ex) z dwoma kranami. Kran wypływowy i pośredni szklano-teflonowy, z podziałką co 0,02 ml, i butlą ze szkła oranżowego o pojemności 2000 ml. | szt. | 2
26 | kolby Erlenmayer’a poj. 500 ml | szt. | 30
27 | fiolki typu EPA poj. 20 ml ze szkła borokrzemowego kl. I z zakrętkami pełnymi z wyściółką teflonową; opak. 100 szt | op. | 10
28 | fiolki typu EPA poj. 40 ml ze szkła borokrzemowego kl. I z zakrętkami pełnymi z wyściółką teflonową; opak. 100 szt | op. | 4
29 | Biureta elektroniczna o pojemności 10 ml wraz z kompatybilną butelką, według specyfikacji : • odpowiednia do miareczkowania roztworem azotanu srebra; • z teleskopową rurką do napełniania urządzenia (o długości 170 - 330 mm); • z rurką dozującą zwrotną; • z wylewką z wbudowanym zaworem otwierającym, z możliwością zmiany ustawienia w pionie i poziomie; • zasilanie na baterie mikro 1,5 V; • gwint butelki GL 45; • tłok biurety z PTFE; • justowanie z systemem łatwej kalibracji oraz automatycznym przypomnieniem terminu kalibracji; • zdolna do pracy w warunkach: temperatura +15°C do +40°C; ciśnienie pary do 500 mbara; względna wilgotność powietrza 20% do 90%; • dokładność +/- dla objętości: 10ml A≤0,10%, CV≤0,05%; 5ml A≤0,20%, CV≤0,10%; 1ml A≤1,00%, CV≤0,50%; • certyfikat jakości kalibracji wydany przez akredytowane, zgodne z ISO 17025 laboratorium lub równowaznym | Szt. | 4
30 | bibuła filtracyjna, jakościowa, arkusze 460x570mm; czas filtracji < 90s; op. 100szt. | op. | 40
31 | Dipole magnetyczne, cylindryczne, pokryte PTFE, długość 30 mm, średnica 6 mm; opakowanie max 10 sztuk. | Szt. | 30
32 | Dipole magnetyczne, cylindryczne, pokryte PTFE, długość 15 mm, średnica 4- 6 mm; opakowanie max 10 sztuk. | Szt. | 30
33 | złączki krzyżowe, aluminium, ze śrubą na klucz imbusowy szerokość rozwarcia szczęk 12 do 13 x 12 do 3 | szt. | 10
34 | złączki krzyżowe, aluminium, kąt. 90st., szerokość rozwarcia szczęk 16,5 mm | szt. | 10
35 | złączki krzyżowe, wykonane ze stali nierdzewnej 18/10; szerokość rozwarcia szczęk 16,5 mm | szt. | 10
36 | łapy laboratoryjne szer. rozstawu szczęk min 80 mm; pokryte korkiem; wykonane z żeliwa ciągliwego lub stali ocynkowanej | szt. | 10
37 | pręt do statywów, stal nierdzewna 18/10 bez gwintu; dł. 1000mm | szt. | 4
38 | szczypce do tygli; stal nierdzewna, końce zakrzywione, żłobkowane; dł 500 mm | szt. | 2
39 | szczypce do tygli; stal nierdzewna, końce zakrzywione, żłobkowane; dł 600 mm | szt. | 2
40 | szczypce do szalek; stal nierdzewna 18/10; dł. 300mm | szt. | 1
41 | naboje z gazem; kompatybilne z posiadanymi przez Zamawiającego palnikami Bunsena Labogaz 470 | szt. | 48
42 | palnik Bunsena umożliwiający zamontowanie naboi z poz. 41 | szt. | 10
43 | opalarka do sterylizacji w płomieniu z zapalnikiem piezoelektrycznym, możliwość pracy krótkiej (przycisk spustowy) lub ciągłej (przycisk blokujący); przystosowana do pracy z nabojami na butan o poj. 52 ml | szt. | 1
44 | nabój z gazem butan poj. 52 g kompatybilny z opalarką (poz. 13) | szt. | 10
45 | bagietki szklane; szkło sodowe; długość 150-200 mm; średnica 3-4 mm op. min. 10 szt. | Op. | 20
46 | szczotka do zlewek z długa rączką, śr. 80, dł. 630 mm | szt. | 2
47 | szczotka do mycia biuret, z rączką drucianą dł. 1 m, śr. 30 mm | szt. | 1
48 | uchwyty do filtrów; wykonane z polisulfonu; średnica filtra 25 mm pak. po min.10 szt | Op. | 2
49 | statyw filtracyjny, PP, ilość stanowisk 2; wymiary szer. x dł. x wys. 140x300x480 | szt. | 2
50 | statyw filtracyjny, PP, ilość stanowisk 4; wymiary szer. x dł. x wys. 150x550x500 | szt. | 10
51 | butle z dyszą tryskawkową, PE-LD; poj 500 ml. | szt. | 20
52 | komplet części zamiennych do posiadanego zestawu do destylacji fenoli WE 1/H marki Behr | szt. | 1
53 | e komplet części zamiennych do posiadanego zestawu do destylacji siarczków KSTA marki Behr | szt. | 1
54 | Butla dozująca PE-HD seria 350 poj. 5 l, z króćcem umożliwiającym zamontowanie zaworu opróżniającego | szt. | 10
55 | Butla dozująca PE-HD seria 350 poj. 10 l z króćcem umożliwiającym zamontowanie zaworu opróżniającego | szt. | 10
56 | szpatułki, stal nierdzewna 18/10, z jednej strony zakończone płasko, drugiej gałką długość 150 mm | szt. | 10
57 | naczyńka do spalań, szalki, poj. 15 ml, śr. zewn. 47 -48 mm, wys. Max.12 mm | szt. | 24
58 | naczyńka do spalań, cylindryczne, poj. 30 ml, śr. zewn. 50 mm, wys. 25 mm | szt. | 24
59 | naczyńka do spalań, cylindryczne, poj. 60 ml, śr. zewn. 60 mm, wys. max 31 mm | szt. | 24
60 | Filtry membranowe, nitroceluloza lub mieszanina estrów celulozy MCE wielkość porów 0,45 µm, średnica membrany 47 mm | szt. | 5000
61 | Bibuła ilościowa, bezpopiołowa, krążki, średnica 125 mm. Szybkość filtracji: średnia | szt. | 1000
62 | Bibuła ilościowa, bezpopiołowa, krążki, średnica 185 mm. Szybkość filtracji: średnia | szt. | 1000
63 | kolby Erlenmayer’a poj. 250 ml | szt. | 50
64 | Butla ze szkła borokrzemianowego, z zakrywką nakręcaną, jasna, klasa 1, pojemność 100 ml. Opak. min. 10 szt. | Op. | 20
65 | Butla ze szkła borokrzemianowego, z korkiem, jasna, klasa 1, pojemność 100 ml. Opak.min. 10 szt. | Op. | 10
66 | Przystawka do posiadanej wytrząsarki TRAYSTER umożliwiająca wytrząsanie 6 próbówek wirówkowych o poj. 50 ml i sr. 25mm | Szt. | 6
67 | Kosz ze stali nierdzewnej, wymiary 100, 100, 100 mm | szt | 4
68 | Kosz ze stali nierdzewnej, wymiary 200, 200, 200, mm | szt | 4
69 | Zakrywki nakręcane z gwintem GL45 z dwoma przyłączami do węży PP | Szt. | 20
70 | Butle szklane pokryte zabezpieczającym tworzywem z gwintem GL 45 zgodne z normą ISO 4796 lub równoważną o pojemności 500 ml średnicy 86 mm i wysokości 176 mm | Szt. | 20
71 | Butle szklane pokryte zabezpieczającym tworzywem z gwintem GL 45 zgodne z normą ISO 4796 lub równoważną o pojemności 1000 ml średnicy 101 mm i wysokości 225 mm | Szt. | 20
72 | Butle szklane odporne na zmiany ciśnienia z gwintem GL 45 zgodne z normą ISO 4796 lub równoważną, o pojemności 1000 ml średnicy 101 mm i wysokości 225 mm | Szt. | 20
73 | Wiadra PP z pokrywą LLG i uchwytem z tworzywa do transportu próbek o pojemności 2L | Szt. | 100
74 | Wiadra PP z pokrywą LLG i uchwytem z tworzywa do transportu próbek o pojemności 5L | Szt. | 100
75 | Wiadra PP z pokrywą LLG i uchwytem z tworzywa do transportu próbek o pojemności 10 L | Szt. | 50
76 | Uniwersalne paski wskaźnikowe pH zakres 1-14 ph w etui | szt | 10
77 | Opakowania uzupełniające do etui z tworzywa sztucznego do pasków wskaźnikowych pH , pakowane po 3 szt | opak | 2
78 | Pojemniki PE-HD z wkładka i zakrywką pojemność 1000 ml wysokość ok. 128 mm, średnica ok. 111 mm, średnica wew szyjki ok. 85 mm | Szt. | 100
79 | Lejki PE-HD średnica lejka 100 mm średnica rurki 12 mm | Szt. | 10
80 | Szufelka ze stali nierdzewnej lub aluminium, pojemność ok. 260 ml długość części roboczej 145 -150 mm | Szt. | 3
81 | Szufelka ze stali nierdzewnej lub aluminium, pojemność ok. 675 ml długość części roboczej ok. 220 mm | Szt. | 3
82 | Kolba miarowa ze szkła typu DURAN klasa A poj. 5 ml z korkiem szklanym szlifem, NS 7/16 (z certyfikatem serii); dopuszczalny produkt równoważny lub o lepszych parametrach | szt. | 30
83 | Kolba miarowa ze szkła typu DURAN, klasa A poj. 10 ml z korkiem szklanym, szlifem NS 7/16 (z certyfikatem serii) dopuszczalny produkt równoważny lub o lepszych parametrach | szt. | 50
84 | Kolba miarowa ze szkła typu DURAN klasa A poj. 50 ml z korkiem szklanym, szlifem NS 12/21 (z certyfikatem serii) dopuszczalny produkt równoważny lub o lepszych parametrach | szt. | 20
85 | Kolba miarowa ze szkła typu DURAN klasa A poj. 100 ml z korkiem szklanym, szlifem NS 14/23 (z certyfikatem serii) dopuszczalny produkt równoważny lub o lepszych parametrach | szt. | 10
86 | Kolby stożkowe ze szkła typu DURAN wąska szyja, poj. 500 ml | szt. | 50
87 | Rozdzielacz stożkowy szklany, ze szkła borokrzemianowego 3.3, poj. 100 ml, z korkiem z PP i kurkiem z PTFE, z podziałką i szlifem NS 19/26 | szt. | 10
88 | końcówki do pipet, niesterylne poj. 100-1000ul, do posiadanch przez zamawiającego pipet LLG lub HTL LabMate + | Szt. | 2000
89 | końcówki do posiadanch przez zamawiającego pipet , niesterylne, poj.2 – 200 ul, typ B do pipet Brand Transferpette; op. min. 1000 szt. | Szt. | 3000
90 | końcówki do pipet poj. 0,5-5 ml do posiadanch przez zamawiającego pipet Brand Transferpette;, op. 1000 szt. | Szt. | 3000
RAZEM
częśc II | Roztwory wzorcowe i CRM
1 | Zestaw standardów kalibracyjnych do mętnościomierza CYBERSCAN IR TURBIDYMETER TB 1000, firmy EUTECH INSTRUMENTS, o stężeniach 0,02 NTU, 10 NTU, 1000 NTU | komplet | 2
2 | Certyfikowany roztwór wzorcowy twardości ogólnej o stężeniu 2000 mg/L do, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru | Opak. min. 500 ml. | 3
3 | Materiał referencyjny (SRM lub CRM) rtęć w wodzie o stęż. od 0,1-10 mg/l , wymagana co najmniej roczna ważność r-ru , opakowanie 20-150 ml, dopuszczalne ampułki | Opak. | 1
4 | Certyfikowany materiał referencyjny (CRM) rtęć o stężeniu 5-50 ng/g, wymagana co najmniej roczna ważność materiału, opak. 10-100 g | Opak. | 2 | [5 empty] | Dwa różne materiały
RAZEM
cz. 3 | Elementy ekspoatacyjne do urządzenia TITRANDO 905
Lp. | Nazwa towaru, wymagania, | Jednostka | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT
|  | miary |  |  |  |  | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent, nazwa handlowa
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Elektroda jonoselektywna do oznaczania fluorków ISE F(-). Kompatybilna z urządzeniem Titrando 905 | szt. | 2
2 | Elektroda referencyjna chlorosrebrowa Ag/AgCl, wypełniona elektrolitem ciekłym 3 M KCl. Kompatybilna z urządzeniem Titrando 905 | szt. | 2
3 | Elektroda pomiarowa ze zintegrowanym czujnikiem temperatury (Pt), do potencjometrycznego miareczkowania (analiza alkacymetryczna), kompatybilna z urządzeniem Titrando 905. Elektroda zapewniająca pomiar potencjału wolny od zakłóceń elektrostatycznych występujących w otoczeniu aparatu. | szt. | 4
4 | System dozowania titranta zintegrowany z aparatem Titrando 905 składający się z jednostki dozującej montowanej bezpośrednio na butelce o pojemności 1l, biurety o objętości 10 ml wraz z zaworem i kompletem rurek (rurka dozująca wyposażona w końcówkę antydyfuzyjną) oraz jednostki sterującej (napędu biurety). | Szt. | 1
5 | System dozowania titranta zintegrowany z aparatem Titrando 905 składający się z jednostki dozującej montowanej bezpośrednio na butelce o pojemności 1l, biurety o objętości 20 ml wraz z zaworem i kompletem rurek (rurka dozująca wyposażona w końcówkę antydyfuzyjną) oraz jednostki sterującej (napędu biurety). | Szt. | 1
6 | Mieszadełka magnetyczne o długości ok. 15mm i średnicy ok. 4mm, powleczone warstwą tworzywa | szt. | 30
7 | Szklane naczyńko reakcyjne, mocowane do pokrywy statywu urządzenia Titrando 905, odpowiednie do miareczkowania małych ilości cieczy (1 ml-50 ml), z kołnierzem z tworzywa. | szt. | 20
8 | Szklane naczyńko reakcyjne, mocowane do pokrywy statywu urządzenia Titrando 905, odpowiednie do miareczkowania małych ilości cieczy (20 ml-90 ml), z kołnierzem z tworzywa. | szt. | 20
9 | Naczyńko reakcyjne z tworzywa PFA, mocowane do pokrywy statywu urządzenia Titrando 905, do miareczkowania małych ilości cieczy (10 ml-90 ml), z kołnierzem z tworzywa, odpowiednie do analizy śladowej oraz roztworów zawierających fluorki. | szt. | 20
10 | Butla z ciemnego szkła, z przybliżoną skalą, o pojemności 1l i średnicy nie większej niż 96 mm, z gwintem i zakrętką z tworzywa, z możliwością bezpośredniego montażu do jednostki dozującej aparatu Titrando 905 | szt. | 4
11 | Elektrolit KCl 3 mol/l 250 mL ( do uzupełnienia elektrod). | 250 mL | 5
12 | Zestaw co najmniej trzech kalorymetrycznych standardów odniesienia do oznaczania chloru wolnego oraz chloru ogólnego w zakresie od 0 do 2 mg/l, wraz z próbą ślepą, przeznaczonych do sprawdzania kalorymetru Eutech Instruments model C301, w szczelnie zamkniętych kuwetach. Odczynniki powinny pochodzić z ostatniej serii produkcyjnej. Trwałość: co najmniej rok. | Kpl | 2
13 | Odczynniki do oznaczania chloru ogólnego przeznaczone do użytku z kalorymetrem Eutech Instruments model C301. Odczynniki porcjowane w hermetycznych oddzielnych saszetkach. Ilość w opakowaniu: co najmniej 100 sztuk. Odczynniki powinny pochodzić z ostatniej serii produkcyjnej. Trwałość: co najmniej rok. | Kpl | 2
14 | Odczynniki do oznaczania chloru wolnego przeznaczone do użytku z kalorymetrem Eutech Instruments model C301. Odczynniki porcjowane w hermetycznych oddzielnych saszetkach. Ilość w opakowaniu: co najmniej 100 sztuk. Odczynniki powinny pochodzić z ostatniej serii produkcyjnej. Trwałość: co najmniej rok. | Kpl | 2
RAZEM
cz.4 | Elemnety eksploatacyjne do termostatu ifotometru NANOCOLOR oraz naczynia kwarcowe
Lp. | Nazwa towaru, wymagania, | Jednostka | Ilość | cena jednostkowa netto | Wartość netto
|  | miary |  |  |  | stawka | Wartość | Wartość | Producent
[6 empty] | VAT | VAT | brutto | nazwa handlowa
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Paski wskaźnikowe do oznaczeń półilościowych
1 | Amoniak 0-400 mg/l | Op. | 5
2 | Fosforany 0-100 mg/l | Op. | 5
3 | Potas 0-1500 mg/l | Op. | 5
4 | Wapń 0-100 mg/l | Op. | 5
5 | Azotany / Azotyny 0-500 mg/l NO3- | Op. | 5
Zestaw Probówkowy do fotometrycznej analizy wody i ścieków:
6 | Amoniak 50 | Op. | 2
7 | Amoniak 2000 | Op. | 2
8 | Azotany 50 | Op. | 2
9 | Azotany 250 | Op. | 2
10 | Azotyny 2 | Op. | 2
11 | Azotyny 4 | Op. | 2
12 | Fosfor ogólny 15 | Op. | 5
13 | Fosfor ogólny 1 | Op. | 5
14 | Fosfor ogólny 45 | Op. | 10
15 | Fosfor ogólny 50 | Op. | 10
16 | Potas 50 | Op. | 10
17 | Twardość 20 | Op. | 10
18 | Twardość Ca/Mg | Op. | 10
19 | Twardość węglanowa 15 | Op. | 10
20 | Azot ogólny 22 | Op. | 10
21 | Azot ogólny 220 | Op. | 10
Zestaw Standardowy do fotometrycznej analizy wody i ścieków:
22 | Amoniak | Op. | 2
23 | Azotany | Op. | 2
24 | Azotyny | Op. | 2
25 | Krzemionka | Op. | 2
26 | Ortofosforany 0,1 - 20,0 mg/l | Op. | 2
27 | Ortofosforany 0,5 - 50,0 mg/l | Op. | 2
28 | Odczynnik Metal | Op. | 5
29 | Odczynnik N | Op. | 5
30 | Naczynie reakcyjne Ø 16 mm do mineralizacji termicznej | Szt. | 50
31 | Odczynnik specjalny Strącanie wapnia | Op. | 3
32 | zestaw filtrów membranowych: 2 strzykawki 20 ml, 25 filtrów membranowych 0,45 μm | Op. | 5
33 | krystalizator kwarcowy bez wylewu 300 ml | Szt. | 10
34 | krystalizator kwarcowy bez wylewu 150 ml | Szt. | 10
35. | krystalizator kwarcowy bez wylewu 100 ml | Szt. | 10
RAZEM
cz. 5 | Tygle grafitowe oraz roztwory pehametryczne
Lp. | Nazwa towaru, wymagania, | Jednostka | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto
|  | miary |  |  |  | stawka | Wartość | Wartość | Producent nazwa handlowa
[6 empty] | VAT | VAT | brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Tygiel grafitowy min. wymiary: H- 90, D-90, d-55 (mm), temperatura pracy max. 900C | Szt. | 50
2 | Tygiel grafitowy min. wymiary: H- 150, D-125, d-85 (mm), temperatura pracy max. 900C | Szt. | 30
3 | Tygiel grafitowy min. wymiary: H- 200, D-160, d-115 (mm), temperatura pracy max. 900C | Szt. | 20
4 | roztwór buforowy redox 427-440 mV (25oC). Każdorazowo wraz z dostawą wymagane jest dostarczenie certyfikatu z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawionego przez laboratorium akredytowane wg wymagań norm: ISO 17025 , ISO 17034 lub ISO Guide 34, albo norm równoważnych do wskazanych. Objętość roztworu min.500 ml. | Szt. | 4
5 | Roztwór buforowy pehametryczny z dozownikiem (15ml), pH 1,68 (25 oC). Każdorazowo wraz z dostawą wymagane jest dostarczenie certyfikatu z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawionego przez laboratorium akredytowane wg wymagań norm: ISO 17025 , ISO 17034 lub ISO Guide 34, albo norm równoważnych do wskazanych Objętość roztworu min. 500 ml. | Szt. | 4
6 | Roztwór buforowy pehametryczny z dozownikiem (15ml), pH 4,01 (25 oC). Każdorazowo wraz z dostawą wymagane jest dostarczenie certyfikatu z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawionego przez laboratorium akredytowane wg wymagań norm: ISO 17025 , ISO 17034 lub ISO Guide 34, albo norm równoważnych do wskazanych Objętość roztworu min 500 ml. | Szt. | 4
7 | Roztwór buforowy pehametryczny z dozownikiem (15ml), pH 7,00 (25 oC). Każdorazowo wraz z dostawą wymagane jest dostarczenie certyfikatu z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawionego przez laboratorium akredytowane wg wymagań norm: ISO 17025 , ISO 17034 lub ISO Guide 34, albo norm równoważnych do wskazanych. Objętość roztworu min 500 ml. | Szt. | 4
8 | Roztwór buforowy pehmetryczny z dozownikiem (15ml), pH 10,01 (25 oC). Każdorazowo wraz z dostawą wymagane jest dostarczenie certyfikatu z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawionego przez laboratorium akredytowane wg wymagań norm: ISO 17025 , ISO 17034 lub ISO Guide 34, albo norm równoważnych do wskazanych. Objętość roztworu min.500 ml | Szt. | 4
9 | wzorzec konduktometryczny z dozownikiem, o przewodności 147 uS/cm, wymagana co najmniej roczna ważność roztworu od momentu dostawy. Każdorazowo wraz z dostawą wymagane jest dostarczenie certyfikatu z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawionego przez laboratorium akredytowane wg wymagań norm: ISO 17025 , ISO 17034 lub ISO Guide 34, albo norm równoważnych do wskazanych. Objętość roztworu min.500 ml. | Szt. | 4
10 | wzorzec konduktometryczny z dozownikiem, o przewodności 12,88 mS/cm, wymagana co najmniej roczna ważność roztworu od momentu dostawy. Każdorazowo wraz z dostawą wymagane jest dostarczenie certyfikatu z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawionego przez laboratorium akredytowane wg wymagań norm: ISO 17025 , ISO 17034 lub ISO Guide 34, albo norm równoważnych do wskazanych. Objętość roztworu min. 500 ml | Szt. | 4
11 | Alfa-Endosulfan wzorzec o stężeniu nie niższym niż 100ug/ml w metanolu, poj. min 1ml. Każdorazowo wraz z dostawą wymagane jest dostarczenie certyfikatu z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawionego przez laboratorium akredytowane wg wymagań norm: ISO 17025 , ISO 17034 lub ISO Guide 34, albo norm równoważnych do wskazanych. Wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. Zamówienie uwzględnia wzorce wyprodukowane w dwóch różnych seriach | szt. | 4
12 | Izodryna wzorzec o stężeniu nie niższym niż 100ug/ml w metanolu, poj. min 1ml. Każdorazowo wraz z dostawą wymagane jest dostarczenie certyfikatu z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawionego przez laboratorium akredytowane wg wymagań norm: ISO 17025 , ISO 17034 lub ISO Guide 34, albo norm równoważnych do wskazanych. Wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. Zamówienie uwzględnia wzorce wyprodukowane w dwóch różnych seriach | Szt. | 4
13 | 1,3,5 – Trichlorobenzen wzorzec o stężeniu nie niższym niż 100ug/ml w metanolu, poj. min 1ml. Każdorazowo wraz z dostawą wymagane jest dostarczenie certyfikatu z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawionego przez laboratorium akredytowane wg wymagań norm: ISO 17025 , ISO 17034 lub ISO Guide 34, albo norm równoważnych do wskazanych. Wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. Zamówienie uwzględnia wzorce wyprodukowane w dwóch różnych seriach | szt. | 4
14 | 1,2,4 – Trichlorobenzen wzorzec o stężeniu nie niższym niż 100ug/ml w metanolu, poj. min 1ml. Każdorazowo wraz z dostawą wymagane jest dostarczenie certyfikatu z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawionego przez laboratorium akredytowane wg wymagań norm: ISO 17025 , ISO 17034 lub ISO Guide 34, albo norm równoważnych do wskazanych. Wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. Zamówienie uwzględnia wzorce wyprodukowane w dwóch różnych seriach | Szt. | 4
15 | Pentachlorophenol wzorzec o stężeniu nie niższym niż 100ug/ml w metanolu, poj. min 1ml. Każdorazowo wraz z dostawą wymagane jest dostarczenie certyfikatu z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawionego przez laboratorium akredytowane wg wymagań norm: ISO 17025 , ISO 17034 lub ISO Guide 34, albo norm równoważnych do wskazanych. Wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. Zamówienie uwzględnia wzorce wyprodukowane w dwóch różnych seriach | szt. | 4
RAZEM
cz. 6 | Wzorce I
Lp. | Nazwa towaru, wymagania, | Jednostka | Ilość | cena jednostkowa netto | Wartość netto
|  | miary |  |  |  | stawka | Wartość | Wartość | Producent
[6 empty] | VAT | VAT | brutto | nazwa handlowa
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Wzorzec halogenowych pochodnych węglowodorów (THM) zawierający: chloroform, tetrachlorek węgla, trichloroetylen, bromodichlorometan, chlorodibromoetan, trichloroetylen, bromoform w metanolu . Materiał wykorzystywany do badań w akredytowanym laboratorium to VOC MIX61.Zgodnie z procedurami akredytacji PCA AB145, które określają sposób przeprowadzenia badań i zastosowane materiały, w przypadku zaoferowania materiału równoważnego wykonawca obowiązany jest dostarczyć pełną kartę katalogową produktu. Stężenie 1000-10000 mg/L w metanolu, poj. min. 1ml. Każdorazowo wraz z dostawą wymagane jest dostarczenie certyfikatu z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawionego przez laboratorium akredytowane wg wymagań norm: ISO 17025 , ISO 17034 lub ISO Guide 34, albo norm równoważnych do wskazanych. Wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. amówienie uwzględnia wzorce wyprodukowane w dwóch różnych seriach | szt. | 4
2 | certyfikowany roztwór wzorcowy jonów Fe3+ (w formie np. Fe(NO3)3) w roztworze kwasu azotowego (V). Stężenie Fe3+ - 2 mg/ml (2000 mg/ml), objętość roztworu min. 1000 ml. Każdorazowo wraz z dostawą wymagane jest dostarczenie certyfikatu z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawionego przez laboratorium akredytowane wg wymagań norm: ISO 17025 , ISO 17034 lub ISO Guide 34, albo norm równoważnych do wskazanych. Wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. Wymagana co najmniej 2 letnia ważność roztworu | Szt. | 2
3 | certyfikowany roztwór wzorcowy jonów Ni2+ (np. w formie Ni(NO3)2) w roztworze kwasu azotowego (V). Stężenie Ni2+ - 2 mg/ml (2000 mg/l), objętość roztworu min. 1000 ml. Każdorazowo wraz z dostawą wymagane jest dostarczenie certyfikatu z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawionego przez laboratorium akredytowane wg wymagań norm: ISO 17025 , ISO 17034 lub ISO Guide 34, albo norm równoważnych do wskazanych. Wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. Wymagana co najmniej 2 letnia ważność roztworu, | Szt. | 2
4 | certyfikowany roztwór wzorcowy jonów Sr2+ w wodzie o stężeniu 10 mg/ml (10 000 mg/l), objętość roztworu min. 1000 ml. Każdorazowo wraz z dostawą wymagane jest dostarczenie certyfikatu z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawionego przez laboratorium akredytowane wg wymagań norm: ISO 17025 , ISO 17034 lub ISO Guide 34, albo norm równoważnych do wskazanych. Wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. Wymagana co najmniej 2 letnia ważność roztworu, | Szt. | 2
5 | wzorzec konduktometryczny z dozownikiem, o przewodności 1,47 mS/cm, wymagana co najmniej roczna ważność roztworu od momentu dostawy. Każdorazowo wraz z dostawą wymagane jest dostarczenie certyfikatu z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawionego przez laboratorium akredytowane wg wymagań norm: ISO 17025 , ISO 17034 lub ISO Guide 34, albo norm równoważnych do wskazanych. Wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. Objętość roztworu min.500 ml | Szt. | 4
6 | Roztwór buforowy pehametryczny z dozownikiem (15ml), pH 12,4 (25 oC). Każdorazowo wraz z dostawą wymagane jest dostarczenie certyfikatu z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawionego przez laboratorium akredytowane wg wymagań norm: ISO 17025 , ISO 17034 lub ISO Guide 34, albo norm równoważnych do wskazanych. Wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. Objętość roztworu min. 500 ml. | Szt. | 4
7 | Pentachlorobenzen wzorzec o stężeniu nie niższym niż 100ug/ml w metanolu, poj. min. 1ml Każdorazowo wraz z dostawą wymagane jest dostarczenie certyfikatu z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawionego przez laboratorium akredytowane wg wymagań norm: ISO 17025 , ISO 17034 lub ISO Guide 34, albo norm równoważnych do wskazanych. Wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. Zamówienie uwzględnia wzorce wyprodukowane w dwóch różnych seriach. | Szt. | 4
RAZEM
cz.7 | Wzorce II
Lp. | Nazwa towaru, wymagania, | Jednostka | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto
|  | miary |  |  |  | stawka | Wartość | Wartość | Producent
[6 empty] | VAT | VAT | brutto | nazwa handlowa
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Heksachlorobenzen wzorzec o stężeniu nie niższym niż 100ug/ml w metanolu, poj. min 1 ml. Każdorazowo wraz z dostawą wymagane jest dostarczenie certyfikatu z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawionego przez laboratorium akredytowane wg wymagań norm: ISO 17025 , ISO 17034 lub ISO Guide 34, albo norm równoważnych do wskazanych. Wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. Zamówienie uwzględnia wzorce wyprodukowane w dwóch różnych seriach. | szt. | 4
2 | Alachlor wzorzec o stężeniu nie niższym niż 100ug/ml w metanolu, poj. min 1 ml. Każdorazowo wraz z dostawą wymagane jest dostarczenie certyfikatu z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawionego przez laboratorium akredytowane wg wymagań norm: ISO 17025 , ISO 17034 lub ISO Guide 34, albo norm równoważnych do wskazanych. Wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. Zamówienie uwzględnia wzorce wyprodukowane w dwóch różnych seriach. | szt. | 4
3 | Heksachlorobutadien wzorzec o stężeniu nie niższym niż 100ug/ml w metanolu,poj. min 1 ml. Każdorazowo wraz z dostawą wymagane jest dostarczenie certyfikatu z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawionego przez laboratorium akredytowane wg wymagań norm: ISO 17025 , ISO 17034 lub ISO Guide 34, albo norm równoważnych do wskazanych. Wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. Zamówienie uwzględnia wzorce wyprodukowane w dwóch różnych seriach. | szt. | 4
4 | 1,2,3 – Trichlorobenzen wzorzec o stężeniu nie niższym niż 100ug/ml w metanolu, poj. min 1 ml. Każdorazowo wraz z dostawą wymagane jest dostarczenie certyfikatu z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawionego przez laboratorium akredytowane wg wymagań norm: ISO 17025 , ISO 17034 lub ISO Guide 34, albo norm równoważnych do wskazanych. Wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. Zamówienie uwzględnia wzorce wyprodukowane w dwóch różnych seriach. | szt. | 4
5 | 2,4,6 – Trichlorophenol wzorzec o stężeniu nie niższym niż 100ug/ml w metanolu, poj. min 1 ml. Każdorazowo wraz z dostawą wymagane jest dostarczenie certyfikatu z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawionego przez laboratorium akredytowane wg wymagań norm: ISO 17025 , ISO 17034 lub ISO Guide 34, albo norm równoważnych do wskazanych. Wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. Zamówienie uwzględnia wzorce wyprodukowane w dwóch różnych seriach. | szt. | 4
6 | 2,4’-DDT wzorzec o stężeniu nie niższym niż 100ug/ml w metanolu, poj. min 1 ml. Każdorazowo wraz z dostawą wymagane jest dostarczenie certyfikatu z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawionego przez laboratorium akredytowane wg wymagań norm: ISO 17025 , ISO 17034 lub ISO Guide 34, albo norm równoważnych do wskazanych. Wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. Zamówienie uwzględnia wzorce wyprodukowane w dwóch różnych seriach. | szt. | 4
7 | 2,3,6 – Trichlorophenol wzorzec o stężeniu nie niższym niż 100ug/ml w metanolu, poj. min 1 ml. Każdorazowo wraz z dostawą wymagane jest dostarczenie certyfikatu z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawionego przez laboratorium akredytowane wg wymagań norm: ISO 17025 , ISO 17034 lub ISO Guide 34, albo norm równoważnych do wskazanych. Wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. Zamówienie uwzględnia wzorce wyprodukowane w dwóch różnych seriach. | szt. | 4
8 | Trifluralina wzorzec o stężeniu nie niższym niż 100ug/ml w metanolu, poj. min 1 ml. Każdorazowo wraz z dostawą wymagane jest dostarczenie certyfikatu z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawionego przez laboratorium akredytowane wg wymagań norm: ISO 17025 , ISO 17034 lub ISO Guide 34, albo norm równoważnych do wskazanych. Wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. Zamówienie uwzględnia wzorce wyprodukowane w dwóch różnych seriach. | szt. | 4
9 | Fenitrothion wzorzec o stężeniu nie niższym niż 100ug/ml w metanolu, poj. min 1 ml. Każdorazowo wraz z dostawą wymagane jest dostarczenie certyfikatu z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawionego przez laboratorium akredytowane wg wymagań norm: ISO 17025 , ISO 17034 lub ISO Guide 34, albo norm równoważnych do wskazanych. Wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. Zamówienie uwzględnia wzorce wyprodukowane w dwóch różnych seriach. | szt. | 4
10 | Chlorpyrifos wzorzec o stężeniu nie niższym niż 100ug/ml w metanolu, poj. min 1 ml. Każdorazowo wraz z dostawą wymagane jest dostarczenie certyfikatu z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawionego przez laboratorium akredytowane wg wymagań norm: ISO 17025 , ISO 17034 lub ISO Guide 34, albo norm równoważnych do wskazanych. Wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. Zamówienie uwzględnia wzorce wyprodukowane w dwóch różnych seriach. | szt. | 4
11 | Tetradifon wzorzec o stężeniu nie niższym niż 100ug/ml w metanolu, poj. min 1 ml. Każdorazowo wraz z dostawą wymagane jest dostarczenie certyfikatu z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawionego przez laboratorium akredytowane wg wymagań norm: ISO 17025 , ISO 17034 lub ISO Guide 34, albo norm równoważnych do wskazanych. Wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. Zamówienie uwzględnia wzorce wyprodukowane w dwóch różnych seriach. | szt. | 4
12 | Chlorfenvinfos wzorzec o stężeniu nie niższym niż 100ug/ml w metanolu, poj. min 1 ml. Każdorazowo wraz z dostawą wymagane jest dostarczenie certyfikatu z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawionego przez laboratorium akredytowane wg wymagań norm: ISO 17025 , ISO 17034 lub ISO Guide 34, albo norm równoważnych do wskazanych. Wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. Zamówienie uwzględnia wzorce wyprodukowane w dwóch różnych seriach. | szt. | 4
RAZEM
cz. 8 | Części zamienne do Chromatografów Agilent
lp. | Nazwa towaru, wymagania, | Jednostka | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto
|  | miary |  |  |  | stawka | Wartość | Wartość | Producent, nazwa handlowa
[6 empty] | VAT | VAT | brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Split Liner, single taper, glass wool, deactivated, volume 870 µl, ID 4 mm: Wkładka szklana do dozownika, do podziału próbki, jednostronnie zwężona,z watą szklaną deaktywowanią, objętość wkładki 870 µl, średnica wewnętrzna 4mm kompatybilne z dozownikami do posiadanych przez Zamawiajcego chromatografów firmy Agilent, Opakowanie max 25 szt | komplet | 50
2 | Liner O-Ring, certified non-stick fluorocarbon O-Ring: Uszczelka okrągła w kształcie pierścienia (O) do zastosowania wraz z wkładką szklaną do dozownika chromatografu Agilent. Certyfikowana wykonana z nieprzywierającego fluorokarbonu. Wstępnie oczyszczona, pakowana każda oddzienie aby zapobiec kontaminacji. Wytrzymałość do 350˚C. Opakowanie max 100 szt | Komplet | 100
3 | Non-stick bleed and temperature optimized (BTO) septa, max injection port temp. 400°C, 11 mm : Uszczelki gumowe do dozownika o niskim bleedingu (BTO),średnica 11mm, wytrzymałe do 400°C dozownika. Przeznaczone do wielokrotnego przekłuwania (dozowania próbki). Dostosowane do użycia z kolumnami podłączonymi z spektrometrami mas. Nieprzywierające , wstępnie kondycjonowane, pakowana każda oddzielnie aby zapobiec kontaminacji. Septa powinna posiadać otwór w środku ułatwiający wprowadzenie igły strzykawki oraz wgłebienie wokół – pierścień ułatwiający umiejscowienie w porcie dozownika. Opakowanie max 100 szt | Komplet | 200
4 | Pre-Conditioned Long Ferrule, 0.4 mm, Polyimide/graphite (85%/15%), upper temp. limit 350°C : Uszczelki do kolumn kapilarnych, wstępnie kondycjonowane, ,otwór wewnątrz- średnica wewnętrzna uszczelki 0,4mm, wysokość uszczelki 3,6mm. Wykonane z Polyimidu/grafitu (85%/15%),wytrzymałe do 350°C , długie do zastosowania w nakretce interfejsu spektrometru mas firmy Agilent ORAZ do uszczelniania kolumn typu DB, HP, CP, VF oraz Select. Uszczelka kompatybilna z kolumnami kapilarnymi o srednicach wewnętrznych 0,1-0,25mm | szt. | 30
RAZEM
cz.9 | Zestaw materiałów eksploatacyjnych do posiadanego spektrometru XRF Rigsku Primus II
Lp. | Nazwa towaru, wymagania, | Jednostka | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto
|  | miary |  |  |  | stawka | Wartość | Wartość | Producent
[6 empty] | VAT | VAT | brutto | nazwa handlowa
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Olej do rotacyjnej pompy próżniowej 4L | Op. | 4
2 | Smar silikonowy do kabla wysokiego napięcia | Szt. | 1
3 | V-ring V-90S | Szt. | 3
4 | Smar do przekładni zębatych i części przesuwnych (elementów systemu do pomiarów w atmosferze próżni) 5G | Szt. | 2
5 | Smar do przekładni zębatych goniometru | Szt. | 2
6 | Filtr pułapkowy In-line | Szt. | 2
7 | Filtr mgły olejowej | Szt. | 2
8 | Drut platynowy Pt do licznika przepływowego F-PC Pt 0.05/200mm 3199Z013 011039G | Szt. | 1
9 | Uchwyt z maską 30mm na próbki; stal nierdzewna - do spektrometru PrimusII | Szt. | 1
10 | Pompa wewnętrzna układu chłodzenia | Szt. | 2
11 | Dodatkowy filtr berylowy | szt. | 1
12 | Pompa wody układu wewnętrznego | szt. | 1
RAZEM

## Arkusz2
Roztwory wzorcowe i CRM
lp. | Nazwa towaru, wymagania, | Jednostka | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto
|  | miary |  |  |  | stawka | Wartość | Wartość | Producent, nazwa handlowa
[6 empty] | VAT | VAT | brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Bufor redoks 271mV ±5mV 25oC, opak. min. 500 ml | szt. | 4
2 | Bufor redoks 475 mV ±5mV 25oC opak. min.500 ml | szt. | 6
3 | Standard konduktometryczny 1413 uS/cm ±1% w 25 st.C. Roztwór musi posiadać odniesienie do wzorców wyższego rzędu (odniesienie do SRM z NIST) oraz zapewniać spójność pomiarową, opak. min. 500 ml. | szt. | 8
4 | . | szt, | 5
5 | Wzorzec Zr (cyrkon) w roztworze kwasu azotowego; stężenie analitu 1000 ug/ml; opakowanie minimum 100 ml; o wartości niepewności rozszerzonej (k=2) nie większej niż +/- 2%; okres ważności wzorca minimum 18 miesięcy od momentu dostawy; każda zamówiona sztuka powinna pochodzić z innej partii produktu | szt. | 2
6 | Wzorzec Te (tellur) w roztworze kwasu azotowego; stężenie analitu 1000 ug/ml; opakowanie minimum 100 ml; o wartości niepewności rozszerzonej (k=2) nie większej niż +/- 2%; okres ważności wzorca minimum 18 miesięcy od momentu dostawy; każda zamówiona sztuka powinna pochodzić z innej partii produktu | szt. | 2
7 | Wzorzec Na (sód) w roztworze kwasu azotowego; stężenie analitu 10 g/l; opakowanie minimum 100 ml; wartości niepewności rozszerzonej (k=2) nie większej niż +/- 2%; okres ważności wzorca minimum 18 miesięcy od momentu dostawy | szt. | 4
8 | Wzorzec K (potas) w roztworze kwasu azotowego; stężenie analitu 10 g/l; opakowanie minimum 100 ml; wartości niepewności rozszerzonej (k=2) nie większej niż +/- 2%; okres ważności wzorca minimum 18 miesięcy od momentu dostawy | szt. | 4
9 | Wzorzec Ca (wapń) w roztworze kwasu azotowego; stężenie analitu 10 g/l; opakowanie minimum 100 ml; o wartości niepewności rozszerzonej (k=2) nie większej niż +/- 2%; okres ważności wzorca minimum 18 miesięcy od momentu dostawy | szt. | 4
10 | Wzorzec Mg (magnez) w roztworze kwasu azotowego; stężenie analitu 10 g/l; opakowanie minimum 100 ml; o wartości niepewności rozszerzonej (k=2) nie większej niż +/- 2%; okres ważności wzorca minimum 18 miesięcy od momentu dostawy | szt. | 4
11 | Wzorzec Si (krzem) w roztworze kwasu azotowego; stężenie analitu 10 g/l; opakowanie minimum 100 ml; o wartości niepewności rozszerzonej (k=2) nie większej niż +/- 2%; okres ważności wzorca minimum 18 miesięcy od momentu dostawy | szt. | 4
12 | Wzorzec Hg (rtęć) w roztworze kwasu azotowego; stężenie analitu 1000 ug/ml; opakowanie minimum 100 ml; o wartości niepewności rozszerzonej (k=2) nie większej niż +/- 2%; okres ważności wzorca minimum 18 miesięcy od momentu dostawy; każda zamówiona sztuka powinna pochodzić z innej partii produktu | szt. | 4
13 | Wzorzec Hg (rtęć) w roztworze kwasu solnego; stężenie analitu 100 ug/ml; opakowanie minimum 100 ml; o wartości niepewności rozszerzonej (k=2) nie większej niż +/- 2%; okres ważności wzorca minimum 18 miesięcy od momentu dostawy; każda zamówiona sztuka powinna pochodzić z innej partii produktu | szt. | 4
14 | Certyfikowany roztwór wzorcowy chemicznego zapotrzebowania tlenu (COD) w wodzie o stężeniu 10000 mg/l | opak 500 ml | 2
15 | Wielopierwiastkowy certyfikowany roztwór wzorcowy do ICP/AAS zawierający Ca 2000 mg/L, K 200 mg/L Mg 400 mg/L i Na 1000 mg/l w 5% kwasie azotowym ,
| wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. | Opak. min. 100 ml | 2
16 | CRM Woda jeziorna – zawartość pierwiastków między innymi : | Opak. min 500 ml | 1
Al ,Ba, Cd, Cu , Fe 382, Pb, Tl, U, (na poziomie od kilkudziesięciu do kilkuset µg/L ), wymagana co najmniej roczna ważność materiału
17 | roztwór wzorcowy wielopierwiastkowy w H2O/HNO3 (co najmniej Al B Be Bi Cd Co Cr Cu Fe Mn Ni Pb Se Te Tl Zn Ba Sr Li Ca Mg Na K) 100 mg/l każdego, | Opak. min 100 ml | 3
wymagana co najmniej roczna ważność r-ru.
18 | Roztwór wzorcowy srebra 1000 ug/ml w kwasie azotowym wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. | Opak. min 100 ml | 1
19 | Roztwór wzorcowy cyrkonu 1000 ug/ml w kwasie azotowym wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. | Opak. min 100 ml | 1
20 | Roztwór wzorcowy sodu10000 ug/ml w kwasie azotowym, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. | Opak. min 100 ml | 1
21 | Roztwór wzorcowy wapnia10000 ug/ml w kwasie azotowym, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. | Opak. min 100 ml | 2
22 | Certyfikowany roztwór wzorcowy multipierwiastkowy w wodnym roztworze HNO3 (zawartość analitów (Al, Ba, Cd, Ca, Cr, Co, Cu, Fe, Pb, Mg, Mn, Ni, Na, Ti, Zn) 100 ug/ml: ); wymagana co najmniej roczna ważność materiału; | Opak. min 100 ml | 2
23 | Certyfikowany roztwór wzorcowy jonów amonowych w wodzie (zawartość jonów amonowych w przeliczeniu na NH3 1000 mg/l) ,wymagana co najmniej roczna ważność materiału; | Opak. min 125 ml | 4
24 | Certyfikowany roztwór wzorcowy jonów cyjankowych ( w formie wolnej) w roztworze NaOH (zawartość jonów cyjankowych w przeliczeniu na CN 1000 mg/l); wymagana co najmniej roczna ważność materiału; | Opak. min 125 ml | 5
25 | Certyfikowany roztwór wzorcowy jonów fluorkowych w wodzie (zawartość jonów fluorkowych w przeliczeniu na F 1000 mg/l) wymagana co najmniej roczna ważność materiału; | Opak. min 125 ml | 5
26 | Certyfikowany roztwór wzorcowy azotu całkowitego (Kjeldahla) (zawartość TKN 1000 mg/l); wymagana co najmniej roczna ważność materiału; | Opak. min 125 ml | 3
27 | Wzorzec PCB Mix-3 (m.in. 28,52,101,118,138,153,180) C=10 µg/ml in isooctane | ml | 2
28 | Roztwór wzorcowy jonów amonu1000 ug/ml, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. | Opak. min 100 ml | 2
29 | Certyfikowany roztwór wzorcowy jodków (jodek potasu) o stężeniu 1000 mg/L do IC, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru | Opak. min. 100 ml. | 4 | 2 |  |  |  |  | po 2 z różnych firm
2
30 | Certyfikowany roztwór wzorcowy fosforanów o stężeniu 1000 mg/L do IC, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru | Opak. min. 100 ml. | 4 | 2 |  |  |  |  | po 2 z różnych firm
2
31 | Certyfikowany roztwór wzorcowy fluorków o stężeniu 1000 mg/L do IC, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru | Opak. min. 100 ml. | 4 | 2 |  |  |  |  | po 2 z różnych firm
2
32 | Certyfikowany roztwór wzorcowy chlorynów o stężeniu 1000 mg/L do IC, wymagana co najmniej półroczna ważność r-ru | Opak. min. 100 ml. | 4 | 2 |  |  |  |  | po 2 z różnych firm
2
33 | Certyfikowany roztwór wzorcowy bromianów o stężeniu 1000 mg/L do IC, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru | Opak. min. 100 ml. | 4 | 2 |  |  |  |  | po 2 z różnych firm
2
34 | Certyfikowany roztwór wzorcowy siarczanów o stężeniu 1000 mg/L do IC, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. | Opak. min. 500 ml | 4 | 2 |  |  |  |  | po 2 z różnych firm
2
35 | Certyfikowany roztwór wzorcowy bromków o stężeniu 1000 mg/L do IC, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. | Opak min. 100 ml. | 4 | 2 |  |  |  |  | po 2 z różnych firm
2
36 | Certyfikowany roztwór wzorcowy azotynów o stężeniu 1000 mg/L do IC, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. | Opak min. 100 ml | 4 | 2 |  |  |  |  | po 2 z różnych firm
2
37 | Certyfikowany roztwór wzorcowy chlorków o stężeniu 10 000 mg/L do IC, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. | Opak min. 100 ml | 4 | 2 |  |  |  |  | po 2 z różnych firm
2
38 | Certyfikowany roztwór wzorcowy chloranów o stężeniu 1000 mg/L do IC, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru | Opak min. 100 ml | 4 | 2 |  |  |  |  | po 2 z różnych firm
2
39 | Certyfikowany roztwór wzorcowy azotanów o stężeniu 1000 mg/L do IC, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. | Opak min. 100 ml | 4 | 2 |  |  |  |  | po 2 z różnych firm
2
40 | Certyfikowany roztwór wzorcowy tiosiarczanów o stężeniu 1000 mg/L do IC, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. | Opak min. 100 ml | 4 | 2 |  |  |  |  | po 2 z różnych firm
2
41 | Certyfikowany roztwór wzorcowy tiocyjanianów o stężeniu 1000 mg/L do IC, wymagana co najmniej roczna wanośc r-ru | Opak min. 100 ml) | 4 | 2 |  |  |  |  | po 2 z różnych firm
2
42 | Zestaw standardów kalibracyjnych do mętnościomierza CYBERSCAN IR TURBIDYMETER TB 1000, firmy EUTECH INSTRUMENTS, o stężeniach 0,02 NTU, 10 NTU, 1000 NTU | komplet | 2
43 | Certyfikowany roztwór wzorcowy twardości ogólnej o stężeniu 2000 mg/L do, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru | Opak. min. 500 ml. | 3
44 | Materiał referencyjny (SRM lub CRM) rtęć w wodzie o stęż. od 0,1-10 mg/l , wymagana co najmniej roczna ważność r-ru , opakowanie 20-150 ml, dopuszczalne ampułki | Opak. | 1
45 | Certyfikowany materiał referencyjny (CRM) rtęć o stężeniu 5-50 ng/g, wymagana co najmniej roczna ważność materiału, opak. 10-100 g | Opak. | 2 | [5 empty] | Dwa różne materiały
RAZEM
Elementy ekspoat. Do TITRANDO
Lp. | Nazwa towaru, wymagania, | Jednostka | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT
|  | miary |  |  |  |  | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Elektroda jonoselektywna do oznaczania fluorków ISE F(-). Kompatybilna z urządzeniem Titrando 905 | szt. | 2
2 | Elektroda referencyjna chlorosrebrowa Ag/AgCl, wypełniona elektrolitem ciekłym 3 M KCl. Kompatybilna z urządzeniem Titrando 905 | szt. | 2
3 | Elektroda pomiarowa ze zintegrowanym czujnikiem temperatury (Pt), do potencjometrycznego miareczkowania (analiza alkacymetryczna), kompatybilna z urządzeniem Titrando 905. Elektroda zapewniająca pomiar potencjału wolny od zakłóceń elektrostatycznych występujących w otoczeniu aparatu. | szt. | 4
4 | System dozowania titranta zintegrowany z aparatem Titrando 905 składający się z jednostki dozującej montowanej bezpośrednio na butelce o pojemności 1l, biurety o objętości 10 ml wraz z zaworem i kompletem rurek (rurka dozująca wyposażona w końcówkę antydyfuzyjną) oraz jednostki sterującej (napędu biurety). | Szt. | 1
5 | System dozowania titranta zintegrowany z aparatem Titrando 905 składający się z jednostki dozującej montowanej bezpośrednio na butelce o pojemności 1l, biurety o objętości 20 ml wraz z zaworem i kompletem rurek (rurka dozująca wyposażona w końcówkę antydyfuzyjną) oraz jednostki sterującej (napędu biurety). | Szt. | 1
6 | Mieszadełka magnetyczne o długości ok. 15mm i średnicy ok. 4mm, powleczone warstwą tworzywa | szt. | 30
7 | Szklane naczyńko reakcyjne, mocowane do pokrywy statywu urządzenia Titrando 905, odpowiednie do miareczkowania małych ilości cieczy (1 ml-50 ml), z kołnierzem z tworzywa. | szt. | 20
8 | Szklane naczyńko reakcyjne, mocowane do pokrywy statywu urządzenia Titrando 905, odpowiednie do miareczkowania małych ilości cieczy (20 ml-90 ml), z kołnierzem z tworzywa. | szt. | 20
9 | Naczyńko reakcyjne z tworzywa PFA, mocowane do pokrywy statywu urządzenia Titrando 905, do miareczkowania małych ilości cieczy (10 ml-90 ml), z kołnierzem z tworzywa, odpowiednie do analizy śladowej oraz roztworów zawierających fluorki. | szt. | 20
10 | Butla z ciemnego szkła, z przybliżoną skalą, o pojemności 1l i średnicy nie większej niż 96 mm, z gwintem i zakrętką z tworzywa, z możliwością bezpośredniego montażu do jednostki dozującej aparatu Titrando 905 | szt. | 4
11 | Elektrolit KCl 3 mol/l 250 mL ( do uzupełnienia elektrod). | 250 mL | 5
12 | Zestaw co najmniej trzech kalorymetrycznych standardów odniesienia do oznaczania chloru wolnego oraz chloru ogólnego w zakresie od 0 do 2 mg/l, wraz z próbą ślepą, przeznaczonych do sprawdzania kalorymetru Eutech Instruments model C301, w szczelnie zamkniętych kuwetach. Odczynniki powinny pochodzić z ostatniej serii produkcyjnej. Trwałość: co najmniej rok. | Kpl | 2
13 | Odczynniki do oznaczania chloru ogólnego przeznaczone do użytku z kalorymetrem Eutech Instruments model C301. Odczynniki porcjowane w hermetycznych oddzielnych saszetkach. Ilość w opakowaniu: co najmniej 100 sztuk. Odczynniki powinny pochodzić z ostatniej serii produkcyjnej. Trwałość: co najmniej rok. | Kpl | 2
14 | Odczynniki do oznaczania chloru wolnego przeznaczone do użytku z kalorymetrem Eutech Instruments model C301. Odczynniki porcjowane w hermetycznych oddzielnych saszetkach. Ilość w opakowaniu: co najmniej 100 sztuk. Odczynniki powinny pochodzić z ostatniej serii produkcyjnej. Trwałość: co najmniej rok. | Kpl | 2
RAZEM
Elemnety eksploatacyjne do termostatu ifotometru NANOCOLOR oraz naczynia kwarcowe
Lp. | Nazwa towaru, wymagania, | Jednostka | Ilość | cena jednostkowa netto | Wartość netto
|  | miary |  |  |  | stawka | Wartość | Wartość | Producent
[6 empty] | VAT | VAT | brutto | nazwa handlowa
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Paski wskaźnikowe do oznaczeń półilościowych
1 | Amoniak 0-400 mg/l | Op. | 5
2 | Fosforany 0-100 mg/l | Op. | 5
3 | Potas 0-1500 mg/l | Op. | 5
4 | Wapń 0-100 mg/l | Op. | 5
5 | Azotany / Azotyny 0-500 mg/l NO3- | Op. | 5
Zestaw Probówkowy do fotometrycznej analizy wody i ścieków:
6 | Amoniak 50 | Op. | 2
7 | Amoniak 2000 | Op. | 2
8 | Azotany 50 | Op. | 2
9 | Azotany 250 | Op. | 2
10 | Azotyny 2 | Op. | 2
11 | Azotyny 4 | Op. | 2
12 | Fosfor ogólny 15 | Op. | 5
13 | Fosfor ogólny 1 | Op. | 5
14 | Fosfor ogólny 45 | Op. | 10
15 | Fosfor ogólny 50 | Op. | 10
16 | Potas 50 | Op. | 10
17 | Twardość 20 | Op. | 10
18 | Twardość Ca/Mg | Op. | 10
19 | Twardość węglanowa 15 | Op. | 10
20 | Azot ogólny 22 | Op. | 10
21 | Azot ogólny 220 | Op. | 10
Zestaw Standardowy do fotometrycznej analizy wody i ścieków:
22 | Amoniak | Op. | 2
23 | Azotany | Op. | 2
24 | Azotyny | Op. | 2
25 | Krzemionka | Op. | 2
26 | Ortofosforany 0,1 - 20,0 mg/l | Op. | 2
27 | Ortofosforany 0,5 - 50,0 mg/l | Op. | 2
28 | Odczynnik Metal | Op. | 5
29 | Odczynnik N | Op. | 5
30 | Naczynie reakcyjne Ø 16 mm do mineralizacji termicznej | Szt. | 50
31 | Odczynnik specjalny Strącanie wapnia | Op. | 3
32 | zestaw filtrów membranowych: 2 strzykawki 20 ml, 25 filtrów membranowych 0,45 μm | Op. | 5
33 | krystalizator kwarcowy bez wylewu 300 ml | Szt. | 10
34 | krystalizator kwarcowy bez wylewu 150 ml | Szt. | 10
35. | krystalizator kwarcowy bez wylewu 100 ml | Szt. | 10
RAZEM
Tygle grafitowe oraz roztwory pehametryczne
Lp. | Nazwa towaru, wymagania, | Jednostka | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto
|  | miary |  |  |  | stawka | Wartość | Wartość | Producent nazwa handlowa
[6 empty] | VAT | VAT | brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Tygiel grafitowy min. wymiary: H- 90, D-90, d-55 (mm), temperatura pracy max. 900C | Szt. | 50
2 | Tygiel grafitowy min. wymiary: H- 150, D-125, d-85 (mm), temperatura pracy max. 900C | Szt. | 30
3 | Tygiel grafitowy min. wymiary: H- 200, D-160, d-115 (mm), temperatura pracy max. 900C | Szt. | 20
4 | roztwór buforowy redox 427-440 mV (25oC). Każdorazowo wraz z dostawą wymagane jest dostarczenie certyfikatu z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawionego przez laboratorium akredytowane wg wymagań norm: ISO 17025 , ISO 17034 lub ISO Guide 34, albo norm równoważnych do wskazanych. Objętość roztworu min.500 ml. | Szt. | 4
5 | Roztwór buforowy pehametryczny z dozownikiem (15ml), pH 1,68 (25 oC). Każdorazowo wraz z dostawą wymagane jest dostarczenie certyfikatu z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawionego przez laboratorium akredytowane wg wymagań norm: ISO 17025 , ISO 17034 lub ISO Guide 34, albo norm równoważnych do wskazanych Objętość roztworu min. 500 ml. | Szt. | 4
6 | Roztwór buforowy pehametryczny z dozownikiem (15ml), pH 4,01 (25 oC). Każdorazowo wraz z dostawą wymagane jest dostarczenie certyfikatu z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawionego przez laboratorium akredytowane wg wymagań norm: ISO 17025 , ISO 17034 lub ISO Guide 34, albo norm równoważnych do wskazanych Objętość roztworu min 500 ml. | Szt. | 4
7 | Roztwór buforowy pehametryczny z dozownikiem (15ml), pH 7,00 (25 oC). Każdorazowo wraz z dostawą wymagane jest dostarczenie certyfikatu z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawionego przez laboratorium akredytowane wg wymagań norm: ISO 17025 , ISO 17034 lub ISO Guide 34, albo norm równoważnych do wskazanych. Objętość roztworu min 500 ml. | Szt. | 4
8 | Roztwór buforowy pehmetryczny z dozownikiem (15ml), pH 10,01 (25 oC). Każdorazowo wraz z dostawą wymagane jest dostarczenie certyfikatu z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawionego przez laboratorium akredytowane wg wymagań norm: ISO 17025 , ISO 17034 lub ISO Guide 34, albo norm równoważnych do wskazanych. Objętość roztworu min.500 ml | Szt. | 4
9 | wzorzec konduktometryczny z dozownikiem, o przewodności 147 uS/cm, wymagana co najmniej roczna ważność roztworu od momentu dostawy. Każdorazowo wraz z dostawą wymagane jest dostarczenie certyfikatu z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawionego przez laboratorium akredytowane wg wymagań norm: ISO 17025 , ISO 17034 lub ISO Guide 34, albo norm równoważnych do wskazanych. Objętość roztworu min.500 ml. | Szt. | 4
10 | wzorzec konduktometryczny z dozownikiem, o przewodności 12,88 mS/cm, wymagana co najmniej roczna ważność roztworu od momentu dostawy. Każdorazowo wraz z dostawą wymagane jest dostarczenie certyfikatu z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawionego przez laboratorium akredytowane wg wymagań norm: ISO 17025 , ISO 17034 lub ISO Guide 34, albo norm równoważnych do wskazanych. Objętość roztworu min. 500 ml | Szt. | 4
11 | Alfa-Endosulfan wzorzec o stężeniu nie niższym niż 100ug/ml w metanolu, poj. min 1ml. Każdorazowo wraz z dostawą wymagane jest dostarczenie certyfikatu z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawionego przez laboratorium akredytowane wg wymagań norm: ISO 17025 , ISO 17034 lub ISO Guide 34, albo norm równoważnych do wskazanych. Wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. Zamówienie uwzględnia wzorce wyprodukowane w dwóch różnych seriach | szt. | 4
12 | Izodryna wzorzec o stężeniu nie niższym niż 100ug/ml w metanolu, poj. min 1ml. Każdorazowo wraz z dostawą wymagane jest dostarczenie certyfikatu z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawionego przez laboratorium akredytowane wg wymagań norm: ISO 17025 , ISO 17034 lub ISO Guide 34, albo norm równoważnych do wskazanych. Wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. Zamówienie uwzględnia wzorce wyprodukowane w dwóch różnych seriach | Szt. | 4
13 | 1,3,5 – Trichlorobenzen wzorzec o stężeniu nie niższym niż 100ug/ml w metanolu, poj. min 1ml. Każdorazowo wraz z dostawą wymagane jest dostarczenie certyfikatu z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawionego przez laboratorium akredytowane wg wymagań norm: ISO 17025 , ISO 17034 lub ISO Guide 34, albo norm równoważnych do wskazanych. Wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. Zamówienie uwzględnia wzorce wyprodukowane w dwóch różnych seriach | szt. | 4
14 | 1,2,4 – Trichlorobenzen wzorzec o stężeniu nie niższym niż 100ug/ml w metanolu, poj. min 1ml. Każdorazowo wraz z dostawą wymagane jest dostarczenie certyfikatu z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawionego przez laboratorium akredytowane wg wymagań norm: ISO 17025 , ISO 17034 lub ISO Guide 34, albo norm równoważnych do wskazanych. Wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. Zamówienie uwzględnia wzorce wyprodukowane w dwóch różnych seriach | Szt. | 4
15 | Pentachlorophenol wzorzec o stężeniu nie niższym niż 100ug/ml w metanolu, poj. min 1ml. Każdorazowo wraz z dostawą wymagane jest dostarczenie certyfikatu z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawionego przez laboratorium akredytowane wg wymagań norm: ISO 17025 , ISO 17034 lub ISO Guide 34, albo norm równoważnych do wskazanych. Wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. Zamówienie uwzględnia wzorce wyprodukowane w dwóch różnych seriach | szt. | 4
RAZEM
Wzorce I
Lp. | Nazwa towaru, wymagania, | Jednostka | Ilość | cena jednostkowa netto | Wartość netto
|  | miary |  |  |  | stawka | Wartość | Wartość | Producent
[6 empty] | VAT | VAT | brutto | nazwa handlowa
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Wzorzec halogenowych pochodnych węglowodorów (THM) zawierający: chloroform, tetrachlorek węgla, trichloroetylen, bromodichlorometan, chlorodibromoetan, trichloroetylen, bromoform w metanolu . Materiał wykorzystywany do badań w akredytowanym laboratorium to VOC MIX61.Zgodnie z procedurami akredytacji PCA AB145, które określają sposób przeprowadzenia badań i zastosowane materiały, w przypadku zaoferowania materiału równoważnego wykonawca obowiązany jest dostarczyć pełną kartę katalogową produktu. Stężenie 1000-10000 mg/L w metanolu, poj. min. 1ml. Każdorazowo wraz z dostawą wymagane jest dostarczenie certyfikatu z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawionego przez laboratorium akredytowane wg wymagań norm: ISO 17025 , ISO 17034 lub ISO Guide 34, albo norm równoważnych do wskazanych. Wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. amówienie uwzględnia wzorce wyprodukowane w dwóch różnych seriach | szt. | 4
2 | certyfikowany roztwór wzorcowy jonów Fe3+ (w formie np. Fe(NO3)3) w roztworze kwasu azotowego (V). Stężenie Fe3+ - 2 mg/ml (2000 mg/ml), objętość roztworu min. 1000 ml. Każdorazowo wraz z dostawą wymagane jest dostarczenie certyfikatu z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawionego przez laboratorium akredytowane wg wymagań norm: ISO 17025 , ISO 17034 lub ISO Guide 34, albo norm równoważnych do wskazanych. Wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. Wymagana co najmniej 2 letnia ważność roztworu | Szt. | 2
3 | certyfikowany roztwór wzorcowy jonów Ni2+ (np. w formie Ni(NO3)2) w roztworze kwasu azotowego (V). Stężenie Ni2+ - 2 mg/ml (2000 mg/l), objętość roztworu min. 1000 ml. Każdorazowo wraz z dostawą wymagane jest dostarczenie certyfikatu z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawionego przez laboratorium akredytowane wg wymagań norm: ISO 17025 , ISO 17034 lub ISO Guide 34, albo norm równoważnych do wskazanych. Wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. Wymagana co najmniej 2 letnia ważność roztworu, | Szt. | 2
4 | certyfikowany roztwór wzorcowy jonów Sr2+ w wodzie o stężeniu 10 mg/ml (10 000 mg/l), objętość roztworu min. 1000 ml. Każdorazowo wraz z dostawą wymagane jest dostarczenie certyfikatu z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawionego przez laboratorium akredytowane wg wymagań norm: ISO 17025 , ISO 17034 lub ISO Guide 34, albo norm równoważnych do wskazanych. Wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. Wymagana co najmniej 2 letnia ważność roztworu, | Szt. | 2
5 | wzorzec konduktometryczny z dozownikiem, o przewodności 1,47 mS/cm, wymagana co najmniej roczna ważność roztworu od momentu dostawy. Każdorazowo wraz z dostawą wymagane jest dostarczenie certyfikatu z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawionego przez laboratorium akredytowane wg wymagań norm: ISO 17025 , ISO 17034 lub ISO Guide 34, albo norm równoważnych do wskazanych. Wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. Objętość roztworu min.500 ml | Szt. | 4
6 | Roztwór buforowy pehametryczny z dozownikiem (15ml), pH 12,4 (25 oC). Każdorazowo wraz z dostawą wymagane jest dostarczenie certyfikatu z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawionego przez laboratorium akredytowane wg wymagań norm: ISO 17025 , ISO 17034 lub ISO Guide 34, albo norm równoważnych do wskazanych. Wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. Objętość roztworu min. 500 ml. | Szt. | 4
7 | Pentachlorobenzen wzorzec o stężeniu nie niższym niż 100ug/ml w metanolu, poj. min. 1ml Każdorazowo wraz z dostawą wymagane jest dostarczenie certyfikatu z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawionego przez laboratorium akredytowane wg wymagań norm: ISO 17025 , ISO 17034 lub ISO Guide 34, albo norm równoważnych do wskazanych. Wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. Zamówienie uwzględnia wzorce wyprodukowane w dwóch różnych seriach. | Szt. | 4
RAZEM
Wzorce II
Lp. | Nazwa towaru, wymagania, | Jednostka | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto
|  | miary |  |  |  | stawka | Wartość | Wartość | Producent
[6 empty] | VAT | VAT | brutto | nazwa handlowa
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Heksachlorobenzen wzorzec o stężeniu nie niższym niż 100ug/ml w metanolu, poj. min 1 ml. Każdorazowo wraz z dostawą wymagane jest dostarczenie certyfikatu z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawionego przez laboratorium akredytowane wg wymagań norm: ISO 17025 , ISO 17034 lub ISO Guide 34, albo norm równoważnych do wskazanych. Wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. Zamówienie uwzględnia wzorce wyprodukowane w dwóch różnych seriach. | szt. | 4
2 | Alachlor wzorzec o stężeniu nie niższym niż 100ug/ml w metanolu, poj. min 1 ml. Każdorazowo wraz z dostawą wymagane jest dostarczenie certyfikatu z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawionego przez laboratorium akredytowane wg wymagań norm: ISO 17025 , ISO 17034 lub ISO Guide 34, albo norm równoważnych do wskazanych. Wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. Zamówienie uwzględnia wzorce wyprodukowane w dwóch różnych seriach. | szt. | 4
3 | Heksachlorobutadien wzorzec o stężeniu nie niższym niż 100ug/ml w metanolu,poj. min 1 ml. Każdorazowo wraz z dostawą wymagane jest dostarczenie certyfikatu z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawionego przez laboratorium akredytowane wg wymagań norm: ISO 17025 , ISO 17034 lub ISO Guide 34, albo norm równoważnych do wskazanych. Wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. Zamówienie uwzględnia wzorce wyprodukowane w dwóch różnych seriach. | szt. | 4
4 | 1,2,3 – Trichlorobenzen wzorzec o stężeniu nie niższym niż 100ug/ml w metanolu, poj. min 1 ml. Każdorazowo wraz z dostawą wymagane jest dostarczenie certyfikatu z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawionego przez laboratorium akredytowane wg wymagań norm: ISO 17025 , ISO 17034 lub ISO Guide 34, albo norm równoważnych do wskazanych. Wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. Zamówienie uwzględnia wzorce wyprodukowane w dwóch różnych seriach. | szt. | 4
5 | 2,4,6 – Trichlorophenol wzorzec o stężeniu nie niższym niż 100ug/ml w metanolu, poj. min 1 ml. Każdorazowo wraz z dostawą wymagane jest dostarczenie certyfikatu z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawionego przez laboratorium akredytowane wg wymagań norm: ISO 17025 , ISO 17034 lub ISO Guide 34, albo norm równoważnych do wskazanych. Wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. Zamówienie uwzględnia wzorce wyprodukowane w dwóch różnych seriach. | szt. | 4
6 | 2,4’-DDT wzorzec o stężeniu nie niższym niż 100ug/ml w metanolu, poj. min 1 ml. Każdorazowo wraz z dostawą wymagane jest dostarczenie certyfikatu z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawionego przez laboratorium akredytowane wg wymagań norm: ISO 17025 , ISO 17034 lub ISO Guide 34, albo norm równoważnych do wskazanych. Wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. Zamówienie uwzględnia wzorce wyprodukowane w dwóch różnych seriach. | szt. | 4
7 | 2,3,6 – Trichlorophenol wzorzec o stężeniu nie niższym niż 100ug/ml w metanolu, poj. min 1 ml. Każdorazowo wraz z dostawą wymagane jest dostarczenie certyfikatu z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawionego przez laboratorium akredytowane wg wymagań norm: ISO 17025 , ISO 17034 lub ISO Guide 34, albo norm równoważnych do wskazanych. Wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. Zamówienie uwzględnia wzorce wyprodukowane w dwóch różnych seriach. | szt. | 4
8 | Trifluralina wzorzec o stężeniu nie niższym niż 100ug/ml w metanolu, poj. min 1 ml. Każdorazowo wraz z dostawą wymagane jest dostarczenie certyfikatu z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawionego przez laboratorium akredytowane wg wymagań norm: ISO 17025 , ISO 17034 lub ISO Guide 34, albo norm równoważnych do wskazanych. Wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. Zamówienie uwzględnia wzorce wyprodukowane w dwóch różnych seriach. | szt. | 4
9 | Fenitrothion wzorzec o stężeniu nie niższym niż 100ug/ml w metanolu, poj. min 1 ml. Każdorazowo wraz z dostawą wymagane jest dostarczenie certyfikatu z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawionego przez laboratorium akredytowane wg wymagań norm: ISO 17025 , ISO 17034 lub ISO Guide 34, albo norm równoważnych do wskazanych. Wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. Zamówienie uwzględnia wzorce wyprodukowane w dwóch różnych seriach. | szt. | 4
10 | Chlorpyrifos wzorzec o stężeniu nie niższym niż 100ug/ml w metanolu, poj. min 1 ml. Każdorazowo wraz z dostawą wymagane jest dostarczenie certyfikatu z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawionego przez laboratorium akredytowane wg wymagań norm: ISO 17025 , ISO 17034 lub ISO Guide 34, albo norm równoważnych do wskazanych. Wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. Zamówienie uwzględnia wzorce wyprodukowane w dwóch różnych seriach. | szt. | 4
11 | Tetradifon wzorzec o stężeniu nie niższym niż 100ug/ml w metanolu, poj. min 1 ml. Każdorazowo wraz z dostawą wymagane jest dostarczenie certyfikatu z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawionego przez laboratorium akredytowane wg wymagań norm: ISO 17025 , ISO 17034 lub ISO Guide 34, albo norm równoważnych do wskazanych. Wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. Zamówienie uwzględnia wzorce wyprodukowane w dwóch różnych seriach. | szt. | 4
12 | Chlorfenvinfos wzorzec o stężeniu nie niższym niż 100ug/ml w metanolu, poj. min 1 ml. Każdorazowo wraz z dostawą wymagane jest dostarczenie certyfikatu z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawionego przez laboratorium akredytowane wg wymagań norm: ISO 17025 , ISO 17034 lub ISO Guide 34, albo norm równoważnych do wskazanych. Wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. Zamówienie uwzględnia wzorce wyprodukowane w dwóch różnych seriach. | szt. | 4
RAZEM
Części zamienne do Chromatografów Agilent
lp. | Nazwa towaru, wymagania, | Jednostka | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto
|  | miary |  |  |  | stawka | Wartość | Wartość | Producent, nazwa handlowa
[6 empty] | VAT | VAT | brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Split Liner, single taper, glass wool, deactivated, volume 870 µl, ID 4 mm: Wkładka szklana do dozownika, do podziału próbki, jednostronnie zwężona,z watą szklaną deaktywowanią, objętość wkładki 870 µl, średnica wewnętrzna 4mm kompatybilne z dozownikami do posiadanych przez Zamawiajcego chromatografów firmy Agilent, Opakowanie max 25 szt | komplet | 50
2 | Liner O-Ring, certified non-stick fluorocarbon O-Ring: Uszczelka okrągła w kształcie pierścienia (O) do zastosowania wraz z wkładką szklaną do dozownika chromatografu Agilent. Certyfikowana wykonana z nieprzywierającego fluorokarbonu. Wstępnie oczyszczona, pakowana każda oddzienie aby zapobiec kontaminacji. Wytrzymałość do 350˚C. Opakowanie max 100 szt | Komplet | 100
3 | Non-stick bleed and temperature optimized (BTO) septa, max injection port temp. 400°C, 11 mm : Uszczelki gumowe do dozownika o niskim bleedingu (BTO),średnica 11mm, wytrzymałe do 400°C dozownika. Przeznaczone do wielokrotnego przekłuwania (dozowania próbki). Dostosowane do użycia z kolumnami podłączonymi z spektrometrami mas. Nieprzywierające , wstępnie kondycjonowane, pakowana każda oddzielnie aby zapobiec kontaminacji. Septa powinna posiadać otwór w środku ułatwiający wprowadzenie igły strzykawki oraz wgłebienie wokół – pierścień ułatwiający umiejscowienie w porcie dozownika. Opakowanie max 100 szt | Komplet | 200
4 | Pre-Conditioned Long Ferrule, 0.4 mm, Polyimide/graphite (85%/15%), upper temp. limit 350°C : Uszczelki do kolumn kapilarnych, wstępnie kondycjonowane, ,otwór wewnątrz- średnica wewnętrzna uszczelki 0,4mm, wysokość uszczelki 3,6mm. Wykonane z Polyimidu/grafitu (85%/15%),wytrzymałe do 350°C , długie do zastosowania w nakretce interfejsu spektrometru mas firmy Agilent ORAZ do uszczelniania kolumn typu DB, HP, CP, VF oraz Select. Uszczelka kompatybilna z kolumnami kapilarnymi o srednicach wewnętrznych 0,1-0,25mm | szt. | 30
RAZEM