Podane przez Zamawiającego normy są wpisane w dokumentację dotyczącą posiadanej akredytacji. Zamawiający dopuszcza spełnienie norm równoważnych – w takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany na swój koszt i ryzyko przeprowadzić proces zapewniający  Zamawiającemu utrzymanie wszystkich posiadanych uprawnień i akredytacji na zaproponowanych roztworach wzorcowych.

Warunkiem jest dostarczenie dwóch różnych serii różnych producentów lub dwóch różnych producentów lub produkty tego samego producenta w dwóch różnych seriach.
Mieszaniny wzorców
	Lp.
	Nazwa towaru, wymagania,
	Jednostka
miary
	Ilość
	 Cena jednostkowa netto
	Wartość netto
	Stawka VAT
	
Wartość VAT
	
Wartość brutto
	Producent, nazwa handlowa

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	2
	Wzorzec Wielopierścieniowych Węglowodorów Aromatycznych (WWA), zawierający:
naftalen, acenaften, fluoren, 
fenantren, antracen, fluoranten, piren, benzo(a)antracen, chryzen, benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo(a)piren, dibenzo(a,h)antracen, benzo(g,h,i)perylen oraz indeno(1,2,3-cd)piren Np. PAH MIX 9 w metanolu, stężenie 10mg w metanolu, objętość 5x1ml
wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy ISO 17025 oraz ISO Guide 34 lub PN-EN ISO 17034:2017-03, wartość certyfikowana w zakresie akredytacji laboratorium, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru.

	szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	2
	Wzorzec  Węglowodorów z grupy BTEX zawierający: benzen, toluen, etylobenzen, 
m,p-ksylen, o-ksylen oraz styren w metanolu np. Aromatic VOC- Mix 
stężenie 2000ng/ul w metanolu, 1ml
wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy ISO 17025 oraz ISO Guide 34 lub PN-EN ISO 17034:2017-03, wartość certyfikowana w zakresie akredytacji laboratorium, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru.

	
szt.
	
2
	
	
	
	
	
	

	3
	Wzorzec halogenowych pochodnych węglowodorów (THM) zawierający: chloroform, tetrachlorek węgla, trichloroetylen, bromodichlorometan, chlorodibromoetan, trichloroetylen, bromoform w metanolu np. VOC MIX 61 
Stężenie 1000-10000 mg/L w metanolu, 1ml
wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy ISO 17025 oraz ISO Guide 34 lub PN-EN ISO 17034:2017-03, wartość certyfikowana w zakresie akredytacji laboratorium, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru.

	
szt.
	
2
	
	
	
	
	
	

	4
	Wzorzec pestycydów zawierający: trifluralinę, alachlor, fenitrothion, chlorpyrifos, izodrynę, tetradifon w metanolu 
Stężenie 1000ug/ml lub 5000ug/ml w metanolu, 1ml 
wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy ISO 17025 oraz ISO Guide 34 lub PN-EN ISO 17034:2017-03, wartość certyfikowana w zakresie akredytacji laboratorium, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru.

	
szt.
	
2
	
	
	
	
	
	

	5
	Wzorzec pestycydów  zawierający : alfa-heksachlorocykloheksan(alfa-HCH), heksachlorobenzen,
beta-heksachlorocykloheksan (beta-HCH),
lindan (gamma-heksachlorocykloheksan (gamma-HCH)), heptachlor, aldrynę, heptachlor epoksyd A, dieldrynę, endrynę,
4,4’- DDE, 2,4’- DDT, 4.4’-DDD, 4,4’-DDT, metoksychlor
Stężenie 1000ug/ml lub 5000ug/ml w metanolu, 1ml wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy ISO 17025 oraz ISO Guide 34 lub PN-EN ISO 17034:2017-03, wartość certyfikowana w zakresie akredytacji laboratorium, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru.
	
szt.
	
2
	
	
	
	
	
	

	6
	Wzorzec polichlorowanych bifenyli (PCB) zawierający kongenery 28.52.101.118.138.153 i 180.
Stężenie 1000ug/ml w metanolu, 1ml lub wzorzec stały
wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy ISO 17025 oraz ISO Guide 34 lub PN-EN ISO 17034:2017-03, wartość certyfikowana w zakresie akredytacji laboratorium, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru.

	
szt.
	
2
	
	
	
	
	
	






Pojedyncze wzorce
	Lp.
	Nazwa towaru, wymagania,
	Jednostka
miary
	Ilość
	 Cena jednostkowa netto
	Wartość netto
	Stawka VAT
	
Wartość VAT
	
Wartość brutto
	Producent, nazwa handlowa

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Wzorzec dichlorometanu (chlorku metylenu)   1000 ug/ml w metanolu, 1ml
wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy ISO 17025 oraz ISO Guide 34 lub PN-EN ISO 17034:2017-03, wartość certyfikowana w zakresie akredytacji laboratorium, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru.

	
szt.
	2
	
	
	
	
	
	

	2
	Wzorzec 1,2-dichloroetanu 1000mg/l w metanolu, 1ml
wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy ISO 17025 oraz ISO Guide 34 lub PN-EN ISO 17034:2017-03, wartość certyfikowana w zakresie akredytacji laboratorium, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru.

	
szt.
	2
	
	
	
	
	
	

	3
	Wzorzec akrylamidu  w metanolu,  stężenie 1000ug/ml, 1ml
wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy ISO 17025 oraz ISO Guide 34 lub PN-EN ISO 17034:2017-03, wartość certyfikowana w zakresie akredytacji laboratorium, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru.

	
szt.
	2
	
	
	
	
	
	

	4
	Dekan (C10), czystość co najmniej 99,7%, 1ml
wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy ISO 17025 oraz ISO Guide 34 lub PN-EN ISO 17034:2017-03, wartość certyfikowana w zakresie akredytacji laboratorium, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru.

	
szt.
	2
	
	
	
	
	
	

	5
	Tetrakontan (C40) ilość 0,1 g, czystość co najmniej 97,57% wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy ISO 17025 oraz ISO Guide 34 lub PN-EN ISO 17034:2017-03, wartość certyfikowana w zakresie akredytacji laboratorium, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru.

	
szt.
	2
	
	
	
	
	
	

	6
	n-dodekan (C12) ilość 5ml, czystość co najmniej 99,4%
wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy ISO 17025 oraz ISO Guide 34 lub PN-EN ISO 17034:2017-03, wartość certyfikowana w zakresie akredytacji laboratorium, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru.

	
szt.
	2
	
	
	
	
	
	

	7
	Pentatriakontan (C35) ilość 20mg, co najmniej 99,5%
wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy ISO 17025 oraz ISO Guide 34 lub PN-EN ISO 17034:2017-03, wartość certyfikowana w zakresie akredytacji laboratorium, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru.

	
szt.
	2
	
	
	
	
	
	

	8
	Heksadekan (C16) substancja czysta, czystość co najmniej 99,5%
wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy ISO 17025 oraz ISO Guide 34 lub PN-EN ISO 17034:2017-03, wartość certyfikowana w zakresie akredytacji laboratorium, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru.
	
	2
	
	
	
	
	
	

	9
	Henejkozan (C21) substancja czysta, czystość co najmniej 99,5%
wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy ISO 17025 oraz ISO Guide 34 lub PN-EN ISO 17034:2017-03, wartość certyfikowana w zakresie akredytacji laboratorium, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru.

	
	2
	
	
	
	
	
	

	10
	Wzorzec toluenu d-8 
2500ug/ml w metanolu, objętość, 1ml
wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy ISO 17025 oraz ISO Guide 34 lub PN-EN ISO 17034:2017-03, wartość certyfikowana w zakresie akredytacji laboratorium, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru.

	
szt.
	2
	
	
	
	
	
	

	11
	Wzorzec oleju mineralnego spełniający normę ISO 9377, zawierający olej typu A, olej typu B, n-tetracontane, n-decane 
5mg/ml w heksanie,  np. ISO 9377 mineral Oil Standard
wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy ISO 17025 oraz ISO Guide 34 lub PN-EN ISO 17034:2017-03, wartość certyfikowana w zakresie akredytacji laboratorium, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru.

	
szt.
	2
	
	
	
	
	
	

	12
	Wzorzec QC  Standard Solution for EN ISO 9377-2
wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy ISO 17025 oraz ISO Guide 34 lub PN-EN ISO 17034:2017-03, wartość certyfikowana w zakresie akredytacji laboratorium, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru.

	
szt.
	2
	
	
	
	
	
	

	13
	Alfa-heksachlorocykloheksan, czysta substancja lub wzorzec o jak najwyższym stężeniu w metanolu, 1ml
wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy ISO 17025 oraz ISO Guide 34 lub PN-EN ISO 17034:2017-03, wartość certyfikowana w zakresie akredytacji laboratorium, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru.

	
szt.
	2
	
	
	
	
	
	

	15
	Beta-heksachlorocykloheksan czysta substancja lub wzorzec o jak najwyższym stężeniu w metanolu, 1ml
wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy ISO 17025 oraz ISO Guide 34 lub PN-EN ISO 17034:2017-03, wartość certyfikowana w zakresie akredytacji laboratorium, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru.

	
szt.
	2
	
	
	
	
	
	

	16
	Lindan (gamma-heksachlorocykloheksan) czysta substancja lub wzorzec o jak najwyższym stężeniu w metanolu,
wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy ISO 17025 oraz ISO Guide 34 lub PN-EN ISO 17034:2017-03, wartość certyfikowana w zakresie akredytacji laboratorium, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru.

	
szt.
	2
	
	
	
	
	
	

	17
	Heptachlor czysta substancja lub wzorzec o jak najwyższym stężeniu w metanolu, 1ml
wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy ISO 17025 oraz ISO Guide 34 lub PN-EN ISO 17034:2017-03, wartość certyfikowana w zakresie akredytacji laboratorium, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru.

	
szt.
	2
	
	
	
	
	
	

	18
	Aldryna czysta substancja lub wzorzec o jak najwyższym stężeniu w metanolu, 1ml
wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy ISO 17025 oraz ISO Guide 34 lub PN-EN ISO 17034:2017-03, wartość certyfikowana w zakresie akredytacji laboratorium, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru.

	
szt.
	2
	
	
	
	
	
	

	19
	Heptachlor epoksyd A czysta substancja lub wzorzec o jak najwyższym stężeniu w metanolu, 1ml
wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy ISO 17025 oraz ISO Guide 34 lub PN-EN ISO 17034:2017-03, wartość certyfikowana w zakresie akredytacji laboratorium, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru.

	
szt.
	2
	
	
	
	
	
	

	20
	4,4’-DDT czysta substancja lub wzorzec o jak najwyższym stężeniu w metanolu, 1ml
wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy ISO 17025 oraz ISO Guide 34 lub PN-EN ISO 17034:2017-03, wartość certyfikowana w zakresie akredytacji laboratorium, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru.

	
szt.
	2
	
	
	
	
	
	

	21
	Dieldryna czysta substancja lub wzorzec o jak najwyższym stężeniu w metanolu, 1ml
wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy ISO 17025 oraz ISO Guide 34 lub PN-EN ISO 17034:2017-03, wartość certyfikowana w zakresie akredytacji laboratorium, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru.

	
szt.
	2
	
	
	
	
	
	

	22
	Endryna czysta substancja lub wzorzec o jak najwyższym stężeniu w metanolu, 1ml
wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy ISO 17025 oraz ISO Guide 34 lub PN-EN ISO 17034:2017-03, wartość certyfikowana w zakresie akredytacji laboratorium, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru.

	
szt.
	2
	
	
	
	
	
	

	25
	4.4’-DDD czysta substancja lub wzorzec o jak najwyższym stężeniu w metanolu, 1ml
wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy ISO 17025 oraz ISO Guide 34 lub PN-EN ISO 17034:2017-03, wartość certyfikowana w zakresie akredytacji laboratorium, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru.

	
szt.
	2
	
	
	
	
	
	

	28
	Beta-Endosulfan  czysta substancja lub wzorzec o jak najwyższym stężeniu w metanolu, 1ml
wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy ISO 17025 oraz ISO Guide 34 lub PN-EN ISO 17034:2017-03, wartość certyfikowana w zakresie akredytacji laboratorium, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru.

	
szt.
	2
	
	
	
	
	
	

	29
	Pentachlorobenzen czysta substancja lub wzorzec o jak najwyższym stężeniu w metanolu, 1ml
wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy ISO 17025 oraz ISO Guide 34 lub PN-EN ISO 17034:2017-03, wartość certyfikowana w zakresie akredytacji laboratorium, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru.

	
szt.
	2
	
	
	
	
	
	

	30
	4,4’ DDT- czysta substancja lub wzorzec o jak najwyższym stężeniu w metanolu, 1ml
wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy ISO 17025 oraz ISO Guide 34 lub PN-EN ISO 17034:2017-03, wartość certyfikowana w zakresie akredytacji laboratorium, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru.

	
szt.
	2
	
	
	
	
	
	

	31
	2,4’ Metoksychlor czysta substancja lub wzorzec o jak najwyższym stężeniu w metanolu, 1ml
wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy ISO 17025 oraz ISO Guide 34 lub PN-EN ISO 17034:2017-03, wartość certyfikowana w zakresie akredytacji laboratorium, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru.

	
szt.
	2
	
	
	
	
	
	

	32
	4,4’ Metoksychlor czysta substancja lub wzorzec o jak najwyższym stężeniu w metanolu, 1ml
wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy ISO 17025 oraz ISO Guide 34 lub PN-EN ISO 17034:2017-03, wartość certyfikowana w zakresie akredytacji laboratorium, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru.

	
szt.
	2
	
	
	
	
	
	

	39
	Atrazyna czysta substancja lub wzorzec o jak najwyższym stężeniu w metanolu, 1ml
wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy ISO 17025 oraz ISO Guide 34 lub PN-EN ISO 17034:2017-03, wartość certyfikowana w zakresie akredytacji laboratorium, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru.

	
szt.
	
2
	
	
	
	
	
	

	40
	Chlorfenvinfos czysta substancja lub wzorzec o jak najwyższym stężeniu w metanolu, 1ml
wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy ISO 17025 oraz ISO Guide 34 lub PN-EN ISO 17034:2017-03, wartość certyfikowana w zakresie akredytacji laboratorium, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru.

	
szt.
	
2
	
	
	
	
	
	

	44
	Chlorobenzen czysta substancja lub wzorzec o jak najwyższym stężeniu w metanolu, 1ml
wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy ISO 17025 oraz ISO Guide 34 lub PN-EN ISO 17034:2017-03, wartość certyfikowana w zakresie akredytacji laboratorium, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru.

	
szt.
	
2
	
	
	
	
	
	

	45
	1,3 – Dichlorobenzen czysta substancja lub wzorzec o jak najwyższym stężeniu w metanolu, 1ml
wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy ISO 17025 oraz ISO Guide 34 lub PN-EN ISO 17034:2017-03, wartość certyfikowana w zakresie akredytacji laboratorium, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru.

	
szt.
	
2
	
	
	
	
	
	

	46
	1,4  - Dichlorobenzen czysta substancja lub wzorzec o jak najwyższym stężeniu w metanolu, 1ml
wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy ISO 17025 oraz ISO Guide 34 lub PN-EN ISO 17034:2017-03, wartość certyfikowana w zakresie akredytacji laboratorium, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru.

	
szt.
	
2
	
	
	
	
	
	

	47
	1,2 – Dichlorobenzen czysta substancja lub wzorzec o jak najwyższym stężeniu w metanolu, 1ml
wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy ISO 17025 oraz ISO Guide 34 lub PN-EN ISO 17034:2017-03, wartość certyfikowana w zakresie akredytacji laboratorium, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru.

	
szt.
	
2
	
	
	
	
	
	

	
	RAZEM
	
	
	
	
	
	
	
	






CRM
	Lp.
	Nazwa towaru, wymagania,
	Jednostka
miary
	Ilość
	 Cena jednostkowa netto
	Wartość netto
	Stawka VAT
	
Wartość VAT
	
Wartość brutto
	Producent, nazwa handlowa

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Certyfikowany materiał referencyjny gleby zawierający BTEX np: BTEX-CLAY 1
wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy ISO 17025 oraz ISO Guide 34 lub PN-EN ISO 17034:2017-03, wartość certyfikowana w zakresie akredytacji laboratorium, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru.

	
Szt.
	
1
	
	
	
	
	
	

	2
	Certyfikowany materiał referencyjny gleby zawierający BTEX  (benzen, 1,2-dichlorobenzen, 1,3-dichlorobenzen, 1,4-dichlorobenzen, etylbenzen, metyl tert-butyl eter (MTBE), naftalen, toluen, 1,2,4-trimetylbenzen, 1,2,5-trimetylbenzen, m+p-ksylen, o-ksylen, suma ksylenów) w zakresie 1.7-10.2 ug/kg np: BTEX-CLAY 2
wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy ISO 17025 oraz ISO Guide 34 lub PN-EN ISO 17034:2017-03, wartość certyfikowana w zakresie akredytacji laboratorium, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru.

	
Szt.
	
1
	
	
	
	
	
	

	3
	Certyfikowany materiał referencyjny gleby zawierający WWA (naftalen, acenaften, antracen, benzo(a)antracen, benzo(a)piren, benzo(b)fluoranten, benzo(g,h,i)perylen, benzo(k)fluoranten, chrysen, dibenzo(a,h)antracen, fluoranten, indeno(1,2,3-cd)piren, fenantren, piren) w zakresie 124-705 ug/kg np: PAH-LOAMY CLAY  
wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy ISO 17025 oraz ISO Guide 34 lub PN-EN ISO 17034:2017-03, wartość certyfikowana w zakresie akredytacji laboratorium, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru.

	
Szt.
	
1
	
	
	
	
	
	

	4
	Certyfikowany materiał referencyjny gleby zawierający WWA (naftalen, acenaften, antracen, benzo(a)antracen, benzo(a)piren, benzo(b)fluoranten, benzo(g,h,i)perylen, benzo(k)fluoranten, chrysen, dibenzo(a,h)antracen, fluoranten, indeno(1,2,3-cd)piren, fenantren, piren) w zakresie 0.45-14.0 (suma 75.4) mg/kg  np: PAH in soil
wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy ISO 17025 oraz ISO Guide 34 lub PN-EN ISO 17034:2017-03, wartość certyfikowana w zakresie akredytacji laboratorium, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru.

	
Szt.
	
1
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