Zakup będzie realizowany z różnych źródeł, w zależności od potrzeb Zamawiającego

w tym z projektów międzynarodowych

Zmiana zapytania

Katowice, 11.10.2019 r.

Dotyczy : Wstępnego zapytania ofertowego w celu ustalenia wartości zamówienia dla planowanego postępowania przetargowego

Szanowni Państwo,

Zwracamy się z prośbą o wstępną ofertę na dostawę  gazów i mieszanin gazowych

Należy podać:

Nazwa/Imię i Nazwisko Wykonawcy:

................................................................................

Adres: ……………………………………………

Nr tel.:	……………………………………………

Nr faksu: ………………………………………..

Adres e-mail:	…………………………………..

Osoba do kontaktu: ………………………….....

Warunki  płatności………………………………….

Nr i nazwa części na które jest składana oferta……………………………………….

Cena netto w PLN / brutto w PLN (cena winna obejmować koszty opakowania, transportu 
i ubezpieczenia od Wykonawcy do Zamawiającego) oraz stawkę i wartość podatku VAT………………..

Termin dostawy i warunki wykonania zamówienia (można wpisać w tabelce)…………………….………,

Miejsce i termin składania ofert

Wstępną ofertę należy złożyć do dnia 17.10.2019 r. do  godz. 9.00 drogą elektroniczną lub 
w siedzibie Zamawiającego:

Główny Instytut Górnictwa

Plac Gwarków 1

40-166 Katowice

adres e-mail:

kbula@gig.eu

Kontakt handlowy:    mgr Krystyna Bula	 - tel. (32) 259 25 11   e-mail: kbula@gig.eu

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT

Zamawiający  dopuszcza złożenie oferty wstępnej na poszczególne części

Część  1. Gazy techniczne wraz dzierżawą butli

| Lp. | Wyszczególnienie |  | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto w Pln | Wartość ogółem netto w Pln | Stawka (%) VAT | Kwota Podatku VAT w Pln | Wartość ogółem brutto w Pln |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Acetylen techniczny |  | kg | 150 |  |  |  |  |  |
| 2 | Acetylen 2,6* |  | kg | 20 |  |  |  |  |  |
| 3 | Argon 4,5* |  | m3 | 450 |  |  |  |  |  |
| 4 | Argon 5,0* |  | m3 | 450 |  |  |  |  |  |
| 5 | Azot techniczny 2,8 |  | m3 | 500 |  |  |  |  |  |
| 6 | Azot 4,0* |  | m3 | 750 |  |  |  |  |  |
| 7 | Azot 4,6* |  | m3 | 3500 |  |  |  |  |  |
| 8 | Azot 5,0* |  | m3 | 1500 |  |  |  |  |  |
| 9 | Azot 6,0* |  | m3 | 500 |  |  |  |  |  |
| 10 | Amoniak 5.0* |  | kg | 10 |  |  |  |  |  |
| 11 | Tlenek węgla 1,8* |  | m3 | 100 |  |  |  |  |  |
| 12 | Dwutlenek węgla techniczny |  | kg | 800 |  |  |  |  |  |
| 13 | Dwutlenek węgla 4,5* |  | kg | 100 |  |  |  |  |  |
| 14 | Dwutlenek węgla 5,0* |  | kg | 300 |  |  |  |  |  |
| 15 | Hel 4,6* |  | m3 | 50 |  |  |  |  |  |
| 16 | Hel 5,0* |  | m3 | 1600 |  |  |  |  |  |
| 17 | Hel 6,0* |  | m3 | 300 |  |  |  |  |  |
| 18 | Metan 2,5* |  | m3 | 1400 |  |  |  |  |  |
| 19 | Metan 5,5* |  | m3 | 100 |  |  |  |  |  |
| 20 | Etan2,5* |  | m3 | 200 |  |  |  |  |  |
| 21 | Etylen 3,0* |  | kg | 60 |  |  |  |  |  |
| 22 | Wodór techniczny |  | m3 | 400 |  |  |  |  |  |
| 23 | Powietrze sprężone |  | m3 | 1000 |  |  |  |  |  |
| 24 | Powietrze syntetyczne 5,0* |  | m3 | 2500 |  |  |  |  |  |
| 25 | Propan butan |  | kg | 200 |  |  |  |  |  |
| 26 | Propan butan / butle do wózków widłowych |  | kg | 800 |  |  |  |  |  |
| 27 | Propan 2,5* |  | kg | 200 |  |  |  |  |  |
| 28 | Propan techniczny |  | kg | 200 |  |  |  |  |  |
| 29 | Tlen techniczny |  | m3 | 400 |  |  |  |  |  |
| 30 | Tlen 2,5* |  | m3 | 300 |  |  |  |  |  |
| 31 | Tlen 4,5* |  | m3 | 3000 |  |  |  |  |  |
| 32 | Tlen 5,0* |  | m3 | 300 |  |  |  |  |  |
| 33 | Tlen 5,5* |  | m3 | 450 |  |  |  |  |  |
| 34 | Siarkowodór 2,5* |  | kg | 100 |  |  |  |  |  |
| 35 | Siarkowodór 2,8* |  | kg | 100 |  |  |  |  |  |
| 36 | Wodór 5,0* |  | m3 | 200 |  |  |  |  |  |
| 37 | Wodór 6,0* |  | m3 | 100 |  |  |  |  |  |
| 38 | Azot techniczny 200 bar - wiązki 12 lub 16 butli |  | butla | 1200 |  |  |  |  |  |
| 39 | Wodór techniczny 200 bar – wiązki 12 lub 16 butli |  | butla | 192 |  |  |  |  |  |
| 40 | Azot 5,0* |  | butla 2L | 50 |  |  |  |  |  |
| 41 | Hel 6,0* |  | butla 10L | 10 |  |  |  |  |  |
| 42 | Azot 4,5* |  | butla 10L | 5 |  |  |  |  |  |
| 43 | Wodór 4,5* |  | butla 10L | 5 |  |  |  |  |  |
| 44 | Argon 5,0* |  | butla 10L | 6 |  |  |  |  |  |
| 45 | Wodór 5,0* |  | butla 10L | 6 |  |  |  |  |  |
| 46 | Sześciofluorek siarki SF6 |  | butla 10L | 4 |  |  |  |  |  |
| 47 | Etan 3,0* |  | butla 10L | 10 |  |  |  |  |  |
| 48 | Hel 7,0* |  | butla 10L | 10 |  |  |  |  |  |
| 49 | Metan 4,5* |  | butla 10L | 5 |  |  |  |  |  |
| 50 | Dzierżawa butli |  | butlo dni | 500 000 |  |  |  |  |  |
| 51 | Dzierżawa wiązek |  | wiązko dni | 3500 |  |  |  |  |  |
| 52 | Argon ciekły 5.0* |  | kg | 5000 |  |  |  |  |  |
| 53 | Dzierżawa zbiornika |  | dni | 740 |  |  |  |  |  |
| 54 | Azot ciekły do posiadanych zbiorników 5.0* |  | kg | 40000 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | * minimalna czystość |  |  |  |  |  |  |  |

2. Mieszaniny gazowe

| Lp. | Wyszczególnienie | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto w Pln | Wartość ogółem netto w Pln | Stawka (%) VAT | Kwota Podatku VAT w Pln | Wartość ogółem brutto w Pln |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |  |  |
| 1 | 0.5 % v/v metanu w powietrzu, 10 l, 150 bar o czystości 4.5 | 10 l | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | - % v/v metanu w powietrzu, 10 l, 150 bar - o czystości 4.5 | 10 l | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | 1.5 % v/v metanu w powietrzu, 10 l, 150 bar o czystości 4.5 | 10 l | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | - % v/v metanu w powietrzu, 10 l, 150 bar - o czystości 4.5 | 10 l | 1 |  |  |  |  |  |
| 5 | 2.5 % v/v metanu w powietrzu, 10 l, 150 bar o czystości 4.5 | 10 l | 1 |  |  |  |  |  |
| 6 | Monotlenek węgla CO w N2 (1500 ppm ) | 10l | 3 |  |  |  |  |  |
| 7 | Ditlenek węgla CO2 w N2 (5000 ppm) | 10 l | 3 |  |  |  |  |  |
| 8 | Monotlenek azotu NO w N2 (80 ppm) | 10 l | 3 |  |  |  |  |  |
| 9 | 25 % O2, 10 l, 150 bar, o czystości 4.5 | 10 l | 1 |  |  |  |  |  |
| 10 | 1.0 % v/v metanu w powietrzu, 10 l, 150 bar o czystości 4.5 | 10 l | 1 |  |  |  |  |  |
| 11 | 150 ppm CO w azocie, 10 l, 150 bar o czystości 4.5 | 10 l | 1 |  |  |  |  |  |
| 12 | 5000 ppm CO w azocie, 2 l, 150 bar o czystości 4.5 | 2 l | 1 |  |  |  |  |  |
| 13 | 40 ppm H2S w azocie, 2 l, 150 bar, o czystości 4.5 | 2 l | 1 |  |  |  |  |  |
| 14 | 10 % O2 w azocie, 10 l, 150 bar, o czystości 4.5 | 10 l | 1 |  |  |  |  |  |
| 15 | 2 % v/v metanu + 13 % v/v tlenu w azocie, 2 l, 150 bar, o czystości 4.5 | 2 l | 1 |  |  |  |  |  |
| 16 | 2 % metanu + 5 % dwutlenku węgla w powietrzu, 2 l, 150 bar, o czystości 4.5 | 2 l | 1 |  |  |  |  |  |
| 17 | 2 % v/v metanu + 0,075 % etanu w powietrzu, 2 l, 150 bar, o czystości 4.5 | 2 l | 1 |  |  |  |  |  |
| 18 | 50 % metanu + 5 % dwutlenku węgla w azocie, 2 l, 150 bar, o czystości 4.5 | 2 l | 1 |  |  |  |  |  |
| 19 | 50 % metanu + 2.5 % etanu w azocie, 2 l, 150 bar, o czystości 4.5 | 2 l | 1 |  |  |  |  |  |

| 20 | Mieszanina gazowa (wzorcująca) Wodór 1% Tlenek węgla 1% Ditlenek węgla 40% Metan 0,005% Tlen 0,01% Azot 54,985% Etan 1% Etylen 1% Acetylen 1% | 2 l | 1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | Mieszanina gazowa (wzorcująca) Metan 10% Azot 90% | 2 l | 1 |  |  |  |  |  |
| 22 | ## Mieszanina kalibracyjna o składzie: ## 1% H2 + 1% CO + 1% CO2 + 1% O2 + 1% CH4 + reszta N2 Czystość 5.0 | 10 l | 1 |  |  |  |  |  |
| 23 | Mieszanina kalibracyjna o składzie: 15% CO + 5% CO2 + 25% H2 + 3% CH4 + 2% C2H6 + reszta N2 Czystość 5.0 | 10 l | 1 |  |  |  |  |  |
| 24 | Mieszanina kalibracyjna o składzie: 1% H2S + reszta N2 Czystość 5.0 | 10 l | 1 |  |  |  |  |  |
| 25 | ## Mieszanina kalibracyjna o składzie: 33%obj. H2 + 33%obj. CO + 34%obj. CO2 Czystość 5.0 | 10 l | 1 |  |  |  |  |  |
| 26 | ## Mieszanina kalibracyjna o składzie: 10%obj. CO2 + 21%obj.O2 + reszta N2 Czystość 5.0 | 10 l | 1 |  |  |  |  |  |
| 27 | Mieszanina 5% H2 reszta N2 Czystość 5.0 | 10 l | 2 |  |  |  |  |  |
| 28 | Mieszanina 5% O2 reszta He Czystość 5.0 | 10 l | 2 |  |  |  |  |  |
| 29 | Mieszanina kalibracyjna o składzie: 0,1% H2 S reszta azot Czystość 5.0 | 10 l | 1 |  |  |  |  |  |
| 30 | Mieszanina kalibracyjna o składzie:10% CH4 + 10% H2 + 50% CO2 reszta azot Czystość 5.0 | 10 l | 1 |  |  |  |  |  |
| 31 | Mieszanina kalibracyjna o składzie:70 % CO2 + 30 %O2 Czystość 5.0 | 10 l | 1 |  |  |  |  |  |
| 32 | Mieszanina kalibracyjna o składzie: 0,3% C2H6 + 0,1 %CH4 reszta azot Czystość 5.0 | 10 l | 1 |  |  |  |  |  |
| 33 | Mieszanina kalibracyjna o składzie: 70% H2 reszta azot Czystość 5.0 | 10 l | 1 |  |  |  |  |  |
| 34 | Mieszanina kalibracyjna o składzie: 0,2% SO2 reszta azot Czystość 5.0 | 10 l | 1 |  |  |  |  |  |
| 35 | Mieszanina kalibracyjna o składzie: 1 % SO2 reszta azot Czystość 5.0 | 10 l | 1 |  |  |  |  |  |
| 36 | 3.5 % v/v metanu w powietrzu, 10 l, 150 bar o czystości 4.5 | 10 l | 1 |  |  |  |  |  |
| 37 | 50 % v/v metanu w powietrzu, 10 l, 150 bar o czystości 3.5 ( w dolnej strefie wybuchowości) | - l | 1 |  |  |  |  |  |
| 38 | 1.0 % v/v metanu + 100 ppm hexametylodisiloxanu w powietrzu, 2 l, 150 bar o czystości 4.5 | 2 l | 1 |  |  |  |  |  |
| 39 | 50 % metanu + 6.5 % tlenu w azocie, 2 l, 150 bar, o czystości 4.5 | 2 l | 1 |  |  |  |  |  |
| 40 | Mieszanina: Wodór 0,05% Tlenek węgla 0,1% Ditlenek węgla 2% Metan 2% Tlen 22% Azot 73,4% | 10 l. | 1 |  |  |  |  |  |
| 41 | Mieszanina gazowa (wzorcująca) Wodór 0,01% Tlenek węgla 0,005% Ditlenek węgla 0,01% Metan 40% Tlen 2% Azot 57,975% | 2 l | 1 |  |  |  |  |  |
| 42 | Mieszanina specjalna NO2 80ppm bulta 10L wraz ze świadectwem wzorcowania zgodnie z PN-EN ISO /IEC 17025 lub równoważne** | 10 l | 2 |  |  |  |  |  |
| 43 | Mieszanina H2 10 ppm w N2 ze świadectwem wzorcowania zgodnie z PN-EN ISO /IEC 17025 lub równoważne** | 10 l | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Mieszanina specjalna 12% O2 w N2, ciśnienie 150bar | 50 l | 2 |  |  |  |  |  |
| 45 | Mieszanina H2 60 ppm w N2 ze świadectwem wzorcowania zgodnie z PN-EN ISO /IEC 17025 lub równoważne** | 10 l | 2 |  |  |  |  |  |
| 46 | Mieszanina kalibracyjna o składzie 8% CO2, 0,25% CO, reszta N2 | 10 l | 2 |  |  |  |  |  |
| 47 | Mieszanina H2 300 ppm w N2 ze świadectwem wzorcowania zgodnie z PN-EN ISO /IEC 17025 lub równoważne** | 10 l | 2 |  |  |  |  |  |
| 48 | H2 60ppm, Hel 10ppm w azocie | 10 l | 2 |  |  |  |  |  |
| 49 | Mieszanina O2 20,95 % w N2 ze świadectwem wzorcowania zgodnie z PN-EN ISO /IEC 17025 lub równoważne** | 10 l | # 2 |  |  |  |  |  |
| 50 | Mieszanina CO 30ppm w azocie wraz ze świadectwem wzorcowania wg PN-EN 17025 lub równoważne** | 10 l | # 2 |  |  |  |  |  |
| 51 | Mieszanina CO 400 ppm w N2 ze świadectwem wzorcowania zgodnie z PN-EN ISO /IEC 17025 lub równoważne** | 10 l | 2 |  |  |  |  |  |
| 52 | Mieszanina wzorcowa: acetylen 50ppm, etylen 10ppm, etan 50ppm, propylen 10ppm, propan 50ppm, metan 2000ppm w azocie | 10 l | # 2 |  |  |  |  |  |
| 53 | Mieszanina kalibracyjna o składzie 13% CO2, 4% O2, reszta N2 pojemność wodna 3 litry | 3 l | 2 |  |  |  |  |  |
| 54 | Mieszanina CO (1%), H2 (1%), CO2 (4 %), CH4 (15%) w N2 ze świadectwem wzorcowania zgodnie z PN-EN ISO /IEC 17025 lub równoważne** | 10 l | 2 |  |  |  |  |  |
| 55 | Mieszanina C2H2 (0,05 ppm), C2H4 (0,07 ppm) w N2 ze świadectwem wzorcowania zgodnie z PN-EN ISO /IEC 17025 lub równoważne** | 10 l | 2 |  |  |  |  |  |
| 56 | Mieszanina C2H2 (0,04 ppm), C2H4 (0,04 ppm), C3H6 (0,06 ppm), C3H8 (0,80 ppm), C2H6 (2,00 ppm), iC4H10 (0,50 ppm), nC4H10 (0,50 ppm), CH4 (50 ppm) w N2 ze świadectwem wzorcowania zgodnie z PN-EN ISO /IEC 17025 lub równoważne** | 10 l | 2 |  |  |  |  |  |
| 57 | Mieszanina 400 ppm CO + 200 ppm NO + 10% CO2 + 300 ppm SO2 w N2, Konieczne świadectwo wzorcowania zgodne z PN-EN ISO /IEC 17025 lub równoważne** | 10 l | 2 |  |  |  |  |  |
| 58 | Mieszanina 8% O2 w N2 | 10 l | 2 |  |  |  |  |  |
| 59 | Dzierżawa butli | Butlo dni | 34000 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

**gazy i mieszaniny gazowe  będą wykorzystywane do badań w akredytowanych laboratoriach, zgodnie z procedurami akredytacji PCA AB 005, które określają sposób przeprowadzenia badań i zastosowane materiały. W przypadku dostarczenia materiałów równoważnych Wykonawca jest zobowiązany do poniesienia pełnych kosztów rewalidacji metod badania zgodnie z zakresem akredytacji PCA AB 005. W przypadku zaoferowania materiału równoważnego Wykonawca obowiązany jest dostarczyć pełną kartę katalogową produktu.