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	FZ-1/5268/KB/19			                                                                        Katowice, 11.10.2019 r. 
Dotyczy : Wstępnego zapytania ofertowego w celu ustalenia wartości zamówienia dla planowanego postępowania przetargowego  
Szanowni Państwo,
Zwracamy się z prośbą o wstępną ofertę na dostawę   lodówek, zgodnie z poniższą specyfikacją:
[bookmark: _GoBack]
1. Lodówka laboratoryjna  stacjonarna     3  szt.
· Szafa chłodnicza ze szklanymi drzwiami frontowymi
· Pojemność min. 340 l
· Szer. głębokość   600 x 600 mm +/- 5%
· Wysokość  min. 1800 mm
· Zakres temperatur :   minimum   0 °C  do  + 10 °C
· Tolerancja temperatury (dryft) max 3°C

2. Lodówka przenośna samochodowa     2 szt.
· Pojemność: 30 l
· Napięcie: 12 V / 24 V ( z możliwością podłączenia do gniazda zapalniczki) oraz 230 V
· Czas pracy na zasilaniu akumulatorowym:  min. 6 godzin
· Wyświetlacz temperatury
· Wskaźnik naładowania akumulatora
· Zakres temperatur: tryb chłodzenia: -5°C do +15°C
·  Różnica między temperaturą otoczenia a temperaturą  chłodzenia lodówki  musi  wynosić   min.  30°C 
· Panel sterowania soft-touch z regulacją temperatury
· regulacja temperatury
· Podświetlenie diodami LED
· Izolacja: wypełnienie pianką poliuretanową

3. Lodówka przenośna samochodowa     1 szt.
· Pojemność:  60 l
· Napięcie: 12 V / 24 V ( z możliwością podłączenia do gniazda zapalniczki) oraz 230 V
· Czas pracy na zasilaniu akumulatorowym:  min. 6 godzin
· Wyświetlacz temperatury
· Wskaźnik naładowania akumulatora
· Zakres temperatur: tryb chłodzenia: -5°C do +15°C
·  Różnica między temperaturą otoczenia a temperaturą  chłodzenia lodówki  musi  wynosić   min.  30°C 
· Panel sterowania soft-touch z regulacją temperatury
· regulacja temperatury
· Podświetlenie diodami LED
· Izolacja: wypełnienie pianką poliuretanową


Wstępną ofertę ( Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego)  należy złożyć do dnia 22.10.2019 r.
 do  godz. 9.00  drogą elektroniczną lub w siedzibie Zamawiającego:

Główny Instytut Górnictwa
Plac Gwarków 1
40-166 Katowice
adres e-mail: 
kbula@gig.eu

Kontakt handlowy:    mgr Krystyna Bula	 - tel. (32) 259 25 11   e-mail: kbula@gig.eu 

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT 

                                                                                                                                  



























                                                                                                                                               Załącznik nr 1
do zapytania ofertowego  
Nazwa/Imię i Nazwisko Wykonawcy:
.........................................................................
Adres: ……………………………………….
NIP: ………………………………………………
Regon: ……………………………………………
Nr tel.:	……………………………………………
Nr faksu: ………………………………………..
Adres e-mail:	…………………………………..
Nazwa banku: …………………………………
Nr rachunku:	…………………………………

			
Główny Instytut Górnictwa 
Plac Gwarków 1 
40-166 Katowice 
 
FORMULARZ OFERTOWY 
nr ......................... z dnia ...................

W odpowiedzi na wstępne zapytanie ofertowe z dnia ……………..  na ……………………………… oferujemy dostawę  przedmiotu zamówienia zgodnie 
z warunkami zawartymi  w/w zapytaniu ofertowym za cenę: 

netto: …………………………… / PLN
wartość podatku VAT (przy stawce ……..%): …………… … / PLN
brutto: ………………………… /  PLN
Termin płatności:  …………………………..
Termin dostawy………………………………..

	Lp.
	Nazwa przedmiotu zamówienia*    model
	Jednostka
miary
	Ilość 
	Cena jedn.     (netto)      
w PLN
	Rabat ……..% w PLN 
	
Wartość ogółem (netto) po rabacie
 w PLN
	Kwota podatku VAT          
 w PLN
	Wartość  ogółem (brutto) 
w PLN
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Klauzula informacyjna z art. 13 RODO: 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 
· administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: 
Główny Instytut Górnictwa
Plac Gwarków 1
40 - 166 Katowice
· inspektorem ochrony danych osobowych w Głównym Instytucie Górnictwa  jest Pan: 
mgr Katarzyna Kareł, e-mail: gdpr@gig.eu, 
· Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym niniejszym zapytaniem ofertowym
· odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja dotycząca niniejszego zapytania prowadzona zgodnie z art.. 4.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018)
· Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania dotyczącego niniejszego zapytania, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
· w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
· posiada Pani/Pan:
· na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
· na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych 1;
· na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO 2;  
· prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
· nie przysługuje Pani/Panu:
· w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
· prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
· na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 
lit. c RODO. 
1. . 

 .............................................................					.............................................................
(miejscowość, data)						 (podpis osoby uprawnionej)

1Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
2Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub 
z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
3rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
4 W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).
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