## Arkusz1
Funkcjonalność | Lokalizacja | Opis
Menu |  | Organizacja menu. Zmiany polegają między innymi na: (A) zmianie nazw menu: "Wyniki pomiarów"(w starym menu w Pomiary) na "Uzupełnianie wyników pomiarów", "Nadzorcy" (w Konfiguracja) na "Pełnomocnictwo nadzorcze", "Grupy użytkowników" (w Zarządzanie) na "Uprawnienia grup użytkowników", "Użytkownicy" (w Zarządzanie) na "Uprawnienia użytkowników", "Przegląd kontrolowanych osób" (w Narzędzia) na "Przegląd osób", "Ocena dawki skutecznej" (w Narzędzia) na "Wariantowa ocena dawek", "Wyszukiwanie" (w Narzędzia) na "Wyszukiwarka", (B) Usunięcie z menu głównego opcji "Pomiary" i dodaniu "Działania korygujące", (C) Dodaniu do Submenu2 (w Cykl pomiarowy>Próbki) opcji "Import wyników" i przeniesieniu stamtąd "Próbki ciekłe" i "Próbki stałe" do Submenu3 (podporządkowując je do "Import wyników"), (D) Po uruchomieniu opcji "Nowy użytkownik" pojawia się nowa formatka, co wydłuża czas działania. Prosimy o dołączenie opcji z formatki do Submenu3, (E) Dodaniu do Submenu1 (w Narzędzia) opcji "Wariantowa ocena dawek", i przeniesieniu stamtąd "Stanowiska" i "Osoby" do Submenu2 (podporządkowując je do "Wariantowa ocena dawek")
Menu | Przekazanie mierników/Przejęcie przesyłki | Podczas wykonywania tych operacji wpisuje się nazwiska (imiona) i daty wykonania. Dane te nie są jednak później nigdzie widoczne. Rozwiązaniem byłoby dodanie tych informacji do kart pomiarowych w miejscu gdzie znajdują się takie dane jak numer karty, jej status itp. lub na stronie gdzie są wyniki.
cykl pomiarowy | Pomiary próbek ciekłych | Po wykonaniu pomiaru i wstawienu wyników - w liście stanowisk nie została oszacowana dawka. Dopiero opcja "oceń" powoduje wygenerowanie wyniku - jest poprawny, ale w normalnym widoku "stanowiskowa" dawka jest równa zero – nie dokonano testów związanych z pomiarem wód.
Narzędzia statystyczne | statystyki dodatkowe | Przy próbie wygenerowania raportu wyskakuje okno - "błąd tworzenia raportu" - w rezultacie raport nie jest generowany. W przypadku osadów Talpa wymaga potwierdzenia obecności Baru. Tak powinno być wyłącznie w odniesieniu do wód.
Narzędzia statystyczne | statystyki podstawowe | Przy próbie wygenerowania raportu wyskakuje okno znikające po chwili - w rezultacie raport nie jest generowany
Wyniki pomiarów | Raporty | Program nie generuje raportów
Wydruk kart pomiarowych | Próbka stała | Drukując kartę pomiarową związaną z pomiarem próbki stałej program podwójnie drukuje wyniki dla poszczególnych izotopów
Edycja kart pomiarowych |  | Dopóki karty znajdują się u klienta i nie zostały odesłane powinna być ciągle możliwość ich edycji. Teraz po wykonaniu operacji "Zapisz" nie można już poddawać ich edycji.
Wrunki filtrowania np. dla kart pomiarowych |  | Ustanowione warunki filtrowania ulegają skasowaniu po wykonaniu edycji na przykład jakieś określonej karty. Jest to uciążliwe jeśli użytkownik chce poddać operacji kolejno jakąś określoną grupę kart. Czy byłoby możliwe aby zadane warunki nie były kasowane, przynajmniej na czas sesji np. Lista kart pomiarowych itp.
Talpa | Długość sesji | W chwili obecnej sesja jest dość szybko przerywana jeśli nie dokonuje się żadnych operacji i wymagane jest ponowne logowanie. Zamawiający chce, aby trwała tak długo dopóki użytkownik sam się nie wyloguje. Poza tym użytkownik w razie potrzeby może ustawić sobie wygaszacz ekranu z hasłem.
Przyjmowanie przesyłki |  | Po wpisaniu nazwiska i następnie komendy "Zapisz" proces biegnie bardzo wolno, co kończy się komunikatem: "Upłynął limit czasu …". W tym samym mnie więcej czasie uruchomiono proces przyjmowania kart dotyczących próbek. Przebiegł szybko i sprawnie, a zaraz potem karty dotyczącej miernika i pojawił się ten komunikat. Inne operacje natomaist przebiegają szybko i sprawnie