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				                                                                        Katowice, 21.11.2019 r. 
Dotyczy : Wstępnego zapytania ofertowego w celu ustalenia wartości zamówienia dla planowanego postępowania przetargowego  
Szanowni Państwo,
Zwracamy się z prośbą o wstępną ofertę na dostawę  materiałów eksploatacyjnych do badań laboratoryjnych
Należy podać:
Nazwa/Imię i Nazwisko Wykonawcy:
................................................................................
Adres: ……………………………………………
Nr tel.:	……………………………………………
Nr faksu: ………………………………………..
Adres e-mail:	…………………………………..
Osoba do kontaktu: ………………………….....
Warunki  płatności………………………………….  
Nr i nazwa części na które jest składana oferta……………………………………….

Cena netto w PLN / brutto w PLN (cena winna obejmować koszty opakowania, transportu 
i ubezpieczenia od Wykonawcy do Zamawiającego) oraz stawkę i wartość podatku VAT……………….. 
Termin dostawy i warunki wykonania zamówienia …………………….………, 

Miejsce i termin składania ofert

Wstępną ofertę należy złożyć do dnia 29.11.2019 r. drogą elektroniczną lub 
w siedzibie Zamawiającego:
Główny Instytut Górnictwa
Plac Gwarków 1
40-166 Katowice
adres e-mail: 
kbula@gig.eu

Kontakt handlowy:    mgr Krystyna Bula	 - tel. (32) 259 25 11   e-mail: kbula@gig.eu 

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT 



Zamawiający  dopuszcza złożenie oferty wstępnej na poszczególne części



	Część  I 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Lp.
	Przedmiot
	Jednostka
	Ilość
	Cena jedn. netto PLN
	wartość netto

	1
	Bibuła filtracyjna jakościowa; filtracja średnia; wym. nie mniej niż 460 x 570 mm, czas filtracji 88±2 s, op. a ‘100 szt.
	op.
	1
	 
	 

	2
	Szalka Petriego; średnica 200±2 mm, wysokość 30±2mm,  szkło sodowo-wapniowe
	szt.
	4
	 
	 

	3
	Folia aluminiowa: dł. minimum 100 m, szer.  minimum 500 mm, grub.  Minimum 0,030 mm; dostarczona  w pudełku z dozownikiem
	szt.
	1
	 
	 

	4
	Butla ze szkła typu DURAN, pokryta warstwą tworzywa sztucznego, szeroka szyjka GL80, pojemność 1000 ml, dostarczona wraz z nakrętką
	szt.
	5
	 
	 

	5
	Butla ze szkła typu DURAN, pokryta warstwą tworzywa sztucznego, szeroka szyjka GL80, pojemność 2000 ml, dostarczona wraz z nakrętką
	szt.
	5
	 
	 

	6
	Uszczelka wykonana z materiału VMQ; membrana do zakrywek o gwincie 18 GL, średnica 16mm, grubość minimum 2 mm
	szt.
	10
	 
	 

	7
	Kuweta ze stali nierdzewnej typ 18/10, szerokość 280±5 mm, długość 420±5 mm, wysokość 50±5mm
	szt.
	3
	 
	 

	8
	Kuweta wykonana z materiału PVC; biała; podstawa 260x320 mm, wymiary: szer.370 mm, dł.320 mm, wys.50 mm  ±10%
	szt.
	2
	 
	 

	9
	Liner pasujący do dozownika chromatografu gazowego Agilent 7890A GC System, prosty, wykonany ze szkła kwarcowego, długość 78,5 mm, średnica wewnętrzna 2 mm
	szt.
	2
	 
	 

	10
	Naczynko wagowe szklane, niskie, wymiary 80x30 mm ±5%, szlif NS 80/12, z pokrywą
	szt.
	10
	 
	 

	11
	Naczynko wagowe szklane, niskie, wymiary 60x30 mm ±5%, szlif NS 50/12, z pokrywą
	szt.
	10
	 
	 

	12
	Kolba miarowa kl. A, wykonana ze szkła typu DURAN, pojemność 1000 ml, korek szklany
	szt.
	5
	 
	 

	13
	Kolba miarowa kl. A, wykonana ze szkła typu DURAN, pojemność 500 ml, korek szklany
	szt.
	5
	 
	 

	14
	Cylinder pomiarowy wykonany ze szkła typu DURAN, kl. A, wysoki, pojemność 250 ml, podziałka 2 ml
	szt.
	2
	 
	 

	15
	Cylinder pomiarowy wykonany ze szkła typu DURAN, kl. A, wysoki, pojemność 100 ml, podziałka 1 ml
	szt.
	2
	 
	 

	16
	Rękawice ochronne, odporne termicznie do 250°C, giętkie, wykonane z dzianiny, bezszwowe, długość standardowa
	op.
	1
	 
	 

	17
	Złączka redukcyjna ze szkła DURAN ze szlifem NS 14/23, kształt kolanka, z przyłączem do węża, z zaworem
	szt.
	1
	 
	 

	18
	Złączka redukcyjna ze szkła DURAN ze szlifem NS 14/23, kształt kolanka, z przyłączem do węża, bez zaworu
	szt.
	1
	 
	 

	19
	Końcówki pasujące do pipet LLG poj. 1000-10000 μL, przezroczyste, 100 szt./op.
	op.
	2
	 
	 

	20
	Końcówki pasujące do pipet LLG poj. 20-200 μL, żółte, 1000 szt./op.
	op.
	1
	 
	 

	21
	Końcówki pasujące do pipet Eppendorf poj. 10 μL, przezroczyste, 1000 szt./op.
	op.
	1
	 
	 

	22
	Kolumna chromatograficzna, wykonana ze szkła typu DURAN, ze szlifem szklanym NS 14 / 23, wymiary ±5%: długość 200 mm, ф wew. 10 mm, pojemność 15 ml
	szt.
	2
	 
	 

	23
	Kolumna chromatograficzna, wykonana ze szkła typu DURAN, ze szlifem szklanym NS 14 / 23, wymiary ±5%: długość 200 mm, ф wew. 15 mm, pojemność 35 ml
	szt.
	2
	 
	 

	24
	Korek szklany ze szlifem, wydrążony, sześciokątny, wykonany ze szkła borokrzemianowego, szlif NS 14/23,
	szt.
	10
	 
	 

	25
	Zaciski na szlif, wykonane z tworzywa POM, żółte, do szlifu  NS 14, op. a’10 szt.
	op.
	1
	 
	 

	26
	Smoczki do pipet i kroplomierzy, bezbarwne, wykonane z tworzywa silikonowego VMQ, op. a'10 szt.
	op.
	1
	 
	 

	27
	Zlewki miarowe z uchwytem, wykonane z tworzywa PP, pojemność  1000 ml,  podziałka 10 ml,  op. a’2 szt.
	op.
	1
	 
	 

	28
	Zlewka wykonana ze szkła typu DURAN, niska, z podziałką i wylewem, pojemność 100 ml, śr. 50 mm, wys.70 mm ± 5%
	szt.
	5
	 
	 

	29
	Kolba gruszkowa do wyparek rotacyjnych, wykonana ze szkła typu DURAN, ze szlifem NS 29/32, pojemność 50 ml.
	szt.
	2
	 
	 

	30
	Butla z dyszą tryskawkową, szeroka szyja, wykonana z PE-LD, pojemność 500 ml, z etykietą: Dichlorometan lub Methylene chloride
	szt.
	2
	 
	 

	31
	Zakrywka do słoi, kolor czarny, wykonana z PP, do gwintu 32 GL
	szt.
	100
	 
	 

	32
	Zestaw montażowy do kolb próżniowych, złożony z przyłącza do węża wykonanego z PP oraz silikonowej uszczelki wykonanej z VMQ
	zest.
	2
	 
	 

	33
	Kolba miarowa kl. A, wykonana ze szkła typu DURAN, pojemność 2000 ml, korek szklany
	szt.
	2
	 
	 

	34
	Cylinder pomiarowy wykonany ze szkła typu DURAN, kl. A, wysoki, pojemność 500 ml, podziałka 1 ml
	szt.
	1
	 
	 

	35
	Szklana pipeta jednomiarowa, kl. AS, szkło sodowo-wapniowe, poj. 100 ml
	szt.
	1
	 
	 

	36
	Szklana pipeta jednomiarowa, kl. AS, szkło sodowo-wapniowe, poj. 25 ml
	szt.
	1
	 
	 

	37
	Butla ze szkła typu DURAN, bursztynowa, poj. 2000 ml, gwint GL45, dostarczona wraz z dopasowaną nakrętką
	szt.
	6
	 
	 

	38
	Dipole magnetyczne cylindryczne, pokryte PTFE, wymiary: 40x8 mm, op. a’10 szt.
	op.
	1
	 
	 

	39
	Dipole magnetyczne cylindryczne, pokryte PTFE, wymiary: 30x6 mm, op. a’10 szt.
	op.
	1
	 
	 

	40
	Filtry membranowe wykonane z regenerowanej celulozy, hydrofilowe, o dobrej wytrzymałości w stanie mokrym, wielkość porów 0,45 μm, śr. 47 mm, op. a’ 100 szt.
	op.
	1
	 
	 

	41
	Wzorzec przewodności 147 μS/cm, zgodny ze standardami NIST, z certyfikatem zawierającym rzeczywiste wartości, poj. 500 ml
	op.
	1
	 
	 

	42
	Standardowa sonda konduktometryczna ze stałą naczynka K=0,475, z wbudowanym czujnikiem temperatury, zakresem pomiarowym minimum: od 1 µS/cm do 2 S/cm oraz przyłączem BNC
	szt.
	1
	 
	 

	43
	Wzorzec analityczny o-ksylenu, czystość minimum 99,0 %, opakowanie o objętości min. 1 ml
	op.
	2
	 
	 

	44
	Wzorzec analityczny m-ksylenu, czystość minimum 99,5 %, opakowanie o objętości min. 1 ml
	op.
	2
	 
	 

	45
	Wzorzec analityczny p-ksylenu, czystość minimum 99,5 %, opakowanie o objętości min. 1 ml
	op.
	2
	 
	 

	46
	Wzorzec analityczny benzenu, czystość minimum 99,8 %, opakowanie o objętości min. 1 ml
	op.
	2
	 
	 

	47
	Wzorzec analityczny toluenu, czystość minimum 99,8 %, opakowanie o objętości min. 1 ml
	op.
	2
	 
	 

	48
	Wzorzec analityczny etylobenzenu, czystość minimum 99,5 %, opakowanie o objętości min. 1 ml
	op.
	2
	 
	 

	49
	Dichlorometan czystości ≥99.5%; pozostałość po odparowaniu ≤0.0020% ; opakowanie pojemności min. 2,5 l, butla z uchwytem;
	op.
	4
	
	 

	 
	Razem 
	 
	 
	 
	 

	
	Minimalny czas przydatności do użycia wzorców/odczynników: 24 m-ce.

UWAGI :  

















	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Część  II
	
	
	
	

	Lp.
	Przedmiot
	Jednostka
	Ilość
	Cena jedn. netto PLN
	wartość netto PLN

	1
	Namiot (moskitiera) minimum 1,9 m x 2 m     
	szt.
	1
	 
	 

	
	Stelaż 
	
	
	
	

	
	95.00% Włókno szklane, 05.00% Aluminium 
	
	
	
	

	
	Materiał zewnętrzny 
	
	
	
	

	
	15.00% Poliuretan, 85.00% Poliester 
	
	
	
	

	
	 
	
	
	
	

	2
	Stolik turystyczny 80x60cm                                         Waga max 4 kg
	szt.
	2
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	3
	Nagrzewnica 2000W
	szt.
	1
	 
	 

	
	·  Dwa tryby grzania - 
	
	
	
	

	
	·  Trzy stopnie regulacji nawiewu
	
	
	
	

	
	·  Zabezpieczenie przed przegrzaniem
	
	
	
	

	
	·  Długość kabla: 1,2m
	
	
	
	

	4
	Klucz nastawny 0-39 mm
	szt.
	1
	 
	 

	5
	taśma klejąca monterska czarna 48 mm
	szt.
	5
	 
	 

	6
	taśma klejąca monterska szara 48 mm
	szt.
	5
	 
	 

	7
	młotek 0,5kg  
	szt.
	1
	 
	 

	8
	młotek 0,25kg
	szt.
	1
	 
	 

	9
	taśma aluminiowa 50mm x 50 m
	szt.
	5
	 
	 

	10
	lampa turystyczna 30 Lm
	szt.
	3
	 
	 

	11
	krzesło turystyczne składane
	szt.
	2
	 
	 

	12
	KOMPLET WIERTEŁ DŁUT BITÓW OTWORNIC zawierający miniumum:
	zestaw
	1
	 
	 

	
	·  46 x HSS wierteł,
	
	
	
	

	
	·  13 x wierteł do betonu,
	
	
	
	

	
	·  8 x wierteł do drewna,
	
	
	
	

	
	·  5 x płaskich wierteł do drewna,
	
	
	
	

	
	·  2 x długie wiertła do drewna płaskie,
	
	
	
	

	
	·  52 x Bity 50mm,
	
	
	
	

	
	·  52 x Bity 25mm,
	
	
	
	

	
	·  20 x kluczy nasadowych,
	
	
	
	

	
	·  3 x ograniczniki głębokości,
	
	
	
	

	
	·  1 x klucz sześciokątny,
	
	
	
	

	
	·  4 x otwornice,
	
	
	
	

	
	·  1 x adapter do otwornic,
	
	
	
	

	
	·  1 x 3,5 m (12ft) miara,
	
	
	
	

	
	·  1 x poziomica,
	
	
	
	

	
	·  1 x śrubokręt w kształcie litery T z uchwytem na bity magnetyczne,
	
	
	
	

	
	·  2 x Ołówki
	
	
	
	

	
	·  1 x Wał elastyczny,
	
	
	
	

	
	·  2 x punktak,
	
	
	
	

	
	·  1 x uchwyt do bitów z końcówką magnetyczną,
	
	
	 
	 

	13
	WIERTŁA STOPNIOWE STOŻKOWE 3el 4-32 mm
	zestaw
	1
	 
	 

	
	 
	
	
	 
	 

	
	Zestaw składa się z 3 wierteł:
	
	
	 
	 

	
	4-6-8-10-12 mm
	
	
	 
	 

	
	4-6-8-10-12-14-16-18-20 mm
	
	
	 
	 

	
	4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32 mm
	
	
	 
	 

	14
	Pojemnik plastikowy zamykany do transportu materiału badawczego 30 l 
	szt.
	5
	 
	 

	15
	Pojemnik plastikowy zamykany do transportu materiału badawczego 15 l 
	szt.
	5
	 
	 

	16
	Pojemnik plastikowy zamykany do transportu materiału badawczego 8 l 
	szt.
	5
	 
	 

	17
	Pojemnik plastikowy zamykany do transportu materiału badawczego 3 l 
	szt.
	10
	 
	 

	18
	Pojemnik plastikowy zamykany do transportu materiału badawczego 2 l 
	szt.
	10
	 
	 

	
	RAZEM
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