





GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA



SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA




w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego na:

Modyfikację i rozbudowę posiadanego przez Zamawiającego systemu CS-17 LIMS obsługującego Zakład Monitoringu Środowiska oraz Zakład Oceny Jakości Paliw Stałych.

Zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie 
art. 11, ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.



Zakup będzie realizowany z różnych źródeł finansowania, w tym z projektów krajowych
i międzynarodowych, w zależności od potrzeb Zamawiającego w tym z programu wsparcia kosztów utrzymania infrastruktury badawczej „Panda 2”- projektu realizowanego w ramach programu NCBiR.




Zatwierdzono:


















SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

zawiera:


	1. Postanowienia SIWZ
	

	2. Załącznik nr 1:
	 Formularz oferty
	

	3. Załącznik nr 2:
	 Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania
	

	4. Załącznik nr 3:
	Formularz techniczno – cenowy
	


	5. Załącznik nr 4:
	Informacja w sprawie grupy kapitałowej 
	



	6. Załącznik nr 5:
	Opis przedmiotu zamówienia
	


	7. Załączniki nr 6:
	Wzór umowy 
	







ROZDZIAŁ I		NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

Główny Instytut Górnictwa
Adres:			Plac Gwarków 1, 
40 - 166 Katowice
Godziny pracy:		od godz. 7 30 do 15 30
Strona internetowa:	www.gig.eu
Znak postępowania:	FZ - 1/5233/MKO/19
NIP:			634-012-60-16
KRS:			0000090660
Nazwa i adres banku:	mBank S.A. O/Katowice, ul. Powstańców 43, 40-024 Katowice,
Nr konta bankowego:	05 1140 1078 0000 3018 1200 1001



ROZDZIAŁ II		TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, zwaną w dalszej części SIWZ „Pzp” (t.j. Dz. U. z 2019. poz. 1843). Dokonując oceny ofert Zamawiający zastosuje tzw. „procedurę odwróconą”, określoną w art. 24 aa ustawy Pzp.
2. Postępowanie prowadzone jest przez komisję przetargową powołaną do przeprowadzenia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
3. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy powołanej ustawy Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie a w sprawach nieuregulowanych przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. 
z 2016r., poz. 380 z późn. zm.).


ROZDZIAŁ III	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


Przedmiotem zamówienia jest:

Modyfikacja i rozbudowa posiadanego przez Zamawiającego systemu CS-17 LIMS obsługującego Zakład Monitoringu Środowiska oraz Zakład Oceny Jakości Paliw Stałych.
Nazwa/y i kod/y Wspólnego Słownika Zamówień: (CPV): 
 - 72230000-6,  nazwa: Usługi w zakresie rozbudowy oprogramowania.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 5 do SIWZ.


ROZDZIAŁ IV	INFORMACJA NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA 
I MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH

1.	Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.


ROZDZIAŁ V		INFORMACJA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.


ROZDZIAŁ VI	MAKSYMALNA LICZBA WYKONAWCÓW, Z KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY ZAWRZE UMOWĘ RAMOWĄ
	
1. Przedmiotowe postępowanie nie jest prowadzone w celu zawarcia umowy ramowej.


ROZDZIAŁ VII	INFORMACJE NA TEMAT AUKCJI ELEKTRONICZNEJ

1. Zamawiający nie przewiduje w niniejszym postępowaniu przeprowadzenia aukcji elektronicznej.


ROZDZIAŁ VIII	INFORMACJA W SPRAWIE ZWROTU KOSZTÓW 
W POSTĘPOWANIU

1. Koszty udziału w postępowaniu a w szczególności koszty sporządzenia oferty, pokrywa Wykonawca. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu (za wyjątkiem zaistnienia sytuacji, o której mowa w art. 93, ust. 4 ustawy Pzp).


ROZDZIAŁ IX	INFORMACJA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERTY WSPÓLNEJ (PRZEZ DWA LUB WIĘCEJ PODMIOTÓW)

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu 
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.

2. Wykonawcy tworzący jeden podmiot przedłożą wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo – zgodnie z rozdz. XX, pkt. 2.4. SIWZ – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.

Uwaga nr 1: Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej może wynikać albo z dokumentu pod taką samą nazwą, albo z umowy podmiotów składających wspólnie ofertę.

3. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców
występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub pełnomocnika).

4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, 
o którym mowa w art. 25a ustawy (pkt 4.1. rozdziału XII SIWZ) składa każdy z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia
(każdy z Wykonawców wspólnie składających ofertę nie może podlegać wykluczeniu z
postępowania co oznacza, iż oświadczenie w tym zakresie musi złożyć każdy z Wykonawców
składających ofertę wspólną).

5. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym, jako
pełnomocnik Wykonawców składających wspólną ofertę.

ROZDZIAŁ X		INFORMACJA NA TEMAT PODWYKONAWCÓW

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

2.Wykonawca, który zamierza wykonywać zamówienie przy udziale podwykonawcy, musi wyraźnie w ofercie wskazać, jaką część (zakres zamówienia) wykonywać będzie w jego imieniu podwykonawca oraz podać firmę podwykonawcy (o ile jest to możliwe). Należy w tym celu wypełnić odpowiedni punkt „formularza oferty”, stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie zamierza wykonywać zamówienia przy udziale podwykonawców, należy wpisać w formularzu „nie dotyczy” lub inne podobne sformułowanie. Jeżeli Wykonawca zostawi ten punkt niewypełniony (puste pole), Zamawiający uzna, iż zamówienie zostanie wykonane siłami własnymi, tj. bez udziału podwykonawców.

3.Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy 
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.


ROZDZIAŁ XI	TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA, GWARANCJA ORAZ WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Wykonawca przeprowadzi modyfikację i rozbudowę posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania CS-17 LIMS w Zakładzie Monitoringu Środowiska oraz w Zakładzie Oceny Jakości Paliw Stałych w terminie do 9 miesięcy od daty podpisania umowy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 5 do SIWZ. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji przeprowadzonych prac za zgodność 
z wymaganiami opisanymi w Załączniku nr 5 do SIWZ. Wykonawca zgłosi mailowo Zamawiającemu gotowość do odbioru prac, a Zamawiający przeprowadzi weryfikację w okresie do 2 tygodni od otrzymania maila ze zgłoszeniem od Wykonawcy. Z przeprowadzonej kontroli zostanie sporządzony protokół odbioru wykonanej usługi. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości 
w działaniu systemu spowodowanych wprowadzonymi modyfikacjami lub wykonaniem niezgodnym z wymaganiami opisanymi w Załączniku nr 5 do SIWZ Zamawiający wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin na wprowadzenie poprawek w systemie. 
Wykonawca musi wprowadzić wszystkie modyfikacje w systemie opisane w Załączniku nr 5 do SIWZ w okresie do 9 miesięcy od daty podpisania umowy. W przypadku przekroczenia tego terminu Zamawiający naliczy Wykonawcy kary umowne zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ.
2. Wykonawca zapewni Zmawiającemu do 50 godzin usług rozwoju dla Zakładu Monitoringu Środowiska (Zakład SC) oraz do 50 godzin usług rozwoju dla Zakładu Oceny Jakości Paliw Stałych (Zakład SW) do wykorzystania przez okres: od dnia podpisania umowy, aż do 12 miesięcy od daty podpisania protokołu z prawidłowo wykonanej usługi (tj.: usługi modyfikacji i rozbudowy systemu). Realizacja usług rozwoju odbywać się będzie na podstawie zgłoszenia przekazanego Wykonawcy drogą mailową w terminach uzgodnionych przez obie strony.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykorzystania godzin w ilości uzależnionej od jego potrzeb, a Wykonawca z tego tytułu nie może wystąpić z roszczeniami w stosunku do Zamawiającego. Podstawą do wystawienia faktury obejmującej usługi rozwoju będzie podpisany przez obie strony protokół z określeniem wykonanej usługi oraz wykorzystanej ilości godzin.

3. Szkolenia Dla Zakładu SC i SW
Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia dwóch szkoleń w siedzibie Zamawiającego dla max 15 pracowników Zakładu Monitoringu Środowiska (Zakład SC) oraz dwóch szkoleń w siedzibie Zamawiającego dla max 15 pracowników Zakładu Oceny Jakości Paliw Stałych (Zakład SW) 
z zakresu wprowadzonych zmian do systemu. Pierwsze szkolenie  (Szkolenie nr 1) odbędzie się po zakończeniu wprowadzania wszystkich modyfikacji do systemu. Szkolenie to odbędzie się max do 1
 tygodnia od dnia podpisania protokołu z wykonanej usługi. Drugie szkolenie (Szkolenie nr 2) odbędzie się maksymalnie do jednego miesiąca od daty zakończenia szkolenia pierwszego. Czas trwania każdego ze szkoleń nie będzie przekraczał 8 godzin.
Wykonawca zobowiązany jest do nadania uprawnień oraz przeszkolenia (Szkolenie nr 3) trzech wyznaczonych pracowników Zakładu SC oraz trzech wyznaczonych pracowników Zakładu SW w obszarze: - administrowania użytkownikami LIMS (uprawnienia, dostęp, przypisanie nowego pracownika, reset hasła itp.) oraz modyfikacji formularzy raportów w maksymalnym możliwym do wykonania przez uprawnionego użytkownika zakresie. Szkolenia nr 3 mogą odbyć się w siedzibie Wykonawcy.
Terminy wszystkich szkoleń odbędą się w terminach ustalonych przez obie strony.
4. Zamawiający ustala następujące warunki płatności dla prac związanych z modyfikacją i rozbudową oprogramowania:

A) Płatność jednorazowa
Termin płatności wynosi maksymalnie 30 dni i liczony będzie od daty dostarczenia do GIG prawidłowo wystawionej faktury. Podstawą do wystawienia faktury będzie podpisany przez obie strony protokół z prawidłowo wykonanej usługi oraz  protokół z przeprowadzonego Szkolenia nr 1.
	
B) Płatność częściowa 
Zamawiający przewiduje udzielenie zaliczki w wysokości 25 % wartości modyfikacji i rozbudowy oprogramowania brutto wskazanej w ofercie dla obu Zakładów, pod warunkiem przedłożenia przez Wykonawcę gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, zabezpieczającej pełną wysokość zaliczki na cały okres trwania umowy.

Zaliczka zostanie wypłacona Wykonawcy w terminie do 10 dni od daty przedłożenia gwarancji.

W terminie do 7 dni od daty otrzymania zaliczki, Wykonawca wystawi Zamawiającemu fakturę rozliczającą otrzymaną zaliczkę.

Pozostała kwota należności za przedmiot zamówienia, zostanie wypłacona w terminie maksymalnie do 30 dni na podstawie wystawionej faktury. Termin płatności będzie liczony od daty dostarczenia do GIG prawidłowo wystawionej faktury. Podstawą do wystawienia faktury będzie podpisany przez obie strony protokół z prawidłowo wykonanej usługi oraz  protokół z przeprowadzonego Szkolenia nr 1.

5. Termin płatności za przeprowadzone drugie i trzecie szkolenie dla Zakładu SC i Zakładu SW wynosił będzie maksymalnie 30 dni i liczony będzie od daty dostarczenia do GIG prawidłowo wystawionej faktury. Podstawą do wystawienia faktury będzie podpisany przez obie strony protokół z przeprowadzonego Szkolenia nr 2 oraz Szkolenia nr 3.
 
6. Termin płatności dla usług rozwoju wynosi maksymalnie 30 dni i liczony będzie od daty dostarczenia do GIG prawidłowo wystawionej faktury. Podstawą do wystawienia faktury będzie podpisany przez obie strony protokół z określeniem wykonanej usługi oraz wykorzystanej ilości godzin, przy czym rozliczenie usług rozwoju po odbiorze usługi będzie odbywać się comiesięcznie zgodnie z faktycznie wykorzystaną ilością godzin.

7. W ramach zaoferowanej ceny Wykonawca zobowiązany jest do zaktualizowania systemu do najnowszej wersji udostępnionej na dzień podpisania protokołu z wykonanej usługi modyfikacji i rozbudowy systemu.

8. W okresie 12 miesięcy od podpisania protokołu z wykonania usługi modyfikacji i rozbudowy systemu Wykonawca zagwarantuje prawidłową pracę całości systemu.

9. Wykonawca w ramach zaoferowanej ceny przed rozpoczęciem prac związanych z modyfikacją sytemu zapewni Zamawiającemu max. 2 wizyty w siedzibie Zakładu Monitoringu Środowiska (Zakład SC) oraz max. 2 wizyty w siedzibie Zakładu Oceny Jakości Paliw Stałych (Zakład SW) z w celu dokonania uzgodnień co do realizacji przedmiotu zamówienia.

ROZDZIAŁ XII	PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA, WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA ORAZ SPEŁNIANIE PRZEZ OFEROWANE DOSTAWY WYMAGAŃ OKRESLONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO


1.	O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:

1.1.	nie podlegają wykluczeniu;

2.	Podstawy wykluczenia:

2.1.	Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę/ów w przypadkach, o których mowa 
w art. 24, ust. 1, pkt 12-23 ustawy Pzp (przesłanki wykluczenia obligatoryjne).

2.2.	Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy także Wykonawcę/ów 
w następujących przypadkach - wybrane przez Zamawiającego przesłanki wykluczenia fakultatywne, przewidziane w art. 24, ust. 5 ustawy Pzp:

2.2.1. w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie 
w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332, ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366, ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233 z późn. zm.).

3.	Warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego zgodnie z art. 22, ust. 1b ustawy Pzp:

3.1.	Wykonawca musi posiadać kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, pozwalające na realizację zamówienia. - NIE DOTYCZY NINIEJSZEGO POSTĘPOWANIA

3.2	Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej pozwalającej, na realizację zamówienia. - NIE DOTYCZY NINIEJSZEGO POSTĘPOWANIA

3.3	Wykonawca musi posiadać zdolność techniczną lub zawodową pozwalającą na realizację zamówienia. - NIE DOTYCZY NINIEJSZEGO POSTĘPOWANIA

4.	Wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających brak podstaw wykluczenia oraz na potwierdzenie, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego:

4.1.	W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia do oferty należy dołączyć aktualne na dzień składania ofert Oświadczenia, zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ (oświadczenie z art. 25a ustawy Pzp). Informacje zawarte w Oświadczeniach stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania.

4.2. 	W celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o której mowa w art. 24, ust. 1, pkt 23 ustawy Pzp, Wykonawca składa, stosownie do treści art. 24, ust. 11 ustawy (w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, tj. informacji, o których mowa w art. 86, ust. 5 ustawy), oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24, ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Uwaga nr 2:  W przypadku Wykonawców wspólnie składających ofertę, dokumenty o których mowa w pkt 4.2. zobowiązany jest złożyć każdy z Wykonawców wspólnie składających ofertę.

4.3.	Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego (zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia), zostanie wezwany do przedłożenia następujących dokumentów (aktualnych na dzień złożenia): - NIE DOTYCZY NINIEJSZEGO POSTĘPOWANIA 

Uwaga nr 3 (dotycząca wszystkich oświadczeń i dokumentów):
1) Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub brak podstaw wykluczenia, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352),

2) w przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, 
w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty,

3) w przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia lub spełniania warunków udziału w postępowaniu, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów,

4) w przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się 
w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97, ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, 
o których mowa w art. 25, ust. 1, pkt 1 i 3 ustawy (brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego), korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.

5. Podmioty zagraniczne: 

5.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 
5.1.1. składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert).
5.2. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa powyżej,  zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
5.3. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

ROZDZIAŁ XIII	KORZYSTANIE Z ZASOBÓW INNYCH PODMIOTÓW 
W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU 
W POSTĘPOWANIU - NIE DOTYCZY NINIEJSZEGO POSTĘPOWANIA ZAMAWIAJĄCY NIE OKREŚLA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU



ROZDZIAŁ XIV	PROCEDURA SANACYJNA - SAMOOCZYSZCZENIE

1.	Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24, ust. 1, pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 (podstawy fakultatywne, wskazane przez Zamawiającego w pkt 2.2.1. w rozdziale XII SIWZ), może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się 
o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

2.	W celu skorzystania z instytucji „samooczyszczenia”, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą stosownego oświadczenia (zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ),
a następnie zgodnie z art. 26, ust. 2 ustawy do złożenia dowodów.

3.	Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody, o których mowa w pkt 1.

ROZDZIAŁ XV	INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA DOKUMENTÓW


1.	Z zastrzeżeniem postanowień zawartych w pkt. 3, Zamawiający dopuszcza, aby komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywała się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529  oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu  lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 147 i 615) – adres e-mail: makolczyk@gig.eu;  mwallenburg@gig.eu

2.	Wszelką korespondencję Wykonawcy mają obowiązek kierować na Zamawiającego wraz 
z dopiskiem: „Dział Handlowy” oraz osoby wskazanej do porozumiewania się, o której mowa w rozdziale XVII SIWZ.

3.	W przypadku wezwania przez Zamawiającego do złożenia, uzupełnienia lub poprawienia oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw, w trybie art. 26, ust. 2 lub ust. 3 ustawy Pzp, oświadczenia, dokumenty lub pełnomocnictwa należy przedłożyć (złożyć/uzupełnić/poprawić) w formie wskazanej przez Zamawiającego w wezwaniu. Forma ta winna odpowiadać wymogom wynikającym ze stosownych przepisów.

4.	Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej 
w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

5.	Niezwłocznie po otwarciu złożonych ofert, Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej (http://vip99.lo.pl/przetargi/86) informacje dotyczące:
1)	kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2)	firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
3)	ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
6.	Informację o wyborze oferty najkorzystniejszej bądź o unieważnieniu postępowania Zamawiający zamieści na stronie internetowej pod następującym adresem: http://vip99.lo.pl/przetargi/86 


ROZDZIAŁ XVI	OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA


1.	Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.

2.	Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednakże nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, o ile wniosek o wyjaśnienie SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

3.	W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana staje się w takim przypadku częścią SIWZ. Dokonaną zmianę treści SIWZ Zamawiający udostępnia na stronie internetowej po adresem: http://vip99.lo.pl/przetargi/86

4.	Zamawiający oświadcza, iż nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia treści SIWZ.

5.	Treść niniejszej SIWZ zamieszczona jest na stronie internetowej, pod następującym adresem: http://vip99.lo.pl/przetargi/86.Wszelkie zmiany treści SIWZ, jak też wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania co do treści SIWZ, Zamawiający zamieszczać będzie także pod wskazanym wyżej adresem internetowym.


ROZDZIAŁ XVII	OSOBY ZE STRONY ZAMAWIAJĄCEGO UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Zamawiający wyznacza następującą osobę do porozumiewania się z Wykonawcami, 
w sprawach dotyczących niniejszego postępowania:

- mgr Monika Wallenburg - Gmach Dyrekcji, Dział Handlowy (FZ-1) pokój 226, 
II  piętro, tel. (032) 259 25 47- e-mail: mwallenburg@gig.eu 

- mgr inż. Marzena Kolczyk - Gmach Dyrekcji, Dział Handlowy (FZ-1) pokój 226, II piętro, 
tel. (032) 259 23 42 - e-mail: makolczyk@gig.eu 


ROZDZIAŁ XVIII	WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM ORAZ ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy.


ROZDZIAŁ XIX	TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Termin związania ofertą wynosi: 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz 
z upływem terminu składania ofert, określonym w rozdziale XXIII SIWZ. Dzień ten jest pierwszym dniem terminu związania ofertą.


ROZDZIAŁ XX	OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT


1.	Ofertę należy sporządzić na formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ lub według takiego samego schematu. Ofertę należy złożyć wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności (Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej podpisanej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu).

1.1.	Oświadczenia Wykonawcy oraz innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, składane na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, składane są w oryginale. - NIE DOTYCZY NINIEJSZEGO POSTĘPOWANIA

1.2.	Dokumenty inne niż oświadczenia, składane w celu wskazanym w pkt 1.1., składane są 
w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

1.3.	Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

1.4.	Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej.

1.5.	Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami (dokumentami i oświadczeniami) stanowi jedną całość. Zaleca się, aby wszystkie strony były ze sobą połączone w sposób uniemożliwiający ich samoczynną dekompletację (np. zszyte, spięte, zbindowane itp.).

2.	Do oferty należy dołączyć:

2.1.	Oświadczenia zgodne z załącznikiem nr 2 do SIWZ (oświadczenia z art. 25a ustawy Pzp), które należy złożyć w formie pisemnej.

2.2.	Oświadczenie, że Wykonawca zapoznał się z warunkami zamówienia i z załączonym wzorem umowy oraz, że przyjmuje ich treść bez żadnych zastrzeżeń - na formularzu oferty – zgodnie 
z załącznikiem nr 1 do SIWZ.

2.3.	Dokument (np. zobowiązanie) innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji, o ile Wykonawca korzysta ze zdolności innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp. - NIE DOTYCZY NINIEJSZEGO POSTĘPOWANIA

2.4.	Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii, potwierdzonej notarialnie za zgodność z oryginałem.

2.5.	Spis wszystkich załączonych dokumentów (spis treści) – zalecane, nie wymagane.

3.	Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
3.1.	Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami SIWZ.
4.	Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w języku polskim.
4.1.	Dokumenty sporządzone w języku obcym, należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski – nie dotyczy oferty – zał. nr 1 do SIWZ, która musi być sporządzona w języku polskim.
		
4.2.	Oferta musi być napisana na maszynie do pisania, komputerze lub odręcznie nieścieralnym atramentem.

4.3.	Oferta musi być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.

4.4.	Wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenie Wykonawcy, muszą być również podpisane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.

4.5.	Upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisania oferty, do poświadczania dokumentów za zgodność z oryginałem oraz do parafowania stron należy dołączyć do oferty, o ile nie wynika ono z dokumentów rejestrowych Wykonawcy. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie.

4.6.	Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, powinny być parafowane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.

4.7.	Wykonawca zobowiązany jest do podania szczegółowego opisu dokonanych modyfikacji i rozbudowy wraz z podaniem ceny za godzinę usługi rozwojowej dla każdego z zakładów oddzielnie oraz wyceną poszczególnych szkoleń - w formularzu techniczno – cenowym, stanowiących załączniki nr 3.

Zamawiający wymaga aby w/w materiały były w języku polskim lub angielskim. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, powinien w cenie brutto ująć wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia oraz uwzględnić inne opłaty i podatki, a także ewentualne upusty i rabaty zastosowane przez Wykonawcę.

5.	Zaleca się, aby zapisane strony oferty, wraz z dołączonymi do niej dokumentami
 i oświadczeniami były ponumerowane oraz parafowane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku, gdy jakakolwiek strona zostanie podpisana przez Wykonawcę, parafa na tej stronie nie jest już wymagana.

6.	Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie, uniemożliwiającej odczytanie zawartości bez jej uszkodzenia. Koperta winna być oznaczona nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowana na adres: Główny Instytut Górnictwa, Plac Gwarków 1, 40 - 166 Katowic oraz opisana jak poniżej:

FZ - 1/5233/MKO/19
nazwa (firma) Wykonawcy …………………………………………………..
adres Wykonawcy               ……………………………………………….…..
telefon kontaktowy	 …………………………………………………..
adres mailowy	            ……………………………………………….…..

Główny Instytut Górnictwa
Plac Gwarków 1, 40 - 166 Katowice
Gmach Dyrekcji, Dział Handlowy (FZ-1)
pokój 226, II piętro

„Przetarg nieograniczony na modyfikację i rozbudowę posiadanego przez Zamawiającego systemu CS-17 LIMS obsługującego Zakład Monitoringu Środowiska oraz Zakład Oceny Jakości Paliw Stałych.

Nie otwierać przed dniem 10.01.2020 r. do godz. 1030

7.	Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu, przed upływem terminu do składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty należy umieścić w kopercie, opisanej jak wyżej w pkt. 6. Koperta dodatkowo musi być oznaczona określeniami: „Zmiana” lub „Wycofanie”.

8.	Złożona oferta wraz z załącznikami będzie jawna, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca składając ofertę zastrzegł oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86, ust. 4 ustawy Pzp.

8.1.	W przypadku gdy Wykonawca nie wykaże, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11, ust. 2 ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity z dnia 26.02.2018 r. Dz. U. 2018.419 t.j. z późn. zm.) Zamawiający uzna zastrzeżenie tajemnicy za bezskuteczne, o czym poinformuje Wykonawcę.

8.2.	Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny być zgrupowane i stanowić oddzielną część oferty, opisaną w następujący sposób: „Tajemnica przedsiębiorstwa – tylko do wglądu przez Zamawiającego”.

8.3.	Po otwarciu złożonych ofert, Wykonawca, który będzie chciał skorzystać z jawności dokumentacji z postępowania (protokołu), w tym ofert, musi wystąpić w tej sprawie do Zamawiającego ze stosownym wnioskiem.

ROZDZIAŁ XXI	OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1.	Wykonawca poda cenę ofertową na formularzu oferty, zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ.

2.	Podana cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia. 

3.	Cenę oferty należy podać w następujący sposób:
	Cena netto,
Należny podatek VAT,
Cena brutto - łącznie z należnym podatkiem VAT.

4.	Cena ofertowa musi być podana w złotych polskich (PLN), cyfrowo (do drugiego miejsca po przecinku).

5.	Wykonawca, składając ofertę (w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ) informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

ROZDZIAŁ XXII	MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1.	Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Katowicach przy Placu Gwarków 1, Gmach Dyrekcji, Dział Handlowy (FZ-1), pokój 226, II piętro w terminie do 10.01.2020r. do godz. 10:00.

2.	W przypadku otrzymania przez Zamawiającego oferty po terminie podanym w pkt. 1 niniejszego rozdziału Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz niezwłocznie zwróci ofertę.

3.	Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Katowicach przy Placu Gwarków 1, Gmach Dyrekcji, Dział Handlowy (FZ-1), pokój 226, II piętro w dniu 10.01.2020 r. o godz. 10:30.


ROZDZIAŁ XXIII	INFORMACJE O TRYBIE OTWARCIA I OCENY OFERT

1.	Otwarcie ofert jest jawne.

2.	Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia (kwota brutto, wraz z podatkiem VAT).

3.	Podczas otwarcia kopert z ofertami, Zamawiający poda (odczyta) imię i nazwisko, nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji oraz warunków płatności zawartych w ofercie.

4.	Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej (http://vip99.lo.pl/przetargi/86)  informacje dotyczące:
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych 
w ofertach.

4.1.	Wykonawca składa, stosownie do treści art. 24, ust. 11 ustawy Pzp w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, tj. informacji, o których mowa w art. 86, ust. 5 ustawy, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24, ust. 1, pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania 
z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

5.	Zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp, Zamawiający najpierw dokona oceny ofert (najwyżej oceniona), a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona, jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu (art. 24, ust. 1, pkt 12-23 oraz wybrane podstawy wykluczenia z art. 24, ust. 5 ustawy, wskazane przez Zamawiającego w pkt 2.2. rozdziału XII SIWZ).

6.	Z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie, oferta niezgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych lub nieodpowiadająca treści SIWZ, podlega odrzuceniu. Wszystkie przesłanki, w przypadkach których Zamawiający jest zobowiązany do odrzucenia oferty, zawarte są w art. 89 ustawy.

7.	W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

8.	Zamawiający poprawi w tekście oferty omyłki, wskazane w art. 87, ust. 2 ustawy Pzp, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta zostanie poprawiona.

9.	W przypadku, gdy złożona zostanie mniej niż jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu, przetarg zostanie unieważniony. Zamawiający unieważni postępowanie także w innych przypadkach, określonych w ustawie w art. 93, ust. 1 ustawy.

10.	Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, który złoży ofertę niepodlegającą odrzuceniu, i która zostanie uznana za najkorzystniejszą (uzyska największą liczbę punktów przyznanych według kryteriów wyboru oferty określonych w niniejszej SIWZ).

11.	Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona (oceniona jako najkorzystniejsza), do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25, ust. 1 ustawy (zgodnie z pkt 4  rozdziału XII SIWZ).

12.	Zamawiający powiadomi o wyniku przetargu przesyłając zawiadomienie wszystkim Wykonawcom, którzy złożyli oferty oraz poprzez zamieszczenie stosownej informacji 
w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej pod następującym adresem: http://vip99.lo.pl/przetargi/86

12.1.	W przypadku dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty, zawiadomienie o wyniku przetargu przesyłane do Wykonawców, którzy złożyli oferty, będzie zawierało informacje, o których mowa w art. 92, ust. 1 ustawy.

ROZDZIAŁ XXIV	OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

	
Lp.
	
Kryterium
zasadnicze

	
Opis
	
Waga – 
udział % w ocenie

	
1.
	
Cena brutto
	
Cena brutto (z podatkiem VAT) za realizację przedmiotu zamówienia, na którą powinny składać się wszelkie koszty ponoszone przez Wykonawcę.

	
95 %

	
2.
	
Termin płatności *
	
Termin płatności, który liczony będzie od dostarczenia do GIG prawidłowo wystawionej faktury 

	
5 %


* dotyczy płatności jednorazowej/ płatności 75 % przy płatności częściowej, za przeprowadzone szkolenia oraz za godziny serwisowe

2. Maksymalna liczba punktów w kryterium równa jest określonej wadze kryterium w %. Uzyskana liczba punktów w ramach kryterium zaokrąglana będzie do drugiego miejsca po przecinku.

3. Ocenie zostanie poddana cena oferty brutto za realizację przedmiotu zamówienia obliczona przez Wykonawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i podana w formularzu techniczno - cenowym, stanowiącym załącznik nr 3 do oferty. 

4. Przyznawanie ilości punktów poszczególnym ofertom w kryterium „cena brutto” odbywać się będzie wg następującej zasady:      

  najniższa cena brutto występująca w ofertach x 100
X punktów  =  -------------------------------------------------------------------------
					         cena brutto oferty ocenianej

otrzymana ilość punktów pomnożona zostanie przez wagę kryterium tj. 95%. Wyliczenie zostanie dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Maksymalna ilość punktów:  95.

5. W kryterium „termin płatności” ilości punktów będą oceniane wg poniższych zasad (maksymalna ilość punktów 5):
· Termin płatności do 14 dni:  	0 pkt.
· Termin płatności do 30 dni:    5 pkt. 

6. Za ofertę najkorzystniejszą będzie uznana oferta, która przy uwzględnieniu powyższych kryteriów i ich wag otrzyma najwyższą punktację. 

7. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert otrzyma taką samą punktację, zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę 
z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie przez siebie określonym ofert dodatkowych.

Uwaga nr 4: Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający 
w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
Uwaga nr 5: Przy obliczaniu punktów, Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku według zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeśli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza niż 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie.

ROZDZIAŁ XXV	INFORMACJA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI ROZLICZANIA SIĘ W WALUTACH OBCYCH

Zamawiający będzie rozliczał się z Wykonawcą wyłącznie w walucie polskiej (PLN).


ROZDZIAŁ XXVI	INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY

1.	Istotne dla Zamawiającego postanowienia umowy, zawiera załączony do niniejszej SIWZ wzór umowy (załącznik nr 6).

1.1.	Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy (tzw. zmiany kontraktowe) w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z warunkami podanymi we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.

1.2.	Zmiana umowy może także nastąpić w przypadkach, o których mowa w art. 144, ust. 1, 
pkt 2-6 ustawy.

2.	Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta wyłącznie z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza, po upływie terminów określonych 
w art. 94 ustawy.

3.	W przypadku wniesienia odwołania, aż do jego rozstrzygnięcia, Zamawiający wstrzyma podpisanie umowy.

4.	W przypadku dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, przed podpisaniem umowy należy przedłożyć umowę regulującą współpracę tych podmiotów (umowa konsorcjum, umowa spółki cywilnej).
5.	Do umów w sprawach zamówień publicznych, stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej.

6.	Umowa wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej, chyba że przepisy odrębne wymagają formy szczególnej.

7.       Umowy są jawne i podlegają udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie                                                                                                                                                                                                                                                                                            
          do informacji publicznej.

8.      Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem  
     zawartym w ofercie.

9.      Umowę zawiera się na czas oznaczony.

ROZDZIAŁ XXVII		POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCOM W TOKU POSTĘPOWANIA 
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1.	Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków ochrony prawnej szczegółowo regulują przepisy działu VI ustawy – Środki ochrony prawnej (art. 179 – 198 g ustawy).

2.	Środki ochrony prawnej określone w dziale VI przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

3.	Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ, przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

4.	Terminy wnoszenia odwołań:

4.1.	Odwołanie wnosi się:
w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180, ust. 5 ustawy zdanie drugie albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

4.2.	Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie:
5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub SIWZ na stronie internetowej.

4.3.	Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 4.1. i 4.2. wnosi się:
w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5.	Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

5.1.	Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
5.2.	Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
5.3.	Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli:
a) nie zawiera braków formalnych;
b) uiszczono wpis (wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania).
5.4.	Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
6.	Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
6.1.	W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.
6.2.	Skargę wnosi się do sądu właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłające jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

6.3.	W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skargę może wnieść także Prezes Urzędu. Prezes Urzędu może także przystąpić do toczącego się postępowania. Do czynności podejmowanych przez Prezesa Urzędu stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o prokuraturze.

6.4.	Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub zmianę orzeczenia w całości lub w części.

6.5.	W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądania odwołania ani występować z nowymi żądaniami.

7.	Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180, ust. 2 ustawy.

7.1.	W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.

7.2.	Na czynności, o których mowa powyżej, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180, ust 2 ustawy.




Załącznik nr 1
…………………………….……
 (miejscowość i data)

FORMULARZ OFERTY

Nazwa Wykonawcy / Wykonawców w przypadku oferty wspólnej:

…………………………………………………………
…………………………………………………………
Adres*:	………………………………………..
NIP*:		………………………………………..
Regon*:	………………………………………..
Nr tel.*.:	………………………………………..
Nr faksu*:	………………………………………..
Adres e-mail*:	………………………………………..
Nazwa banku:  ……………………………………….
Nr rachunku:  ………………………………………..
* W przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Pełnomocnika Wykonawcy.
Wszystkie podane informacje winny być zgodne z dokumentem rejestracyjnym Firmy.

								Główny Instytut Górnictwa
Plac Gwarków 1,
40 - 166 Katowice

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na modyfikację i rozbudowę posiadanego przez Zamawiającego systemu CS-17 LIMS obsługującego Zakład Monitoringu Środowiska oraz Zakład Oceny Jakości Paliw Stałych

Oświadczamy, że akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

1.	SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego w zakresie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do kwoty:

netto: ………………………… /PLN/ (kwota z formularza techniczno - cenowego, załącznik nr 3)
słownie:………………………………………………………………………………………………

wartość podatku VAT: ……… /PLN/ (kwota z formularza techniczno - cenowego, załącznik nr 3)
słownie:…………………………………………………………….…………………………………

brutto: ………………… /PLN/  (łączna kwota z formularza techniczno - cenowego, załącznik nr 3)
słownie:………………………………………………………………………………………………

2. Oświadczamy, że powyższa cena brutto zawiera wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.

3. Oświadczamy, że:

· przeprowadzimy modyfikację i rozbudowę posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania CS-17 LIMS w Zakładzie Monitoringu Środowiska oraz w Zakładzie Oceny Jakości Paliw Stałych w terminie do 9 miesięcy od daty podpisania umowy zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia zawierającym się w załączniku nr 5 do SIWZ;

· akceptujemy prawo Zamawiającego do weryfikacji przeprowadzonych prac za zgodność z
wymaganiami i sposobem opisanymi w Załączniku nr 5 do SIWZ 

·    zapewnimy Zmawiającemu do 50 usług rozwoju dla Zakładu Monitoringu Środowiska (Zakład SC) oraz do 50 usług rozwoju dla Zakładu Oceny Jakości Paliw Stałych (Zakład SW) do wykorzystania przez okres: od dnia podpisania umowy, aż do 12 miesięcy od daty podpisania protokołu z prawidłowo wykonanej usługi (tj.: usługi modyfikacji i rozbudowy systemu). Realizacja usług rozwoju odbywać się będzie na podstawie zgłoszenia przekazanego Wykonawcy drogą mailową w terminach uzgodnionych przez obie strony. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykorzystania godzin w ilości uzależnionej od jego potrzeb, a Wykonawca z tego tytułu nie może wystąpić z roszczeniami w stosunku do Zamawiającego. Podstawą do wystawienia faktury obejmującej usługi rozwoju będzie podpisany przez obie strony protokół z określeniem wykonanej usługi oraz wykorzystanej ilości godzin; 


· Warunki płatności dla prac związanych z modyfikacją i rozbudową oprogramowania: 

A) Płatność jednorazowa*

	Termin płatności liczony będzie od daty dostarczenia do GIG prawidłowo wystawionej
	faktury. 

B) Płatność częściowa *

Zamawiający przewiduje udzielenie zaliczki w wysokości  25 % wartości modyfikacji i rozbudowy oprogramowania brutto wskazanej w ofercie dla obu Zakładów, pod warunkiem przedłożenia przez Wykonawcę gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, zabezpieczającej pełną wysokość zaliczki na cały okres trwania umowy.

Zaliczka zostanie wypłacona Wykonawcy w terminie do 10 dni od daty przedłożenia gwarancji.
W terminie do 7 dni od daty otrzymania zaliczki, Wykonawca wystawi Zamawiającemu fakturę rozliczającą otrzymaną zaliczkę.

Pozostała kwota należności za przedmiot zamówienia, zostanie wypłacona na podstawie wystawionej faktury. 

* proszę o wybór sposobu płatności - niepotrzebny podpunkt w całości skreślić

·  akceptujemy płatność dla godzin serwisowych oraz za dodatkowe szkolenia dla Zakładu SC i Zakładu SW (Szkolenia nr 2 oraz Szkolenia nr 3) liczoną od daty dostarczenia do GIG prawidłowo wystawionej faktury;

·  akceptujemy płatność w terminie do ………* dni od daty dostarczenia do GIG prawidłowo wystawionej faktury;

   * /należy wpisać 14 dni lub 30 dni/

Podstawą do wystawienia faktury będzie:
a) w przypadku modyfikacji i rozbudowy oprogramowania podpisany przez obie strony protokół z prawidłowo wykonanej usługi oraz  protokół z przeprowadzonego Szkolenia nr 1. 
b) w przypadku Szkolenia nr 2 oraz Szkolenia nr 3 dla Zakładu SC i Zakładu SW podpisany przez obie strony protokół z przeprowadzonego szkolenia.
c) w przypadku usług rozwoju podpisany przez obie strony protokół z określeniem wykonanej usługi oraz wykorzystanej ilości godzin; rozliczenie usług rozwoju po odbiorze usługi będzie odbywać się comiesięcznie zgodnie z faktycznie wykorzystaną ilością godzin

· w okresie 12 miesięcy od podpisania protokołu z wykonania usługi udzielimy gwarancji na prawidłową pracę całości systemu;

· przeszkolimy pracowników Zakładu Monitoringu Środowiska (Zakład SC) oraz  pracowników Zakładu Oceny Jakości Paliw Stałych (Zakład SW) zgodnie z zapisami Załącznika nr 5 do SIWZ

· w ramach zaoferowanej ceny dokonamy zaktualizowania systemu do najnowszej wersji udostępnionej na dzień podpisania protokołu z prawidłowo wykonanej usługi

4. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni licząc od daty, w której upływa termin składania ofert, wskazanej w SIWZ.

5. Oświadczamy, że jesteśmy gotowi do zawarcia umowy z Zamawiającym zgodnie ze wzorem umowy (załącznik nr 6) stanowiącym integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

6. 	Oświadczamy, że niżej wymienione części zamówienia zostaną powierzone podwykonawcom:
……………………………………………………………………………………………………………
/ nazwa część zamówienia /

7. 	Oświadczamy, że niżej wyszczególnieni Wykonawcy będą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia:
Lp. 		Nazwa i adres Wykonawcy		Zakres zamówienia wykonywanego
przez poszczególnych Wykonawców
1.  ……………………………………………		……………………………………….


8.	Zastrzegamy sobie następujące informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu   przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji:
……………………………………………………………………………………………………………

9. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO: 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 
· administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: 
Główny Instytut Górnictwa
Plac Gwarków 1
40 - 166 Katowice
· inspektorem ochrony danych osobowych w Głównym Instytucie Górnictwa  jest Pani: 
mgr Katarzyna Kareł, e-mail: gdpr@gig.eu,
· Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na „Modyfikację i rozbudowę posiadanego przez Zamawiającego systemu CS-17 LIMS obsługującego Zakład Monitoringu Środowiska oraz Zakład Oceny Jakości Paliw Stałych” FZ - 1/5233/MKO/19  prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
· odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), dalej „ustawa Pzp”;  
· Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
· obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;  

· w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
· posiada Pani/Pan:
· na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
· na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych 1;
· na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO 2;  
· prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
· nie przysługuje Pani/Panu:
· w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
· prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
· na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 
lit. c RODO. 

10.  Oświadczenie  wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO
Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO3 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu4. 
11.  WRAZ Z OFERTĄ składamy następujące oświadczenia i dokumenty:
· ……………………………………………………………………………………………………
· ……………………………………………………………………………………………………

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz, 
że zdobyliśmy konieczną wiedzę do przygotowania oferty.


………………………….., dnia ………….……. r. 		……………………………………….
       (miejscowość i data)			                                                     (podpis osoby uprawnionej)

1Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
2Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub 
z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
3rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
4 W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Załącznik nr 2
Zamawiający:
Główny Instytut Górnictwa
Plac Gwarków 1
40-166 Katowice
Wykonawca:
…………………………………………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, 
w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:
…………………………………………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
składane na podstawie art. 25a, ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp)
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.
„Modyfikacja i rozbudowa posiadanego przez Zamawiającego systemu CS-17 LIMS obsługującego Zakład Monitoringu Środowiska oraz Zakład Oceny Jakości Paliw Stałych.”

prowadzonego przez Główny Instytut Górnictwa, Plac Gwarków 1, 40-166 Katowice, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24, ust 1, pkt 12-22 ustawy Pzp.

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24, ust. 5, pkt 1 ustawy Pzp

…………….………………….., dnia ………….……. r. 
(miejscowość i data)

						…………………………………………
(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24, ust. 1, pkt 13-14, 16-20 lub art. 24, ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24, ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze (procedura sanacyjna – samooczyszczenie): 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………….……………………, dnia ………….……. r. 
(miejscowość i data)
							…………………………………………
(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……………………, dnia ………….……. r. 
(miejscowość i data)
						…………………………………………
(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy		
			













Załącznik nr 3

Oznaczenie sprawy: FZ-1/5233/MKO/19 


FORMULARZ TECHNICZNO – CENOWY



	Lp.
	Opis oferowanego oprogramowana 
	Jednostka
miary
	Ilość 
	Cena jedn.     netto       w PLN
	Wartość ogółem netto 
w PLN
	
Stawka (%)
Podatku VAT
	Kwota 
Podatku VAT           w PLN
	Wartość  ogółem brutto 
w PLN

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	
Modyfikacja i rozbudowa posiadanego przez Zamawiającego systemu CS-17 LIMS obsługującego Zakład Monitoringu Środowiska

Szczegółowy opis zmian:
…………………………..
	zest.
	1
	
	
	
	
	

	2
	Szkolenie nr 1 
dla max. 15 pracowników SC w siedzibie Zamawiającego z wprowadzonych zmian, zwłaszcza z bazy metod / wykazów / sprawozdań. Czas trwania szkolenia nie będzie przekraczał 8 godzin/ dziennie
	zest.
	1
	
	
	
	
	

	3
	Szkolenie nr 2 uzupełniające -do jednego miesiąca od przeprowadzenia szkolenia pierwszego jednodniowe dla max. 15 pracowników SC w siedzibie Zamawiającego z obszaru wypełniania modułu bazy metod wraz ze wzorami liczącymi do modułu analitycznego oraz wypełniania wykazów metod z wyjaśnieniem zaobserwowanych problemów/trudności
	zest.
	1
	
	
	
	
	

	4
	Szkolenie nr 3
przeszkolenie oraz nadanie uprawnień trzem wyznaczonym pracownikom SC w obszarze: - administrowania użytkownikami LIMS (uprawnienia, dostęp, przypisanie nowego pracownika, reset hasła itp oraz modyfikacji formularzy raportów w maksymalnym możliwym do wykonania przez uprawnionego użytkownika zakresie
	zest.
	1
	
	
	
	
	

	5
	
Usługa rozwoju dla Zakładu Monitoringu Środowiska*

	godzina
	50
	
	
	
	
	

	6
	
Modyfikacja i rozbudowa posiadanego przez Zamawiającego systemu CS-17 LIMS obsługującego Zakład Oceny Jakości Paliw Stałych

Szczegółowy opis zmian:
…………………………..

	zest.
	1
	
	
	
	
	

	7
	Szkolenie nr 1
dwudniowe szkolenie w siedzibie Zamawiającego dla max. 15 pracowników Zakładu Oceny Jakości Paliw Stałych (Zakład SW) z zakresu wprowadzonych zmian do systemu. Czas trwania szkoleń nie będzie przekraczał 8 godzin/ dziennie
	zest.
	1
	
	
	
	
	

	8
	Szkolenie nr 2 uzupełniające -do jednego miesiąca od przeprowadzenia szkolenia pierwszego jednodniowe dla max. 15 pracowników SW w siedzibie Zamawiającego z obszaru wypełniania modułu bazy metod wraz ze wzorami liczącymi do modułu analitycznego oraz wypełniania wykazów metod z wyjaśnieniem zaobserwowanych problemów/trudności
	zest.
	1
	
	
	
	
	

	9
	Szkolenie nr 3
przeszkolenie oraz nadanie uprawnień trzem wyznaczonym pracownikom SWw obszarze: - administrowania użytkownikami LIMS (uprawnienia, dostęp, przypisanie nowego pracownika, reset hasła itp.); oraz modyfikacji formularzy raportów w maksymalnym możliwym do wykonania przez uprawnionego użytkownika zakresie
	zest.
	1
	
	
	
	
	

	10
	
Usługa rozwoju dla Oceny Jakości Paliw Stałych*

	godzina
	50
	
	
	
	
	

	
	Razem:
	
	
	
	
	
	
	



* w kolumnie 5 Wykonawca winien wpisać cenę za 1 godzinę serwisową; cena ta winna obejmować wszystkie koszty jakie ponosi Wykonawca (takie jak: koszty dojazdu do Zamawiającego,  diet, noclegów itp.)

W przypadku Wykonawców zagranicznych nie posiadających oddziału w Polsce należy wypełnić tylko rubryki od 1 – 6. W przypadku Wykonawcy polskiego lub Wykonawcy posiadającego oddział na terenie Polski należy wypełnić wszystkie rubryki niezależnie od podanej waluty.


Wykonawca zobowiązany jest do podania szczegółowego opisu dokonanych modyfikacji 
i rozbudowy wraz z podaniem ceny za godzinę usługi rozwoju dla każdego z zakładów oddzielnie oraz wyceną poszczególnych szkoleń - w formularzu techniczno – cenowym, stanowiących załączniki nr 3.


Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, powinien w cenie brutto ująć wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia oraz uwzględnić inne opłaty i podatki, a także ewentualne upusty i rabaty zastosowane przez Wykonawcę.



…………….……………………, dnia ………….……. r. 
(miejscowość i data)
							…………………………………………
(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

56


Załącznik nr 4
Zamawiający:
Główny Instytut Górnictwa
Plac Gwarków 1
40-166 Katowice

Wykonawca:
………………………………………………………………………………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, 
w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:
………………………………………………………………………………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/ podstawa do reprezentacji)

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:
„Modyfikację i rozbudowę posiadanego przez Zamawiającego systemu CS-17 LIMS obsługującego Zakład Monitoringu Środowiska oraz Zakład Oceny Jakości Paliw Stałych”

oświadczam/y, że:
- z żadnym z Wykonawców, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu nie należę/nie należymy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. 
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184 z późn. zm.)*:

- wspólnie z ………………………………………………………… należę/należymy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184 z późn. zm.) i przedkładam/y niżej wymienione dowody, że powiązania między nami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu *:

1. ………………………………………………………………………………………………………
1. ………………………………………………………………………………………………………
1. ……………………………………………………………………………………………………….
* niepotrzebne skreślić 

…………….……………………, dnia ………….……. r. 
(miejscowość i data)

								......................................................
(Podpis wraz z pieczęcią osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)





Załącznik nr 5
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia w ramach niniejszego postępowania jest dokonanie modyfikacji posiadanego przez Zamawiającego systemu CS-17 LIMS obsługującego Zakład Monitoringu Środowiska oraz Zakład Oceny Jakości Paliw Stałych.
Zamawiający nie posiada kodów źródłowych do systemu CS-17 LIMS. 
Zamawiający wymaga dostarczenia kodów źródłowych dla nowo powstałych elementów oprogramowania.
Zakres modyfikacji systemu CS-17 LIMS dla Zakładu Monitoringu Środowiska GIG:
Baza metod badań (będąca częścią wykorzystywanego systemu CS-17 LIMS) musi pozwolić (i do tego celu zmierzają przedstawione dalej propozycje zmian/modyfikacji istniejącej bazy metod) na:
a) przygotowanie, zapamiętanie wraz z opcjami, ewentualną późniejszą modyfikację oraz wydruk ‘wykazów metod’ (tabelek) do ofert/zamówień/sprawozdań w podziale na rodzaje próbek/rozporządzenia (np. ścieki/woda podziemna) uwzględniającym dla danej metody badań różne: zakresy oznaczenia, niepewności, 'stan akredytacji', równoważność metody ale jednakową: nazwę (badaną cechę), dokument odniesienia; 
- Prezentowana niepewność oznaczenia dla każdego rodzaju próbki może zależeć (opcja do wskazania) od uwzględnienia bądź nie pobierania/przygotowania próbki 
- Zestaw tabelek dla jednego zamówienia/sprawozdania (także dla poszczególnych komórek organizacyjnych SC)  powinien się komasować na wydruku z uwzględnieniem numeru i liczby stron w stopce;

b) uwzględnienie niepewności przy wyniku oznaczenia w kartach wyników badań generowanych na podstawie danych z modułu analitycznego, tzn. uwzględnienie różnych niepewności dla rodzajów próbek oraz opcjonalnie współczynnika związanego z pobieraniem/przygotowaniem próbki, a także uwzględnienie 'znacznikowania' akredytacji przy wyniku na podstawie danych o zakresach akredytacji dla rodzaju próbki;

c) minimalizację dublowania wpisów w bazie metod;
d) transfer przygotowanych wykazów metod w cyklu oferta/zamówienie/sprawozdania z niezbędną na danym etapie ich modyfikacją;
e) obsługę modułu analitycznego (wzory obliczeniowe, znaczniki zmiennych itp.) bez dublowania danych obsługujących analizę wg określonej metody.
Nie jest możliwe określenie ‘z góry’ ani liczby rodzajów próbek/rozporządzeń ani też liczby współczynników (które mogą być różne dla poszczególnych metod oznaczeń / grup metod oznaczeń w ramach danego rodzaju próbki) związanych z pobieraniem/przygotowaniem próbki, tak więc konstrukcja bazy metod musi uwzględniać możliwość łatwego dodawania (i oczywiście usuwania) nowych rodzajów próbek / współczynników i powiązanych danych przez uprawnionego użytkownika systemu bez jakiegokolwiek angażowania administratora systemu, a tym bardziej serwisu oraz oczywiście zachowanie historii zmian pod kątem ponownego wydruku czy też ewentualnej modyfikacji danych archiwalnych (czyli obsługiwania ich w sposób zgodny z parametrami obowiązującymi w momencie tworzenia oryginalnego raportu).
Należy zwrócić uwagę, że wybór sposobu przedstawienia/obliczenia niepewności (tzn. nie uwzględniający bądź uwzględniający pobieranie próbki i z jakim współczynnikiem) musi być niezależny od wyboru rodzaju próbki (czyli oddzielnie wybierane są np. „ścieki” dla potrzeb wskazania odpowiedniego rozporządzenia i zakresu akredytacji, a oddzielnie wskazywany współczynnik do uwzględnienia w obliczaniu niepewności.
Oprócz przedstawionej powyżej kluczowej sprawy modyfikacji modułu metod badań, poniższe wymagania opisują pewną liczbę drobniejszych modyfikacji w różnych obszarach systemu oraz konieczność naprawienia rozmaitych błędów istniejących zwykle od początku jego użytkowania.
A. BAZA WIEDZY - METODY BADAŃ 
Większość pól w przerobionym module jest powtórzeniem istniejących, inny jest tylko ich układ / kolejność przypisania. Wg propozycji pojawi się wiele zakładek z powtarzającymi się rodzajami danych dla poszczególnych rodzajów próbek.
Istota zmiany polega na dodaniu nowego subpanelu do parametrów danej metody i przeniesieniu do niej tych zakładek z parametrami, które nie zależą od metody jako takiej, ale od wymagań formalnych - czyli od rozporządzeń/rodzajów próbek i przypisania im różnych zakresów akredytacji, niepewności, cyfr znaczących, powiązanych rozporządzeń itp. Chodzi o to, aby był tylko jeden wpis dla danej metody niezależnie od ilości „podmetod”. Uwaga: dotychczasowy podział wg ‘obiektów’ schodzi na dalszy plan i nie niesie żadnych skutków dla przypisywania i tworzenia wykazów metod, a odpowiednie oznakowanie staje się praktycznie tylko etykietą uwzględnianą (widoczną) w systemie i na wydrukach. Zostaje zastąpiony podziałem właśnie wg rozporządzeń/rodzajów próbek.
Przykładowo: chlorki met. miareczkową oznacza się zawsze tak samo, tak więc parametry niezbędne do procesu wykonania oznaczenia z wykorzystaniem modułu analitycznego systemu są zawsze takie same. Natomiast zależnie od „rozporządzenia” zmieniają się zakresy oznaczenia, niepewności itp. W obecnej wersji bazy wiedzy dla każdego obiektu/rodzaju próbki trzeba wytworzyć oddzielną pozycję dla ‘chlorków’, z wpisywaniem norm, procedur, a przede wszystkim unikalnych znaczników (‘symbol metody csms’) i szeregu wzorów do wykonania/obliczenia oznaczenia. To są setki wpisów, które trzeba nadzorować i poprawiać.
Powtarzanie się (obecnie) takich samych metod dla różnych obiektów skutkuje też np. koniecznością wielokrotnego przypisywania ich w różnych miejscach, np. upoważnienia dla personelu, używane wyposażenie.
Po zrealizowaniu modyfikacji bazy metod (albo prawie równocześnie) można przystąpić do zmian sposobu przypisywania metod zleceniom, sprawozdaniom i próbkom oraz wydruków wykazów.
Objaśnienie: w tekście poniżej: ‘jak dotychczas’, czyli pozostawienie tego co jest obecnie w tym samym miejscu z ewentualnymi poprawkami/uzupełnieniami wg uwag/objaśnień; dla kompletności opisu i uniknięcia wątpliwości starano się również wymienić te elementy, które w danym miejscu systemu nie ulegną zmianie.
Plansza: baza wiedzy - metody badań SC-x
I. „rejestr” metod 
kolumny u góry ekranu (widoczne/możliwe do włączenia) / pola w głównym rozwinięciu do edycji :
- komórka organ. (domyślnie ukryte - odfiltrowane) - jak dotychczas (to pole jest obecnie podwójnie włączalne);
- lp. (znacznik kolejności do planszy wyboru metod/raportów z metodami) - jak dotychczas;
- badany obiekt - zmiana na subpanel (przeniesienie ‘ciężkości’), a właściwie zastąpienie rodzajem próbki; pole ‘badany obiekt’ (wraz z dodatkowo dodanym „skrótem” - opis dalej) przeniesione do subpanelu staje się tylko polem do wyświetlania informacji o obiekcie w potrzebnych miejscach.
- akredytacja - przeniesiona ‘głębiej - czyli do nowego subpanelu ‘rodzaj próbki’.
- oznaczenie - jak dotychczas; oraz w ‘słowniku oznaczeń’ dodane pole ‘nazwaEN’ (do wykazu/sprawozdania w EN);
- techn. pomiarowa - jak dotychczas; oraz w ‘słowniku ‘techniki pomiarowe’ dodane pole ‘technikaEN’
- norma/procedura - przeniesiona ‘głębiej’; 
- instr. powiązana - przeniesiona ‘głębiej’;
- instr. ster. jakością - przeniesiona ‘głębiej’;
- symb. met. CS17 - jak dotychczas;
- uwagi - jak dotychczas (domyślnie włączyć);
- zakres do raportu - przeniesiona ‘głębiej’; oraz dodane pole ‘zakresEN’
- niepewność do raportu - przeniesiona ‘głębiej’; oraz dodane pole ‘niepewnEN’
- symb. oznacz. - wyświetla pole ‘symb. oznacz.’ ze słownika oznaczeń; - jak dotychczas;
- symbol/skrót - wyświetla skrót techniki; - jak dotychczas;
- opis metody - obecnie otwiera pole do wpisu; - jak dotychczas;
- symb. oznacz. do sprawozdania - obecnie otwiera (z polecenia ‘ustaw wart. w kolumnie’) pole do wpisu; - jak dotychczas;
- karta badań - obecnie otwiera (z polecenia ‘ustaw wart. w kolumnie’) słownik wzorów sprawozdań (tak jak odpowiedni panel bazy wiedzy); (wzory sprawozdań to błędne określenie, chodzi o wzory roboczych kart wyników do oznaczenia); to pole oraz oczywiście panel powinno otwierać listę formularzy oznaczonych w kolumnie „rodzaj” (dokumenty SZ, słownik ‘rodzaj formularza’) jako ‘karty badań’; - jak dotychczas;
- grupa badania - niejasne przeznaczenie pola, otwiera słownik ‘grupa badania’; - proponujemy usunąć;
u dołu ekranu panele podglądu dla zaznaczonej metody (domyślnie mniejsza część ekranu niż obecnie):
- parametry końcowe - jak dotychczas;
- parametry cząstkowe - jak dotychczas;
- osoby upoważnione - jak dotychczas;
- wyposażenie do metody - jak dotychczas;
- rozporządzenie - przeniesiona ‘głębiej’;
- RODZAJ PRÓBKI (nowa zakładka - patrz p.III)
II. edycja metody
a. zakładka ‘dane’ - parametry z głównej planszy rejestru metod
b. zakładka ‘parametry cząstkowe’ - jak dotychczas
c. zakładka ‘parametry końcowe’- jak dotychczas, ale bez subzakładek niepewności/precyzji/odchyłki! (te przeniesione w inne miejsce - dalej opisane);
d. zakładka ‘osoby upoważnione’- jak dotychczas
e. zakładka ‘wyposażenie do metody’- jak dotychczas
f. zakładka ‘rozporządzenie’ - przeniesiona ‘głębiej’
g. zakładka RODZAJ PRÓBKI - nowa, patrz p.III
III. zakładka RODZAJ PRÓBKI (w edycji metody i w podglądzie na głównym panelu)
u góry ekranu kolumny: (każdy rekord dotyczy konkretnego rodzaju próbki, ile rodzajów próbek tyle rekordów w tym subpanelu) (konieczne jest stworzenie możliwości powielenia rekordu wraz z zawartością powiązanych subpaneli)
- rodzaj próbki (nowe pole odpowiadające za filtrowanie wpisów/ wywołanie odpowiedniej planszy z odpowiednio odfiltrowanymi metodami w podczas przypisywania metod do wykazów);
- badany obiekt (ze słownika jak dotychczas), (przeniesione z głównego panelu);
- symbol obiektu (nowe krótkie pole np. 5-6 znaków (słownik), z wpisami np. WS (woda scieki), WW (wymywalność), S (ścieki)) potrzebny na wydruku wykazu metod jako znacznik obiektu przy każdej metodzie oraz do stworzenia opisu skrótów pod tabelką z wykazem (przykład dalej);
- akredytacja - jak dotychczas (przeniesione z głównego panelu)
- norma/procedura - jak dotychczas (przeniesione z głównego panelu) 
- instr. powiązana - jak dotychczas (przeniesione z głównego panelu) 
- instr. ster. jakością - jak dotychczas (przeniesione z głównego panelu)
- zakres do raportu - jak dotychczas (przeniesione z głównego panelu) + wersja (pole) EN
- niepewność do raportu - jak dotychczas (przeniesione z głównego panelu) + wersja (pole) EN
	dwie wersje danych + oczywiście ‘brak’, przełączalne znacznikiem/poleceniem zapamiętywanym w rejestrze (do wykazów metod do ofert/zamówień/sprawozdań - objaśnienie niżej)
- uwagi 2 - nowe pole;
u dołu ekranu subpanele wprowadzania danych dla zaznaczonego rekordu (rodzaju próbki) w zakładce:
- niepewność - jak dotychczas (przeniesione z poprzedniego miejsca)
Dodatkowe objaśnienie	 Konieczne są dwie wersje podawania niepewności przełączalne znacznikiem/poleceniem zapamiętywanym w rejestrze (zarówno do sprawozdań tzn. w przyszłości do obliczania danych do kart z wynikami analiz zawierającymi niepewność jak i do raportu ‘wykaz metod’ dla ofert/zamówień/sprawozdań). 
Istniejący w rej. sprawozdań znacznik „niepewność” należy zmienić na trójstanowy, z opcjami „niepewność lab” - ten dotychczasowy (domyślnie zaznaczony), „niepewność lab+pob” oraz ‘bez niepewności’ - ten ostatni dotyczy opcji „wyłączenia” niepewności w raportach (tzn. w wykazach metod; natomiast niezależnie od tego, która wersja danych o niepewności została tu wybrana; pojawienie się niepewności przy wyniku czyli na kartach wyników będzie wybierane oddzielnie). W zamówieniach/ ofertach potrzebna jest podobna funkcjonalność; zależnie od pozycji przełącznika wybierane są właściwe wartości niepewności do raportów i obliczeń.
Niepewność pobierania może być różna nie tylko dla poszczególnych oznaczeń/grup oznaczeń, ale także jest różna dla poszczególnych rodzajów próbek (np. ścieki, woda podziemna itp.), tak więc wybranie odpowiedniego rodzaju próbki powinno automatycznie wskazywać dane o niepewności pobierania dla tego rodzaju próbki do uwzględnienia w niepewności łączonej jeśli znacznik rodzaju niepewności nakaże użycie takowej.
W zakładce ‘numerycznej’ należy pozostawić jedną wersję wpisów numerycznych z danymi o niepewności ‘do obliczeń’. W danych (zakładce) dotyczących wybranego rodzaju próbki należy dodać pole „niepewność pobierania” (tylko jedno pole, a nie ‘sztywne’ kilka pól - nie wiadomo z góry ile - dla każdego rodzaju próbki) jako np. tablica (array) jednowierszowa o nieokreślonej z góry liczbie wpisów (może być kilka grup niepewności pobierania dla danego rodzaju próbki w zależności od wykonywanych w próbce oznaczeń, a liczby grup ani „zmienności w czasie” tej liczby nie jesteśmy w stanie podać).
W danych dot. parametru (oznaczenia fizyko-chemicznego) dla konkretnego rodzaju próbki należy dodać pole-wskaźnik na właściwą pozycję pola „niepewność pobierania” - (domyślnie na poz. ‘1’ tablicy).
Wzór obliczający niepewność łączoną uwzględnia właściwy wpis na podstawie wskaźnika (numeru wpisu w tej tablicy) podanego w parametrach oznaczenia, dla którego obliczana jest niepewność łączna.
Jeżeli wybrana jest łączna wartość niepewności to wynikowa niepewność ma być obliczana jako pierwiastek z sumy kwadratów z danych laboratoryjnych oraz wskazanego dla każdego konkretnego parametru (oznaczenia) pola „niepewność pobierania” (jeśli wybrana tylko niepewność laboratoryjna to wykonywany jest ten sam wzór ale z niepewnością pobierania ustawioną domyślnie na zero albo jako wskaźnik na pozycję ‘0’ tablicy - jeżeli tablica jest numerowana od 0 a nie od 1 - która to pozycja ma domyślnie wartość ‘zero’); 
Takie rozwiązanie jest preferowane ze względu na elastyczność - brak konieczności określenia z góry liczby grup niepewności. 
Do raportów (wykazów metod) konieczne są dwie wersje tabel (dla każdego rodzaju próbki) przełączalne tym samym znacznikiem, co dane do wydruku wyników z niepewnością.
- precyzja - jak dotychczas (przeniesione z poprzedniego miejsca)
- odchyłka - jak dotychczas (przeniesione z poprzedniego miejsca)
- rozporządzenie - jak dotychczas (przeniesione z poprzedniego miejsca)
Dodatkowe uwagi:
- Wskazany jest brak konieczności powtarzania dla danego oznaczenia wpisów zależnych od rodzaju próbki, jeżeli są one dla wszystkich/niektórych rodzajów próbek takie same; tzn. traktujemy wpis dla pierwszego rodzaju próbki (np. ‘woda’) jako wyjściowy i jeżeli program po wybraniu np. rodzaju „woda podziemna” nie znajdzie dla danego oznaczenia wpisów pod takim hasłem, to pobierze dane z pierwszego panelu oznakowanego „woda”;
- Należy przetransferować istniejące obecnie wpisy (dane o metodach) nie tylko do głównej zakładki metody (parametry cząstkowe i końcowe to konieczność), ale także do subzakładki ‘rodzaj próbki”;
- W nowej zakładce ‘rodzaj próbki’ konieczne powielanie rekordów obejmujące także subzakładki;
- W subzakładkach „liczących” - niepewność itp. - konieczne odwołanie/powiązanie do parametrów końcowych metody, które po przeróbkach znajdą się na wyższym „szczeblu” (np. kolumna do wybrania parametru końcowego - nazwa parametru i jednostka sklejane z odpowiednich kolumn zakładki ‘parametry końcowe’); 
- Przypisanie metod do ‘personelu’ i ‘wyposażenia’ pozostaje jako powiązanie do głównego panelu, czyli np. do ‘chlorków miareczkowo’, a nie do ‘rodzaju próbki’;
Uwagi „inne”.
0) część pól bazy metod w edycji metody jest w niektórych komórkach Zakładu SC widoczna, w innych nie - ta sprawa jest do uporządkowania, zwłaszcza w związku z wprowadzanymi zmianami; chyba najlepiej, jeśli w trybie edycji wszyscy będą mieć dostęp do wszystkich pól; kolejność pól - do ustalenia;
1) plansza główna 
- można dwa razy włączyć widok kolumny ‘komórka organ.” (zdublowane pole - usunąć jedną wersję);
2) zakładka ‘wyposażenie do metody’
- symbol sprzętu (np. B.0021/C,S) jest sklejony z nazwą sprzętu w jednej kolumnie (rozdzielić), a oprócz tego jest kolumna ‘kod wyposażenia’ o nieznanym przeznaczeniu (usunąć);
3) zakładka ‘rozporządzenie’
- metoda referencyjna - ułatwić dostęp do słownika/listy z której pobierane są dane, pozycje listy poprawić; do wydruku ‘wykazu’ trafić ma tylko znacznik (np. Rw) a nie pełny tekst; ponadto znakowane powinny być tylko ‘odstępstwa’ (tzn. metoda referencyjna nie jest w specjalny sposób znakowana);
- wybierając lupką dostęp do listy np. rozporządzeń powinien otwierać się rejestr z rozporządzeniami, a nie wszystkie dokumenty; W sytuacjach, w których z jakiegoś powodu nie można precyzyjnie otworzyć właściwej listy, plansza dokumentów powinna się wyświetlać całkowicie zwinięta, tak aby łatwo przejść do potrzebnej listy.
4) edycja - zakładka ‘dane’
- pole ‘technika pomiarowa’ jest listą rozwijaną, żeby coś w niej zmienić trzeba wybrać słownik z menu; inne podobne pola mają bezpośredni dostęp do słownika (lupka) - wprowadzić bezpośredni dostęp
Po wprowadzeniu zmian konieczna jest weryfikacja innych paneli bazy wiedzy i innych plansz systemu powiązanych z bazą metod, czy nie wymagają poprawek.
B1. Raport ‘metody badań’ (do oferty/zlecenia/sprawozdania)
- okienko obecnie otwierające się po wywołaniu wydruku wykazu: wybór alfabetycznie albo wg znacznika (Lp. w bazie metod) oraz włączanie ‘niepewności’ (raczej domyślnie zaznaczona, a jeśli da się rozróżnić, to dla ofert i sprawozdań wyłączona, dla zleceń włączona) jest w porządku, jednakże wybrane opcje powinny zostać zapamiętane;
- potrzebna jest możliwość całkowitego (dla wszystkich metod w raporcie) zablokowania (przełączenia znacznika z ‘*’ na ‘-‘) ‘akredytacji’, czyli potrzebna jest we wstępnym okienku jeszcze jedna opcja ‘bez akredytacji’ domyślnie wyłączona; wybory we wstępnym okienku powinny zostać zapamiętane, tak aby przy ponownym otwarciu były ustawione zgodnie z poprzednim/ pierwotnym wpisem - jeśli to niemożliwe w obecnej wersji, okno wyborów należy odpowiednio zmienić/przenieść;
- obecnie nagłówek raportu ma błędy (np. podwójnie laboratoria, w dodatku błędnie), należy go poprawić; 
Wzór nagłówka (formularz w systemie nie ma mieć szarego tła), oznakowanie wersji wykazu dla każdego laboratorium musi być polem aktualizowanym, do ustawienia/zapamiętania w bazie (np. słownik / pozycja w dokumentach), aktualna informacja o wersji zapamiętywana razem z wykazem:
Wykaz Stosowanych Metod Badań - wyciąg
Badania objęte akredytacją (*) oraz nie objęte akredytacją (-) wg aktualnego zakresu badań
Laboratorium Analiz …SC-x (wersja odpowiednio dla danego laboratorium)
<tabelka z metodami + info o rodzaju próbki/rozporządzeniu + objaśnienie skrótów obiektu>
Laboratorium Analiz …SC-x (wersja odpowiednio dla danego laboratorium)
<tabelka z metodami + info o rodzaju próbki/rozporządzeniu + objaśnienie skrótów obiektu >
itd.
- dla zamówień w stopce raportu tekst (bez tła): 
Załącznik do Potwierdzenia Przyjęcia Zamówienia/Umowy   str. x / y
 (numery stron są autonomiczne);
Dodatkowo, dla wykazów metod do zamówień, w prawym górnym rogu pierwszej strony (jako pierwsza pozycja) numer zamówienia SC (tzn. np. 666/19/SC).
- dla sprawozdań w stopce raportu tekst (musi mieć odwołanie do numeru sprawozdania), (bez tła):
Sprawozdanie z badań nr (np.) 666.3/SC-2/19, str. x / y’
 (numery stron muszą uwzględniać całość sprawozdania zgodnie z zaznaczeniami w rejestrze sprawozdań);
- dla ofert stopka ‘załącznik do oferty nr_KK” jest OK., ale musi być możliwość wydrukowania tylko wykazu metod, a nie wyłącznie w ramach ‘wbitego’ w LIMS tekstu oferty;
Pod raportem (wykazem metod) we wszystkich wersjach (dla każdej tabeli z metodami oddzielnie) konieczna jest: 
- informacja o rodzaju próbki/rozporządzeniu dla którego przygotowano daną tabelę (tekst zwykle będzie podobny dla każdego rozporządzenia, ale mogą być różnice, oraz powołanie właściwego rozporządzenia; oczywiście właściwy tekst powinien ustawić się automatycznie po wybraniu rozporządzenia; te teksty jako słownik z możliwością edycji/dodania kolejnego wpisu); oczywiście musi być możliwość ustawienia „pustego” wpisu, tzn. nie odwołującego się do żadnego konkretnego rozporządzenia/rodzaju próbki i ustawiającego opis „rodzaju próbki” na ogólny dla danego laboratorium (np. dla SC-2 będzie to wtedy „woda/ścieki”);
- opis skrótów dotyczących znakowania formalnych obiektów badań. (W ‘Wykazie” mogą się znaleźć równocześnie zestawienia dla różnych rozporządzeń, a to oznacza oddzielne tabelki dla każdego z nich.)
Wpisy metod badań muszą uwzględniać znacznik ‘równoważne/referencyjne’ (kolumna w tabeli) w zależności od wybranego rozporządzenia; rodzaj próbki natomiast uwzględniony w tabelce jako kolumna (znacznik-skrót). Informacja o metodach referencyjnych musi być również zamieszczona pod każdą tabelką (np. razem z info o rozporządzeniu).
Wydruk - przykład tabelki z metodami + oczywiście wszystkie niezbędne nagłówki/stopki omówione wcześniej; czcionka nagłówka ‘Wykazu’ oraz stopki TNR 10 pt; czcionka w tabelce i objaśnień - TNR 9 pt; szerokość kolumn w miarę możności dostosować do zawartości, w szczeg. jak najwęższe kolumny A i Przedm.Bad.; jak najwęższe marginesy górny, dolny, prawy, lewy nieco szerszy; nagłówek tabeli z tłem szarym 10% powielany na kolejnych stronach;
Laboratorium Analiz …. SC-x (zaznaczona komórka)
	
A/N
	Przedm.
Bad.
	Badana
cecha
	Metoda 
	
Rw/N
	Dokument
odniesienia
	Zakres 
	Niepewność 

	*
	WS
	pH
	…
	
	…
	…
	…

	-
	S
	detergenty niejon
	…
	Rw
	…
	…
	…


Przedmiot badań - objaśnienia: WS - woda i ścieki; S - ścieki; (itd., tyle ile jest obiektów, znaczniki z bazy metod)Rozporządzenie: Przedstawione metody są metodami referencyjnymi wg … [woda …], chyba że zaznaczono inaczej. Metody oznakowane jako 'Rw' są metodami innymi niż referencyjne, lecz równoważnymi (DzU.2017.519, art. 12 pkt 2.2).
Raport powinien ‘sumować’ strony zestawienia dla poszczególnych obiektów/rozporządzeń oraz uczestniczących w danej pracy laboratoriów w ramach danego zamówienia/sprawozdania (jeśli dotyczy); kolejność tabelek wg numeru laboratorium.
dodatkowe wyjaśnienia:
- kolumna ‘akredytacja’ po odznaczeniu pola ‘symbol akredytacji’ w rej. sprawozdań (w zleceniach/ofertach należy taką możliwość zablokowania dodać) ma powodować ustawienie wyświetlania w raporcie ‘wykaz metod’ kolumny znaczników akredytacji (tzn. ‘*’/’-‘) na pole „negatywne” niezależnie od indywidualnych wpisów metod; 
- kolumna ‘niepewność’ po odznaczeniu pola (analogicznie jak powyżej) ma powodować zablokowanie wyświetlania w raporcie ‘wykaz metod’ kolumny z niepewnościami;
UWAGA! Komentarze, objaśnienia i uwagi dotyczące ogólnie wykazu metod (a nie poszczególnych tabelek w nim zawartych), które w obecnym stanie znajdowały się pod tabelkami metod należy przenieść na oddzielną stronę, której proponowaną „konstrukcję” przedstawiono w części B2 niniejszych wymagań.
B2. Strona komentarzy	
Jako drugą stronę sprawozdania należy stworzyć stronę (‘komentarze”) w rejestrze sprawozdań (po zaznaczeniu obecności - w rej. sprawozdań to pole już jest - ma się uwzględniać w łącznej liczbie stron - stopka). Powinna to być oddzielna zakładka, w której w poszczególnych polach wybiera się odpowiednie teksty ze słowników, a efektywna zawartość jest uwzględniana w raporcie. Ten wybór może być realizowany poprzez wyświetlanie na ekranie znacznika danego wpisu, a nie jego pełnej treści (przykład w module o wersji angielskiej). 
Ramki na raporcie (wydruku) powinny być płynne - tzn. ich wielkość powinna zależeć od zawartego tekstu, puste (jeśli nie wybrano tekstu) nie powinny być widoczne. Dodatkowo również nielimitowana ramka tekstowa na dodatkowy opis.
Wskazane, aby tabele z wykazem metod zaczynały się zaraz po tekście ‘komentarza’, a nie od oddzielnej strony. 
Analogiczna strona komentarzy (i oczywiście zakładka do jej wypełniania) jest potrzebna także do ‘wykazów’ do ofert i zleceń, z tym, że w tym przypadku ma się pojawiać na końcu - PO wszystkich tabelkach z metodami (i tu bardziej by nam zależało na „ciągłości” tabelek i tekstu). I oczywiście także musi się uwzględniać w stopce raportu. Tu nie potrzeba pola do wskazywania obecności komentarzy, po prostu jeśli zakładka nie będzie wypełniona, to się nie pojawi na wydruku.
Nie należy nadawać ‘sztywnych’ nazw ramkom na wydruku (natomiast nazwy zakładek powinny być widoczne na ekranie w trakcie wypełniania). Natomiast teksty w słowniku będą się zaczynały od odpowiedniego opisu. 
Strona komentarzy musi się zapamiętywać wraz ze sprawozdaniem/zamówieniem/ofertą i być modyfikowalna.
W momencie przygotowywania niniejszych wymagań potrzebne ‘ramki’ na stronie komentarzy to: 
(tytuł strony: na razie KOMENTARZE) (Konkretna liczba ramek i ich kolejność do ustalenia w momencie realizacji.)
1. Informacja o pobieraniu próbek / planie i procedurach.
1A. Uprawniony próbkobiorca (najlepiej wybór z listy próbkobiorców już obecnej w LIMS z możliwością nadpisania i oczywiście puste pole)
2. Cel pracy
3. Informacje o niepewności
4. Informacje o przygotowaniu próbek do badań
5. Inne notki
6. ramka rezerwaA
7. ramka rezerwaB
8. ostatnia: Ramka na opcjonalny tekstowy wpis (duże pole, oczywiście zapamiętywane) (ta ramka jako że nie jest słownikowa powinna być zdublowana jako pole EN wybierane w trakcie tworzenia sprawozdania w jęz. angielskim zamiast pola PL - patrz punkt D).
C. przypisywanie metod badań / wydruki list
1) plansza wyboru metod - uwagi ogólne niezależne od dalszych zmian
- wewnętrzna ramka planszy postępuje/powiększa się wraz z ramką okna, to jest konieczność!
- metody w ramce/planszy mają wyświetlać się (do wyboru) wg numeracji (pole Lp z gł. panelu metod) bazy wiedzy albo alfabetycznie; teraz są w jakimś przypadkowym układzie z dopisanymi wewnętrznymi numerami CSMS (które należy usunąć);
- plansza wyboru metod do zamówień/ofert/sprawozdań musi być dostępna dla wszystkich laboratoriów; 
- zaznaczanie/odznaczanie metod na planszy MUSI mieć ‘przełożenie’ na raport, teraz mimo odznaczenia na planszy (po powtórnym otwarciu planszy dla danej pozycji) pierwotnie oznakowany wpis pozostaje na liście metod i trzeba go ręcznie kasować;
2) plansza wyboru metod - ‘fizyczne’ tworzenie wykazu metod w systemie, jego zapamiętywanie/poprawianie
Za jednym otwarciem planszy wybieramy metody tylko dla wybranego rodzaju próbki/rozporządzenia, (nie mylić z obiektami z zakresu akredytacji) - konieczny jest więc wstępny wybór właściwego rozporządzenia. Wobec tego rozdzielamy wykazy pomiędzy rozporządzenia i pracownie i tworzymy podrejestr wykazów metod dla danego zlecenia/oferty/sprawozdania. Założono, że tworzymy wykaz DLA rozporządzenia (czyli kolejno kilka wpisów, jeśli w danej pracy są różne próbki).
Uwaga: w bazie wiedzy/listach w metodach konieczne jest uwzględnienie wpisu ‘ogólnego’, nie związanego bezpośrednio z konkretnym rozporządzeniem - często są analizy ‘bez rozporządzenia’. Zapewne najprościej będzie stworzyć ‘puste’ rozporządzenie, dla którego można przypisać wszystkie metody.
Zakładka (podrejestr) „wykazy metod” do konkretnego sprawozdania/zamówienia/oferty (w odpowiednim rejestrze)
	Lp.
	rozporządzenie
(lista rozwijana)
	akred
(tak/nie - pole zaznaczenia, domyślnie tak)
	niepewność
(tak/nie - pole zaznaczenia, domyślnie tak)
	inne
	komórka organ.



Po wypełnieniu danych dla każdej linijki (rekordu) wywołujemy polecenie „metody” – otwiera się plansza wyboru metod dla konkretnego rozporządzenia wskazanego w tym rekordzie (system filtruje odpowiednio wpisy z bazy wiedzy) - i wybieramy oznaczenia. Jeśli mamy kolejne rozporządzenie albo kolejną komórkę org. uczestniczącą w zleceniu, dodajemy rekord i powtarzamy postępowanie. To samo wykonują kolejne komórki uczestniczące w danej pracy. Wybrane metody widoczne są w liście wybranych metod w zakładce ‘metody’ (taka jak obecnie, ale „piętro niżej”!).
Obiekt z zakresu akredytacji jest znakowany znacznikiem przy metodzie (znaczniki przypisane obiektom w metodzie w bazie wiedzy).
System „podsumowuje” wszystkie stworzone wykazy i drukuje je w jednym pliku odpowiednio znakując strony - zlicza strony wykazów wg kolejności Lp. i uwzględnia znaczniki. Jest wskazane, aby tabelki były drukowane bez dzielenia ich na strony.
W zamówieniach itp. w ten sposób można stworzyć wykazy dla wszystkich współpracujących w zleceniu, nawet po kilka różnych.
Analogiczna zakładka powinna być w panelu ofert (i polecenie w zamówieniu - NIE automat) „wczytaj wykazy metod z oferty”.
W istniejącym panelu sprawozdań jest polecenie „wczytaj wykazy metod z zamówienia” - oczywiście tylko dla „zgodnego” właściciela (czyli komórki organizacyjnej, zwykle sprawozdania są przygotowywane oddzielnie), ale wymagany jest również panel sprawozdań łącznych dla zakładu.
Wybór ‘rozporządzenia’ ma ponadto powodować (ewentualne) oznakowanie metod jako równoważnych/innych zgodnie z wpisami zamieszczonymi w bazie wiedzy i dodawać odpowiedni komentarz pod tabelką; (w chwili becnej jest w bazie wiedzy przy metodzie zakładka ‘rozporządzenia’, w której jest kolumna ‘równoważność’, która może posłużyć do tego celu).
Przykład wypełnienia zakładki (rejestru)  ‘wykazy metod’:
	lp.
	
	rozporządzenie
	akredytacja
	niepewność lab/lab+pob
	komórka

	1
	
	do spożycia
	tak
	lab+pob
	SC-2

	2
	
	norma
	tak
	lab+pob
	SC-1

	3
	
	norma
	tak
	lab
	SC-2

	4
	
	‘puste’
	nie
	nie
	SC-2



Przenoszenie danych o metodach (wykazu metod) jest potrzebne jako opcjonalne w kolejności oferty-zamówienia-sprawozdania oczywiście z możliwością modyfikacji. Natomiast przepisywanie metod z zamówienia do próbek jest potrzebne w ograniczonym zakresie, tak aby prawidłowo obsłużyć moduł analityczny.
3) metody w sprawozdaniach (rejestr sprawozdań) - dodatkowe uwagi względem stanu obecnego 
- obecnie nie ma możliwości dodania metod w sprawozdaniu, jest tylko akcja przepisania metod z parametrów końcowych próbek (jeśli to w ogóle o to chodzi) - to może być tylko jedna z możliwości przygotowania wykazu metod; konieczne jest polecenie otwarcia planszy wyboru metod tak samo jak w zleceniu - byłoby wskazane, aby można było wczytać wykaz ze zlecenia (ale to ma być opcja, a nie domyślna operacja) i ewentualnie go poprawić; rejestr z wykazem w rejestrze sprawozdań tak samo jak dla zleceń (omówienie w oddzielnym dokumencie);
- zaznaczenie w edycji sprawozdania (rejestr sprawozdań) pola ‘metody badań’ ma oczywiście powodować uwzględnienie przygotowanych metod w zestawieniu sprawozdania i układzie stron; ewentualne późniejsze odznaczenie ma usuwać metody z układu sprawozdania ale NIE likwidować przygotowanego zestawienia
D. Angielska wersja sprawozdania (i wykazu metod do zamówienia/oferty)
1. Do rejestru sprawozdań dodać pole ‘tytułEN’ (w edycji sprawozdania umieszczone zaraz za polem ‘tytuł’; na panelu rejestru sprawozdań domyślnie niewidoczne);
2. Strona tytułowa sprawozdania - przygotować formularz (analogiczny do PL) z tekstami/opisami EN (zostaną przekazane w momencie relizacji); wpisy danych identyczne jak w PL z wyjątkiem tytułu - wczytywanego z pola ‘tytułEN’; 
3. Wykaz metod - przygotować formularz (analogiczny do PL) z tekstami rubryk EN (zostaną przekazane w momencie relizacji); wpisy danych z odpowiednich rubryk EN bazy metod/słowników; formularz dostępny w tych samych miejscach i z tymi samymi założeniami jak PL;
4. Dodać polecenie utworzenia sprawozdania w EN - polecenie wczytuje odpowiednie formularze str.tyt./metod/komentarzy w EN uwzględniając dane zawarte w rejestrze sprawozdań;
5. Dodać polecenie wydruku wykazu metod w EN do zamówień/ofert (patrz 3);
6. Strona komentarzy (do sprawozdań oraz do wykazu metod do ofert/zamówień) - przygotować formularz (analogiczny do PL) z tekstami ‘ramek’ EN (zostaną przekazane w momencie relizacji); wpisy danych identyczne jak w PL, ale z kolumny w słowniku oznakowanej EN (rozumiane jest to w ten sposób, że na ekranie jest tylko strona do wypełniania komentarzy w jęz. polskim, a w przypadku wybrania EN, system automatycznie wybiera formularz z nagłówkami EN i podczytuje równoważne wpisy z pól w słownikach oznakowanych EN (ten sam rekord w słowniku, ale kolumna ozn. EN).
Przykład słownika:
	znacznik (pole wyświetlające się na ekranie podczas wybierania wpisu)
	polePL (treść wpisu ustawiająca się na wydruku PL)
	poleEN(treść wpisu ustawiająca się na wydruku EN)

	SC-3 akred.
	pobieranie (akredytowane) przez SC-3
	sampling (accredited) by SC-3


Oczywiście podobnie zorganizowany wydruk wielu innych pól w wykazie metod / sprawozdaniu EN (jako słownik / jako „równoległe” pole danych).
Jeśli gdzieś zabraknie powiązanego pola w EN (nie jest w powyższym tekście jawnie wskazane), to oczywiście będzie trzeba je dodać na takich samych zasadach (gdzie możliwe słownik, w drugiej kolejności równoległe pole lub lepiej jako druga kolumna w słowniku).
Wersje wykazów metod / bazy metod muszą ‘stosować się’ do aktualności w danym czasie, tzn. musi być możliwe przypisanie/wydruk metod także wstecz w wersji aktualnej dla wstecznej daty. Metody są uaktualniane poprzez ‘powiel i zamknij’; takie polecenie musi przepisywać wszystkie funkcje i zależności metody, także wzory obliczeniowe dla modułu analitycznego; należy rozważyć, czy powielanie „wszystkiego” jest konieczne / nie obciąży niepotrzebnie bazy - zwykle zmieniaja się tylko dane formalne (norma, zakresy, niepewności itp.) ale nie np. wzory obliczeniowe - w takim przypadku konieczne jest wprowadzenie nowej metody.
Możliwość powielenia ‘wszystkiego’ też jest konieczna - do wprowadzania nowych pozycji!
E. ZMIANY UZUPEŁNIAJĄCE / POPRAWKI NIE ZWIĄZANE Z MODYFIKACJĄ BAZY METOD
Dokumenty
- zakładka ‘formularze’ - brak możliwości odfiltrowania wg komórki; brak do wyświetlenia kolumny ‘komórka org.’ (z dokumentu nadrzędnego);
- w podglądzie zakładki ‘dokumenty elektroniczne’ w głównym panelu ‘dokumenty’ (tzn. w dolnej części ekranu) w polu ‘nazwa pliku’ powinny być bezpośrednio dostępne ikonki poleceń, zwłaszcza podglądu dokumentu (obecnie dostępne dopiero po otwarciu wpisu);
Zarządzanie/Kontrahenci
Dane kontrahenta - kategoria kontrahenta dodać opcje wyboru na:
 - dostawca usług wzorcowania/kalibracji/sprawdzania;
 - dostawca usług porównań/b.biegłości;
 - dostawca inne;
 - podwykonawca badań akredytowanych;
Naprawić filtrowanie w panelu ‘kontrahenci’ - pierwsze okienko (domyślnie ‘wszystkie’) wyświetla także niektóre opcje, które powinny odpowiednio odfiltrować wyświetlane informacje - np. wybranie ‘dost. usług serwisowych’ nie powoduje wyświetlenia tylko takich dostawców.
Zarządzanie/Zapytania ofertowe 
- pole 'Rok' nie wypełnia się automatycznie ani nie można wpisać danych ręcznie, skutkiem czego brak sortowania i roku na zakładce wyświetlania;
 Magazyn/Przyjęcie Wydanie...
- dodać do dolnego panelu 'przyjęcie' kolejnego subpanelu 'wydanie'; teraz trzeba otwierać do edycji pozycję magazynową żeby zobaczyć realizację wydania 
- w panelu ‘przyjęcie/wydanie materiałów’, także w edycji rekordu, nie są widoczne wpisy, dla których status jest inny, niż ‘ważne w użyciu’ bądź ‘przyjęte’; należy zlikwidować ten filtr (obecnie brak opcji do ustawienia dla operatora);
Personel
- panel ‘Personel’ - w edycji danych osobowych są zakładki ‘upoważnienia do metody’ oraz ‘upoważnienia do wyposażenia’; 
A) w ‘do metody’, w kolumnie ‘metoda badań’ można wybrać metodę - prawidłowo; 
B) w ‘do wyposażenia’ nie można nic wybrać, widoczny jest tylko podgląd danych ustawionych przy ‘wyposażeniu’ - konieczna jest możliwość wyboru z kolumny ‘nazwa wyposażenia’; jeżeli zamiarem było ustawianie uprawnień przy ‘wyposażeniu’, to w odpowiedniej zakładce muszą  znaleźć się pola ‘data nadania…’ i ‘data wycofania…’, które trzeba obecnie wypełniać przy ‘personelu’ (bo tylko tu są dostępne) - konieczne ujednolicenie. Ponadto w obu zakładkach „upoważnienia do metody” oraz „upoważnienia do wyposażenia” dodać pola tekstowe (nielimitowane) o nazwie „podstawa upoważnienia”;
- jest panel ‘upoważnienia do metod’; brak takiego samego panelu ‘upoważnienia do wyposażenia’, pozwalającego na zbiorcze zestawienie upoważnień dla komórki/pracownika; w tymże panelu jest kolumna „jednostka”, która nie wiadomo skąd pobiera dane (bo po wczytaniu metody pole jest puste, ale w niektórych starych wpisach coś się pojawia) - usunąć kolumnę;
- w głównym panelu ‘SC-szkolenia’ dodać (domyślnie widoczną) kolumnę-znacznik wprowadzenia oceny skuteczności (jako pole zaznaczenia) wypełniany (kolumna) w zakładce ‘ocena ogólna szkolenia’;
- utworzyć raport do wydruku upoważnień; w tej chwili konieczne jest otwarcie rekordu dla danej osoby i wydrukowanie zakładki upoważnień z podglądu (czyli za każdym razem ręcznie dopasować pola i ustawienia); (zawartość raportu do ustalenia w momencie realizacji);
	Po odejściu pracownika (tzn. po zamknięciu wpisu dot. tej osoby w LIMS) powinna istnieć możliwość ustawienia automatycznie na nieaktywne wszystkich upoważnień dla tego pracownika. Teraz trzeba ręcznie usunąć wszystkie wpisy upoważnień. 
- karta szkoleń: od maja‘18 nie drukuje się stopka oraz znacznik rejestracyjny formularza - do naprawienia (dostarczymy skan poprawnej karty);
Rejestr Sprawozdań
- domyślny filtr „kalendarzowy” pole „do data” pozostawić puste, tak aby nie stwarzać niepotrzebnego ograniczenia; 
- w ramce ‘rozdzielnik’ dodać check-box „sprawozdanie dla klienta” (domyślnie zaznaczone); podgląd check-boxu ma się pojawiać w podglądzie zakładki „sprawozdania” w rejestrze zamówień; zaznaczenie ma powodować wpisanie numeru sprawozdania do raportu ‘przesłanie dokumentacji…” (szczegóły omówione oddzielnie w Rej. Zamówień);
- ustawić domyślny sposób otwarcia rejestru na „pełny ekran” z przewinięciem do „końca listy”.
- Po zrealizowaniu (i weryfikacji działania) modyfikacji bazy metod, wykazu metod oraz strony komentarzy, do modułu ‘Biuro SC-0’ dodać (na bazie rejestru SC-2) panel rejestru sprawozdań z funkcjonalnościami analogicznymi jak dla poszczególnych komórek, ale:
- na stronie tytułowej sprawozdania i w stopce kolejnych stron numer sprawozdania jest łamany przez (SC) tzn. bez wskazania konkretnej komórki;
- wykaz metod i strona komentarzy są składane z wpisów wszystkich komórek uczestniczących w realizacji pracy z odpowiednimi nagłówkami.
Współpraca (panel główny, nie zakładka w rej. zamówień)
- potrzebna możliwość wyświetlenia pola ‘tytuł pracy’ (obecnie brak na liście dostępnych pól); domyślnie ustawić dodatkowo do obecnych wyświetlanie pól ‘zamawiający’, ‘tytuł pracy’.
Rej. Zamówień i próbek 
- pola wypełniane automatycznie ustawić na szare i zablokowane (także w ofertach/zapytaniach/KK itp.) - lista pól do ustalenia;
- ustawić domyślny sposób otwarcia rejestru na „pełny ekran” z przewinięciem do „końca listy”.
- w rejestrze próbek jest podsumowanie liczby próbek (odfiltrowanych); takie same podsumowanie dodać do zakładki ‘próbki’ w rejestrze zamówień;
- w zakładce ‘próbki’ (oraz w panelu dolnym „próbki” i w rej. próbek) dodać pole ‘data pobrania od’, a obecne ‘data pobrania’ traktować jako ‘data pobrania do’ (jeśli możliwe zmienić nazwę pola);
- w zakładce ‘próbki’ (oraz w panelu dolnym „próbki” i w rej. próbek) dodać pole tekstowe limitowane (np. 12 znaków) o nazwie ‘nrlab’; pole umieścić w zakładce przed polami znacznikowania laboratoriów (przy czym pole „próbka spełnia…” przesunąć za pole „podwykonawca”; dodać to pole do etykietki opisu próbki (średniej i dużej, lokalizacja pola i wielkość czcionki do ustalenia);
- w panelu dolnym „próbki” rejestru zamówień zwęzić pola laboratoriów, tak aby po dodaniu nowych pól nadal były wszystkie widoczne (odniesieniem jest monitor o rozdz. poziomej 1920 px);
- w zakładce ‘próbki’ rejestru zamówień przy dopisywaniu próbek od czasu do czasu pojawiają się dwa błędy: 
	a) często - system nie nadaje kolejnego (zwykle już pierwszego, ale nie tylko) numeru próbki (trzeba to zrobić ręcznie), a wtedy b. często na formularzu „dane do rej. zam.” błędnie wpisane są numery próbek w ramce „nr próbek w SC”; 
	b) sporadycznie - system nadaje inny rok numeru próbki (nie do poprawnienia), np. w zleceniu 350/18 część próbek wpisała się jako */17.
- pole ‘przedstawiciel kontrahenta’: wczytuje się tylko nazwisko, dokleić telefony oraz e-mail z rej. pracowników kontrahenta;
- drobne poprawki w ‘karcie rejestr. pracy’ (do zgłoszenia w momencie realizacji);
- w zestawie pól powtarzanych w ramach wczytywania zamówienia wiodącego uwzględnić pole ‘sposób zapłaty’ oraz pole ‘uwagi’ z zakładki ‘karta przegl. zam.’, a także (patrz dalej) nowe pola związane ze zmianami w „przeglądzie” (zwłaszcza ‘ryzyko’);
- w module „Biuro SC-0” uwzględnić podgląd (u dołu ekranu) zakładki ‘sprawozdania z badań’ sumujący sprawzodania ze wszystkich komórek dla danego numeru SC zamówienia;
- na zakładce ‘rejestr zamówień…” dodać (jako ostatnią) ramkę „protokół odbioru”, w tej ramce dodać pola:
- miejscowości (ze słownika miejscowości, domyślnie - Katowice); - daty (domyślnie bieżącej);
- osoba1 (z listy personelu, domyślnie jak kierownik zakładu); 
- osoba2 (z listy personelu, domyślnie jak kierownik pracy);
- uwagi-protokół;
oraz dodać raport „protokół odbioru pracy” (pod Biuro SC-0) korzystający z istniejących oraz dodanych danych/pól (1 str. A4), wzór dostarczymy; 
- raport ‘‘przesłanie dokumentacji…” uzupełnić o informację o dołączanych sprawozdaniach/dokumentach na podstawie check-boxu w rej. sprawozdań oraz wpisów w zakładce ‘dokumenty’ subpanelu/polecenia ‘dokumentacja wyk. pracy’; uruchomić tą zakładkę subpanelu (obecnie nieczynna) - domyślnie wczytywane zaznaczone sprawozdania, inne dokumenty do dopisania; wzór zmian dostarczymy;
- zakładka dane/przegl.real.zam.: dodać (jako ostatnie) pole tekstowe nielimitowane o nazwie „pojemniki/zakres”;
- niewielka modyfikacja wyglądu raportu ‘dane do rejestracji…’, m.in. zmniejszyć czcionkę w polach ‘podzlecenia - kto’, ‘uwagi/koszty’ oraz usunąć automatyczną datę z wydruku (pozostawić okienko do odręcznego wpisania, obecnie drukuje się data rejestracji numeru SC), wzór dostarczymy;
- raport „prot. przekaz. próbek” w wersji wypełnianej przez komórkę SC-3: brak oznakowania komórki wystawiającej raport (SC-3) w lewym górnym rogu obu części raportu (tak jak w innych komórkach);
- dodać wydruk etykiety 10x5 cm (tej największej) z pełnym (tzn. podstawowy i dodatkowy) adresem kontrahenta w zamówieniu jak na „danych do rejestracji zam.”.;
Rej. Zam. i próbek - zakładka (Z) ‘karta przeglądu zamówienia’ oraz raport (R) ‘karta przeglądu wymagań’ 
- (Z) pole 'wymagania klienta' przemianować na 'cel pracy' i jeśli to możliwe zmienić status tego pola na słownikowe z możliwością wpisania własnego tekstu (słownik to przede wszystkim: "potrzeby własne klienta", "wykorzystanie wyników pomiarów w obszarze regulowanym prawnie", "inne");
- (Z) pole wyboru ‘klient poinformowany…’ powinno być domyślnie zaznaczone;
- dodanie pól na ocenę ryzyka (modyfikacja układu zakładek i ramek):
- w zakładce ‘karta przegl…’ w ramce ‘płatności’ dodać przed ‘uwagami’ pole check-box „klient nie znajduje się na liście dłużników GIG”, domyślnie zaznaczone;
- dodać, jako trzecią w kolejności, zakładkę ‘karta przeglądu zamówienia 2’ (zakładka ‘przegl.real.zam.’ pozostaje jako czwarta w kolejności);
- z obecnej zakładki ‘przegl.real.zam.’ przenieść do nowo dodanej zakładki wszystkie ramki i pola z wyjątkiem pola ‘uwagi przegląd’ oraz nowo dodanego pola „pojemniki/zakres”;
	już w nowej zakładce w ramce ‘przegląd zamówienia’:
 - do pola ‘właściwa metoda’ dodać pole check-box ‘n/d’;
- dodać pole tekstowe słownikowe „ryzyko dotrzymania terminu realizacji”, domyślnie ustawiony pierwszy (wskazany) wpis ze słownika (wstępne wpisy do słownika przekażemy);
- dodać pole tekstowe słownikowe „ryzyko nie otrzymania zapłaty”, domyślnie ustawiony pierwszy (wskazany) wpis ze słownika (wstępne wpisy do słownika przekażemy);
	- dodać pole tekstowe ‘uwagi-ryzyko’;
	- jako ostatnie dodać pole check-box „przyjęcie do realizacji”, domyślnie zaznaczone;
- (R) checkboxy na wpis o inicjacji pracy zamienić na pole tekstowe wczytujące dane z odpowiedniego pola (istniejącego) w zakładce ‘karta przeglądu pracy’;
- (R) ‘sztywny’ tekst ‘zam. cząstkowe’ zmienić na pole wypełnianie wg ustawienia rodzaju zamówienia w rejestrze zamówień;
- (R) usunąć automatyczną datę z wydruku („dnia” - pozostawić okienko do odręcznego wpisania, obecnie drukuje się data rejestracji numeru SC) natomiast u góry formularza dodać okienko ‘data rejestracji’;
- (R) pozostała modyfikacja wyglądu ‘karty’ / uzupełnienie pól (zwłaszcza o nowe pola analizy ryzyka) / pozycjonowanie pól (wg przekazanego oddzielnego rysunku/opisu);
- o nowe pola analizy ryzyka należy także uzupełnić raport „dane do rejestracji zamówienia”, (wg przekazanego oddzielnego rysunku/opisu)
UWAGA – ta część zmian (dot. ryzyka) może jeszcze wymagać dalszych modyfikacji; należy ją przeprowadzić jak najpóźniej i to po konsultacji z zakładem SC tuż przed przystąpieniem do jej realizacji
Wyposażenie
- usunąć błędne pola ‘osoba włączająca’ i ‘osoba wyłączająca’ w zakładce ‘dane’ urządzenia (a także z karty ewidencyjnej);
- na ‘karcie ewidencyjnej’ są niepoprawnie przypisane/niedziałające pola (vide np. karta B.0022); poprawić kartę wg dostarczonego wzoru (naprawić wskazane niedziałające pola, pozostałe usunąć); 
- utworzyć raport do wydruku planu kontroli metrologicznej/konserwacji; nagłówek raportu powinien zawierać tytuł ustawiany w zależności od odfiltrowanej kontroli metrologicznej oraz wskazanie laboratorium; zawartość (kolumny) do ustalenia; zakres czasowy wydruku wg odfiltrowania w panelu ‘harmonogram kontroli’; bez wątpienia układ poziomy, możliwe mała czcionka (wg przekazanego wzoru);
- status partii w danej pozycji wyposażenia - potrzebna opcja „ograniczone zastosowanie” (jest takie na głównym panelu, brak w partii);
- próba powielenia pozycji wyposażenia generuje błąd systemowy (od ‘zawsze’!);
- status urządzenia - były wcześniej pozycje „w zapasie” oraz „ograniczone zastosowanie”, ale teraz nieustawialne (niewidoczne) po wybraniu; w nowo dopisywanych pozycjach nie ma obecnie możliwości wybrania takich statusów - przywrócić;
- rejestr ‘wykaz napraw i konserwacji’: dodać w górnej części filtr bezpośredni wg numeru/nazwy wyposażenia (jak np. w ‘harmonogramie kontroli); po odfiltrowaniu sortowanie wg daty włączenia;
- rejestr ‘wykaz czynności kontrolnych’: dodać polecenie ‘gen. harmonogram’ w edycji rekordu dla zakładki ‘harmonogram’; dodać w górnej części filtr bezpośredni wg numeru/nazwy wyposażenia (jak np. w ‘harmonogramie kontroli’) zamiast obecnego ‘sklejonego’ - wyposażenie;
- dla każdego ‘urządzenia’ jest przypisane pole ‘serwisant’ w postaci odwołania do konkretnej firmy z listy kontrahentów; dodać w głównym widoku rej. wyposażenia w dolnej części ekranu kolejną zakładkę o nazwie np. ‘dane serwisu’, w której bezpośrednio będzie można podejrzeć dane firmy wskazanej w polu ‘serwisant’ oraz przypisanych jej pracowników (adres, telefon, e-mail firmy, telefon, e-mail pracowników - serwisantów); 
Biuro SC-0
- moduł „zamówienia wychodzące”: aktualizacja raportów wg aktualnych druków GIG (czyli druki zamówień - wzory dostarczymy) + naprawa istniejących błędów.
Ustawienia filtrów
- w panelu ‘Dokumenty SZ’ i we wszystkich z tym powiązanych obszarach, w filtrowaniu względem komórki organizacyjnej (np. SC-SC-2--) uwzględnić filtr ogólny zakładu (SC---), tzn. np. po wybraniu w SC-2 filtru „moje dokumenty…” uwzględniane są wpisy oznakowane jako ‘SC-2’ oraz ‘SC’;
OGÓLNE
- okresowa „administracja i czyszczenie” bazy danych - na początku prac, po zakończeniu modyfikacji oraz na koniec okresu gwarancyjnego, 
- nadanie wszystkim pracownikom SC odpowiednich uprawnień do dostępu do poszczególnych obszarów LIMS (należy jak najwcześniej przekazać informację, jakie są dostępne opcje w tym obszarze, tak aby w razie potrzeby można było ten zestaw opcji zmodyfikować) - do zrealizowania po wszystkich modyfikacjach i sprawdzeniu ich działania - przygotujemy listę upoważnień dla pracowników w ostatnim momencie (jeżeli upoważnienia może nadawać administrator systemu z zakładu SC – patrz punkt nieco dalej, to upoważnienia te nadamy sami); 
- jednodniowe szkolenie dla max. 15 pracowników SC w siedzibie Zamawiającego z wprowadzonych zmian, zwłaszcza z bazy metod / wykazów / sprawozdań. Czas trwania szkolenia nie będzie przekraczał 8 godzin. Szkolenie odbędzie się max do 1 tygodnia od dnia podpisania protokołu z wykonanej usługi - (Szkolenie nr 1)
- jako drugie uzupełniające do jednego miesiąca od przeprowadzenia szkolenia pierwszego jednodniowe szkolenie dla max. 15 pracowników SC w siedzibie Zamawiającego zwłaszcza z obszaru wypełniania modułu bazy metod wraz ze wzorami liczącymi do modułu analitycznego oraz wypełniania wykazów metod z wyjaśnieniem zaobserwowanych problemów/trudności; - (Szkolenie nr 2)
- przeszkolenie oraz nadanie uprawnień trzem wyznaczonym pracownikom SC w obszarze: - administrowania użytkownikami LIMS (uprawnienia, dostęp, przypisanie nowego pracownika, reset hasła itp.); - poprawek w formularzach i raportach (w maksymalnym dostępnym zakresie); Szkolenia te mogą odbyć się w siedzibie Wykonawcy; - (Szkolenie nr 3)
- Wykonawca zapewni Zmawiającemu do 50 godzin usług rozwoju dla Zakładu Monitoringu Środowiska (Zakład SC) do wykorzystania przez okres: od dnia podpisania umowy, aż do 12 miesięcy od daty podpisania protokołu z prawidłowo wykonanej usługi oraz protokołu z przeprowadzonego szkolenia. Realizacja usług rozwoju odbywać się będzie na podstawie zgłoszenia przekazanego Wykonawcy drogą mailową w terminach uzgodnionych przez obie strony.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykorzystania godzin w ilości uzależnionej od jego potrzeb, a Wykonawca z tego tytułu nie może wystąpić z roszczeniami w stosunku do Zamawiającego. Podstawą do wystawienia faktury obejmującej usługi rozwoju będzie podpisany przez obie strony protokół z określeniem wykonanej usługi oraz wykorzystanej ilości godzin; 
Wykonawca w ramach zaoferowanej ceny przed rozpoczęciem prac związanych z modyfikacją sytemu zapewni Zamawiającemu maksymalnie 2 wizyty w siedzibie Zakładu Monitoringu Środowiska (Zakład SC) w celu dokonania uzgodnień co do realizacji przedmiotu zamówienia,
- W okresie 12 miesięcy od podpisania protokołu z prawidłowo wykonanej usługi Wykonawca zagwarantuje prawidłową pracę całości systemu.
W ramach zaoferowanej ceny Wykonawca zobowiązany jest do zaktualizowania systemu do najnowszej wersji udostępnionej na dzień podpisania protokołu z prawidłowo wykonanej usługi.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji przeprowadzonych prac za zgodność 
z wymaganiami opisanymi w Załączniku nr 5 do SIWZ. Wykonawca zgłosi mailowo Zamawiającemu gotowość do odbioru prac, a Zamawiający przeprowadzi weryfikację w okresie do 2 tygodni od otrzymania maila ze zgłoszeniem od Wykonawcy. Z przeprowadzonej kontroli zostanie sporządzony 
protokół odbioru wykonanej usługi. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości 
w działaniu systemu spowodowanych wprowadzonymi modyfikacjami lub wykonaniem niezgodnym z wymaganiami opisanymi w Załączniku nr 5 do SIWZ Zamawiający wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin na wprowadzenie poprawek w systemie. 
Wykonawca musi wprowadzić wszystkie modyfikacje w systemie opisane w Załączniku nr 5 do SIWZ w okresie do 9 miesięcy od daty podpisania umowy. W przypadku przekroczenia tego terminu Zamawiający naliczy Wykonawcy kary umowne zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ.
Zakres modyfikacji systemu CS-17 LIMS dla Zakładu Oceny Jakości Paliw Stałych w opisanym poniżej zakresie:
A. ZARZĄDZANIE
1. Moduł ZARZĄDZANIE, zakładka „Kontrahenci” – wprowadzenie możliwości usunięcia z „bazy kontrahentów” wierszy zawierających zdublowane informacje o tej samej firmie. Np.: Gospodarstwo Ogrodnicze Marcin Mularski i Zakład Ogrodniczy Paczyna. W obecnej sytuacji nie mamy do tego uprawnień.
2. Moduł ZARZĄDZANIE, zakładka „Kontrahenci” – wprowadzenie możliwości zmiany nazwy kontrahenta ale z zablokowaniem wcześniejszych dokumentów wprowadzonych z obowiązująca wcześniej nazwą. Np. klient KWK Makoszowy zmienił nazwę na SRK Makoszowy gdy obecnie edytuje nazwę kontrahenta to zmieni się to w dokumentach, które powstały przed 2108 rokiem kiedy nazwa KWK była poprawna.
3. Moduł ZARZĄDZANIE, zakładka „Oferty”, „Stawka VAT”- wprowadzenie 23 % bez konieczność każdorazowego wyboru z listy ale z możliwością edycji.
4. Moduł ZARZĄDZANIE, zakładka „Oferty”, „SW oferty” – w polu „Termin ważności oferty” – wprowadzenie automatycznej zmiany roku według obowiązującego kalendarza. Obecnie jest na stałe wpisany rok i nie mamy uprawnień aby go zmienić.
5. Moduł ZARZĄDZANIE, zakładka „Oferty”, „SW oferty” – w polu „Numer oferty z KK” – wprowadzany jest automatycznej nowy numer SW z książki korespondencji. Proszę o zmianę w taki sposób aby numer oferty był taki sam jak numer zapytania ofertowego z tym że łamane przez 1. Np.: zapytanie ofertowe ma numer SW/1/2019, oferta SW/1/1/2019
6. Moduł ZARZĄDZANIE, zakładka „Oferty”, „SW oferty” – po wygenerowaniu oferty na pierwszej stronie u góry jest miejsce na tak zwaną „firmówkę zakładu”. Proszę o wstawienie na stałe obecnie obowiązującej firmówki i umożliwienie zmiany  tego pola w przypadku aktualizacji firmówki. Proszę o umożliwienie zmiany firmówki przez upoważnionego pracownika laboratorium w przypadku gdy zostanie uaktualniona.  
7. Moduł ZARZĄDZANIE, zakładka „Oferty”, „SW oferty” – po wygenerowaniu oferty na każdej stronie u dołu jest bardzo duży margines. Proszę o wstawienie na stałe standardowego marginesu.
8. Moduł ZARZĄDZANIE, zakładka „Oferty”, „SW oferty” – po wygenerowaniu oferty w miejscu na pieczątkę osoby zatwierdzającej należy zmienić opis i dać możliwość wyboru czy ma tam być imię i nazwisko kierownika zakładu lub jego zastępcy.
9. Moduł ZARZĄDZANIE, zakładka „Oferty”, „SW oferty” – po wygenerowaniu oferty w miejscu na pieczątkę osoby zatwierdzającej należy po lewej stronie, na tej samej wysokości dodać możliwość wyboru z listy pracowników zakładu, osobę która sporządziła ofertę i która się tam podpisze. Konieczne jest umożliwienie wpisania tam opcjonalnie dwóch lub trzech nazwisk.
10. Moduł ZARZĄDZANIE, zakładka „Oferty”, „SW Pozycje oferty” – proszę o zapewnienie możliwości wstawiania jednocześnie wszystkich „usług z cennika” koniecznych do wykonania danego oznaczenia np.: gdy klient zleca wykonanie oznaczenia zawartości siarki palnej należy oznaczyć zawartość siarki popiołowej i całkowitej.
B. PRACA DYSPOZYTORA
1. Moduł PRACA DYSPOZYTORA, zakładka „SW Książka korespondencji” – proszę o uruchomienie automatycznego nadawania się numeru SW z książki korespondencji we wszystkich dokumentach. 
2. Moduł PRACA DYSPOZYTORA zakładka „SW kalkulacje do zamówienia”, „certyfikat” – proszę o wstawienie aktualnego certyfikatu Loyd’s.
3. Moduł PRACA DYSPOZYTORA, zakładka „SW kalkulacje do zamówienia”, „Deklaracja wyk.” – proszę o wstawienie, na stałe aktualnej „firmówki” i usunięcie dużego marginesu na dole każdej stronie „Deklaracji wyk.”. Proszę o umożliwienie zmiany firmówki przez upoważnionego pracownika laboratorium w przypadku gdy zostanie uaktualniona.  
4. Moduł PRACA DYSPOZYTORA, zakładka „SW kalkulacje do zamówienia”, „Potw. Przyj. Zam.” – proszę o wstawienie, na stałe aktualnej „firmówki”. Proszę o umożliwienie zmiany firmówki przez upoważnionego pracownika laboratorium w przypadku gdy zostanie uaktualniona.  
5. Moduł PRACA DYSPOZYTORA, zakładka „SW kalkulacje do zamówienia”, „Potw. Przyj. Zam.” – po wygenerowaniu „Potwierdzenia przyjęcia zamówienia” z pola „Tytuł pracy” kopiowany jest tekst. Proszę o zwiększenie pola widoku na wygenerowanym „Potwierdzenia przyjęcia zamówienia” ponieważ gdy tytuł jest dłuższy niż dwie linijki nie wyświetla się w całości. Konieczne jest również obniżenie kolejnego akapitu „Informujemy, że…” gdyż po wstawieniu tytułu jest to nieczytelne.
6. Moduł PRACA DYSPOZYTORA zakładka „SW kalkulacje do zamówienia”, „Potw. Przyj. Zam.” – po wygenerowaniu „Potwierdzenia przyjęcia zamówienia” w tekście który jest wariantowy i przez to opatrzony „gwiazdką” w indeksie górnym, proszę o zmianę odległości tekstu „w dniu” od gwiazdki bo się nakładają po wydrukowaniu.
7. Moduł PRACA DYSPOZYTORA zakładka „SW kalkulacje do zamówienia”, „Potw. Przyj. Zam.” – po wygenerowaniu „Potwierdzenia przyjęcia zamówienia” należy dodać kolejny punkt oznaczony kropką o treści „odpady paleniskowe i BN-0623-01:1981”. Proszę o umożliwienie zmiany tekstu przez upoważnionego pracownika laboratorium w przypadku gdy zostanie zmieniony.  
8. Moduł PRACA DYSPOZYTORA zakładka „SW kalkulacje do zamówienia”, „Potw. Przyj. Zam.” – strona 2, na wzorze formularza „Potwierdzenia przyjęcia zamówienia” należy usunąć punkt 2 i 4. Proszę o umożliwienie zmiany tekstu przez upoważnionego pracownika laboratorium w przypadku gdy zostanie on ponownie zaktualizowany.  
9. Moduł PRACA DYSPOZYTORA zakładka „SW kalkulacje do zamówienia”, „Potw. Przyj. Zam.” – strona 2, na wzorze formularza „Potwierdzenia przyjęcia zamówienia” należy zmienić punkt 2. Jego treść ma brzmieć „Należność/pozostała należność* za przedmiot zamówienia płatna będzie gotówką lub przelewem w terminie … dni od daty wpływu faktury”. 
10. Moduł PRACA DYSPOZYTORA zakładka „SW kalkulacje do zamówienia”, „Potw. Przyj. Zam.” – strona 2, na wzorze formularza „Potwierdzenia przyjęcia zamówienia” należy dodać adres e-mail „(pod adres: l.rog@gig.eu)” oraz (nr faxu: 32/259 2241).
11. Moduł PRACA DYSPOZYTORA zakładka „SW kalkulacje do zamówienia”, „Potw. Przyj. Zam.” – strona 2, na wzorze formularza „Potwierdzenia przyjęcia zamówienia” należy usunąć zdanie „Wyjaśnień dotyczących realizacji zamówień udziela kierownik pracy:… nr telefonu:…”.
12. Moduł PRACA DYSPOZYTORA zakładka „SW kalkulacje do zamówienia”, „Potw. Przyj. Zam.” – strona 2, na wzorze formularza „Potwierdzenia przyjęcia zamówienia” należy usunąć w słowo Naczelny w dwóch miejscach (pod miejscem na pieczątkę oraz w tekście przy dwóch gwaizdkach).
13. Moduł PRACA DYSPOZYTORA zakładka „SW kalkulacje do zamówienia”, „Potw. Przyj. Zam.” – po zamknięciu wygenerowanego formularza pojawia się opcja wyboru „Repozytorium”, „Podpis elektroniczny”, „Wiadomość e-mail”. Proszę o wskazanie miejsca nazwanego „Repozytorium” oraz celu tego przekierowania. Dodatkowo konieczne jest umożliwienie dodania podpisu elektronicznego. Niezbędne jest również uzupełnienie konfiguracji mail w programie w celu prowadzenia wysyłki formularzy.
14. Moduł PRACA DYSPOZYTORA zakładka „SW kalkulacje do zamówienia”, „Przesłanie dok.” – proszę o wstawienie, na stałe aktualnej „firmówki”. Proszę o umożliwienie zmiany firmówki przez upoważnionego pracownika laboratorium w przypadku gdy zostanie uaktualniona.
15. Moduł PRACA DYSPOZYTORA zakładka „SW kalkulacje do zamówienia”, „Przesłanie dok.” – po wygenerowaniu „Przesłanie dokumentacji wykonanej pracy” z pola „Tytuł pracy” kopiowany jest tekst. Proszę o zwiększenie pola widoku na wygenerowanym „Przesłanie dokumentacji wykonanej pracy” ponieważ gdy tytuł jest dłuższy niż dwie linijki nie wyświetla się w całości. Konieczne jest również obniżenie kolejnego akapitu „wykonanej zgodnie z Waszym…” gdyż po wstawieniu tytułu jest to nieczytelne.
16. Moduł PRACA DYSPOZYTORA zakładka „SW kalkulacje do zamówienia”, „Przesłanie dok.” – po wygenerowaniu „Przesłanie dokumentacji wykonanej pracy” konieczne jest zmniejszenie przerwy  między akapitem „wykonanej zgodnie z Waszym…”, a „Znak:”
17. Moduł PRACA DYSPOZYTORA zakładka „SW kalkulacje do zamówienia”, „Przesłanie dok.” – po wygenerowaniu „Przesłanie dokumentacji wykonanej pracy” konieczne jest dodanie możliwości wyświetlania Załączników które są dołączane do takiego potwierdzenia.
W tych załącznikach musi się pojawić informacja o numerze raportu, czy wyniki są wykonane na raporcie z badań akredytowanym czy nie oraz według akredytacji o jakim numerze zostały wykonane i przez jakie laboratorium. Np.:
Załączniki:
W ramach zakresu akredytacji: 
- (numer akredytacji: AB 069). Wyniki badań fizykochemicznych Zakładu SW – Raport z badan numer 151/2019;
- (numer akredytacji: AB 145). Wyniki badań fizykochemicznych Zakładu SC – Raport z badan numer 56.1/S.C.-1/19;
Poza obszarem akredytacji:
- Wyniki badań fizykochemicznych Zakładu SW – Raport z badan numer D/151/2019;
Sugeruję aby te informacje szczytowały się z raportów wygenerowanych dla analizowanych, w ramach danego zlecenia, próbek ale chcemy aby była możliwość edytowania tekstu. 
18. Moduł PRACA DYSPOZYTORA, zakładka „SW kalkulacje do zamówienia”, „Przesłanie dok.” – po zamknięciu wygenerowanego formularza pojawia się opcja wyboru „Repozytorium”, „Podpis elektroniczny”, „Wiadomość e-mail”. Proszę o wskazanie miejsca nazwanego „Repozytorium” oraz celu tego przekierowania. Dodatkowo konieczne jest umożliwienie dodania podpisu elektronicznego. Niezbędne jest również uzupełnienie konfiguracji mail w programie w celu prowadzenia wysyłki formularzy.
19. Moduł PRACA DYSPOZYTORA zakładka „SW zamówienia wychodzące”, „Zam. wew.” – zmieniła się edycja formularza z nr 4 ważne od 08.2012 r. na Druk GIG: PS-7.02-zał. nr 1, wyd. 6, ważne od 07.2018 r.
20. Moduł PRACA DYSPOZYTORA zakładka „SW zamówienia wychodzące”, „Zam. wew.” – w związku ze zmianą formularza należy usunąć wiersz, który pojawia się w górnej części formularza i zawiera numer formularza, wydanie i datę. Należy również dodać na dole formularza okno umożliwiające podpis dyrektora GIG oraz informację przy gwiazdce.  
21. Moduł PRACA DYSPOZYTORA zakładka „SW zamówienia wychodzące”– konieczne jest dodacie nowego formularza „Zamówienia nr na zakup aparatury, urządzeń i materiałów”. W celu wypełnienia tego formularza musza wstawiać się informacje takie jak osby reprezentujące GIG, adres firmy wykonującej, nazwa zamawianego towaru, ilość cena, termin i warunki płatności, termin dostawy itd. Formularz jest dwu stronny.   
22. Moduł PRACA DYSPOZYTORA zakładka „SW zamówienia wychodzące”– konieczne jest dodacie nowego formularza „Zamówienia nr na zakup aparatury, urządzeń i materiałów”. W celu wypełnienia tego formularza musza wstawiać się informacje takie jak osby reprezentujące GIG, adres firmy wykonującej, nazwa zamawianego towaru, ilość cena, termin i warunki płatności, termin dostawy itd. Formularz jest dwu stronny. 
23. Moduł PRACA DYSPOZYTORA zakładka „SW kalkulacje do zamówienia”, „Potw. Przyj. Zam.” – każdy klient ma swój numer KREZUS. Proszę o przypisanie tego numeru do klienta aby pojawiał się automatycznie przy rejestracji zamówienia.
C. BAZA WIEDZY
1. Należy dodać około 4 norm ( min. na pobieranie próbek biopaliwa, typ węgla, wilgoć całkowita), które zostały wydane w ostatnim okresie. Zmiana ta generuje za sobą wstawienie nowej metody badawczej, nowych symboli, nowej metody wyliczania wyników i liczenia niepewności.
2. Konieczne jest zaktualizowanie wzorów na wyliczenia dla wszystkich wyników cząstkowych.
3. Konieczne jest zaktualizowanie obliczania niepewności dla wszystkich metod badawczych.




4. Konieczne jest dodanie do obiektu badań pola w którym będzie wskazany zakres metody badawczej taki jak na zakresie akredytacji, niepewność pomiaru oraz dopuszczalna różnica między wynikami.
D. SW DOKUMENTY
1. Moduł SW DOKUMENTY zakładka „SW dokumenty” konieczne jest przekazanie do archiwum obecnych metod badawczych i na to miejsce wstawienie tylko 13 instrukcji które maja nowe tytuły, nowe edycje i daty wydania.
2. Moduł SW DOKUMENTY zakładka „SW dokumenty” konieczne jest dodanie nowego pola tzw. statusu normy czyli „norma aktualna”  norma jest „wycofana bez zastąpienia”, „wycofana i zastąpiona”. Ta informacja o normie musi się potem pojawiać  na potwierdzeniu przyjęcia próbki, na ofercie i na raporcie.
E. WYPOSAŻENIE
1. Moduł WYPOSAŻENIE zakładka „SW Urządzenia” formularz „Karta wyposażenia”. Konieczne jest zmienienie nagłówka z ZAKŁAD OCENY JAKOŚCI PALIW STAŁYCH KARTA WYPOSAŻENIA POMIAROWO – BADAWCZEGO na ZAKŁAD OCENY JAKOŚCI PALIW STAŁYCH KARTA WYPOSAŻENIA BADAWCZEGO oraz należy dodać na dole formularza jego numer i edycję. 
2. Moduł WYPOSAŻENIE zakładka „SW Urządzenia” formularz „Metryczka wypos.”. Aby wybrać tę metryczkę należy zdecydować się na opisów PO 4/7, PO 4/9, PO 4/10. Konieczne jest rozszerzenie tych opisów np.: PO 4/7 wzorcowanie + legalizacja + sprawdzanie; PO 4/9 sprawdzanie, PO 4/10 tylko nadzorowane.
3. Moduł WYPOSAŻENIE zakładka „SW Urządzenia” formularz „Metryczka wypos.”. Konieczne jest zmienienie numeru formularza we wszystkich trzech przypadkach. 
4. Moduł WYPOSAŻENIE zakładka „SW Urządzenia” formularz „Metryczka wypos.”. występuje błąd po wyporze formularza „Metryczka wypos.”/ PO 4/7 gdyż nie wstawiają się dane po wyborze tego formularza. 
5. Moduł WYPOSAŻENIE zakładka „SW Materiały pomocnicze” formularz „karta materiałów”. Konieczne jest uaktualnienie tego formularza gdyż zgodnie z wymaganiami normy uległ uaktualnieniu.
6. Moduł WYPOSAŻENIE zakładka „ocena dostawców” w tej zakładce należy około 7 cech według których będzie oceniany dostawca i dodatkowo na podstawie tej oceny musi generować się formularz podsumowujący, który będzie mieścił się na 1 stronie. 
F. PERSONEL
1. Moduł „PERSONEL” zakładka „SW Personel” proszę dodać funkcję archiwizacji pracownika który został zwolniony.
Uwagi- po podpisaniu umowy udostępnimy wszystkie aktualne „firmówki” i formularze w pliku PDF w celu ich wstawienia w odpowiednich modułach programu.
- system jakości w naszym laboratorium ciągle poddawany jest modyfikacją dlatego też, aby program spełniał nasze oczekiwania, formularze w nim zawarte musze być elastyczne i edytowalne przez upoważnionego pracownika laboratorium w przypadku gdy zostanie coś zmieniony.
-  Wykonawca zapewni Zmawiającemu do 50 godzin usług rozwoju dla Zakładu Oceny Jakości Paliw Stałych (Zakład SW) do wykorzystania przez okres: od dnia podpisania umowy, aż do 12 miesięcy od daty podpisania protokołu z wykonanej usługi oraz  protokołu  z przeprowadzonego szkolenia. Realizacja usług rozwoju odbywać się będzie na podstawie zgłoszenia przekazanego Wykonawcy drogą mailową w terminach uzgodnionych przez obie strony.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykorzystania godzin w ilości uzależnionej od jego potrzeb, a Wykonawca z tego tytułu nie może wystąpić z roszczeniami w stosunku do Zamawiającego. Podstawą do wystawienia faktury obejmującej usług rozwoju będzie podpisany przez obie strony protokół z określeniem wykonanej usługi oraz wykorzystanej ilości godzin.


- W okresie 12 miesięcy od podpisania protokołu z prawidłowo wykonanej usługi Wykonawca zagwarantuje prawidłową pracę całości systemu.
- Wykonawca w ramach zaoferowanej ceny przed rozpoczęciem prac związanych z modyfikacją sytemu zapewni Zamawiającemu maksymalnie 2 wizyty w siedzibie Zakładu Oceny Jakości Paliw Stałych w celu dokonania uzgodnień co do realizacji przedmiotu zamówienia.
- jednodniowe szkolenie dla max. 15 pracowników SW w siedzibie Zamawiającego z wprowadzonych zmian, zwłaszcza z bazy metod / wykazów / sprawozdań. Czas trwania szkolenia nie będzie przekraczał 8 godzin. Szkolenie odbędzie się max do 1 tygodnia od dnia podpisania protokołu z wykonanej usługi - (Szkolenie nr 1)
- jako drugie uzupełniające do jednego miesiąca od przeprowadzenia szkolenia pierwszego jednodniowe szkolenie dla max. 15 pracowników SW w siedzibie Zamawiającego zwłaszcza z obszaru wypełniania modułu bazy metod wraz ze wzorami liczącymi do modułu analitycznego oraz wypełniania wykazów metod z wyjaśnieniem zaobserwowanych problemów/trudności; - (Szkolenie nr 2)
- przeszkolenie oraz nadanie uprawnień trzem wyznaczonym pracownikom SW w obszarze: - administrowania użytkownikami LIMS (uprawnienia, dostęp, przypisanie nowego pracownika, reset hasła itp.); - poprawek w formularzach i raportach (w maksymalnym dostępnym zakresie); Szkolenia te mogą odbyć się w siedzibie Wykonawcy; - (Szkolenie nr 3)
- W ramach zaoferowanej ceny Wykonawca zobowiązany jest do zaktualizowania systemu do najnowszej wersji udostępnionej na dzień podpisania protokołu z prawidłowo wykonanej usługi.

- W okresie 12 miesięcy od podpisania protokołu z wykonania usługi Wykonawca zagwarantuje prawidłową pracę całości systemu.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji przeprowadzonych prac za zgodność 
z wymaganiami opisanymi w Załączniku nr 5 do SIWZ. Wykonawca zgłosi mailowo Zamawiającemu gotowość do odbioru prac, a Zamawiający przeprowadzi weryfikację w okresie do 2 tygodni od otrzymania maila ze zgłoszeniem od Wykonawcy. Z przeprowadzonej kontroli zostanie sporządzony protokół odbioru wykonanej usługi. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości 
w działaniu systemu spowodowanych wprowadzonymi modyfikacjami lub wykonaniem niezgodnym z wymaganiami opisanymi w Załączniku nr 5 do SIWZ Zamawiający wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin na wprowadzenie poprawek w systemie. 
Wykonawca musi wprowadzić wszystkie modyfikacje w systemie opisane w Załączniku nr 5 do SIWZ w okresie do 9 miesięcy od daty podpisania umowy. W przypadku przekroczenia tego terminu Zamawiający naliczy Wykonawcy kary umowne zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ.
	

Załącznik nr 6
WZÓR UMOWY 

UMOWA NR PL/000023461/5233/MKO/19
W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Zawarta w dniu  ........................ w  …………………..pomiędzy ……………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...……………….
REGON nr ............................. ,  zwaną w dalszej części umowy WYKONAWCĄ, reprezentowaną przez: 

1. ....................................				:		......................................
2. ...................................				:		.......................................

a GŁÓWNYM INSTYTUTEM GÓRNICTWA, z siedzibą w Katowicach, PLAC GWARKÓW 1, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000090660, w Sądzie Rejonowym w Katowicach, Regon nr 000023461, jako Zamawiającym, zwanym w dalszej części umowy ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowanym przez :

1. …………………………..				:	…………………………………..
2…………………………...				:	…………………………………..

następującej treści :

 1. 	PRZEDMIOT UMOWY  I  CENA  UMOWY

1. Główny   Instytut   Górnictwa   udziela   zamówienia   publicznego  na „Modyfikację i rozbudowę posiadanego przez Zamawiającego systemu CS-17 LIMS obsługującego Zakład Monitoringu Środowiska oraz Zakład Oceny Jakości Paliw Stałych.” zgodnie z ofertą złożoną dnia …....................,   złożoną  w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nieprzekraczającej, wyrażonej w złotych, równowartości kwoty 221 000,00 Euro, przeprowadzonym zgodnie z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie.

2. ZAMAWIAJĄCY  zamawia, a WYKONAWCA zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy  do kwoty:
netto: ……………………………  / PLN/ (kwota z formularza cenowego, załącznik nr 3)   
 słownie:…………………………………………………………………………………………………

wartość podatku VAT …………… / PLN / (kwota z formularza cenowego, załącznik nr 3)
słownie: …………………………………………………………………………………………………

brutto: ………………………………   / PLN / (łączna kwota z formularza cenowego, załącznik nr 3)
słownie:…………………………………………………………………………………………….……

3. Zakazuje się istotnych zmian postanowień  zawartej  umowy  w  stosunku  do  treści  oferty, na  podstawie  której dokonano wyboru WYKONAWCY, chyba że ZAMAWIAJĄCY przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany.

4. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży  
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku WYKONAWCA może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytuły wykonania części umowy.

5. Osoba składająca podpis w imieniu WYKONAWCY jest upoważniona do zaciągania zobowiązań w imieniu WYKONAWCY  i oświadcza, że takie upoważnienie zostało jej udzielone oraz na dzień zawarcia umowy nie zostało odwołane.

 2.	WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Należność za przedmiot umowy, o której mowa w  1, ust. 2 zostanie przelana na konto WYKONAWCY: 

w  banku	....................................................
nr rachunku	....................................................

· Warunki płatności dla prac związanych z modyfikacją i rozbudową oprogramowania: 

A) Płatność jednorazowa*

	Termin płatności wynosi maksymalnie 30 dni i liczony będzie od daty dostarczenia do GIG 	prawidłowo wystawionej faktury. 

B) Płatność częściowa *

Zamawiający przewiduje udzielenie zaliczki w wysokości 25 % wartości modyfikacji i rozbudowy oprogramowania brutto wskazanej w ofercie dla obu Zakładów, pod warunkiem przedłożenia przez Wykonawcę gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, zabezpieczającej pełną wysokość zaliczki na cały okres trwania umowy.

Zaliczka zostanie wypłacona Wykonawcy w terminie do 10 dni od daty przedłożenia gwarancji.
W terminie do 7 dni od daty otrzymania zaliczki, Wykonawca wystawi Zamawiającemu fakturę rozliczającą otrzymaną zaliczkę.

Pozostała kwota należności za przedmiot zamówienia, zostanie wypłacona na podstawie wystawionej faktury. 

* Zamawiający niepotrzebne skreśli w oparciu o otrzymaną ofertę 

· Płatność dla godzin serwisowych oraz za dodatkowe szkolenia (Szkolenie nr 2 oraz Szkolenie nr 3) dla Zakładu SC i SW liczoną od daty dostarczenia do GIG prawidłowo wystawionej faktury;
Płatność za przedmiot zamówienia zostanie zrealizowana w terminie do ……… dni daty dostarczenia do GIG prawidłowo wystawionej faktury
  Podstawą do wystawienia faktury będzie:
a) w przypadku modyfikacji i rozbudowy oprogramowania podpisany przez obie strony protokół z prawidłowo wykonanej usługi oraz  protokół z przeprowadzonego Szkolenia nr 1
b) w przypadku dodatkowych szkoleń dla Zakładu SC i SW (Szkolenia nr 2 oraz Szkolenia nr 3) podpisany przez obie strony protokół z przeprowadzonego szkolenia.
c) w przypadku usług rozwoju podpisany przez obie strony protokół z określeniem wykonanej usługi oraz wykorzystanej ilości godzin; rozliczenie usług rozwoju po odbiorze usługi będzie odbywać się comiesięcznie zgodnie z faktycznie wykorzystaną ilością godzin.

2. Za płatność dokonaną po terminie określonym w  2, ust. 1 WYKONAWCA ma prawo domagać się odsetek za opóźnienie w zapłacie.

3. WYKONAWCA  zobowiązuje się do tego, że bez uprzedniej pisemnej zgody ZAMAWIAJĄCEGO pod rygorem nieważności:
- jakiekolwiek prawa WYKONAWCY związane bezpośrednio lub pośrednio z umową, a w tym wierzytelności WYKONAWCY z tytułu wykonania umowy i związane z nimi należności uboczne (m. in. odsetki), nie zostaną przeniesione na rzecz osób trzecich;
- nie dokona jakiejkolwiek czynności prawnej lub też faktycznej, której bezpośrednim lub pośrednim skutkiem będzie zmiana wierzyciela ZAMAWIAJĄCEGO;
- nie zawrze umów przelewu, poręczenia, zastawu, hipoteki, przekazu oraz o skutku subrogacji ustawowej lub umownej;
- celem dochodzenia jakichkolwiek praw z umowy nie udzieli upoważnienia, w tym upoważnienia inkasowego, innej firmie, w tym firmie prowadzącej pozostałą finansową działalność usługową, gdzie indziej nie sklasyfikowaną, jak i pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania w rozumieniu m.in. przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007r.w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności, tj. firmom zajmującym się działalnością windykacyjną.

4. WYKONAWCA zobowiązuje się i przyjmuje do wiadomości co następuje:
- zapłata za świadczenia wykonane zgodnie z umową nastąpi tylko i wyłącznie przez ZAMAWIAJĄCEGO bezpośrednio na rzecz WYKONAWCY, i tylko w drodze przelewu na rachunek WYKONAWCY;
- umorzenie długu ZAMAWIAJĄCEGO do WYKONAWCY poprzez uregulowanie 
w jakiejkolwiek formie na rzecz innych podmiotów niż bezpośrednio na rzecz WYKONAWCY, może nastąpić wyłącznie za poprzedzającą to uregulowanie zgodą ZAMAWIAJĄCEGO wyrażoną 
w formie pisemnej pod rygorem bezskuteczności.
5. W razie naruszenia obowiązku opisanego wyżej w ust. 5 lub ust. 6, WYKONAWCA zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz ZAMAWIAJĄCEGO kary umownej w wysokości do 0,5% wartości brutto wskazanej w §1 ust. 2 umowy za każdy przypadek naruszenia, co nie narusza prawa ZAMAWIAJĄCEGO do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej na zasadach ogólnych.
6. WYKONAWCA oświadcza, że:
- jest czynnym podatnikiem VАТ,
- wskazany numer rachunku bankowego należy do WYKONAWCY  i jest rachunkiem, dla którego zgodnie z art. 49 ust. l pkt. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe, prowadzony jest rachunek VAT.

7. WYKONAWCA, który w dniu podpisania umowy nie jest czynnym podatnikiem VAT, 
a podczas obowiązywania umowy stanie się takim podatnikiem, zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia ZAMAWIAJĄCEGO o tym fakcie oraz o wskazanie rachunku rozliczeniowego, na który ma wpływać wynagrodzenie, dla którego prowadzony jest rachunek VAT.

8. W razie podania przez WYKONAWCĘ numeru rachunku bankowego, który nie jest zgodny z numerem w wykazie podatników VАТ, ZAMAWIAJĄCY ma prawo wstrzymać zapłatę faktury do czasu uzyskania od WYKONAWCY numeru rachunku zgodnego z wykazem. W takim przypadku WYKONAWCY nie przysługują odsetki za opóźnienie w zapłacie za ten okres.


§ 3.	FAKTUROWANIE
1. WYKONAWCA  wystawi  fakturę VAT i przekaże ją ZAMAWIAJĄCEMU.

2. Faktura będzie opisana w sposób następujący:

WYKONAWCA  / nazwa , adres /		-	...................................................................
																			………………………………………………
Numer identyfikacyjny „ Wykonawcy ”		(NIP) ………………………………………..

ZAMAWIAJĄCY					-	Główny Instytut Górnictwa, 
Plac Gwarków 1, 40-166 Katowice
Numer identyfikacyjny „ Zamawiającego ”			( NIP )	634 – 012 – 60 – 16


ZAMAWIAJĄCY potwierdza upoważnienie do otrzymywania faktur VAT i upoważnia WYKONAWCĘ do ich wystawiania bez swojego podpisu. WYKONAWCA potwierdza upoważnienie do wystawienia faktur VAT.

 4.	TERMIN I WARUNKI WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1. WYKONAWCA przeprowadzi modyfikację i rozbudowę posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania CS-17 LIMS w Zakładzie Monitoringu Środowiska oraz w Zakładzie Oceny Jakości Paliw Stałych w terminie do 9 miesięcy od daty podpisania umowy zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia zawierającym się w załączniku nr 5 do SIWZ.
ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo do weryfikacji przeprowadzonych prac za zgodność 
z wymaganiami opisanymi w Załączniku nr 5 do SIWZ. WYKONAWCA zgłosi mailowo ZAMAWIAJĄCEMU gotowość do odbioru prac, a ZAMAWIAJĄCY przeprowadzi weryfikację w okresie do 2 tygodni od otrzymania maila ze zgłoszeniem od WYKONAWCY. Z przeprowadzonej kontroli zostanie sporządzony protokół odbioru wykonanej usługi. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości w działaniu systemu spowodowanych wprowadzonymi modyfikacjami lub wykonaniem niezgodnym z wymaganiami opisanymi w Załączniku nr 5 do SIWZ ZAMAWIAJĄCY wyznaczy WYKONAWCY dodatkowy termin na wprowadzenie poprawek w systemie. 
WYKONAWCA musi wprowadzić wszystkie modyfikacje w systemie opisane w Załączniku nr 5 do SIWZ w okresie do 9 miesięcy od daty podpisania umowy. W przypadku przekroczenia tego terminu ZAMAWIAJĄCY naliczy WYKONAWCY kary umowne zgodnie z § 7 ust.1.
2. WYKONAWCA w ramach zaoferowanej ceny przed rozpoczęciem prac związanych z modyfikacją sytemu zapewni ZAMAWIAJĄCEMU max. 2 wizyty w siedzibie Zakładu Monitoringu Środowiska (Zakład SC) oraz max. 2 wizyty w siedzibie Zakładu Oceny Jakości Paliw Stałych (Zakład SW) z w celu dokonania uzgodnień co do realizacji przedmiotu zamówienia.

3. WYKONAWCA zapewni ZMAWIAJĄCEMU do 50 godzin usług rozwoju dla Zakładu Monitoringu Środowiska (Zakład SC) oraz do 50 godzin usług rozwoju dla Zakładu Oceny Jakości Paliw Stałych (Zakład SW) do wykorzystania przez okres: od dnia podpisania umowy, aż do 12 miesięcy od daty podpisania protokołu  z wykonanej usługi oraz  protokołu  z przeprowadzonego szkolenia. Realizacja usługi rozwoju odbywać się będzie na podstawie zgłoszenia przekazanego WYKONAWCY drogą mailową w terminach uzgodnionych przez obie strony.  ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo do wykorzystania godzin w ilości uzależnionej od jego potrzeb, a Wykonawca z tego tytułu nie może wystąpić z roszczeniami w stosunku do ZAMAWIAJĄCEGO. Podstawą do wystawienia faktury obejmującej usługę rozwoju będzie podpisany przez obie strony protokół z określeniem wykonanej usługi oraz wykorzystanej ilości godzin.

4.  WYKONAWCA zobowiązany będzie do przeprowadzenia dwóch szkoleń w siedzibie Zamawiającego dla max 15 pracowników Zakładu Monitoringu Środowiska (Zakład SC) oraz dwóch szkoleń w siedzibie Zamawiającego dla max 15 pracowników Zakładu Oceny Jakości Paliw Stałych (Zakład SW) z zakresu wprowadzonych zmian do systemu. 
Pierwsze szkolenie  (Szkolenie nr 1) odbędzie się po zakończeniu wprowadzania wszystkich modyfikacji do systemu. Szkolenie to odbędzie się max do 1 tygodnia od dnia podpisania protokołu z wykonanej usługi. Drugie szkolenie (Szkolenie nr 2) odbędzie się maksymalnie do jednego miesiąca od daty zakończenia szkolenia pierwszego. Czas trwania każdego ze szkoleń nie będzie przekraczał 8 godzin.
WYKONAWCA zobowiązany jest do nadania uprawnień oraz przeszkolenia (Szkolenie nr 3) trzech wyznaczonych pracowników Zakładu SC oraz trzech wyznaczonych pracowników Zakładu SW w obszarze: - administrowania użytkownikami LIMS (uprawnienia, dostęp, przypisanie nowego


 pracownika, reset hasła itp.) oraz modyfikacji formularzy raportów w maksymalnym możliwym do wykonania przez uprawnionego użytkownika zakresie. Szkolenia nr 3 mogą odbyć się w siedzibie WYKONAWCY.
Terminy wszystkich szkoleń odbędą się w terminach ustalonych przez obie strony.
5. W ramach zaoferowanej ceny WYKONAWCA zobowiązany jest do zaktualizowania systemu do najnowszej wersji udostępnionej na dzień podpisania protokołu z prawidłowo wykonanej usługi.

6. W okresie 12 miesięcy od podpisania protokołu z prawidłowo wykonanej usługi WYKONAWCA zagwarantuje prawidłową pracę całości systemu.

7. ZAMAWIAJĄCY udzieli WYKONAWCY zdalny dostęp do systemu CS-17 Lims (przez Internet).


 5.	ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY Z TYTUŁU GWARANCJI I RĘKOJMI

1. Warunki gwarancji określa niniejsza umowa, Kodeks Cywilny, oferta WYKONAWCY. W    
przypadku rozbieżności postanowień w danej kwestii, pierwszeństwo mają postanowienia korzystniejsze dla ZAMAWIAJĄCEGO.

2. W okresie 12 miesięcy od podpisania protokołu z prawidłowo wykonanej usługi WYKONAWCA zagwarantuje prawidłową pracę całości systemu.

3. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości obejmuje wady tkwiące w „przedmiocie umowy” 
w chwili dokonania odbioru przez ZAMAWIAJACEGO oraz ujawnione w okresie obowiązywania gwarancji i nie obejmuje wad ujawnionych w częściach systemu CS-17 LIMS nie będących „przedmiotem umowy”.

4. Wszelkie usterki zgłaszane będą przez ZAMAWIAJACEGO w dniach roboczych, w godzinach od 8:00 do 16:00 elektronicznie za pomocą udostępnionego przez WYKONAWCĘ  portalu serwisowego. W razie telefonicznego zgłoszenia usterki, ZAMAWIAJACY zobowiązany jest potwierdzić zgłoszenie na portalu serwisowym. Czas reakcji i realizacja zgłoszonych usterek są następujące: 
a) w przypadku zgłoszenia usterki uniemożliwiającej korzystanie z podstawowych funkcji „przedmiotu umowy” WYKONAWCA  przystąpi do jej usuwania najpóźniej 4 godziny po przyjęciu zgłoszenia i będzie kontynuować pracę aż do jej usunięcia,
b) w przypadku zgłoszenia pozostałych usterek WYKONAWCA przystąpi do jej usuwania i będzie kontynuować prace w terminie każdorazowo uzgodnionym z ZAMAWIAJAJĄCYM. WYKONAWCA zapewnia w razie żądania ZAMAWIAJACEGO przystąpienie do usuwania takiej usterki w czwartym dniu roboczym od zgłoszenia usterki i kontynuowanie prac w godzinach od 08:00 do 16:00 w dni robocze aż do jej usunięcia.
 
5. W okresie obowiązywania gwarancji WYKONAWCA  zapewnia wsparcie techniczne w dni robocze w godzinach od 8:00 do 16:00 w formie telefonicznej lub elektronicznej. Żądanie wsparcia technicznego musi być zgłoszone na portalu serwisowym WYKONAWCY. Wsparcie techniczne będzie udzielane dla maksymalnie 2 użytkowników wyznaczonych przez ZAMAWIAJACEGO. 


6.	POUFNOŚĆ
1. Umowa jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach (Ustawa z dnia 6 września 2001 r. O dostępie do informacji publicznej,P Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.)  
o dostępie do informacji publicznej. 
2. WYKONAWCA zobowiązany jest do zachowania poufności wszelkich informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

7. 	KARY UMOWNE Z TYTUŁU NIEDOTRZYMANIA OKREŚLONYCH WARUNKÓW
1. W przypadku opóźnienia w wykonaniu modyfikacji WYKONAWCA jest zobowiązany do zapłaty kar umownych w wysokości 0,2 % wartości umowy brutto za każdy dzień opóźnienia, licząc od następnego dnia po upływie terminu określonego w  4, ust. 1. 

2. W przypadku opóźnienia w przystąpieniu do usunięcia usterek uniemożliwiających korzystanie z podstawowych funkcji „przedmiotu umowy”, WYKONAWCA jest zobowiązany do zapłaty kar umownych w wysokości 0,2 % wartości brutto „przedmiotu umowy” za każdą godzinę opóźnienia, licząc od następnej godziny po upływie terminu określonego w  5, ust. 4 a.

3. W przypadku opóźnienia w wykonaniu szkolenia wynikającego z  4, ust. 4 WYKONAWCA jest zobowiązany do zapłaty kar umownych w wysokości 0,5 % wartości umowy brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, licząc od następnego dnia po upływie terminu określonego w w/w §.

4. W przypadku niewykonania umowy z przyczyn niezależnych od ZAMAWIAJĄCEGO, WYKONAWCA jest zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 20% wartości umowy brutto.

5. W przypadku odstąpienia od umowy przez ZAMAWIAJĄCEGO z przyczyn, za które odpowiada     WYKONAWCA, WYKONAWCA zapłaci kary umowne w wysokości 20% wartości umowy brutto.

6. W przypadku wystąpienia szkody przewyższającej wartość kary umownej WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU odszkodowanie uzupełniające do wysokości poniesionej szkody.

7. Kary, o których mowa powyżej WYKONAWCA zapłaci na wskazany przez ZAMAWIAJĄCEGO rachunek bankowy przelewem, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia mu żądania ZAMAWIAJĄCEGO zapłaty kary umownej. Po bezskutecznym upływie terminu ZAMAWIAJĄCY ma prawo potrącić kary umowne z należnego wynagrodzenia WYKONAWCY. 


 8.	ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. W razie opóźnienia w wykonaniu umowy z przyczyn zależnych od WYKONAWCY, ZAMAWIAJĄCY może:
a) odstąpić od umowy po upływie 14 dni od dnia powstania opóźnienia, bez potrzeby wyznaczania dodatkowego terminu i żądać kary umownej z tytułu niewykonania umowy lub,
b) wyznaczyć dodatkowy termin wykonania umowy, żądając kary umownej za opóźnienie z zagrożeniem odstąpienia od umowy.
 
2.W przypadku realizacji dostawy niezgodnie z parametrami określonymi w SIWZ albo niezgodnie z warunkami niniejszej umowy ZAMAWIAJĄCY wzywa do zmiany sposobu realizacji dostawy, wyznaczając w tym celu odpowiedni termin. Po upływie wyznaczonego terminu ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od umowy z przyczyn za które odpowiada WYKONAWCA.

9.	KLAUZULA PRAWNA
1. Strony zobowiązują się w przypadku sporów zaistniałych z tytułu umowy, dążyć do osiągnięcia porozumienia.

2. W przypadku gdy strony nie mogą osiągnąć porozumienia, rozstrzygnięcie nastąpi przez Polski Sąd Powszechny właściwy dla siedziby ZAMAWIAJĄCEGO i na podstawie prawa polskiego.

3. W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Prawa Polskiego, Kodeksu Cywilnego, ustawy - Prawo Zamówień Publicznych, oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i oferty WYKONAWCY.

4. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami zawartymi w w/w aktach, pierwszeństwo 
w zastosowaniu mają postanowienia korzystniejsze dla ZAMAWIAJĄCEGO.


10.   ZMIANA ZAWARTEJ UMOWY (ANEKS)
1.	Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej.

2.	Na podstawie art. 144, ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych ZAMAWIAJĄCY przewiduje zmiany zawartej Umowy w formie aneksu, w szczególności w następujących sytuacjach: 
a) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku zaistnienia zdarzeń będących następstwem siły wyższej, uniemożliwiających Wykonawcy wykonanie umowy w terminie. Za siłę wyższą strony uznają przyczynę sprawczą zdarzenia o charakterze przypadkowym lub naturalnym, nie do uniknięcia i na którą strony nie mają wpływu.
b) zmiany nazw, siedziby stron umowy, numerów kont bankowych,
c) gdy powstała możliwość dokonania nowszych i korzystniejszych dla Zamawiającego rozwiązań  technologicznych i technicznych, niż te istniejące w chwili podpisania umowy nie prowadzące do zmiany przedmiotu zamówienia, 
d) Dopuszcza się zmianę ceny w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust.3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. W przypadku zmian, po upływie 12 miesięcy realizacji umowy, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz zmian zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ  na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, nie wcześniej niż z dniem wejścia w życie w przepisów, z których wynikają w/w zmiany, wynagrodzenie Wykonawcy może ulec odpowiednim zmianom. Każdorazowo przed wprowadzeniem zmiany wynagrodzenia, o której mowa powyżej, Wykonawca jest obowiązany przedstawić Zamawiającemu na piśmie, wpływ zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu  lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne na koszty wykonania zamówienia lub propozycję nowego wynagrodzenia. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy następuje w formie aneksu do umowy.
e) Dopuszcza się zmianę ceny w przypadku zmiany urzędowej stawki (stawek) podatku VAT na przedmiot sprzedaży w taki sposób, że ceny netto nie ulegną zmianie, a ceny brutto, ulegną zmianie, w wysokości i w terminie wynikającymi z aktu prawnego wprowadzającego nową stawkę (stawki) podatku. Zmiana cen w  tym przypadku będzie następowała z chwilą wejścia w życie nowych przepisów bez konieczności podpisywania aneksu przez strony.
3.	Warunkiem zmiany treści umowy jest podpisanie protokołu konieczności.

 11. 	POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

2. Ewentualne zmiany umowy muszą być uzgodnione przez obie strony w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

	
WYKONAWCA:					ZAMAWIAJĄCY:


	……………………..					…………………………





	……………………...					………………………….
