









Nr sprawy: FZ-1/5316/SK/20/SN					                                              Katowice, 17/01/2020r. 

Dotyczy: Wstępnego zapytania ofertowego w celu ustalenia wartości zamówienia dla planowanego postępowania przetargowego  

Szanowni Państwo,

Zwracamy się z prośbą o wstępną ofertę na dostawę kamery termowizyjnej

Należy podać:
- Cenę netto w PLN/brutto w PLN (cena winna obejmować koszty opakowania, transportu
i ubezpieczenia od Wykonawcy do Zamawiającego),
- Nazwę producenta, typ/model oraz opis techniczny zaoferowanego sprzętu, 
- Termin i warunki wykonania zamówienia, 
- Warunki płatności, 
- Okres i warunki gwarancji i rękojmi. 

Wstępną ofertę należy złożyć na załączniku nr 1

Wymagania i parametry techniczne:   

Kamera termowizyjna spełniająca poniższe warunki techniczne:

· rozdzielczość w podczerwieni min.: 320 x 240 (76 800 pikseli)
· czułość termiczna min.: 0.06 °C przy 30 °C
· zakres widmowy: 7.5 - 13 µm
· zakres pomiarowy min.:  -15 do 500 °C
· zakres temperatur pracy: -15 do 50 °C
· czas pracy na akumulatorze: min. 2h
· klasa ochrony IP54
· Gwarancja obejmująca okres co najmniej 2 lat


Miejsce i termin składania ofert
Wstępną ofertę należy złożyć do dnia 24/01/2020r. drogą elektroniczną lub w siedzibie Zamawiającego:

Główny Instytut Górnictwa
Dział Handlowy (FZ-1)
Plac Gwarków 1
40-166 Katowice
adres e-mail: skolinska@gig.eu 
Kontakt handlowy:
mgr Monika Wallenburg 	- tel. (32) 259 25 47,  e-mail: mwallenburg@gig.eu 
mgr Sylwia Kolińska       	- tel. (32) 259 25 55,  e-mail: skolinska@gig.eu 


ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT
Z poważaniem, 
Kierownik Działu Handlowego 

mgr Monika Wallenburg 

Nr sprawy: FZ-1/5316/SK/20/SN				                 	                                          Załącznik nr 1  

Wstępna oferta  na dostawę kamery termowizyjnej

Nazwa/Imię i Nazwisko Wykonawcy:
[bookmark: _GoBack]............................................................................
Adres: ………………………………………
Nr tel.:	………………………………………
Adres e-mail:	……………………………
Osoba do kontaktu: …………………………

	Lp.
	Nazwa przedmiotu zamówienia, producent, typ/model, 
opis techniczny 
	Jednostka
miary
	Ilość 
	Cena jedn.     netto       w PLN
	Wartość ogółem netto 
w PLN
	
Stawka (%)
podatku VAT
	Kwota 
podatku VAT           w PLN
	Wartość  ogółem brutto 
w PLN
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RAZEM :
 
	 
	
	 
	 


- Termin i warunki wykonania zamówienia: ……………………………..….
- Warunki płatności: ………………………………………………….………..
- Okres i warunki gwarancji i rękojmi: ……………………………………… 

OŚWIADCZENIE RODO DLA WYKONAWCY

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 
 - administratorem danych osobowych WYKONAWCY jest: Główny Instytut Górnictwa, Plac Gwarków 1,40 - 166 Katowice,
- inspektorem ochrony danych osobowych w Głównym Instytucie Górnictwa  jest Pani: mgr Katarzyna Kareł, e-mail: gdpr@gig.eu.  
- dane osobowe WYKONAWCY przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym wstępnym zapytaniem ofertowym, 
- odbiorcami danych osobowych WYKONAWCY  będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja dotycząca niniejszego wstępnego zapytania ofertowego, 
- dane osobowe WYKONAWCY  będą przechowywane przez okres 4 lat, 
- w odniesieniu do danych osobowych WYKONAWCY  decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- WYKONAWCA posiada :
· na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących WYKONAWCY ;
· na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych WYKONAWCY ;
· na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych 
z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;  
· prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy WYKONAWCA uzna, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
-    WYKONAWCY nie przysługuje:
· w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
· prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
· na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych WYKONAWCY jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 






.............................................................				.............................................................
                Miejscowość, data 					                                                 Podpis 
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Projekt „Rozbudowa systemu zarządzania terenami pogórniczymi na terenie województwa śląskiego” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II „Cyfrowe Śląskie”, Działanie 2.1 „Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych”.
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