[image: ]
Nr sprawy: FZ-1/5320/SK/20/KD-1					         Katowice, dn. 27.01.2020r. 
Dotyczy: Odpowiedź na pytanie do zapytania ofertowego na dostawę czujników ciśnienia i temperatury. 

Szanowni Państwo, 

W związku z prowadzonym w/w postępowaniem, do Zamawiającego wpłynęło pytanie, na które Zamawijący podaje odpowiedź poniżej: 

PYTANIE:

Witam;

W nawiązaniu do Państwa zapytania FZ-1/5320/SK/20/KD-1 proszę o dodatkowe informacje:
Proszę o wyjaśnienie sformułowania z Państwa zapytania „Wymagane przetworzenie sygnału z 10 przetworników ciśnienia wraz z modułem komunikacji pomiędzy rejestratorem, a komputerem PC i kompletem okablowania”. Co należy rozumieć poprzez sformułowanie „…i kompletem okablowania” czy to chodzi 
o dostarczenie kabla komunikacyjnego, czy też chodzi o dostarczenie kabli do podłączenia czujników, zasilaczy i przewodów zasilających, itp.?

Czy istnieje możliwość wydłużenia czasu dostawy do ok. 6tygodni?

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: 

"Komplet okablowania" oznacza dostarczenie wszystkich niezbędnych kabli do podłączenia zarówno czujników z rejestratorem, rejestratora z komputerem oraz kabli zasilających oraz zasilaczy. Dostarczony zestaw ma być kompletny, aby możliwy był transfer danych z czujników przez rejestrator wprost do komputera.

Termin dostawy, ze względu na konieczność realizacji projektu, wynosi maks. do 4 tygodni.

Zamawiający informuje, iż termin składania ofert nie ulega zmianie i upływa dn. 30.01.2020r.  
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Opracowanie technologii intensyfikacji ujęcia metanu z pokładów węgla poprzez szczelinowanie hydrauliczne,
 w warunkach geologicznych Górnośląskiego Zagłębia Węglowego
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                   Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, lata 2014-2020, Priorytet 4. „Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego”, Działanie 4.1. „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałanie 4.1.1 „Strategiczne programy badawcze dla gospodarki”
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