Nr sprawy: FZ-1/5320/SK/20/KD-1					         Katowice, dn. 27.01.2020r.

Dotyczy: Odpowiedź na pytanie do zapytania ofertowego na dostawę czujników ciśnienia i temperatury.

Szanowni Państwo,

W związku z prowadzonym w/w postępowaniem, do Zamawiającego wpłynęło pytanie, na które Zamawijący podaje odpowiedź poniżej:

PYTANIE:

Witam;

W nawiązaniu do Państwa zapytania FZ-1/5320/SK/20/KD-1 proszę o dodatkowe informacje:

Proszę o wyjaśnienie sformułowania z Państwa zapytania „Wymagane przetworzenie sygnału z 10 przetworników ciśnienia wraz z modułem komunikacji pomiędzy rejestratorem, a komputerem PC i kompletem okablowania”. Co należy rozumieć poprzez sformułowanie „…i kompletem okablowania” czy to chodzi 
o dostarczenie kabla komunikacyjnego, czy też chodzi o dostarczenie kabli do podłączenia czujników, zasilaczy i przewodów zasilających, itp.?

Czy istnieje możliwość wydłużenia czasu dostawy do ok. 6tygodni?

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:

"Komplet okablowania" oznacza dostarczenie wszystkich niezbędnych kabli do podłączenia zarówno czujników z rejestratorem, rejestratora z komputerem oraz kabli zasilających oraz zasilaczy. Dostarczony zestaw ma być kompletny, aby możliwy był transfer danych z czujników przez rejestrator wprost do komputera.

Termin dostawy, ze względu na konieczność realizacji projektu, wynosi maks. do 4 tygodni.

Zamawiający informuje, iż termin składania ofert nie ulega zmianie i upływa dn. 30.01.2020r.

Z poważaniem,