FZ-1/5313/KB/19/SN                                                                         Katowice 28.01.2020

Odpowiedź nr  2 do  ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Dostawa przepływomierza

Wpłynęło kolejne zapytanie dotyczące przepływomierza:

Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że pomiar przepływu wykonywany za pomocą sond radarowych może także odbywać się przy lub wewnątrz kolektorów zamkniętych o podanych średnicach. Nie jest to więc warunek uniemożliwiający montaż stacji radarowych. Pomiar może być w takiej sytuacji wykonany w studni nad kinetą lub w innym podobnym miejscu i wynik pomiaru będzie w pełni reprezentatywny.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga, aby przepływomierz umożliwiał pomiar przepływu w kolektorze zamkniętym poza studnią (wewnątrz kanału), również w przypadku całkowitego napełnienia kanału.

Ofertę można złożyć drogą elektroniczną lub w siedzibie Zamawiającego:

Główny Instytut Górnictwa,

Plac Gwarków 1, 40-166 Katowice,

email: kbula@gig.eu

Kontakt handlowy:

Krystyna Bula	- tel. (32) 259  25 11

Kierownik Działu Handlowego

Mgr Monika Wallenburg