Nr sprawy: FZ-1/5326/SK/20/SW					                                             Katowice, 31/01/2020r.

Dotyczy: Wstępnego zapytania ofertowego w celu ustalenia wartości zamówienia dla planowanego postępowania przetargowego

Szanowni Państwo,

Zwracamy się z prośbą o wstępną ofertę na dostawę części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych do posiadanych przez Zamawiającego urządzeń laboratoryjnych

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych oraz na poszczególne pozycje

Należy podać:

-	nr i/lub nazwę części, na którą oferta jest składana,

-	cenę netto w PLN / brutto w PLN (cena winna obejmować koszty opakowania, transportu
i ubezpieczenia od Wykonawcy do Zamawiającego),

-     stawkę i wysokość podatku VAT dla poszczególnych materiałów,

-     okres gwarancji/przydatności (jeśli dotyczy),

- termin dostawy i warunki wykonania zamówienia,

- warunki płatności

Wymagania i parametry techniczne:

CZĘŚĆ 1  – Części i materiały do posiadanych przez Zamawiającego urządzeń I

Producent urządzeń: Zakład Naukowo – Techniczny „EKO – LAB”

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kompletna misa mieląca do młynka wibrującego | Kpl. | 5 |
| 2 | Sita do komory mielącej 0,2mm | Szt. | 50 |
| 3 | Komory mielące do młynka kriogenicznego oryginalny + ściągacz (oryginał) | Kpl. | 10 |
| 4 | Sita łukowe do młynka nożowego o różnych wielkościach oczek | Szt. | 30 |
| 5 | Nowe zamki do młynków odsiewających | Szt. | 5 |

CZĘŚĆ 2 – Części i materiały do posiadanych przez Zamawiającego urządzeń II

Analizator chloru Multi EA 4000 firmy Analytik Jena

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rura kwarcowa do spalań | szt | 5 |
| 3 | Elektroda AMP | szt | 2 |
| 3 | Pojemnik do kwasu siarkowego z rozdziałem | szt | 2 |
| 4 | Zatyczka do pojemnika z kwasem siarkowym | szt | 4 |
| 5 | Wzorzec węgla CRM o znanej zawartości chloru 0,010% | szt | 5 |
| 6 | Wzorzec węgla CRM o znanej zawartości chloru 0,100% | szt | 5 |
| 7 | Wzorzec węgla CRM o znanej zawartości chloru 0,500% | szt | 5 |
| 8 | Adsorbent multiX 2000 | szt | 5 |
| 9 | Pułapka halogenowa | szt | 5 |
| 10 | U rurka bez wypełnienia | szt | 5 |
| 11 | Repairing kit heating rod (wraz z wymianą) | szt | 1 |
| 12 | Safety vessel | szt | 3 |
| 13 | Glass tube straight, without connectors, with thread | szt | 3 |
| 14 | Wężyk kwasoodporny | szt | 10 |
| 15 | Łódeczki do spalań do analizatora chloru multi EA 4000 | szt | 100 |
| 16 | Cela kulometryczna do wysokiego stężenia | szt | 1 |
| 17 | Cela kulometryczna do niskiego stężenia | szt | 1 |

CZĘŚĆ 3 – Części i materiały do posiadanych przez Zamawiającego urządzeń III

Akcesoria do Sapożnikowa – stary typ

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Części do manometrów (rurki szklane, elementy gumowe) | szt | 30 |
| 3 | Element grzejny – sylity | szt | 20 |
| 3 | Podkładki do tygla o grubości 0,5-1 mm | Duża rolka - szt | 1 |
| 4 | Sonda do mierzenia grubości warstwy plastycznej | Komplet | 1 |
| 5 | Element grzejny – wkład do pieca | szt | 1 |

CZĘŚĆ 4 – Tygle

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tygle z pokrywkami zgodnie z normą PN-G-04516 (wymiary zgodnie z normą bez możliwości odchyłki) | Szt. | 200 |
| 2 | Podstawki do tygli zgodnie z normą PN-G-04516 | Szt. | 2 |
| 3 | Tygle z pokrywkami zgodnie z normą PN-EN 15148:2009 (wymiary zgodnie z normą bez możliwości odchyłki) | Szt. | 100 |
| 4 | Tygle z pokrywkami zgodnie z normą PPN-EN 15402:2011 | Szt. | 100 |

Miejsce i termin składania ofert

Wstępną ofertę należy złożyć do dnia 07/02/2020r. drogą elektroniczną lub w siedzibie Zamawiającego:

Główny Instytut Górnictwa

Dział Handlowy (FZ-1)

Plac Gwarków 1

40-166 Katowice

adres e-mail: skolinska@gig.eu

Kontakt handlowy:

mgr Monika Wallenburg 	- tel. (32) 259 25 47,  e-mail: mwallenburg@gig.eu

mgr Sylwia Kolińska       	- tel. (32) 259 25 55,  e-mail: skolinska@gig.eu

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT

Z poważaniem,

Kierownik Działu Handlowego

mgr Monika Wallenburg

Nr sprawy: FZ-1/5326/SK/20/SW				                 	                                             Załącznik nr 1

Wstępna oferta  na dostawę: ……………….

/należy podać nr i/lub nazwę części/

Nazwa/Imię i Nazwisko Wykonawcy:

................................................................................

Adres: ……………………………………………

Nr tel.:	……………………………………………

Adres e-mail:	…………………………………..

Osoba do kontaktu: ………………………….....

| Lp. | ### Nazwa przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. netto w PLN | Wartość ogółem netto w PLN | Stawka (%) podatku VAT | Kwota podatku VAT w PLN | Wartość ogółem brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| RAZEM : |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Okres gwarancji/przydatności (jeśli dotyczy): ………………………………………………..

- Termin dostawy i warunki wykonania zamówienia: …………………………………………

- Warunki płatności: …………………………………..……..

OŚWIADCZENIE RODO DLA WYKONAWCY

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem danych osobowych WYKONAWCY jest: Główny Instytut Górnictwa, Plac Gwarków 1,40 - 166 Katowice,

- inspektorem ochrony danych osobowych w Głównym Instytucie Górnictwa  jest Pani: mgr Katarzyna Kareł, e-mail: gdpr@gig.eu.

- dane osobowe WYKONAWCY przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym wstępnym zapytaniem ofertowym,

- odbiorcami danych osobowych WYKONAWCY  będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja dotycząca niniejszego wstępnego zapytania ofertowego,

- dane osobowe WYKONAWCY  będą przechowywane przez okres 4 lat,

- w odniesieniu do danych osobowych WYKONAWCY  decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- WYKONAWCA posiada :

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących WYKONAWCY ;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych WYKONAWCY ;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych 
z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy WYKONAWCA uzna, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

-    WYKONAWCY nie przysługuje:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych WYKONAWCY jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

.............................................................				.............................................................

Miejscowość, data 					                                                 Podpis