Nr sprawy: FZ-1/5328/SK/20/GIG										Załącznik nr 1 do wstępnego zapytania ofertowego  

Wstępne oferta  na dostawę materiałów elektrycznych i teleinformatycznych na okres 24 miesięcy dla GIG Katowice oraz KD „Barbara” 
w Mikołowie

Nazwa/Imię i Nazwisko Wykonawcy:
................................................................................
Adres: ……………………………………………
Nr tel.:	……………………………………………
Adres e-mail:	…………………………………..
Osoba do kontaktu: …………………………....

	Lp.
	Nazwa towaru 
	Jednostka miary
	Ilość
	Cena jednostkowa netto w PLN
	Cena ogółem netto w PLN  
	Stawka % VAT
	Wartość VAT 
w PLN
	Wartość ogółem brutto w PLN

	1.
	2.
	3.
	4.
	5. 
	6.
	7.
	8.
	9. 

	1. 
	Gniazdo wtyczkowe 2P+Z 230V p/t (system ramkowy)
	szt.
	20
	
	
	
	
	

	2. 
	Gniazdo wtyczkowe 2×2P+Z 230V p/t (system ramkowy)
	szt.
	150
	
	
	
	
	

	3. 
	Gniazdo wtyczkowe 2P+Z 230V p/t z osłoną IP44 (system ramkowy)
	szt.
	30
	
	
	
	
	

	4. 
	Gniazdo wtyczkowe 2P+Z 230V p/t typu DATA koloru czerwonego (system ramkowy)
	szt.
	30
	
	
	
	
	

	5. 
	Złączka gniazdo zasilacza DC 5,5x2 1MM
	szt.
	20
	
	
	
	
	

	6. 
	Gniazdo komputerowe 2×RJ45 kat.5e p/t (system ramkowy)
	szt.
	30
	
	
	
	
	

	7. 
	Gniazdo wtyczkowe 2P+Z 230V n/t hermetyczne
	szt.
	110
	
	
	
	
	

	8. 
	Gniazdo wtyczkowe 2×2P+Z 230V n/t hermetyczne
	szt.
	110
	
	
	
	
	

	9. 
	Gniazdo komputerowe 1×RJ45 kat.5e n/t
	szt.
	50
	
	
	
	
	

	10. 
	Gniazdo komputerowe 2×RJ45 kat.5e n/t
	szt.
	100
	
	
	
	
	

	11. 
	Gniazdo wtyczkowe 2×2P+Z 230V (do kanałów elektroinstalacyjnych z poz. 261)
wraz z uchwytem mocującym i ramką
	kpl.
	10
	
	
	
	
	

	12. 
	Gniazdo wtyczkowe 2×2P+Z 230V typu DATA koloru czerwonego
(do kanałów elektroinstalacyjnych z poz. 261) wraz 
z uchwytem mocującym i ramką
	kpl.
	10
	
	
	
	
	

	13. 
	Gniazdo komputerowe 2×RJ45 kat.5e (do kanałów elektroinstalacyjnych z poz. 261)
wraz z uchwytem mocującym i ramką
	kpl.
	10
	
	
	
	
	

	14. 
	Klucz do gniazda DATA
	szt.
	50
	
	
	
	
	

	15. 
	Gniazdo stałe 3P+Z 16A 400V n/t hermetyczne
	szt.
	35
	
	
	
	
	

	16. 
	Gniazdo stałe 3P+N+Z 16A 400V n/t hermetyczne
	szt.
	45
	
	
	
	
	

	17. 
	Gniazdo stałe 3P+N+Z 32A 400V n/t hermetyczne
	szt.
	45
	
	
	
	
	

	18. 
	Gniazdo stałe 3P+Z+N 16A 400V n/t hermetyczne z wyłącznikiem
	szt.
	2
	
	
	
	
	

	19. 
	Gniazdo stałe 3P+Z+N 32A 400V n/t hermetyczne z wyłącznikiem
	szt.
	10
	
	
	
	
	

	20. 
	Gniazdo stałe 2P+Z 16A n/t 230V n/t hermetyczne (okrągłe niebieskie)
	szt.
	15
	
	
	
	
	

	21. 
	Gniazdo stałe 2P+Z 32A n/t 230V n/t hermetyczne (okrągłe niebieskie)
	szt.
	15
	
	
	
	
	

	22. 
	Zestaw gniazdowy 16A: 1×Gniazdo 3P+Z+N 400V + 2×Gniazdo 2P+Z 230V
	szt.
	10
	
	
	
	
	

	23. 
	Wtyczka kątowa 2P+Z 16A 230V
	szt.
	50
	
	
	
	
	

	24. 
	Wtyczka siłowa 3P+Z 16A 400V
	szt.
	4
	
	
	
	
	

	25. 
	Wtyczka siłowa 3P+N+Z 16A 400V
	szt.
	45
	
	
	
	
	

	26. 
	Wtyczka siłowa 3P+Z 32A 400V
	szt.
	4
	
	
	
	
	

	27. 
	Wtyczka siłowa 3P+N+Z 32A 400V
	szt.
	45
	
	
	
	
	

	28. 
	Wtyczka siłowa 2P+Z 16A 230V (okrągła niebieska)
	szt.
	15
	
	
	
	
	

	29. 
	Wtyczka siłowa 2P+Z 32A 230V (okrągła niebieska)
	szt.
	15
	
	
	
	
	

	30. 
	Wtyczka RJ9
	szt.
	50
	
	
	
	
	

	31. 
	Wtyczka RJ12
	szt.
	600
	
	
	
	
	

	32. 
	Wtyczka RJ45
	szt.
	600
	
	
	
	
	

	33. 
	Wtyczka RJ45 ekranowana
	szt.
	200
	
	
	
	
	

	34. 
	Złączka RJ12-RJ12 (GM4/GM4)
	szt.
	40
	
	
	
	
	

	35. 
	Trójnik RJ45 1×wtyk 2×gniazdo
	szt.
	40
	
	
	
	
	

	36. 
	Łącznik jednobiegunowy p/t (system ramkowy)
	szt.
	130
	
	
	
	
	

	37. 
	Łącznik dwubiegunowy p/t (system ramkowy)
	szt.
	110
	
	
	
	
	

	38. 
	Łącznik schodowy p/t (system ramkowy)
	szt.
	5
	
	
	
	
	

	39. 
	Łącznik jednobiegunowy p/t IP44 (system ramkowy)
	szt.
	30
	
	
	
	
	

	40. 
	Łącznik dwubiegunowy p/t IP44 (system ramkowy)
	szt.
	10
	
	
	
	
	

	41. 
	Łącznik jednobiegunowy n/t IP20
	szt.
	30
	
	
	
	
	

	42. 
	Łącznik jednobiegunowy n/t hermetyczny
	szt.
	60
	
	
	
	
	

	43. 
	Łącznik dwubiegunowy n/t hermetyczny
	szt.
	30
	
	
	
	
	

	44. 
	Łącznik schodowy n/t hermetyczny
	szt.
	5
	
	
	
	
	

	45. 
	Ramka 1-krotna
	szt.
	80
	
	
	
	
	

	46. 
	Ramka 2-krotna
	szt.
	50
	
	
	
	
	

	47. 
	Ramka 3-krotna
	szt.
	20
	
	
	
	
	

	48. 
	Ramka 4-krotna
	szt.
	20
	
	
	
	
	

	49. 
	Puszka odgałęźna n/t 75×75 z zaciskami do 4mm2 IP44
	szt.
	150
	
	
	
	
	

	50. 
	Puszka odgałęźna n/t 90×90 z zaciskami do 4mm2 IP55
	szt.
	60
	
	
	
	
	

	51. 
	Puszka odgałęźna n/t 110×110 z zaciskami do 6mm2 IP55
	szt.
	50
	
	
	
	
	

	52. 
	Puszka okrągła p/t fi60mm
	szt.
	250
	
	
	
	
	

	53. 
	Puszka okrągła p/t fi70mm
	szt.
	150
	
	
	
	
	

	54. 
	Puszka okrągła p/t fi80mm
	szt.
	150
	
	
	
	
	

	55. 
	Rozdzielnica PCV z drzwiczkami 6-modułowa z listwami N+PE n/t
	szt.
	6
	
	
	
	
	

	56. 
	Rozdzielnica PCV z drzwiczkami 12-modułowa z listwami N+PE n/t
	szt.
	6
	
	
	
	
	

	57. 
	Rozdzielnica PCV z drzwiczkami 24-modułowa z listwami N+PE n/t
	szt.
	6
	
	
	
	
	

	58. 
	Rozdzielnica PCV z drzwiczkami 36- modułowa z listwami N+PE n/t
	szt.
	5
	
	
	
	
	

	59. 
	Dławik kablowy PG13,5 IP68
	szt.
	20
	
	
	
	
	

	60. 
	Dławik kablowy PG16 IP68
	szt.
	20
	
	
	
	
	

	61. 
	Dławik kablowy PG21 IP68
	szt.
	20
	
	
	
	
	

	62. 
	Dławik kablowy PG29 IP68
	szt.
	20
	
	
	
	
	

	63. 
	Wyłącznik nadmiarowo-prądowy 1P B6A
	szt.
	30
	
	
	
	
	

	64. 
	Wyłącznik nadmiarowo-prądowy 1P B10A
	szt.
	80
	
	
	
	
	

	65. 
	Wyłącznik nadmiarowo-prądowy 1P B16A
	szt.
	100
	
	
	
	
	

	66. 
	Wyłącznik nadmiarowo-prądowy 1P B20A
	szt.
	40
	
	
	
	
	

	67. 
	Wyłącznik nadmiarowo-prądowy 1P B25A
	szt.
	80
	
	
	
	
	

	68. 
	Wyłącznik nadmiarowo-prądowy 1P B32A
	szt.
	40
	
	
	
	
	

	69. 
	Wyłącznik nadmiarowo-prądowy 1P B40A
	szt.
	25
	
	
	
	
	

	70. 
	Wyłącznik nadmiarowo-prądowy 1P B50A
	szt.
	20
	
	
	
	
	

	71. 
	Wyłącznik nadmiarowo-prądowy 1P B63A
	szt.
	20
	
	
	
	
	

	72. 
	Wyłącznik nadmiarowo-prądowy 1P C10A
	szt.
	20
	
	
	
	
	

	73. 
	Wyłącznik nadmiarowo-prądowy 1P C16A
	szt.
	40
	
	
	
	
	

	74. 
	Wyłącznik nadmiarowo-prądowy 1P C20A
	szt.
	40
	
	
	
	
	

	75. 
	Wyłącznik nadmiarowo-prądowy 1P C25A
	szt.
	40
	
	
	
	
	

	76. 
	Wyłącznik nadmiarowo-prądowy 1P C32A
	szt.
	40
	
	
	
	
	

	77. 
	Wyłącznik nadmiarowo-prądowy 1P C40A
	szt.
	40
	
	
	
	
	

	78. 
	Wyłącznik nadmiarowo-prądowy 1P C63A
	szt.
	20
	
	
	
	
	

	79. 
	Wyłącznik nadmiarowo-prądowy 3P B10A
	szt.
	40
	
	
	
	
	

	80. 
	Wyłącznik nadmiarowo-prądowy 3P B16A
	szt.
	60
	
	
	
	
	

	81. 
	Wyłącznik nadmiarowo-prądowy 3P B20A
	szt.
	40
	
	
	
	
	

	82. 
	Wyłącznik nadmiarowo-prądowy 3P B25A
	szt.
	60
	
	
	
	
	

	83. 
	Wyłącznik nadmiarowo-prądowy 3P B32A
	szt.
	40
	
	
	
	
	

	84. 
	Wyłącznik nadmiarowo-prądowy 3P B40A
	szt.
	40
	
	
	
	
	

	85. 
	Wyłącznik nadmiarowo-prądowy 3P B50A
	szt.
	20
	
	
	
	
	

	86. 
	Wyłącznik nadmiarowo-prądowy 3P C10A
	szt.
	20
	
	
	
	
	

	87. 
	Wyłącznik nadmiarowo-prądowy 3P C16A
	szt.
	20
	
	
	
	
	

	88. 
	Wyłącznik nadmiarowo-prądowy 3P C20A
	szt.
	20
	
	
	
	
	

	89. 
	Wyłącznik nadmiarowo-prądowy 3P C25A
	szt.
	20
	
	
	
	
	

	90. 
	Wyłącznik nadmiarowo-prądowy 3P C32A
	szt.
	20
	
	
	
	
	

	91. 
	Wyłącznik nadmiarowo-prądowy 3P C50A
	szt.
	20
	
	
	
	
	

	92. 
	Wyłącznik różnicowo-prądowy 2P 25A 30mA AC
	szt.
	25
	
	
	
	
	

	93. 
	Wyłącznik różnicowo-prądowy 2P 40A 30mA AC
	szt.
	25
	
	
	
	
	

	94. 
	Wyłącznik różnicowo-prądowy 4P 25A 30mA AC
	szt.
	25
	
	
	
	
	

	95. 
	Wyłącznik różnicowo-prądowy 4P 40A 30mA AC
	szt.
	25
	
	
	
	
	

	96. 
	Wyłącznik różnicowo-prądowy 2P 25A 30mA krótkozwłoczny
	szt.
	15
	
	
	
	
	

	97. 
	Wyłącznik różnicowo-prądowy z członem nadprądowym 2P B10A 30mA AC
	szt.
	15
	
	
	
	
	

	98. 
	Wyłącznik różnicowo-prądowy z członem nadprądowym 2P B16A 30mA AC
	szt.
	20
	
	
	
	
	

	99. 
	Wyłącznik różnicowo-prądowy z członem nadprądowym 2P B25A 30mA AC
	szt.
	8
	
	
	
	
	

	100. 
	Rozłącznik izolacyjny 1P 40A
	szt.
	25
	
	
	
	
	

	101. 
	Rozłącznik izolacyjny 3P 100A
	szt.
	20
	
	
	
	
	

	102. 
	Rozłącznik izolacyjny 4P 100A
	szt.
	10
	
	
	
	
	

	103. 
	Rozłącznik bezpiecznikowy 1p 32A D02
	szt.
	2
	
	
	
	
	

	104. 
	Rozłącznik bezpiecznikowy 3p 25A D02
	szt.
	2
	
	
	
	
	

	105. 
	Rozłącznik bezpiecznikowy 3p 32A D02
	szt.
	2
	
	
	
	
	

	106. 
	Rozłącznik bezpiecznikowy 3p 63A D02
	szt.
	2
	
	
	
	
	

	107. 
	Stycznik 2z 20A 230V na szynę TH
	szt.
	5
	
	
	
	
	

	108. 
	Stycznik 2z+2r 20A 230V na szynę TH
	szt.
	5
	
	
	
	
	

	109. 
	Stycznik 4z 20A 230V na szynę TH
	szt.
	10
	
	
	
	
	

	110. 
	Stycznik 4z 40A 230V na szynę TH
	szt.
	10
	
	
	
	
	

	111. 
	Stycznik 4z 63A 230V na szynę TH
	szt.
	10
	
	
	
	
	

	112. 
	Przekaźnik bistabilny 230V na szynę TH
	szt.
	15
	
	
	
	
	

	113. 
	Wyłącznik silnikowy 2,5-4A na szynę TH
	szt.
	10
	
	
	
	
	

	114. 
	Wyłącznik silnikowy 10-16A na szynę TH
	szt.
	8
	
	
	
	
	

	115. 
	Czujnik zaniku fazy na szynę TH
	szt.
	2
	
	
	
	
	

	116. 
	Lampka sygnalizacyjna pojedyncza 230V na szynę TH
	szt.
	10
	
	
	
	
	

	117. 
	Lampka sygnalizacyjna potrójna 230V na szynę TH
	szt.
	12
	
	
	
	
	

	118. 
	Licznik energii elektrycznej 3-faz 40A pomiar bezpośredni kl.1 na szynę TH
	szt.
	4
	
	
	
	
	

	119. 
	Licznik energii elektrycznej 3-faz 100A pomiar bezpośredni kl.1 na szynę TH
	szt.
	6
	
	
	
	
	

	120. 
	Listwa zaciskowa LZ 12/N do 10/16mm² (niska podstawa) niebieska na szynę TH
	szt.
	20
	
	
	
	
	

	121. 
	Listwa zaciskowa LZ 12/Z do 10/16mm² (niska podstawa) zielona na szynę TH
	szt.
	20
	
	
	
	
	

	122. 
	Złączka szynowa gwintowana ZUG 2,5mm²
	szt.
	100
	
	
	
	
	

	123. 
	Złączka szynowa gwintowana ZUG 4mm²
	szt.
	100
	
	
	
	
	

	124. 
	Złączka szynowa gwintowana ZUG 6mm²
	szt.
	100
	
	
	
	
	

	125. 
	Złączka szynowa gwintowana ZUG 10mm²
	szt.
	100
	
	
	
	
	

	126. 
	Odgałęźnik LZ 4×16 na szynę TH
	szt.
	10
	
	
	
	
	

	127. 
	Odgałęźnik LZ 5×10 na szynę TH
	szt.
	10
	
	
	
	
	

	128. 
	Odgałęźnik LZ 5×16 na szynę TH
	szt.
	10
	
	
	
	
	

	129. 
	Szyna TH 1m
	szt.
	7
	
	
	
	
	

	130. 
	Wkładka topikowa D01 10A gL/gG
	szt.
	30
	
	
	
	
	

	131. 
	Wkładka topikowa D01 16A gL/gG
	szt.
	30
	
	
	
	
	

	132. 
	Wkładka topikowa D02 20A gL/gG
	szt.
	30
	
	
	
	
	

	133. 
	Wkładka topikowa D02 25A gL/gG
	szt.
	20
	
	
	
	
	

	134. 
	Wkładka topikowa D02 35A gL/gG
	szt.
	20
	
	
	
	
	

	135. 
	Wkładka topikowa D02 50A gL/gG
	szt.
	15
	
	
	
	
	

	136. 
	Wkładka topikowa D02 63A gL/gG
	szt.
	15
	
	
	
	
	

	137. 
	Wkładka topikowa DII Bi-Wtz 10A
	szt.
	60
	
	
	
	
	

	138. 
	Wkładka topikowa DII Bi-Wtz 16A
	szt.
	100
	
	
	
	
	

	139. 
	Wkładka topikowa DII Bi-Wtz 25A
	szt.
	130
	
	
	
	
	

	140. 
	Wkładka topikowa DIII Bi-Wtz 32A
	szt.
	27
	
	
	
	
	

	141. 
	Wkładka topikowa DIII Bi-Wtz 50A
	szt.
	30
	
	
	
	
	

	142. 
	Wkładka topikowa cylindryczna 8,5×31,5 2A gL/gG
	szt.
	10
	
	
	
	
	

	143. 
	Wkładka topikowa cylindryczna 14×51 10A gL/gG
	szt.
	20
	
	
	
	
	

	144. 
	Wkładka topikowa cylindryczna 14×51 16A gL/gG
	szt.
	20
	
	
	
	
	

	145. 
	Wkładka topikowa cylindryczna 14×51 25A gL/gG
	szt.
	20
	
	
	
	
	

	146. 
	Wkładka topikowa cylindryczna 14×51 32A gL/gG
	szt.
	20
	
	
	
	
	

	147. 
	Wkładka topikowa cylindryczna 22×58 63A gL/gG
	szt.
	20
	
	
	
	
	

	148. 
	Bezpiecznik aparatowy (szklany) 4A 5×20mm T zwłoczny
	szt.
	50
	
	
	
	
	

	149. 
	Bezpiecznik aparatowy (szklany) 6,3A 5×20mm T zwłoczny
	szt.
	50
	
	
	
	
	

	150. 
	Bezpiecznik aparatowy (szklany) 8A 5×20mm T zwłoczny
	szt.
	50
	
	
	
	
	

	151. 
	Bezpiecznik aparatowy (szklany) 10A 5×20mm T zwłoczny
	szt.
	50
	
	
	
	
	

	152. 
	Bezpiecznik aparatowy (szklany) 16A 5×20mm T zwłoczny
	szt.
	50
	
	
	
	
	

	153. 
	Oprawa świetlówkowa kasetonowa p/t 4×14W 
z rastrem parabolicznym ze statecznikiem elektronicznym
	szt.
	20
	
	
	
	
	

	154. 
	Oprawa świetlówkowa kasetonowa p/t 4×14W 
z kloszem pryzmatycznym, ze statecznikiem elektronicznym
	szt.
	10
	
	
	
	
	

	155. 
	Oprawa świetlówkowa nastropowa 2×36W z rastrem parabolicznym ze statecznikiem elektronicznym
	szt.
	40
	
	
	
	
	

	156. 
	Oprawa świetlówkowa nastropowa 2×36W z kloszem pryzmatycznym, ze statecznikiem elektronicznym
	szt.
	6
	
	
	
	
	

	157. 
	Oprawa świetlówkowa nastropowa 2×36 hermetyczna z kloszem przeźroczystym, ze statecznikiem elektronicznym
	szt.
	40
	
	
	
	
	

	158. 
	Oprawa Downlight 2×26W do wbudowania, okrągła, 
z kloszem matowym ze statecznikiem elektronicznym, IP44, ze świetlówkami 830
	szt.
	7
	
	
	
	
	

	159. 
	Oprawa świetlówkowa kasetonowa p/t 4×18W 
z rastrem prostym ze statecznikiem elektronicznym 
i modułem awaryjnym 1h 
	szt.
	40
	
	
	
	
	

	160. 
	Oprawa świetlówkowa nastropowa 2×36W z rastrem prostym ze statecznikiem elektronicznym i modułem awaryjnym 1h 
	szt.
	30
	
	
	
	
	

	161. 
	Oprawa Downlight 2×26W do wbudowania, okrągła, 
z kloszem matowym ze statecznikiem elektronicznym, IP44, ze świetlówkami 830 i modułem awaryjnym 1h 
	szt.
	10
	
	
	
	
	

	162. 
	Naświetlacz metalohalogenkowy 70W R7s M/H
	szt.
	20
	
	
	
	
	

	163. 
	Świetlówka trójpasmowa 18W/830 G13
	szt.
	600
	
	
	
	
	

	164. 
	Świetlówka trójpasmowa 18W/840 G13
	szt.
	400
	
	
	
	
	

	165. 
	Świetlówka trójpasmowa 36W/830 G13
	szt.
	600
	
	
	
	
	

	166. 
	Świetlówka trójpasmowa 36W/840 G13
	szt.
	300
	
	
	
	
	

	167. 
	Świetlówka trójpasmowa 58W/840 G13
	szt.
	50
	
	
	
	
	

	168. 
	Świetlówka trójpasmowa T5 14W/830 G5 230V
	szt.
	200
	
	
	
	
	

	169. 
	Świetlówka trójpasmowa T5 35W/830 G5 230V
	szt.
	20
	
	
	
	
	

	170. 
	Świetlówka kompaktowa 11W/840 G23
	szt.
	10
	
	
	
	
	

	171. 
	Świetlówka kompaktowa D 13W/21-840 2pin G24d-1
	szt.
	30
	
	
	
	
	

	172. 
	Świetlówka kompaktowa D 18W/21-840 2pin G24d-1
	szt.
	100
	
	
	
	
	

	173. 
	Świetlówka kompaktowa D 26W/21-840 2pin G24d-1
	szt.
	70
	
	
	
	
	

	174. 
	Świetlówka kompaktowa 26W/830 G24q-3
	szt.
	40
	
	
	
	
	

	175. 
	Świetlówka kompaktowa 18W/840 2G11
	szt.
	10
	
	
	
	
	

	176. 
	Świetlówka kompaktowa 36W/840 2G11
	szt.
	6
	
	
	
	
	

	177. 
	Świetlówka kompaktowa 55W/840 long 2G11
	szt.
	30
	
	
	
	
	

	178. 
	Świetlówka kołowa TL5C 60W/830 2GX13
	szt.
	50
	
	
	
	
	

	179. 
	Świetlówka TL-Mini 8W/33-840
	szt.
	5
	
	
	
	
	

	180. 
	Żarówka energooszczędna z gwintem 14W E27 barwa ciepła 230V
	szt.
	150
	
	
	
	
	

	181. 
	Żarówka energooszczędna z gwintem 20W E27 barwa ciepła 230V
	szt.
	200
	
	
	
	
	

	182. 
	Żarówka energooszczędna z gwintem 23W E27 barwa ciepła 230V
	szt.
	200
	
	
	
	
	

	183. 
	Żarówka 40W E14 230V
	szt.
	150
	
	
	
	
	

	184. 
	Żarówka 40W E27 przeźroczysta 230V
	szt.
	160
	
	
	
	
	

	185. 
	Żarówka 60W E27 przeźroczysta 230V
	szt.
	230
	
	
	
	
	

	186. 
	Żarówka LED 6W÷10W E27 barwa ciepła 230V
	szt.
	120
	
	
	
	
	

	187. 
	Lampa sodowa WLS 70W E27
	szt.
	100
	
	
	
	
	

	188. 
	Lampa sodowa WLS 100W E40
	szt.
	30
	
	
	
	
	

	189. 
	Lampa sodowa WLS 150W E40
	szt.
	30
	
	
	
	
	

	190. 
	Lampa sodowa WLS 250W E40
	szt.
	30
	
	
	
	
	

	191. 
	Lampa metalohalogenkowa CDM-T 35W/830 G12
	szt.
	5
	
	
	
	
	

	192. 
	Lampa metalohalogenkowa HQI-T 250W/D E40
	szt.
	10
	
	
	
	
	

	193. 
	Moduł oświetlenia awaryjnego H-209 AT T5 14/24 2J
	szt.
	20
	
	
	
	
	

	194. 
	Halogen 20W 12V G4
	szt.
	30
	
	
	
	
	

	195. 
	LED 5W 230V GU5,3
	szt.
	30
	
	
	
	
	

	196. 
	Halogen 35W 230V GX5,3
	szt.
	40
	
	
	
	
	

	197. 
	LED Halogen 230V GU10 - odpowiednik 35W
	szt.
	50
	
	
	
	
	

	198. 
	LED 5W 12V GU5,3 barwa ciepła
	szt.
	20
	
	
	
	
	

	199. 
	LED 1W 230V BA9S biały
	szt.
	20
	
	
	
	
	

	200. 
	LED 1W 230V BA9S zielony
	szt.
	20
	
	
	
	
	

	201. 
	LED 1W 230V BA9S czerwony
	szt.
	20
	
	
	
	
	

	202. 
	Starter 4-22W
	szt.
	550
	
	
	
	
	

	203. 
	Starter 4-65W
	szt.
	900
	
	
	
	
	

	204. 
	Statecznik HF-S3/414 TL5 II
	szt.
	25
	
	
	
	
	

	205. 
	Moduł awaryjny typu Ta5-50 TC70C 6÷58W 4,8V 2500Ah
	szt.
	20
	
	
	
	
	

	206. 
	Zasilacz LED 12V 150W wodoodporny IP67
	szt.
	12
	
	
	
	
	

	207. 
	Przewód DY 1×1,5 450/750V
	mb
	50
	
	
	
	
	

	208. 
	Przewód DY 1×2,5 450/750V
	mb
	100
	
	
	
	
	

	209. 
	Przewód DY 1×4 450/750V
	mb
	200
	
	
	
	
	

	210. 
	Przewód DY 1×6 450/750V
	mb
	200
	
	
	
	
	

	211. 
	Przewód DY 1×10 450/750V
	mb
	200
	
	
	
	
	

	212. 
	Przewód LgY 1×1,5 450/750V
	mb
	100
	
	
	
	
	

	213. 
	Przewód LgY 1×2,5 450/750V
	mb
	200
	
	
	
	
	

	214. 
	Przewód LgY 1×4 450/750V
	mb
	200
	
	
	
	
	

	215. 
	Przewód LgY 1×6 450/750V
	mb
	100
	
	
	
	
	

	216. 
	Przewód LgY 1×10 450/750V
	mb
	200
	
	
	
	
	

	217. 
	Przewód YDYżo 3×1,5 450/750V
	mb
	600
	
	
	
	
	

	218. 
	Przewód YDYpżo 3×1,5 450/750V
	mb
	800
	
	
	
	
	

	219. 
	Przewód YDYżo 3×2,5 450/750V
	mb
	1300
	
	
	
	
	

	220. 
	Przewód YDYpżo 3×2,5 450/750V
	mb
	800
	
	
	
	
	

	221. 
	Przewód YDYżo 4×1,5 450/750V
	mb
	300
	
	
	
	
	

	222. 
	Przewód YDYżo 5×1,5 450/750V
	mb
	300
	
	
	
	
	

	223. 
	Przewód YDYżo 5×2,5 450/750V
	mb
	700
	
	
	
	
	

	224. 
	Przewód YDYżo 5×4 450/750V
	mb
	400
	
	
	
	
	

	225. 
	Przewód YDYżo 5×6 450/750V
	mb
	150
	
	
	
	
	

	226. 
	Przewód YDYżo 5×10 450/750V
	mb
	150
	
	
	
	
	

	227. 
	Przewód YLYżo 3×1,5 450/750V
	mb
	300
	
	
	
	
	

	228. 
	Przewód OMY 3×0,75
	mb
	200
	
	
	
	
	

	229. 
	Przewód OMYżo 3×1,5
	mb
	200
	
	
	
	
	

	230. 
	Przewód OWYżo 3×2,5
	mb
	200
	
	
	
	
	

	231. 
	Przewód OWYżo 5×2,5
	mb
	200
	
	
	
	
	

	232. 
	Przewód OW 5×4
	mb
	300
	
	
	
	
	

	233. 
	Kabel YKYżo 3×4
	mb
	100
	
	
	
	
	

	234. 
	Kabel YKYżo 5×16
	mb
	200
	
	
	
	
	

	235. 
	Przewód komputerowy UTP kat. 5e
	mb
	1000
	
	
	
	
	

	236. 
	Przewód komputerowy FTP kat. 5e
	mb
	400
	
	
	
	
	

	237. 
	Przewód telefoniczny płaski 4-żyłowy
	mb
	400
	
	
	
	
	

	238. 
	Przewód telefoniczny YTKSY 3×2×0,5
	mb
	200
	
	
	
	
	

	239. 
	Przewód TDY krosówka 2×0,5
	mb
	2500
	
	
	
	
	

	240. 
	Patchcord kat.5e RJ45 0,5m żółty
	szt.
	200
	
	
	
	
	

	241. 
	Patchcord kat.5e RJ45 1m żółty
	szt.
	200
	
	
	
	
	

	242. 
	Kabel telefoniczny – 10x2x05 YTKSY
	szt.
	300
	
	
	
	
	

	243. 
	Kabel telefoniczny – 25x2x05 YTKSY
	szt.
	300
	
	
	
	
	

	244. 
	Kabel telefoniczny - przyłącze spiralne 2m
	szt.
	10
	
	
	
	
	

	245. 
	Kabel telefoniczny - przyłącze spiralne 4m
	szt.
	20
	
	
	
	
	

	246. 
	Końcówki tulejkowe izolowane 2,5/8 (100 szt.)
	op.
	5
	
	
	
	
	

	247. 
	Końcówka oczkowa przekrój przewodu 2,5 mm2 K2,5/4
	szt.
	50
	
	
	
	
	

	248. 
	Końcówka oczkowa przekrój przewodu 4 mm2 K4/5
	szt.
	50
	
	
	
	
	

	249. 
	Końcówka kablowa oczkowa miedziana KM16
	szt.
	20
	
	
	
	
	

	250. 
	Końcówka kablowa oczkowa miedziana KM25
	szt.
	20
	
	
	
	
	

	251. 
	Szybkozłączka instalacyjna uniwersalna typu WAGO 2×2,5mm²
	szt.
	400
	
	
	
	
	

	252. 
	Szybkozłączka instalacyjna uniwersalna typu WAGO 3×2,5mm²
	szt.
	400
	
	
	
	
	

	253. 
	Szybkozłączka instalacyjna uniwersalna typu WAGO 4×2,5mm²
	szt.
	400
	
	
	
	
	

	254. 
	Szybkozłączka instalacyjna uniwersalna typu WAGO 5×2,5mm²
	szt.
	400
	
	
	
	
	

	255. 
	Szybkozłączka instalacyjna uniwersalna typu WAGO 3×4mm2
	szt.
	30
	
	
	
	
	

	256. 
	Kanał kablowy (Korytko) PCV 15×10 (+/- 3mm)
	mb
	250
	
	
	
	
	

	257. 
	Kanał kablowy (Korytko) PCV 20×20 (+/- 3mm)
	mb
	400
	
	
	
	
	

	258. 
	Kanał kablowy (Korytko) PCV 40×40 (+/- 5mm)
	mb
	140
	
	
	
	
	

	259. 
	Kanał kablowy (Korytko) PCV 60×40 (+/- 5mm)
	mb
	150
	
	
	
	
	

	260. 
	Kanał kablowy (Korytko) PCV 100×40 (+/- 10mm)
	mb
	60
	
	
	
	
	

	261. 
	Kanał PCV 60×90 (+/- 20mm) przystosowany do mocowania osprzętu elektroinstalacyjnego wraz z pokrywą
	mb
	40
	
	
	
	
	

	262. 
	Zaślepka końcowa do w/w kanału PCV 60×90 (+/- 20mm)
	szt.
	20
	
	
	
	
	

	263. 
	Rura osłonowa PCV karbowana wzmocniona (peszel) fi20mm (+/- 2mm)
	m
	70
	
	
	
	
	

	264. 
	Rura osłonowa PCV karbowana wzmocniona (peszel) fi30mm (+/- 3mm)
	m
	70
	
	
	
	
	

	265. 
	Rura osłonowa PCV karbowana wzmocniona (peszel) fi45mm (+/- 5mm)
	m
	70
	
	
	
	
	

	266. 
	Rura elektroinstalacyjna PCV fi18 gładka 3m
	szt.
	80
	
	
	
	
	

	267. 
	Rura elektroinstalacyjna PCV fi22 gładka 3m
	szt.
	100
	
	
	
	
	

	268. 
	Uchwyt do rury fi18
	szt.
	250
	
	
	
	
	

	269. 
	Uchwyt do rury fi22
	szt.
	350
	
	
	
	
	

	270. 
	Uchwyty kablowe opaskowe 15cm (100szt.)
	op.
	5
	
	
	
	
	

	271. 
	Uchwyty kablowe opaskowe 30cm (100szt.)
	op.
	5
	
	
	
	
	

	272. 
	Uchwyt paskowy do przewodów UP-22 (100 szt.)
	op.
	10
	
	
	
	
	

	273. 
	Uchwyt paskowy do przewodów UP-30 (100 szt.) 
	op.
	10
	
	
	
	
	

	274. 
	Kołki rozporowe 6mm/60 SM (100szt.)
	op.
	80
	
	
	
	
	

	275. 
	Kołki rozporowe 8mm uniwersalne (100szt.)
	op.
	50
	
	
	
	
	

	276. 
	Kołki rozporowe 12×100 (25szt.) na klucz
	op.
	4
	
	
	
	
	

	277. 
	Kołki rozporowe 12×120 (25szt.) na klucz
	op.
	2
	
	
	
	
	

	278. 
	Listwa zaciskowa 12-torowa 2,5mm2
	szt.
	50
	
	
	
	
	

	279. 
	Listwa zaciskowa 12-torowa 4mm2
	szt.
	30
	
	
	
	
	

	280. 
	Listwa zaciskowa 12-torowa 6mm2
	szt.
	30
	
	
	
	
	

	281. 
	Listwa zaciskowa 12-torowa 10mm2
	szt.
	20
	
	
	
	
	

	282. 
	Bednarka ocynkowana 30×4mm
	m
	50
	
	
	
	
	

	283. 
	Złącze krzyżowe (drut-drut)
	szt.
	15
	
	
	
	
	

	284. 
	Złącze kontrolne (płaskownik-drut)
	szt.
	15
	
	
	
	
	

	285. 
	Bateria alkaliczna LR03
	szt.
	2500
	
	
	
	
	

	286. 
	Bateria alkaliczna LR06
	szt.
	2500
	
	
	
	
	

	287. 
	Bateria alkaliczna LR12
	szt.
	100
	
	
	
	
	

	288. 
	Bateria alkaliczna LR14
	szt.
	400
	
	
	
	
	

	289. 
	Bateria alkaliczna LR20
	szt.
	400
	
	
	
	
	

	290. 
	Bateria alkaliczna 6F22 9V
	szt.
	400
	
	
	
	
	

	291. 
	Akumulatorek AAA min. 1000 mAh
	szt.
	1500
	
	
	
	
	

	292. 
	Akumulatorek AA min. 2500 mAh
	szt.
	100
	
	
	
	
	

	293. 
	Akumulatorek 9V min. 250mAh
	szt.
	35
	
	
	
	
	

	294. 
	Ładowarka uniwersalna do AAA, AA
	szt.
	30
	
	
	
	
	

	295. 
	Taśma elektroizolacyjna min. 15mm/10m kolorowa
	szt.
	200
	
	
	
	
	

	296. 
	Taśma samowulkanizująca min. 19mm/10m
	szt.
	5
	
	
	
	
	

	297. 
	Taśma do posiadanej przez Zamawiającego drukarki „DYMO” 6mm × 7m biała
	szt.
	20
	
	
	
	
	

	298. 
	Taśma do posiadanej przez Zamawiającego drukarki „DYMO” 9mm × 7m biała
	szt.
	20
	
	
	
	
	

	299. 
	Taśma do posiadanej przez Zamawiającego drukarki „DYMO” 12mm × 7m biała
	szt.
	20
	
	
	
	
	

	300. 
	Taśma do posiadanej przez Zamawiającego drukarki „DYMO” 19mm × 7m biała
	szt.
	20
	
	
	
	
	

	301. 
	Wskaźnik neonowy napięcia
	szt.
	30
	
	
	
	
	

	302. 
	Przedłużacz bębnowy 50mb 3×2,5 230V min. 4 gniazda
	szt.
	5
	
	
	
	
	

	303. 
	Masa uszczelniająca p.poż. do kabli w tubie
	szt.
	5
	
	
	
	
	

	304. 
	Patch Panel 19” 24×RJ45 ekranowany kat.5e
	szt.
	1
	
	
	
	
	

	305. 
	Wentylator do wentylacji pomieszczeń małej i średniej wielkości (typu kuchnia, łazienka, WC, fi od 100 do150mm), o konstrukcji zapobiegającej wibracjom 
i emisji hałasu, wydajność 280÷300m3/h, poziom ciśnienia akustycznego max. 33dB(A), wyposażony 
w klapę zwrotną, czujnik wilgotności, lampkę kontrolną i czasowe opóźnienie wyłączania, 230V
	szt.
	10
	
	
	
	
	

	306. 
	Taśma do posiadanej przez Zamawiającego drukarki „BROTHER” 6mm × 7m biała
	Szt. 
	10
	
	
	
	
	

	307. 
	Taśma do posiadanej przez Zamawiającego drukarki „BROTHER” 9mm × 7m biała
	Szt. 
	10
	
	
	
	
	

	308. 
	Taśma do posiadanej przez Zamawiającego drukarki „BROTHER” 12mm × 7m biała
	Szt. 
	10
	
	
	
	
	

	309. 
	Taśma do posiadanej przez Zamawiającego drukarki „BROTHER” 19mm × 7m biała
	Szt. 
	10
	
	
	
	
	

	310. 
	Taśma 3M Scotch  19mm/13m
	Szt. 
	5
	
	
	
	
	

	311. 
	Lampa sodowa SON-I  70W  E-27
	Szt. 
	30
	
	
	
	
	

	312. 
	Żarówka LED R7S 118mm  15W
	Szt. 
	10
	
	
	
	
	

	313. 
	Żarówka LED R7S 78mm  15W
	Szt. 
	10
	
	
	
	
	

	314. 
	Czujnik zmierzchowy zewnętrzny hermetyczny, 10A
	Szt. 
	3
	
	
	
	
	

	315. 
	Plafoniera sufitowa LED
	Szt. 
	5
	
	
	
	
	

	316. 
	Przekaźnik przemysłowy do gniazd wtykowych R15-3P, montaż na szynie lub na płycie, materiał styków AgNi, napięcie cewki 12VDC, ze wskaźnikiem zadziałania, mechanicznym i przyciskiem testującym, czołowym z funkcją blokowania styków, w obudowie IP40
	Szt. 
	10
	
	
	
	
	

	317. 
	Przekaźnik przemysłowy do gniazd wtykowych R15-3P, montaż na szynie lub na płycie, materiał styków AgNi, napięcie cewki 220VDC, ze wskaźnikiem zadziałania, mechanicznym i przyciskiem testującym, czołowym z funkcją blokowania styków, w obudowie IP40
	Szt. 
	10
	
	
	
	
	

	318. 
	Przekaźnik przemysłowy do gniazd wtykowych R15-3P, montaż na szynie lub na płycie, materiał styków AgNi, napięcie cewki 12VAC, ze wskaźnikiem zadziałania, mechanicznym i przyciskiem testującym, czołowym z funkcją blokowania styków, w obudowie IP40
	Szt. 
	10
	
	
	
	
	

	319. 
	Przekaźnik przemysłowy do gniazd wtykowych R15-3P, montaż na szynie lub na płycie, materiał styków AgNi, napięcie cewki 230VAC, ze wskaźnikiem zadziałania, mechanicznym i przyciskiem testującym, czołowym z funkcją blokowania styków, w obudowie IP40
	Szt. 
	10
	
	
	
	
	

	320. 
	Naświetlacz LED 230V/30W
	Szt. 
	15
	
	
	
	
	

	321. 
	Statecznik4x18W/T8 elektronic
	Szt. 
	30
	
	
	
	
	

	322. 
	Stateczni 4x14W/T5 elektronic
	Szt. 
	30
	
	
	
	
	

	323. 
	Żarówka LED 10W/E14/230V (świecowe)
	Szt. 
	100
	
	
	
	
	

	324. 
	Żarówka LED G4/230V/7W
	Szt. 
	50
	
	
	
	
	

	325. 
	Żarówka LED G4/12V/7W
	Szt. 
	20
	
	
	
	
	

	326. 
	Świetlówka LEDtube 600mm 8W/230V/G13/840
	Szt. 
	50
	
	
	
	
	

	327. 
	Świetlówka LEDtube 1200mm 14,5-16W/230V/G13/ 840 1600Lm
	Szt. 
	50
	
	
	
	
	

	328. 
	Świetlówka 39W/230V/830/TL5
	Szt. 
	60
	
	
	
	
	

	329. 
	Żarówka LED MR16/7W/230V
	Szt. 
	50
	
	
	
	
	

	330. 
	Żarówka LED MR16/7W/12V
	Szt. 
	50
	
	
	
	
	

	331. 
	Żarówka LED GU10/7W/230V
	Szt. 
	20
	
	
	
	
	

	332. 
	Świetlówka 35W/230V/830/TL5
	Szt. 
	40
	
	
	
	
	

	333. 
	Oprawa rastrowa 60x60 p/t 4x świetlówki LED T8/230V
	Szt. 
	20
	
	
	
	
	

	334. 
	Oprawa rastrowa do świetlówek LED T8/230V 2x120cm
	Szt. 
	20
	
	
	
	
	

	335. 
	Puszka do płyt karton gips fi 60 ognioodporna
	Szt. 
	30
	
	
	
	
	

	336. 
	Listwa zasilająca Rack 19cali 6-8 gniazd wtyk Shuko
	Szt. 
	5
	
	
	
	
	

	337. 
	Organizer kabli przedni  1U
	Szt. 
	6
	
	
	
	
	

	338. 
	Patch Panel UTP kat.5e 24 porty
	Szt. 
	6
	
	
	
	
	

	339. 
	Złączka zasilacza wtyk męski DC2,1/5,5
	Szt. 
	6
	
	
	
	
	

	340. 
	Zasilacz buforowy 12V/4A
	Szt. 
	4
	
	
	
	
	

	341. 
	Przewód komputerowy kat.5e UTP/UV żelowy
	mb
	300
	
	
	
	
	

	342. 
	Kabel YTDY 6x05 typ alarmowy
	mb
	300
	
	
	
	
	

	343. 
	Taśma elektroizolacyjna PCW klasy PREMIUM, czarna, o grubości 0.18mm, dł. min 18 m, samogasnąca, mrozoodporna, wodoodporna, odporna na UV i starzenie, odporna na promienie słoneczne, oleje, kwasy i zasady, elastyczna. 
	Szt. 
	50
	
	
	
	
	

	344. 
	Oprawa uliczna LED 230V/100W
	Szt.
	7
	
	
	
	
	

	345. 
	Opaska kablowa czarna 2,5 mm  100 mm
	Szt. 
	300
	
	
	
	
	

	346. 
	Opaska kablowa czarna 2,5 mm  200 mm
	Szt. 
	300
	
	
	
	
	

	347. 
	Opaska kablowa czarna 3,6 mm  200 mm
	Szt. 
	300
	
	
	
	
	

	348. 
	Opaska kablowa czarna 3,6 mm  370 mm
	Szt. 
	300
	
	
	
	
	

	349. 
	Opaska kablowa czarna 4,6 mm  160 mm
	Szt. 
	300
	
	
	
	
	

	350. 
	Opaska kablowa czarna 4,8 mm  200 mm
	Szt. 
	300
	
	
	
	
	

	351. 
	Opaska kablowa biała 2,5 mm  100 mm
	Szt. 
	300
	
	
	
	
	

	352. 
	Opaska kablowa biała 2,5 mm  200 mm
	Szt. 
	300
	
	
	
	
	

	353. 
	Opaska kablowa biała 3,6 mm  200 mm
	Szt. 
	300
	
	
	
	
	

	354. 
	Opaska kablowa biała 3,6 mm  370 mm
	Szt. 
	300
	
	
	
	
	

	355. 
	Opaska kablowa biała 4,6 mm  160 mm
	Szt. 
	300
	
	
	
	
	

	356. 
	Opaska kablowa biała 4,8 mm  200 mm
	Szt. 
	300
	
	
	
	
	

	357. 
	Oprawa uliczna LED 30W/230V/3054 Lm/IP 65 ,barwa światła 4000K,obudowa aluminium, klosz-szkło hartowane (płaska szyba),trwałość 75000h,kolor szary, gwarancja min.3 lata, uchwyt regulowany 42-60
	Szt. 
	70
	
	
	
	
	

	358. 
	Lampka biurkowa LED o parametrach:
Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC 
Moc maksymalna [W]: max 9 
Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: II 
Barwa światła: biała 
Możliwość zmiany natężenia światła (min. 2 poziomy)
Rodzaj przyłącza: przewód zakończony wtyczką
Czas nagrzewania lampy [s]: ≤1 
Oprawa ruchoma w zakresie wertykalnym [°]:max.180
Stopień IP: 20
Długość kabla [m]: min. 1.4
Kolor obudowy: min. 2 kolory do wyboru  
	Szt. 
	20
	
	
	
	
	

	359. 
	Lampka biurkowa z wysięgnikiem o parametrach: 
Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC 
Moc maksymalna [W]: max 40 
Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: II 
Rodzaj przyłącza: przewód zakończony wtyczką 
Oprawa ruchoma w zakresie horyzontalnym [°]: 360 
[bookmark: _GoBack]Oprawa ruchoma w zakresie wertykalnym [°]: max.180 
Stopień IP: 20
Długość kabla [m]: min. 1.4
Kolor obudowy: min. 2 kolory do wyboru  
	Szt. 
	20
	
	
	
	
	

	RAZEM:
	
	
	
	

	· termin dostawy i warunki wykonania zamówienia: …………………..
· warunki gwarancji i reklamacji: ……………………………………….
· preferowane warunki płatności za fakturę: ……………………………

OŚWIADCZENIE RODO DLA WYKONAWCY
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 
 - administratorem danych osobowych WYKONAWCY jest: Główny Instytut Górnictwa, Plac Gwarków 1,40 - 166 Katowice,
- inspektorem ochrony danych osobowych w Głównym Instytucie Górnictwa  jest Pani: mgr Katarzyna Kareł, e-mail: gdpr@gig.eu  
- dane osobowe WYKONAWCY przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym wstępnym zapytaniem ofertowym, 
- odbiorcami danych osobowych WYKONAWCY  będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja dotycząca niniejszego wstępnego zapytania ofertowego, 
- dane osobowe WYKONAWCY  będą przechowywane przez okres 4 lat, 
- w odniesieniu do danych osobowych WYKONAWCY  decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- WYKONAWCA posiada :
· na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących WYKONAWCY ;
· na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych WYKONAWCY ;
· na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;  
· prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy WYKONAWCA uzna, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
-     WYKONAWCY nie przysługuje:
· w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
· prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
· na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych WYKONAWCY jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 




.............................................................								.............................................................
         		 Miejscowość, data 					                                                 		             Podpis 
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