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Odpowiedzi na pytania do  zapytania ofertowego na dostawę wyposażenia laboratoryjnego

Do Głównego Instytutu Górnictwa wpłynęło pytanie: 

Przesyłam pytanie do postępowania nr FZ-1/5337/KB/20 "Dostawa wyposażenia laboratoryjnego", część 4 destylator elektryczny

1.Czy Zamawiający dopuści urządzenie - dejonizator laboratoryjny, który produkuje wodę o wymaganych parametrach, ale jest znacznie mniej energochłonne i zużywa dziesięciokrotnie mniej wody? 

 ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:

W związku z rodzajem planowanych prac badawczych, w których wymagane jest zastosowanie wody destylowanej, Zamawiający nie dopuszcza możliwości zamiany destylatora elektrycznego na dejonizator laboratoryjny.


Przewodniczący Komisji Przetargowej        
       
   Mgr Monika Wallenburg
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