FZ-1/5158/KB/19                                                                                                  Katowice,  dnia  29.05.2019

FZ-1/5337/KB/20                                                       Katowice, dnia 20.02.2020

Odpowiedzi na pytania do  zapytania ofertowego na dostawę wyposażenia laboratoryjnego

Do Głównego Instytutu Górnictwa wpłynęło pytanie:

Przesyłam pytanie do postępowania nr FZ-1/5337/KB/20 "Dostawa wyposażenia laboratoryjnego", część 4 destylator elektryczny

1.Czy Zamawiający dopuści urządzenie - dejonizator laboratoryjny, który produkuje wodę o wymaganych parametrach, ale jest znacznie mniej energochłonne i zużywa dziesięciokrotnie mniej wody?

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:

W związku z rodzajem planowanych prac badawczych, w których wymagane jest zastosowanie wody destylowanej, Zamawiający nie dopuszcza możliwości zamiany destylatora elektrycznego na dejonizator laboratoryjny.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Mgr Monika Wallenburg