Pytania które wpłynęły

1) Prosimy o wykonanie zdjęć hali, belek podsuwnicowych, torowiska i istniejącej suwnicy

2) Prosimy o zdjęcie z DTR rys złożeniowego i podanie masy istniejącej suwnicy

3) Proszę rozwinąć punkt „ Roboty budowlano-elektromechaniczne związane z wyminą suwnicy istniejącej „ oraz „ Konstrukcja jezdni stalowo-betonowa „ ???

4) Jakie ma być nowe zasilanie ? ( firanka czy szynoprzewód )

5) Czy wymieniamy łącznik główny?

6) Proszę określić warunki środowiska hali .

7) Proszę podać GNP suwnicy nowej.

8) Ile i jakie suwnice będą na torowisku ?

9) Prosimy o zdjęcie lub rys odboju na torowisku

10) Czy istnieją pomosty rewizyjne na torowisku , wejścia , przejścia komunikacyjne.

11) Proszę określić warunki montażu ( Utrudnienia, ograniczenia czasowe , na ruchu itp

Odpowiedzi na pytania :

Ad1. Zdjęcia zostaną zamieszczone w późniejszym terminie na naszej stronie

Ad2. Masa istniejącej suwnicy 9,94 T

Ad3.Przy wymianie suwnicy oraz torowiska /mocowanie szyn jezdnych/ konieczne będą roboty budowlane związane z poprawką np. tynku , ubytku betonu w konstrukcji. Hala - nawa w której zainstalowana jest suwnica jest w konstrukcji betonowo -stalowej /podtorze betonowe , zadaszenie hali konstrukcja stalowa .

Ad4. Nowe zasilanie tzw.Firanka - szynoprzewód jest aktualnie, przy zainstalowaniu falownika mogą powstawać problemy.

Ad5 .Nie ma koniczności

Ad6. Hala produkcyjno – magazynowa

Ad7. Minimum GNP KL.II lub wyżej

Ad8. Tylko 1 suwnica

Ad9. Zdjęcia z dokumentacji załączone osobno na naszej stronie.

Ad10 . Nie istnieją należy zainstalować, są utrudnione warunki - wejście na most przy wjeździe do hali

Ad11. Utrudnione Hala produkcyjno – magazynowa