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 Wstępne zapytanie ofertowe na dostawę

  elementów do wyposażenia autoklawu 

 Informacje ogólne

1.
Zamawiający: 
Główny Instytut Górnictwa
2.
Do niniejszego zapytanie ofertowego nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2019 r.,  poz. 1843 z późniejszymi zmianami).
I. Opis przedmiotu zamówienia

	1. termopara typu K w pełni zabezpieczona powłoką z  PFA, Ø1,5 mm, temperatura robocza: 0-400 °C,
	 2 szt.

	2. dysk bezpieczeństwa z folią PFA, 200 bar, średnica 24 mm, wymagany certyfikat wartości ciśnienia, przy którym następuje rozszczelnienie dysku,      
	2 szt.

	3. dysk bezpieczeństwa z folią PFA, 100 bar, średnica 24 mm, wymagany certyfikat wartości ciśnienia, przy którym następuje rozszczelnienie dysku,      
	 2szt.

	4. wąż wylotowy (2-2,5 m) z  PTFE w oplocie metalowym, średnica wewnętrzna 9 mm,  
	1 szt.

	5. czujnik ciśnienia 0-200 bar, dokładność 0,5%FS, wyświetlacz  
	1 szt.

	6. zawór do cieczy z rurką wgłębną i filtrem                                                                                           
	1 szt.       


7. napęd mieszadła łopatkowego, 0-2000 obr/min; 90-230V, mieszadło wyposażone

            w podporę stabilizującą opartą na dolnej części naczynia                                                         1 szt.                    

        8. sprzęgło mechaniczne mieszadła łopatkowego, moment obrotowy 100Ncm                           1 szt.

9. ramię mieszadła łopatkowego zabezpieczone       PTFE                                                           1 szt.
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W ofercie należy podać:

--
cenę netto w PLN / brutto w PLN (cena winna obejmować koszty opakowania, dostawy   i ubezpieczenia od Wykonawcy do Zamawiającego)

-     termin realizacji  
-    okres gwarancji

  -   warunki płatności
IV. Miejsce i termin składania ofert

1. Ofertę należy złożyć do dnia 9.03.2020 r. Ofertę można złożyć drogą elektroniczną lub w siedzibie Zamawiającego:
Główny Instytut Górnictwa,

Plac Gwarków 1,

40-166 Katowice,

Dział Handlowy pok. 226

adres e-mail: kbula@gig.eu
Kontakt handlowy:

Krystyna Bula
- tel. (32) 259 25 11- e-mail: kbula@gig.eu
ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT

                                                                            Kierownik Działu Handlowego

                                                                          Mgr Monika Wallenburg

   










Załącznik nr 1

do zapytania ofertowego  

Nazwa/Imię i Nazwisko Wykonawcy:

.........................................................................

Adres: ……………………………………….
NIP: ………………………………………………
Regon: ……………………………………………
Nr tel.:
……………………………………………
Osoba do kontaktu: ……………………………
Adres e-mail:
…………………………………..
Nazwa banku: …………………………………
Nr rachunku:
…………………………………
Główny Instytut Górnictwa 

Plac Gwarków 1 

40-166 Katowice 
FORMULARZ OFERTOWY 

nr ......................... z dnia ...................

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia ……………..  na dostawę  ………………… oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami zawartymi  w/w zapytaniu ofertowym za cenę: 
netto: …………………………… / PLN

słownie:………………………………………………………………………………………

wartość podatku VAT (przy stawce ……..%): …………… … / PLN

słownie: ………………………………………………………………………………………

brutto: ………………………… /  PLN

słownie:………………………………………………………………………………………

	Lp.
	 Nazwa 
	Jednostka

miary
	Ilość 
	Cena jedn.     netto       w PLN
	Wartość ogółem netto 

w PLN
	Stawka (%)

Podatku VAT
	Kwota 

Podatku VAT           w PLN
	Wartość  ogółem brutto 

w PLN

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	
	szt.
	
	
	
	
	
	

	2
	
	szt.
	
	
	
	
	
	

	
	RAZEM:


	
	
	
	
	
	
	


Oświadczenie Wykonawcy: 

· Oświadczam, że cena brutto obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia,

· Oświadczam, że spełniam wszystkie wymagania zawarte w Zapytaniu ofertowym,

· Oświadczam, że uzyskałem od Zamawiającego wszelkie informacje niezbędne do rzetelnego sporządzenie niniejszej oferty, 
· Oświadczam, że uznaję się za związanego treścią złożonej oferty, przez okres 30 dni od daty złożenia oferty. 

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO: 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 

· administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: 

Główny Instytut Górnictwa

Plac Gwarków 1

40 - 166 Katowice

· inspektorem ochrony danych osobowych w Głównym Instytucie Górnictwa  jest Pani: 
mgr Katarzyna Kareł, e-mail: gdpr@gig.eu,
· Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym niniejszym zapytaniem ofertowym

· odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja dotycząca niniejszego zapytania prowadzona zgodnie z art.. 4.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843)

· Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania dotyczącego niniejszego zapytania, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

· w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

· posiada Pani/Pan:

· na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

· na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych 1;

· na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO 2;  

· prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
· nie przysługuje Pani/Panu:
· w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
· prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
· na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 
lit. c RODO. 
1. Oświadczenie  wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

1. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO3 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia 4. 

 .............................................................




.............................................................

(miejscowość, data)





 (podpis osoby uprawnionej)
1Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku zapytania ofertowego ani zmianą postanowień umowy.
2Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub 
z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

3rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

4 W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).
4

