FZ-1/4420/KB/15                                                                                                   Katowice,  dnia  5.01.2016

Odpowiedzi na pytania do SIWZ

na dostawę materiałów elektrycznych

W związku z prowadzonym postępowaniem,  w oparciu o Art.38  ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 roku, w dniu 4.01.2016  wpłynęły do nas zapytania dotyczące treści SIWZ, na które odpowiadamy bezpośrednio pod pytaniami:

Pytanie

- Pozycja 68 i 69

Wkładki D01 występują do 20A. Jakie wkładki i o jakim amperażu należy wycenić? Proszę sprecyzować opis przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź Zamawiającego:

poz.68-bezpiecznik topikowy DO1 25A zmieniamy na bezpiecznik topikowy DO1 20A

poz.69-bezpiecznik topikowy DO1 35A zostaje usunięta

- Poz. 107

Sprzeczny opis. Jakie źródło należy wycenić: LED-owe, czy halogenowe? Jeśli LED-owe to o jakiej mocy? Moc 35W występuje w przypadków źródeł halogenowych, chyba że Zamawiający miał na myśli źródło LED-owe odpowiednik 35W źródła halogenowego. Proszę sprecyzować opis przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź Zamawiającego:

poz.107-LED Halogen 230V,35W GU 10 zmieniamy na LED Halogen 230V/GU 10-odpowiednik 35W

- Pozycja 186

Czy Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiaru? Jeśli TAK, to proszę podać tolerancję wymiaru, jeśli NIE, to proszę wskazać producenta koryta kablowego o wymiarze 10/22.

Odpowiedź Zamawiającego:

poz.186-Korytko kablowe 10/22 zmieniamy na Korytko kablowy 10/22 (+/- 4mm)

- Poz. 210

Bezpieczniki aparatowe o wymiarze 5x20 i amperażu 15A nie występują. Czy Zamawiający miał na myśli amperaż 16A? Proszę sprecyzować opis przedmiotu zamówienia

Odpowiedź Zamawiającego:

poz.210-Bezpiecznik aparatowy 15A 5x20 zmieniamy na Bezpiecznik aparatowy 16A 5x20

- Pozycja 231, 232

Czy Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiaru? Jeśli TAK, to proszę podać tolerancję wymiaru, jeśli NIE, to proszę wskazać producenta rury osłonowej karbowanej wzmocnionej (peszel) o wymiarze fi 30 i fi 45.

Odpowiedź Zamawiającego:

poz.231-Rura osłonowa karbowana wzmocniona (peszel) f30 zmieniamy na Rura osłonowa karbowana

wzmocniona (peszel) F30 (+/- 4mm)

poz.232-Rura osłonowa karbowana wzmocniona (peszel) f45 zmieniamy na Rura osłonowa karbowana

wzmocniona (peszel) f45 (+/- 4mm)

- Poz. 260

Sprzeczny opis. Jakie źródło należy wycenić: LED-owe, czy halogenowe? Jeśli LED-owe to o jakiej mocy? Moc 20W występuje w przypadków źródeł halogenowych, chyba że Zamawiający miał na myśli źródło LED-owe odpowiednik 20W źródła halogenowego. Proszę sprecyzować opis przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź Zamawiającego:

poz.260- po zmianie  LED 12V/5W-GU5,3 (barwa ciepła)

7.Pozycja 292, 293 i 294

Żarówki LED 230V BA9S występują o mocy 1W. Jeśli Zamawiający wymaga 2W, to proszę podać producenta.

Proszę sprecyzować opis przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź Zamawiającego:

poz. 292, 293, 294 - powinno być 1W

Zgodnie z Art. 38 ust. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych  (Dz. U. z 2013  poz. 907 ze zm.) zamawiający wprowadza zmiany do SIWZ , do opisu przedmiotu zamówienia   i jednocześnie przesuwa termin składania ofert na dzień 12.01.201  godz. 9.00. Otwarcie ofert  nastąpi w dniu 24.09.2015  o godz. 9.30    w  Głównym Instytucie Górnictwa,  Plac Gwarków 1,40 - 166 Katowice, Gmach Dyrekcji, Dział Handlowy (FZ-1) pokój 226.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Mgr Monika Wallenburg