Załącznik nr 1

Nr sprawy: FZ-1/5359/SK/20/BH

Wstępna wycena na zakres prac przedstawionych w zapytaniu ofertowym

Nazwa/Imię i Nazwisko Wykonawcy:

................................................................................

Adres: ……………………………………………

Nr tel.:	……………………………………………

Adres e-mail:	…………………………………..

Osoba do kontaktu: ………………………….....

| Lp. | ### Opis przedmiotu zamówienia | Wartość ogółem netto w PLN | Stawka (%) podatku VAT | Kwota podatku VAT w PLN | Wartość ogółem brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 1. Opracowaniu projektów technicznych: zabudowy systemów SOS w stacji geofizyki górniczej, zabudowy kabli teletechnicznych w szybie wraz z budową nowej trasy kablowej, rozbudowy magistralnej sieci teletechnicznej oraz wykonania niezbędnych dodatków do dokumentacji podstawowych. 2. Przygotowanie stanowisk do zabudowy aparatury pomiarowej typu SOS: zabudowa szaf aparaturowych, rozbudowa przełącznicy teletechnicznej, wykonanie niezbędnych połączeń. 3. Zabudowa systemów SOS w szafach aparaturowych (systemy SOS dostarcza GIG). 4. Ułożenie kabla teletechnicznego 100-parowego pomiędzy stacją geofizyki, a zrębem szybu dwa odcinki po 400m (kabel dostarcza PGG S.A., pozostałe materiały dostarcza Wykonawca. 5. Budowa trasy kablowej w szybie na długości 800 m. 6. Ułożenie kabla teletechnicznego szybowego 200-par (kabel dostarcza PGG S.A.). 7. Rozbudowa magistrali teletechnicznej polegającej na ułożeniu niżej wymienionych kabli (wszystkie materiały niezbędne do zabudowy kabli dostarcza Wykonawca): - ułożenie kabla 100 parowego - 9400m - ułożenie kabla 56 parowego - 4500m - ułożenie kabla 33 parowego - 4500m - ułożenie kabla 33 parowego - 4500m - ułożenie kabla 4 parowego - 6500m Wszystkie kable dostarcza PGG S.A. Zabudowa trzech przełącznic teletechnicznych o pojemności 1200 NN. 8. Wykonanie niezbędnych połączeń mufowych i skrzynkowych przy budowie sieci magistralnej. 9. Wykonanie niezbędnych pomiarów sieci teletechnicznej. 10. Dostawa, zabudowa i uruchomienie systemu do pomiaru temperatury górotworu (system ma składać się z 500 czujników pomiarowych o dokładności pomiarowej 0,1C i stanowiska nadzoru). 11. Wykonanie otworów 100m do zabudowy czujników pomiarowych geofizycznych. |  |  |  |  |

- Termin i warunki wykonania zamówienia: ………………

- Warunki płatności: …………………………………..……..

- Okres i warunki gwarancji: ………………………………..

OŚWIADCZENIE RODO DLA WYKONAWCY

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 
z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem danych osobowych WYKONAWCY jest:

Główny Instytut Górnictwa,

Plac Gwarków 1,

40 - 166 Katowice,

- inspektorem ochrony danych osobowych w Głównym Instytucie Górnictwa  jest Pani: mgr Katarzyna Kareł, e-mail: gdpr@gig.eu

- dane osobowe WYKONAWCY przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym wstępnym zapytaniem ofertowym,

- odbiorcami danych osobowych WYKONAWCY  będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja dotycząca niniejszego wstępnego zapytania ofertowego,

- dane osobowe WYKONAWCY  będą przechowywane przez okres 4 lat,

- w odniesieniu do danych osobowych WYKONAWCY  decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- WYKONAWCA posiada :

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących WYKONAWCY ;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych WYKONAWCY ;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych 
z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy WYKONAWCA uzna, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

-     WYKONAWCY nie przysługuje:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych WYKONAWCY jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

.............................................................			.............................................................

Miejscowość, data 					                            Podpis