

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 28.04.2020 r.

Wykonywanie od 1 lipca 2020 do 31 grudnia 2021 pogwarancyjnych usług serwisowych urządzeń w laboratorium chromatograficznym oraz laboratorium analiz samozagrzewania węgla Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach.

1. Informacje ogólne
0. Zamawiający: 	Główny Instytut Górnictwa.
0. Do niniejszego zapytanie ofertowego nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2019 r., poz. 1843).

1. Opis przedmiotu zamówienia.

Zakres zamówienia obejmuje następujące prace:
A. Laboratorium chromatograficzne 
1. Urządzenia objęte umową serwisową:
a) stanowisko chromatograficzne z przystawką zagęszczającą do oznaczania zawartości wodoru w próbce gazowej,
b) dwa stanowiska chromatograficzne z przystawką zagęszczającą do oznaczania zawartości acetylenu i etylenu w próbce gazowej,
c) dwa stanowiska chromatograficzne z przystawką zagęszczającą do oznaczania zawartości węglowodorów C2-C4 w próbce gazowej,
d) stanowisko chromatograficzne do badania zawartości tlenku węgla w próbkach gazowych,
e) stanowisko chromatograficzne do oznaczania śladowych zawartości tlenku węgla w próbkach gazowych,
f) stanowisko do oznaczania składu próbki gazowej metodą chromatografii gazowej.
Zakres czynności:
a) utrzymywanie w ciągłej gotowości do badań 
-	konserwacja urządzeń	
-	wymiana zużytych elementów	
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-	usuwanie awarii (przystąpienie do usuwania awarii w ciągu 2 godzin od wezwania)	
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b)	doradztwo techniczne		
c)	nadzór techniczny nad przebiegiem pomiarów.

2. Projektowanie niestandardowych stanowisk badawczych w oparciu o dostępną aparaturę, w tym stanowisko do wykrywania i oceny stanu zagrożenia pożarem endogenicznym w podziemiach kopalń, na składowiskach węgla lub odpadów pogórniczych.

B. Laboratorium analiz samozagrzewania się węgla: 
Urządzenia objęte umową serwisową:
a) stanowiska do określania samozagrzewania się węgla w warunkach quasi-adiabatycznych (stanowiska 1 – 10) – 10 urządzeń
b) stanowisko wysokotemperaturowego wygrzewania węgla - 2 urządzenia
c) stanowisko do symulowania ogniska pożaru endogenicznego w warunkach laboratoryjnych z uwzględnieniem temperatury pierwotnej skał i rozkładu temperatur w złożu.
d) stanowisko do badania naturalnego odgazowania węgla w trakcie rozkruszania występującego w zrobach z uwzględnieniem temperatury pierwotnej skał.
e) stanowisko do badania pian izolacyjnych i klejów pod ich wpływu na czujniki elektrochemiczne.
f) stanowisko do badania pian izolacyjnych pod względem ich przenikalności gazowej.
g) stanowisko do badania mieszanin klejowych i pian pod względem temperatury.
h) stanowisko do badania pyłów po energetycznych oraz odpadów poprodukcyjnych  pod względem wydzielana się gazów i ich wpływu na czujniki elektrochemiczne.
Zakres czynności:
a) przeglądy okresowe 
-	sprawdzenie i kalibracja układu pomiarowego 	
-	sprawdzenie i regulacja układu sterowania	
b)	przeglądy bieżące 
-	wymiana zużytych elementów	
-	kalibracja układu pomiarowego	
-	kalibracja układu sterowania	
-	kontrola sprawności działania mieszaczy	
-	wymiana/naprawa niesprawnych elementów	
c)	uruchamianie cykli badawczych		 
d)	udział w kilkudniowych badaniach prowadzonych w dni robocze ( nadzór 4 razy dziennie) 
e)	udział w badaniach długoterminowych  ( powyżej tygodnia – nadzór przynajmniej 2 razy na dobę ) 
f)	w przypadku awarii dostępność na wezwanie telefoniczne i rozpoczęcie naprawy w ciągu 2 godzin. 

C. Projektowanie niestandardowych stanowisk badawczych w oparciu o dostępną aparaturę, w tym modernizacja stanowisk do określania samozagrzewania się węgla w warunkach quasi-adiabatycznych, oraz stanowisko wysokotemperaturowego wygrzewania węgla.	

· Warunkiem udziału w postępowaniu jest złożenie oferty spełniającej wszystkie wymagania przedstawione w niniejszej Specyfikacji.
· Wykonawca powinien posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie minimum 12 miesięczne w zakresie usług dotyczących napraw i konserwacji aparatury pomiarowej, badawczej i kontrolnej.

1. Termin wykonania zamówienia: 01.07.2020 r. – 31.12.2021 r.

1. Wymagania dotyczące oferty :
1.	Wymagany termin ważności oferty: 30 dni od daty złożenia.
2.	Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym – załącznik nr 1.

1. Warunki płatności: 
Wynagrodzenie kosztorysowe, płatne w okresach miesięcznych, po wykonaniu czynności serwisowych, na postawie prawidłowo wystawionej faktury po bezusterkowym odbiorze prac potwierdzonych protokołem odbioru.
	Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, w terminie do 30 dni liczony od daty dostarczenia do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.

VI.	Kryteria oceny ofert oraz wybór najkorzystniejszej oferty.
1.	Zamawiający uzna za najkorzystniejszą i wybierze ofertę o najwyższej sumie punktów, która spełnia wszystkie wymagania określone w Opisie przedmiotu zamówienia.
2.	Zamawiający przyzna punkty Wykonawcy wg poniższego wzoru w każdej pozycji podlegającej wycenie w formularzu ofertowym.


		Cn
LPc =   -------   x  Zc
		Cb

gdzie poszczególne litery oznaczają:
LP – liczba punktów,
Cn – cena  ofertowa najniższa spośród wszystkich rozpatrywanych i nieodrzuconych ofert,
Cb – cena ofertowa oferty badanej (przeliczanej),
Zc – znaczenie (waga) kryterium cena ofertowa wyrażone w punktach.

Wagi poszczególnych pozycji (maksymalna liczba punktów które Wykonawca może uzyskać w poniższych pozycjach):
A.	Laboratorium chromatograficzne
1.	Serwisowanie urządzeń objętych umową serwisową
a. utrzymywanie w ciągłej gotowości do badań 
-	konserwacja urządzeń 						5% (pkt)
-	wymiana zużytych elementów					5% (pkt)
-	usuwanie awarii 							5% (pkt)
b)	doradztwo techniczne						6% (pkt)
c)	nadzór techniczny nad przebiegiem pomiarów 			6% (pkt)
2.	Projektowanie niestandardowych stanowisk badawczych		7 % (pkt)
B.	Laboratorium analiz samozagrzewania się węgla:
Serwisowanie urządzeń:
a) przeglądy okresowe 
-	sprawdzenie i kalibracja układu pomiarowego 			5% (pkt)
-	sprawdzenie i regulacja układu sterowania 				5% (pkt)
b)	przeglądy bieżące 
-	wymiana zużytych elementów					5% (pkt)
-	kalibracja układu pomiarowego					5% (pkt)
-	kalibracja układu sterowania					5% (pkt)
-	kontrola sprawności działania mieszaczy 20szt.			5% (pkt)
-	wymiana/naprawa niesprawnych elementów			5% (pkt)
c)	uruchamianie cykli badawczych					6% (pkt)
d)	udział w kilkudniowych badaniach prowadzonych w dni robocze 	6% (pkt)
e)	udział w badaniach długoterminowych 				6% (pkt)
f)	w przypadku awarii dostępność na telefon i rozpoczęcie naprawy w przeciągu minimum 2 godzin. 								6% (pkt)
C.	Projektowanie niestandardowych stanowisk badawczych w oparciu o dostępną aparaturę, w tym modernizacja stanowisk do określania samozagrzewania się węgla w warunkach quasi-adiabatycznych, oraz stanowisko wysokotemperaturowego wygrzewania węgla.
										7% (pkt)

3.	Ceny podane przez Wykonawcę za poszczególne pozycje formularza ofertowego nie będzie podlegała zmianie w trakcie realizacji zamówienia.
4. 	Zamawiający zastrzega, że nie wszystkie czynności wycenione w formularzu ofertowym będą realizowane w każdym miesiącu. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za czynności wcześniej zlecone i faktycznie wykonane. 
 
VII. Miejsce i termin składania ofert:
1. Ofertę należy złożyć do dnia 05.05.2020 r. do godz. 12.00. 
1. Ofertę można złożyć drogą elektroniczną, faxem lub w siedzibie Zamawiającego:
Główny Instytut Górnictwa,
Plac Gwarków 1,
40-166 Katowice,
mail: mwieckowski@gig.eu
1. Osoba wyznaczona do kontaktów z oferentami:
Marek Więckowski   - tel. (032) 259 25 64, e-mail: mwięckowski@gig.eu
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego w każdej chwili, bez podania przyczyny.
5.	Zamawiający na etapie oceny ofert ma prawo zwrócić się z pytaniami do wykonawcy w celu wyjaśnienia treści oferty. Wykonawca jest zobowiązany do udzielenie wyjaśnienie w terminie wskazanym przez Zamawiającego pod rygorem odrzucenia oferty
VIII.	Załączniki:
1.	Formularz oferty.
2.	Informacja RODO


ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Nazwa/Imię i Nazwisko Wykonawcy:
                .............................................................................................
Adres: ………………………………………………..…
NIP:	………………………………..…………………..
Nr tel.:…………………………………………………….
Adres e-mail:	……………………………….……………
			
Główny Instytut Górnictwa 
Plac Gwarków 1 
40-166 Katowice 

OFERTA 

z dnia ...................

Wykonywanie od 1 stycznia 2019 do 30 czerwca 2020 pogwarancyjnych usług serwisowych urządzeń w laboratorium chromatograficznym oraz laboratorium analiz samozagrzewania węgla Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach.

1. Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia za następujące ceny.
A.	Laboratorium chromatograficzne
1.	Serwisowanie urządzeń:
a)	utrzymywanie w ciągłej gotowości do badań 
-	konserwacja urządzeń - 6 urządzeń 	
netto …………. zł/ za h
-	wymiana zużytych elementów	
netto …………. zł/ za h
-	usuwanie awarii (przystąpienie do usuwania awarii w ciągu minimum 2 godzin od wezwania)
netto …………. zł/ za h
b)	doradztwo techniczne
netto …………. zł/ za h
c)	nadzór techniczny nad przebiegiem pomiarów.
netto …………. zł/ za h
2.	Projektowanie niestandardowych stanowisk badawczych w oparciu o dostępną aparaturę, w tym stanowisko do wykrywania i oceny stanu zagrożenia pożarem endogenicznym w podziemiach kopalń, na składowiskach węgla lub odpadów pogórniczych.
	netto …………. zł/ za h
B.	Laboratorium analiz samozagrzewania się węgla:
Serwisowanie urządzeń:
a)	przeglądy okresowe 
-	sprawdzenie i kalibracja układu pomiarowego 12 szt.
netto …………. zł/ za h
-	sprawdzenie i regulacja układu sterowania 12 szt.
netto …………. zł/ za h
b)	przeglądy bieżące 
-	wymiana zużytych elementów
	netto …………. zł/ za h
-	kalibracja układu pomiarowego
	netto …………. zł/ za h
-	kalibracja układu sterowania	
	netto …………. zł/ za h
-	kontrola sprawności działania mieszaczy 20szt.
	netto …………. zł/ za h
-	wymiana/naprawa niesprawnych elementów	
	netto …………. zł/ za h
c)	uruchamianie cykli badawczych	
	netto …………. zł/ za h
d)	udział w kilkudniowych badaniach prowadzonych w dni robocze (nadzór minimum 4 razy dziennie)
	netto …………. zł/ za h
e)	udział w badaniach długoterminowych (powyżej tygodnia – nadzór przynajmniej 2 razy na dobę)
	netto …………. zł/ za h
f)	w przypadku awarii dostępność na telefon i rozpoczęcie naprawy w przeciągu minimum 2 godzin. 
	netto …………. zł/ za h
C.	Projektowanie niestandardowych stanowisk badawczych w oparciu o dostępną aparaturę, w tym modernizacja stanowisk do określania samozagrzewania się węgla w warunkach quasi-adiabatycznych, oraz stanowisko wysokotemperaturowego wygrzewania węgla.
	netto …………. zł/ za h



2. Oświadczenie Wykonawcy: 
2.1.	Oświadczam, że cena brutto obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia.
2.2.	Oświadczam, że spełniam wszystkie wymagania zawarte w Zapytaniu ofertowym
2.3.	Oświadczam, że uzyskałem od Zamawiającego wszelkie informacje niezbędne do rzetelnego sporządzenie niniejszej oferty.
2.4.	Oświadczam, że uznaję się za związanego treścią złożonej oferty, przez okres 30 dni od daty złożenia oferty.
2.5.	Oświadczam, że akceptuję warunki płatności opisane w zapytaniu ofertowym.








 .............................................................					.............................................................
(miejscowość, data)					                                                      (podpis )

[bookmark: _Toc516473347]Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego dotyczący RODO

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Wykonywanie od 1 lipca 2020 do 31 grudnia 2021 pogwarancyjnych usług serwisowych urządzeń w laboratorium chromatograficznym oraz laboratorium analiz samozagrzewania węgla Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach..

W nawiązaniu do prowadzonego postępowania oraz w związku z wprowadzeniem nowych przepisów dotyczących danych osobowych (RODO) informuję co następuje:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 
· administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Główny Instytut Górnictwa, Plac Gwarków 1; 40-166 Katowice;
· Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych w następujący sposób: pod adresem e-mail: gdpr@gig.eu, lub pisemnie na adres siedziby administratora.
· Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego: 
Wykonywanie od 1 lipca 2020 do 31 grudnia 2021 pogwarancyjnych usług serwisowych urządzeń w laboratorium chromatograficznym oraz laboratorium analiz samozagrzewania węgla Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach, prowadzonym w trybie: zapytania ofertowego;
· odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja zapytania ofertowego w związku z jawnością postępowania.
· w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
· posiada Pani/Pan:
· na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
· na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych(1);
· na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO(2);  
· prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
· nie przysługuje Pani/Panu:
· w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
· prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
· na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

 (1) Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
(2) Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
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