FZ-1/5158/KB/19                                                                                                  Katowice,  dnia  29.05.2019

FZ-1/5250/KB/20/SC                                                     Katowice, dnia 26.05.2020

Odpowiedzi na pytania do SIWZ :  dostawa materiałów laboratoryjnych:

          - Wyposażenie laboratoryjne

          - Pipety, kolumny chromatograficzne i elementy szklane

          - Tygle i  pokrywki

W związku z prowadzonym postępowaniem,  w oparciu o Art.38  ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 roku, w dniu 26.05.2020  wpłynęło do nas zapytanie dotyczące treści SIWZ, części nr 2, na które odpowiadamy bezpośrednio pod pytaniem:

Dzień dobry,

Przesyłam pytanie do zadania 2, punkt 6 –  opis podanej pozycji jest niejednoznaczny zatem proszę o wskazanie numeru katalogowego producenta.

| 6 | Filtry do fazy ruchomej HPLC solvent filter/degasser assembly do posiadanego przez Zamawiającego chromatografu cieczowego HPLC 1200 firmy Aglient Technologies* | Szt. | 10 |
| --- | --- | --- | --- |

Jest to produkt przy którym obowiązuje zapis: „*).Materiały i  części zamienne do urządzeń  będą wykorzystywane do badań w akredytowanych laboratoriach, zgodnie z procedurami akredytacji PCA AB145, które określają sposób przeprowadzenia badań i zastosowane materiały. W przypadku dostarczenia materiałów równoważnych Wykonawca jest zobowiązany do poniesienia pełnych kosztów rewalidacji metod  badania zgodnie z zakresem akredytacji PCA AB145. W przypadku zaoferowania materiału równoważnego Wykonawca obowiązany jest dostarczyć pełną kartę katalogową produktu”

Odpowiedź Zamawiającego :

Zamawiający nie podaje konkretnego produktu dotyczącego zamówienia na filtry do fazy ruchomej HPLC solvent filter/degasser assembly. Produkt ma być kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego chromatografem cieczowym  HPLC 1200 firmy Aglient Technologies*

Termin składania ofert nie ulega zmianie.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Mgr Monika Wallenburg