

[image: image3.png]\’

N
GG 95
Bacawezy




Nr sprawy: FZ-1/5378/SK/20/SW




        Katowice, 09.07.2020r. 
Dotyczy : Wstępnego zapytania ofertowego w celu ustalenia wartości zamówienia dla planowanego postępowania przetargowego  
Szanowni Państwo,

Zwracamy się z prośbą o wstępną ofertę na dostawę materiałów laboratoryjnych 
i eksploatacyjnych do posiadanych przez Zamawiającego urządzeń.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych oraz na poszczególne pozycje. 
Należy podać:
      -
nr i/lub nazwę części, na którą oferta jest składana,
-
cenę netto w PLN / brutto w PLN (cena winna obejmować koszty opakowania, transportu
i ubezpieczenia od Wykonawcy do Zamawiającego), 

-     stawkę i wysokość podatku VAT dla poszczególnych materiałów, 

-     okres gwarancji/przydatności (jeśli dotyczy), 

· termin dostawy i warunki wykonania zamówienia, 

· warunki płatności 
Wstępną ofertę należy złożyć na załączniku nr 1. 
Opis przedmiotu zamówienia:
CZĘŚĆ 1 - Części i materiały eksploatacyjne do posiadanego przez Zamawiającego kalorymetru IKA 
typ C5000
	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Jednostka
	Ilość

	1
	Nitki bawełniane 
	Opakowanie (500 szt. w opak.)
	20

	2
	 Tygle stalowe  
	Opakowanie 

(25 szt. w opak.)
	3

	3
	Druciki do zapłonu 
	Opakowanie 

(5 szt. w opak.)
	10

	4
	Kwas benzoesowy 
	Opakowanie 
	20

	5
	Kolba komplet 
	Szt. 
	10

	6
	Aqva Pro 
	Opakowanie 
	2

	7
	Zestaw uszczelek do kalorymetru 
i naczynia kalorymetrycznego
	Komplet
	10


CZĘŚĆ 2 - Materiały pomocnicze do mikroskopu

	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Jednostka
	Ilość

	1
	Olejek immersyjny Immersol 518 N 

	Opak. 500 ml 
	3


CZĘŚĆ 3 - Materiały potrzebne do wykonania ziarnowych brykietów mikroskopowych za pomocą posiadanej przez Zamawiającego aparatury – szlifierko polerki LaboPol-5 z głowicą LaboForce-3 firmy Struers

	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Jednostka
	Ilość

	1
	Utwardzacz EpoFix Hardener  (130 ml) do zmieszania z żywicą EpoFix Resin (EpiFix Kit) (1000 ml)  w proporcji: 4 l żywicy na 500 ml utwardzacza– komplet żywica+utwardzacz 
	Szt.
	4

	2
	DiaDuo-2, 3 μm - mieszanina zawiesiny diamentowej i lubrikantu 500 ml, 
	Szt.
	6

	3
	DiaDuo-2, 9 μm - mieszanina zawiesiny diamentowej i lubrikantu 500 ml
	Szt.
	6

	4
	OP-S NonDry: niewysychająca, koloidalna zawiesina krzemionki, do polerowania wykańczającego  1000ml
	Szt.
	6

	5
	Papier ścierny okrągły o średnicy 20 cm i grubości ziaren 320, z ziarnem węglika krzemu do szlifowania na mokro
	Op.
	10

	6
	Papier ścierny okrągły o średnicy 20 cm i grubości ziaren 800, z ziarnem węglika krzemu do szlifowania na mokro
	Op.
	10

	7
	FixiForm 30 mm – foremki do formowania brykietów mikroskopowych w kształcie cylindrycznym 
	Op.
	15

	8
	dysk MD-FUGA o średnicy 20 cm 
	Op.
	5

	9
	Dysk MD-LARGO o średnicy 20 cm 
	Op.
	5

	10
	Tarcza pokryta suknem MD-DAC o średnicy 20 cm 
	Op.
	5

	11
	Dysk MD-Mol o średnicy 20 cm 
	Op.
	5


CZĘŚĆ 4 - Płytki do mikroskopu Leitza 

	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Jednostka
	Ilość

	1
	Płytki do mikroskopu 14,3 x 9,2 x 1,4 
	Szt.
	1000


CZĘŚĆ 5 – Tygle i pokrywki kwarcowe 

	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Jednostka
	Ilość

	1
	Tygle o wymiarach: Wys. 40 ± 1,5 mm; szerokość 40 ± 1,5 mm; grubość max 2mm; średnica podstawy zewnętrzna 20 ± 1,5 mm; średnica podstawy wewnętrzna 18,8 min, na wysokości 10 mm ± 1 mm średnica 31 ± 1,5 min.
	Szt. 
	50

	2
	Pokrywki  okrągłe o średnicy od 45 do 50 mm z obrzeżem 
3-5 mm 
	Szt. 
	50


CZĘŚĆ 6 – Antracyt wzorcowy 

	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Jednostka
	Ilość

	1
	Antracyt wzorcowy, zawartość części lotnych Vdaf od 5 do 6,5 %, zawartość witrynitu powyżej 85 %, zdolność odbicia światła witrynitu od 2,6 do 3,00 %, wielkość ziarna od 0,315 do 0,4 mm
	kg
	20

	2.
	Antracyt do oznaczania typu koksu metodą Gary-Kinga         (węgiel elektrodowy)
	kg
	3


CZĘŚĆ 7 – Wzorce 

	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Jednostka
	Ilość

	1
	Wzorzec CHN AR2775 lot 775612
	szt
	2

	2
	Komplet wzorców ACIRS-H6-2017 4 x 1 kg
	komplet
	2

	3
	Wzorzec węgla CRM o znanej zawartości chloru 0,010% 50g
	szt
	5

	4
	Wzorzec węgla CRM o znanej zawartości chloru 0,100% 50g
	szt
	5

	5
	Wzorzec węgla CRM o znanej zawartości popiołu ok 20%  Wa -powyżej 2,0%
	szt
	2


CZĘŚĆ 8 – Odczynniki i materiały  
	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Jednostka
	Ilość

	1
	Kwas solny 35-38 % cz.d.a.
	1L
	5

	2
	Kwas azotowy 65 % cz.d.a.
	1L
	5

	3
	Nadtlenek wodoru 30 % cz.d.a.
	1L
	2

	4
	Etanol cz.d.a.
	1L
	2

	5
	Dwutlenek krzemu cz.d.a.
	Opak. 500 g
	2

	6
	Siarczan potasu cz.d.a.
	Opak. 1 kg
	2

	7
	Czerwień metylowa cz.d.a.
	Opak. 25 g
	2

	8
	Amoniak cz.d.a.
	1L
	2

	9
	Sączki bezpopiołowe twarde 150 mm
	Opak. 100 szt.
	10

	10
	Sączki bezpopiołowe miękkie 150 mm
	Opak. 100 szt.
	10

	11
	Nadtlenek wodoru 35 % cz.d.a.
	1 l
	2

	12
	Mieszanina Eschki
	Opak 500 g
	4

	13
	Azotan sodu czda
	opak
	4

	14
	Azotan potasu czda
	opak
	4

	15
	Tetrachloroetylen cz.
	1 l
	100

	16
	Ksylen cz.
	1 l
	50


CZĘŚĆ 9 - Pojemniki na próbki węgla 

	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Jednostka
	Ilość

	1
	Słoiki z szeroką szyjką, wykonane 
z HDPE, zakrętka i uszczelka PP, poj. 250 ml
	Szt.
	300

	2
	Pojemniki na wzorce, poj. 200 ml, PCV brązowe, czworokątne
	Szt.
	100

	3
	Pojemniki plastikowe na materiały sypkie z pokrywką (pojemność  1,35 l, długość 20 cm, szerokość 13,5 cm, wysokość 4 cm) 
	Szt.
	500


CZĘŚĆ 10 - Części i materiały do posiadanych przez Zamawiającego młynków
Producent urządzeń: Zakład Naukowo – Techniczny „EKO – LAB”
	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Jednostka
	Ilość

	1
	Kompletna misa mieląca do młynka wibrującego
	Kpl.
	5

	2
	Sita do komory mielącej 0,2mm
	Szt.
	50

	3
	Komory mielące do młynka kriogenicznego oryginalne + ściągacz (oryginał)
	Kpl.
	10

	4
	Sita łukowe do młynka nożowego 
o różnych wielkościach oczek
	Szt. 
	30

	5
	Nowe zamki do młynków odsiewających
	Szt. 
	5


CZĘŚĆ 11 - Części i materiały do posiadanego przez Zamawiającego analizatora ACS-40/1500 producenta ITR Warszawa  

	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Jednostka
	Ilość

	1
	Wkładka filtracyjna 5 mikronów do ACS-40/1500
	Opak. (25 szt.)
	1

	2
	Pogrzebacz do ACS-40/1500
	Szt.
	1

	3
	Popychacz do ACS-40/1500
	Szt.
	1

	4
	Rurka osuszacza do ACS-40/1500
	Szt.
	2

	5
	O-ring osuszacza do ACS-40/1500
	Kpl. 4 szt. 
	4

	6
	Reaktor ceramiczny do spalań do ACS-40/1500
	Szt.
	2

	7
	Termopara do ACS-40/1500
	Szt.
	2

	8
	Naczyńka ceramiczne do analizatora ACS-40/1500 
	Szt.
	200

	9
	Grzałka do pieca do spalań PM-6/1100A
	Szt.
	1

	10
	Grzałka do pieca do spalań PM-6/1100V
	Szt.
	1

	11
	Grzałka do pieca do spalań PM-6/1100AV
	Szt.
	1

	12
	Grzałka do pieca do spalań PK-V/1300
	Szt.
	1

	13
	Termoelement do pieca do spalań PM-6/1100A
	Szt.
	1

	14
	Termoelement do pieca do spalań PM-6/1100V
	Szt.
	2

	15
	Termoelement do pieca do spalań PM-6/1100AV
	Szt.
	2

	16
	Termoelement do pieca do spalań PK-V/1300
	Szt.
	1


CZĘŚĆ 12 - Części i materiały do plastometru do oznaczania stanu plastycznego wg metody 
Giesselera - Hoehnego
	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Jednostka
	Ilość

	1
	Termoelement 12 Ni-NICr lub 
Fe-Konst
	Komplet
	3

	2
	Tygiel plastomeru (tygiel, nakładka, sitko, mieszadełko, tuleja centrująca)
	Komplet
	3

	3
	Osłonka kwarcowa lub ceramiczna
	Szt.
	4

	4
	Szczotki do czyszczenia broni kulowej z drutu o średnicy 
8 mm z możliwością wyczyszczenia tygli w środku
	Szt. 
	20

	5
	Szczotki do czyszczenia broni kulowej z włosia o średnicy 
8 mm z możliwością wyczyszczenia tygli w środku
	Szt. 
	20

	6
	Miernik do termoelementu
	Szt. 
	1

	7
	Rurka szklana o długości 2,5 cm
	Szt. 
	10

	8
	Okrągłe naczynie o średnicy ok. 16 mm i wysokości ok. 16 mm
	Szt. 
	10


CZĘŚĆ 13 - Akcesoria do gęstości  rzeczywistej  węgla kamiennego

	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Jednostka
	Ilość

	1
	Piknometry o pojemności 50cm3 
z doszlifowanym korkiem z rurką kapilarną 
o wewnętrznej średnicy od 1,5 do 2 mm 
	Szt. 
	20

	2
	Termometr o zakresie temperatur od 0 do 100 stop. C. 
-/+0,1 0C ze świadectwem wzorcowania
	Komplet
	2

	3
	Eksykator szklany średnica 200 mm, z pokrywą bez tubusa wraz z wkładem porcelanowym
	Szt. 
	4

	4
	Naczyńka wagowe ze szkła borokrzemowego 80x30
	Szt. 
	50


CZĘŚĆ 14 - Akcesoria do oznaczania wskaźnika wolnego wydymania  

	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Jednostka
	Ilość

	1
	Pokrywki kwarcowe z uchwytem w kształcie pierścienia; pokrywka płaska o średnicy 44 mm i wysokości obrzeża 
5 mm 
	Szt.
	10

	2
	Pokrywki płaskie, kwarcowe o średnicy 44 mm i wysokości obrzeża 5 mm z otworem o średnicy 6 mm, 
z uchwytem w kształcie pierścienia. Odległość otworu od uchwytu  7 mm 
	Szt. 
	10

	3
	Termopara z cienkiego drutu o średnicy nie większej niż 0,5 mm, wykonana z metali szlachetnych. Długość termopary 1 - 2 m. Zakres temperatury 200 - 1000ºC.
	Szt. 
	1

	4
	Termopara z cienkiego drutu o średnicy 0,8 mm, wykonana z metali nieszlachetnych. Długość termopary 1 - 2 m. Zakres temperatury 200 - 1000ºC.
	Szt. 
	1

	5.
	Miernik temperatury, przenośny, 2-kanałowy, zakres temperatur 200 - 1000ºC. Rozdzielczość 0,1ºC w całym zakresie pomiaru.
	Szt. 
	1


CZĘŚĆ 15 - Akcesoria do oznaczania wskaźników dylatometrycznych 

	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Jednostka
	Ilość

	1
	Zestaw 4 rurek dylatometryczne z tłoczkiem, ze stali odpornej na korozję i żaroodpornej, których koniec jest szczelnie zamknięty nagwintowanym korkiem 
	Zestaw
	4

	2.
	Zestaw do ubijania słupka węglowego składającego się 
z trzech tłoczków do ubijania o długości  80 mm, 70 mm 
i 50 mm, lejka z twardego brązu, formy oraz podstawki
	Zestaw
	2


CZĘŚĆ 16 – Części i materiały do posiadanych przez Zamawiającego urządzeń - Akcesoria do Sapożnikowa – stary typ 

	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Jednostka
	Ilość

	1
	Części do manometrów tj. komplet rurek szklanych 
i elementów gumowych
	Kpl.
	30

	3
	Element grzejny – sylity 
	Szt. 
	20

	3 
	Podkładki do tygla o grubości 
0,5-1 mm żaroodporne do 12600C 
	Mkw. 
	1

	4
	Sonda do mierzenia grubości warstwy plastycznej 
	Kpl. 
	1

	 5 
	Element grzejny – wkład do pieca 
	Szt. 
	1


CZĘŚĆ 17 – Części zamienne ulegające zużyciu do posiadanego przez Zamawiającego reaktora ciśnieniowego do zgazowania próbek węgla i innych paliw
	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Jednostka
	Ilość

	1
	Komora ciśnienia żaroodporna reaktora ze stopu Inconel 600
	szt.
	2 

	2
	Pokrywa górna żaroodporna z przyłączem 
	szt.
	8

	3
	Pokrywa dolna żaroodporna z przyłączem i gniazdem termopary 
	szt.
	8 

	4
	Uszczelnienie tulei żaroodpornej 
	kpl.
	130 

	5
	Smar miedziany żaroodporny 
	opak.
	4 

	6
	Wypełnienie ceramiczne tulei (pierścienie Raschiga)
	L
	20

	7
	Termoelement do pomiaru temperatury wewnętrznej 
	szt.
	5

	8
	Termoelement do pomiaru temperatury zewnętrznej 
	szt.
	2 

	9
	Chłodnica gazów poreakcyjnych 4 – przewodowa
	szt.
	2 

	10
	Szczotka do czyszczenia chłodnicy gazów
	szt.
	8

	11
	Separator substancji smolistych wstępny 
	szt.
	140

	12
	Separator substancji smolistych główny 
	szt.
	100

	13
	Przewód miedziany ciśnieniowy z końcówkami 
	szt.
	35 

	14
	Elektrozawór z membraną chemoodporną Viton 
	szt.
	8 

	15
	Zawór trójdrogowy odbioru gazów 
	szt.
	2 

	16
	Przetwornik ciśnienia precyzyjny Keller 
	 szt.
	2 

	17
	Przewód pneumatyczny teflonowy 
	mb
	4

	18
	Przewód pneumatyczny poliuretanowy 
	mb
	13

	19
	Szybkozłączka pneumatyczna 6/6  
	szt.
	40

	20
	Szybkozłączka pneumatyczna redukcyjna/kątowa 
	szt.
	40

	21
	Manometr 0-4 bar wskazówkowy 
	szt.
	4

	22
	Reduktor ciśnienia 3 bar
	szt.
	5

	23
	Zawór upustowy gazów poreakcyjnych 
	 szt.
	4

	24
	Blok podawania mieszanki gazowej z parą wodną
	Kpl. 
	2

	25
	Pojemnik na próby gazowe 8 litrów
	Szt.
	350

	26
	Materiał żaroodporny na przekładki do komory reaktora
	Rolka 
	3


Miejsce i termin składania ofert
Wstępną ofertę należy złożyć do dnia 17/07/2020r. drogą elektroniczną lub w siedzibie Zamawiającego:

Główny Instytut Górnictwa
Dział Handlowy (FZ-1)
Plac Gwarków 1
40-166 Katowice
adres e-mail: skolinska@gig.eu 
Kontakt handlowy:
mgr Monika Wallenburg
- tel. (32) 259 25 47, e-mail: mwallenburg@gig.eu  

mgr Sylwia Kolińska
- tel. (32) 259 25 55, e-mail: skolinska@gig.eu 
ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT 
Z poważaniem, 

Kierownik Działu Handlowego

mgr Monika Wallenburg
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



Nr sprawy: FZ-1/5378/SK/20/SW



                 

Załącznik nr 1  

Wstępna oferta  na dostawę: ………………………………
                                                                /należy podać nr i/lub nazwę części/
Nazwa/Imię i Nazwisko Wykonawcy:

................................................................................

Adres: ……………………………………………
Nr tel.:
……………………………………………

Adres e-mail:
…………………………………..

Osoba do kontaktu: ………………………….....
	Lp.
	Nazwa przedmiotu zamówienia, producent, 
opis techniczny 
	Jednostka

miary
	Ilość 
	Cena jedn.     netto       w PLN
	Wartość ogółem netto 

w PLN
	Stawka (%)

podatku VAT
	Kwota 

podatku VAT           w PLN
	Wartość  ogółem brutto 

w PLN

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	RAZEM :

 
	 
	
	 
	 


- Okres gwarancji/przydatności (jeśli dotyczy): ………………………………………………..

- Termin dostawy i warunki wykonania zamówienia: …………………………………………

- Warunki płatności: …………………………………..……..
OŚWIADCZENIE RODO DLA WYKONAWCY

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 
z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 

 - administratorem danych osobowych WYKONAWCY jest: Główny Instytut Górnictwa, Plac Gwarków 1,
40 - 166 Katowice,
- inspektorem ochrony danych osobowych w Głównym Instytucie Górnictwa  jest Pani: mgr Katarzyna Kareł, e-mail: gdpr@gig.eu.  
- dane osobowe WYKONAWCY przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym wstępnym zapytaniem ofertowym, 

- odbiorcami danych osobowych WYKONAWCY  będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja dotycząca niniejszego wstępnego zapytania ofertowego, 

- dane osobowe WYKONAWCY  będą przechowywane przez okres 4 lat, 
- w odniesieniu do danych osobowych WYKONAWCY  decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- WYKONAWCA posiada :

· na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących WYKONAWCY ;

· na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych WYKONAWCY ;

· na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych 
z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;  

· prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy WYKONAWCA uzna, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
-    WYKONAWCY nie przysługuje:
· w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
· prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
· na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych WYKONAWCY jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 
.............................................................



.............................................................

                Miejscowość, data 




                                                 Podpis 

6

[image: image1]