

[image: image3.png]\’

N
GG 95
Bacawezy




Nr sprawy: FZ-1/5394/SK/20/SW




        Katowice, 22.07.2020r. 
Dotyczy : Wstępnego zapytania ofertowego w celu ustalenia wartości zamówienia dla planowanego postępowania przetargowego  
Szanowni Państwo,

Zwracamy się z prośbą o wstępną ofertę na dostawę części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych do posiadanych przez Zamawiającego urządzeń laboratoryjnych
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych 
Należy podać:
      -
nr i/lub nazwę części, na którą oferta jest składana,
-
cenę netto w PLN / brutto w PLN (cena winna obejmować koszty opakowania, transportu
i ubezpieczenia od Wykonawcy do Zamawiającego), 

-     stawkę i wysokość podatku VAT dla poszczególnych materiałów, 

-     okres gwarancji/przydatności (jeśli dotyczy), 

· termin dostawy i warunki wykonania zamówienia, 

· warunki płatności 
Wstępną ofertę należy złożyć na załączniku nr 1. 
Opis przedmiotu zamówienia:
CZĘŚĆ 1  – Części i materiały do posiadanych przez Zamawiającego urządzeń I

Analizator siarki SC132 
	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Jednostka
	Ilość

	1
	Rura wewnętrzna 
	Szt.
	6

	2
	Lanca  
	Szt.
	10

	3
	Stoper 
	Opak.
	10

	4
	Kontroler przepływu  
	Opak.
	5

	5
	Grzałka 
	Szt.
	10

	6
	Termopara 
	Szt.
	10

	7
	Rura zewnętrzna 
	Szt.
	4


CZĘŚĆ 2 – Części i materiały do posiadanych przez Zamawiającego urządzeń II
Producent urządzeń: LECO 

	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Jednostka
	Ilość

	Części i materiały do kalorymetru

	1
	Uszczelki do naczynia kalorymetrycznego 
	Szt. 
	20

	2
	Podkładki ceramiczne
	Szt. 
	20

	3
	Kable zapłonowe 
	Szt. 
	10

	4
	Drut zapłonowy  
	Opak. 
	10

	5
	Zestaw drutu zapłonowego stałego  
	Opak. (5 szt. w opak.)
	10

	6
	Nitki bawełniane   
	Opak. 
	10

	7
	Kwas benzoesowy w tabletkach 
	Opak. (70 tab. w opak.)
	20

	8
	Tygle metalowe  
	Opak. (10 sz. w opak.)
	5

	9
	Zawór do napełniania naczynia kalorymetrycznego AC600 SST  
	Szt.
	4

	10
	Zawór do odpowietrzania naczynia kalorymetrycznego AC600 SST  
	Szt.
	4

	11
	Filtry do wody 
	opak
	5

	12
	Uszczelki do naczynia z wodą 
	szt
	20

	Części i materiały do analizatora siarki 

	11
	Materiał odniesienia węgla do 
S 1,0%  
	50g
	15

	12
	Materiał odniesienia węgla do 
S 0,5%  
	50g
	5

	13
	Materiał odniesienia węgla do 
S 3,0%  
	50g 
	5

	14
	Zaciski do grzałki  
	Szt. 
	40

	15
	Kabel pleciony 50 AMP 9.20 LG 
	Szt. 
	40

	16
	Lanca 
	Szt. 
	4

	17
	Uszczelka 136  1.987X 2.090X.103A
	Szt.
	5

	18
	Uszczelka 330  2.125X 2.499X.187A
	Szt.
	5

	19
	Uszczelka 326  1.625X 1.999X.187A
	Szt.
	5

	20
	Uszczelka 107   .206X  .309X.103A
	Szt.
	5

	21
	Uszczelka do rurki odczynników (108 .250X  .436X.093V)
	Szt.
	10

	22
	Uszczelka 121  1.062X 1.248X.093
	Szt.
	10

	23
	Uszczelka 221  1.437X 1.687X.125S
	Szt.
	10

	24
	Rura szklana na odczynniki  
	Szt.
	2

	25
	Karta SM LF ECL TC CELL DC
	Szt. 
	1

	26
	Karta elektroniczna 
	Szt.
	2

	27
	Wentylator zbiornika balastowego  
	Szt.
	2

	28
	Rura do spalań – Truspec 
	Szt.
	3

	29
	Pompa próżniowa 
	Szt.
	3

	30
	Rura ceramiczna spalań zewnętrzna 
	Szt.
	5

	31
	Rura ceramiczna spalań wewnętrzna 
	Szt.
	5

	32
	Łódeczki ceramiczne  
	Opak. (250 szt. 
w opak.)
	2

	33
	Anhydron (nadchloran magnezu) 
	Szt.
	40

	34
	Element grzewczy 
	Szt.
	20

	35
	Przepływomierz do gazów analitycznych 
	Szt.
	3

	36
	Zespół filtra Micron 
	Szt.
	40

	37
	Przepływomierz 
	Szt.
	4

	38
	Pompa
	Szt.
	1

	Części i materiały do analizatorów termograwimetrycznych do oznaczania wilgoci popiołu 
i części lotnych

	39
	20-pozycyjny talerz ceramiczny do analizatora TGA 701
	Szt.
	1

	40
	Tygielki ceramiczne do analizatora TGA 701
	Opak. 
	10

	41
	Przykrywki ceramiczne do oznaczania zwartości części lotnych w TGA 701 
	Opak. (5 szt. w opak.) 
	10

	42
	Podstawka wagi analitycznej 
	Szt.
	6

	43
	Wentylator do analizatora TGA 701
	Szt.
	3

	44
	Przełącznik do analizatora TGA 701
	Szt
	6

	45
	Wał obrotowy talerza 
	Szt.
	2

	46
	Gąbka ochronna na blower 
	Szt.
	4

	Części i materiały do analizatorów siarki i węgla

	47
	Materiał odniesienia do CHN628 – 

78 % 
	50g
	4

	48
	Materiał odniesienia do CHN628 – 

1% 
	50g
	4

	49
	Materiał odniesienia do CHN628 – 

5 % 
	50g
	4

	50
	Materiał odniesienia do CHN628 – 

10 % 
	50g
	4

	51
	Materiał odniesienia do CHN628 – 

46 % 
	50g
	4

	52
	Uszczelki rury do spalań do CHN628 
	Szt. 
	40

	53
	Rurki przepływowe I do CHN628 
	Opak.
	10

	54
	Rurki przepływowe II do CHN628 
	Opak. 
	10

	55
	Uszczelki balastu I do CHN628     
	Szt.
	20

	56
	Uszczelki balastu II do CHN628       
	Szt.
	20

	57
	Przesłona wlotu pieca do spalań do CHN628 
	Szt.
	4

	58
	Zasuwka zrzutu prób Truspec CHN628 
	Szt.
	4

	59
	Karta mostka do Truspec CHN
	Szt.
	1

	60
	Interface karty mostka do Truspec CHN 
	Szt.
	1

	61
	Termistor mostka do Truspec CHN 
	Para
	2

	62
	Elektrozawór do CHN628 
	Szt.
	4

	63
	Elektrozawór do Truspec CHN 
	Szt.
	4

	64
	O-ring I do Truspec CHN 
	Szt.
	20

	65
	Blok do Truspec CHN
	Szt.
	2

	66
	O-ring II do Truspec CHN
	Szt.
	16

	67
	Trzpień zaworu do Truspec CHN
	Szt.
	2

	68
	Emiter podczerwieni do CHN 628 
	Szt.
	10

	69
	Termopara typu K90 DEF do CHN 628 
	Szt.
	10

	70
	Naczynka pieca do CHN628 
	Opak. (10 szt. w opak.)
	10

	71
	N-katalizator do CHN 628 
	Szt. 
	10

	72
	Pałeczki miedzi 
	Szt. 
	20

	73
	Odczynnik pieca 100/GR 
	Szt. 
	10

	74
	Tlenek magnezu 200g
	Opak. 
	10

	75
	Wata kwarcowa paski 
	Opak. 
	12

	76
	Izolator 
	Szt. 
	2

	77
	Śruba 
	Szt. 
	2

	78
	Wentylator pieca 
	Szt.
	1

	79
	Zespół wentylatora oven 
	Szt.
	1

	80
	Wentylator oven 
	Szt.
	1

	81
	Wentylator zbiornika balastowego
	Szt.
	3

	82
	Zasilacz 
	Szt.
	1

	83
	Przetwornik  
	Szt.
	2

	84
	O-ring I CHN628 
	Szt.
	20

	85
	O-ring II CHN628 
	Szt.
	2

	86
	Rura pieca do spalań 
	Szt.
	5

	87
	Rura pieca azotu 
	Szt.
	4

	88
	Lanca kwarcowa 
	Szt.
	4

	89
	O-ring lancy I 
	Szt.
	5

	90
	O-ring lancy II 
	Szt.
	5

	91
	Rura na odczynniki cienka 
	Szt.
	5

	92
	Rura na odczynniki gruba 
	Szt.
	5

	93
	Obudowa pieca lewa 
	Szt.
	5

	94
	Obudowa pieca prawa 
	Szt.
	5

	95
	Wiórki miedziane 60gr 
	Opak.
	20

	96
	Tlenek aluminium 200g
	Opak.
	10

	97
	Termopara do analizatora siarki Truspec S 
	Szt. 
	4


Miejsce i termin składania ofert
Wstępną ofertę należy złożyć do dnia 30/07/2020r. drogą elektroniczną lub w siedzibie Zamawiającego:

Główny Instytut Górnictwa
Dział Handlowy (FZ-1)
Plac Gwarków 1
40-166 Katowice
adres e-mail: skolinska@gig.eu 
Kontakt handlowy:
mgr Monika Wallenburg
- tel. (32) 259 25 47, e-mail: mwallenburg@gig.eu  

mgr Sylwia Kolińska
- tel. (32) 259 25 55, e-mail: skolinska@gig.eu 
ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT 
Z poważaniem, 

Kierownik Działu Handlowego

mgr Monika Wallenburg
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



Nr sprawy: FZ-1/5394/SK/20/SW



                 

Załącznik nr 1  

Wstępna oferta  na dostawę: ………………………………
                                                                /należy podać nr i/lub nazwę części/
Nazwa/Imię i Nazwisko Wykonawcy:

................................................................................

Adres: ……………………………………………
Nr tel.:
……………………………………………

Adres e-mail:
…………………………………..

Osoba do kontaktu: ………………………….....
	Lp.
	Nazwa przedmiotu zamówienia, producent, 
opis techniczny 
	Jednostka

miary
	Ilość 
	Cena jedn.     netto       w PLN
	Wartość ogółem netto 

w PLN
	Stawka (%)

podatku VAT
	Kwota 

podatku VAT           w PLN
	Wartość  ogółem brutto 

w PLN

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	RAZEM :

 
	 
	
	 
	 


- Okres gwarancji/przydatności (jeśli dotyczy): ………………………………………………..

- Termin dostawy i warunki wykonania zamówienia: …………………………………………

- Warunki płatności: …………………………………..……..
OŚWIADCZENIE RODO DLA WYKONAWCY

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 
z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 

 - administratorem danych osobowych WYKONAWCY jest: Główny Instytut Górnictwa, Plac Gwarków 1,
40 - 166 Katowice,
- inspektorem ochrony danych osobowych w Głównym Instytucie Górnictwa  jest Pani: mgr Katarzyna Kareł, e-mail: gdpr@gig.eu.  
- dane osobowe WYKONAWCY przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym wstępnym zapytaniem ofertowym, 

- odbiorcami danych osobowych WYKONAWCY  będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja dotycząca niniejszego wstępnego zapytania ofertowego, 

- dane osobowe WYKONAWCY  będą przechowywane przez okres 4 lat, 
- w odniesieniu do danych osobowych WYKONAWCY  decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- WYKONAWCA posiada :

· na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących WYKONAWCY ;

· na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych WYKONAWCY ;

· na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych 
z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;  

· prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy WYKONAWCA uzna, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
-    WYKONAWCY nie przysługuje:
· w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
· prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
· na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych WYKONAWCY jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 
.............................................................



.............................................................

                Miejscowość, data 




                                                 Podpis 

4

[image: image1]