
[image: image3.png]GLOWNY INSTYTUT GORNICTWA Jednostka Notyfikowana nr 1453

Plac Gwarkéw 1 T: 3225920 00 Konto: 05 1140 1078 0000 3018 1200 1001 Certyfikowany Zintegrowany System Zarzgdzania
40-166 Katowice F: 32259 65 33 Regon: 000023461, NIP: 6340126016 spetnia wymagania norm: PN-EN ISO 9001:2015-10
WWW.gig.eu E: gig@gig.eu KRS: 0000090660 PN-N-18001:2004, PN-EN ISO 14001:2015-09




Nr sprawy: FZ-1/5402/KB/20/BR




                            Katowice, 4.08.2020r. 
Dotyczy: Wstępnego zapytania ofertowego w celu ustalenia wartości zamówienia dla planowanego postępowania przetargowego  
Szanowni Państwo,

Zwracamy się z prośbą o wstępną ofertę na dostawę oprogramowania przeznaczonego do symulacji dynamicznych systemów energii odnawialnej
Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania przeznaczonego do symulacji dynamicznych systemów energii odnawialnej, systemów HVAC, zabudowy i wykorzystania energii zarówno pasywnych i aktywnych systemów słonecznych. Oprogramowanie powinno być wyposażone w graficzny interfejs użytkownika do tworzenia modeli w postaci diagramów blokowych. Pakiet powinien zawierać bibliotekę gotowych komponentów spotykanych w systemach energetycznych, obejmujących: procedury obsługi danych pogodowych, panele fotowoltaiczne i kolektory słoneczne, podstawowy sprzęt HVAC, wodorowe ogniwa paliwowe oraz jednostki magazynujące ciepło. Pakiet powinien pozwalać także na edycję istniejących i tworzenie nowych komponentów.

Wymagana jest licencja komercyjna dla jednego użytkownika, z bezterminowym okresem ważności.
Wymagane jest oprogramowanie w wersji 64-bitowej.
Gwarancja na oprogramowanie ma być zgodna z umową licencyjną producenta oprogramowania.

Szczegółowy opis wymaganych parametrów technicznych dla zamawianego produktu zamieszczono w formularzu wymaganych funkcji i warunków technicznych.
WYMAGANE  FUNKCJE  I  WARUNKI  TECHNICZNE:
	Lp.
	Funkcje i warunki techniczne programu komputerowego
	Warunek

	1.
	Możliwość użytkowania w posiadanym przez Zamawiającego systemie operacyjnym Microsoft Windows 
	Wymagane

	2.
	Wbudowana wtyczka do SketchUp, która pozwala użytkownikowi projektować budynki wielostrefowe i importować geometrię bezpośrednio do swojego środowiska pracy
	Wymagane

	3.
	Interfejs do tworzenia i edycji informacji wymaganych przez zaprojektowany model budynku, nie związanych z jego geometrią. Możliwość edycji między innymi właściwości materiałów ścian i warstw, tworzenia profili wentylacji, definiowania promienników sufitowych
	Wymagane

	4.
	Graficzny interfejs użytkownika do budowania modeli dynamicznych systemów w postaci diagramów blokowych
	Wymagane

	5.
	Pakiet bibliotek gotowych komponentów opartych o język Fortran, zawierających między innymi: sprzęt HVAC, panele fotowoltaiczne i kolektory słoneczne, elektronikę, pompy ciepła, ogniwa paliwowe, elementy instalacji hydraulicznych, oraz jednostki magazynowania ciepła. Pakiet powinien zawierać co najmniej 250 gotowych komponentów
	Wymagane

	6.
	Dedykowany interfejs do tworzenia i edycji komponentów, wyposażony w kompilator Fortran
	Wymagane

	7.
	Możliwość tworzenia w czasie rzeczywistym wykresów dowolnych zmiennych wykorzystywanych w symulacji
	Wymagane


W ofercie należy podać:

-
cenę netto w PLN / brutto w PLN (cena winna obejmować wszystkie koszty związane z przedmiotem zapytania), 
- 
pełną nazwę, producenta, wersję, zakres przedmiotu zapytania zaoferowanego oprogramowania, 
-      warunki i termin wykonania zamówienia, 

· warunki płatności za fakturę.  
Wstępną ofertę należy złożyć na załączniku nr 1 – formularz wstępnej oferty.  
Miejsce i termin składania ofert

Wstępną ofertę należy złożyć do dnia 12.08.2020r. drogą elektroniczną:
Główny Instytut Górnictwa Plac Gwarków 1 40-166 Katowice

adres e-mail:  kbula@gig.eu
Kontakt handlowy:    mgr Krystyna Bula
 - tel. (32) 259 25 11   e-mail: kbula@gig.eu 

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT 
Z poważaniem, 

  Kierownik Działu Handlowego 

mgr Monika Wallenburg[image: image1]

Nr sprawy: FZ-1/5402/KB/20/BR


                 


 Załącznik nr 1  

Wstępna oferta  na dostawę oprogramowania na dostawę oprogramowania przeznaczonego do symulacji dynamicznych systemów energii odnawialnej
Nazwa/Imię i Nazwisko Wykonawcy:

........................................................................
Adres: ………………………………………
Nr tel.:
……………………………………..
Adres e-mail:
……………………………
Osoba do kontaktu: ………………………
	Lp.
	Przedmiot wstępnego zapytania ofertowego  

	Jednostka

miary
	Ilość 
	Cena jedn.     netto       w PLN
	Wartość ogółem netto 

w PLN
	Stawka (%)

podatku VAT
	Kwota 

podatku VAT           w PLN
	Wartość  ogółem brutto 

w PLN

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Pełna nazwa: ……………………..…….………. Producent: ……………….…….. Wersja: …………………...…….. 
 ………………………………….
	
	
	
	
	
	
	

	RAZEM :

 
	 
	
	 
	 


- Warunki i termin wykonania zamówienia: ……………………………..……….

- Warunki płatności za fakturę: ……………………………..………………..…… 
OŚWIADCZENIE RODO DLA WYKONAWCY

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 

 - administratorem danych osobowych WYKONAWCY jest: Główny Instytut Górnictwa, Plac Gwarków 1,40 - 166 Katowice,

- inspektorem ochrony danych osobowych w Głównym Instytucie Górnictwa  jest Pani: mgr Katarzyna Kareł, e-mail: gdpr@gig.eu.  
- dane osobowe WYKONAWCY przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym wstępnym zapytaniem ofertowym, 

- odbiorcami danych osobowych WYKONAWCY  będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja dotycząca niniejszego wstępnego zapytania ofertowego, 

- dane osobowe WYKONAWCY  będą przechowywane przez okres 4 lat, 

- w odniesieniu do danych osobowych WYKONAWCY  decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- WYKONAWCA posiada :

· na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących WYKONAWCY ;

· na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych WYKONAWCY ;

· na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych 
z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;  

· prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy WYKONAWCA uzna, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
-    WYKONAWCY nie przysługuje:
· w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
· prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
· na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych WYKONAWCY jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 
.............................................................



.............................................................

                Miejscowość, data 




                         Podpis
1

[image: image2.png]\’

N
GIGee 95
Bacawezy



