Zakup będzie realizowany z różnych źródeł, w zależności od potrzeb Zamawiającego

w tym z projektów międzynarodowych

FZ-1/5401/KB/20/SC			                                                              Katowice, 4.08.2020 r.

Dotyczy : Wstępnego zapytania ofertowego w celu ustalenia wartości zamówienia dla planowanego postępowania przetargowego

Szanowni Państwo,

Zwracamy się z prośbą o wstępną ofertę na dostawę  części zamiennych do urządzeń posiadanych przez Zamawiającego:

Część 1. Elementy eksploatacyjne do posiadanego przez Zamawiającego Wielofunkcyjnego urządzenia CX-701

Część 2. Elementy eksploatacyjne do analizatora Shimadzu TOC-L CPH

Część 3 : Elementy do posiadanych czerpaków teleskopowych z systemem telescoop „Burkle”

oraz Miernik do pomiaru terenowego chloru wolnego i całkowitego (z kolorymetrem)

Część 4    Pipety

Część 5. Wialki i kolumienki

Część 6 : Elementy eksploatacyjne do  posiadanego  przez Zamawiającego urządzenia Titrando 905

Część 7 : Standardy odniesienia i odczynniki  do sprawdzania kolorymetru Eutech Instruments model C301 oraz tlenomierza

Część 8  : Materiały eksploatacyjne do posiadanych  przez Zamawiającego    dejonizatorów Spring 5R  oraz Technical 10

Część 9. Materiały eksploatacyjne do urządzenia posiadanego przez Zamawiającego LMN-100 oraz aparatu MA-2000

Należy podać:

Nazwa/Imię i Nazwisko Wykonawcy:

................................................................................

Adres: ……………………………………………

Nr tel.:	……………………………………………

Nr faksu: ………………………………………..

Adres e-mail:	…………………………………..

Osoba do kontaktu: ………………………….....

Warunki  płatności………………………………….

Nr i nazwa części na które jest składana oferta……………………………………….

W ofercie prosimy powołać się na nr sprawy: FZ-1/5401/KB/20/SC

Cena netto w PLN / brutto w PLN (cena winna obejmować koszty opakowania, transportu 
i ubezpieczenia od Wykonawcy do Zamawiającego) oraz stawkę i wartość podatku VAT………………..

Termin dostawy i warunki wykonania zamówienia (można wpisać w tabelce)…………………….………,

Miejsce i termin składania ofert

Wstępną ofertę należy złożyć do dnia 12.08.2020 r. drogą elektroniczną  na adres: kbula@gig.eu

Kontakt handlowy:   mgr Krystyna Bula	 - tel. (32) 259 25 11   e-mail: kbula@gig.eu

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT

Część 1. Elementy eksploatacyjne do posiadanego przez Zamawiającego Wielofunkcyjnego urządzenia CX-701

| Lp. | Nazwa towaru, wymagania, | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent, nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | elektroda jonoselektywna fluorkowa; parametry: - Wymiary elektrody długość 140 mm; średnica 12 mm - Zakres wykrywanych stężeń 10-1-10-6 MF - Zakres temperaturowy 0 – 80 oC - Oporność elektryczna ok. 1 Mohm - Minimalna objętość mierzonej próbki 5 ml | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | elektroda odniesienia chlorosrebrowa; parametry - Rozmiar elektrody długość 150 mm średnica 12 mm - Długość przewodu 100 cm - Zakres pomiarowy pH 1 – 14 - Zakres temperatury zastosowania 0 do 80 °C - Minimalna mierzona objętość 5 ml - Maksymalny wypływ elektrolitu 10 µl/godz. - Przyrząd pomiarowy: pH-metr z rozszerzoną skalą, minimalna oporność wejściowa min 1012Ω | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | elektroda odniesienia kalomelowa; parametry - Wymiary elektrodydługość 140 mm średnica 12 mm - Zakres temperaturowy 0 – 80 oC - Oporność elektryczna ok. 3 kohm - Zakres dopuszczalnego pH 1 -14 - Minimalna objętość mierzonej próbki 5 ml - Maksymalny wysięk elektrolitu 10 μl/h - Przyrząd pomiarowy pHmetr z rozszerzoną skalą i opornością wejściową 1012 ohm | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | azotan potasu czda 1kg | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | chlorek potasu czda 1kg | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |

Część 2. Elementy eksploatacyjne do analizatora Shimadzu TOC-L CPH

| Lp. | Nazwa towaru, wymagania | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent, nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Rura spalania | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Absorber CO2 | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Skruber halogenków | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | O-ring 4D P 10a | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | O-ring PTFE P10 | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | O-ring 4D P22 | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | O-ring 4D P20 | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Filtr membranowy | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Wirnik zaworu 8-mio portowego | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Końcówka tłoka | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Odozonowanie gazu – katalizator | g | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Wełna kwarcowa | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Siatka platynowa | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Fiolki szklane o objętości 24 ml, (wysokość 86 mm, średnica 23 mm) | szt | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Septy do fiolek o objętości 24 ml, (wysokość 86 mm, średnica 23 mm) | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Nakrętki do fiolek o objętości 24 ml, (wysokość 86 mm, średnica 23 mm) | szt | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Katalizator TOC/TN | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Katalizator TOC o wysokiej wrażliwości | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Zawór 8-portowy | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Strzykawka | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Wężyki do zaworu 8-drożnego | szt | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Głowica pompy płukania | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Włókno ceramiczne | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Zestaw tubingu – pobór próbek | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Tubing 1 | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Tubing 3 | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Tubing 4 | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Tubing 5 | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Tubing 6 | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Tubing 7 | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Tubing 8 | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Igła do pobierania próbek wody | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Igła do zestawu do pomiaru zawieszonych cząstek stałych | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Zestaw tubingów | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Zestaw tubingów (pobór próbek dla zawieszonych cząstek stalych) | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Silnik (dla fiolek 24 ml) | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Mieszadło (dla fiolek 24 ml) | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |

Część 3 : Elementy do posiadanych czerpaków teleskopowych z systemem telescoop „Burkle”

oraz Miernik do pomiaru terenowego chloru wolnego i całkowitego (z kolorymetrem)

| Lp. | Nazwa towaru, wymagania | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto |  | stawka VAT |  | Wartość VAT |  | Wartość brutto |  | Producent, nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |
|  | Drążek teleskopowy 0,65 – 1,2 metra | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zlewki kątowe do czerpaków o pojemności 1000 ml | szt | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zlewki kątowe do czerpaków o pojemności 2000 ml | szt | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zlewki wahadłowe do czerpaków o pojemności 1000 ml | szt | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zlewki wahadłowe do czerpaków o pojemności 2000 ml | szt | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Uchwyt do butli o max średnicy 88 mm | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Absorbancja:0 - 2.5 Abs Certyfiakty zgodności: CE Detektor: Silikonowy Dokładność długości fali: Ustalona długość fali ± 2 nm Kuwety:zestaw powinien zawierać kuwety do pomiarów Liczba testów: zestawy odczynników do pomiarów 100 Parametr do pomiarów: Chlor wolny i całkowity Cl2 Zakres pomiarowy: 0,1 - 8,0 mg/L Cl2 Rodzaj zasilania: baterie Stopień ochrony:IP67 (obejmuje komorę baterii) Warunki środowiskowe: temperatura:10 - 40 °C Warunki środowiskowe: wilgotność: maks. 90 % wilgotność względna (bez kondensacji) Wybór długości fali: Ustalona długość fali Wyświetlacz: LCD, podświetlenie Zawartość opakowania do urządzenia: kuwety, instrukcja, torba. Reagenty w zestawie: min. 100 testów | Kompl. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Zestaw testów i reagentów pakowanych po 100 szt | Kompl. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Część 4    Pipety

| Lp. | Nazwa towaru, wymagania, | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent, nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | pipeta elektroniczna 5-100 µl jednokanałowa, wraz z baterią i ładowarką, według specyfikacji + odpowiednie końcówki min.1000 szt do każdej Dokładność pipetowania +/-: • max błąd systematyczny dla objętości 5 μL 4,0%=0,2 μL, max błąd przypadkowy 2%=0,1μL, • max błąd systematyczny dla objętości 50 μL 1,0%=0,5 μL, max błąd przypadkowy 0,3%=0,15 μL, •max błąd systematyczny dla objętości 100 μL 0,8%=0,8μL, max błąd przypadkowy 0,2%=0,2 μL | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | pipeta elektroniczna 200-5000 µl jednokanałowa, wraz z baterią i ładowarką, według specyfikacji + odpowiednie końcówki min.1000 szt do każdej Dokładność pipetowania +/-: • max błąd systematyczny dla objętości 200 μL 4,8%=12μL, max błąd przypadkowy 1,2%=3μL, • max błąd systematyczny dla objętości 2500μL 1,2%=30μL, max błąd przypadkowy 0,3%=6,25μL, •max błąd systematyczny dla objętości 5000μL 0,6%=30μL, max błąd przypadkowy 0,15%=7,5μL | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | pipeta elektroniczna 50-1000 µl jednokanałowa, wraz z baterią i ładowarką, według specyfikacji + odpowiednie końcówki min.1000 szt do każdej Dokładność pipetowania +/-: • max błąd systematyczny dla objętości 50 μL 6,0%=3μL, max błąd przypadkowy 1,0%=0,5μL, • max błąd systematyczny dla objętości 500μL 1,0%=5 μL, max błąd przypadkowy 0,2%=1μL, •max błąd systematyczny dla objętości 1000 μL 0,6%=6 μL, max błąd przypadkowy 0,2%=2 μL | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | pipeta elektroniczna 15-300 µl jednokanałowa, wraz z baterią i ładowarką, według specyfikacji + odpowiednie końcówki min.1000 szt do każdej Dokładność pipetowania +/-: • max błąd systematyczny dla objętości 15 μL 5,0%=0,75 μL, max błąd przypadkowy 1,4%=0,21 μL, • max błąd systematyczny dla objętości 150 μL 1,0%=1,5 μL, max błąd przypadkowy 0,3%=0,45 μL, •max błąd systematyczny dla objętości 300 μL 0,6%=1,8 μL, max błąd przypadkowy 0,2%=0,6 μL | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | pipeta elektroniczna 0,5-10 µl jednokanałowa, wraz z baterią i ładowarką, według specyfikacji + odpowiednie końcówki min.1000 szt do każdej Dokładność pipetowania +/-: • max błąd systematyczny dla objętości 1 μL 2,5%=0,025 μL, max błąd przypadkowy 1,8%=0,018 μL, • max błąd systematyczny dla objętości 5 μL 1,5%=0,075 μL, max błąd przypadkowy 0,8%=0,04 μL, •max błąd systematyczny dla objętości 10 μL 1%=0,1 μL, max błąd przypadkowy 0,4%=0,04 μL | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | pipeta elektroniczna 0,5-10 ml jednokanałowa, wraz z baterią i ładowarką, według specyfikacji + odpowiednie końcówki min.1000 szt do każdej Dokładność pipetowania +/-: • max błąd systematyczny dla objętości 500μL 6,0%=30μL, max błąd przypadkowy 1,2%=6μL, • max błąd systematyczny dla objętości 5000μL 0,8%=40μL, max błąd przypadkowy 0,2%=10μL, •max błąd systematyczny dla objętości 10000μL 0,6%=60μL, max błąd przypadkowy 0,15%=15μL | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Pipeta automatyczna (manualna) jednokanałowa, zmienna, z regulacją drugorzędową, do pobierania i pipetowania cieczy o objętości 100 – 1 000 µL, według specyfikacji + odpowiednie końcówki min.1000 szt do każdej Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 100 μl nie większy niż 3%, Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 500 μl nie większy niż 1%, Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 1000 μl nie większy niż 0,6%, Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 100 μl nie większy niż 0,6% Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 500 μl nie większy niż 0,2% Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 1000 μl nie większy niż 0,2% | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Pipeta automatyczna (manualna) jednokanałowa, zmienna, z regulacją drugorzędową, do pobierania i pipetowania cieczy o objętości 0,5 – 5 mL, według specyfikacji + odpowiednie końcówki min.1000 szt do każdej Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 0,5 ml nie większy niż 2,4%, Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 2,5 ml nie większy niż 1,2%, Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 5 ml nie większy niż 0,6%, Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 0,5 ml nie większy niż 0,6% Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 2,5 ml nie większy niż 0,25% Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 5 ml nie większy niż 0,15% | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Pipeta automatyczna (manualna) jednokanałowa, zmienna, z regulacją drugorzędową, do pobierania i pipetowania cieczy o objętości 1 – 10 mL, według specyfikacji + odpowiednie końcówki min.1000 szt do każdej Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 1 ml nie większy niż 3%, Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 5 ml nie większy niż 0,8%, Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 10 ml nie większy niż 0,6%, Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 1 ml nie większy niż 0,6% Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 5 ml nie większy niż 0,2% Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 10 ml nie większy niż 0,15% | szt | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Statyw karuzelowy z 6 uchwytami do pipet automatycznych ) kompatybilny z posiadanymi przez zamawiającego pipetami z pozycji 5-7 | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | statyw karuzelowy z ładowaniem (na 4 pipety) kompatybilny z posiadanymi przez zamawiającego pipetami z pozycji 1-4 | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Końcówki do pipet automatycznych kompatybilne z posiadanymi przez zamawiającego pipetami Eppendorf, możliwa pobierana objętość cieczy: 0,5 -10 ml, długości 243mm, możliwość autoklawowania w temp 121oC, spełniające wymogi EN ISO 8655 lub równoważnej, pakowane po 2x100 szt. | Opak. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Końcówki do pipet automatycznych kompatybilne z posiadanymi przez zamawiającego pipetami Eppendorf, możliwa pobierana objętość cieczy: 0,1 -5 ml, długości 120mm, możliwość autoklawowania w temp 121oC, spełniające wymogi EN ISO 8655 lub równoważnej pakowane po 5x100 szt. | Opak. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Końcówki do pipet automatycznych kompatybilne z posiadanymi przez zamawiającego pipetami Eppendorf, możliwa pobierana objętość cieczy: 50 -1000 μl, długości 71mm, kolor niebieski, możliwość autoklawowania w temp 121oC, spełniające wymogi EN ISO 8655 8655 lub równoważnej, pakowane po 2x500 szt | Opak. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Końcówki do pipet automatycznych kompatybilne z posiadanymi przez zamawiającego pipetami Eppendorf, możliwa pobierana objętość cieczy: 20-300 μl, długości 55mm, możliwość autoklawowania w temp 121oC, spełniające wymogi EN ISO 8655 8655 lub równoważnej, pakowane po 2x500 szt | Opak. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Końcówki Combitips advanced 5,0 mL do posiadanego przez zamawiającego elektronicznego dozownika strzykawkowego Eppendorf Multipette Xstream, z zakresem objętości 50 µL – 5 000 µL i skokiem 5,0 µL, z kodem kolorystycznym ułatwiającym identyfikację, odpowiednie do dozowania cieczy o różnej gęstości i lepkości, zapewniające szybkie dozowanie długich serii z precyzyjnym zachowaniem tych samych objętości. | Opak (100 szt.) | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Końcówki Combitips advanced 25 mL do posiadanego przez zamawiającego ektronicznego dozownika strzykawkowego Eppendorf Multipette Xstream, z zakresem objętości 0,25 mL – 25 mL i skokiem 0,025 mL, z kodem kolorystycznym ułatwiającym identyfikację, odpowiednie do dozowania cieczy o różnej gęstości i lepkości, zapewniające szybkie dozowanie długich serii z precyzyjnym zachowaniem tych samych objętości. | Opak (100 szt.) | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Końcówki Combitips advanced 10 mL do posiadanego przez zamawiającego elektronicznego dozownika strzykawkowego Eppendorf Multipette Xstream, z zakresem objętości 100 µL – 10 ml i skokiem 10,0 µL, z kodem kolorystycznym ułatwiającym identyfikację, odpowiednie do dozowania cieczy o różnej gęstości i lepkości, zapewniające szybkie dozowanie długich serii z precyzyjnym zachowaniem tych samych objętości | Opak (100 szt.) | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Końcówki Combitips advanced 2,5 mL do posiadanego przez zamawiającego elektronicznego dozownika strzykawkowego Eppendorf Multipette Xstream, z zakresem objętości 25 µL – 2,5 ml i skokiem 2,5 µL, z kodem kolorystycznym ułatwiającym identyfikację, odpowiednie do dozowania cieczy o różnej gęstości i lepkości, zapewniające szybkie dozowanie długich serii z precyzyjnym zachowaniem tych samych objętości | Opak (100 szt.) | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Akumulator LiPoly do posiadanych pipet Eppendorf Xplorer (nr kat. 4861 601.000) | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

Zestawienie wymaganych parametrów do pipet automatycznych (dotyczy pozycji 1-6)

- Osobny przycisk do zrzucania końcówek

- Ustawianie objętości elektroniczne

- Wyposażona w zasilacz do ładowania

- Oddzielne gniazdo ładowania umożliwiające pracę także w trakcie ładowania

- Styki do ładowania umożliwiające ładowanie pipety za pośrednictwem statywu do ładowania

- Stożkowe, sprężynujące zakończenie pipety umożliwiające precyzyjne nałożenie końcówki (nie dotyczy pipet o obj. 5,0 i 10 ml)

- Intuicyjny, kolorowy wyświetlacz ze wszystkimi parametrami, bez potrzeby menu podrzędnego

- Barwny kod na przycisku pipety ułatwiający dobranie odpowiedniego zakresu końcówki

- Uruchamianie stanu „uśpienia”, kiedy pipeta nie jest używana

- Wybór funkcji możliwy za pomocą pokrętła

- Dostępne następujące funkcje: pipetowanie, pipetowanie ręczne, pipetowanie i mieszanie, dozowanie, multipobieranie, dozowanie sekwencyjne, pipetowanie odwrócone, „ustalona objętość” (zapis 10 najczęściej używanych objętości), „programowanie” (zapis do 4 różnych sekwencji, możliwość zapisu 10 programów)

- Możliwość ochrony utworzonych programów oraz zapisanych objętości hasłem

- Możliwość zatrzymania tłoka w każdym momencie

- Możliwość ustawienia min. 8 poziomów prędkości (pobieranie i opróżnianie )

- Regulacja pipety do cieczy o różnych gęstościach

- Możliwość sterylizacji w autoklawie 121o C, 20 min dolnej części pipety

- Do wyboru 9 języków menu

- Okno pomocy – informacje o kolejnych krokach, które powinny być przeprowadzone lub o źle wykonanych operacjach

- Funkcja przypominania o konieczności serwisowania pipety

- Pipeta musi posiadać Deklarację Zgodności CE

- Gwarancja minimum 24 miesiące

Końcówki do pipet automatycznych muszą spełniać wymagania normy EN ISO 8655 lub równoważnej, powinny być wyprodukowane z polipropylenu bez dodatku plastyfikatorów, biocydów, oleamidów – wymagane poświadczenie certyfikatem.

Zestawienie wymaganych parametrów do pipet automatycznych (dotyczy pozycji 7-9)

- Pipety nastawne wyposażone w czteropozycyjny wskaźnik nastawionej objętości z powiększeniem (odczyt pionowy)

- Autoklawowalna w całości

- Oddzielny przycisk wyrzutnika końcówek

- Indywidualny protokół kalibracji pipety z numerem seryjnym

- Oddzielne okienko cyfrowe umożliwiające szybkie przestawienie na ciecz inną niż woda i szybki powrót do ustawień fabrycznych (zakres od -8 do +8)

- Pipeta posiada certyfikat CE

- Stożkowe, sprężynujące zakończenie pipety umożliwiające precyzyjne nałożenie końcówki (nie dotyczy pipet o poj. 5,0 i 10 ml)

- Barwny kod na przycisku pipety ułatwiający dobranie odpowiedniego zakresu końcówki

- Do każdej pipety dołączony zestaw startowy końcówek spełniający wymagania normy EN ISO 8655 lub równoważnej,

- Końcówki wyprodukowane z polipropylenu bez dodatku plastyfikatorów, biocydów, oleamidów

- Pipeta musi posiadać Deklarację Zgodności CE

- Gwarancja minimum 36 miesięcy

Część 5. Wialki i kolumienki

| Lp. | Nazwa towaru, wymagania, | Jednostka miary |  | Ilość |  | Cena jednostkowa netto |  |  | Wartość netto |  | stawka VAT |  | Wartość VAT | Wartość brutto | Producentnazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Inserty szklane 400 µl z płaskim dnem, białe szkło | szt. |  | 4000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Zakrywki nakręcane PP, ND9, z membraną, silicon biały/PTFE czerwony 55°shore A grubość 1 mm, Op. min 100 szt | opak. |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Septy ND9, silicon biały/ PTFE czerwony 55 °shore A grubość 1 mm Op. min. 100 szt | Opak. |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Chromabond Na2SO4/Florisil 6ml//2000mg/2000mg/glass (w szkle) do oznaczania oleju mineralnego (w wodach, ściekach, gruntach, glebach) lub równoważne** (pakowane max po 250 szt) |  | szt. |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Chromabond CN/SiOH 6ml/500m,g/1000mg/ plastikowe do oznaczania WWA (w glebach, gruntach) lub równoważne** (pakowane max po 30 szt) |  | szt. |  | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Chromabond NH2/C18 6ml/500mg/1000mg plastikowe do oznaczania WWA (w wodach) lub równoważne** (pakowane max po 30 szt) |  | szt. |  | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Chromabond C18 ec 6ml/500mg plastikowe do oznaczania WWA (w ściekach) i oznaczania pestycydów (w wodach i ściekach) lub równoważne ** (pakowane max po 250 szt) |  | szt. |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Materiały i  części zamienne do urządzeń  będą wykorzystywane do badań w akredytowanych laboratoriach, zgodnie z procedurami akredytacji PCA AB145, które określają sposób przeprowadzenia badań i zastosowane materiały. W przypadku dostarczenia materiałów równoważnych Wykonawca jest zobowiązany do poniesienia pełnych kosztów rewalidacji metod  badania zgodnie z zakresem akredytacji PCA AB145. W przypadku zaoferowania materiału równoważnego Wykonawca obowiązany jest dostarczyć pełną kartę katalogową produktu.

Część 6 : Elementy eksploatacyjne do  posiadanego  przez Zamawiającego urządzenia Titrando 905

| Lp. | Nazwa towaru, wymagania, | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent, nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Elektroda jonoselektywna do oznaczania fluorków ISE F(-). Kompatybilna z urządzeniem Titrando 905 | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Elektroda referencyjna chlorosrebrowa Ag/AgCl, wypełniona elektrolitem ciekłym 3 M KCl. Kompatybilna z urządzeniem Titrando 905 | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Elektroda pomiarowa ze zintegrowanym czujnikiem temperatury (Pt), do potencjometrycznego miareczkowania (analiza alkacymetryczna), kompatybilna z urządzeniem Titrando 905. Elektroda zapewniająca pomiar potencjału wolny od zakłóceń elektrostatycznych występujących w otoczeniu aparatu. | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | System dozowania titranta zintegrowany z aparatem Titrando 905 składający się z jednostki dozującej montowanej bezpośrednio na butelce o pojemności 1l, biurety o objętości 10 ml wraz z zaworem i kompletem rurek (rurka dozująca wyposażona w końcówkę antydyfuzyjną) oraz jednostki sterującej (napędu biurety). | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | System dozowania titranta zintegrowany z aparatem Titrando 905 składający się z jednostki dozującej montowanej bezpośrednio na butelce o pojemności 1l, biurety o objętości 20 ml wraz z zaworem i kompletem rurek (rurka dozująca wyposażona w końcówkę antydyfuzyjną) oraz jednostki sterującej (napędu biurety). | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Mieszadełka magnetyczne o długości ok. 15mm i średnicy ok. 4mm, powleczone warstwą tworzywa | szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Szklane naczyńko reakcyjne, mocowane do pokrywy statywu urządzenia Titrando 905, odpowiednie do miareczkowania małych ilości cieczy (1 ml-50 ml), z kołnierzem z tworzywa. | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Szklane naczyńko reakcyjne, mocowane do pokrywy statywu urządzenia Titrando 905, odpowiednie do miareczkowania małych ilości cieczy (20 ml-90 ml), z kołnierzem z tworzywa. | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Naczyńko reakcyjne z tworzywa PFA, mocowane do pokrywy statywu urządzenia Titrando 905, do miareczkowania małych ilości cieczy (10 ml-90 ml), z kołnierzem z tworzywa, odpowiednie do analizy śladowej oraz roztworów zawierających fluorki. | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Butla z ciemnego szkła, z przybliżoną skalą, o pojemności 1l i średnicy nie większej niż 96 mm, z gwintem i zakrętką z tworzywa, z możliwością bezpośredniego montażu do jednostki dozującej aparatu Titrando 905 | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Elektrolit KCl 3 mol/l 250 mL ( do uzupełnienia elektrod). | 250 mL | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

Część 7 : Standardy odniesienia i odczynniki  do sprawdzania kolorymetru Eutech Instruments model C301 oraz tlenomierza

| Lp. | Nazwa towaru, wymagania, | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT |  | Wartość brutto | Producent nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |
| 1 | Zestaw regeneracyjny do sondy TriOxmatic 300 Zestaw zawiera: elektrolit, roztwór czyszczący, 3 wymienne główki membranowe oraz folię szlifującą | opak | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Zestaw regeneracyjny do sondy StirrOxG. Zestaw zawiera: elektrolit, roztwór czyszczący, 3 wymienne główki membranowe oraz folię szlifującą | opak | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Zestaw standardów kalibracyjnych 0,02; 10,0; 1000 NTU, do mętnościomierza Cyberscan IR Turbidymeter TB 1000 firmy Eutech instruments | opak | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Zestaw co najmniej trzech kolorymetrycznych standardów odniesienia do oznaczania chloru wolnego oraz chloru ogólnego w zakresie od 0 do 2 mg/l, wraz z próbą ślepą, przeznaczonych do sprawdzania kolorymetru Eutech Instruments model C301, w szczelnie zamkniętych kuwetach. Odczynniki powinny pochodzić z ostatniej serii produkcyjnej. Trwałość: co najmniej rok. | Kpl | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Część 8  : Materiały eksploatacyjne do posiadanych  przez Zamawiającego    dejonizatorów Spring 5R  oraz Technical 10

| Lp. | Nazwa towaru, wymagania, | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent, nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Wkład osadowy 5um 10" | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Filtr osadowy 1um H1 | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | Filtr węglowy GAC H2 | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | Przewód PE 6/4 | mb | 80 |  |  |  |  |  |  |
|  | Sprężyna PUH 2M | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Trójnik 6/4 szybkozłączka | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |

Część 9. Materiały eksploatacyjne do urządzenia posiadanego przez Zamawiającego LMN-100 oraz aparatu MA-2000

| Lp. | Nazwa towaru, wymagania, | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent, nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | L-cysteina – stabilizująca jony rtęci w roztworze wodnym wzorców kalibracyjnych kompatybilne z analizatorem MA-2000 | 5g/op. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Wypełnienie filtrów (węgiel aktywny) kompatybilne z analizatorem MA-2000 Nippon Instruments Corporation. | 200g/op. | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |

OŚWIADCZENIE RODO DLA WYKONAWCY

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem danych osobowych WYKONAWCY jest: Główny Instytut Górnictwa, Plac Gwarków 1,40 - 166 Katowice,

- inspektorem ochrony danych osobowych w Głównym Instytucie Górnictwa  jest Pani: mgr Katarzyna Kareł, e-mail: gdpr@gig.eu.

- dane osobowe WYKONAWCY przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym wstępnym zapytaniem ofertowym,

- odbiorcami danych osobowych WYKONAWCY  będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja dotycząca niniejszego wstępnego zapytania ofertowego,

- dane osobowe WYKONAWCY  będą przechowywane przez okres 4 lat,

- w odniesieniu do danych osobowych WYKONAWCY  decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- WYKONAWCA posiada :

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących WYKONAWCY ;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych WYKONAWCY ;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych 
z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy WYKONAWCA uzna, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

-    WYKONAWCY nie przysługuje:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych WYKONAWCY jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

.............................................................				.............................................................

Miejscowość, data 					                         Podpis