FZ-1/5251/KB/20/S.C.

GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego

w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę:

odczynników i wzorców

Zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie 
art. 11, ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Zatwierdzono:

Identyfikator postępowania:  bfb8d9c9-cf41-4225-ac6f-ac5425192b78

Zmiana z dn. 7.08.2020

Zamówienie będzie realizowane z różnych źródeł, w  zależności od potrzeb Zamawiającego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

zawiera:

| - Postanowienia SIWZ |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Załącznik nr 1: | Formularz oferty |  |
| - Załącznik nr 2: | Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania |  |
| - Załącznik nr 3: | Formularz techniczno – cenowy |  |
| - Załącznik nr 4: | Informacja w sprawie grupy kapitałowej |  |
| - Załącznik nr 5: | Opis przedmiotu zamówienia |  |
| - Załączniki nr 6: | Wzór umowy |  |

ROZDZIAŁ I. 	NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Główny Instytut Górnictwa

Adres:			Plac Gwarków 1,

40 - 166 Katowice

Godziny pracy:		od godz. 730 do 1500

Strona internetowa:	www.gig.eu

Znak postępowania:	FZ - 1/5251/KB/20/SC

NIP:			634-012-60-16

KRS:			0000090660

Nazwa i adres banku:	mBank S.A. O/Katowice, ul. Powstańców 43, 40-024 Katowice,

Nr konta bankowego:	05 1140 1078 0000 3018 1200 1001

ROZDZIAŁ II.	TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

      - Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, zwaną w dalszej części SIWZ „Pzp” (Dz. U. z 2019r. poz. 1843). Dokonując oceny ofert Zamawiający zastosuje tzw. „procedurę odwróconą”, określoną w art. 24 aa ustawy Pzp.

      - Postępowanie prowadzone jest przez komisję przetargową powołaną do przeprowadzenia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

      - Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy powołanej ustawy Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, a w sprawach nieuregulowanych przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. 
z 2016r., poz. 380 z późn. zm.).

4. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się:

a) dla ofert w formie tradycyjnej papierowej/ pisemnej -pocztą, kurierem  lub osobiście w siedzibie Zamawiającego

b) dla ofert złożonych w wersji elektronicznej - przy użyciu mini portalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej mwallenburg@gig.eu.

4.1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i złożyć ofertę w wersji elektronicznej, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.

4.2. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.

4.3. Za datę przekazania oferty przyjmuje się:

a) dla ofert w formie tradycyjnej papierowej/ pisemnej –datę wpływu/ złożenia oferty w siedzibie Zamawiającego

b) dla ofert złożonych w wersji elektronicznej datę jej wpływu na platformę ePUAP.

Za datę przekazania wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich wpływu na platformę ePUAP lub adres poczty elektronicznej mwallenburg@gig.eu.

4.4. Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępne są na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu.

ROZDZIAŁ III.	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników i wzorców:

Część  1 : Odczynniki i testy

Część  2. Odczynniki  – materiały do realizacji metod akredytowanych w laboratorium              Część  3.  Odczynniki wysokiej czystości                                                                                      Część  4.  Roztwory pehametryczne i wzorce                                                                                           Część 5.  Mieszaniny wzorców i CRM                                                                                 Część 6.  Mieszaniny wzorców                                                                                                       Część 7.  Wzorce

Nazwa/y i kod/y Wspólnego Słownika Zamówień: (CPV):

33696500-0 -   odczynniki laboratoryjne

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 5 do SIWZ

ROZDZIAŁ IV. 	INFORMACJA NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA 
I MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH

1.	Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Ilość części : 7

Na każdą część zamówienia powinien zostać złożony osobny formularz oferty.

2.	Wybór oferty najkorzystniejszej nastąpi oddzielnie dla każdej części zamówienia.

ROZDZIAŁ V		INFORMACJA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

ROZDZIAŁ VI	MAKSYMALNA LICZBA WYKONAWCÓW, Z KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY ZAWRZE UMOWĘ RAMOWĄ

1. Przedmiotowe postępowanie nie jest prowadzone w celu zawarcia umowy ramowej.

ROZDZIAŁ VII	INFORMACJE NA TEMAT AUKCJI ELEKTRONICZNEJ

1. Zamawiający nie przewiduje w niniejszym postępowaniu przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

ROZDZIAŁ VIII	INFORMACJA W SPRAWIE ZWROTU KOSZTÓW 
W POSTĘPOWANIU

1. Koszty udziału w postępowaniu a w szczególności koszty sporządzenia oferty, pokrywa Wykonawca. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu (za wyjątkiem zaistnienia sytuacji, o której mowa w art. 93, ust. 4 ustawy Pzp).

ROZDZIAŁ IX	INFORMACJA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERTY WSPÓLNEJ (PRZEZ DWA LUB WIĘCEJ PODMIOTÓW)

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu 
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.

2. Wykonawcy tworzący jeden podmiot przedłożą wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo – zgodnie z rozdz. XX, pkt. 2.4. SIWZ – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.

Uwaga nr 1: Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej może wynikać albo z dokumentu pod taką samą nazwą, albo z umowy podmiotów składających wspólnie ofertę.

3. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców

występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub pełnomocnika).

4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie,

o którym mowa w art. 25a ustawy (pkt 4.1. rozdziału XII SIWZ) składa każdy z Wykonawców

wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia

(każdy z Wykonawców wspólnie składających ofertę nie może podlegać wykluczeniu z

postępowania co oznacza, iż oświadczenie w tym zakresie musi złożyć każdy z Wykonawców

składających ofertę wspólną).

5. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym, jako

pełnomocnik Wykonawców składających wspólną ofertę.

ROZDZIAŁ X		INFORMACJA NA TEMAT PODWYKONAWCÓW

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

2.	Wykonawca, który zamierza wykonywać zamówienie przy udziale podwykonawcy, musi wyraźnie w ofercie wskazać, jaką część (zakres zamówienia) wykonywać będzie w jego imieniu podwykonawca oraz podać firmę podwykonawcy, o ile jest to wiadome. Należy w tym celu wypełnić odpowiedni punkt „formularza oferty”, stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie zamierza wykonywać zamówienia przy udziale podwykonawców, należy wpisać w formularzu „nie dotyczy” lub inne podobne sformułowanie. Jeżeli Wykonawca zostawi ten punkt niewypełniony (puste pole), Zamawiający uzna, iż zamówienie zostanie wykonane siłami własnymi, tj. bez udziału podwykonawców.

3.	Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy 
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

ROZDZIAŁ XI	TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA, GWARANCJA ORAZ WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Zamawiający ustala czas trwania umowy  na 12 miesięcy  licząc od daty zawarcia umowy

chyba, że wcześniej zostanie wyczerpana ilość „przedmiotu zamówienia” określona w formularzu techniczno-cenowym, stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.

2. Zamówienia będą realizowane sukcesywnie (częściowo) na podstawie zamówień cząstkowych              w terminie do 6 tygodni, na podstawie zamówienia cząstkowego  wysłanego pocztą elektroniczną na warunkach DDP Incoterms 2010  do oznaczonego miejsca wykonania tj. Główny Instytut Górnictwa, Plac Gwarków 1, 40-166 Katowice,  Budynek CCTW.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do realizowania zamówień w ilościach uzależnionych od rzeczywistych potrzeb oraz do ograniczenia zamówienia w zakresie ilościowym i rzeczowym, co nie jest odstąpieniem od umowy nawet w części. Wykonawca z tego tytułu nie może wystąpić 
z roszczeniami w stosunku do Zamawiającego.

4. Wykonawca zapewni gwarancję i rękojmię na następujących zasadach: minimum 12 miesięcy gwarancji licząc od daty dostawy towaru, przy czym gwarancja na  materiały eksploatacyjne dotyczy wad produkcyjnych lub otrzymania towaru uszkodzonego. Termin gwarancji będzie liczony od daty odbioru towaru. Uzupełnienie ilościowe lub wymiana wadliwego produktu na pozbawiony wad nastąpi  w terminie do  2 tygodni od daty zgłoszenia reklamacji.

5. Warunki płatności: Termin płatności do 30 dni  będzie liczony od daty dostarczenia do GIG prawidłowo wystawionej faktury,  po zrealizowanej dostawie.

ROZDZIAŁ XII	PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA, WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA ORAZ SPEŁNIANIE PRZEZ OFEROWANE DOSTAWY WYMAGAŃ OKRESLONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

1.	O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:

1.1.	nie podlegają wykluczeniu;

2.	Podstawy wykluczenia:

2.1.	Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę/ów w przypadkach, o których mowa 
w art. 24, ust. 1, pkt 12-23 ustawy Pzp (przesłanki wykluczenia obligatoryjne).

2.2.	Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy także Wykonawcę/ów 
w następujących przypadkach - wybrane przez Zamawiającego przesłanki wykluczenia fakultatywne, przewidziane w art. 24, ust. 5 ustawy Pzp:

2.2.1. w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie 
w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332, ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366, ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233 z późn. zm.).

3.	Warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego zgodnie z art. 22, ust. 1b ustawy Pzp:

3.1.	Wykonawca musi posiadać kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, pozwalające na realizację zamówienia. - NIE DOTYCZY NINIEJSZEGO POSTĘPOWANIA

3.2	Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej pozwalającej, na realizację zamówienia. - NIE DOTYCZY NINIEJSZEGO POSTĘPOWANIA

3.3	Wykonawca musi posiadać zdolność techniczną lub zawodową pozwalającą na realizację zamówienia. - NIE DOTYCZY NINIEJSZEGO POSTĘPOWANIA

4.	Wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających brak podstaw wykluczenia oraz na potwierdzenie, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego:

4.1.	W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia do oferty należy dołączyć aktualne na dzień składania ofert Oświadczenia, zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ (oświadczenie z art. 25a ustawy Pzp). Informacje zawarte w Oświadczeniach stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania.

4.2. 	W celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o której mowa w art. 24, ust. 1, pkt 23 ustawy Pzp, Wykonawca składa, stosownie do treści art. 24, ust. 11 ustawy (w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, tj. informacji, o których mowa w art. 86, ust. 5 ustawy), oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24, ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Uwaga nr 2:  W przypadku Wykonawców wspólnie składających ofertę, dokumenty o których mowa w pkt 4.2. zobowiązany jest złożyć każdy z Wykonawców wspólnie składających ofertę.

4.3.	Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego (zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia), zostanie wezwany do przedłożenia następujących dokumentów (aktualnych na dzień złożenia): - NIE DOTYCZY NINIEJSZEGO POSTĘPOWANIA

Uwaga nr 3 (dotycząca wszystkich oświadczeń i dokumentów):

1) Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub brak podstaw wykluczenia, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352),

2) w przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, 
w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty,

3) w przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia lub spełniania warunków udziału w postępowaniu, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów,

4) w przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się 
w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97, ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, 
o których mowa w art. 25, ust. 1, pkt 1 i 3 ustawy (brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego), korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.

5. Podmioty zagraniczne:

5.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

5.1.1. składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert).

5.2. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa powyżej,  zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

5.3. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

ROZDZIAŁ XIII	KORZYSTANIE Z ZASOBÓW INNYCH PODMIOTÓW 
W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU 
W POSTĘPOWANIU - NIE DOTYCZY NINIEJSZEGO POSTĘPOWANIA ZAMAWIAJĄCY NIE OKREŚLA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

ROZDZIAŁ XIV	PROCEDURA SANACYJNA - SAMOOCZYSZCZENIE

1.	Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24, ust. 1, pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 (podstawy fakultatywne, wskazane przez Zamawiającego w pkt 2.2.1. w rozdziale XII SIWZ), może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się 
o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

2.	W celu skorzystania z instytucji „samooczyszczenia”, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą stosownego oświadczenia (zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ),
a następnie zgodnie z art. 26, ust. 2 ustawy do złożenia dowodów.

3.	Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody, o których mowa w pkt 1.

ROZDZIAŁ XV	INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA DOKUMENTÓW

A: Dla ofert w formie tradycyjnej papierowej/ pisemnej

1.	Z zastrzeżeniem postanowień zawartych w pkt. 3, Zamawiający dopuszcza, aby komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywała się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529  oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu (nr faksu: 32 259 22 05) lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 147 i 615) – adres e-mail: kbula@gig.eu;  mwallenburg@gig.eu

2.	Wszelką korespondencję Wykonawcy mają obowiązek kierować na Zamawiającego wraz 
z dopiskiem: „Dział Handlowy” oraz osoby wskazanej do porozumiewania się, o której mowa w rozdziale XVII SIWZ.

3.	W przypadku wezwania przez Zamawiającego do złożenia, uzupełnienia lub poprawienia oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw, w trybie art. 26, ust. 2 lub ust. 3 ustawy Pzp, oświadczenia, dokumenty lub pełnomocnictwa należy przedłożyć (złożyć/uzupełnić/poprawić) w formie wskazanej przez Zamawiającego w wezwaniu. Forma ta winna odpowiadać wymogom wynikającym ze stosownych przepisów.

4.	Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej 
w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

5.	Niezwłocznie po otwarciu złożonych ofert, Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej (http://vip99.lo.pl/przetargi/86) informacje dotyczące:

1)	kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

2)	firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

3)	ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

6.	Informację o wyborze oferty najkorzystniejszej bądź o unieważnieniu postępowania Zamawiający zamieści na stronie internetowej pod następującym adresem: http://vip99.lo.pl/przetargi/86

B: Dla ofert złożonych w wersji elektronicznej

1. Zamawiający dopuszcza również komunikację pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcami 
w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (TED lub ID postępowania).

2. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej. Zamawiający zaleca aby Wykonawcy poinformowali Zamawiającego o przesłaniu korespondencji za pomocą portalu ePUAP przez wysłanie takiej informacji na adres email: mwallenburg@gig.eu

3. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji, jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w pkt. 2 adres email. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

W zależności od formatu kwalifikowanego podpisu (PAdES, XAdES) i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) Wykonawca dołącza do platformy miniPortal uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny):

1) dokumenty w formacie „pdf” należy podpisywać tylko formatem PAdES;

2) Zamawiający dopuszcza podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf”, wtedy należy użyć

formatu XAdES.

3.1. Wymagania sprzętowe dla Wykonawcy: przeglądarka internetowa Internet Explorer 11 lub Firefox ver.46 i późniejsze lub Chrome ver. 45 i późniejsze lub Opera ver. 37 i późniejsze, oprogramowanie Java ver. 1.8. oraz oprogramowanie Szafir.

4. W przypadku wezwania przez Zamawiającego do złożenia, uzupełnienia lub poprawienia oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw, w trybie art. 26, ust. 2 lub ust. 3 ustawy, oświadczenia, dokumenty lub pełnomocnictwa należy przedłożyć (złożyć/uzupełnić/poprawić) w formie wskazanej przez Zamawiającego w wezwaniu. Forma ta winna odpowiadać wymogom wynikającym ze stosownych przepisów.

5. Każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przekazywanych przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

6. Niezwłocznie po otwarciu złożonych ofert, Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej (http://vip99.lo.pl/przetargi/86) informacje dotyczące:

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych

w ofertach.

7. Informację o wyborze oferty najkorzystniejszej bądź o unieważnieniu postępowania Zamawiający zamieści na stronie internetowej pod następującym adresem: http://vip99.lo.pl/przetargi/86

ROZDZIAŁ XVI	OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

1.	Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.

2.	Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednakże nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, o ile wniosek o wyjaśnienie SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

3.	W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana staje się w takim przypadku częścią SIWZ. Dokonaną zmianę treści SIWZ Zamawiający udostępnia na stronie internetowej po adresem: http://vip99.lo.pl/przetargi/86

4.	Zamawiający oświadcza, iż nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia treści SIWZ.

- Treść niniejszej SIWZ zamieszczona jest na stronie internetowej, pod następującym adresem: http://vip99.lo.pl/przetargi/86.Wszelkie zmiany treści SIWZ, jak też wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania co do treści SIWZ, Zamawiający zamieszczać będzie także pod wskazanym wyżej adresem internetowym.

ROZDZIAŁ XVII	OSOBY ZE STRONY ZAMAWIAJĄCEGO UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Zamawiający wyznacza następującą osobę do porozumiewania się z Wykonawcami, 
w sprawach dotyczących niniejszego postępowania:

- mgr Monika Wallenburg - Gmach Dyrekcji, Dział Handlowy (FZ-1), pokój 226, 
II  piętro, tel. (032) 259 25 47,  e-mail: mwallenburg@gig.eu

- mgr Krystyna Bula - Gmach Dyrekcji, Dział Handlowy (FZ-1), pokój 226, II piętro, 
tel. (032) 259 25 11,   e-mail: kbula@gig.eu

ROZDZIAŁ XVIII	WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM  ORAZ  ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium  oraz  zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

ROZDZIAŁ XIX	TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Termin związania ofertą wynosi: 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz 
z upływem terminu składania ofert, określonym w rozdziale XXIII SIWZ. Dzień ten jest pierwszym dniem terminu związania ofertą.

ROZDZIAŁ XX	OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

1.	Ofertę można sporządzić na formularzach oferty, stanowiących załączniki nr 1 i nr 3 do SIWZ lub według takiego samego schematu.

Ofertę można złożyć w formie papierowej lub elektronicznej w formacie danych: doc, docx, rtf, pdf i podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania z miniPortal-u. Ofertę należy złożyć w oryginale.

## Do kompresji (zmniejszenia objętości) dokumentów elektronicznych Wykonawca musi stosować co najmniej jeden z formatów danych wskazanych w załączniku nr 2 do Rozporządzenia rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. 2017r. poz. 2247), np.  .zip / .7z.

## Wykonawca składa elektroniczną ofertę w postępowaniu za pośrednictwem Formularza do 	złożenia oferty, dostępnego na miniPortalu. Klucz publiczny, niezbędny do zaszyfrowania 	oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla Wykonawców na miniPortalu. W formularzu oferty 	Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie 	korespondencja związana z postępowaniem.

1.1.	Oświadczenia Wykonawcy oraz innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy, składane na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, składane są 
w oryginale. - NIE DOTYCZY NINIEJSZEGO POSTĘPOWANIA

1.2.	Dokumenty inne niż oświadczenia, składane w celu wskazanym w pkt 1.1:dla ofert w formie pisemnej (tradycyjnej papierowej) składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem lub dla ofert w formie elektronicznej składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

1.3.	Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca,  Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów, którego każdego z nich dotyczą.

1.4.	Poświadczenie za zgodność z oryginałem dla ofert w formie pisemnej (tradycyjnej papierowej) następuje w formie pisemnej natomiast dla ofert w formie elektronicznej następuje w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

1.5.	Oferta w formie pisemnej (tradycyjnej papierowej) wraz ze wszystkimi załącznikami (dokumentami i oświadczeniami) stanowi jedną całość. Zaleca się, aby wszystkie strony były ze sobą połączone w sposób uniemożliwiający ich samoczynną dekompletację (np. zszyte, spięte, zbindowane itp.).

2.	Do oferty składanej zarówno w formie pisemnej (tradycyjnej papierowej) jak i ofert w formie 	elektronicznej  należy dołączyć:

2.1.	Oświadczenia zgodne z załącznikiem nr 2 do SIWZ (oświadczenia z art. 25a ustawy), które należy złożyć w formie pisemnej.

2.2.	Oświadczenie, że Wykonawca zapoznał się z warunkami zamówienia i z załączonym wzorem umowy oraz, że przyjmuje ich treść bez żadnych zastrzeżeń - na formularzu oferty – zgodnie 
z załącznikiem nr 1 do SIWZ.

2.3.	Dokument (np. zobowiązanie) innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji, o ile Wykonawca korzysta ze zdolności  innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy. - NIE DOTYCZY NINIEJSZEGO POSTĘPOWANIA

2.4.	Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się 
o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii, potwierdzonej notarialnie za zgodność z oryginałem.

2.5.	Spis wszystkich załączonych dokumentów (spis treści) – zalecane, nie wymagane.

3.	Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę do wyboru  przez Wykonawcę albo w  	wersji tradycyjnej papierowej albo w wersji elektronicznej podpisanej kwalifikowanym 	podpisem elektronicznym.

3.1.	Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami SIWZ.

4.	Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej (tradycyjnej papierowej) lub w formie elektronicznej, w języku polskim.

4.1.	Dokumenty sporządzone w języku obcym, należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski – nie dotyczy oferty – zał. nr 1 do SIWZ, która musi być sporządzona w języku polskim.

4.2.	Oferta formie pisemnej (tradycyjnej papierowej) musi być napisana na maszynie do pisania, komputerze lub odręcznie nieścieralnym atramentem.

4.3.	Oferta musi być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.

4.4.	Wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenie Wykonawcy, muszą być również podpisane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.

4.5.	Upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisania oferty, do poświadczania dokumentów za zgodność z oryginałem oraz do parafowania stron należy dołączyć do oferty, o ile nie wynika ono z dokumentów rejestrowych Wykonawcy. Pełnomocnictwo dla oferty w formie pisemnej (tradycyjnej papierowej) należy dołączyć w oryginale bądź kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie natomiast dla oferty w formie elektronicznej pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

4.6.	Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany w ofercie w formie pisemnej (tradycyjnej papierowej), powinny być parafowane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.

4.7.	Wykonawca zobowiązany jest do podania: pełnej nazwy, producenta, wersji, okresu obowiązywania przedmiotu zamówienia, zakresu przedmiotu zamówienia (tj. warunków aktualizacji i wsparcia technicznego) zaoferowanego oprogramowania- 
w formularzu techniczno – cenowym, stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, powinien w cenie brutto ująć wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia oraz uwzględnić inne opłaty 
i podatki, a także ewentualne upusty i rabaty zastosowane przez Wykonawcę.

5.	Zaleca się, aby oferta w formie pisemnej (tradycyjnej papierowej) zapisane strony oferty, wraz z dołączonymi do niej dokumentami i oświadczeniami były ponumerowane oraz parafowane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku, gdy jakakolwiek strona zostanie podpisana przez Wykonawcę, parafa na tej stronie nie jest już wymagana.

6.	Ofertę w formie pisemnej (tradycyjnej papierowej) należy umieścić w zamkniętej kopercie, uniemożliwiającej odczytanie zawartości bez jej uszkodzenia. Koperta winna być oznaczona nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowana na adres Główny Instytut Górnictwa, Plac Gwarków 1, 40 - 166 Katowic oraz opisana jak poniżej:

nazwa (firma) Wykonawcy …………………………………………………..

adres Wykonawcy               ……………………………………………….…..

FZ-1/5251/KB/20/SC

Główny Instytut Górnictwa

Plac Gwarków 1, 40 - 166 Katowice

Gmach Dyrekcji, Dział Handlowy (FZ-1)

pokój 226, II piętro

„Przetarg nieograniczony na  dostawę

dostawa odczynników i wzorców:

1.	Odczynniki i testy  *

2.	Odczynniki  – materiały do realizacji metod akredytowanych w laboratorium*

3.	Odczynniki wysokiej czystości *

4. 	Roztwory pehametryczne i wzorce*

5. 	Mieszaniny wzorców i CRM     *

6.	 Mieszaniny wzorców  *

7. 	Wzorce*

* należy wskazać, na którą część jest składana oferta

Nie otwierać przed dniem  13.08.2020 r. do godz. 10.45

7.	Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu, przed upływem terminu do składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty tradycyjnej w wersji papierowej należy umieścić w kopercie, opisanej jak wyżej w pkt. 6. Koperta dodatkowo musi być oznaczona określeniami: „Zmiana” lub „Wycofanie”. Dla oferty w złożonej w  wersji  elektronicznej Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za pośrednictwem Formularza do zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.

8.	Złożona oferta wraz z załącznikami będzie jawna, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca składając ofertę zastrzegł oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.

8.1.	W przypadku gdy Wykonawca nie wykaże, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity z dnia 26.02.2018 r. Dz. U. 2018.419 t.j. z późn. zm.) Zamawiający uzna zastrzeżenie tajemnicy za bezskuteczne, o czym poinformuje Wykonawcę.

8.2.	Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny być zgrupowane i stanowić oddzielną część oferty, opisaną w następujący sposób: „Tajemnica przedsiębiorstwa – tylko do wglądu przez Zamawiającego”. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże w elektronicznej ofercie jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”.

8.3.	Po otwarciu złożonych ofert, Wykonawca, który będzie chciał skorzystać z jawności dokumentacji z postępowania (protokołu), w tym ofert, musi wystąpić w tej sprawie do Zamawiającego ze stosownym wnioskiem.

ROZDZIAŁ XXI	OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1.	Wykonawca poda cenę ofertową na formularzu oferty, zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ.

2.	Cenę oferty należy podać w następujący sposób:

Cena netto,

Należny podatek VAT,

Cena brutto - łącznie z należnym podatkiem VAT.

3.	Cena ofertowa musi być podana w złotych polskich (PLN), cyfrowo (do drugiego miejsca po przecinku).

4.	Wykonawca, składając ofertę (w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ) informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

ROZDZIAŁ XXII	MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1.	1.	Oferty należy złożyć: dla oferty w formie pisemnej (tradycyjnej papierowej) w siedzibie Zamawiającego w Katowicach przy Placu Gwarków 1, Gmach Dyrekcji, Dział Handlowy (FZ-1),  pokój 226, II piętro lub dla oferty w formie elektronicznej przez platformę miniPortal w terminie do dnia 13.08.2020 r. do godz. 10:00.

2.	W przypadku otrzymania przez Zamawiającego oferty po terminie podanym w pkt. 1 niniejszego rozdziału Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz niezwłocznie zwróci ofertę.

3.       Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Katowicach przy Placu Gwarków 1, Gmach Dyrekcji, Dział Handlowy (FZ-1), pokój 226, II piętro w dniu 13.08.2020 r. 
o godz. 10:45.

ROZDZIAŁ XXIII	INFORMACJE O TRYBIE OTWARCIA I OCENY OFERT

1.	Otwarcie ofert jest jawne.

1.1. Otwarcie ofert złożonych w wersji elektronicznej nastąpi poprzez użycie aplikacji do 	szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i o	otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

2.	Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia (kwota brutto, wraz z podatkiem VAT).

3.	Podczas otwarcia kopert z ofertami, Zamawiający poda (odczyta) imię i nazwisko, nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji oraz warunków płatności zawartych w ofercie.

4.	Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej (www.gig.eu)  informacje dotyczące:

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych 
w ofertach.

4.1.	Wykonawca składa, stosownie do treści art. 24, ust. 11 ustawy Pzp w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, tj. informacji, o których mowa w art. 86, ust. 5 ustawy, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24, ust. 1, pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania 
z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

5.	Zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp, Zamawiający najpierw dokona oceny ofert (najwyżej oceniona), a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona, jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu (art. 24, ust. 1, pkt 12-23 oraz wybrane podstawy wykluczenia z art. 24, ust. 5 ustawy, wskazane przez Zamawiającego w pkt 2.2. rozdziału XII SIWZ).

6.	Z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie, oferta niezgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych lub nieodpowiadająca treści SIWZ, podlega odrzuceniu. Wszystkie przesłanki, w przypadkach których Zamawiający jest zobowiązany do odrzucenia oferty, zawarte są w art. 89 ustawy.

7.	W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

8.	Zamawiający poprawi w tekście oferty omyłki, wskazane w art. 87, ust. 2 ustawy Pzp, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta zostanie poprawiona.

9.	W przypadku, gdy złożona zostanie mniej niż jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu, przetarg zostanie unieważniony. Zamawiający unieważni postępowanie także w innych przypadkach, określonych w ustawie w art. 93, ust. 1 ustawy.

10.	Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, który złoży ofertę niepodlegającą odrzuceniu, i która zostanie uznana za najkorzystniejszą (uzyska największą liczbę punktów przyznanych według kryteriów wyboru oferty określonych w niniejszej SIWZ).

11.	Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona (oceniona jako najkorzystniejsza), do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25, ust. 1 ustawy (zgodnie z pkt 4  rozdziału XII SIWZ). NIE DOTYCZY NINIEJSZEGO POSTĘPOWANIA

12.	Zamawiający powiadomi o wyniku przetargu przesyłając zawiadomienie wszystkim Wykonawcom, którzy złożyli oferty oraz poprzez zamieszczenie stosownej informacji 
w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej pod następującym adresem: www.gig.eu

12.1.	W przypadku dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty, zawiadomienie o wyniku przetargu przesyłane do Wykonawców, którzy złożyli oferty, będzie zawierało informacje, o których mowa w art. 92, ust. 1 ustawy.

ROZDZIAŁ XXIV	OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

- Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

| Lp. | Kryterium zasadnicze | Opis | Waga – udział % w ocenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cena brutto | Cena brutto (z podatkiem VAT) za realizację przedmiotu zamówienia, na którą powinny składać się wszelkie koszty ponoszone przez Wykonawcę. | 95 % |
| 2. | Termin dostawy | Termin dostawy do 2 tygodni : 5 % Termin dostawy do 6 tygodni : 0%. | 5 % |

Uwaga nr 4: Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający 
w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.

Uwaga nr 5: Przy obliczaniu punktów, Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku według zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeśli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza niż 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie.

2.  Ocenie zostanie poddana cena oferty brutto za realizację przedmiotu zamówienia obliczona przez Wykonawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i podana w Formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

2.1. Maksymalna liczba punktów w kryterium równa jest określonej wadze kryterium w  %. Uzyskana liczba punktów w ramach kryterium zaokrąglana będzie do drugiego miejsca po przecinku.

2.2 Przyznawanie ilości punktów poszczególnym ofertom

- w kryterium „cena brutto” odbywać się będzie wg następującej zasady:

najniższa cena brutto występująca w ofertach x 100

X punktów  =  -------------------------------------------------------------------------

cena brutto oferty ocenianej

otrzymana ilość punktów pomnożona zostanie przez wagę kryterium tj. 95%. Wyliczenie zostanie dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Maksymalna ilość punktów:  95.

- W kryterium „termin dostawy” ilości punktów będzie oceniana wg poniższych zasad

(maksymalna ilość punktów 5) :

Termin dostawy  do 2 tygodni :  5  punktów

Termin dostawy do 6 tygodni :  0 punktów

3.	Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska największą 	liczbę        punktów przyznanych w ramach ustalonego kryterium.

4. Za ofertę najkorzystniejszą będzie uznana oferta, która przy uwzględnieniu powyższych kryteriów i ich wag otrzyma najwyższą punktację.

5.Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert otrzyma taką samą punktację, zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę 
z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie przez siebie określonym ofert dodatkowych.

Uwaga nr 4: Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający 
w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.

Uwaga nr 5: Przy obliczaniu punktów, Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku według zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeśli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza niż 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie.

ROZDZIAŁ XXV	INFORMACJA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI ROZLICZANIA SIĘ W WALUTACH OBCYCH

Zamawiający będzie rozliczał się z Wykonawcą wyłącznie w walucie polskiej (PLN).

ROZDZIAŁ XXVI	INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY

1.	Istotne dla Zamawiającego postanowienia umowy, zawiera załączony do niniejszej SIWZ wzór umowy (załącznik nr 6).

1.1.	Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy (tzw. zmiany kontraktowe) w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z warunkami podanymi we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.

1.2.	Zmiana umowy może także nastąpić w przypadkach, o których mowa w art. 144, ust. 1,

pkt 2-6 ustawy.

2.	Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta wyłącznie z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza, po upływie terminów określonych 
w art. 94 ustawy.

3.	W przypadku wniesienia odwołania, aż do jego rozstrzygnięcia, Zamawiający wstrzyma podpisanie umowy.

4.	W przypadku dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, przed podpisaniem umowy należy przedłożyć umowę regulującą współpracę tych podmiotów (umowa konsorcjum, umowa spółki cywilnej).

5.	Do umów w sprawach zamówień publicznych, stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej.

6.	Umowa wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej, chyba że przepisy odrębne wymagają formy szczególnej.

7.       Umowy są jawne i podlegają udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie

do informacji publicznej.

- Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem

zawartym w ofercie.

- Umowę zawiera się na czas oznaczony.

ROZDZIAŁ XXVII		POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCOM W TOKU POSTĘPOWANIA 
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1.	Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków ochrony prawnej szczegółowo regulują przepisy działu VI ustawy – Środki ochrony prawnej (art. 179 – 198 g ustawy).

2.	Środki ochrony prawnej określone w dziale VI przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

3.	Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ, przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

4.	Terminy wnoszenia odwołań:

4.1.	Odwołanie wnosi się:

w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180, ust. 5 ustawy zdanie drugie albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

4.2.	Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie:

5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub SIWZ na stronie internetowej.

4.3.	Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 4.1. i 4.2. wnosi się:

w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5.	Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

5.1.	Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5.2.	Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

5.3.	Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli:

a) nie zawiera braków formalnych;

b) uiszczono wpis (wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania).

5.4.	Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6.	Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

6.1.	W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

6.2.	Skargę wnosi się do sądu właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłające jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

6.3.	W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skargę może wnieść także Prezes Urzędu. Prezes Urzędu może także przystąpić do toczącego się postępowania. Do czynności podejmowanych przez Prezesa Urzędu stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o prokuraturze.

6.4.	Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub zmianę orzeczenia w całości lub w części.

6.5.	W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądania odwołania ani występować z nowymi żądaniami.

7.	Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180, ust. 2 ustawy.

7.1.	W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.

7.2.	Na czynności, o których mowa powyżej, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180, ust 2 ustawy.

Załącznik nr 1

# …………………………….……

# (miejscowość i data)

FORMULARZ OFERTY

Na każdą część zamówienia powinien być złożony osobny formularz oferty wraz z formularzem cenowym

Nazwa Wykonawcy / Wykonawców w przypadku oferty wspólnej:

…………………………………………………………

…………………………………………………………

Adres*:	………………………………………..

NIP*:		………………………………………..

Regon*:	………………………………………..

Nr tel.*.:	………………………………………..

Nr faksu*:	………………………………………..

Adres e-mail*:	………………………………………..

Osoba kontaktowa………………………………………..

Czy Wykonawca jest MŚP……………………………….

Nazwa banku:  ……………………………………….

Nr rachunku:  ………………………………………..

* W przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Pełnomocnika Wykonawcy.

Wszystkie podane informacje winny być zgodne z dokumentem rejestracyjnym Firmy.

Główny Instytut Górnictwa

Plac Gwarków 1,

40 - 166 Katowice

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę  odczynników i wzorców, część nr………. Nazwa…………………………………………….,  oświadczamy, że akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

1.	SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego w zakresie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do kwoty:

netto: ………………………… /PLN/ (kwota z formularza techniczno - cenowego, załącznik nr 3)

słownie:………………………………………………………………………………………………

wartość podatku VAT: ……… /PLN/ (kwota z formularza techniczno - cenowego, załącznik nr 3)

słownie:…………………………………………………………….…………………………………

brutto: ………………… /PLN/  (łączna kwota z formularza techniczno - cenowego, załącznik nr 3)

słownie:………………………………………………………………………………………………

2. Oświadczamy, że powyższa cena brutto zawiera wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający 
w przypadku wyboru niniejszej oferty oraz oświadczamy, że akceptujemy, iż ostateczna cena będzie uzależniona od zakresu dostaw.

- Oświadczamy, że:

a)   Zamówienie wykonamy w czasie trwania umowy tj.   12 miesięcy  licząc od daty zawarcia umowy, chyba, że wcześniej zostanie wyczerpana ilość „przedmiotu zamówienia”  określona w formularzu techniczno-cenowym, stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.

- Zamówienia będą przez nas realizowane w terminie do  ……. tygodni,* na podstawie zamówienia cząstkowego  wysłanego pocztą elektroniczną, na warunkach DDP Incoterms 2010  do oznaczonego miejsca wykonania tj. Główny Instytut Górnictwa, Plac Gwarków 1, 40-166 Katowice,  Budynek CCTW lub Hala 4.

- Wpisać 2 lub 6

- Akceptujemy prawo Zamawiającego do realizacji zamówień w ilościach uzależnionych od rzeczywistych potrzeb oraz do ograniczenia zamówienia w zakresie ilościowym 
i rzeczowym, co nie jest odstąpieniem od umowy nawet w części. Z tego tytułu nie możemy wystąpić z roszczeniami w stosunku do Zamawiającego.

- Zapewniamy  gwarancję i rękojmię następujących zasadach: minimum 12 miesięcy gwarancji licząc od daty dostawy towaru, przy czym gwarancja na  materiały eksploatacyjne dotyczy wad produkcyjnych lub otrzymania towaru uszkodzonego. Termin gwarancji będzie liczony od daty odbioru towaru. Uzupełnienie ilościowe lub wymiana wadliwego produktu na pozbawiony wad nastąpi  w terminie   do 2 tygodni  od daty zgłoszenia reklamacji.

- Akceptujemy płatność za  przedmiot umowy, która będzie dokonana w terminie do 30 dni od daty dostarczenia do GIG prawidłowo wystawionej faktury cząstkowej.  Wystawimy fakturę z uwzględnieniem rzeczywiście dostarczonej ilości i podaniem ceny jednostkowej dostarczonego przedmiotu zamówienia.

4. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni licząc od daty, w której upływa termin składania ofert, wskazanej w SIWZ.

5. Oświadczamy, że jesteśmy gotowi do zawarcia umowy z Zamawiającym zgodnie ze wzorem umowy (załącznik nr 6) stanowiącym integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

6. 	Oświadczamy, że niżej wymienione części zamówienia zostaną powierzone podwykonawcom:

…………………………………………………………………………………………...….....................

……………………………………………………………………………………………………………

/ nazwa część zamówienia /

7. 	Oświadczamy, że niżej wyszczególnieni Wykonawcy będą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia:

Lp. 		Nazwa i adres Wykonawcy		Zakres zamówienia wykonywanego

przez poszczególnych Wykonawców

1.  ……………………………………………		……………………………………….

2.  ……………………………………………		………………………………………..

8.	Zastrzegamy sobie następujące informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu   przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji:

……………………………………………………………………………………………………………

9. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Główny Instytut Górnictwa

Plac Gwarków 1

40 - 166 Katowice

- inspektorem ochrony danych osobowych w Głównym Instytucie Górnictwa  jest Pani: 
mgr Katarzyna Kareł, e-mail: gdpr@gig.eu.

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym 
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych 1;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO 2;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 
lit. c RODO.

10.  Oświadczenie  wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO3 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu4.

11.  WRAZ Z OFERTĄ składamy następujące oświadczenia i dokumenty:

  - ……………………………………………………………………………………………………

  - ……………………………………………………………………………………………………

  - ……………………………………………………………………………………………………

  - ……………………………………………………………………………………………………

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz, 
że zdobyliśmy konieczną wiedzę do przygotowania oferty.

………………………….., dnia ………….……. r. 		……………………………………….*

(miejscowość i data)			                                   (podpis osoby uprawnionej)

*dla oferty w formie pisemnej (tradycyjnej papierowej) własnoręczny podpis osoby uprawnionej lub dla oferty w formie elektronicznej kwalifikowany podpis elektroniczny osoby uprawnionej

1Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

2Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub 
z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

3rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

4 W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie)

Załącznik nr 2

Zamawiający:

Główny Instytut Górnictwa

Plac Gwarków 1

40-166 Katowice

Wykonawca:

………………………………………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres,

w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

składane na podstawie art. 25a, ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp)

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa odczynników                      i wzorców” prowadzonego przez Główny Instytut Górnictwa, Plac Gwarków 1, 40-166 Katowice, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24, ust 1, pkt 12-22 ustawy Pzp.

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24, ust. 5, pkt 1 ustawy Pzp

…………….………………….., dnia ………….……. r.

(miejscowość i data)

…………………………………………*

(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze (procedura sanacyjna – samooczyszczenie) :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……….

…………….……………………, dnia ………….……. r.

(miejscowość i data)

…………………………………………*

(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……………………, dnia ………….……. r.

(miejscowość i data)

*	…………………………………………

(podpis osoby uprawnionej do * reprezentowania Wykonawcy)

*dla oferty w formie pisemnej (tradycyjnej papierowej) własnoręczny podpis osoby uprawnionej lub dla oferty w formie elektronicznej kwalifikowany podpis elektroniczny osoby uprawnionej.

Załącznik nr 3

Formularz Techniczno- cenowy

1	Zamawiający zastrzega sobie prawo realizowania zamówień w ilościach uzależnionych  od rzeczywistych potrzeb oraz do ograniczenia zamówienia w zakresie ilościowym i rzeczowym,  co nie jest odstąpieniem  od umowy nawet w części. Wykonawca z tego tytułu nie może wystąpić z roszczeniami w stosunku    do Zamawiającego.

2. Laboratorium badawcze Zamawiającego  posiada akredytację, w związku z czym Zamawiający jest zobligowany  do postępowania zgodnie z obowiązującą normą PN-EN ISO/IEC 17025:2017 i dokumentem PCA DA06. Powyższa norma i dokument nakazują ,aby producenci materiałów odniesienia (roztworów wzorcowych) byli akredytowani w odniesieniu do wymaganej normy ISO 17034, a materiały odniesienia były wyprodukowane w ramach posiadanego zakresu akredytacji.

- Zamawiający posiada wdrożony system zarządzania spełniający wymagania obowiązujących norm i dokumentów (obecnie normy PN-EN ISO/IEC 17025). Jeśli taki zapis jest wskazany w opisie przedmiotu zamówienia, oznacza to, że podane przez Zamawiającego normy są wpisane w dokumentację dotyczącą posiadanej akredytacji. Zamawiający dopuszcza spełnienie norm równoważnych – w takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany na swój koszt i ryzyko przeprowadzić proces zapewniający Zamawiającemu utrzymanie wszystkich posiadanych uprawnień i akredytacji na zaproponowanych materiałach, odczynnikach i roztworach wzorcowych.

4.    Jeśli Zamawiający wymaga dostawy części zamiennych lub eksploatacyjnych do posiadanych urządzeń – oznacza to, że dostarczone materiały eksploatacyjne muszą być materiałami odpowiadającymi parametrom techniczno-eksploatacyjnym wskazanych w SIWZ urządzeń posiadanych przez Zamawiającego, zgodnie z wymogami producenta tych urządzeń . Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za możliwe uszkodzenia sprzętu spowodowane używaniem zaoferowanych materiałów. Odpowiedzialność ta będzie obejmować całkowity zwrot kosztów ekspertyzy i kosztów naprawy urządzenia, jeżeli przyczyną awarii będzie zastosowanie danego materiału eksploatacyjnego, a także bezpłatną wymianę urządzenia na nowe, jeżeli przyczyną awarii będzie zastosowanie dostarczonych materiałów eksploatacyjnych, a naprawa nie przywróci jego poprzedniej użyteczność. Podstawą zapłaty będzie opinia i faktura autoryzowanego serwisu dokonującego ekspertyzy i naprawy.

5.    Towar musi być fabrycznie nowy, nieużywany, wyprodukowany nie wcześniej, niż na 6 miesięcy przed jego

dostarczeniem.

6.    Podane przez zamawiającego jednostki miary są pojemnościami minimalnymi jakie można zaoferować. Dopuszcza się zaoferowanie opakowań o pojemnościach większych od wskazanych w kolumnie (3) jednostkach miary, przy zachowaniu wskazanej ilości opakowań/sztuk.. W przypadku większych pojemności niż zaznaczone prosimy o wskazanie oferowanej jednostki w rubryce nr 10.

Część 1 : Odczynniki i testy

| Lp. | Nazwa towaru, wymagania, | Jedn. Miary / minimalne wielkości | Ilość | Cena jednost-kowa netto | Wartość netto | Stawka VAT |  |  | Producent nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Wartość VAT | Wartość brutto |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Jod roztwór, c(I2)=0.05 mol/l (0.1N) roztwór mianowany wobec jodku potasu, Reag.Ph Eur,Reag. USP, wartość certyfikowana w odniesieniu do wzorca NIST | Opak (1000ml) | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Tiosiarczan sodowy, roztwór c(Na2S2O3)=0.1 mol/l (0,1N); ampułka do sporządzenia 1000 ml roztworu, roztwór mianowany wobec jodku potasu, wartość certyfikowana w odniesieniu do wzorca NIST | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Brij 35, roztwór 30% w wodzie (mętność <=2,0 NTU) dla biochemii | Opak. (100 ml) | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Test paskowy do oznaczania nadtlenków w zakresie 0,5-25 mg/l H2O2, | Opak | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Test paskowy do oznaczania żelaza(II) w zakresie 3-500 mg/l | Opak | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Paski wskaźnikowe jodoskrobiowe | Opak | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Diwodorofosforan potasowy GR do analizy | kg | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Kwas pikrynowy ok. 1% (0,9-1,1%), | Opak (1000ml) | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Wodorofosforan disodu dwuwodny (assay min. 99,5%), | Opak (0,5 kg) | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Kwas humusowy, Humic acid -10 g | Opak (10g) | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Molibdenian amonu, tetrahydrat, cz.d.a., 99+%, max zawartość Cl ≤ 10 ppm; SO4 ≤ 100 ppm, metale ciężkie jako Pb ≤ 10 ppm, PO4 ≤ 5ppm | Opak (100g) | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Nadmanganian potasu 0,02 mol/l roztwór mianowany wobec szczawianu potasu Reag. USP, wartośc certyfikowana w odniesienu do wzorca NIST, niepewnośc rozszerzona miana +/- 0,003mol/l (k=2) | Opak (1000ml) | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Azotan srebra 0,1mol/l(0,1N) roztwór mianowany | Opak (1000ml) | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Sodu podchloryn 13% aktywnego chloru | Opak (500 ml) | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Kwas mrówkowy 80% czda | Opak (1000ml) | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Skrobia rozpuszczalna czda | (opak 100g) | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Sodu diwodorofosforan 2 . hydrat czda | Opak (500g) | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Di-Sodu wodorofosforan 12 . hydrat czda | Opak (500g) | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Trietanoloamina czda | Opak (250 ml) | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Czerń eriochromowa T wsk | Opak (25g) | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Lodowaty kwas octowy 100% czda ACS ISO REAG Ph Eur | Opak (2500ml) | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Chlorek wapnia 0,05 mol/l Odważka analityczna (Stężenie odważki analitycznej jest wyznaczane względem wzorca posiadającego odniesienie do standardowych materiałów referencyjnych NIST) | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Chlorek sodu 0,1 mol/l Odważka analityczna (Stężenie odważki analitycznej jest wyznaczane wzgledem wzorca posiadajacego odniesienie do standardowych materiałów referencyjnych NIST) | Szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Siarczan magnezu 7-hydrat czda, | Opak (25g) | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Potasu diwodorofosforan czda, | Opak (250 g) | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | di-Potasu wodorofosforan czda, | Opak (250g) | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Kwas l- glutaminowy ≥ 99.0 % | Opak (250g) | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Kwas solny roztwór mianowany o stężeniu 0,1 mol/l sprawdzany względem wzorca mającego odniesienie do wzorca NIST | Opak (1000ml) | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Kwas glutarowy 99% | Opak (500g) | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Kwas L(+)-askorbinowy CZDA, Ph.Eur | Opak (250g) | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Etanol absolutny 99,8% cz.d.a. | opak (500 ml) | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Czteroboran dwusodu dziesięciowodny cz.d.a. | Opak (0,5 kg) | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Kwas ortofosforowy (V) 85% cz.d.a., odcz. FP | Opak (1000 ml) | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Chloramina-T trójwodna, odcz.Ph Eur | Opak (0,1kg) | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Potasu rodanek 99% CZDA, odcz.Ph Eur | Opak (0,25 kg) | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Siarczan miedzi pięciowodny 99+%, cz.d.a | Opak (0,25 kg) | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Kwas solny 35-38% cz.d.a | Opak (1000 ml) | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Chlorek sodu czda | Opak (1000g) | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Siarczan sodu bezwodny czda | Opak (500g) | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Eter naftowy czda t.w. 40-60°C | Opak (1000ml) | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Chlorek baru di-hydrat czda | Opak (100g) | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Sulfanilamid czda odcz FP, min 99% | Opak (100g) | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 43 | N-(1-Naftylo)etylenodiaminy dichlorowodorek CZDA, ACS | Opak (10g) | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Kwas sulfanilowy czda | Opak (10g) | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Winian antymonylu potasu 1,5 hydrat 99+% | Opak (100g) | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Formaldehyd, roztwór ok. 37% czystość: 36,5-38,0% w wodzie zawierający 10-15% metanolu jako stabilizatora, ACS Reag Odczynnik formaldehyd musi pochodzić z dwóch różnych firm !!! | Opak (500ml) | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 47 |  | Opak (500ml) | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Formaldehyd, roztwór ok. 37% czystość: 36,5-38,0% w wodzie zawierający ok. 10% metanolu jako stabilizatora, max zawartość kwasów organicznych (jako HCOOH) 0,025%, odczynnik ACS, Reag Ph EUR Odczynnik formaldehyd musi pochodzić z dwóch różnych firm !!! | Opak (1000ml) | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 49 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Dwuchromian potasu czda | Opak (100g) | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Chromian(VI) potasu czda | Opak (100g) | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Kwas 5,5’-Ditio-bis-2nitrobenzoesowy 99% | Opak (5g) | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Bromek potasowy GR do analizy | Opak (500g) | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Kwas trans-1,2-diaminocykloheksano-N,N,N`,N`-tetraoctowy 1.hydrat 98% | kg | 0,1 |  |  |  |  |  |  |
| 55 | N,N-Dimetylo-p-fenylenodiaminy dichlorowodorek 99% | kg | 0,025 |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Potasu cyjanek do analizy, 97+% | Opak (0,1 kg) | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Fluorek sodowy GR do analizy ACS, ISO, Reag. Ph Eur | Opak (250 g) | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 58 | Azotyn sodowy GR do analizy ACS, Reag. Ph Eur. | Opak (100 g) | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 59 | Kwas szczawiowy cz.d.a. | Opak (100 g) | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 60 | Azotan potasowy GR do analizy ISO, Reag. Ph Eur | Opak (500 g) | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 61 | Bromek potasowy GR do analizy ACS, Reag. Ph Eur | Opak (500 g) | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 62 | Gliceryna cz.d.a. | Opak (1 L) | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 63 | Diwodorofosforan potasowy GR do analizy ISO | Opak (250 g) | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 64 | Wodoroftalan potasowy GR do analizy Reag. Ph Eur. | Opak (250 g) | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 65 | Siarczan sodowy bezwodny GR do analizy ACS, ISO, Reag. Ph Eur | Opak (500 g) | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 66 | Kwas metanosulfonowy > = 99,5% | Opak (500 mL) | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 67 | Wodorotlenek sodowy, roztwór 50 % GR do analizy | Opak (1 L) | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 68 | Etylenodiamina cz.d.a. absolutna, >=99.5 % (GC) | Opak (250mL) | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 69 | Jodek potasowy GR do analizy ISO, Reag. Ph Eur. | Opak (1000g) | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 70 | Węglan sodu bezwodny cz.d.a. ACS, ISO, Reag. Ph Eur. | Opak (1000g) | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 71 | 2-propanol cz.d.a. | Opak (1000ml) | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 72 | Siarczan amonu (NH4)2SO4 cz.d.a. | Opak (100g) | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 73 | Kwas nikotynowy C6H5NO2 do syntezy | Opak (100g) | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 74 | Węglan sodu Na2CO3 cz.d.a. | Opak (250g) | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 75 | Wodorowęglan sodu NaHCO3 cz.d.a. | Opak (250g) | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 76 | Octan amonu CH3COONH4 cz.d.a. | Opak (250g) | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 77 | 1,10-fenantrolina jednowodna C12H8N2 x H2O ACS Reag. | Opak (50g) | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 78 | Propanon (aceton) czda C3H6O cz.d.a. | Opak (1000ml) | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 79 | Difenylokarbazyd C13H14N4O cz.d.a. | Opak (25g) | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 80 | Kupferon C6H5N(NO)ONH4 cz.d.a. | Opak (25g) | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 81 | Kwas nadchlorowy cz.d.a. | Opak (1000 ml) | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 82 | Chloroform ACS, ISO, Reag. Ph Eur, wg specyfikacji | Opak. 2500ml | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 83 | Papierki wskaźnikowe pH w zakresie 11-13 ze skalą minimum co 0,5 jednostki pH, niefarbujące | Opak. 100szt. | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 84 | Papierki wskaźnikowe pH w zakresie 0-14 ze skalą minimum co 1 jednostka pH, niefarbujące | Opak. 100szt. | 35 |  |  |  |  |  |  |
| 85 | Azotan potasu cz.d.a. | Opak. 500g | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 86 | Wodorotlenek potasu cz.d.a. (assay ≥85.0%) | Opak. 250g | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 87 | Błękit metylenowy Reag. Ph Eur. | Opak. szklane 10g | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 88 | Kwas cytrynowy jednowodny, cz.d.a. (zawartość od 99,5% do 100,5%) | Opak. 500g | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 89 | Wodorotlenek sodu, mikrogranulki cz.d.a. (zawartość min. 98.%, zawartość metali ciężkich max. 0.001%) | Opak. 1kg | 75 |  |  |  |  |  |  |
| 90 | Siarczan cynku siedmiowodny cz.d.a (odpow. ACS, odcz. FPVI) | Opak. 500g | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 91 | Ftalan potasu kwaśny GR do analizy Reag. Ph Eur | Opak. 250g | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 92 | Kwas 1,3-dimetylobarbiturowy >=99,0%(T) | Opak. 250g | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 93 | Kwas 4-pirydynokarboksylowy do syntezy (Assay HPLC area >=98%) | Opak. 250g | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 94 | Heksacyjanożelazian(III) potasu cz.d.a., ACS, odcz. FP | Opak. 100g | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 95 | Siarczan żelazowo-amonowy sześciowodny FeSO4(NH4)2SO4 x 6H2O, odczynnik cz.d.a. lub czystszy | Opak. 100g - 500g | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 96 | Diwodorofosforan sodu jednowodny odcz. FP | Opak. 500g | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 97 | Węglan wapnia strącony cz.d.a. lub lepszy | Opak. 250g | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 98 | 4-aminoantypiryna, cz.d.a | Opak. 25g | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 99 | Szczawian disodowy czda o czystości lepszej lub równej 99,5% ACS Reag | Opak.(100g) | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 100 | Chlorek cynku czda | Opak.(250g) | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 101 | D-(+) Glukoza bezwodna | Opak.(500g) | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 102 | Rezorcyna czda o czystości lepszej lub równej 99,0%, max zawartość Cl ≤ 0,001%; SO4 ≤ 0,005%, metale ciężkie jako Pb ≤ 0,0005%, Fenole ≤ 0,01%, pozostałość po prażeniu jako SO4 ≤ 0,02%) | Opak(100g) | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 103 | Oranż metylowy czda | Opak(100g) | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 104 | Brucyna o czda o czystości ≥98,0% lub lepszej | Opak (50g) | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 105 | Di-sodu wersenian dwuwodny CZDA o czystości min 99,0% lub lepszej | Opak (1000g) | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 106 | Kwas amidosulfonowy CZDA ACS, ISO | Opak (100g) | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 107 | Siarczan amonu i żelaza (III) 12-wodny CZDA, ACS, ISO, Reag. Ph Eur (czystość ≥ 99%, zawartość Cl ≤ 0,0005%, zawartość NO3 ≤ 0,01%) | Opak (500g) | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 108 | Siarczek sodu dziewięciowodny CZDA czystość min 98%, ACS reagent (zawartość siarczynów i tiosiarczanów ≤ 0.1%) | Opak.(500g) | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 109 | Siarczek sodu dziewięciowodny CZDA czystość min 98% (zawartość siarczynów i tiosiarczanów ≤ 0.1%) | Opak.(500g) | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 110 | 1-propanol CZDA, ACS. ODCZ.FP | Opak (1000ml) | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 111 | Imidazol do syntezy CZDA ACS(czystość ≥ 99 % ) | Opak (250 g) | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 112 | Tris(hydroksymetylo)aminometan (TRIS) CZDA (ACS, Reag. Ph Eur) | Opak (500g) | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 113 | Kwas octowy 99,5-99,9 % CZDA | Opak(1000ml) | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 114 | Azotan sodu NaNO3 CZDA do analizy, czystość ≥ 99% | Opak (250g) | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 115 | 4-chlorofenol, roztwór, do oznaczania adsorbowanych związków chlorowców 725 mg/L (zawartość Cl 200 mg/L) | Opak(100ml) | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 116 | Tymol cz | Opak (100g) | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 117 | Metanol do analizy ACS, ISO, Reag. Ph Eur, o czystości 99,9% lub lepszej oraz max zawartość kwasowości nie większej niż 0,0002 meq/g | Opak (1000ml) | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 118 | Jodek potasu ≥ 99,5% reag. ISO, reag. Ph Eur. | Opak (500g) | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 119 | Mianowany roztwór wodorotlenku sodu o stężeniu 0,1 M (0,1N) reag. pH Eur, (wynik stężenia wodorotlenku sodu otrzymany przez stosowanie wzorca mającego odniesienie do wzorca NIST -potasu wodoroftalanu 84k) | Opak (1000ml) | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 120 | Mianowany roztwór wodorotlenku sodu o stężeniu 0,05 M (0,05 N) reag. pH Eur, | Opak (6x0,5L) | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 121 | Elektrolit Chlorek potasu KCl 3 mol/l ± 1%, do uzupełnienia i przechowywania elektrod (opak. 250ml) | Opak (250ml) | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 122 | Potasu siarczan czda, | Opak (250g) | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 123 | Test kuwetowy formaldehyd zakres 0,5 – 10 mg/L LCK 325 kuwety 13mm, metoda z acetyloacetonem, | Opak (24 testy) | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 124 | kwas siarkowy 95-97% do analizy max zawartość Hg. 0.005 ppm) ,Reag. Ph Eur | Opak (2500 ml) | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 125 | chloroform czda | opak (1000ml) | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 126 | toluen czda | opak (1l) | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 127 | glikol etylenowy czda | opak (1l) | 110 |  |  |  |  |  |  |
| 128 | benzyna ekstrakcyjna | opak (1l) | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 129 | Eschki mieszanina GR do analizy (do oznaczania siarki w węglu) o parametrach: zaw. MgO 65-67%; zaw NaCO3 32-34%; siarka całkowita ≤0,0005%; zaw. wilgoci (105 st. C) ≤0,5% | opak (min 250g) | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 130 | kwas borowy czda | opak (1kg) | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 131 | celuloza mikrokrystaliczna do chromatografii kolumnowej o uziarnieniu <20μm ≤20%; >160μm≤2%; 20 – 160 μm ≥80% | opak. (500g) | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 132 | Żel krzemionkowy szerokopor. gran 1-3 mm z indykatorem wilgoci | Opak.1kg | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 133 | amoniak 25% czda | opak. (1l) | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 134 | 5-(4-Dimetyloaminobenzylideno) rodanina GR do analizy (odczynnik na srebro) | opak. (5g) | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 135 | Fenoloftaleina wskaźnik ACS, Reag. Ph Eur | opak (25g) | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 136 | Kwas 1,3-dimetylobarbiturowy do syntezy | opak (100g) | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 137 | Cyny (II) chlorek bezwodny CZDA | opak (100g) | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 138 | 4-Nitrofenol WSK | opak (25g) | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 139 | Siarczyn sodu bezwodny czda Reag, PhEUR, czystość min 97% | opak (500g) | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 140 | R-r wzorcowy do oznaczania BZT( według PN-EN 1899-1/2:2000). Opakowanie powinno zawierać 10 porcji wzorca służącego do przygotowania 10 jednolitrowych roztworów o stężeniu 210±20 mg/l BZT. | Opak (zawierające min. 10 szt) | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 141 | Certyfikowany roztwór wzorcowy refraktometryczny o wartości 10°Brix, wymagany certyfikat w odniesieniu do SRM z NIST, wymagana co najmniej 6-tygodniowa ważność r-ru. | Opak (co najmniej 5x8 mL) | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 142 | trans-1,2-Diaminocyclohexane-N,N,N′,N′-tetraacetic acid monohydrate ACS reagent do kompleksometrii | Opak 100 g | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 143 | Chlorek baru di-hydrat czda | Opak (1000g) | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 144 | tiosiarczan sodu pieciowodny cz.d.a | opak(1000g) | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 145 | zieleń bromnokrezolowa wsk. | opak (5g) | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 146 | czerwień metylowa wsk. | opak (5g) | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 147 | nadtlenek wodoru 35% cz.d.a | opak (1l) | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 148 | kwas siarkowy 78 % cz.d.a | opak (1l) | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 149 | chlorek potasu cz.d.a | opak (1kg) | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 150 | azotan amonu cz.d.a | opak (0,5kg) | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 151 | kwas solny 0,1mol/l; r-r mianowany NIST | Opak. | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 152 | kwas solny 0,02mol/l; r-r mianowany NIST | opak (1l) | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 153 | kwas solny 0,1mol/l; fix NIST | opak (1l) | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 154 | srebra azotan 0,001mol/l; r-r mianowany NIST | opak (1l) | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 155 | srebra azotan 0,01mol/l; r-r mianowany NIST | opak (1l) | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 156 | srebra azotan 0,1mol/l; r-r mianowany NIST | opak (1l) | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 157 | srebra azotan 0,05mol/l; r-r mianowany NIST | opak (1l) | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 158 | sodu chlorek 0,02mol/l; r-r mianowany NIST | opak (1l) | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 159 | sodu węglan 0,05mol/l; r-r mianowany NIST | opak (1l) | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 160 | TISAB III; d= 1,093 g/cm3 (20st.C); pH=5,0-5,5 (20st.C); zaw. F≤1 ug/ml | opak. (0,5l) | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 161 | Chlorophyll a from Anacystis nidulans algae powder 1 mg | Opak. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 162 | Mieszanina selenowa do oznaczania azotu cz.d.a. | Opak. 1kg | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 163 | Kwas cytrynowy cz.d.a. | opak (500g) | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 164 | Kofeina cz.d.a. | Opak max. 250g | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 165 | Sacharoza cz.d.a. | Opak max. 250g | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 166 | Heptahydrat siarczanu(VI) żelaza (II) cz.d.a. | Opak max. 250g | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 167 | kwas siarkowy 96 % cz.d.a | opak 1l | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 168 | Węglan disodu dziesięciowodny cz.d.a | Opak. 1000 g | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 169 | n-heptan cz.d.a. | Opak. 250ml | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 170 | Błękit tymolowy wsk. | Opak. 25g | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 171 | Żelatyna cz.d.a. | Opak. 100g | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 172 | Skrobia rozpuszczalna cz.d.a | Opak. 100g | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 173 | Siarczan(VI) sodu cz.d.a. | Opak. max 100g | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 174 | Siarczyn sodu bezwodny czda, czystość min 98% | opak (500g) | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 175 | Octan cynku dihydrat czda, czystość ≥99% | opak (250g) | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 176 | Kwas pirydyno - 4 - karboksylowy | Opak. max. 250g | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 177 | Zestaw odczynników (saszetki pakowane po 100 sztuk) do oznaczania chloru wolnego za pomocą kolorymetru C 301 firmy EUTECH INSTRUMENTS | Opak. 100 szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 178 | Zestaw odczynników (saszetki pakowane po 100 sztuk) do oznaczania chloru ogólnego za pomocą kolorymetru C 301 firmy EUTECH INSTRUMENTS | Opak. 100 szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 179 | Wapnia mleczan 5 hydrat cz.d.a. | Opak. 500 g | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 180 | Fosforan sodu, Na3PO4·12H2O cz. d. a. | Opak. 250 g | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 181 | tri-Sodu fosforan bezwodny cz.d. a | Opak. 250 g | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 182 | Sodu diwodorofosforan 1 hydrat cz.d.a. | Opak. 250 g | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 183 | tri – Wapnia fosforan bezwodny cz.d. a. | Opak. 250 g | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 184 | Amonu fosforan I zasadowy cz. d. a.. | Opak. 250 g | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 185 | Amonu fosforan III zasadowy 3 hydrat cz.d. a | Opak. 250 g | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 186 | Zestawy probówkowe Nanocolor Fosfor ogólny 45 do posiadanego przez Zamawiającego urządzenia Nanocolor 500 D | Opak. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 187 | Zestaw standardowy Nanocolor Ortofosforany 0,5 -50 do posiadanego przez Zamawiającego urządzenia Nanocolor 500 D | Opak. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 188 | Heksan czystość: min.99.9%, Residue after evaporation max.1ppm, Opak. 2-2.5L | L | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 189 | Magnezu siarczan 7-wodny (czystość: cz.d.a.; p.a, ACS,Ph.Eur.; min 99,5%) Opak. max 1kg | kg | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 190 | Kwas solny (cz.d.a.; 35-38%) opak. max1 l. | L | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 191 | Potasu węglan roztwór mianowany 1mol/L (cz.d.a.) opak. max 1 l. | L | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 192 | Heksan czystość: min.99.5%, (najlepiej 99.9%) Residue after evaporation max.1ppm, (najlepiej <1 ppm) Opak. 2-2.5L | L | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 193 | Magnezu siarczan 7-wodny (czystość: cz.d.a.; p.a, ACS,Ph.Eur.; min 99,5%) Opak. max 1kg | kg | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 194 | Kwas solny (cz.d.a.; 35-38%) opak. max1 l. | L | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 195 | Potasu węglan roztwór mianowany 1mol/L (cz.d.a.) opak. max 1 l. | L | 12 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

W przypadku Wykonawców zagranicznych nie posiadających oddziału w Polsce należy wypełnić tylko rubryki od 1 - 6. 
W przypadku Wykonawcy polskiego lub Wykonawcy posiadającego oddział na terenie Polski należy wypełnić wszystkie rubryki niezależnie od podanej waluty.

Wykonawca zobowiązany jest do podania: pełnej nazwy, producenta, wersji, okresu obowiązywania przedmiotu zamówienia, zakresu przedmiotu zamówienia (tj. warunków aktualizacji i wsparcia technicznego) zaoferowanego oprogramowania - w formularzu techniczno – cenowym, stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.

Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, powinien w cenie brutto ująć wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia oraz uwzględnić inne opłaty 
i podatki, a także ewentualne upusty i rabaty zastosowane przez Wykonawcę.

.....................................................					..............................................................*

/ miejscowość, data /						podpis osoby(osób)uprawnionej(ych)

do reprezentowania Wykonawcy

*dla oferty w formie pisemnej (tradycyjnej papierowej) własnoręczny podpis osoby uprawnionej

Część 2. Odczynniki  – materiały do realizacji metod akredytowanych w laboratorium    **

| Lp. | Nazwa towaru, wymagania, |  | Jednostka |  | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT |  |  | Producent, nazwa handlowa |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | miary |  |  |  |  |  | Wartość VAT | Wartość brutto |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| 1 | Test odczynnikowy do oznaczania chromu(VI) w zakresie 0.01-3.0 mg/l |  | Opak |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Roztwór A do oznaczania ChZT do testów 1.14540, 1.14541, 1.14560, 0,30ml/oznaczenie Spectroquant® |  | Opak (65 ml) |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Roztwór B do oznaczania ChZT, 4-40 mgO2/L, do testu 1.14560; 2,85 ml/oznaczenie Spectroquant® |  | Opak (495 ml) |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Roztwór B do oznaczania ChZT, 10-150 mgO2/L, do testu 1.14540; 2,85 ml/oznaczenie Spectroquant® |  | Opak (495 ml) |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Roztwór B do oznaczania ChZT, 100-1500 mgO2/L, 2,30 ml/oznaczenie Spectroquant® |  | Opak (495 ml) |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Azot całkowity test kuwetowy 0,5-15,0 mg/l Spectroquant |  | Opak (25 testów) |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Test odczynnikowy do oznaczania żelaza w zakresie 0.01-5.0 mg/l, |  | Opak |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Puste kuwety szklane ø 16 mm i wys. 100 mm Spectroquant® z zakrętkami, do oznaczenia SP-ChZT (do mineralizacji z kwasem w temp.148 ºC), kompatybilne z mineralizatorem Nanocolor® Vario 3 lub 4 (Macherey-Nagel) |  | Opak (25 szt) |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Siarczki, test kuwetowy Merck Spectroquant®,zakres 0,020 – 1,50 mg/L S2- |  | Opak |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Ogólny Węgiel Organiczny (OWO),test kuwetowy Merck Spectroquant®, metoda fotometryczna Zakres 5.0 – 80.0 mg/ |  | Opak (szt 25) |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Wkład (Purification Pack) do posiadanej przez Zamawiającego stacji oczyszczania wody Millipore DIRECT-Q3 |  | szt. |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Filtr końcowy (Express 20 Filter) 20 μm do posiadanej przez Zamawiającego stacji oczyszczania wody Millipore DIRECT-Q3 |  | szt. |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Filtr oddechowy 1 μm do posiadanej przez Zamawiającego stacji oczyszczania wody Millipore DIRECT-Q3; 2szt./op. |  | op. |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Lampa UV do posiadanej przez Zamawiającego stacji oczyszczania wody DIRECT-Q3UV |  | szt |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Wkład do posiadanej przez Zamawiającego stacji oczyszczania wody Millipore Simplicity 185, wkład zawierający mieszane złoże Organex oraz złoże jonowymienne [Jetpore],filtr końcowy –0,05 µm hydrofilowa membrana ,filtr oddechowy 0.45µm membrana hydrofobowa PTFE, wraz z dokumentem wystawionym przez producenta potwierdzającym skład |  | szt. |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | lampa UV do dejonizatora Millipore Simplicity 185 |  | szt. |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Filtr końcowy (Simfilter) do posiadanej przez Zamawiającego stacji oczyszczania wody Millipore Simplicity 185 |  | szt. |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | lampa UV do dejonizatora Millipore Simplicity UV |  | szt. |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Wkład (Simplipak I) do posiadanej przez Zamawiającego stacji oczyszczania wody Millipore Simplicity UV |  | szt. |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Materiały i części zamienne do urządzeń będą wykorzystywane do badań w akredytowanych laboratoriach, zgodnie z procedurami akredytacji PCA AB145, które określają sposób przeprowadzenia badań i zastosowane materiały. W przypadku dostarczenia materiałów równoważnych Wykonawca jest zobowiązany do poniesienia pełnych kosztów rewalidacji metod badania zgodnie z zakresem akredytacji PCA AB145. W przypadku zaoferowania materiału równoważnego Wykonawca obowiązany jest dostarczyć pełną kartę katalogową produktu. W przypadku Wykonawców zagranicznych nie posiadających oddziału w Polsce należy wypełnić tylko rubryki od 1 - 6. W przypadku Wykonawcy polskiego lub Wykonawcy posiadającego oddział na terenie Polski należy wypełnić wszystkie rubryki niezależnie od podanej waluty. Wykonawca zobowiązany jest do podania: pełnej nazwy, producenta, wersji, okresu obowiązywania przedmiotu zamówienia, zakresu przedmiotu zamówienia (tj. warunków aktualizacji i wsparcia technicznego) zaoferowanego oprogramowania - w formularzu techniczno – cenowym, stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, powinien w cenie brutto ująć wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia oraz uwzględnić inne opłaty i podatki, a także ewentualne upusty i rabaty zastosowane przez Wykonawcę. ..................................................... ..............................................................* / miejscowość, data / podpis osoby(osób)uprawnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy *dla oferty w formie pisemnej (tradycyjnej papierowej) własnoręczny podpis osoby uprawnionej Część 3. Odczynniki wysokiej czystości |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. |  | Nazwa towaru, wymagania, |  | Jednostka | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT |  |  | Producent, nazwa handlowa |  |
|  |  |  |  | miary |  |  |  |  | Wartość VAT | Wartość brutto |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
|  |  | kwas azotowy stęż. min. 65% sp.cz. wg. Specyfikacji |  | 1 L* | 40* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | *Zaznaczyć właściwe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 500 ml* | 80* |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | kwas solny stęż. min. 30% sp.cz. wg. specyfikacji |  | 1 L | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | kwas azotowy stęż. min. 60% ultraczysty wg. specyfikacji |  | Opak 500 ml | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | kwas azotowy stęż. min. 60% ultraczysty wg. specyfikacji |  | 1l | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | kwas solny stęż. min. 30% ultraczysty wg. specyfikacji |  | 250 mL | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | kwas solny stęż. min. 30% ultraczysty wg. specyfikacji |  | 0,5l | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 1,2-dichloroetan ekstra czysty (czystość GC >=99,5%) wg. specyfikacji |  | Opak. 2500ml | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | perhydrol 30% wg specyfikacji |  | 0,25l | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | chloroform ACS ISO Reag Ph Eur wg specyfikacji |  | Opak 2500 ml | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | kwas azotowy stęż. min. 65% ISO Reag sp.cz. wg. Specyfikacji |  | Opak 2500 ml | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | kwas fluorowodorowy stęż min 40%wg specyfikacji |  | Opak 500* ml | 10* |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *Zaznaczyć właściwe |  | 250 ml * | 20* |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | kwas siarkowy 96% *Zaznaczyć właściwe |  | Opak 1000 ml* | 2* |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 500* | 4* |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Specyfikacja:

|  | Pozycja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| wartość | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 8 | 10 | 11 | 12 |  |
|  | ≤ppb | ≤ppb | ≤ppt | ≤ppt | ≤ppt | ≤ppt |  | ≤ppb | ≤ppm | ≤ppb | ≤ppb |  |
| Ag | 0,5 | 1 | 20 | 20 | 100 | 100 |  | 0,5 | 0,010 | 0,5 | 1,0 |  |
| Al. | 5 | 1 | 50 | 50 | 100 | 100 |  | 1 | 0,050 | 2 | 5,0 |  |
| As | 0,5 | 1 | 20 | 20 | 100 | 100 |  | 1 | 0,010 | 5 | 0,5 |  |
| Au | 0,1 | 1 | 20 | 20 | 100 | 100 |  | 0,5 | 0,050 | 0,2 | 0,5 |  |
| B | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 0,5 | - | - | - |  |
| Ba | 0,5 | 1 | 20 | 20 | 50 | 50 |  | 0,5 | 0,010 | 1 | 1,0 |  |
| Be | 0,5 | 1 | 20 | 20 | 50 | 50 |  | 0,5 | 0,010 | 0,2 | 0,5 |  |
| Bi | 0,5 | 1 | 20 | 20 | 50 | 50 |  | 0,5 | 0,020 | 0,2 | 0,5 |  |
| Ca | 2 | 5 | 200 | 200 | 500 | 500 |  | 5 | 0,100 | 5 | 5,0 1,0 |  |
| Cd | 0,5 | 0,5 | 20 | 20 | 50 | 50 |  | 0,5 | 0,010 | 0,5 | 1,0 |  |
| Ce | - | - | 20 | 20 | 20 | 20 |  |  | - |  | - |  |
| Co | 0,5 | 1 | 20 | 20 | 100 | 100 |  | 0,5 | 0,010 | 0,2 | 0,5 |  |
| Cr | 1 | 1 | 50 | 50 | 50 | 50 |  | 0,5 | 0,020 | 1 | 1,0 |  |
| Cu | 0,5 | 1 | 20 | 20 | 100 | 100 |  | 0,5 | 0,010 | 1 | 0,5 |  |
| Dy | - | - | - | - | 20 | 20 |  | - | - | - | - |  |
| Er | - | - | - | - | 20 | 20 |  | - | - | - | - |  |
| Eu | - | - | - | - | 20 | 20 |  | - | - | - | - |  |
| Fe | 2 | 5 | 20 | 20 | 500 | 500 |  | 1 | 0,100 | 5 | 5,0 |  |
| Ga | 0,1 | 0,5 | 20 | 20 | 50 | 50 |  | 0,5 | 0,050 | 0,2 | 0,5 |  |
| Ge | 0,1 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 |  | 0,5 | 0,020 | 1 | 1,0 |  |
| Hf | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 |  | - | - | - | - |  |
| Hg | 1 | 2 | 50 | 50 | 50 | 50 |  | 1 | - | 20 | 2,0 |  |
| Ho | - | - | 20 | 20 | 20 | 20 |  | - | - | - | - |  |
| In | 0,5 | 0,5 | 20 | 20 | 50 | 50 |  | 0,5 | 0,020 | 0,2 | 0,5 |  |
| K | - | 10 | 100 | 100 | 500 | 500 |  | 1 | 0,100 | 10 | 2,0 |  |
| La | - | - | 20 | 20 | 20 | 20 |  | - | - | - | - |  |
| Li | 2 | 0,5 | 20 | 20 | 50 | 50 |  | 0,5 | 0,010 | 0,2 | 0,5 |  |
| Lu | - | - | 20 | 20 | 20 | 20 |  | - | - | - | - |  |
| Mg | 0,5 | 2 | 50 | 50 | 100 | 100 |  | 1 | 0,050 | 2 | 5,0 |  |
| Mn | 1 | 0,5 | 20 | 20 | 50 | 50 |  | 0,5 | 0,010 | 2 | 0,5 |  |
| Mo | 0,5 | 0,5 | 20 | 20 | 50 | 50 |  | 0,5 | 0,010 | 0,2 | 0,5 |  |
| NH4 | - | 500 | - | - | - | - |  | - | - | - | 1,0 |  |
| Na | 10 | 10 | 100 | 100 | 200 | 200 |  | 1 | 0,200 | 2 | 10 |  |
| Nb | - | - | 20 | 20 | 20 | 20 |  | - | - | - | - |  |
| Nd | - | - | 20 | 20 | 20 | 20 |  | - | - | - | - |  |
| Ni | 5 | 1 | 50 | 50 | 200 | 200 |  | 0,5 | 0,020 | 0,5 | 2,0 |  |
| Pb | 2 | 0,5 | 20 | 20 | 50 | 50 |  | 0,5 | 0,010 | 0,5 | 1,0 |  |
| Pd | - | - | 20 | 20 | 100 | 100 |  | 0,5 | - | 0,2 | - |  |
| Pr | - | - | 20 | 20 | 20 | 20 |  | - | - | - | - |  |
| Pt | 0,5 | 0,5 | 20 | 20 | 50 | 50 |  | 0,5 | 0,100 | 0,2 | 0,5 |  |
| Rb | - | - | 20 | 20 | 20 | 20 | - |  | - | - | - |
| Re | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - |  | - | - | - |
| Ru | - | - | 20 | 20 | 20 | 20 | - |  | - | - | - |
| Sb | 0,5 | 0,5 | 20 | 20 | 100 | 100 | 0,5 |  | - | 0,2 | 1,0 |
| Sc | - | - | 20 | 20 | 20 | 20 | - |  | - | - | - |
| Se | - | - | 200 | 200 | 200 | 200 | - |  | - | - | 1,0 |
| Si | - | - | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | - |  | - | - | - |
| Sm | - | - | 20 | 20 | 20 | 20 | - |  | - | - | - |
| Sn | 0,5 | 1 | 20 | 20 | 200 | 200 | 0,5 |  | - | 0,5 | 1,0 |
| Sr | 0,5 | 0,5 | 20 | 20 | 50 | 50 | 0,5 |  | 0,010 | 0,2 | 0,5 |
| Ta | - | - | 50 | 50 | 100 | 100 | - |  | - | - | - |
| Tb | - | - | 20 | 20 | 20 | 20 | - |  | - | - | - |
| Te | - | - | 50 | 50 | 100 | 100 | - |  | - | - | - |
| Th | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - |  | - | - | - |
| Ti | 1 | 1 | 20 | 20 | 50 | 50 | 1 |  | 0,020 | 5 | 1,0 |
| Tl | 0,5 | 0,5 | 20 | 20 | 50 | 50 | 0,5 |  | 0,020 | 0,2 | 0,5 |
| Tm | - | - | 20 | 20 | 20 | 20 | - |  | - | - | - |
| U | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - |  | - | 0,1 | - |
| V | 0,5 | 1 | 20 | 20 | 50 | 50 | 0,5 |  | 0,010 | 0,2 | 0,5 |
| W | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | - |  | - | - | - |
| Y | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - |  | - | - | - |
| Yb | - | - | 20 | 20 | 20 | 20 | - |  | - | - | - |
| Zn | 2 | 1 | 100 | 100 | 200 | 200 | 1 |  | 0,020 | 2 | 2,0 |
| Zr | 1 | 0,5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0,5 |  | 0,020 | 0,2 | 0,5 |

**Materiały i  części zamienne do urządzeń  będą wykorzystywane do badań w akredytowanych laboratoriach, zgodnie z procedurami akredytacji PCA AB145, które określają sposób przeprowadzenia badań i zastosowane materiały. W przypadku dostarczenia materiałów równoważnych Wykonawca jest zobowiązany do poniesienia pełnych kosztów rewalidacji metod  badania zgodnie z zakresem akredytacji PCA AB145. W przypadku zaoferowania materiału równoważnego Wykonawca obowiązany jest dostarczyć pełną kartę katalogową produktu.

W przypadku Wykonawców zagranicznych nie posiadających oddziału w Polsce należy wypełnić tylko rubryki od 1 - 6. 
W przypadku Wykonawcy polskiego lub Wykonawcy posiadającego oddział na terenie Polski należy wypełnić wszystkie rubryki niezależnie od podanej waluty.

Wykonawca zobowiązany jest do podania: pełnej nazwy, producenta, wersji, okresu obowiązywania przedmiotu zamówienia, zakresu przedmiotu zamówienia (tj. warunków aktualizacji i wsparcia technicznego) zaoferowanego oprogramowania - w formularzu techniczno – cenowym, stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.

Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, powinien w cenie brutto ująć wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia oraz uwzględnić inne opłaty 
i podatki, a także ewentualne upusty i rabaty zastosowane przez Wykonawcę.

.....................................................					..............................................................*

/ miejscowość, data /						podpis osoby(osób)uprawnionej(ych)

do reprezentowania Wykonawcy

*dla oferty w formie pisemnej (tradycyjnej papierowej) własnoręczny podpis osoby uprawnionej

4.  Roztwory pehametryczne i wzorce

| Lp. | Nazwa towaru, wymagania, | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent, nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | roztwór buforowy redox 427-440 mV (25oC). Każdorazowo wraz z dostawą wymagane jest dostarczenie certyfikatu z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawionego przez laboratorium akredytowane wg wymagań norm: ISO 17025 , ISO 17034 Objętość roztworu min.500 ml. | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Roztwór buforowy pehametryczny z dozownikiem (15ml), pH 1,68 (25 oC). Każdorazowo wraz z dostawą wymagane jest dostarczenie certyfikatu z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawionego przez laboratorium akredytowane wg wymagań norm: ISO 17025 , ISO 17034 Objętość roztworu min. 500 ml. | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Roztwór buforowy pehametryczny z dozownikiem (15ml), pH 4,01 (25 oC). Każdorazowo wraz z dostawą wymagane jest dostarczenie certyfikatu z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawionego przez laboratorium akredytowane wg wymagań norm: ISO 17025 , ISO 17034 Objętość roztworu min 500 ml. | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Roztwór buforowy pehametryczny z dozownikiem (15ml), pH 7,00 (25 oC). Każdorazowo wraz z dostawą wymagane jest dostarczenie certyfikatu z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawionego przez laboratorium akredytowane wg wymagań norm: ISO 17025 , ISO 17034 Objętość roztworu min 500 ml. | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Roztwór buforowy pehmetryczny z dozownikiem (15ml), pH 10,01 (25 oC). Każdorazowo wraz z dostawą wymagane jest dostarczenie certyfikatu z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawionego przez laboratorium akredytowane wg wymagań norm: ISO 17025 , ISO 17034 Objętość roztworu min.500 ml | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | wzorzec konduktometryczny z dozownikiem, o przewodności 147 uS/cm, wymagana co najmniej roczna ważność roztworu od momentu dostawy. Każdorazowo wraz z dostawą wymagane jest dostarczenie certyfikatu z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawionego przez laboratorium akredytowane wg wymagań norm: ISO 17025 , ISO 17034 Objętość roztworu min.500 ml. | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | wzorzec konduktometryczny z dozownikiem, o przewodności 12,88 mS/cm, wymagana co najmniej roczna ważność roztworu od momentu dostawy. Każdorazowo wraz z dostawą wymagane jest dostarczenie certyfikatu z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawionego przez laboratorium akredytowane wg wymagań norm: ISO 17025 , ISO 17034 Objętość roztworu min. 500 ml | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

W przypadku Wykonawców zagranicznych nie posiadających oddziału w Polsce należy wypełnić tylko rubryki od 1 - 6. 
W przypadku Wykonawcy polskiego lub Wykonawcy posiadającego oddział na terenie Polski należy wypełnić wszystkie rubryki niezależnie od podanej waluty.

Wykonawca zobowiązany jest do podania: pełnej nazwy, producenta, wersji, okresu obowiązywania przedmiotu zamówienia, zakresu przedmiotu zamówienia (tj. warunków aktualizacji i wsparcia technicznego) zaoferowanego oprogramowania - w formularzu techniczno – cenowym, stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.

Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, powinien w cenie brutto ująć wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia oraz uwzględnić inne opłaty 
i podatki, a także ewentualne upusty i rabaty zastosowane przez Wykonawcę.

.....................................................					..............................................................*

/ miejscowość, data /						podpis osoby(osób)uprawnionej(ych)

do reprezentowania Wykonawcy

*dla oferty w formie pisemnej (tradycyjnej papierowej) własnoręczny podpis osoby uprawnionej

Część 5  : Mieszaniny wzorców i CRM

| Lp. | Nazwa towaru, wymagania, | Jednostka | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto |  | Stawka VAT |  |  | Producent, nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | miary |  |  |  |  |  | Wartość VAT | Wartość brutto |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Wzorzec QC Standard Solution for EN ISO 9377-2 # wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy ISO 17025 oraz PN-EN ISO 17034:2017-03, wartość certyfikowana w zakresie akredytacji laboratorium, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Lindan (gamma-heksachlorocykloheksan) czysta substancja lub wzorzec o jak najwyższym stężeniu w metanolu, # wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy ISO 17025 oraz PN-EN ISO 17034:2017-03, wartość certyfikowana w zakresie akredytacji laboratorium, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Aldryna czysta substancja lub wzorzec o jak najwyższym stężeniu w metanolu, 1ml # wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy ISO 17025 oraz PN-EN ISO 17034:2017-03, wartość certyfikowana w zakresie akredytacji laboratorium, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 4,4’-DDT czysta substancja lub wzorzec o jak najwyższym stężeniu w metanolu, 1ml # wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy ISO 17025 oraz PN-EN ISO 17034:2017-03, wartość certyfikowana w zakresie akredytacji laboratorium, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Dieldryna czysta substancja lub wzorzec o jak najwyższym stężeniu w metanolu, 1ml # wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy ISO 17025 oraz PN-EN ISO 17034:2017-03, wartość certyfikowana w zakresie akredytacji laboratorium, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Beta-Endosulfan czysta substancja lub wzorzec o jak najwyższym stężeniu w metanolu, 1ml # wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy ISO 17025 oraz PN-EN ISO 17034:2017-03, wartość certyfikowana w zakresie akredytacji laboratorium, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Pentachlorobenzen czysta substancja lub wzorzec o jak najwyższym stężeniu w metanolu, 1ml # wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy ISO 17025 oraz PN-EN ISO 17034:2017-03, wartość certyfikowana w zakresie akredytacji laboratorium, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Atrazyna czysta substancja lub wzorzec o jak najwyższym stężeniu w metanolu, 1ml # wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy ISO 17025 oraz PN-EN ISO 17034:2017-03, wartość certyfikowana w zakresie akredytacji laboratorium, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Chlorobenzen czysta substancja lub wzorzec o jak najwyższym stężeniu w metanolu, 1ml # wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy ISO 17025 oraz PN-EN ISO 17034:2017-03, wartość certyfikowana w zakresie akredytacji laboratorium, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 1,4 - Dichlorobenzen czysta substancja lub wzorzec o jak najwyższym stężeniu w metanolu, 1ml # wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy ISO 17025 oraz PN-EN ISO 17034:2017-03, wartość certyfikowana w zakresie akredytacji laboratorium, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Certyfikowany materiał referencyjny gleby zawierający BTEX np: BTEX-CLAY 1 # wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy ISO 17025 oraz PN-EN ISO 17034:2017-03, wartość certyfikowana w zakresie akredytacji laboratorium, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Certyfikowany materiał referencyjny gleby zawierający WWA (naftalen, acenaften, antracen, benzo(a)antracen, benzo(a)piren, benzo(b)fluoranten, benzo(g,h,i)perylen, benzo(k)fluoranten, chrysen, dibenzo(a,h)antracen, fluoranten, indeno(1,2,3-cd)piren, fenantren, piren) w zakresie 124-705 ug/kg np: PAH-LOAMY CLAY # wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy ISO 17025 oraz PN-EN ISO 17034:2017-03, wartość certyfikowana w zakresie akredytacji laboratorium, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Certyfikowany materiał referencyjny gleby zawierający WWA (naftalen, acenaften, antracen, benzo(a)antracen, benzo(a)piren, benzo(b)fluoranten, benzo(g,h,i)perylen, benzo(k)fluoranten, chrysen, dibenzo(a,h)antracen, fluoranten, indeno(1,2,3-cd)piren, fenantren, piren) w zakresie 0.45-14.0 (suma 75.4) mg/kg np: PAH in soil # wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy ISO 17025 oraz PN-EN ISO 17034:2017-03, wartość certyfikowana w zakresie akredytacji laboratorium, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 1,3,5 – Trichlorobenzen wzorzec o stężeniu nie niższym niż 100ug/ml w metanolu, 1ml Każdorazowo wraz z dostawą wymagane jest dostarczenie certyfikatu z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawionego przez laboratorium akredytowane wg wymagań norm: ISO 17025 , PN-EN ISO 17034, albo norm równoważnych do wskazanych. Wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. Zamówienie uwzględnia wzorce wyprodukowane w dwóch różnych seriach | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

W przypadku Wykonawców zagranicznych nie posiadających oddziału w Polsce należy wypełnić tylko rubryki od 1 - 6. 
W przypadku Wykonawcy polskiego lub Wykonawcy posiadającego oddział na terenie Polski należy wypełnić wszystkie rubryki niezależnie od podanej waluty.

Wykonawca zobowiązany jest do podania: pełnej nazwy, producenta, wersji, okresu obowiązywania przedmiotu zamówienia, zakresu przedmiotu zamówienia (tj. warunków aktualizacji i wsparcia technicznego) zaoferowanego oprogramowania - w formularzu techniczno – cenowym, stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.

Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, powinien w cenie brutto ująć wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia oraz uwzględnić inne opłaty 
i podatki, a także ewentualne upusty i rabaty zastosowane przez Wykonawcę.

.....................................................					..............................................................*

/ miejscowość, data /						podpis osoby(osób)uprawnionej(ych)

do reprezentowania Wykonawcy

*dla oferty w formie pisemnej (tradycyjnej papierowej) własnoręczny podpis osoby uprawnionej

Cz.  6 Mieszaniny wzorców

| Lp. | Nazwa towaru, wymagania, | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent, nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2 | Wzorzec Wielopierścieniowych Węglowodorów Aromatycznych (WWA), zawierający: naftalen, acenaften, fluoren, fenantren, antracen, fluoranten, piren, benzo(a)antracen, chryzen, benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo(a)piren, dibenzo(a,h)antracen, benzo(g,h,i)perylen oraz indeno(1,2,3-cd)piren Np. PAH MIX 9 w metanolu, stężenie 10mg w metanolu, objętość 5x1ml # wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy ISO 17025 oraz PN-EN ISO 17034:2017-03, wartość certyfikowana w zakresie akredytacji laboratorium, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Wzorzec Węglowodorów z grupy BTEX zawierający: benzen, toluen, etylobenzen, m,p-ksylen, o-ksylen oraz styren w metanolu np. Aromatic VOC- Mix stężenie 2000ng/ul w metanolu, 1ml # wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy ISO 17025 oraz PN-EN ISO 17034:2017-03, wartość certyfikowana w zakresie akredytacji laboratorium, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Wzorzec halogenowych pochodnych węglowodorów (THM) zawierający: chloroform, tetrachlorek węgla, trichloroetylen, bromodichlorometan, chlorodibromoetan, trichloroetylen, bromoform w metanolu np. VOC MIX 61 Stężenie 1000-10000 mg/L w metanolu, 1ml # wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy ISO 17025 oraz PN-EN ISO 17034:2017-03, wartość certyfikowana w zakresie akredytacji laboratorium, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Wzorzec pestycydów zawierający: trifluralinę, alachlor, fenitrothion, chlorpyrifos, izodrynę, tetradifon w metanolu Stężenie 1000ug/ml lub 5000ug/ml w metanolu, 1ml wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy ISO 17025 oraz PN-EN ISO 17034:2017-03, wartość certyfikowana w zakresie akredytacji laboratorium, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Wzorzec pestycydów zawierający : alfa-heksachlorocykloheksan(alfa-HCH), heksachlorobenzen, beta-heksachlorocykloheksan (beta-HCH), lindan (gamma-heksachlorocykloheksan (gamma-HCH)), heptachlor, aldrynę, heptachlor epoksyd A, dieldrynę, endrynę, 4,4’- DDE, 2,4’- DDT, 4.4’-DDD, 4,4’-DDT, metoksychlor Stężenie 1000ug/ml lub 5000ug/ml w metanolu, 1ml wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy ISO 17025 oraz PN-EN ISO 17034:2017-03, wartość certyfikowana w zakresie akredytacji laboratorium, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Wzorzec polichlorowanych bifenyli (PCB) zawierający kongenery 28.52.101.118.138.153 i 180. Stężenie 1000ug/ml w metanolu, 1ml lub wzorzec stały, wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy ISO 17025 oraz PN-EN ISO 17034:2017-03, wartość certyfikowana w zakresie akredytacji laboratorium, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. # Wymagana dostawa z 2 różnych firm / po 4 szt z każdej firmy/ | Szt. Szt. | 2 2 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 1,2,3 – Trichlorobenzen wzorzec o stężeniu nie niższym niż 100ug/ml w metanolu, 1ml Każdorazowo wraz z dostawą wymagane jest dostarczenie certyfikatu z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawionego przez laboratorium akredytowane wg wymagań norm: ISO 17025 , PN-EN ISO 17034 albo norm równoważnych do wskazanych. Wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. Zamówienie uwzględnia wzorce wyprodukowane w dwóch różnych seriach | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Roztwór wzorcowy tiosiarczan sodowy 0,1 mol/l posiadający certyfikat zgodny z ISO 17025 | Opak. 1 l | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Roztwór wzorcowy chlorek sodu 0,1 mol/l posiadający certyfikat zgodny z ISO 17025 | Opak. 1 l | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Roztwór wzorcowy chlorek wapnia 0,05 mol/l posiadający certyfikat zgodny z ISO 17025 | Opak. 1 l | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

W przypadku Wykonawców zagranicznych nie posiadających oddziału w Polsce należy wypełnić tylko rubryki od 1 - 6. 
W przypadku Wykonawcy polskiego lub Wykonawcy posiadającego oddział na terenie Polski należy wypełnić wszystkie rubryki niezależnie od podanej waluty.

Wykonawca zobowiązany jest do podania: pełnej nazwy, producenta, wersji, okresu obowiązywania przedmiotu zamówienia, zakresu przedmiotu zamówienia (tj. warunków aktualizacji i wsparcia technicznego) zaoferowanego oprogramowania - w formularzu techniczno – cenowym, stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.

Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, powinien w cenie brutto ująć wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia oraz uwzględnić inne opłaty 
i podatki, a także ewentualne upusty i rabaty zastosowane przez Wykonawcę.

.....................................................					..............................................................*

/ miejscowość, data /						podpis osoby(osób)uprawnionej(ych)

do reprezentowania Wykonawcy

*dla oferty w formie pisemnej (tradycyjnej papierowej) własnoręczny podpis osoby uprawnionej

Cz.  7 Wzorce

| Lp. |  | Nazwa towaru, wymagania, | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent, nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 |  | Wzorzec dichlorometanu (chlorku metylenu) 1000 ug/ml w metanolu, 1ml # wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy ISO 17025 oraz PN-EN ISO 17034:2017-03, wartość certyfikowana w zakresie akredytacji laboratorium, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Wzorzec 1,2-dichloroetanu 1000mg/l w metanolu, 1ml # wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy ISO 17025 oraz PN-EN ISO 17034:2017-03, wartość certyfikowana w zakresie akredytacji laboratorium, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Wzorzec akrylamidu w metanolu, stężenie 1000ug/ml, 1ml # wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy ISO 17025 oraz PN-EN ISO 17034:2017-03, wartość certyfikowana w zakresie akredytacji laboratorium, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Wzorzec toluenu d-8 2500ug/ml w metanolu, objętość, 1ml # wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy ISO 17025 oraz PN-EN ISO 17034:2017-03, wartość certyfikowana w zakresie akredytacji laboratorium, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Alfa-heksachlorocykloheksan, czysta substancja lub wzorzec o jak najwyższym stężeniu w metanolu, 1ml # wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy ISO 17025 oraz PN-EN ISO 17034:2017-03, wartość certyfikowana w zakresie akredytacji laboratorium, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Beta-heksachlorocykloheksan czysta substancja lub wzorzec o jak najwyższym stężeniu w metanolu, 1ml # wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy ISO 17025 oraz PN-EN ISO 17034:2017-03, wartość certyfikowana w zakresie akredytacji laboratorium, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Heptachlor czysta substancja lub wzorzec o jak najwyższym stężeniu w metanolu, 1ml # wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy ISO 17025 oraz PN-EN ISO 17034:2017-03, wartość certyfikowana w zakresie akredytacji laboratorium, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Heptachlor epoksyd A czysta substancja lub wzorzec o jak najwyższym stężeniu w metanolu, 1ml # wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy ISO 17025 oraz PN-EN ISO 17034:2017-03, wartość certyfikowana w zakresie akredytacji laboratorium, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Endryna czysta substancja lub wzorzec o jak najwyższym stężeniu w metanolu, 1ml # wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy ISO 17025 oraz PN-EN ISO 17034:2017-03, wartość certyfikowana w zakresie akredytacji laboratorium, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 4.4’-DDD czysta substancja lub wzorzec o jak najwyższym stężeniu w metanolu, 1ml # wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy ISO 17025 oraz PN-EN ISO 17034:2017-03, wartość certyfikowana w zakresie akredytacji laboratorium, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 2,4’ Metoksychlor czysta substancja lub wzorzec o jak najwyższym stężeniu w metanolu, 1ml # wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy ISO 17025 oraz PN-EN ISO 17034:2017-03, wartość certyfikowana w zakresie akredytacji laboratorium, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 4,4’ Metoksychlor czysta substancja lub wzorzec o jak najwyższym stężeniu w metanolu, 1ml # wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy ISO 17025 oraz PN-EN ISO 17034:2017-03, wartość certyfikowana w zakresie akredytacji laboratorium, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | Chlorfenvinfos czysta substancja lub wzorzec o jak najwyższym stężeniu w metanolu, 1ml # wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy ISO 17025 oraz PN-EN ISO 17034:2017-03, wartość certyfikowana w zakresie akredytacji laboratorium, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Chlorobenzen czysta substancja lub wzorzec o jak najwyższym stężeniu w metanolu, 1ml # wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy ISO 17025 oraz PN-EN ISO 17034:2017-03, wartość certyfikowana w zakresie akredytacji laboratorium, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | 1,3 – Dichlorobenzen czysta substancja lub wzorzec o jak najwyższym stężeniu w metanolu, 1ml # wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy ISO 17025 oraz PN-EN ISO 17034:2017-03, wartość certyfikowana w zakresie akredytacji laboratorium, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | 1,2 – Dichlorobenzen czysta substancja lub wzorzec o jak najwyższym stężeniu w metanolu, 1ml # wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy ISO 17025 oraz PN-EN ISO 17034:2017-03, wartość certyfikowana w zakresie akredytacji laboratorium, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Alfa-Endosulfan wzorzec o stężeniu nie niższym niż 100ug/ml w metanolu, 1ml Każdorazowo wraz z dostawą wymagane jest dostarczenie certyfikatu z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawionego przez laboratorium akredytowane wg wymagań norm: ISO 17025 , PN-EN ISO 17034, albo norm równoważnych do wskazanych. Wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. Zamówienie uwzględnia wzorce wyprodukowane w dwóch różnych seriach |  | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Izodryna wzorzec o stężeniu nie niższym niż 100ug/ml w metanolu, 1ml Każdorazowo wraz z dostawą wymagane jest dostarczenie certyfikatu z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawionego przez laboratorium akredytowane wg wymagań norm: ISO 17025 , PN-EN ISO 17034, albo norm równoważnych do wskazanych. Wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. Zamówienie uwzględnia wzorce wyprodukowane w dwóch różnych seriach |  | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 1,2,4 – Trichlorobenzen wzorzec o stężeniu nie niższym niż 100ug/ml w metanolu, 1ml Każdorazowo wraz z dostawą wymagane jest dostarczenie certyfikatu z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawionego przez laboratorium akredytowane wg wymagań norm: ISO 17025 , PN-EN ISO 17034, albo norm równoważnych do wskazanych. Wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. Zamówienie uwzględnia wzorce wyprodukowane w dwóch różnych seriach |  | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Pentachlorophenol wzorzec o stężeniu nie niższym niż 100ug/ml w metanolu, 1ml Każdorazowo wraz z dostawą wymagane jest dostarczenie certyfikatu z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawionego przez laboratorium akredytowane wg wymagań norm: ISO 17025 , PN-EN ISO 17034 , albo norm równoważnych do wskazanych. Wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. Zamówienie uwzględnia wzorce wyprodukowane w dwóch różnych seriach. |  | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

W przypadku Wykonawców zagranicznych nie posiadających oddziału w Polsce należy wypełnić tylko rubryki od 1 - 6. 
W przypadku Wykonawcy polskiego lub Wykonawcy posiadającego oddział na terenie Polski należy wypełnić wszystkie rubryki niezależnie od podanej waluty.

Wykonawca zobowiązany jest do podania: pełnej nazwy, producenta, wersji, okresu obowiązywania przedmiotu zamówienia, zakresu przedmiotu zamówienia (tj. warunków aktualizacji i wsparcia technicznego) zaoferowanego oprogramowania - w formularzu techniczno – cenowym, stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.

Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, powinien w cenie brutto ująć wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia oraz uwzględnić inne opłaty 
i podatki, a także ewentualne upusty i rabaty zastosowane przez Wykonawcę.

.....................................................					..............................................................*

/ miejscowość, data /						podpis osoby(osób)uprawnionej(ych)

do reprezentowania Wykonawcy

*dla oferty w formie pisemnej (tradycyjnej papierowej) własnoręczny podpis osoby uprawnionej lub dla oferty w formie elektronicznej kwalifikowany podpis elektroniczny osoby uprawnionej

Załącznik nr 4

Zamawiający:

Główny Instytut Górnictwa

Plac Gwarków 1

40-166 Katowice

Wykonawca:

………………………………………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, 
w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/ podstawa do reprezentacji)

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na  „Dostawę  odczynników i wzorców”

oświadczam/y, że:

- z żadnym z Wykonawców, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu  nie należę/nie należymy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. 
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184 z późn. zm.)**:

- wspólnie z ………………………………………………………… należę/należymy do tej samej  grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184 z późn. zm.) i przedkładam/y niżej wymienione dowody, że powiązania między nami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu **:

- ………………………………………………………………………………………………………

- ………………………………………………………………………………………………………

- ……………………………………………………………………………………………………….

- ………………………………………………………………………………………………………

** niepotrzebne skreślić

…………….……………………, dnia ………….……. r.

(miejscowość i data)

......................................................

(Podpis wraz z pieczęcią osoby * uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

*dla oferty w formie pisemnej (tradycyjnej papierowej) własnoręczny podpis osoby uprawnionej lub dla oferty w formie elektronicznej kwalifikowany podpis elektroniczny osoby uprawnionej

Załącznik nr 5

ROZDZIAŁ  II

OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

1	Zamawiający zastrzega sobie prawo realizowania zamówień w ilościach uzależnionych  od rzeczywistych potrzeb oraz do ograniczenia zamówienia w zakresie ilościowym i rzeczowym,  co nie jest odstąpieniem  od umowy nawet w części. Wykonawca z tego tytułu nie może wystąpić z roszczeniami w stosunku    do Zamawiającego.

2. Laboratorium badawcze Zamawiającego  posiada akredytację, w związku z czym Zamawiający jest zobligowany  do postępowania zgodnie z obowiązującą normą PN-EN ISO/IEC 17025:2017 i dokumentem PCA DA06. Powyższa norma i dokument nakazują ,aby producenci materiałów odniesienia (roztworów wzorcowych) byli akredytowani w odniesieniu do wymaganej normy ISO 17034, a materiały odniesienia były wyprodukowane w ramach posiadanego zakresu akredytacji.

- Zamawiający posiada wdrożony system zarządzania spełniający wymagania obowiązujących norm i dokumentów (obecnie normy PN-EN ISO/IEC 17025). Jeśli taki zapis jest wskazany w opisie przedmiotu zamówienia, oznacza to, że podane przez Zamawiającego normy są wpisane w dokumentację dotyczącą posiadanej akredytacji. Zamawiający dopuszcza spełnienie norm równoważnych – w takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany na swój koszt i ryzyko przeprowadzić proces zapewniający Zamawiającemu utrzymanie wszystkich posiadanych uprawnień i akredytacji na zaproponowanych materiałach, odczynnikach i roztworach wzorcowych.

4.    Jeśli Zamawiający wymaga dostawy części zamiennych lub eksploatacyjnych do posiadanych urządzeń – oznacza to, że dostarczone materiały eksploatacyjne muszą być materiałami odpowiadającymi parametrom techniczno-eksploatacyjnym wskazanych w SIWZ urządzeń posiadanych przez Zamawiającego, zgodnie z wymogami producenta tych urządzeń . Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za możliwe uszkodzenia sprzętu spowodowane używaniem zaoferowanych materiałów. Odpowiedzialność ta będzie obejmować całkowity zwrot kosztów ekspertyzy i kosztów naprawy urządzenia, jeżeli przyczyną awarii będzie zastosowanie danego materiału eksploatacyjnego, a także bezpłatną wymianę urządzenia na nowe, jeżeli przyczyną awarii będzie zastosowanie dostarczonych materiałów eksploatacyjnych, a naprawa nie przywróci jego poprzedniej użyteczność. Podstawą zapłaty będzie opinia i faktura autoryzowanego serwisu dokonującego ekspertyzy i naprawy.

5.    Towar musi być fabrycznie nowy, nieużywany, wyprodukowany nie wcześniej, niż na 6 miesięcy przed jego

dostarczeniem.

6.    Podane przez zamawiającego jednostki miary są pojemnościami minimalnymi jakie można zaoferować. Dopuszcza się zaoferowanie opakowań o pojemnościach większych od wskazanych w kolumnie (3) jednostkach miary, przy zachowaniu wskazanej ilości opakowań/sztuk.. W przypadku większych pojemności niż zaznaczone prosimy o wskazanie oferowanej jednostki w rubryce nr 10.

Część 1 : Odczynniki i testy

| Lp. | Nazwa towaru, wymagania, | Jedn. Miary / minimalne wielkości | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Jod roztwór, c(I2)=0.05 mol/l (0.1N) roztwór mianowany wobec jodku potasu, Reag.Ph Eur,Reag. USP, wartość certyfikowana w odniesieniu do wzorca NIST | Opak (1000ml) | 3 |
| 2 | Tiosiarczan sodowy, roztwór c(Na2S2O3)=0.1 mol/l (0,1N); ampułka do sporządzenia 1000 ml roztworu, roztwór mianowany wobec jodku potasu, wartość certyfikowana w odniesieniu do wzorca NIST | Szt. | 4 |
| 3 | Brij 35, roztwór 30% w wodzie (mętność <=2,0 NTU) dla biochemii | Opak. (100 ml) | 2 |
| 4 | Test paskowy do oznaczania nadtlenków w zakresie 0,5-25 mg/l H2O2, | Opak | 2 |
| 5 | Test paskowy do oznaczania żelaza(II) w zakresie 3-500 mg/l | Opak | 2 |
| 6 | Paski wskaźnikowe jodoskrobiowe | Opak | 2 |
| 7 | Diwodorofosforan potasowy GR do analizy | kg | 2 |
| 8 | Kwas pikrynowy ok. 1% (0,9-1,1%), | Opak (1000ml) | 2 |
| 9 | Wodorofosforan disodu dwuwodny (assay min. 99,5%), | Opak (0,5 kg) | 2 |
| 10 | Kwas humusowy, Humic acid -10 g | Opak (10g) | 1 |
| 11 | Molibdenian amonu, tetrahydrat, cz.d.a., 99+%, max zawartość Cl ≤ 10 ppm; SO4 ≤ 100 ppm, metale ciężkie jako Pb ≤ 10 ppm, PO4 ≤ 5ppm | Opak (100g) | 4 |
| 12 | Nadmanganian potasu 0,02 mol/l roztwór mianowany wobec szczawianu potasu Reag. USP, wartośc certyfikowana w odniesienu do wzorca NIST, niepewnośc rozszerzona miana +/- 0,003mol/l (k=2) | Opak (1000ml) | 2 |
| 13 | Azotan srebra 0,1mol/l(0,1N) roztwór mianowany | Opak (1000ml) | 6 |
| 14 | Sodu podchloryn 13% aktywnego chloru | Opak (500 ml) | 2 |
| 15 | Kwas mrówkowy 80% czda | Opak (1000ml) | 4 |
| 16 | Skrobia rozpuszczalna czda | (opak 100g) | 2 |
| 17 | Sodu diwodorofosforan 2 . hydrat czda | Opak (500g) | 4 |
| 18 | Di-Sodu wodorofosforan 12 . hydrat czda | Opak (500g) | 4 |
| 19 | Trietanoloamina czda | Opak (250 ml) | 2 |
| 20 | Czerń eriochromowa T wsk | Opak (25g) | 2 |
| 21 | Lodowaty kwas octowy 100% czda ACS ISO REAG Ph Eur | Opak (2500ml) | 5 |
| 22 | Chlorek wapnia 0,05 mol/l Odważka analityczna (Stężenie odważki analitycznej jest wyznaczane względem wzorca posiadającego odniesienie do standardowych materiałów referencyjnych NIST) | szt | 2 |
| 23 | Chlorek sodu 0,1 mol/l Odważka analityczna (Stężenie odważki analitycznej jest wyznaczane wzgledem wzorca posiadajacego odniesienie do standardowych materiałów referencyjnych NIST) | Szt | 2 |
| 24 | Siarczan magnezu 7-hydrat czda, | Opak (25g) | 4 |
| 25 | Potasu diwodorofosforan czda, | Opak (250 g) | 4 |
| 26 | di-Potasu wodorofosforan czda, | Opak (250g) | 4 |
| 27 | Kwas l- glutaminowy ≥ 99.0 % | Opak (250g) | 2 |
| 28 | Kwas solny roztwór mianowany o stężeniu 0,1 mol/l sprawdzany względem wzorca mającego odniesienie do wzorca NIST | Opak (1000ml) | 30 |
| 29 | Kwas glutarowy 99% | Opak (500g) | 1 |
| 30 | Kwas L(+)-askorbinowy CZDA, Ph.Eur | Opak (250g) | 5 |
| 31 | Etanol absolutny 99,8% cz.d.a. | opak (500 ml) | 20 |
| 32 | Czteroboran dwusodu dziesięciowodny cz.d.a. | Opak (0,5 kg) | 2 |
| 33 | Kwas ortofosforowy (V) 85% cz.d.a., odcz. FP | Opak (1000 ml) | 15 |
| 34 | Chloramina-T trójwodna, odcz.Ph Eur | Opak (0,1kg) | 3 |
| 35 | Potasu rodanek 99% CZDA, odcz.Ph Eur | Opak (0,25 kg) | 2 |
| 36 | Siarczan miedzi pięciowodny 99+%, cz.d.a | Opak (0,25 kg) | 6 |
| 37 | Kwas solny 35-38% cz.d.a | Opak (1000 ml) | 40 |
| 38 | Chlorek sodu czda | Opak (1000g) | 7 |
| 39 | Siarczan sodu bezwodny czda | Opak (500g) | 2 |
| 40 | Eter naftowy czda t.w. 40-60°C | Opak (1000ml) | 8 |
| 41 | Chlorek baru di-hydrat czda | Opak (100g) | 2 |
| 42 | Sulfanilamid czda odcz FP, min 99% | Opak (100g) | 2 |
| 43 | N-(1-Naftylo)etylenodiaminy dichlorowodorek CZDA, ACS | Opak (10g) | 2 |
| 44 | Kwas sulfanilowy czda | Opak (10g) | 2 |
| 45 | Winian antymonylu potasu 1,5 hydrat 99+% | Opak (100g) | 2 |
| 46 | Formaldehyd, roztwór ok. 37% czystość: 36,5-38,0% w wodzie zawierający 10-15% metanolu jako stabilizatora, ACS Reag Odczynnik formaldehyd musi pochodzić z dwóch różnych firm !!! | Opak (500ml) | 1 |
| 47 |  | Opak (500ml) | 1 |
| 48 | Formaldehyd, roztwór ok. 37% czystość: 36,5-38,0% w wodzie zawierający ok. 10% metanolu jako stabilizatora, max zawartość kwasów organicznych (jako HCOOH) 0,025%, odczynnik ACS, Reag Ph EUR Odczynnik formaldehyd musi pochodzić z dwóch różnych firm !!! | Opak (1000ml) | 1 |
| 49 |  |  | 1 |
| 50 | Dwuchromian potasu czda | Opak (100g) | 2 |
| 51 | Chromian(VI) potasu czda | Opak (100g) | 2 |
| 52 | Kwas 5,5’-Ditio-bis-2nitrobenzoesowy 99% | Opak (5g) | 2 |
| 53 | Bromek potasowy GR do analizy | Opak (500g) | 2 |
| 54 | Kwas trans-1,2-diaminocykloheksano-N,N,N`,N`-tetraoctowy 1.hydrat 98% | kg | 0,1 |
| 55 | N,N-Dimetylo-p-fenylenodiaminy dichlorowodorek 99% | kg | 0,025 |
| 56 | Potasu cyjanek do analizy, 97+% | Opak (0,1 kg) | 4 |
| 57 | Fluorek sodowy GR do analizy ACS, ISO, Reag. Ph Eur | Opak (250 g) | 1 |
| 58 | Azotyn sodowy GR do analizy ACS, Reag. Ph Eur. | Opak (100 g) | 1 |
| 59 | Kwas szczawiowy cz.d.a. | Opak (100 g) | 5 |
| 60 | Azotan potasowy GR do analizy ISO, Reag. Ph Eur | Opak (500 g) | 5 |
| 61 | Bromek potasowy GR do analizy ACS, Reag. Ph Eur | Opak (500 g) | 1 |
| 62 | Gliceryna cz.d.a. | Opak (1 L) | 5 |
| 63 | Diwodorofosforan potasowy GR do analizy ISO | Opak (250 g) | 2 |
| 64 | Wodoroftalan potasowy GR do analizy Reag. Ph Eur. | Opak (250 g) | 4 |
| 65 | Siarczan sodowy bezwodny GR do analizy ACS, ISO, Reag. Ph Eur | Opak (500 g) | 2 |
| 66 | Kwas metanosulfonowy > = 99,5% | Opak (500 mL) | 2 |
| 67 | Wodorotlenek sodowy, roztwór 50 % GR do analizy | Opak (1 L) | 2 |
| 68 | Etylenodiamina cz.d.a. absolutna, >=99.5 % (GC) | Opak (250mL) | 2 |
| 69 | Jodek potasowy GR do analizy ISO, Reag. Ph Eur. | Opak (1000g) | 4 |
| 70 | Węglan sodu bezwodny cz.d.a. ACS, ISO, Reag. Ph Eur. | Opak (1000g) | 2 |
| 71 | 2-propanol cz.d.a. | Opak (1000ml) | 8 |
| 72 | Siarczan amonu (NH4)2SO4 cz.d.a. | Opak (100g) | 2 |
| 73 | Kwas nikotynowy C6H5NO2 do syntezy | Opak (100g) | 4 |
| 74 | Węglan sodu Na2CO3 cz.d.a. | Opak (250g) | 6 |
| 75 | Wodorowęglan sodu NaHCO3 cz.d.a. | Opak (250g) | 10 |
| 76 | Octan amonu CH3COONH4 cz.d.a. | Opak (250g) | 10 |
| 77 | 1,10-fenantrolina jednowodna C12H8N2 x H2O ACS Reag. | Opak (50g) | 2 |
| 78 | Propanon (aceton) czda C3H6O cz.d.a. | Opak (1000ml) | 12 |
| 79 | Difenylokarbazyd C13H14N4O cz.d.a. | Opak (25g) | 2 |
| 80 | Kupferon C6H5N(NO)ONH4 cz.d.a. | Opak (25g) | 2 |
| 81 | Kwas nadchlorowy cz.d.a. | Opak (1000 ml) | 2 |
| 82 | Chloroform ACS, ISO, Reag. Ph Eur, wg specyfikacji | Opak. 2500ml | 20 |
| 83 | Papierki wskaźnikowe pH w zakresie 11-13 ze skalą minimum co 0,5 jednostki pH, niefarbujące | Opak. 100szt. | 8 |
| 84 | Papierki wskaźnikowe pH w zakresie 0-14 ze skalą minimum co 1 jednostka pH, niefarbujące | Opak. 100szt. | 35 |
| 85 | Azotan potasu cz.d.a. | Opak. 500g | 4 |
| 86 | Wodorotlenek potasu cz.d.a. (assay ≥85.0%) | Opak. 250g | 12 |
| 87 | Błękit metylenowy Reag. Ph Eur. | Opak. szklane 10g | 2 |
| 88 | Kwas cytrynowy jednowodny, cz.d.a. (zawartość od 99,5% do 100,5%) | Opak. 500g | 5 |
| 89 | Wodorotlenek sodu, mikrogranulki cz.d.a. (zawartość min. 98.%, zawartość metali ciężkich max. 0.001%) | Opak. 1kg | 75 |
| 90 | Siarczan cynku siedmiowodny cz.d.a (odpow. ACS, odcz. FPVI) | Opak. 500g | 5 |
| 91 | Ftalan potasu kwaśny GR do analizy Reag. Ph Eur | Opak. 250g | 2 |
| 92 | Kwas 1,3-dimetylobarbiturowy >=99,0%(T) | Opak. 250g | 2 |
| 93 | Kwas 4-pirydynokarboksylowy do syntezy (Assay HPLC area >=98%) | Opak. 250g | 2 |
| 94 | Heksacyjanożelazian(III) potasu cz.d.a., ACS, odcz. FP | Opak. 100g | 5 |
| 95 | Siarczan żelazowo-amonowy sześciowodny FeSO4(NH4)2SO4 x 6H2O, odczynnik cz.d.a. lub czystszy | Opak. 100g - 500g | 2 |
| 96 | Diwodorofosforan sodu jednowodny odcz. FP | Opak. 500g | 2 |
| 97 | Węglan wapnia strącony cz.d.a. lub lepszy | Opak. 250g | 15 |
| 98 | 4-aminoantypiryna, cz.d.a | Opak. 25g | 2 |
| 99 | Szczawian disodowy czda o czystości lepszej lub równej 99,5% ACS Reag | Opak.(100g) | 4 |
| 100 | Chlorek cynku czda | Opak.(250g) | 4 |
| 101 | D-(+) Glukoza bezwodna | Opak.(500g) | 4 |
| 102 | Rezorcyna czda o czystości lepszej lub równej 99,0%, max zawartość Cl ≤ 0,001%; SO4 ≤ 0,005%, metale ciężkie jako Pb ≤ 0,0005%, Fenole ≤ 0,01%, pozostałość po prażeniu jako SO4 ≤ 0,02%) | Opak(100g) | 2 |
| 103 | Oranż metylowy czda | Opak(100g) | 4 |
| 104 | Brucyna o czda o czystości ≥98,0% lub lepszej | Opak (50g) | 2 |
| 105 | Di-sodu wersenian dwuwodny CZDA o czystości min 99,0% lub lepszej | Opak (1000g) | 5 |
| 106 | Kwas amidosulfonowy CZDA ACS, ISO | Opak (100g) | 2 |
| 107 | Siarczan amonu i żelaza (III) 12-wodny CZDA, ACS, ISO, Reag. Ph Eur (czystość ≥ 99%, zawartość Cl ≤ 0,0005%, zawartość NO3 ≤ 0,01%) | Opak (500g) | 2 |
| 108 | Siarczek sodu dziewięciowodny CZDA czystość min 98%, ACS reagent (zawartość siarczynów i tiosiarczanów ≤ 0.1%) | Opak.(500g) | 2 |
| 109 | Siarczek sodu dziewięciowodny CZDA czystość min 98% (zawartość siarczynów i tiosiarczanów ≤ 0.1%) | Opak.(500g) | 2 |
| 110 | 1-propanol CZDA, ACS. ODCZ.FP | Opak (1000ml) | 10 |
| 111 | Imidazol do syntezy CZDA ACS(czystość ≥ 99 % ) | Opak (250 g) | 4 |
| 112 | Tris(hydroksymetylo)aminometan (TRIS) CZDA (ACS, Reag. Ph Eur) | Opak (500g) | 2 |
| 113 | Kwas octowy 99,5-99,9 % CZDA | Opak(1000ml) | 6 |
| 114 | Azotan sodu NaNO3 CZDA do analizy, czystość ≥ 99% | Opak (250g) | 3 |
| 115 | 4-chlorofenol, roztwór, do oznaczania adsorbowanych związków chlorowców 725 mg/L (zawartość Cl 200 mg/L) | Opak(100ml) | 4 |
| 116 | Tymol cz | Opak (100g) | 2 |
| 117 | Metanol do analizy ACS, ISO, Reag. Ph Eur, o czystości 99,9% lub lepszej oraz max zawartość kwasowości nie większej niż 0,0002 meq/g | Opak (1000ml) | 6 |
| 118 | Jodek potasu ≥ 99,5% reag. ISO, reag. Ph Eur. | Opak (500g) | 4 |
| 119 | Mianowany roztwór wodorotlenku sodu o stężeniu 0,1 M (0,1N) reag. pH Eur, (wynik stężenia wodorotlenku sodu otrzymany przez stosowanie wzorca mającego odniesienie do wzorca NIST -potasu wodoroftalanu 84k) | Opak (1000ml) | 10 |
| 120 | Mianowany roztwór wodorotlenku sodu o stężeniu 0,05 M (0,05 N) reag. pH Eur, | Opak (6x0,5L) | 5 |
| 121 | Elektrolit Chlorek potasu KCl 3 mol/l ± 1%, do uzupełnienia i przechowywania elektrod (opak. 250ml) | Opak (250ml) | 8 |
| 122 | Potasu siarczan czda, | Opak (250g) | 2 |
| 123 | Test kuwetowy formaldehyd zakres 0,5 – 10 mg/L LCK 325 kuwety 13mm, metoda z acetyloacetonem, | Opak (24 testy) | 15 |
| 124 | kwas siarkowy 95-97% do analizy max zawartość Hg. 0.005 ppm) ,Reag. Ph Eur | Opak (2500 ml) | 8 |
| 125 | chloroform czda | opak (1000ml) | 6 |
| 126 | toluen czda | opak (1l) | 30 |
| 127 | glikol etylenowy czda | opak (1l) | 110 |
| 128 | benzyna ekstrakcyjna | opak (1l) | 5 |
| 129 | Eschki mieszanina GR do analizy (do oznaczania siarki w węglu) o parametrach: zaw. MgO 65-67%; zaw NaCO3 32-34%; siarka całkowita ≤0,0005%; zaw. wilgoci (105 st. C) ≤0,5% | opak (min 250g) | 20 |
| 130 | kwas borowy czda | opak (1kg) | 5 |
| 131 | celuloza mikrokrystaliczna do chromatografii kolumnowej o uziarnieniu <20μm ≤20%; >160μm≤2%; 20 – 160 μm ≥80% | opak. (500g) | 4 |
| 132 | Żel krzemionkowy szerokopor. gran 1-3 mm z indykatorem wilgoci | Opak.1kg | 15 |
| 133 | amoniak 25% czda | opak. (1l) | 20 |
| 134 | 5-(4-Dimetyloaminobenzylideno) rodanina GR do analizy (odczynnik na srebro) | opak. (5g) | 3 |
| 135 | Fenoloftaleina wskaźnik ACS, Reag. Ph Eur | opak (25g) | 4 |
| 136 | Kwas 1,3-dimetylobarbiturowy do syntezy | opak (100g) | 4 |
| 137 | Cyny (II) chlorek bezwodny CZDA | opak (100g) | 3 |
| 138 | 4-Nitrofenol WSK | opak (25g) | 4 |
| 139 | Siarczyn sodu bezwodny czda Reag, PhEUR, czystość min 97% | opak (500g) | 2 |
| 140 | R-r wzorcowy do oznaczania BZT( według PN-EN 1899-1/2:2000). Opakowanie powinno zawierać 10 porcji wzorca służącego do przygotowania 10 jednolitrowych roztworów o stężeniu 210±20 mg/l BZT. | Opak (zawierające min. 10 szt) | 1 |
| 141 | Certyfikowany roztwór wzorcowy refraktometryczny o wartości 10°Brix, wymagany certyfikat w odniesieniu do SRM z NIST, wymagana co najmniej 6-tygodniowa ważność r-ru. | Opak (co najmniej 5x8 mL) | 1 |
| 142 | trans-1,2-Diaminocyclohexane-N,N,N′,N′-tetraacetic acid monohydrate ACS reagent do kompleksometrii | Opak 100 g | 4 |
| 143 | Chlorek baru di-hydrat czda | Opak (1000g) | 4 |
| 144 | tiosiarczan sodu pieciowodny cz.d.a | opak(1000g) | 5 |
| 145 | zieleń bromnokrezolowa wsk. | opak (5g) | 2 |
| 146 | czerwień metylowa wsk. | opak (5g) | 2 |
| 147 | nadtlenek wodoru 35% cz.d.a | opak (1l) | 5 |
| 148 | kwas siarkowy 78 % cz.d.a | opak (1l) | 12 |
| 149 | chlorek potasu cz.d.a | opak (1kg) | 5 |
| 150 | azotan amonu cz.d.a | opak (0,5kg) | 5 |
| 151 | kwas solny 0,1mol/l; r-r mianowany NIST | Opak. | 6 |
| 152 | kwas solny 0,02mol/l; r-r mianowany NIST | opak (1l) | 4 |
| 153 | kwas solny 0,1mol/l; fix NIST | opak (1l) | 2 |
| 154 | srebra azotan 0,001mol/l; r-r mianowany NIST | opak (1l) | 4 |
| 155 | srebra azotan 0,01mol/l; r-r mianowany NIST | opak (1l) | 4 |
| 156 | srebra azotan 0,1mol/l; r-r mianowany NIST | opak (1l) | 5 |
| 157 | srebra azotan 0,05mol/l; r-r mianowany NIST | opak (1l) | 5 |
| 158 | sodu chlorek 0,02mol/l; r-r mianowany NIST | opak (1l) | 4 |
| 159 | sodu węglan 0,05mol/l; r-r mianowany NIST | opak (1l) | 4 |
| 160 | TISAB III; d= 1,093 g/cm3 (20st.C); pH=5,0-5,5 (20st.C); zaw. F≤1 ug/ml | opak. (0,5l) | 10 |
| 161 | Chlorophyll a from Anacystis nidulans algae powder 1 mg | Opak. | 2 |
| 162 | Mieszanina selenowa do oznaczania azotu cz.d.a. | Opak. 1kg | 15 |
| 163 | Kwas cytrynowy cz.d.a. | opak (500g) | 6 |
| 164 | Kofeina cz.d.a. | Opak max. 250g | 2 |
| 165 | Sacharoza cz.d.a. | Opak max. 250g | 2 |
| 166 | Heptahydrat siarczanu(VI) żelaza (II) cz.d.a. | Opak max. 250g | 2 |
| 167 | kwas siarkowy 96 % cz.d.a | opak 1l | 5 |
| 168 | Węglan disodu dziesięciowodny cz.d.a | Opak. 1000 g | 5 |
| 169 | n-heptan cz.d.a. | Opak. 250ml | 5 |
| 170 | Błękit tymolowy wsk. | Opak. 25g | 5 |
| 171 | Żelatyna cz.d.a. | Opak. 100g | 5 |
| 172 | Skrobia rozpuszczalna cz.d.a | Opak. 100g | 5 |
| 173 | Siarczan(VI) sodu cz.d.a. | Opak. max 100g | 5 |
| 174 | Siarczyn sodu bezwodny czda, czystość min 98% | opak (500g) | 2 |
| 175 | Octan cynku dihydrat czda, czystość ≥99% | opak (250g) | 2 |
| 176 | Kwas pirydyno - 4 - karboksylowy | Opak. max. 250g | 2 |
| 177 | Zestaw odczynników (saszetki pakowane po 100 sztuk) do oznaczania chloru wolnego za pomocą kolorymetru C 301 firmy EUTECH INSTRUMENTS | Opak. 100 szt. | 2 |
| 178 | Zestaw odczynników (saszetki pakowane po 100 sztuk) do oznaczania chloru ogólnego za pomocą kolorymetru C 301 firmy EUTECH INSTRUMENTS | Opak. 100 szt. | 2 |
| 179 | Wapnia mleczan 5 hydrat cz.d.a. | Opak. 500 g | 4 |
| 180 | Fosforan sodu, Na3PO4·12H2O cz. d. a. | Opak. 250 g | 2 |
| 181 | tri-Sodu fosforan bezwodny cz.d. a | Opak. 250 g | 2 |
| 182 | Sodu diwodorofosforan 1 hydrat cz.d.a. | Opak. 250 g | 1 |
| 183 | tri – Wapnia fosforan bezwodny cz.d. a. | Opak. 250 g | 1 |
| 184 | Amonu fosforan I zasadowy cz. d. a.. | Opak. 250 g | 1 |
| 185 | Amonu fosforan III zasadowy 3 hydrat cz.d. a | Opak. 250 g | 1 |
| 186 | Zestawy probówkowe Nanocolor Fosfor ogólny 45 do posiadanego przez Zamawiającego urządzenia Nanocolor 500 D | Opak. | 10 |
| 187 | Zestaw standardowy Nanocolor Ortofosforany 0,5 -50 do posiadanego przez Zamawiającego urządzenia Nanocolor 500 D | Opak. | 5 |
| 188 | Heksan czystość: min.99.9%, Residue after evaporation max.1ppm, Opak. 2-2.5L | L | 100 |
| 189 | Magnezu siarczan 7-wodny (czystość: cz.d.a.; p.a, ACS,Ph.Eur.; min 99,5%) Opak. max 1kg | kg | 15 |
| 190 | Kwas solny (cz.d.a.; 35-38%) opak. max1 l. | L | 2 |
| 191 | Potasu węglan roztwór mianowany 1mol/L (cz.d.a.) opak. max 1 l. | L | 12 |
| 192 | Heksan czystość: min.99.5%, (najlepiej 99.9%) Residue after evaporation max.1ppm, (najlepiej <1 ppm) Opak. 2-2.5L | L | 100 |
| 193 | Magnezu siarczan 7-wodny (czystość: cz.d.a.; p.a, ACS,Ph.Eur.; min 99,5%) Opak. max 1kg | kg | 15 |
| 194 | Kwas solny (cz.d.a.; 35-38%) opak. max1 l. | L | 2 |
| 195 | Potasu węglan roztwór mianowany 1mol/L (cz.d.a.) opak. max 1 l. | L | 12 |

Część 2. Odczynniki  – materiały do realizacji metod akredytowanych w laboratorium

**Materiały i  części zamienne do urządzeń  będą wykorzystywane do badań w akredytowanych laboratoriach, zgodnie z procedurami akredytacji PCA AB145, które określają sposób przeprowadzenia badań i zastosowane materiały. W przypadku dostarczenia materiałów równoważnych Wykonawca jest zobowiązany do poniesienia pełnych kosztów rewalidacji metod  badania zgodnie z zakresem akredytacji PCA AB145. W przypadku zaoferowania materiału równoważnego Wykonawca obowiązany jest dostarczyć pełną kartę katalogową produktu.

| Lp. | Nazwa towaru, wymagania, |  |  |  | Jednostka |  | Ilość |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | miary |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 |  | 4 |  |
| 1 | Test odczynnikowy do oznaczania chromu(VI) w zakresie 0.01-3.0 mg/l |  |  |  | Opak |  | 4 |  |
| 2 | Roztwór A do oznaczania ChZT do testów 1.14540, 1.14541, 1.14560, 0,30ml/oznaczenie Spectroquant® |  |  |  | Opak (65 ml) |  | 10 |  |
| 3 | Roztwór B do oznaczania ChZT, 4-40 mgO2/L, do testu 1.14560; 2,85 ml/oznaczenie Spectroquant® |  |  |  | Opak (495 ml) |  | 10 |  |
| 4 | Roztwór B do oznaczania ChZT, 10-150 mgO2/L, do testu 1.14540; 2,85 ml/oznaczenie Spectroquant® |  |  |  | Opak (495 ml) |  | 10 |  |
| 5 | Roztwór B do oznaczania ChZT, 100-1500 mgO2/L, 2,30 ml/oznaczenie Spectroquant® |  |  |  | Opak (495 ml) |  | 10 |  |
| 6 | Azot całkowity test kuwetowy 0,5-15,0 mg/l Spectroquant |  |  |  | Opak (25 testów) |  | 10 |  |
| 7 | Test odczynnikowy do oznaczania żelaza w zakresie 0.01-5.0 mg/l, |  |  |  | Opak |  | 5 |  |
| 8 | Puste kuwety szklane ø 16 mm i wys. 100 mm Spectroquant® z zakrętkami, do oznaczenia SP-ChZT (do mineralizacji z kwasem w temp.148 ºC), kompatybilne z mineralizatorem Nanocolor® Vario 3 lub 4 (Macherey-Nagel) |  |  |  | Opak (25 szt) |  | 20 |  |
| 9 | Siarczki, test kuwetowy Merck Spectroquant®,zakres 0,020 – 1,50 mg/L S2- |  |  |  | Opak |  | 20 |  |
| 10 | Ogólny Węgiel Organiczny (OWO),test kuwetowy Merck Spectroquant®, metoda fotometryczna Zakres 5.0 – 80.0 mg/ |  |  |  | Opak (szt 25) |  | 10 |  |
| 11 | Wkład (Purification Pack) do posiadanej przez Zamawiającego stacji oczyszczania wody Millipore DIRECT-Q3 |  |  |  | szt. |  | 20 |  |
| 12 | Filtr końcowy (Express 20 Filter) 20 μm do posiadanej przez Zamawiającego stacji oczyszczania wody Millipore DIRECT-Q3 |  |  |  | szt. |  | 20 |  |
| 13 | Filtr oddechowy 1 μm do posiadanej przez Zamawiającego stacji oczyszczania wody Millipore DIRECT-Q3; 2szt./op. |  |  |  | op. |  | 20 |  |
| 14 | Lampa UV do posiadanej przez Zamawiającego stacji oczyszczania wody DIRECT-Q3UV |  |  |  | szt |  | 5 |  |
| 15 | Wkład do posiadanej przez Zamawiającego stacji oczyszczania wody Millipore Simplicity 185, wkład zawierający mieszane złoże Organex oraz złoże jonowymienne [Jetpore],filtr końcowy –0,05 µm hydrofilowa membrana ,filtr oddechowy 0.45µm membrana hydrofobowa PTFE, wraz z dokumentem wystawionym przez producenta potwierdzającym skład |  |  |  | szt. |  | 25 |  |
| 16 | lampa UV do dejonizatora Millipore Simplicity 185 |  |  |  | szt. |  | 8 |  |
| 17 | Filtr końcowy (Simfilter) do posiadanej przez Zamawiającego stacji oczyszczania wody Millipore Simplicity 185 |  |  |  | szt. |  | 25 |  |
| 18 | lampa UV do dejonizatora Millipore Simplicity UV |  |  |  | szt. |  | 3 |  |
| 19 | Wkład (Simplipak I) do posiadanej przez Zamawiającego stacji oczyszczania wody Millipore Simplicity UV |  |  |  | szt. |  | 5 |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |
| Część 3. Odczynniki wysokiej czystości **Materiały i części zamienne do urządzeń będą wykorzystywane do badań w akredytowanych laboratoriach, zgodnie z procedurami akredytacji PCA AB145, które określają sposób przeprowadzenia badań i zastosowane materiały. W przypadku dostarczenia materiałów równoważnych Wykonawca jest zobowiązany do poniesienia pełnych kosztów rewalidacji metod badania zgodnie z zakresem akredytacji PCA AB145. W przypadku zaoferowania materiału równoważnego Wykonawca obowiązany jest dostarczyć pełną kartę katalogową produktu. |  |  |  |  |  |  |
| Lp. |  | Nazwa towaru, wymagania, |  |  | Jednostka |  | Ilość |  |
|  |  |  |  |  | miary |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  |
|  |  | kwas azotowy stęż. min. 65% sp.cz. wg. Specyfikacji |  |  | 1 L* |  | 40* |  |
| 1 |  | *Zaznaczyć właściwe |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 500 ml* |  | 80* |  |
| 2 |  | kwas solny stęż. min. 30% sp.cz. wg. specyfikacji |  |  | 1 L |  | 60 |  |
| 3 |  | kwas azotowy stęż. min. 60% ultraczysty wg. specyfikacji |  |  | Opak 500 ml |  | 3 |  |
| 4 |  | kwas azotowy stęż. min. 60% ultraczysty wg. specyfikacji |  |  | 1l |  | 2 |  |
| 5 |  | kwas solny stęż. min. 30% ultraczysty wg. specyfikacji |  |  | 250 mL |  | 2 |  |
| 6 |  | kwas solny stęż. min. 30% ultraczysty wg. specyfikacji |  |  | 0,5l |  | 1 |  |
| 7 |  | 1,2-dichloroetan ekstra czysty (czystość GC >=99,5%) wg. specyfikacji |  |  | Opak. 2500ml |  | 3 |  |
| 8 |  | perhydrol 30% wg specyfikacji |  |  | 0,25 l |  | 8 |  |
| 9 |  | chloroform ACS ISO Reag Ph Eur wg specyfikacji |  |  | Opak 2500 ml |  | 20 |  |
| 10 |  | kwas azotowy stęż. min. 65% ISO Reag sp.cz. wg. Specyfikacji |  |  | Opak 2500 ml |  | 4 |  |
| 11 12 |  | kwas fluorowodorowy stęż min 40%wg specyfikacji *Zaznaczyć właściwe |  |  | Opak 500* ml |  | 10* |  |
|  |  |  |  |  | 250 ml * |  | 20* |  |
|  |  | kwas siarkowy 96% *Zaznaczyć właściwe |  |  | Opak 1000 ml* |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  | Opak. 500 ml* |  | 4 |  |

Specyfikacja:

|  | Pozycja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| wartość | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 8 | 10 | 11 | 12 |  |
|  | ≤ppb | ≤ppb | ≤ppt | ≤ppt | ≤ppt | ≤ppt |  | ≤ppb | ≤ppm | ≤ppb | ≤ppb |  |
| Ag | 0,5 | 1 | 20 | 20 | 100 | 100 |  | 0,5 | 0,010 | 0,5 | 1,0 |  |
| Al. | 5 | 1 | 50 | 50 | 100 | 100 |  | 1 | 0,050 | 2 | 5,0 |  |
| As | 0,5 | 1 | 20 | 20 | 100 | 100 |  | 1 | 0,010 | 5 | 0,5 |  |
| Au | 0,1 | 1 | 20 | 20 | 100 | 100 |  | 0,5 | 0,050 | 0,2 | 0,5 |  |
| B | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 0,5 | - | - | - |  |
| Ba | 0,5 | 1 | 20 | 20 | 50 | 50 |  | 0,5 | 0,010 | 1 | 1,0 |  |
| Be | 0,5 | 1 | 20 | 20 | 50 | 50 |  | 0,5 | 0,010 | 0,2 | 0,5 |  |
| Bi | 0,5 | 1 | 20 | 20 | 50 | 50 |  | 0,5 | 0,020 | 0,2 | 0,5 |  |
| Ca | 2 | 5 | 200 | 200 | 500 | 500 |  | 5 | 0,100 | 5 | 5,0 1,0 |  |
| Cd | 0,5 | 0,5 | 20 | 20 | 50 | 50 |  | 0,5 | 0,010 | 0,5 | 1,0 |  |
| Ce | - | - | 20 | 20 | 20 | 20 |  |  | - |  | - |  |
| Co | 0,5 | 1 | 20 | 20 | 100 | 100 |  | 0,5 | 0,010 | 0,2 | 0,5 |  |
| Cr | 1 | 1 | 50 | 50 | 50 | 50 |  | 0,5 | 0,020 | 1 | 1,0 |  |
| Cu | 0,5 | 1 | 20 | 20 | 100 | 100 |  | 0,5 | 0,010 | 1 | 0,5 |  |
| Dy | - | - | - | - | 20 | 20 |  | - | - | - | - |  |
| Er | - | - | - | - | 20 | 20 |  | - | - | - | - |  |
| Eu | - | - | - | - | 20 | 20 |  | - | - | - | - |  |
| Fe | 2 | 5 | 20 | 20 | 500 | 500 |  | 1 | 0,100 | 5 | 5,0 |  |
| Ga | 0,1 | 0,5 | 20 | 20 | 50 | 50 |  | 0,5 | 0,050 | 0,2 | 0,5 |  |
| Ge | 0,1 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 |  | 0,5 | 0,020 | 1 | 1,0 |  |
| Hf | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 |  | - | - | - | - |  |
| Hg | 1 | 2 | 50 | 50 | 50 | 50 |  | 1 | - | 20 | 2,0 |  |
| Ho | - | - | 20 | 20 | 20 | 20 |  | - | - | - | - |  |
| In | 0,5 | 0,5 | 20 | 20 | 50 | 50 |  | 0,5 | 0,020 | 0,2 | 0,5 |  |
| K | - | 10 | 100 | 100 | 500 | 500 |  | 1 | 0,100 | 10 | 2,0 |  |
| La | - | - | 20 | 20 | 20 | 20 |  | - | - | - | - |  |
| Li | 2 | 0,5 | 20 | 20 | 50 | 50 |  | 0,5 | 0,010 | 0,2 | 0,5 |  |
| Lu | - | - | 20 | 20 | 20 | 20 |  | - | - | - | - |  |
| Mg | 0,5 | 2 | 50 | 50 | 100 | 100 |  | 1 | 0,050 | 2 | 5,0 |  |
| Mn | 1 | 0,5 | 20 | 20 | 50 | 50 |  | 0,5 | 0,010 | 2 | 0,5 |  |
| Mo | 0,5 | 0,5 | 20 | 20 | 50 | 50 |  | 0,5 | 0,010 | 0,2 | 0,5 |  |
| NH4 | - | 500 | - | - | - | - |  | - | - | - | 1,0 |  |
| Na | 10 | 10 | 100 | 100 | 200 | 200 |  | 1 | 0,200 | 2 | 10 |  |
| Nb | - | - | 20 | 20 | 20 | 20 |  | - | - | - | - |  |
| Nd | - | - | 20 | 20 | 20 | 20 |  | - | - | - | - |  |
| Ni | 5 | 1 | 50 | 50 | 200 | 200 |  | 0,5 | 0,020 | 0,5 | 2,0 |  |
| Pb | 2 | 0,5 | 20 | 20 | 50 | 50 |  | 0,5 | 0,010 | 0,5 | 1,0 |  |
| Pd | - | - | 20 | 20 | 100 | 100 |  | 0,5 | - | 0,2 | - |  |
| Pr | - | - | 20 | 20 | 20 | 20 |  | - | - | - | - |  |
| Pt | 0,5 | 0,5 | 20 | 20 | 50 | 50 |  | 0,5 | 0,100 | 0,2 | 0,5 |  |
| Rb | - | - | 20 | 20 | 20 | 20 | - |  | - | - | - |
| Re | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - |  | - | - | - |
| Ru | - | - | 20 | 20 | 20 | 20 | - |  | - | - | - |
| Sb | 0,5 | 0,5 | 20 | 20 | 100 | 100 | 0,5 |  | - | 0,2 | 1,0 |
| Sc | - | - | 20 | 20 | 20 | 20 | - |  | - | - | - |
| Se | - | - | 200 | 200 | 200 | 200 | - |  | - | - | 1,0 |
| Si | - | - | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | - |  | - | - | - |
| Sm | - | - | 20 | 20 | 20 | 20 | - |  | - | - | - |
| Sn | 0,5 | 1 | 20 | 20 | 200 | 200 | 0,5 |  | - | 0,5 | 1,0 |
| Sr | 0,5 | 0,5 | 20 | 20 | 50 | 50 | 0,5 |  | 0,010 | 0,2 | 0,5 |
| Ta | - | - | 50 | 50 | 100 | 100 | - |  | - | - | - |
| Tb | - | - | 20 | 20 | 20 | 20 | - |  | - | - | - |
| Te | - | - | 50 | 50 | 100 | 100 | - |  | - | - | - |
| Th | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - |  | - | - | - |
| Ti | 1 | 1 | 20 | 20 | 50 | 50 | 1 |  | 0,020 | 5 | 1,0 |
| Tl | 0,5 | 0,5 | 20 | 20 | 50 | 50 | 0,5 |  | 0,020 | 0,2 | 0,5 |
| Tm | - | - | 20 | 20 | 20 | 20 | - |  | - | - | - |
| U | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - |  | - | 0,1 | - |
| V | 0,5 | 1 | 20 | 20 | 50 | 50 | 0,5 |  | 0,010 | 0,2 | 0,5 |
| W | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | - |  | - | - | - |
| Y | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - |  | - | - | - |
| Yb | - | - | 20 | 20 | 20 | 20 | - |  | - | - | - |
| Zn | 2 | 1 | 100 | 100 | 200 | 200 | 1 |  | 0,020 | 2 | 2,0 |
| Zr | 1 | 0,5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0,5 |  | 0,020 | 0,2 | 0,5 |

4.  Roztwory pehametryczne i wzorce

| Lp. | Nazwa towaru, wymagania, | Jednostka miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | roztwór buforowy redox 427-440 mV (25oC). Każdorazowo wraz z dostawą wymagane jest dostarczenie certyfikatu z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawionego przez laboratorium akredytowane wg wymagań norm: ISO 17025 , ISO 17034 Objętość roztworu min.500 ml. | Szt. | 4 |
| 2 | Roztwór buforowy pehametryczny z dozownikiem (15ml), pH 1,68 (25 oC). Każdorazowo wraz z dostawą wymagane jest dostarczenie certyfikatu z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawionego przez laboratorium akredytowane wg wymagań norm: ISO 17025 , ISO 17034 Objętość roztworu min. 500 ml. | Szt. | 4 |
| 3 | Roztwór buforowy pehametryczny z dozownikiem (15ml), pH 4,01 (25 oC). Każdorazowo wraz z dostawą wymagane jest dostarczenie certyfikatu z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawionego przez laboratorium akredytowane wg wymagań norm: ISO 17025 , ISO 17034 Objętość roztworu min 500 ml. | Szt. | 4 |
| 4 | Roztwór buforowy pehametryczny z dozownikiem (15ml), pH 7,00 (25 oC). Każdorazowo wraz z dostawą wymagane jest dostarczenie certyfikatu z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawionego przez laboratorium akredytowane wg wymagań norm: ISO 17025 , ISO 17034 Objętość roztworu min 500 ml. | Szt. | 4 |
| 5 | Roztwór buforowy pehmetryczny z dozownikiem (15ml), pH 10,01 (25 oC). Każdorazowo wraz z dostawą wymagane jest dostarczenie certyfikatu z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawionego przez laboratorium akredytowane wg wymagań norm: ISO 17025 , ISO 17034 Objętość roztworu min.500 ml | Szt. | 4 |
| 6 | wzorzec konduktometryczny z dozownikiem, o przewodności 147 uS/cm, wymagana co najmniej roczna ważność roztworu od momentu dostawy. Każdorazowo wraz z dostawą wymagane jest dostarczenie certyfikatu z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawionego przez laboratorium akredytowane wg wymagań norm: ISO 17025 , ISO 17034 Objętość roztworu min.500 ml. | Szt. | 4 |
| 7 | wzorzec konduktometryczny z dozownikiem, o przewodności 12,88 mS/cm, wymagana co najmniej roczna ważność roztworu od momentu dostawy. Każdorazowo wraz z dostawą wymagane jest dostarczenie certyfikatu z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawionego przez laboratorium akredytowane wg wymagań norm: ISO 17025 , ISO 17034 Objętość roztworu min. 500 ml | Szt. | 4 |

Część 5  : Mieszaniny wzorców i CRM

| Lp. | Nazwa towaru, wymagania, | Jednostka | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | miary |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Wzorzec QC Standard Solution for EN ISO 9377-2 # wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy ISO 17025 oraz PN-EN ISO 17034:2017-03, wartość certyfikowana w zakresie akredytacji laboratorium, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. | szt. | 2 |
| 2 | Lindan (gamma-heksachlorocykloheksan) czysta substancja lub wzorzec o jak najwyższym stężeniu w metanolu, # wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy ISO 17025 oraz PN-EN ISO 17034:2017-03, wartość certyfikowana w zakresie akredytacji laboratorium, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. | szt. | 2 |
| 3 | Aldryna czysta substancja lub wzorzec o jak najwyższym stężeniu w metanolu, 1ml # wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy ISO 17025 oraz PN-EN ISO 17034:2017-03, wartość certyfikowana w zakresie akredytacji laboratorium, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. | szt. | 2 |
| 4 | 4,4’-DDT czysta substancja lub wzorzec o jak najwyższym stężeniu w metanolu, 1ml # wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy ISO 17025 oraz PN-EN ISO 17034:2017-03, wartość certyfikowana w zakresie akredytacji laboratorium, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. | szt. | 2 |
| 5 | Dieldryna czysta substancja lub wzorzec o jak najwyższym stężeniu w metanolu, 1ml # wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy ISO 17025 oraz PN-EN ISO 17034:2017-03, wartość certyfikowana w zakresie akredytacji laboratorium, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. | szt. | 2 |
| 6 | Beta-Endosulfan czysta substancja lub wzorzec o jak najwyższym stężeniu w metanolu, 1ml # wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy ISO 17025 oraz PN-EN ISO 17034:2017-03, wartość certyfikowana w zakresie akredytacji laboratorium, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. | szt. | 2 |
| 7 | Pentachlorobenzen czysta substancja lub wzorzec o jak najwyższym stężeniu w metanolu, 1ml # wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy ISO 17025 oraz PN-EN ISO 17034:2017-03, wartość certyfikowana w zakresie akredytacji laboratorium, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. | szt. | 2 |
| 8 | Atrazyna czysta substancja lub wzorzec o jak najwyższym stężeniu w metanolu, 1ml # wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy ISO 17025 oraz PN-EN ISO 17034:2017-03, wartość certyfikowana w zakresie akredytacji laboratorium, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. | szt. | 2 |
| 9 | Chlorobenzen czysta substancja lub wzorzec o jak najwyższym stężeniu w metanolu, 1ml # wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy ISO 17025 oraz PN-EN ISO 17034:2017-03, wartość certyfikowana w zakresie akredytacji laboratorium, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. | szt. | 2 |
| 10 | 1,4 - Dichlorobenzen czysta substancja lub wzorzec o jak najwyższym stężeniu w metanolu, 1ml # wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy ISO 17025 oraz PN-EN ISO 17034:2017-03, wartość certyfikowana w zakresie akredytacji laboratorium, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. | szt. | 2 |
| 11 | Certyfikowany materiał referencyjny gleby zawierający BTEX np: BTEX-CLAY 1 # wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy ISO 17025 oraz PN-EN ISO 17034:2017-03, wartość certyfikowana w zakresie akredytacji laboratorium, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. | Szt. | 1 |
| 12 | Certyfikowany materiał referencyjny gleby zawierający WWA (naftalen, acenaften, antracen, benzo(a)antracen, benzo(a)piren, benzo(b)fluoranten, benzo(g,h,i)perylen, benzo(k)fluoranten, chrysen, dibenzo(a,h)antracen, fluoranten, indeno(1,2,3-cd)piren, fenantren, piren) w zakresie 124-705 ug/kg np: PAH-LOAMY CLAY # wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy ISO 17025 oraz PN-EN ISO 17034:2017-03, wartość certyfikowana w zakresie akredytacji laboratorium, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. | Szt. | 1 |
| 13 | Certyfikowany materiał referencyjny gleby zawierający WWA (naftalen, acenaften, antracen, benzo(a)antracen, benzo(a)piren, benzo(b)fluoranten, benzo(g,h,i)perylen, benzo(k)fluoranten, chrysen, dibenzo(a,h)antracen, fluoranten, indeno(1,2,3-cd)piren, fenantren, piren) w zakresie 0.45-14.0 (suma 75.4) mg/kg np: PAH in soil # wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy ISO 17025 oraz PN-EN ISO 17034:2017-03, wartość certyfikowana w zakresie akredytacji laboratorium, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. | Szt. | 1 |
| 14 | 1,3,5 – Trichlorobenzen wzorzec o stężeniu nie niższym niż 100ug/ml w metanolu, 1ml Każdorazowo wraz z dostawą wymagane jest dostarczenie certyfikatu z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawionego przez laboratorium akredytowane wg wymagań norm: ISO 17025 , PN-EN ISO 17034, albo norm równoważnych do wskazanych. Wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. Zamówienie uwzględnia wzorce wyprodukowane w dwóch różnych seriach | szt. | 4 |

Cz.  6 Mieszaniny wzorców

| Lp. | Nazwa towaru, wymagania, | Jednostka miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | Wzorzec Wielopierścieniowych Węglowodorów Aromatycznych (WWA), zawierający: naftalen, acenaften, fluoren, fenantren, antracen, fluoranten, piren, benzo(a)antracen, chryzen, benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo(a)piren, dibenzo(a,h)antracen, benzo(g,h,i)perylen oraz indeno(1,2,3-cd)piren Np. PAH MIX 9 w metanolu, stężenie 10mg w metanolu, objętość 5x1ml # wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy ISO 17025 oraz PN-EN ISO 17034:2017-03, wartość certyfikowana w zakresie akredytacji laboratorium, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. | szt. | 1 |
| 2 | Wzorzec Węglowodorów z grupy BTEX zawierający: benzen, toluen, etylobenzen, m,p-ksylen, o-ksylen oraz styren w metanolu np. Aromatic VOC- Mix stężenie 2000ng/ul w metanolu, 1ml # wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy ISO 17025 oraz PN-EN ISO 17034:2017-03, wartość certyfikowana w zakresie akredytacji laboratorium, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. | szt. | 2 |
| 3 | Wzorzec halogenowych pochodnych węglowodorów (THM) zawierający: chloroform, tetrachlorek węgla, trichloroetylen, bromodichlorometan, chlorodibromoetan, trichloroetylen, bromoform w metanolu np. VOC MIX 61 Stężenie 1000-10000 mg/L w metanolu, 1ml # wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy ISO 17025 oraz PN-EN ISO 17034:2017-03, wartość certyfikowana w zakresie akredytacji laboratorium, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. | szt. | 2 |
| 4 | Wzorzec pestycydów zawierający: trifluralinę, alachlor, fenitrothion, chlorpyrifos, izodrynę, tetradifon w metanolu Stężenie 1000ug/ml lub 5000ug/ml w metanolu, 1ml wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy ISO 17025 oraz PN-EN ISO 17034:2017-03, wartość certyfikowana w zakresie akredytacji laboratorium, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. | szt. | 4 |
| 5 | Wzorzec pestycydów zawierający : alfa-heksachlorocykloheksan(alfa-HCH), heksachlorobenzen, beta-heksachlorocykloheksan (beta-HCH), lindan (gamma-heksachlorocykloheksan (gamma-HCH)), heptachlor, aldrynę, heptachlor epoksyd A, dieldrynę, endrynę, 4,4’- DDE, 2,4’- DDT, 4.4’-DDD, 4,4’-DDT, metoksychlor Stężenie 1000ug/ml lub 5000ug/ml w metanolu, 1ml wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy ISO 17025 oraz PN-EN ISO 17034:2017-03, wartość certyfikowana w zakresie akredytacji laboratorium, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. | szt. | 4 |
| 6 | Wzorzec polichlorowanych bifenyli (PCB) zawierający kongenery 28.52.101.118.138.153 i 180. Stężenie 1000ug/ml w metanolu, 1ml lub wzorzec stały, wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy ISO 17025 oraz PN-EN ISO 17034:2017-03, wartość certyfikowana w zakresie akredytacji laboratorium, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. # Wymagana dostawa z 2 różnych firm / po 4 szt z każdej firmy/ | Szt. Szt. | 4 4 |
| 7 | 1,2,3 – Trichlorobenzen wzorzec o stężeniu nie niższym niż 100ug/ml w metanolu, 1ml Każdorazowo wraz z dostawą wymagane jest dostarczenie certyfikatu z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawionego przez laboratorium akredytowane wg wymagań norm: ISO 17025 , PN-EN ISO 17034, albo norm równoważnych do wskazanych. Wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. Zamówienie uwzględnia wzorce wyprodukowane w dwóch różnych seriach | Szt. | 2 |
| 8 | Roztwór wzorcowy tiosiarczan sodowy 0,1 mol/l posiadający certyfikat zgodny z ISO 17025 | Opak. 1 l | 5 |
| 9 | Roztwór wzorcowy chlorek sodu 0,1 mol/l posiadający certyfikat zgodny z ISO 17025 | Opak. 1 l | 2 |
| 10 | Roztwór wzorcowy chlorek wapnia 0,05 mol/l posiadający certyfikat zgodny z ISO 17025 | Opak. 1 l | 2 |

Cz.  7 Wzorce

| Lp. | Nazwa towaru, wymagania, | Jednostka miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Wzorzec dichlorometanu (chlorku metylenu) 1000 ug/ml w metanolu, 1ml # wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy ISO 17025 oraz PN-EN ISO 17034:2017-03, wartość certyfikowana w zakresie akredytacji laboratorium, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. | szt. | 2 |
| 2 | Wzorzec 1,2-dichloroetanu 1000mg/l w metanolu, 1ml # wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy ISO 17025 oraz PN-EN ISO 17034:2017-03, wartość certyfikowana w zakresie akredytacji laboratorium, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. | szt. | 2 |
| 3 | Wzorzec akrylamidu w metanolu, stężenie 1000ug/ml, 1ml # wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy ISO 17025 oraz PN-EN ISO 17034:2017-03, wartość certyfikowana w zakresie akredytacji laboratorium, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. | szt. | 2 |
| 4 | Wzorzec toluenu d-8 2500ug/ml w metanolu, objętość, 1ml # wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy ISO 17025 oraz PN-EN ISO 17034:2017-03, wartość certyfikowana w zakresie akredytacji laboratorium, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. | szt. | 2 |
| 5 | Alfa-heksachlorocykloheksan, czysta substancja lub wzorzec o jak najwyższym stężeniu w metanolu, 1ml # wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy ISO 17025 oraz PN-EN ISO 17034:2017-03, wartość certyfikowana w zakresie akredytacji laboratorium, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. | szt. | 2 |
| 6 | Beta-heksachlorocykloheksan czysta substancja lub wzorzec o jak najwyższym stężeniu w metanolu, 1ml # wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy ISO 17025 oraz PN-EN ISO 17034:2017-03, wartość certyfikowana w zakresie akredytacji laboratorium, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. | szt. | 2 |
| 7 | Heptachlor czysta substancja lub wzorzec o jak najwyższym stężeniu w metanolu, 1ml # wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy ISO 17025 oraz PN-EN ISO 17034:2017-03, wartość certyfikowana w zakresie akredytacji laboratorium, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. | szt. | 2 |
| 8 | Heptachlor epoksyd A czysta substancja lub wzorzec o jak najwyższym stężeniu w metanolu, 1ml # wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy ISO 17025 oraz PN-EN ISO 17034:2017-03, wartość certyfikowana w zakresie akredytacji laboratorium, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. | szt. | 2 |
| 9 | Endryna czysta substancja lub wzorzec o jak najwyższym stężeniu w metanolu, 1ml # wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy ISO 17025 oraz PN-EN ISO 17034:2017-03, wartość certyfikowana w zakresie akredytacji laboratorium, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. | szt. | 2 |
| 10 | 4.4’-DDD czysta substancja lub wzorzec o jak najwyższym stężeniu w metanolu, 1ml # wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy ISO 17025 oraz PN-EN ISO 17034:2017-03, wartość certyfikowana w zakresie akredytacji laboratorium, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. | szt. | 2 |
| 11 | 2,4’ Metoksychlor czysta substancja lub wzorzec o jak najwyższym stężeniu w metanolu, 1ml # wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy ISO 17025 oraz PN-EN ISO 17034:2017-03, wartość certyfikowana w zakresie akredytacji laboratorium, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. | szt. | 2 |
| 12 | 4,4’ Metoksychlor czysta substancja lub wzorzec o jak najwyższym stężeniu w metanolu, 1ml # wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy ISO 17025 oraz PN-EN ISO 17034:2017-03, wartość certyfikowana w zakresie akredytacji laboratorium, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. | szt. | 2 |
| 13 | Chlorfenvinfos czysta substancja lub wzorzec o jak najwyższym stężeniu w metanolu, 1ml # wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy ISO 17025 oraz PN-EN ISO 17034:2017-03, wartość certyfikowana w zakresie akredytacji laboratorium, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. | szt. | 2 |
| 14 | Chlorobenzen czysta substancja lub wzorzec o jak najwyższym stężeniu w metanolu, 1ml # wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy ISO 17025 oraz PN-EN ISO 17034:2017-03, wartość certyfikowana w zakresie akredytacji laboratorium, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. | szt. | 2 |
| 15 | 1,3 – Dichlorobenzen czysta substancja lub wzorzec o jak najwyższym stężeniu w metanolu, 1ml # wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy ISO 17025 oraz PN-EN ISO 17034:2017-03, wartość certyfikowana w zakresie akredytacji laboratorium, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. | szt. | 2 |
| 16 | 1,2 – Dichlorobenzen czysta substancja lub wzorzec o jak najwyższym stężeniu w metanolu, 1ml # wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy ISO 17025 oraz PN-EN ISO 17034:2017-03, wartość certyfikowana w zakresie akredytacji laboratorium, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. | szt. | 2 |
| 17 | Alfa-Endosulfan wzorzec o stężeniu nie niższym niż 100ug/ml w metanolu, 1ml Każdorazowo wraz z dostawą wymagane jest dostarczenie certyfikatu z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawionego przez laboratorium akredytowane wg wymagań norm: ISO 17025 ,PN-EN ISO 17034, albo norm równoważnych do wskazanych. Wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. Zamówienie uwzględnia wzorce wyprodukowane w dwóch różnych seriach | szt. | 4 |
| 18 | Izodryna wzorzec o stężeniu nie niższym niż 100ug/ml w metanolu, 1ml Każdorazowo wraz z dostawą wymagane jest dostarczenie certyfikatu z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawionego przez laboratorium akredytowane wg wymagań norm: ISO 17025 , PN-EN ISO 17034, albo norm równoważnych do wskazanych. Wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. Zamówienie uwzględnia wzorce wyprodukowane w dwóch różnych seriach | szt. | 4 |
| 19 | 1,2,4 – Trichlorobenzen wzorzec o stężeniu nie niższym niż 100ug/ml w metanolu, 1ml Każdorazowo wraz z dostawą wymagane jest dostarczenie certyfikatu z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawionego przez laboratorium akredytowane wg wymagań norm: ISO 17025 , PN-EN ISO 17034, albo norm równoważnych do wskazanych. Wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. Zamówienie uwzględnia wzorce wyprodukowane w dwóch różnych seriach | szt. | 4 |
| 20 | Pentachlorophenol wzorzec o stężeniu nie niższym niż 100ug/ml w metanolu, 1ml Każdorazowo wraz z dostawą wymagane jest dostarczenie certyfikatu z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawionego przez laboratorium akredytowane wg wymagań norm: ISO 17025 , PN-EN ISO 17034 l, albo norm równoważnych do wskazanych. Wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. Zamówienie uwzględnia wzorce wyprodukowane w dwóch różnych seriach. | szt. | 4 |

Załącznik nr 6

WZÓR UMOWY

UMOWA NR PL/000023461/5251/KB/20

W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Zawarta w dniu  ........................ w  …………………..pomiędzy ……………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...……………….

REGON nr ............................. ,  zwaną w dalszej części umowy WYKONAWCĄ, reprezentowaną przez:

1. ....................................				:		......................................

2. ...................................				:		.......................................

a GŁÓWNYM INSTYTUTEM GÓRNICTWA, z siedzibą w Katowicach, PLAC GWARKÓW 1, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000090660, w Sądzie Rejonowym                     w Katowicach, Regon nr 000023461, jako Zamawiającym, zwanym w dalszej części umowy ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowanym przez :

1. …………………………..				:	…………………………………..

2…………………………...				:	…………………………………..

następującej treści :

1. 	PRZEDMIOT UMOWY  I  CENA  UMOWY

1. Główny   Instytut   Górnictwa   udziela   zamówienia   publicznego  dostawę  odczynników i wzorców laboratoryjnych, nr części: … nazwa……………………, zwanego dalej „przedmiotem umowy”, zgodnie z ofertą z dnia …....................                    w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej, wyrażonej w złotych, równowartości kwoty 214 000,00 Euro, przeprowadzonym zgodnie z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie.

2. ZAMAWIAJĄCY  zamawia, a WYKONAWCA zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy do kwoty:

netto: ……………………………  / PLN/ (kwota z formularza cenowego, załącznik nr 3)      słownie:…………………………………………………………………………………………………

wartość podatku VAT …………… / PLN / (kwota z formularza cenowego, załącznik nr 3)

słownie: …………………………………………………………………………………………………

brutto: ………………………………   / PLN / (łączna kwota z formularza cenowego, załącznik nr 3)

słownie:…………………………………………………………………………………………….……

3. Cena obejmuje koszty dostawy na warunkach DDP Incoterms 2010 do oznaczonego miejsca wykonania, tj. Główny Instytut Górnictwa, Plac Gwarków 1, 40-166 Katowice,  Budynek CCTW (wjazd od ulicy Korfantego 79).

4. Zakazuje się istotnych zmian postanowień  zawartej  umowy  w  stosunku  do  treści  oferty, na  podstawie  której dokonano wyboru WYKONAWCY, chyba że ZAMAWIAJĄCY przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany.

5. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży  
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku WYKONAWCA może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytuły wykonania części umowy.

6. Osoba składająca podpis w imieniu WYKONAWCY jest upoważniona do zaciągania zobowiązań w imieniu WYKONAWCY i oświadcza, że takie upoważnienie zostało jej udzielone oraz na dzień zawarcia umowy nie zostało odwołane.

2.	WARUNKI PŁATNOŚCI

- Strony ustalają, że zapłata za  przedmiot umowy będzie dokonywana sukcesywnie, na podstawie faktur cząstkowych obejmujących zrealizowane dostawy.

- Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie stanowiące iloczyn cen jednostkowych poszczególnych artykułów oraz ilości dostarczanych każdorazowo artykułów (faktury cząstkowe).

3. Należność za przedmiot umowy, o której mowa w  1, ust. 2 zostanie przelana na konto WYKONAWCY:

w  banku	....................................................

nr rachunku	....................................................

na warunkach: płatność za każdą dostawę cząstkową będzie dokonana w terminie do 30 dni. Termin płatności będzie liczony od daty dostarczenia do GIG prawidłowo wystawionej faktury cząstkowej.

4. Za płatność dokonaną po terminie określonym w  2, ust. 1 WYKONAWCA ma prawo domagać się odsetek za opóźnienie w zapłacie.

5. WYKONAWCA  zobowiązuje się do tego, że bez uprzedniej pisemnej zgody ZAMAWIAJĄCEGO pod rygorem nieważności:

- jakiekolwiek prawa WYKONAWCY związane bezpośrednio lub pośrednio z umową, a w tym wierzytelności WYKONAWCY z tytułu wykonania umowy i związane z nimi należności uboczne (m. in. odsetki), nie zostaną przeniesione na rzecz osób trzecich;

- nie dokona jakiejkolwiek czynności prawnej lub też faktycznej, której bezpośrednim lub pośrednim skutkiem będzie zmiana wierzyciela ZAMAWIAJĄCEGO;

- nie zawrze umów przelewu, poręczenia, zastawu, hipoteki, przekazu oraz o skutku subrogacji ustawowej lub umownej;

- celem dochodzenia jakichkolwiek praw z umowy nie udzieli upoważnienia, w tym upoważnienia inkasowego, innej firmie, w tym firmie prowadzącej pozostałą finansową działalność usługową, gdzie indziej nie sklasyfikowaną, jak i pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania w rozumieniu m.in. przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007r.w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności, tj. firmom zajmującym się działalnością windykacyjną.

6. WYKONAWCA zobowiązuje się i przyjmuje do wiadomości co następuje:

- zapłata za świadczenia wykonane zgodnie z umową nastąpi tylko i wyłącznie przez ZAMAWIAJĄCEGO bezpośrednio na rzecz WYKONAWCY, i tylko w drodze przelewu na rachunek WYKONAWCY;

- umorzenie długu ZAMAWIAJĄCEGO do WYKONAWCY poprzez uregulowanie 
w jakiejkolwiek formie na rzecz innych podmiotów niż bezpośrednio na rzecz WYKONAWCY, może nastąpić wyłącznie za poprzedzającą to uregulowanie zgodą ZAMAWIAJĄCEGO wyrażoną 
w formie pisemnej pod rygorem bezskuteczności.

7. W razie naruszenia obowiązku opisanego wyżej w ust. 5 lub ust. 6, WYKONAWCA zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz ZAMAWIAJĄCEGO kary umownej w wysokości do 0,5% wartości wskazanej w §1 ust. 2 umowy za każdy przypadek naruszenia, co nie narusza prawa ZAMAWIAJĄCEGO do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej na zasadach ogólnych.

8. WYKONAWCA oświadcza, że:

- jest czynnym podatnikiem VАТ,

- wskazany numer rachunku bankowego należy do WYKONAWCY i jest rachunkiem, dla którego zgodnie z art. 49, ust. L, pkt. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe, prowadzony jest rachunek VAT.

9. WYKONAWCA, który w dniu podpisania umowy nie jest czynnym podatnikiem VAT, a podczas obowiązywania umowy stanie się takim podatnikiem, zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia ZAMAWIAJĄCEGO o tym fakcie oraz o wskazanie rachunku rozliczeniowego, na który ma wpływać wynagrodzenie, dla którego prowadzony jest rachunek VAT.

10. W razie podania przez WYKONAWCĘ numeru rachunku bankowego, który nie jest zgodny 
z numerem w wykazie podatników VАТ, ZAMAWIAJĄCY ma prawo wstrzymać zapłatę faktury do czasu uzyskania od WYKONAWCY numeru rachunku zgodnego z wykazem. W takim przypadku WYKONAWCY nie przysługują odsetki za opóźnienie w zapłacie za ten okres.

11. ZAMAWIAJĄCY oświadcza, że jest dużym przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu  opóźnieniom w transakcjach handlowych.

§ 3.	FAKTUROWANIE

- WYKONAWCA  wystawi  fakturę VAT i przekaże ją ZAMAWIAJĄCEMU.

- Faktura będzie opisana w sposób następujący:

WYKONAWCA  / nazwa , adres /		-	...................................................................

………………………………………………

Numer identyfikacyjny „ Wykonawcy ”		(NIP) ………………………………………..

ZAMAWIAJĄCY					-	Główny Instytut Górnictwa,

Plac Gwarków 1, 40-166 Katowice

Numer identyfikacyjny „ Zamawiającego ”			( NIP )	634 – 012 – 60 – 16

3.ZAMAWIAJĄCY potwierdza upoważnienie do otrzymywania faktur VAT i upoważnia WYKONAWCĘ do ich wystawiania bez swojego podpisu. WYKONAWCA potwierdza upoważnienie do wystawienia faktur VAT.

4.	TERMIN I WARUNKI WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1. Niniejsza umowa będzie realizowana od daty zawarcia umowy  przez okres 12 miesięcy  licząc od daty zawarcia umowy, chyba, że wcześniej zostanie wyczerpana ilość „ przedmiotu zamówienia”  określona    w formularzu techniczno-cenowym, stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.

- Zamówienia będą realizowane sukcesywnie (częściowo)  na podstawie zamówień cząstkowych. Zamówienia będą realizowane przez Wykonawcę  do ………….* tygodni  na podstawie dyspozycji otrzymanej od Zamawiającego pocztą elektroniczną na warunkach DDP Incoterms 2010  do oznaczonego miejsca wykonania tj. Główny Instytut Górnictwa, Plac Gwarków 1, 40-166 Katowice,  Hala nr 4  (wjazd od ulicy Korfantego 79).

  - Do 2 lub 6 tygodni

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do realizacji zamówień w ilościach uzależnionych od rzeczywistych potrzeb oraz do ograniczenia zamówienia w zakresie ilościowym i rzeczowym, co nie jest odstąpieniem od umowy nawet w części. Wykonawca z tego tytułu nie może wystąpić 
z roszczeniami w stosunku do Zamawiającego.

5.	ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY Z TYTUŁU GWARANCJI I RĘKOJMI

- Warunki gwarancji określa niniejsza umowa, Kodeks Cywilny, oferta WYKONAWCY. 
W przypadku rozbieżności postanowień w danej kwestii, pierwszeństwo mają postanowienia korzystniejsze dla ZAMAWIAJĄCEGO.

- WYKONAWCA zapewni gwarancję i rękojmię następujących zasadach: minimum 12 miesięcy gwarancji licząc od daty dostawy towaru.

- Gwarancja  na  materiały eksploatacyjne dotyczy wad produkcyjnych lub otrzymania towaru uszkodzonego. Termin gwarancji będzie liczony od daty odbioru towaru .Uzupełnienie ilościowe lub wymiana wadliwego produktu na pozbawiony wad nastąpi  w terminie  2 tygodni od daty zgłoszenia reklamacji.

4. ZAMAWIAJĄCY ma obowiązek zawiadomić WYKONAWCĘ o wadzie najpóźniej w okresie jednego miesiąca od daty jej wykrycia – faksem, pocztą elektroniczną lub pisemnie na adres WYKONAWCY.

6.	POUFNOŚĆ

  - Umowa jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach (Ustawa z dnia 6 września 2001 r. O dostępie do informacji publicznej, Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.)  
o dostępie do informacji publicznej.

  - WYKONAWCA zobowiązany jest do zachowania poufności wszelkich informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

7. 	KARY UMOWNE Z TYTUŁU NIEDOTRZYMANIA OKREŚLONYCH WARUNKÓW

- W przypadku opóźnienia w wykonaniu dostawy WYKONAWCA jest zobowiązany do zapłaty kar umownych w wysokości 0,5 % wartości niedostarczonego „przedmiotu umowy” brutto za każdy dzień opóźnienia, licząc od następnego dnia po upływie terminu określonego w  4, ust. 2.

2. W przypadku opóźnienia w usunięciu wad, wynikających z gwarancji i rękojmi WYKONAWCA jest zobowiązany do zapłaty kar umownych w wysokości 0,5% wartości „przedmiotu umowy” zawierającego wadę,  za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, licząc od następnego dnia po upływie terminu określonego w  5, ust.3.

3. W przypadku niewykonania umowy z przyczyn niezależnych od ZAMAWIAJĄCEGO, WYKONAWCA jest zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 20% wartości umowy brutto.

4. W przypadku odstąpienia od umowy przez ZAMAWIAJĄCEGO z przyczyn, za które odpowiada WYKONAWCA, WYKONAWCA zapłaci kary umowne w wysokości 20% wartości umowy brutto.

- W przypadku wystąpienia szkody przewyższającej wartość kary umownej WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU odszkodowanie uzupełniające do wysokości poniesionej szkody.

6. Kary, o których mowa powyżej WYKONAWCA zapłaci na wskazany przez ZAMAWIAJĄCEGO rachunek bankowy przelewem, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia mu żądania ZAMAWIAJĄCEGO zapłaty kary umownej. Po bezskutecznym upływie terminu ZAMAWIAJĄCY ma prawo potrącić kary umowne z należnego wynagrodzenia WYKONAWCY.

8.	ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. W razie opóźnienia w wykonaniu umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy przekraczającego 14 dni, Zamawiający może :

a) odstąpić od umowy, w przypadku powstania 14 dniowego opóźnienia bez potrzeby wyznaczania dodatkowego terminu i żądać kary umownej z tytułu niewykonania umowy lub,

b) wyznaczyć dodatkowy termin wykonania umowy, żądając kary umownej za opóźnienie z zagrożeniem odstąpienia od umowy.

2. Zamawiającemu przysługuje,  prawo do odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w przypadku gdy:

a) Wykonawca trzykrotnie nie dochowa terminu dostawy,

b) Wykonawca dwukrotnie dostarczy towar nie odpowiadający wymaganiom określonym w specyfikacji,

c) Wykonawca trzykrotnie nie dochowa terminów reklamacji zakreślonych zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej umowie,

d) Wobec przedmiotu dostawy zostanie wydana decyzja odpowiednich organów o wycofaniu z obrotu, wstrzymaniu w obrocie, zakazie wprowadzania,

3. Odstąpienie od umowy z przyczyn, o których mowa powyżej w ust. 1 i 2, winno nastąpić 
w terminie  do dwóch  miesięcy od zaistnienia okoliczności stanowiącej podstawę odstąpienia od umowy.

4. Odstąpienie od umowy wywołuje skutek na przyszłość, a WYKONAWCA jest uprawniony do części wynagrodzenia odpowiadającego zakresami dostaw należycie wykonanych od dnia odstąpienia od umowy, na podstawie protokołu odbioru tych dostaw, określającego stan zrealizowanych przez WYKONAWCĘ dostaw oraz stan zrealizowanych przez ZAMAWIAJĄCEGO płatności.

5. Umowa może być rozwiązana w każdym czasie na mocy porozumienia Stron zawartego w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

9.	KLAUZULA PRAWNA

- Strony zobowiązują się w przypadku sporów zaistniałych z tytułu umowy, dążyć do osiągnięcia porozumienia.

- W przypadku gdy strony nie mogą osiągnąć porozumienia, rozstrzygnięcie nastąpi przez Polski Sąd Powszechny właściwy dla siedziby ZAMAWIAJĄCEGO i na podstawie prawa polskiego.

- W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Prawa Polskiego, Kodeksu Cywilnego, ustawy - Prawo Zamówień Publicznych, oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i oferty WYKONAWCY.

- W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami zawartymi w w/w aktach, pierwszeństwo 
w zastosowaniu mają postanowienia korzystniejsze dla ZAMAWIAJĄCEGO.

10.   ZMIANA ZAWARTEJ UMOWY (ANEKS)

1.	Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej.

2.	Na podstawie art. 144, ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych ZAMAWIAJĄCY przewiduje zmiany zawartej Umowy w formie aneksu, w szczególności w następujących sytuacjach:

- zmiany terminu realizacji umowy w przypadku zaistnienia zdarzeń będących następstwem siły wyższej, uniemożliwiających Wykonawcy wykonanie umowy w terminie. Za siłę wyższą strony uznają przyczynę sprawczą zdarzenia o charakterze przypadkowym lub naturalnym, nie do uniknięcia i na którą strony nie mają wpływu.

- zmiany nazw, siedziby stron umowy, numerów kont bankowych,

- jeżeli Wykonawca zaoferuje nowszy model zaoferowanego przedmiotu umowy, a opisany 
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie znajduje się już w sprzedaży lub nie jest produkowany.

3.	Warunkiem zmiany treści umowy jest podpisanie protokołu konieczności.

11. 	POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

- Ewentualne zmiany umowy muszą być uzgodnione przez obie strony w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

WYKONAWCA:					ZAMAWIAJĄCY:

……………………..					…………………………

……………………...					………………………….