FZ-1/5418/MKO/20/SC					Katowice, dn. 18.09.2020 r.

Dotyczy  :  zapytania ofertowego.

Szanowni Państwo,

- Informacje ogólne

1.	Zamawiający: 	Główny Instytut Górnictwa

Zapytanie ofertowe prowadzone jest zgodnie z zasadami konkurencyjności.

- Do niniejszego zapytanie ofertowego nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych  z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2019 r. poz.1843).

- Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia w ramach niniejszego zapytania ofertowego jest dostawa kompresora do posiadanego przez Zamawiającego spektrometru ICP-OES:

- kompresor bezolejowy z filtrami i osuszaczem membranowym oraz zbiornikiem o poj. 25 l;

- możliwy do zainstalowania w posiadanej obudowie izolacyjnej (dźwiękochłonnej) pochodzącej z kompresora DK50-2V/M;

- wydajność min. 110 l przy ciśnieniu wyjściowym 5 bar. ciśnienie robocze 5 - 7 bar, zabezpieczenie 8 bar;

- zasilanie 230 V / 50 Hz, dopuszczona stała praca kompresora;

Wymagane dostarczenie kompresora i podłączenie go do instalacji odbioru sprężonego powietrza (uruchomienie).

Oferowany sprzęt musi być dopuszczony do użytku na terenie UE.

W ofercie należy podać:

-	cenę netto w PLN / brutto w PLN (cena winna obejmować koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia od Wykonawcy do Zamawiającego)

- szczegółowy opis techniczny pozwalający na ocenę czy oferowany sprzęt spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego– w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego

- okres gwarancji

Inne wymagania:

- termin dostawy i warunki wykonania zamówienia - zamawiający wymaga realizacji zamówienia w terminie do 5 dni roboczych od daty zawarcia umowy na warunkach DDP Incoterms 2010 do oznaczonego miejsca wykonania  tj. Główny Instytut Górnictwa, 40-166 Katowice, Plac Gwarków 1, Zakład Monitoringu Środowiska

- Warunki płatności - Zamawiający wymaga 30-dniowego terminu płatności, który będzie liczony od daty dostarczenia do GIG prawidłowo wystawionej faktury.

- warunki gwarancji i rękojmi - zamawiający wymaga  min. 12 miesięcznej gwarancji na dostarczone urządzenie

III. Kryteria oceny ofert oraz wybór najkorzystniejszej oferty

- Kryteriami oceny ofert będą:

- Cena brutto = 90 %

Przyznawanie ilości punktów poszczególnym ofertom w kryterium „cena brutto” odbywać się będzie wg następującej zasady:

najniższa cena brutto występująca w ofertach x 100

X punktów  =  -------------------------------------------------------------------------

cena brutto oferty ocenianej

otrzymana ilość punktów pomnożona zostanie przez wagę kryterium tj. 90%. Wyliczenie zostanie dokonane 
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Maksymalna ilość punktów:  90.

- Okres Gwarancji = 10%

- do 12 miesięcy – 0 pkt.

- do 24 miesięcy – 10 pkt.

- Zamawiający uzna za najkorzystniejszą i wybierze ofertę o najniższej cenie, która spełnia wszystkie wymagania określone w Opisie przedmiotu zamówienia.

- Cena podana przez Wykonawcę nie będzie podlegała zmianie w trakcie realizacji zamówienia.

- Informuję, że w przypadku zaakceptowania Państwa oferty zostaniecie o tym fakcie powiadomieni i zostanie wdrożone przygotowanie zamówienia.

IV. Miejsce i termin składania ofert

- Ofertę należy złożyć do dnia 22.09.2020 r. Ofertę można złożyć drogą elektroniczną lub w siedzibie Zamawiającego:

Główny Instytut Górnictwa,

Plac Gwarków 1,

40-166 Katowice,

adres e-mail: makolczyk@gig.eu lub mwallenburg@gig.eu

Kontakt handlowy:

mgr. inż. Marzena Kolczyk	- tel. (32) 259 23 42- e-mail: makolczyk@gig.eu

mgr Monika Wallenburg    	- tel. (32) 259 25 47- e-mail: mwallenburg@gig.eu

- Zamawiający informuje, iż ocenie podlegać będą tylko te pozycje, które wpłyną do Zamawiającego w okresie od dnia wszczęcia niniejszego rozeznania rynku do dnia, w którym upłynie termin składania ofert.

- W toku badania treści ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwrócenia się do Wykonawcy o złożenie wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty oraz do wyznaczenia terminu do udzielenia odpowiedzi pod rygorem odrzucenia oferty.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego w każdej chwili,        bez podania przyczyny.

- Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym. zał.1.

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT

Z  poważaniem

Dział Handlowy

mgr inż. Marzena Kolczyk