
[image: image1.jpg]Recover

RFCS RESEARCH PROJECT

Y




[image: image2.jpg]


Projekt realizowany w ramach Funduszu Badań w obszarze Węgla 
i Stali (RFCS)
Zakup będzie realizowany z projektu „Odtworzenie zdegradowanych i przekształconych ekosystemów na terenach pogórniczych”
WSTĘPNE ZAPYTANIE OFERTOWE   

 Przegląd, naprawa i wzorcowanie posiadanych urządzeń

I. Informacje ogólne

1.        Zamawiający: 
Główny Instytut Górnictwa
2.       Zamawiający nie  dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
3.       Zamawiający wymaga indywidualnej wyceny poszczególnych urządzeń.
4.       Zamówienie jest realizowane z różnych źródeł w tym z projektu RECOVERY
II. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest  przegląd, konserwacja i wzorcowanie posiadanych urządzeń (minimum w wybranych punktach) oraz legalizacja wag i wagosuszarek:

1. Sartorius BP 110S, (25, 50, 80, 100 g) nr inw. GIG 1/801-5103

2. Sartorius BP 210S, (50, 100, 150, 200 g). nr inw. GIG 1/801-5298

3. Sartorius LE 225D-0CE, (zakres 1: 20, 50, 70, 90 oraz zakres 2: 50, 100, 150, 200 g) nr inw. GIG 1/801-5808

4. Sartorius L 610 D, (zakres 1: 12, 25, 40, 55 oraz zakres 2: 150, 300, 450, 600 g) nr inw. GIG 1/801-4654

5. Sartorius ED 124S-0CE (25, 50, 80, 100 g) nr inw. GIG 1/801-6820

6. Sartorius CPA 224S-0CE (50, 100, 150, 200 g) nr inw. GIG 1/801-6291

7. Sartorius Entris 224I-1S (50, 100, 150, 200 g) nr inw. GIG 1/801-6830

8. Sartorius Entris 4202i-1S (min. 5 punktów) nr inw. GIG 1/801-6830

9. Sartorius CP 224S-0CE 4 sztuki, (50, 100, 150, 200 g). nr inw. GIG 1/801-5742; 1/801-5947; 1/801-5865; 1/801-5800

10. Radwag AS 220/X, (50, 100, 150, 200 g) nr inw. GIG 1/801-6567

11. Radwag WLC 6/C1/R, (1200, 2500, 4000, 5500g) nr inw. GIG 1/801-6385

12. Radwag WPX 2500, (1, 10, 50, 100, 200, 500, 1000, 1500, 2000, 2500g) 

nr inw. GIG 1/801-5974

13. SCALTEC SBC 31, (0,0001, 0,01, 1, 5, 10, 20, 50, 100, 150, 200g) nr inw. GIG 1/801-5450

14. Sartorius L2200S (500, 1000, 1500, 2000) nr inw. GIG 1/801-4653

 Wymagane jest wzorcowanie w/w urządzeń wraz z wydaniem świadectw wzorcowania spełniających wymagania normy PN/EN ISO/IEC 17025 .

 Wymagana jest legalizacja w/w urządzeń  wraz z wydaniem świadectw legalizacji. Termin usługi nie może przekraczać dn. 30.11.2020r.

Prosimy o padanie w ofercie następujących danych:

-  cenę netto w PLN / brutto w PLN, uwzględniające wszystkie koszty wraz z kosztami transportu

-  termin płatności
-warunki gwarancji
IV. Miejsce i termin składania ofert

1. Ofertę należy złożyć do dnia 29.09.2020. Ofertę można złożyć drogą elektroniczną lub w siedzibie Zamawiającego:

Główny Instytut Górnictwa,

Plac Gwarków 1, 40-166 Katowice,

email: k.bula@gig.eu

Kontakt handlowy:
 
Krystyna Bula
- tel. (32) 259 25 11 
2. Zamawiający informuje, iż ocenie podlegać będą tylko te pozycje, które wpłyną do Zamawiającego w okresie od dnia wszczęcia niniejszego rozeznania rynku do dnia, w którym upłynie termin składania ofert.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia wstępnego zapytania ofertowego w każdej chwili, bez podania przyczyny.

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT

                                                                                                                                             Załącznik nr 1 
Nazwa/Imię i Nazwisko Wykonawcy:

.........................................................................

Adres: ……………………………………….

NIP: ………………………………………………

Regon: ……………………………………………

Nr tel.:
……………………………………………

Nr faksu: ………………………………………..
Adres e-mail:
…………………………………..

Nazwa banku: …………………………………

Nr rachunku:
…………………………………



                                                                       Główny Instytut Górnictwa 

Plac Gwarków 1 

40-166 Katowice 
FORMULARZ  oferty wstępnej
nr ......................... z dnia ...................

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia ……………..  na ……………………………… oferujemy realizacje  przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami zawartymi  w/w zapytaniu ofertowym za cenę: 
netto: …………………………… / PLN

wartość podatku VAT (przy stawce ……..%): …………… … / PLN

brutto: ………………………… /  PLN

- upusty cenowe ( jeśli dotyczą ): 
...................................

Termin  płatności:  …………………………..*)

Warunki gwarancji………………………………..
	Lp.
	Nazwa przedmiotu zamówienia*   
	Jednostka

miary
	Ilość 
	Cena jedn.     (netto)      
w PLN
	Rabat ……..% w PLN 
	Wartość ogółem (netto) po rabacie
 w PLN
	Kwota podatku VAT          
 w PLN
	Wartość  ogółem (brutto) 
w PLN


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	RAZEM : 

 
	 
	
	 
	 


Oświadczenie Wykonawcy: 

· Oświadczam, że cena brutto obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia,

· Oświadczam, że spełniam wszystkie wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym,

· Oświadczam, że uzyskałem od Zamawiającego wszelkie informacje niezbędne do rzetelnego sporządzenie niniejszej oferty, 

· Oświadczam, że uznaję się za związanego treścią złożonej oferty, przez okres 30 dni od daty złożenia oferty. 

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO: 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 
z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 

· administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: 

Główny Instytut Górnictwa

Plac Gwarków 1

40 - 166 Katowice

· inspektorem ochrony danych osobowych w Głównym Instytucie Górnictwa jest Pani: mgr Katarzyna Kareł, 
e-mail: gdpr@gig.eu 
· Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym niniejszym zapytaniem ofertowym,

· odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja dotycząca niniejszego zapytania prowadzona zgodnie z art.4.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), 

· Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania dotyczącego niniejszego zapytania, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

· w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

· posiada Pani/Pan:

· na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

· na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych 1;

· na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO 2;  

· prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
· nie przysługuje Pani/Panu:
· w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
· prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
· na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 
Oświadczenie  wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO3 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia 
w niniejszym postępowaniu4. 
 .............................................................





.............................................................

(miejscowość, data)





         (podpis osoby uprawnionej)

1Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy. 
2Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

3rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

4W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).
4

