Zakup będzie realizowany z różnych źródeł, w zależności od potrzeb Zamawiającego

w tym z projektów międzynarodowych

FZ-1/5401-1/KB/20/SC		                                                          Katowice, 22.10.2020 r.

Dotyczy : Wstępnego zapytania ofertowego w celu ustalenia wartości zamówienia dla planowanego postępowania przetargowego

Szanowni Państwo,

Zwracamy się z prośbą o wstępną ofertę na dostawę  części zamiennych do urządzeń posiadanych przez Zamawiającego:

Część 1. Elementy eksploatacyjne  do posiadanego przez Zamawiającego analizatora Morphologi G3S-I

Część 2 : Elementy eksploatacyjne do posiadanych przez Zamawiającego  mierników WTW:

pH/ION/Cond750 , multi 350I    i 3320   oraz   sondy TriOxmatic.

Część 3 : Materiały eksploatacyjne  do posiadanego przez Zamawiającego analizatora AOX MultiX2000

oraz        AOX       MultiX2500

Część 4 : Materiały eksploatacyjne do posiadanych  przez Zamawiającego zmywarek LANCER  INDUSTRIE

Część 5 : Elementy eksploatacyjne zestawu FIACompact/FIAModula

Część 6 : Elementy eksploatacyjne do  posiadanych  przez Zamawiającego analizatorów Skalar

Część 7    Pipety

Część 8: Elementy eksploatacyjne do posiadanego przez Zamawiającego mikroskopu elektronowego HITACHI Model SU-3500N

Część 9:  Elementy eksploatacyjne do posiadanych przez Zamawiającego urządzeń:  CX-701 Elmetron, wirówki MPW-352, zmywarki Salvislab SDC1160 Demineralizator Hydrolab HLP20sp

Część 10: Elementy eksploatacyjne do posiadanego przez Zamawiającego termostatu NANOCOLOR® VARIO Compact 2  oraz fotometru NANOCOLOR® 500D

Część 11:  Butle do posiadanego przez Zamawiającego mieszadła ROTAX 6.8

Należy podać:

Nazwa/Imię i Nazwisko Wykonawcy:

................................................................................

Adres: ……………………………………………

Nr tel.:	……………………………………………

Nr faksu: ………………………………………..

Adres e-mail:	…………………………………..

Osoba do kontaktu: ………………………….....

Warunki  płatności………………………………….

Nr i nazwa części na które jest składana oferta……………………………………….

W ofercie prosimy powołać się na nr sprawy: FZ-1/5401-1/KB/20/SC

Cena netto w PLN / brutto w PLN (cena winna obejmować koszty opakowania, transportu 
i ubezpieczenia od Wykonawcy do Zamawiającego) oraz stawkę i wartość podatku VAT………………..

Termin dostawy i warunki wykonania zamówienia (można wpisać w tabelce)…………………….………,

Miejsce i termin składania ofert

Wstępną ofertę należy złożyć do dnia 2.11.2020 r. drogą elektroniczną  na adres: kbula@gig.eu

Kontakt handlowy:   mgr Krystyna Bula	 - tel. (32) 259 25 11   e-mail: kbula@gig.eu

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT

Część 1  : Elementy eksploatacyjne  do posiadanego przez Zamawiającego analizatora Morphologi G3S-ID

| Lp. | Nazwa towaru, wymagania, | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - 11 | Płyn antyelektrostatyczny – stosowany jest do czyszczenia dzwona służącego do dyspersji materiałów sypkich. Płyn powinien być pakowany w butelkę o pojemności 250 ml z atomizerem. | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| - 2 | Chusteczki bezpyłowe - służą do czyszczenia (nie pozostawiając pyłu) płytki szklanej, na której umieszczana jest próbka materiału do analizy. Chusteczki powinny być wykonane z mieszanki poliester-celuloza, średnia ilość cząsteczek: 15,4 cząsteczki/m2, stopień chłonności: 730 ml/m2, rozmiar: 15cmx 15 cm, pakowane po 50 sztuk. | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| - 6 | Płytka szklana G3SE, opakowanie 3 szt. | Op. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Płytka kwarcowa Fused Quartz SDU Glass | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| - 7 | O- ring uszczelki do komory dyspersyjnej | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | Żarówka halogenowa 50 W 12 V do mikroskopu, opakowanie 2 szt. | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

Część 2 : Elementy eksploatacyjne do posiadanych przez Zamawiającego  mierników WTW:  pH/ION/Cond750 , multi 350I i 3320   oraz   sondy TriOxmatic.

| Lp. | Nazwa towaru, wymagania, | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent, nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Kombinowana elektroda, zakres pH: 0…14, temperatura pracy: 0…100ºC, trzonek szklany, śr=120 mm, wypełniona elektrolitem ciekłym 3M KCl, wtyczka DIN, zintegrowany czujnik temperatury. Kompatybilna z miernikiem WTW inoLab pH/ION/Cond750. | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Naczyńko konduktometryczne czteroelektrodowe, trzon epoksydowy, elektrody grafitowe, stała naczyńka k=0,475 cm-1, śr.=15,3 mm, dł. 120 mm, wbudowany czujnik temperatury . Kompatybilne z miernikiem WTW inoLab pH/ION/Cond750. | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Naczyńko konduktometryczne czteroelektrodowe, trzon epoksydowy, elektrody grafitowe, stała naczyńka k=0,475 cm-1, śr.=15,3 mm, dł. 120 mm, wbudowany czujnik temperatury . Kompatybilne z miernikiem Multi 350i oraz Multi340i | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Kombinowana elektroda pH-metryczna z wbudowanym czujnikiem temperatury i elektrolitem żelowym. Zastosowanie: ścieki. Długość kabla 3 m, wtyczka DIN + bananowa. Kompatybilna z miernikiem wieloparametrowym Multi 350i oraz Multi340i | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Kombinowana elektroda do pomiaru potencjału Redox. Wtyk S7 .Kompatybilna z miernikiem WTW inoLab pH/ION/Cond750 | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Elektrolit KCl 3 mol/l 250 mL ( do uzupełnienia elektrod) | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Elektroda kombinowana pH ze złączem din + banan Elektroda wodoszczelna Długość przewodu min. 3m Zakres pomiarowy 0-14 pH Obudowa tworzywo sztuczne Elektrolit żel Zakres pracy min. 0,0 – 80°C Ze zintegrowanym czujnikiem temperatury | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Elektroda kombinowana pH ze złączem din + bananowe Elektroda wodoszczelna Długość przewodu min. 3m Zakres pomiarowy 0-14 pH Obudowa tworzywo sztuczne Elektroda z elektrolitem ciekłym i z otworem do napełniania Zakres pracy min. 0,0 – 80°C Ze zintegrowanym czujnikiem temperatury | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Elektroda redox ze złączem din | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Zestaw serwisowy do elektrody tlenowej cel-ox | Kompl. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

Część 3 : Materiały eksploatacyjne  do posiadanego przez Zamawiającego analizatora AOX MultiX2000 oraz AOX MultiX2500

| Lp. | Nazwa towaru, wymagania, | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent, nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Kolumienki kwarcowe wypełnione węglem aktywnym 18 mm x 6 mm do oznaczania AOX metodą kolumnową wg PN-EN ISO 9562, do układu AP-2P do przygotowania próbek metodą kolumnową, do analizatora AOX MultiX2000, pakowane po 100 szt | Opak | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | elektroda kombinowana Pt/Ag, ceramiczna do pomiarów kulometrycznych, do analizatora AOX MultiX2000 | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | strzykawka plastikowa 100 ml, (do układu APU-sim do przygotowania próbek metodą kolumnową, do analizatora AOX MultiX2500 | szt | 12 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

Część 4 : Materiały eksploatacyjne do posiadanych  przez Zamawiającego zmywarek LANCER INDUSTRIE

| Lp. | Nazwa towaru, wymagania, | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent, nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Zestaw płynów do zmywarek | Opak. (Komplet płynów 2 x 10L) | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

Część 5 : Elementy eksploatacyjne zestawu FIACompact/FIAModula

| Lp. | Nazwa towaru, wymagania, | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent, nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Membrana do dyfuzji, do oznaczania związków siarki i azotu; kompatybilna z zestawem FIACompact/FIAModula | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Pętla szara-szara pojemności 400 µL do oznaczania związków azotu; kompatybilna z zestawem FIACompact/FIAModula | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Pętla fiolet-fiolet pojemności 200 µL do oznaczania siarczynów; kompatybilna z zestawem FIACompact/FIAModula | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Wężyk pomarańczowy-żółty, 3-stop, 0,51 mm; kompatybilny z zestawem FIACompact/FIAModula | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Wężyk 0,8 x 1250 mm; kompatybilny z zestawem FIACompact/FIAModula | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Kuweta pomiarowa przepływowa kompatybilna z zestawem FIACompat/FIAModula | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Dyfuzor gazowy do oznaczania siarczków, kompatybilny z zestawem FIACompact/FIAModula | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Dyfuzor gazowy do oznaczania amoniaku, kompatybilny z zestawem FIACompact/FIAModula | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Naczynia PP 18 ml, 22 x 55 mm, kompatybilne z FIAsampler (53 pozycje) | szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

Część 6:  Elementy eksploatacyjne do  posiadanych  przez Zamawiającego analizatorów Skalar

| Lp. | Nazwa towaru, wymagania, | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent, nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Naczyńka na próbki, poj. 3,5ml, z tworzywa, bezpieczne dla oznaczania detergentów niejonowych, detergentów anionowych, cyjanków i fenoli, odpowiednie do samplera Skalar SA1000 | 1000szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Naczyńka na próbki, poj. 10ml, z tworzywa, bezpieczne dla oznaczania cyjanków i fenoli, odpowiednie do samplera Skalar SA1050 | 1000szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Smar do klap pomp analizatorów Skalar SAN++, 50 ml, | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Zwilżacz do złączek w module analitycznym analizatora Skalar SAN++, 25ml | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Trójnik szklany duży (debubbler) do analizatora Skalar SAN++ | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Trójnik szklany średni (debubbler) do analizatora Skalar SAN | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Rozgałęźnik 4-ramienny szklany z dwiema igłami Pt-Ir, średnica 2.0 mm do analizatora Skalar SAN++ | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Wężyk transportujący tygon, 3-mostkowy, szary/szary, do analizatora Skalar SAN++ | 12szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Wężyk transportujący tygon, 3-mostkowy, pom./pom., do analizatora Skalar SAN++ | 12szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Wężyk transportujący tygon, 3-mostkowy, ziel./ziel., do analizatora Skalar SAN++ | 12szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Wężyk transportujący tygon, 3-mostkowy, fiolet./fiolet., do analizatora Skalar SAN++ | 12szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Wężyk transportujący tygon, 3-mostkowy, czerwony/czerwony, do analizatora Skalar SAN++ | 12szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Wężyk transportujący tygon, 3-mostkowy, pom./żółty, do analizatora Skalar SAN++ | 12szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Wężyk transportujący tygon, 3-mostkowy, pom./biały, do analizatora Skalar SAN++ | 12szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Wężyk transportujący tygon, 3-mostkowy, biały/biały, do analizatora Skalar SAN++ | 12szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Wężyk transportujący tygon, 3-mostkowy, czarny/czarny, do analizatora Skalar SAN++ | 12szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Wężyk transportujący tygon, 3-mostkowy, niebieski/niebieski, do analizatora Skalar SAN++ | 12szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Wężyk transportujący tygon, 3-mostkowy, pom./zielony, do analizatora Skalar SAN++ | 12szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Wężyk transportujący kwasoodporny /acid flex/, 3-mostkowy, szary/szary, do analizatora Skalar SAN++ | 1szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Wężyk transportujący kwasoodporny /acid flex/, 3-mostkowy, niebieski/niebieski, do analizatora Skalar SAN++ | 1szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Wężyk transportujący kwasoodporny /acid flex/, 3-mostkowy, biały/biały, do analizatora Skalar SAN++ | 1szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Wężyk transportujący kwasoodporny /acid flex/, 3-mostkowy, fiol./fiol., do analizatora Skalar SAN++ | 1szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Wężyki pompy płuczącej do samplera SA1000, do analizatora Skalar SAN++ | 8szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Mufa kwasoodporna /acid flex/,,średnica 2,5mm, nr kat. do analizatora Skalar SAN++ | 25szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Mufa kwasoodporna /acid flex/,,, średnica 3,2 mm, do analizatora Skalar SAN++ | 5szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Roztwór wspomagający separację faz (phase separator coating), 25ml, do analizatora Skalar SAN++ | 1szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Kuweta przepływowa do oznaczania detergentów anionowych i niejonowych do analizatora Skalar San++, 50mm | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Kuweta przepływowa do oznaczania cyjanków ogólnych i wolnych oraz indeksu fenolowego do analizatora Skalar San+, 50mm | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Wężyk transportujący kwasoodporny /acid flex/, 3-mostkowy, żółty/żółty, do analizatora Skalar SAN++ | 1szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Wężyk transportujący kwasoodporny /acid flex/, 3-mostkowy, pomarańcz./pomarańcz., do analizatora Skalar SAN++ | 1 szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Mufa kwasoodporna /acid flex/,,średnica 1,9 mm, do analizatora Skalar SAN++ | 25szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

Część 7   Pipety

| Lp. | Nazwa towaru, wymagania, | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | pipeta elektroniczna 5-100 µl jednokanałowa, wraz z baterią i ładowarką, według specyfikacji + odpowiednie końcówki min.1000 szt do każdej Dokładność pipetowania +/-: • max błąd systematyczny dla objętości 5 μL 4,0%=0,2 μL, max błąd przypadkowy 2%=0,1μL, • max błąd systematyczny dla objętości 50 μL 1,0%=0,5 μL, max błąd przypadkowy 0,3%=0,15 μL, •max błąd systematyczny dla objętości 100 μL 0,8%=0,8μL, max błąd przypadkowy 0,2%=0,2 μL | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | pipeta elektroniczna 200-5000 µl jednokanałowa, wraz z baterią i ładowarką, według specyfikacji + odpowiednie końcówki min.1000 szt do każdej Dokładność pipetowania +/-: • max błąd systematyczny dla objętości 200 μL 4,8%=12μL, max błąd przypadkowy 1,2%=3μL, • max błąd systematyczny dla objętości 2500μL 1,2%=30μL, max błąd przypadkowy 0,3%=6,25μL, •max błąd systematyczny dla objętości 5000μL 0,6%=30μL, max błąd przypadkowy 0,15%=7,5μL | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | pipeta elektroniczna 50-1000 µl jednokanałowa, wraz z baterią i ładowarką, według specyfikacji + odpowiednie końcówki min.1000 szt do każdej Dokładność pipetowania +/-: • max błąd systematyczny dla objętości 50 μL 6,0%=3μL, max błąd przypadkowy 1,0%=0,5μL, • max błąd systematyczny dla objętości 500μL 1,0%=5 μL, max błąd przypadkowy 0,2%=1μL, •max błąd systematyczny dla objętości 1000 μL 0,6%=6 μL, max błąd przypadkowy 0,2%=2 μL | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | pipeta elektroniczna 15-300 µl jednokanałowa, wraz z baterią i ładowarką, według specyfikacji + odpowiednie końcówki min.1000 szt do każdej Dokładność pipetowania +/-: • max błąd systematyczny dla objętości 15 μL 5,0%=0,75 μL, max błąd przypadkowy 1,4%=0,21 μL, • max błąd systematyczny dla objętości 150 μL 1,0%=1,5 μL, max błąd przypadkowy 0,3%=0,45 μL, •max błąd systematyczny dla objętości 300 μL 0,6%=1,8 μL, max błąd przypadkowy 0,2%=0,6 μL | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | pipeta elektroniczna 0,5-10 µl jednokanałowa, wraz z baterią i ładowarką, według specyfikacji + odpowiednie końcówki min.1000 szt do każdej Dokładność pipetowania +/-: • max błąd systematyczny dla objętości 1 μL 2,5%=0,025 μL, max błąd przypadkowy 1,8%=0,018 μL, • max błąd systematyczny dla objętości 5 μL 1,5%=0,075 μL, max błąd przypadkowy 0,8%=0,04 μL, •max błąd systematyczny dla objętości 10 μL 1%=0,1 μL, max błąd przypadkowy 0,4%=0,04 μL | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | pipeta elektroniczna 0,5-10 ml jednokanałowa, wraz z baterią i ładowarką, według specyfikacji + odpowiednie końcówki min.1000 szt do każdej Dokładność pipetowania +/-: • max błąd systematyczny dla objętości 500μL 6,0%=30μL, max błąd przypadkowy 1,2%=6μL, • max błąd systematyczny dla objętości 5000μL 0,8%=40μL, max błąd przypadkowy 0,2%=10μL, •max błąd systematyczny dla objętości 10000μL 0,6%=60μL, max błąd przypadkowy 0,15%=15μL | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Pipeta automatyczna (manualna) jednokanałowa, zmienna, z regulacją drugorzędową, do pobierania i pipetowania cieczy o objętości 100 – 1 000 µL, według specyfikacji + odpowiednie końcówki min.1000 szt do każdej Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 100 μl nie większy niż 3%, Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 500 μl nie większy niż 1%, Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 1000 μl nie większy niż 0,6%, Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 100 μl nie większy niż 0,6% Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 500 μl nie większy niż 0,2% Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 1000 μl nie większy niż 0,2% | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Pipeta automatyczna (manualna) jednokanałowa, zmienna, z regulacją drugorzędową, do pobierania i pipetowania cieczy o objętości 0,5 – 5 mL, według specyfikacji + odpowiednie końcówki min.1000 szt do każdej Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 0,5 ml nie większy niż 2,4%, Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 2,5 ml nie większy niż 1,2%, Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 5 ml nie większy niż 0,6%, Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 0,5 ml nie większy niż 0,6% Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 2,5 ml nie większy niż 0,25% Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 5 ml nie większy niż 0,15% | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Pipeta automatyczna (manualna) jednokanałowa, zmienna, z regulacją drugorzędową, do pobierania i pipetowania cieczy o objętości 1 – 10 mL, według specyfikacji + odpowiednie końcówki min.1000 szt do każdej Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 1 ml nie większy niż 3%, Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 5 ml nie większy niż 0,8%, Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 10 ml nie większy niż 0,6%, Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 1 ml nie większy niż 0,6% Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 5 ml nie większy niż 0,2% Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 10 ml nie większy niż 0,15% | szt | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Statyw karuzelowy z 6 uchwytami do pipet automatycznych ) kompatybilny z posiadanymi przez zamawiającego pipetami z pozycji 5-7 | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | statyw karuzelowy z ładowaniem (na 4 pipety) kompatybilny z posiadanymi przez zamawiającego pipetami z pozycji 1-4 | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Końcówki do pipet automatycznych kompatybilne z posiadanymi przez zamawiającego pipetami Eppendorf, możliwa pobierana objętość cieczy: 0,5 -10 ml, długości 243mm, możliwość autoklawowania w temp 121oC, spełniające wymogi EN ISO 8655 lub równoważnej, pakowane po 2x100 szt. | Opak. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Końcówki do pipet automatycznych kompatybilne z posiadanymi przez zamawiającego pipetami Eppendorf, możliwa pobierana objętość cieczy: 0,1 -5 ml, długości 120mm, możliwość autoklawowania w temp 121oC, spełniające wymogi EN ISO 8655 lub równoważnej pakowane po 5x100 szt. | Opak. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Końcówki do pipet automatycznych kompatybilne z posiadanymi przez zamawiającego pipetami Eppendorf, możliwa pobierana objętość cieczy: 50 -1000 μl, długości 71mm, kolor niebieski, możliwość autoklawowania w temp 121oC, spełniające wymogi EN ISO 8655 8655 lub równoważnej, pakowane po 2x500 szt | Opak. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Końcówki do pipet automatycznych kompatybilne z posiadanymi przez zamawiającego pipetami Eppendorf, możliwa pobierana objętość cieczy: 20-300 μl, długości 55mm, możliwość autoklawowania w temp 121oC, spełniające wymogi EN ISO 8655 8655 lub równoważnej, pakowane po 2x500 szt | Opak. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Końcówki Combitips advanced 5,0 mL do posiadanego przez zamawiającego elektronicznego dozownika strzykawkowego Eppendorf Multipette Xstream, z zakresem objętości 50 µL – 5 000 µL i skokiem 5,0 µL, z kodem kolorystycznym ułatwiającym identyfikację, odpowiednie do dozowania cieczy o różnej gęstości i lepkości, zapewniające szybkie dozowanie długich serii z precyzyjnym zachowaniem tych samych objętości. | Opak (100 szt.) | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Końcówki Combitips advanced 25 mL do posiadanego przez zamawiającego ektronicznego dozownika strzykawkowego Eppendorf Multipette Xstream, z zakresem objętości 0,25 mL – 25 mL i skokiem 0,025 mL, z kodem kolorystycznym ułatwiającym identyfikację, odpowiednie do dozowania cieczy o różnej gęstości i lepkości, zapewniające szybkie dozowanie długich serii z precyzyjnym zachowaniem tych samych objętości. | Opak (100 szt.) | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Końcówki Combitips advanced 10 mL do posiadanego przez zamawiającego elektronicznego dozownika strzykawkowego Eppendorf Multipette Xstream, z zakresem objętości 100 µL – 10 ml i skokiem 10,0 µL, z kodem kolorystycznym ułatwiającym identyfikację, odpowiednie do dozowania cieczy o różnej gęstości i lepkości, zapewniające szybkie dozowanie długich serii z precyzyjnym zachowaniem tych samych objętości | Opak (100 szt.) | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Końcówki Combitips advanced 2,5 mL do posiadanego przez zamawiającego elektronicznego dozownika strzykawkowego Eppendorf Multipette Xstream, z zakresem objętości 25 µL – 2,5 ml i skokiem 2,5 µL, z kodem kolorystycznym ułatwiającym identyfikację, odpowiednie do dozowania cieczy o różnej gęstości i lepkości, zapewniające szybkie dozowanie długich serii z precyzyjnym zachowaniem tych samych objętości | Opak (100 szt.) | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Akumulator LiPoly do posiadanych pipet Eppendorf Xplorer (nr kat. 4861 601.000) | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

Zestawienie wymaganych parametrów do pipet automatycznych (dotyczy pozycji 1-6)

- Osobny przycisk do zrzucania końcówek

- Ustawianie objętości elektroniczne

- Wyposażona w zasilacz do ładowania

- Oddzielne gniazdo ładowania umożliwiające pracę także w trakcie ładowania

- Styki do ładowania umożliwiające ładowanie pipety za pośrednictwem statywu do ładowania

- Stożkowe, sprężynujące zakończenie pipety umożliwiające precyzyjne nałożenie końcówki (nie dotyczy pipet o obj. 5,0 i 10 ml)

- Intuicyjny, kolorowy wyświetlacz ze wszystkimi parametrami, bez potrzeby menu podrzędnego

- Barwny kod na przycisku pipety ułatwiający dobranie odpowiedniego zakresu końcówki

- Uruchamianie stanu „uśpienia”, kiedy pipeta nie jest używana

- Wybór funkcji możliwy za pomocą pokrętła

- Dostępne następujące funkcje: pipetowanie, pipetowanie ręczne, pipetowanie i mieszanie, dozowanie, multipobieranie, dozowanie sekwencyjne, pipetowanie odwrócone, „ustalona objętość” (zapis 10 najczęściej używanych objętości), „programowanie” (zapis do 4 różnych sekwencji, możliwość zapisu 10 programów)

- Możliwość ochrony utworzonych programów oraz zapisanych objętości hasłem

- Możliwość zatrzymania tłoka w każdym momencie

- Możliwość ustawienia min. 8 poziomów prędkości (pobieranie i opróżnianie )

- Regulacja pipety do cieczy o różnych gęstościach

- Możliwość sterylizacji w autoklawie 121o C, 20 min dolnej części pipety

- Do wyboru 9 języków menu

- Okno pomocy – informacje o kolejnych krokach, które powinny być przeprowadzone lub o źle wykonanych operacjach

- Funkcja przypominania o konieczności serwisowania pipety

- Pipeta musi posiadać Deklarację Zgodności CE

- Gwarancja minimum 24 miesiące

Końcówki do pipet automatycznych muszą spełniać wymagania normy EN ISO 8655 lub równoważnej, powinny być wyprodukowane z polipropylenu bez dodatku plastyfikatorów, biocydów, oleamidów – wymagane poświadczenie certyfikatem.

Zestawienie wymaganych parametrów do pipet automatycznych (dotyczy pozycji 7-9)

- Pipety nastawne wyposażone w czteropozycyjny wskaźnik nastawionej objętości z powiększeniem (odczyt pionowy)

- Autoklawowalna w całości

- Oddzielny przycisk wyrzutnika końcówek

- Indywidualny protokół kalibracji pipety z numerem seryjnym

- Oddzielne okienko cyfrowe umożliwiające szybkie przestawienie na ciecz inną niż woda i szybki powrót do ustawień fabrycznych (zakres od -8 do +8)

- Pipeta posiada certyfikat CE

- Stożkowe, sprężynujące zakończenie pipety umożliwiające precyzyjne nałożenie końcówki (nie dotyczy pipet o poj. 5,0 i 10 ml)

- Barwny kod na przycisku pipety ułatwiający dobranie odpowiedniego zakresu końcówki

- Do każdej pipety dołączony zestaw startowy końcówek spełniający wymagania normy EN ISO 8655 lub równoważnej,

- Końcówki wyprodukowane z polipropylenu bez dodatku plastyfikatorów, biocydów, oleamidów

- Pipeta musi posiadać Deklarację Zgodności CE

- Gwarancja minimum 36 miesięcy

Część 8: Elementy eksploatacyjne do posiadanego przez Zamawiającego mikroskopu elektronowego HITACHI Model SU-3500N

| Lp. | Nazwa towaru, wymagania, | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Producentnazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Grafitowe krążki do mocowania próbki, średnica 9 mm, pakowane po 100 szt. | Op. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Grafitowe krążki do mocowania próbki, średnica 12 mm, pakowane po 100 szt. | Op. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Grafitowe krążki do mocowania próbki, średnica 25 mm, pakowane po 100 szt. | Op. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Grafitowe krążki, 12,5 mm, w rolce 250 szt. | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Grafitowa taśma dwustronna (8mmx20mm) | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Grafitowa taśma dwustronna (12mmx20mm) | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Elektrody węglowe nieostrzone (6.15 x 305mm), pakowane 10szt. | Op. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Target do napylania próbek - złoto | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Włókna wolframowe cartridge, pakowane po 10szt | Op. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Filtr do pompy | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

Część 9:  Elementy eksploatacyjne do posiadanych przez Zamawiającego urządzeń:  CX-701 Elmetron, wirówki MPW-352, zmywarki Salvislab SDC1160 Demineralizator Hydrolab HLP20sp

| Lp. | Nazwa towaru, wymagania, | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Producentnazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Elektroda zespolona pH przeznaczona do pomiarów pH w wodzie lub w roztworach wodnych, w zastosowaniach laboratoryjnych. Elektroda posiada szklany korpus zakończony cylindryczną membraną. Korpus elektrody posiada tubus, umożliwiający uzupełnianie roztworu mostka elektrolitycznego. Półogniwo odniesienia zamknięte jest w kartridżu, oddzielonym wewnętrznym łącznikiem elektrolitycznym, który zapobiega przenikaniu jonów srebra do roztworu mostka elektrolitycznego. zakres pomiarowy 0 -14 pH, zakres temperatury: 0-100 C, roztwór mostka elektrolitycznego: 3 M KCl, średnica korpusu: 12,0 ± 0,5 mm, długość korpusu (bez oprawki): 140 ± 5 mm, kształt membrany: cylindryczny, łączniki elektrolityczne: ceramiczne, materiał korpusu: szkło, materiał oprawki: polipropylen, długość przewodu ok. 1 m, wtyczka: BNC do CX-701 Elmetron | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Czujnik konduktometryczny zanurzeniowy. Zakres pomiarowy: 10 mS/m-80 S/m Stała czujnika 1000 ± 200 m-1 Zakres temperatury 0 - 70ºC Minimalna głębokość zanurzenia: 50 mm Maksymalna głębokość zanurzenia: 60 mm Długość czujnika (bez oprawki): 120 ± 5 mm Średnica korpusu: 12,0 ± 0,5 mm Materiał elektrod: platyna pokryta czernią Materiał korpusu szkło Materiał oprawki polipropylen Długość przewodu ok. 1 m Wtyczka BNC do CX-701 Elmetron | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Czujnik konduktometryczny zanurzeniowy. Zakres pomiarowy: 1 mS/m - 20 S/m Stała czujnika: 100 ± 10 m-1 Zakres temperatury: 0 - 70ºC Minimalna głębokość zanurzenia: 40 mm Maksymalna głębokość zanurzenia: 115 mm Długość czujnika (bez oprawki): 120 ± 5 mm Średnica korpusu: 12,0 ± 0,5 mm Średnica osłony elektrod: 15,0 ± 0,5 mm Materiał elektrod: platyna pokryta czernią Materiał korpusu: szkło Materiał oprawki: polipropylen Długość przewodu: ok. 1 m Wtyczka: BNC do CX-701 Elmetron | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Czujnik konduktometryczny zanurzeniowy z wbudowanym rezystorem termicznym. Zakres pomiarowy: 0,1 mS/m - 10 S/m Stała czujnika: 50 ± 10 m-1 Zakres temperatury: 0-70ºC Minimalna głębokość zanurzenia: 35 mm Maksymalna głębokość zanurzenia: 115 mm Długość czujnika (bez oprawki): 120 ± 5 mm Średnica korpusu: 12,0 ± 0,5 mm Średnica osłony elektrod: 15,0 ± 0,5 mm Materiał elektrod: platyna Materiał korpusu: szkło Materiał oprawki: polipropylen Długość przewodu: ok. 1 m Wtyczka: BNC, RCA do CX-701 Elmetron | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Roztwór elektrodowy KCl 3,0 mol/l, 250 ml , do przechowywania i uzupełniania elektrod zespolonych pH, dostarczane w butelkach o poj. 250 ml | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Roztwór do regeneracji membran szklanych elektrod pH, które uległy zanieczyszczeniu lub procesowi „starzenia”, na skutek długotrwałego działania wody lub roztworów wodnych. | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Butelka z polipropylenu 250 ml Herolab (O 62x122 mm) płaska przeznaczona do wirnika horyzontalnego 4x250 ml do wirnika MPW 352 | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Pojemniki z pokrywką do Wirnika kątowego 10 x 50ml do wirnika MPW 352 | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Detergent – Labopur Des 1000 Forte lub równoważny do Salvislab SDC | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Denergent – Labopur Asssa lub równoważny do Salvislab SDC | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Sól regenerująca o wysokiej czystości do zmywarki laboratoryjnej do Salvislab SDC | Op. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Wkład osadowy 5um 10" do Salvislab SDC | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Moduł osadowy H1 EO-001-L | Szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Moduł węglowy H2 EW-001-L | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Wkład sznurkowy - polipropylenowy. | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Standard do pomiaru przewodności, wartość 12880 μS/cm (dokładność min. 1%, 25ºC), butelka z tworzywa 500 ml, z certyfikatami akredytowanego laboratorium, stabilność 18 m-cy | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Standard do pomiaru przewodności, wartość 1413 μS/cm (dokładność min. 1%, 25ºC), butelka z tworzywa 500 ml, z certyfikatami akredytowanego laboratorium, stabilność 18 m-cy | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Standard do pomiaru przewodności, wartość 147 μS/cm (dokładność min. 1%, 25ºC), butelka z tworzywa 500 ml, z certyfikatami akredytowanego laboratorium, stabilność 18 m-cy | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Standard do pomiaru przewodności, wartość 100 000 μS/cm (dokładność min. 1%, 25ºC), butelka z tworzywa 500 ml, z certyfikatami akredytowanego laboratorium | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Standard do pomiaru przewodności, wartość 50 000 μS/cm (dokładność min. 1%, 25ºC), butelka z tworzywa 500 ml, z certyfikatami akredytowanego laboratorium | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Czujnik konduktometryczny zanurzeniowy z wbudowanym rezystorem termicznym: Zakres pomiarowy: 0,1 μS/cm - 10 mS/cm Stała czujnika: 30 ± 5 m-1 Zakres temperatury: 0-70ºC Minimalna głębokość zanurzenia: 40 mm Maksymalna głębokość zanurzenia: 115 mm Długość czujnika (bez oprawki): 120 ± 5 mm Średnica korpusu: 12,0 ± 0,5 mm Średnica osłony elektrod: 15,0 ± 0,5 mm Materiał elektrod: platyna Materiał korpusu: szkło Materiał oprawki: polipropylen Długość przewodu: ok. 1 m Wtyczka: BNC, RCA do CX-701 Elmetron | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Czujnik temperatury z kablem 2- żyłowym w osłonie silikonowej: Typ rezystora: Pt-1000 Om Zakres temperatury: -70- 400ºC Dokładność w zakresie 0-100°C:max ±0,3ºC Minimalna głębokość zanurzenia: 20 mm Maksymalna głębokość zanurzenia: 115 mm Średnica osłony: 3,0 ± 0,5 mm Materiał oprawki: poliamid Materiał osłony: stal kwasoodporna Długość przewodu: ok. 1 m Wtyczka: RCA do CX-701 Elmetron | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Elektroda redoks złożona z półogniwa wskaźnikowego (platyna), półogniwa odniesienia chlorosrebrowego i roztworu odniesienia 3 M KCl +AgCl: Zakres pomiarowy: ±2000 mV Zakres temperatury: 0- 80ºC Minimalna głębokość zanurzenia: 20 mm Maksymalna głębokość zanurzenia: 120 mm Średnica osłony: 3,0 ± 0,5 mm Materiał oprawki: polipropylen Materiał korpusu: szkło Długość przewodu: ok. 1 m Wtyczka: BNC do CX-701 Elmetron | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Roztwór elektrodowy 3 M KCl + AgCl do uzupełniania elektrod zespolonych redoks, dostarczany w butelkach o poj. 250 ml | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Roztwór elektrodowy KCl 3,0 mol/l, w żelu, do przechowywania i uzupełniania elektrod zespolonych pH, dostarczane w butelkach o poj. min. 250 ml | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM : |  |  |  |  |  |  |  |  |

Część 10: Elementy eksploatacyjne do posiadanego przez Zamawiającego termostatu NANOCOLOR® VARIO Compact 2  oraz fotometru NANOCOLOR® 500D

| Lp. | Nazwa towaru, wymagania, | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Producentnazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Naczynie reakcyjne Ø 16 mm do mineralizacji termicznej | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | zestaw filtrów membranowych: 2 strzykawki 20 ml, 25 filtrów membranowych 0,45 μm jednorazowego użytku w obudowie | Op. | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Kuweta szklana 10 mm | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Kuweta szklana 20 mm | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Kuweta szklana 50 mm | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Kuweta kwarcowa 10 mm | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Kuweta kwarcowa 50 mm | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | NANOCONTROL Wzorzec wieloparametrowy - Ścieki surowe | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | VISOCOLOR® alpha Zestaw Kolorymetryczny i Miareczkowy - Fosforany | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Zestaw NANOCONTROL NANOCHECK 2.0 | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |

Część 11:  Butle do posiadanego przez Zamawiającego mieszadła ROTAX 6.8

| Lp. | Nazwa towaru, wymagania, | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Producentnazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Butelka polietylenowa 2L, wysokość butelki 220 mm – 280 mm | Szt. | 16 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Butelka polietylenowa 1L, wysokość butelki 200 mm – 270 mm | Szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

OŚWIADCZENIE RODO DLA WYKONAWCY

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem danych osobowych WYKONAWCY jest: Główny Instytut Górnictwa, Plac Gwarków 1,40 - 166 Katowice,

- inspektorem ochrony danych osobowych w Głównym Instytucie Górnictwa  jest Pani: mgr Katarzyna Kareł, e-mail: gdpr@gig.eu.

- dane osobowe WYKONAWCY przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym wstępnym zapytaniem ofertowym,

- odbiorcami danych osobowych WYKONAWCY  będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja dotycząca niniejszego wstępnego zapytania ofertowego,

- dane osobowe WYKONAWCY  będą przechowywane przez okres 4 lat,

- w odniesieniu do danych osobowych WYKONAWCY  decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- WYKONAWCA posiada :

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących WYKONAWCY ;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych WYKONAWCY ;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych 
z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy WYKONAWCA uzna, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

-    WYKONAWCY nie przysługuje:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych WYKONAWCY jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

.............................................................				.............................................................

Miejscowość, data 					                         Podpis